ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN | U.M.A. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |  |  |
| 1 | 431-01665-0125 | BOMBAS CENTRIFUGAS; TIPO ELECTROBOMBA - CAUDAL 3500L/H - ALTURA MANOMETRICA 60M - DIAM. BOCA ASPIRACION 1 1/2pulg - DIAM. BOCA DESCARGA 1 1/2pulg ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DOBLE ETAPA SYLWAN – MODELO SCM 60 CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 3 HP 380V. – BOCAS ROSCADAS EN ASP Y DESCARGA 1” 1/2 X 1” – CUERPO FUNDIDO IMPULSORES DE BRONCE SELLO MECANICO – CAUDAL 5.400 LITROS HORA ALURA 36 METROS. NUEVO SIN USO | UN | 5 |
| 2 | 4-3-1-00125-0009 | BOMBAS P/POZO; MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO - DIAMETRO 6pulg - POTENCIA 4HP ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO SYLWAN 4” MODELO B 426 X 3 – CARCASA INOXIDABLE. IMPULSORES Y DIFUNSORES NORYS – DESCARGA ROSCADA 2” – MOTOR ELECTRICO TRUFASICO 6” DE 4 HP 380V 50HZ – CAUDAL 16.800 LITROS HORA 60 METROS MANOMETRICOS. NUEVO SIN USO BIDET - MATERIAL ACERO PORCELANIZADO - 35.2x49.6x35.9 cm – 3 AGUJEROS – TIPO FERRUM ANDINA – COLOR BLANCO – MAS GRIFERIA | UN | 1 |