ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES Nº 166 AL 172: SE SUGIERE TIPO MAILLEFER YA QUE PERMITE MAYOR DURABILIDAD EN EL TIEMPO POR ESTAR CONFECCIONADAS EN UN ACERO DE ALTA FLEXIBILIDAD, SUFREN MENOS STRESS DE TORSIÓN POR TAL MOTIVO EL MATERIAL NO SUFRE FATIGA, EVITANDO POSIBLES ACCIDENTES TALES COMO ROTURAS DENTRO DEL CONDUCTO.

RENGLÓN Nº 185: MATERIAL ACERO 420C, Nº 2,0MM ESTANDAR TIPO ESPIRAL P/IMPLANTES

RENGLÓN Nº 186: MATERIAL ACERO 420C, Nº 2,80MM ESTANDAR TIPO ESPIRAL P/IMPLANTES

RENGLÓN Nº 187: MATERIAL ACERO 420C, Nº 3,00MM ESTANDAR TIPO ESPIRAL P/IMPLANTES

RENGLÓN Nº 188: MATERIAL ACERO 420C, Nº 3,80MM ESTANDAR TIPO ESPIRAL P/IMPLANTES

RENGLÓN Nº 248: KIT QUE CONTIENE 2 CAMISOLINES, 2 PARES DE CUBREBOTAS, 2 COFIAS, 2 BARBIJOS, 2 CUBRE MANGUERAS, 1 COMPRESA FENESTRADA Y UNA COMPRESA PARA LA MESA QUIRÚRGICA.

RENGLÓN Nº 275: LIMAS PARA USO EN MICROMOTOR, SISTEMA PRO TAPER, PRESENTACION KIT DE COMIENZO S1, S2, F1, F3 Y SX CAJA  X 6

RENGLÓN Nº 279:SE SUGIERE TIPO KMD POR PRESENTAR UN CUERPO METÁLICO DE ALEACIÓN LIVIANA, TRATAMIENTO DE CROMO ANTIRREFLEJO, SPRAY EN TODA LA ZONA DE TRABAJO (EN EL CASO DE LA TURBINA CON 4 SALIDAS DE AGUA), EJE DE ALTA PRECISIÓN Y FÁCIL RECAMBIO DE ROTOR.

RENGLONES Nº 303, 304, 305Y 306: SE SUGIERE MARCA TIPO Z350 YA QUE LA MISMA RESULTA MAS ESTÉTICA, CON LA TÉCNICA DE UNO O MÚLTIPLES TONOS. PRESENTA UNA RETENCIÓN DE PULIDO MEJORADA COMPARADO CON OTRAS MARCAS, AMPLIAS GAMA DE COLORES, Y SIRVE PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES.

RENGLÓN Nº 310: SE SUGIERE MARCA 3M TIPO KETAC CEM YA QUE PRESENTA UNA FORMULA GRANULADA PARA UNA FÁCIL DOSIFICACIÓN Y MEZCLA QUE MINIMIZA EL POLVO RESIDUAL. ALTA PROPIEDADES FÍSICAS QUE ASEGURAN UNA RESTAURACIÓN DURADERA. EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD. BAJA SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD. BAJA SOLUBILIDAD. MÍNIMO ESPESOR DE PELÍCULA PARA APLICACIONES MÁS PRECISAS.

RENGLÓN Nº 316: SE SUGIERE MARCA PANASIL, YA QUE PERMITE UNA COPIA FIEL, MEJOR TIEMPO DE TRABAJO, MEJOR COSTO Y AL SER DE ADICIÓN PERMITE QUE LAS IMPRESIONES PUEDAN SER LLENADAS EN EL LAPSO COMPRENDIDO DE 7 DÍAS SIN SUFRIR DEFORMACIONES PERMANENTES.

RENGLÓN Nº 317: SE SUGIERE MARCA ZETAPLUS, PORQUE TIENE ALTÍSIMA VISCOSIDAD Y ESTO PERMITE UNA MENOR COMPRESIÓN DE LAS MUCOSAS, MUY BUENA RIGIDEZ DE ENDURECIMIENTO Y ALTA FLUIDEZ.