2017- “AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº 04 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII BRIGADA AEREA |
| 1 | 81 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE: TIPO ESTÁNDAR-CTE ADMISIBLE 220V |  |  |  |
| 2 | 59 | C/U | "TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGÉTICA GRADO A |  |  |  |
| 3 | 20 | C/U | PROLONGADOR TOMA CORRIENTE 4, POTENCIA MAX. 2200W |  |  |  |
| 4 | 55 | C/U | CINTA AISLADORA, MATERIAL PLASTICO ANCHO, 1 1/2 PULG. |  |  |  |
| 5 | 26 | C/U | PILA SECA TIPO ALCALINA - MEDIDA AA TENSION 1.5 |  |  |  |
| 6 | 20 | C/U | BATERIAS RECARGABLES TIPO 6V 10 AH Observ al Item: Según Apéndice 6 |  |  |  |
| 7 | 12 | C/U | FUSIBLES NH HHC C/PERCUTOR- 100 CORRIENTE A- 13,2 TENSION Kv Observ al Item: Según Apéndice 6 |  |  |  |
| 8 | 12 | C/U | FUSIBLES NH HHC C/PERCUTOR- 40 CORRIENTE- 33000 TENSION Observ al Item: Según Apéndice 6 |  |  |  |
| 9 | 12 | C/U | FUSIBLES NH HHC C/PERCUTOR- 25 CORRIENTE- 33000 TENSION Observ al Item Según Apéndice 6 |  |  |  |
| 10 | 50 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE, FORMA ESTANDAR- POTENCIA NOMINAL 5W- CASQUILLO BAYONETA- TIPO PATAS PAREJAS- TENSION 12V- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B Observ al Item: Según Apéndice 6 |  |  |  |
| 11 | 120 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE, FORMA ESTANDAR- POTENCIA NOMINAL 15W- CASQUILLO BAYONETA- TIPO PATAS PAREJAS- TENSION 12V- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B Observ al Item: Según Apéndice 6 |  |  |  |
| 12 | 20 | C/U | REP Y ACC P/ ARTEFAC DE ILUM REPUESTO BATERIA- USO LUZ DE EMERGENC |  |  |  |
| CENTRO ASISTENCIAL EL PALOMAR |
| 13 | 60 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 23W |  |  |  |
| 14 | 20 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220V/50HZ - LONGITUD 20Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 15 | 60 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 38Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 16 | 10 | C/U | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 2 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA |  |  |  |
| 17 | 10 | C/U | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 18 | 10 | C/U | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 19 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO A TECLA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR |  |  |  |
| 20 | 20 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 14 X 7mm - CONDUCTO 1 |  |  |  |
| 21 | 20 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO AUTOADHESIVO - MEDIDA 20 X 10mm - CONDUCTO 2/3/4/6mm |  |  |  |
| 22 | 1 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V OBSEVACIONES: SE REQUIERE ROLLO POR 100 Mts |  |  |  |
| 23 | 2 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M OBSEVACIONES: SE REQUIERE ROLLO TIPO TACSA |  |  |  |
| 24 | 10 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 20M OBSEVACIONES: SE REQUIERE ROLLO TIPO TACSA |  |  |  |
| 25 | 5 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO ALUMBRADO PUBLICO - MODELO RECTANGULAR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSEVACIONES: SE REQUIERE PROYECTOR REFLECTOR LED 50 W EXTERIOR IP65 TIPO SICA |  |  |  |
| 26 | 2 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO COMUN - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR LUMINICO |  |  |  |
| 27 | 1 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm OBSEVACIONES: SE REQUIERE ROLLO X 100 Mts. AZUL - TIPO ARGENPLAST O SUPERIOR |  |  |  |
| 28 | 1 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm OBSEVACIONES: SE REQUIERE ROLLO X 100 Mts. MARRÓN - TIPO ARGENPLAST O SUPERIOR |  |  |  |
| 29 | 10 | C/U | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 330W - INTERRUPTOR LAVE TERMICA LUMINOSA |  |  |  |
| 30 | 10 | C/U | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION EXTERIOR - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W |  |  |  |
| GRUPO 3 DE COMUNICACIONES |
| 31 | 1 | C/U | LINTERNA RECARGABLE DE LEDS DE ALTO BRILLO. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 32 | 70 | C/U | CINTAS AISLADORAS MATERIAL PVC – ANCHO 19mm LONG. DE CUERPO 20. 6 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 33 | 5 | C/U | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 5 - POTENCIA MAXIMA 2200W - INTERRUPTOR CON. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 34 | 1 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 6W - TIPO PORTATIL - ALIMENTACION 12V - LAMPARA LED. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 35 | 8 | C/U | REDUCCION P/PORTALAMPARA; ROSCA GOLIATH A EDISON. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 36 | 7 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A C/U6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – X100 Metros Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 37 | 20 | C/U | LIMPIA CONTACTO ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 450-G Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 38 | 30 | C/U | CONECTOR ADAPTADOR; TIPO N HEMBRA / N COAXIL RG58 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 39 | 30 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N MACHO Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 40 | 25 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N MACHO P/ RG 213 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 41 | 25 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO N Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 42 | 30 | C/U | CONECTOR ADAPTADOR TIPO PL MACHO P/ RG 213 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 43 | 30 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO HEMBRA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 44 | 10 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO COAXIL TNC MACHO - N HEMBRA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 45 | 20 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO F Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 46 | 20 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO F Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 47 | 20 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220/50V/HZ - LONGITUD 36Cm - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 48 | 40 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 49 | 40 | C/U | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 50 | 10 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO NIQUEL METAL 9 V Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 51 | 300 | MTS | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 25 - PRESENTACION 1M Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 52 | 15 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS - BIPOLAR 25 AMP Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 53 | 60 | C/U | CINTA AUTOSOLDABLE AUTOVULCANIZANTE X 10MTS Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 54 | 20 | C/U | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO PARA INSTALACION ELECTRICA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 55 | 21 | C/U | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO PARA INSTALACION ELECTRICA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 56 | 20 | C/U | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO PARA INSTALACION ELECTRICA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 57 | 20 | C/U | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO PARA INSTALACION ELECTRICA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 58 | 20 | C/U | CAJAS DE PASE; MATERIAL PVC - TIPO PARA INSTALACION ELECTRICA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 59 | 5 | C/U | BUSCAPOLO Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 60 | 2 | C/U | CABLE FTP EXTERIORES CAT.6 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 61 | 4 | C/U | PUNTA P/TESTER; TIPO PIN FINO Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 62 | 5 | C/U | JABALINAS; MATERIAL ACERO / COBRE - LARGO 3M Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 63 | 50 | C/U | JACK; TIPO RJ45 HEMBRA CAT. 5E - USO RED/DATOS, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 64 | 1500 | C/U | JACK; TIPO RJ45 MACHO CAT.5E - USO RED/TELEFONO, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 65 | 2 | C/U | CINTAS PASACABLE; MATERIAL PVC – (Obs. Con alma de acero LONG.DE CUERPO 30M), Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 66 | 5 | C/U | CABLES FTP; AISLACION PVC - CATEGORIA 5E - PARES 4 (Obs. Rollo cable UTP Cat-5E para exterior X 305 Mts.) Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 67 | 4 | C/U | CABLES UTP; TIPO EXTERNO - CATEGORIA 5E - NORMA EIATIA 568A - AISLACION PVC Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 68 | 4 | C/U | CABLES UTP; TIPO INTERNO - CATEGORIA 5E - NORMA EIATIA 568A - AISLACION PVC Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 69 | 2 | C/U | CABLES COAXILES; DIAMETRO 1mm - TIPO RG6 - FREC. MAX 3GHZ - VELOC. PROPAG. (%) 66% - POTENCIA MAXIMA 100W RESIST. INT. DC 75 ohm X Rollo 305 Mts. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 70 | 200 | C/U | CONECTORES P/CABLE; TIPO RG-6 A ROSCA - LARGO 17,1mm - DIAMETRO 7,9mm - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - AISLANTE FLUOROCARBON - CONTACTO COBRE, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 71 | 4 | C/U | PINZAS DE MEDICION; TIPO DE MEDICION - USO VOLT, WATT, DIGITAL, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 72 | 20 | C/U | CABLES PATCH CORD; TIPO RJ-45 - LONG.DE CUERPO 2M - TIPO UTP, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 73 | 20 | C/U | CABLES PATCH CORD; TIPO RJ-45 - LONG.DE CUERPO 1M - TIPO UTP, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 74 | 20 | C/U | CABLES PATCH CORD; TIPO RJ-45 CUERPO 6M. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 75 | 4 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PROLONGADOR USB, Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 76 | 500 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ11 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| I BRIGADA AERA |
| 77 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 150W OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO DE 200 W - LUZ DIA. |  |  |  |
| 78 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 9W OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO DE 9 WOLTS. |  |  |  |
| 79 | 40 | C/U | LAMPARAS DE HALOGENUROS; TIPO MERCURIO HALOGENADO - POTENCIA LAMPARA 400W - POTENCIA C/REACTANCIA 420W - TONO DE LUZ CALIDO - TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK - CASQUILLO RX 7S - DISTANCIA ENTRE CONTACTOS 132mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA DE MERCURIO - 250W - ESTANDAR - TIPO SYLVANIA. |  |  |  |
| 80 | 20 | C/U | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 400W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 2000LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA HALOGENA400W 78. |  |  |  |
| 81 | 20 | C/U | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 400W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 2000LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA HALOGENA400W 118. |  |  |  |
| 82 | 30 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B OBSERVACIONES: SE REQUIERE TUBO DE 40W. |  |  |  |
| 83 | 50 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B OBSERVACIONES: SE REQUIERE TUBO FLUORESCENTE TL-D 36W/54-765. |  |  |  |
| 84 | 10 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 80W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED OBSERVACIONES: SE REQUIERE REFLECTOR LED DE 250WTS O SUPERIOR - EXTERIOR - ALTA POTENCIA. |  |  |  |
| 85 | 12 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 5W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION BATERIA RECARGABLE - LAMPARA LED OBSERVACIONES: SE REQUIERE REFLECTOR LED DE 30WTS RECARGABLE. |  |  |  |
| 86 | 12 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm² OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 3mm - POR 100Mtrs - COLOR ROJO. |  |  |  |
| 87 | 12 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm² OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 3mm - POR 100Mtrs - COLOR MARRON. |  |  |  |
| 88 | 12 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm² OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 2,5mm - POR 100Mtrs - COLOR VERDE. |  |  |  |
| 89 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm - APLICACION EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE BIPOLAR - TIPO TALLER FORRADO 2X2,5mm X 100mtrs. |  |  |  |
| 90 | 4 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm - APLICACION EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE - TIPO TALLER 3X2,5mm X 100mtrs. |  |  |  |
| 91 | 50 | C/U | CAÑOS DE ACERO; TIPO CORRUGADO - DIAMETRO INTERIOR 1 pulg - LONG.DE CUERPO 3 M ESPESOR 3.40 mm. OBSERVACIONES: SE REQUIERE CAÑO CORRUGADO 3/4 PULGADAS - PESADO - POR 25 Mtrs -COLOR NARANJA |  |  |  |
| 92 | 50 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 15mm - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 93 | 50 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO MACHO Y HEMBRA - TENSION 380V - TIPO TRIFASICO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: SE REQUIERE TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 15A. |  |  |  |
| 94 | 80 | C/U | ARRANCADORES PROGRESIVOS; TIPO TRIFASICO - CONTROL ELECTRONICO - POTENCIA 200KW |  |  |  |
| 95 | 50 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - RECARGABLE - MEDIDA AAA - TENSION 1,5V OBSERVACIONES: SE REQUIERE PILA AA. |  |  |  |
| 96 | 50 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - RECARGABLE - MEDIDA AAA - TENSION 1,5V |  |  |  |
| 97 | 5 | C/U | REP. Y ACC. P/ARTEFACTO DE ILUM; REPUESTO UNION SIMPLE – USO ARTEFACTO P/ILUMINACION OBSERVACIONES: SE REQUIERE FOTOCELULA - FOTO CONTROL - 1500W. |  |  |  |
| 98 | 2 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 0,5W - CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO AAA OBSERVACIONES: SE REQUIERE LINTERNA DE LED ANTIEXPLOSIVA - DE DOS ELEMENTOS - TIPO BRIGHSTAR 2117- |  |  |  |
| 99 | 1 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 100W OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA DE INSPECCION PORTATIL DE LED ANTIEXPLOSIVA - SERIE 6149. |  |  |  |
| AREA LOGISTICA PALOMAR |
| 100 | 145 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W OBS: Lámpara E27, mini helicoidal, luz fría, 220 V |  |  |  |
| 101 | 50 | C/U | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 400W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 2000LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBS: Lámpara de mercurio halogenado |  |  |  |
| 102 | 20 | C/U | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 2200W - INTERRUPTOR CON OBS: Prolongador tipo zapatilla cable 2,5 mts |  |  |  |
| 103 | 60 | C/U | LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO E40 - POTENCIA NOMINAL 500W - TENSION 220V |  |  |  |
| 104 | 60 | C/U | LAMPARA MEZCLADORA; CASQUILLO EDISON - POTENCIA NOMINAL 250W - TENSION 220V |  |  |  |
| 105 | 70 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO EDISON - POTENCIA 100W OBS: Bajo consumo, rosca Edison E27 |  |  |  |
| 106 | 150 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W OBS: Bajo consumo, rosca Edison E27 |  |  |  |
| 107 | 4 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 4mm² - APLICACION CONEXION ELECTRICA - CORRIENTE NOMINAL 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V OBS: Presentación rollo por 100 mts |  |  |  |
| 108 | 6 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBS: Presentación rollo por 100 mts, color celeste |  |  |  |
| 109 | 6 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBS: Presentación rollo por 100 mts, color rojo |  |  |  |
| 110 | 6 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm² OBS: Presentación rollo por 100 mts, color marrón |  |  |  |
| 111 | 6 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4mm² OBS: Presentación rollo por 100 mts, color rojo |  |  |  |
| 112 | 40 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 113 | 7 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36W OBS: Caja x 25 Unidades |  |  |  |
| 114 | 4 | C/U | CABLES SUBTERRANEOS; 2 NUMERO DE HILOS - SECCION 2,5mm OBS: Presentación rollo x 100 mts |  |  |  |
| 115 | 100 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CURVO - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 116 | 6 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm² OBS: Presentación rollo x 100 mts |  |  |  |
| 117 | 20 | C/U | BALASTOS P/LAMPARAS; TIPO CERRADO - POTENCIA LAMPARA 400W - VAPOR DE MERCURIO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBS: Para lámpara de mercurio halogenado, potencia 400w, para exterior |  |  |  |
| 118 | 140 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA - NORMA IEC OBS: Fotocélula universal de 10A para zócalo exterior, tensión de entrada 220 V - 50 Hz |  |  |  |
| 119 | 140 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO FOTOCELULA C/RELE 10A - TIPO FOTOCELULA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 120 | 10 | C/U | CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE DOBLADO DIAM. X 8mm - REVESTIMIENTO PVC - TIPO CORRUGADO - PRESENTACION ROLLO X 25M - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 121 | 160 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 15mm - LONG.DE CUERPO 20M OBS: Color negro |  |  |  |
| 122 | 80 | C/U | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO Y 1 TOMA A TIERRA - TIPO DE PUNTA/MODELO SOMA |  |  |  |
| 123 | 6 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 1,2W - CANT. DE PILAS 1 BATERIA NI- CAD - PILA TIPO BATERIA RECARGABLE |  |  |  |
| 124 | 250 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 125 | 100 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 126 | 40 | C/U | CAPACITORES; TIPO ELECTROLITICO - TENSION 220V - CAPACIDAD 25µF |  |  |  |
| 127 | 40 | C/U | IGNITORES; USO LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADA - TIPO ITALAVIA 40S IED-50 - POTENCIA 400W |  |  |  |
| 128 | 100 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-40 - ROSCA GOLIATH - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 129 | 70 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO EDISON - POTENCIA 100W OBS: Bajo Consumo, rosca GOLIAT E-40 |  |  |  |
| 130 | 70 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W OBS: Bajo Consumo, rosca GOLIAT E-40 |  |  |  |
| 131 | 70 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W OBS: Bajo Consumo, rosca GOLIAT E-27 |  |  |  |
| 132 | 25 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 16A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC OBS: Bipolar, tipo SICA |  |  |  |
| 133 | 10 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 32A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC OBS: Tripolar, tipo SICA |  |  |  |
| 134 | 50 | C/U | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - SECCION 50mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V OBS: X 1 Mt |  |  |  |
| 135 | 5 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,1mm - SECCION 4mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V OBS: Presentación rollo x 100 mts |  |  |  |
| 136 | 15 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA - TENSION 1.5V OBS: Blister x 4 Unidades, Tipo DURACELL |  |  |  |
| 137 | 15 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA AA - TENSION 1.5V OBS: Blister x 4 Unidades, Tipo DURACELL |  |  |  |
| 138 | 12 | C/U | PILA SECA; TIPO A23 - MEDIDA STANDARD - TENSION 12V - RECARGABLE NO OBS: Blister x 5 Unidades, Tipo ENERGIZER |  |  |  |
| 139 | 12 | C/U | PILA SECA; TIPO A27 - MEDIDA STANDARD - TENSION 12V - RECARGABLE NO OBS: Blister x 1 Unidad |  |  |  |
| 140 | 5 | C/U | CABLES UTP; TIPO CABLE LAN - CATEGORIA 6 - NORMA TIA/EIA 568 B.2-1 - AISLACION PVC OBS: Presentación rollo por 305 mts |  |  |  |
| 141 | 100 | C/U | JACK; TIPO RJ45 BLANCO CATEGORIA 6 - USO RED/DATOS OBS: Ficha macho |  |  |  |
| 142 | 100 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ11 OBS: Ficha macho |  |  |  |
| 143 | 20 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 20 X 20mm - CONDUCTO 3 VIAS |  |  |  |
| 144 | 30 | C/U | ROSETA P/RED; TIPO RJ 45 - CANTIDAD ENTRADAS DOS |  |  |  |
| 145 | 30 | C/U | ROSETA P/TELEFONIA; TIPO EXTERIOR - CANTIDAD ENTRADAS DOS OBS: RJ11 |  |  |  |
| 146 | 100 | C/U | CABLES TELEFONICOS; TIPO AMP - USO P/ INSTALACION - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 4 OBS: Presentación rollo x 100 mts |  |  |  |
| 147 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 14W OBS: lámpara LED globo, E27 |  |  |  |
| 148 | 15 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 9W OBS: lámpara LED bulbo, A60 |  |  |  |
| 149 | 15 | C/U | LAMPARAS DE CUARZO; POTENCIA 300W - TAMAÑO 118mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBS: Halógena |  |  |  |
| 150 | 30 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PLAFON - MODELO INTERIOR - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA 2 TUBOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBS: Con Balasto Electrónico 2 x 36W, según norma IP65 |  |  |  |
| 151 | 30 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 2X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 152 | 30 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC OBS: Unipolar, tipo SICA |  |  |  |
| 153 | 30 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 16A - CONEXION/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA - NORMA IEC OBS: Unipolar, tipo SICA |  |  |  |
| 154 | 40 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO |  |  |  |
| 155 | 100 | C/U | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBS: Halogenada, tipo PHILIPS |  |  |  |
| 156 | 100 | C/U | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 220V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBS: Halogenada, tipo PHILIPS |  |  |  |
| 157 | 20 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO PLAFON - MODELO INTERIOR - MATERIAL POLICARBONATO - LAMPARA 2 TUBOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBS: Plafón par tubo LED, 2 x 18W, según norma IP65 |  |  |  |
| 158 | 60 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 180Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBS: Tubo LED, 18w, longitud 120cm |  |  |  |
| BASE AEREA MILITAR MORON |
| 159 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 20W- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 160 | 30 | C/U | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 161 | 300 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 162 | 50 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 59Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 163 | 30 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 105W - LONGITUD 238Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 164 | 100 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 165 | 45 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 1X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 166 | 30 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 122,5Cm - ALTO 9Cm - ANCHO 30Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 167 | 25 | C/U | ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL ALUMINIO - CAJA PORTAEQUIPO CON - ENCENDIDO BALASTO-CAPACITOR-INGNITOR - LAMPARA VAPOR DE SODIO - POTENCIA LAMPARA 250W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 168 | 10 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². COLOR ROJO, (por rollo)- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 169 | 10 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². COLOR CELESTE, (por rollo)- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 170 | 10 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². COLOR AMARILLO Y VERDE, (por rollo)- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 171 | 220 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 F + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE C/BLANCO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 172 | 170 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR- Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 173 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 7 mm - CONDUCTO 3 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 174 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 30mm - CONDUCTO 1. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 175 | 150 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO REFLECTOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO E40 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 176 | 30 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 10A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 177 | 20 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 178 | 20 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 16A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 179 | 25 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO STANDARD - CORRIENTE 20A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 180 | 16 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 181 | 15 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIFASICA - CORRIENTE DE CORTE 40A - CORRIENTE 2 X 40A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220V Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 182 | 8 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TETRAPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 63A - CORRIENTE 30mA - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220/380V Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 183 | 2 | C/U | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 1M Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 184 | 100 | C/U | LAMPARA INCANDESENTE;FORMA ESPIRALADA- POTENCIA NOMINAL 20W- CASQUILLO E27- TIPO BAJO CONSUMO- TENCION 220- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 185 | 80 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W - CASQUILLO E27 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 186 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W - CASQUILLO E27 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 187 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W e-40 Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 188 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,2mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V. (Por rollo de 100 mts.) Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 189 | 16 | C/U | FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 190 | 50 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 + T - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 220V - TIPO COMBINADO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 191 | 50 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 2 P + T - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO INDUSTRIAL - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 192 | 100 | C/U | TAPON CIEGO; USO BASE TOMACORRIENTE - TIPO DE PUNTA/MODELO JELUZ VERONA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 193 | 3 | C/U | PROBADORES DE TENSION; TIPO DIODOS LED - TENSION 12 - 380V Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 194 | 50 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 15mm - LONG.DE CUERPO 20M Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 195 | 50 | METRO | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 2,5mm² Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 196 | 50 | METRO | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/CABLE DE 4mm² Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 197 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 198 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA HEMBRA Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 199 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 200 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 201 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 202 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 203 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| 204 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG Según Apéndice 6 AL ANEXO 1 |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |