ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PLAN CALIBRACION GT7- PERIODO 2017 |
| --- |
| RENGLON | Designación | Magnit/med. | Rango | P/N | N/S |
| 1 | DINAMOMETRO | KGF LBF | 0 A 5 0-10X0,25 | IN-10 | 300-03 |
| 2 | FUENTE DE ALIMENTACION REGULABLE | V-HZ | 18 A 32 V /400HZ | N-669M | N-106 |
| 3 | BOMBA DE VACIO | IN-HG | 0 A 30 -30a0X0,5 | YA4000A | NXHX/GT300/9 |
| 4 | BOMBA DE VACIO | IN-HG | 0 A 30 -30a0X0,5 | X | 300-02 |
| 5 | CALIBRE | MM | 0 A 175 | 241110 | S/N |
| 6 | COMPARADOR | MM | 0 - 2 X 0,01 | X | 10623 |
| 7 | COMPARADOR | MM | 0,01 | X | 10655 |
| 8 | COMPARADOR | MM | 0 - 2 X 0,01 | X | 10544 |
| 9 | COMPARADOR | MM | 0 - 2 X 0,01 | X | 2632 |
| 10 | COMPARADOR | MM | 0,01 | X | 87356 |
| 11 | COMPARADOR | MM | 0 - 2 X 0,01 | X | 1823 |
| 12 | COMPARADOR | MM | 0 - 2 X 0,01 | X | 1022 |
| 13 | COMPARADOR | MM | 0 - 10 X 0,01 | X | BWA 144129S |
| 14 | COMPARADOR | MM | 1 - 10 X 0,01 | X | VO 354087 |
| 15 | COMPARADOR | PULG | 0.001" A 0.200" | 60100C1-1GSA | N950978512 |
| 16 | DINAMOMETRO | LBF | 50X0,5 | SD-50 | 291113/12 |
| 17 | DINAMOMETRO | LBF | 25X0,25 | IN-25 | HT-220 |
| 18 | DINAMOMETRO | KG/CM2 | 0 - 1 | 0,12 -5031 - 4,2 | 17 |
| 19 | DINAMOMETRO | KN | 0 - 0,1 | 0,12 - 5029 - 4,2 | 29 |
| 20 | HEATER(CALENTADOR) | Ω | 0,1 A 99999,9 | P33 | 0001 |
| 21 | IND DIRECCIONAL | V-A /HZ/ VC | 36VA-27VC-400HZ | HAP371.APK.15M001.CO | CTO 643.0283 |
| 22 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 6 X 0,05 | MTN | 1668 |
| 23 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 25 X0,2 | MTN | 0906 |
| 24 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 160 X 1 | MTN | 1267 |
| 25 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 250 X2 | MTN | 1712 |
| 26 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 400 X 2 | MTN | 1327 |
| 27 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 10 X 0,025 | 1227 | 0175 |
| 28 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 2,5 X 0,05 | MN3-YY2 | OTK-36 |
| 29 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 2,5 | MN3-YY2 | OTK-34 |
| 30 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 16 X 0,5 | MTM-1M | 560 |
| 31 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 100 X 5 | MA-100 | 1051K |
| 32 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 100 | MA-100 | 11209K |
| 33 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 250 X 10 | MA-250M | 103639K |
| 34 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 A 250 X 10 | MA-250M | 103526K |
| 35 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 - 4 | 0,6 | 2906 |
| 36 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 - 0,6 | 0,6 | 1155 |
| 37 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 - 0,6 | 0,6 | 1157 |
| 38 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 - 16 | MA-1M | 8512 |
| 39 | MANOMETRO | KG/CM2 | 0 - 100 | KI -1.6 | GT7MI-01 |
| 40 | MILI VOLTIMETRO | V | 1MV A 300 VOLT | B3-56 | 1026 |
| 41 | MULTIMETRO | mV VDC | 20- 200 2-20-200-1000 | V7-46 | 001711 |
| 42 | MULTIMETRO | V/A/MA | 600/10A/200MA | VC88B-1 |  |
| 43 | MULTIMETRO | V/A/MA | 600/10A/200MA | VC88B-2 | 999881995 |
| 44 | MULTIMETRO | V/A/MA | 600/10A/200MA | VC88B-3 | 999881998 |
| 45 | PITOT STATIC | Km / h mm Hg | 150 A 2000 | KPU-3 | 212223 |
| 46 | PITOT STATIC | X | X | 101-00185-665 | 2475 |
| 47 | TENSIOMETRO | KG | 0 A 100 X1 | IN-11 | 710004 |
| 48 | TENSIOMETRO | LB | 10 - 200 | T60-1001-08-1A | 16202 |
| 49 | TEST SET , INDICATOR (ANALIZADOR TOT) | Fº/Cº | 2500 ºF / 1250 ºc | 287656-1 | P-251 |
| 50 | TESTEO RADIALTIMETRO | X | X | BC11-02 | NO 038 |
| 51 | TESTER - (TESTER,VOLTAGE AND CURRENT) | V/A/MA | 100V / 10A / 320 | T5-600 | 93910462 |
| 52 | TESTER, CYLINDER COMPRESOR | KG/CM2 | 0 A 400 | GUPM-300 | N77285 |
| 53 | TORQUIMETRO | LB-FT | 5 A 100 X 0,1 | TECH 2FRM 100 | 0807400011 |
| 54 | TORQUIMETRO | LB-IN | 30 A 200 | QJ117C | 09950011076 |
| 55 | TORQUIMETRO | LB-IN | 150 A 750 | 7502M | 5120-00821-3441-9-90 |
| 56 | TORQUIMETRO | LB-IN | 30 A 200 | QJ117C | 9950011195 |
| 57 | TORQUIMETRO | LB-FT | 0 A 1000 X 10 | TE-1003 | 1447 |
| 58 | TORQUIMETRO | LB-FT | 100 A 1000 | TE1003 | 2159 |
| 59 | TORQUIMETRO | LB-IN | 40 A 200 | QD1200 | 612603971 |
| 60 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 200 - 1000/ 150 - 725 | X | 613232002 |
| 61 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 10 - 200 / 7 - 148 | X | 713220122 |
| 62 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 3 - 60/ 2,5 - 44 | X | 713320532 |
| 63 | TORQUIMETRO | LB-FT | 60 A 600 | TECH4RM600 | 1007240460 |
| 64 | TORQUIMETRO | LB-FT | 25 A 250 X 0,1 | TECH3FRM250 | 1007230442 |
| 65 | TORQUIMETRO | LB-IN | 0 A 600 | G42300 | 437682 |
| 66 | TORQUIMETRO | LB-IN | 700 A 1600 | G63190 | A548855 |
| 67 | TORQUIMETRO | KGCM | 0 A 2000 | 8AT-9102-80 | 9110655702 |
| 68 | TORQUIMETRO | KGCM | 100 A 750 | 8AT-9102-130 | 9110755701 |
| 69 | TORQUIMETRO | KGCM | 100 A 750 | 8AT-9102-130 | 9110765702 |
| 70 | TORQUIMETRO | KGCM | 150 | HO-9102-25 | 9110575701 |
| 71 | TORQUIMETRO | KGM | 20 - 135 | 8AT-9103-10 | 911012 |
| 72 | TORQUIMETRO | KGCM | 0 - 2 | 25.19.01.140 | X |
| 73 | TORQUIMETRO | KGCM | 0 - 12 | 20.569.902 | X |
| 74 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 10 - 200 / 7 - 148 | SENSORTORK 713/20 | 713220092 |
| 75 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 3 - 60/ 2,5 - 44 | SENSORTORK 713/6 | 713320464 |
| 76 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 200 - 1000/ 150 - 725 | MANOSKOP 721NF-100 | 613232001 |
| 77 | TORQUIMETRO | NM / LB.FT | 160 - 800/ 120 - 600 | MANOSKOP 720NF-80 | 613241012 |
| 78 | TORQUIMETRO | N M | 0 - 400 | X | 462792 |
| 79 | VACUOO METRO TIPO VO | Kgf/cm² | 0 A -0,95 | VO-1 Kgf/cm² | 0152 |
| 80 | VOLTIMETRO | VOLT | 27 A 115 V | B3-71 | 1676-2011 |
| 81 | MANOMETRO | BAR | 0 - 300 | KI -1.6 | GT7MI-02 |
| 82 | TORQUIMETRO | LB-FT | 100 A 500 | 5004MF | 5120-00-542--5577-7-8-GT41 (ENO 045) |
| 83 | FUENTE DE ALIMENTACION REGULABLE | VOLT | 0 - 60 | 6269B | 1535A2123 |
| 84 | EQ. VIBREX 2000PLUS | RPM | 0 A 600000 | 901-8620 | 3333 |
| 85 | BALANZA DIGITAL ZORRA | KG | 3000 | S/N | S/N |

Partida 333- SERV. CONTROL Y CALIBRACION

PAUTAS  Y CONSIDERACIONES PARTICULARES

- LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A CALIBRAR

“SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LOS DIFERENTES SArm. QUE CONFORMAN EL G.T.7”.-

CLM: GT7-04: MANT. MENOR E INTERMEDIO SArm BELL 212.-

CLM: GT7-05: MANT. MENOR E INTERMEDIO SArm HUGHES.-

CLM: GT7-06: MANT. MAYOR SArm HUGHES.-

CLM: GT7-07: MANTENIMIENTO RR250.-

CLM: GT7-09: MANT. MANT. EQUIPOS DE AVIONICA DE ABORDO Y TESTEO.-

CLM: GT7-12: MANT. MENOR E INTERMEDIO SArm MI 171E.-

CLM: GT7-13 MANT. MENOR E INTERMEDIO SArm BELL 412.-

Finalidad: “REALIZAR LA COMPROBACION METROLOGICA Y  AJUSTE DE INSTRUMENTOS Y  EQUIPOS DE MEDICION DE USO EN EL MANTENIMIENTO AERONAUTICO Y CUMPLIMENTAR  CON LAS NORMAS VIGENTES QUE REGULAN LA AVIACION CIVIL.

TITULO: ESPECIFICACION DE CALIBRACION (GENERAL)

- OBJETO: La presente especificación técnica tiene como objeto establecer los requerimientos mínimos a cumplir por cada proveedor  para  participar de  la licitación por un    servicios de Comprobación Metrológica y Ajuste de  instrumentos y equipos de medición, para la VII BRIGADA AEREA - GRUPO TECNICO 7, sito en la Av. Derqui nro. 4010, de la localidad de Moreno.-

- CONDICIONES GENERALES:

2.1. Las ofertas deben ser realizadas por separado para cada renglón de la licitación.

2.2. Cada comprobación metrológica y ajuste de un equipo o instrumento deberá ser realizada por  laboratorio acreditado por el INTI o por OAA con alcance acorde con las magnitudes, rangos de medición  e incertidumbres requeridas para cada equipo a verificar. Cada oferta debe detallar nombre, razón social, profesional responsable y  datos de acreditación con sus fechas; alcances y certificaciones exigibles para el trabajo solicitado y equipo a procesar.

2.3. Cada  laboratorio interviniente debe contar  con patrones que posean certificados de calibración vigentes con trazabilidad al INTI o bien a un organismo internacional reconocido (ejemplo: NIST).

2.4. Las tareas y certificaciones deberán ser conformes a las Normas IRAM aplicables, Directivas de Aeronavegabilidad y OAA  y  cada oferta debe detallar las normas específicas (estén o no especificadas en la solicitud) que se cumplirán en la comprobación y bajo las cuales tendrá vigencia  la certificación a emitir.

2.5. No se aceptará una solicitud de incremento por mayores costos una vez adjudicado el trabajo.

3.  CONDICIONES PARTICULARES

3.1. Como resultado de cada comprobación metrológica el laboratorio que lo ejecutó deberá emitir  un informe o protocolo de  calibración y adjuntando certificación de trazabilidad  de los patrones y equipos empleados.

3.2. Cuando el elemento a ser sometido a comprobación forme parte de un equipo, en el pliego se solicitará la certificación por la lectura final presentada por el equipo como parámetro de medición o ensayo.

3.3. En caso de requerirse un ajuste sobre los parámetros registrados, y no se solicitó en el pedido, el  proveedor deberá solicitar la autorización de la intervención al Grupo Técnico 7, perteneciente a la VII Brigada Aérea.

3.4. Los oferentes deberán presentar las ofertas en un renglón por cada elemento a ser intervenido, para  ser aceptada.

Será considerada “NO ACEPTABLE” cuando en la oferta el oferente se limite a indicar que el  bien “CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES” o “SATISFACE EL PLIEGO” o frases similares.

3.5. La adjudicataria comunicará formalmente al usuario (GT7) los datos y vías de comunicación, como mínimo UNA (1) y como máximo DOS (2) personas, para ser localizados ante su requerimiento y para el diligenciamiento de todas las tramitaciones correspondientes al servicio brindado por la prestataria del servicio (coordinaciones, reclamos, notificaciones, etc.).-

3.6.  Este interlocutor será la voz de la adjudicataria para con el GT7, y ante él se emitirá y juzgará el desempeño del servicio brindado, con los medios humanos y materiales involucrados para la prestación del mismo.-

3.7. Este servicio de atención telefónica debe ser personalizado y con dedicación exclusiva, cuyo personal esté entrenado en el diligenciamiento de las emergencias, reclamos etc.-

3.8.  El servicio de atención telefónica deberá contar con líneas rotativas habilitadas para la recepción de los llamados telefónicos. No serán aceptados los servicios de atención de reclamos con sistemas de pagers, celulares, contestadores automáticos y/u otros donde los recepcionistas del llamado no sean personas físicas.-

3.9. Los actos de entrega y recepción para los elementos sometidos al control periódico (servicio de calibración), se llevarán a cabo durante los días hábiles (de lunes a viernes), en el horario comprendido entre las NUEVE Y TRECE horas (09:00 y 13:00 hs).-

3.10. Con motivo del servicio brindado, la posesión de cualesquier elemento en cuestión por parte de la adjudicataria, en un lapso temporal superior a los TREINTA (30) días hábiles, la no devolución o retorno de los mismos al usuario será suficiente para la anulación del contrato comercial.-

3.11. Asimismo, el acto de entrega y recepción, de los elementos en cuestión, se realizará en el Servicio Recepción y Expedición de la VII BRIGADA AEREA.-

3.12. Por el servicio de calibración requerido, una vez que el usuario (GT7) tome posesión del elemento calibrado, el visto bueno o aceptación del mismo estará sujeto al cumplimiento de las normas IRAM aplicables  y OAA (Organización Argentina de Acreditación).-

3.13. El equipo debe manifestar:

- Correcto funcionamiento del mismo.-

- Mínima documentación técnica asociada:

    - oblea (adhesiva, sticker) adosada al instrumento.-

    - certificado de calibración.-

3.14. Al respecto, la oblea debe manifestar como mínimo la siguiente información:

- Ente calibrador (empresa que calibró la herramienta).-

- Fecha de calibración.-

- Fecha de vencimiento de calibración.-

- Firma del representante del ente calibrador.-

3.15.  Por otra parte, el certificado de calibración debe manifestar como mínimo la siguiente información:

- Ente calibrador (empresa que calibró la herramienta).-

- Ubicación física del ente calibrador (ejemplo: dirección, código postal,

Provincia, país).-

- Medios de comunicación con el ente calibrador (ejemplo: teléfono, fax, email,  pagina web).-

- Fecha o período del proceso de calibración.-

- Ambiente del procedimiento en la calibración (condiciones de temperatura, presión y humedad ambientales).-

- Instrumentos patrones (marca, número de parte -P/N-,número de serie–S/N) empleados para probar la herramienta sometida a calibración.-

- Resultados de la calibración o tablilla de error en la medición para comprobación del elemento (informe de incertidumbre, porque la herramienta sometida a calibración puede estar fuera de parámetros en algunos rangos de trabajo y eso determinará si se puede emplear para ciertas tareas de mantenimiento).-

- Fecha de vencimiento de calibración.-

- Firma del representante técnico del ente calibrador.-