2017- “AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES”

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Licitación Privada | Nº 27 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIR. V.Y.C.A. |
| 1 | 20 | C/U | AISLADORES ELECTRICOS; TIPO EN AEROSOL - CAPACIDAD 250CM3 |  |  |  |
| 2 | 20 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO - CTE. ADMISIBLE 220W |  |  |  |
| 3 | 50 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO : FS-11, CON CAPACITOR CTE 220/225 V. ADMISIBLE: MULTIWATT |  |  |  |
| 4 | 4 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36W |  |  |  |
| 5 | 2 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 20/40W |  |  |  |
| 6 | 10 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 1 - LONG.DE CUERPO 124,5Cm - ALTO 5Cm - ANCHO 1OCm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W. |  |  |  |
| 7 | 10 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO |  |  |  |
| 8 | 10 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 F + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE C/BLANCO - CRITERIO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 9 | 4 | C/U | BASE TOMACORRIENTES- INT 10 AMP-N° POLOS 2, TENSION 220/250 V - USO EXTERIOR C/ DESCARGA A TIERRA- TIPO 3 ORIFICIOS PLANOS - 2 REDONDOS. |  |  |  |
| 10 | 4 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO - CRITERIO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 11 | 6 | C/U | BATERIAS ESPECIALES; CAPACIDAD 1000 A/H: FORMATO RECTANGULAR; TENSION 12 V ( MARCA DE REFERENCIA " OPTIMA BATTERIES", MODELO RED) |  |  |  |
| 12 | 6 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO PACK 4 PILAS 12V |  |  |  |
| 13 | 3 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA 1.5 V |  |  |  |
| 14 | 20 | C/U | BATERIAS ESPECIALES; FORMATO P/MOTHERBOARD - TENSION 3V |  |  |  |
| 15 | 2 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO CHEK - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR SONORO Y LUMINICO |  |  |  |
| 16 | 2 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO ELECTRONICO - RANGO DE TENSION 90 A 1000V - DETECTOR POR INDUCCION |  |  |  |
| 17 | 2 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO ELECTRONICO - RANGO DE TENSION 6 A 220V - DETECTOR POR INDUCCION |  |  |  |
| 18 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 60 X 20mm - CONDUCTO 3 - PACK X 5 |  |  |  |
| 19 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 20 X 10mm - CONDUCTO 3 - PACK X 5 |  |  |  |
| 20 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 21 X 18mm - CONDUCTO 3 - PACK X 5 |  |  |  |
| 21 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 7 X 14mm - CONDUCTO 1 - PACK X 5 |  |  |  |
| 22 | 6 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 23 | 24 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 24 | 16 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 25 | 12 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 26 | 7 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450V. OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 27 | 16 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220Vpm - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 28 | 8 | C/U | CABLES SUBTERRANEOS; 5 NUMERO DE HILOS - SECCION 4 X 4mm² - AISLACION PVC |  |  |  |
| 29 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - PRESENTACION ROLLO X 100M |  |  |  |
| 30 | 8 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 2,5mm - SECCION 4mm² - APLICACION CONEXION ELECTRICA - CORRIENTE NOMINAL 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - PRESENTACION ROLLO X 100M |  |  |  |
| 31 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,78mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION CONEXION ELECTRICA - CORRIENTE NOMINAL 25A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 450V PRESENTACION ROLLO X 100M |  |  |  |
| 32 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 4mm - SECCION 4mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 200V - PRESENTACION ROLLO X 100M |  |  |  |
| 33 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,2mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V - PRESENTACION ROLLO X 100M |  |  |  |
| 34 | 3 | C/U | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA, PARES 1 - PRESENTACION ROLLO C 30M. |  |  |  |
| 35 | 4 | C/U | CABLES UTP; TIPO EXTERIOR - CATEGORIA 5E - NORMA TIA/EIA 538-A/B - AISLACION PVC - BOBINA DE 305 MTS. |  |  |  |
| 36 | 6 | C/U | CAJAS EMBUTIR P/ELECTRICIDAD; CAPACIDAD 4 MODULOS - FORMA RECTANGULAR - MEDIDA 60 X 100 X 40mm - MATERIAL METAL |  |  |  |
| 37 | 20 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 160 X 125 X 90mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD 2 MODULO |  |  |  |
| 38 | 6 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 380 X 285 X 185mm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD ADAPTABLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 39 | 4 | C/U | CAJAS P/CABLECANALES; MATERIAL PVC - DIMENSION 10 X 5Cm |  |  |  |
| 40 | 50 | C/U | CAJAS P/TELEFONIA; CANT. PARES 1 - USO EXTERIOR - MATERIAL PLASTICO HERMETICO |  |  |  |
| 41 | 26 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 42 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PLASTICO - ANCHO 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 43 | 6 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL TERMOAISLANTE - ANCHO 3/4pulg - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 44 | 6 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 3mm - LONG.DE CUERPO 50M |  |  |  |
| 45 | 6 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 10M |  |  |  |
| 46 | 15 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 47 | 10 | C/U | CINTAS AUTOSOLDABLES; ANCHO 19mm - LARGO 4,75M - ESPESOR 0,76mm. |  |  |  |
| 48 | 2 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ11 - PRESENTACION 100 UNIDADES |  |  |  |
| 49 | 2 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ45 - PRESENTACION 100 UNIDADES |  |  |  |
| 50 | 2 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO PLUG RJ9 - PRESENTACION 100 UNIDADES |  |  |  |
| 51 | 50 | C/U | CORDONES ENRRULADOS; USO MICROTELEFONO - NUMERO DE CONDUCTORES 4 |  |  |  |
| 52 | 6 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 30mA - CORRIENTE 40A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 230V |  |  |  |
| 53 | 5 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION TETRAPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 63A - CORRIENTE 4 X 63A - FRECUENCIA 50Hz - TENSION 220-380V |  |  |  |
| 54 | 20 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO PUNTA KALOP |  |  |  |
| 55 | 15 | C/U | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 12H - AUTONOMIA 3H |  |  |  |
| 56 | 10 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA |  |  |  |
| 57 | 8 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 40A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA |  |  |  |
| 58 | 8 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 59 | 6 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 160A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 60 | 6 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TRIPOLAR - CORRIENTE 400A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 61 | 8 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 16A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 62 | 4 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 25A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 63 | 8 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 64 | 4 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 40A - NORMA IEC |  |  |  |
| 65 | 4 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 32A - NORMA IEC |  |  |  |
| 66 | 3 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 630A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 67 | 8 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE 10A - NORMA IRAM |  |  |  |
| 68 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 20W - ROSCA EDISON |  |  |  |
| 69 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W - ROSCA EDISON |  |  |  |
| 70 | 4 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W ROSCA GOLIAT E40 |  |  |  |
| 71 | 4 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W ROSCA EDISON E27 |  |  |  |
| 72 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W - ROSCA GOLIAT |  |  |  |
| 73 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W - ROSCA GOLIAT |  |  |  |
| 74 | 4 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W ROSCA EDISON E27 |  |  |  |
| 75 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 75W |  |  |  |
| 76 | 20 | C/U | LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 45W - CASQUILLO EDISON - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 77 | 50 | C/U | LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 100W - CASQUILLO GOLIAT - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 78 | 15 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA GOTA - POTENCIA NOMINAL 60W - CASQUILLO E40 - TIPO MERCURIO - TENSION 24V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 79 | 6 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 2,4W - CANT. DE PILAS 2 - PILA TIPO D |  |  |  |
| 80 | 6 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 3,4W - CANT. DE PILAS 3 - PILA TIPO D |  |  |  |
| 81 | 5 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 10W - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE |  |  |  |
| 82 | 25 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDAD AAA - TENSION 1.5 V - PACK X 4 |  |  |  |
| 83 | 25 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDAD AA - TENSION 1.5 V - PACK X 5 |  |  |  |
| 84 | 20 | C/U | PILA SECA; TIPO ALCALINA - MEDIDA D - TENSION 1.5V - PACK X 2 |  |  |  |
| 85 | 40 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL BAQUELITA - TIPO ESTANDAR - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 86 | 20 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICO - TIPO RECTO - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 87 | 9 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL CERAMICO - TIPO RECTO - ROSCA GOLIATH |  |  |  |
| 88 | 10 | C/U | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 330W - INTERRUPTOR LAVE TERMICA LUMINOSA |  |  |  |
| 89 | 2 | C/U | REACTANCIA; USO P/TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA NOMINAL 36W |  |  |  |
| 90 | 8 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 500W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION BATERIA - LAMPARA HALOGENA |  |  |  |
| 91 | 8 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION 119V - LAMPARA HALOGENA |  |  |  |
| 92 | 120 | C/U | ROSETA P/TELEFONIA; TIPO PLUG RJ11 - LARGO X ANCHO 6 X 4Cm - ALTURA 3Cm - CANTIDAD ENTRADAS CUATRO |  |  |  |
| 93 | 100 | C/U | ROSETA P/RED; TIPO RJ 45 - CANTIDAD ENTRADAS DOS |  |  |  |
| 94 | 20 | C/U | REGLETA; USO P/REPARTIDOR - MATERIAL PLASTICO |  |  |  |
| 95 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 2,5 mm2 |  |  |  |
| 96 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL POLIOLEFINA - USO TERMOCONTRAIBLE 1,3 A 2,5mm |  |  |  |
| 97 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL POLIOLEFINA - USO TERMOCONTRAIBLE 35 A 70mm |  |  |  |
| 98 | 10 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 20W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 99 | 130 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 100 | 6 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO FOTOCELULA C/RELE 10A - TIPO FOTOCELULA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| I BRIGADA AÉREA |
| 101 | 50 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO DE 27 W E 27 ESPIRALADAS - TIPO PHILIPS U OSRAM |  |  |  |
| 102 | 50 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA: ESTANDAR, POTENCIA NOMINAL: 40 W, CASQUILLO: E27, TIPO: BAJO CONSUMO, TENSION: 220 V, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A OBSERVACIONES : SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO - TIPO PHILIPS U OSRAM. |  |  |  |
| 103 | 50 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 65W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO DE 85 W E 40 ESPIRALADAS - TIPO PHILIPS U OSRAM. |  |  |  |
| 104 | 50 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA: ESTANDAR, POTENCIA NOMINAL: 60 W, CASQUILLO: E27, TIPO: CLARA, TENSION: 220 V, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO B. OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO - TIPO PHILIPS U OSRAM. |  |  |  |
| 105 | 15 | C/U | LAMPARAS DE HALOGENUROS; TIPO MERCURIO HALOGENADO - POTENCIA LAMPARA 400W - POTENCIA C/REACTANCIA 420W - TONO DE LUZ CALIDO - TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK - CASQUILLO RX 7S - DISTANCIA ENTRE CONTACTOS 132mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA MERCURIO HALOGENADA HQI - T 400 W - TIPO PHILIPS U OSRAM |  |  |  |
| 106 | 60 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA: GOTA, POTENCIA NOMINAL: 60 W, CASQUILLO: E40, TIPO: MERCURIO, TENSION: 24 V, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO POTENCIA 60W - FORMA ESPIRALADA CASQUILLO E 40 - LUZ FRIA - TIPO ABB O SCHNEIDER. |  |  |  |
| 107 | 45 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W OBSERVACIONES: SE REQUIERE LAMPARA BAJO CONSUMO 105W - ESPIRALADA ROSCA E 40 - LUZ FRIA - TIPO ABB O SCHNEIDER. |  |  |  |
| 108 | 20 | C/U | CAJAS DE PASE; MATERIAL HIERRO - TIPO ESTANCA OBSERVACIONES: SE REQUIERE CAJA OCTOGONAL DE HIERRO. |  |  |  |
| 109 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 40A - TENSION 220V - POLARIDAD TRIPOLAR OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 3 X 40 A - TIPO ABB O SCHNEIDER. |  |  |  |
| 110 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD TRIPOLAR OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 3 X 16 A - TIPO ABB O SCHNEIDER. |  |  |  |
| 111 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; CORRIENTE 10A - TENSION 200V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR BIPOLAR DE 2 X 16 A - TIPO ABB O SCHNEIDER. |  |  |  |
| 112 | 30 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO A DISTANCIA - CORRIENTE 16A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 16A - TIPO SIEMENS O ABB. |  |  |  |
| 113 | 30 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMOMAGNETICO - CORRIENTE 25A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 25A - TIPO SIEMENS O ABB. |  |  |  |
| 114 | 5 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 380V - CORRIENTE 63A - ALIMENTACION TETRAPOLAR - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR TETRAPOLAR DE 63A - TIPO SIEMENS O ABB. |  |  |  |
| 115 | 5 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO INVERSOR - CORRIENTE 10A - TENSION 28V - POLARIDAD BIPOLAR OBSERVACIONES: SE REQUIERE INTERRUPTOR DOBLE INVERSOR CON DESCANSO TIPO PALANCA HH PARA PANEL. |  |  |  |
| 116 | 50 | C/U | TERMINAL; CONTACTO OJAL - SECCION 16mm² - PRESENTACION POR UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 5,5mm OBSERVACIONES: SE REQUIERE TERMINAL DE OJAL PARA CABLE DE 16 mm2. |  |  |  |
| 117 | 50 | C/U | TERMINAL; CONTACTO OJAL - SECCION 16mm² - PRESENTACION POR UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 5,5mm OBSERVACIONES: SE REQUIERE TERMINAL DE OJAL PARA CABLE DE 10 mm2. |  |  |  |
| 118 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm - APLICACION EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE - TIPO TALLER DE 3X1,5mm - COLOR MARRON. |  |  |  |
| 119 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: UNIPOLAR, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 2,5 mm OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 2,5 mm2 - COLOR CELESTE. |  |  |  |
| 120 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: UNIPOLAR, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: 16 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 2,5 mm OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 2,5 mm2 - COLOR MARRON. |  |  |  |
| 121 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm² OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 2,5 mm2 - COLOR VERDE-AMARILLO. |  |  |  |
| 122 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 6mm² OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE UNIPOLAR DE 2,5 mm2- COLOR BLANCO. |  |  |  |
| 123 | 30 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES: 1, AISLACION: PVC, APLICACION: ELECTRICIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V, SECCION: 10 mm². OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE DE PROTECCION UNIPOLAR BICOLOR - VERDE-AMARILLO - DE 10mm2. |  |  |  |
| 124 | 40 | C/U | BASTIDORES; TIPO EMBUTIR - MODULO 1 PUNTO - TIPO DE PUNTA/MODELO VERONA OBSERVACIONES: SE REQUIERE BASTIDOR - TIPO SIGLO XXI. |  |  |  |
| 125 | 15 | C/U | TAPA; TIPO: STANDARD, MODULO: 2, TOMACORRIENTE: SIN, TIPO DE PUNTA/MODELO: ASANNO- SIGLO XXI- FOURNAS, CODIGO: SIN VALOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: SIN VALOR OBSERVACIONES: SE REQUIERE TAPA PARA MODULO DE TOMACORRIENTE DOBLE VERTICALES CON CLAVIJAS 10A - TIPO CAMBRE LINEA SIGLO XXI. |  |  |  |
| 126 | 40 | C/U | TAPA; TIPO: STANDARD, MODULO: 2, TOMACORRIENTE: CON, TIPO DE PUNTA/MODELO: ASANNO- SIGLO XXI- FOURNAS, CODIGO: SIN VALOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: SIN VALOR |  |  |  |
| 127 | 40 | C/U | TAPA; TIPO: STANDARD, MODULO: 1, TOMACORRIENTE: SIN, TIPO DE PUNTA/MODELO: ASANNO- SIGLO XXI- FOURNAS, CODIGO: SIN VALOR, COLOR: BLANCO, MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: SIN VALOR |  |  |  |
| 128 | 40 | C/U | TAPA; TIPO DE EMBUTIR - MODULO PUNTO Y TOMA - TOMACORRIENTE 2 - MATERIAL PLASTICO OBSERVACIONES: SE REQUIERE MODULO DE PUNTO - TIPO SIGLO XXI. |  |  |  |
| 129 | 50 | C/U | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR; CORRIENTE 2 X 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: SE REQUIERE MODULO TOMACORRIENTE DOBLE VERTICAL CON CLAVIJAS 10A - TIPO CAMBRE O SIGLO XXI. |  |  |  |
| 130 | 5 | C/U | JABALINAS; MATERIAL ACERO / COBRE - LARGO 1,5M OBSERVACIONES: SE REQUIERE JABALINA DE 1,5 X 1/2. |  |  |  |
| 131 | 30 | C/U | JABALINAS; MATERIAL COBRE - LARGO 1M OBSERVACIONES: SE REQUIERE JABALINA DE 1 mt. DE 3/4 CON MORDASAS. |  |  |  |
| 132 | 20 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO ESTANCO - MODELO ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA HALOGENA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: SE REQUIERE ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2 X 20W - TIPO ESTANCO. |  |  |  |
| 133 | 20 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO ESTANCO - MODELO ALUMBRADO PUBLICO - MATERIAL ALUMINIO Y VIDRIO - LAMPARA HALOGENA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: SE REQUIERE ARTEFACTO FLUORESCENTE DE 2 X 40W - TIPO ESTANCO. |  |  |  |
| 134 | 10 | C/U | FOTOCONTROLES; USO ILUMINACION - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 2000W OBSERVACIONES: SE REQUIERE FOTOCONTROL ELECTRONICO CON RELE 10 A. |  |  |  |
| 135 | 800 | C/U | CABLES PREENSAMBLADOS; MATERIAL ALUMINIO - SECCIONES 1 X 16mm OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE PREENSAMBLADO DE 4 X 16 mm. |  |  |  |
| 136 | 60 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M OBSERVACIONES: SE REQUIERE CINTA AISLADORA 19mm X 2mt - AUTOSOLDABLE IMPERMEABILIZABLE - TIPO 3M. |  |  |  |
| 137 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 1 Cm, LONG.DE CUERPO: 10 M, COLOR: SIN VALOR. OBSERVACIONES: SE REQUIERE CINTA AISLADORA DE 10mt - COLOR AZUL - TIPO VINI TAPE. |  |  |  |
| 138 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 1 Cm, LONG.DE CUERPO: 10 M, COLOR: SIN VALOR OBSERVACIONES: SE REQUIERE CINTA AISLADORA DE 10mt - COLOR MARRON - TIPO VINI TAPE. |  |  |  |
| 139 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 1 Cm, LONG.DE CUERPO: 10 M, COLOR: SIN VALOR OBSERVACIONES: SE REQUIERE CINTA AISLADORA DE 10mt - COLOR NEGRO - TIPO VINI TAPE. |  |  |  |
| 140 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: PVC, ANCHO: 1 Cm, LONG.DE CUERPO: 10 M, COLOR: SIN VALOR OBSERVACIONES: SE REQUIERE CINTA AISLADORA DE 10mt - COLOR ROJO - TIPO VINI TAPE. |  |  |  |
| 141 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: CAUCHO, ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 10 M, COLOR: SIN VALOR. OBSERVACIONES: SE REQUIERE CINTA AISLADORA DE 10mt - COLOR AMARILLO-VERDE - TIPO VINI TAPE. |  |  |  |
| 142 | 50 | C/U | BORNES DE PASO Y SECCIONABLES; CORRIENTE 10A - SECCION 6mm² - TIPO DE PASO OBSERVACIONES: SE REQUIERE BORNES DE PASO UKM-10 L/B1 - TIPO ZOLODA. |  |  |  |
| 143 | 30 | C/U | GABINETES PORTAFUSIBLE; TIPO: PARED, MATERIAL: PLASTICO, DIMENSION: 45 X 30 X 20 Cm. OBSERVACIONES: SE REQUIERE GABINETE PLASTICO CON RIEL DIN - LINEA 51X - TIPO TABLEPLAST SERIE CE. |  |  |  |
| 144 | 2 | C/U | GABINETES PORTAFUSIBLE; TIPO: PARED, MATERIAL: PLASTICO, DIMENSION: 750 X 600 X 300 mm. OBSERVACIONES: SE REQUIERE GABINETE PLASTICO - TIPO TABLEPLAST CODIGO 4311. |  |  |  |
| 145 | 3 | C/U | GABINETES PORTAFUSIBLE; TIPO PARED - MATERIAL PLASTICO - DIMENSION 600 X 500 X 250mm. OBSERVACIONES: SE REQUIERE GABINETE PLASTICO CON RIEL DIN ESTANCO INTERPERIE DE SUPERFICIE - TIPO ROKER CODIGO PRE 255 - 24 MODULOS. |  |  |  |
| 146 | 20 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO INTERIOR - MODELO PLAFON CON PANTALLA REFLECTORA - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA OBSERVACIONES: SE REQUIERE PANTALLA DE ALUMINIO - DIAMETRO 40cm - CON PORTALAMPARA - TIPO EDISON E-27. |  |  |  |
| 147 | 150 | C/U | ROSETA P/TELEFONIA; TIPO EXTERIOR - LARGO X ANCHO 4 X 4Cm - ALTURA 2Cm - CANTIDAD ENTRADAS UNICA OBSERVACIONES: SE REQUIERE ROSETA P/TELEFONIA; TIPO EXTERIOR - LARGO X ANCHO 4 X 4 CM - ALTO 2CM - UNICA ENTRADA - MATERIAL PVC. |  |  |  |
| 148 | 10 | C/U | CABLES P/AUDIO; TIPO RCA - LARGO 10M OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLE P/ AUDIO 2RCA A2 JACK 6.3 PROFESIONAL 10 M. |  |  |  |
| 149 | 10 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ11.- OBSERVACIONES: SE REQUIERE CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ11 - PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 150 | 10 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ-9 OBSERVACIONES: SE REQUIERE CONECTORES ADAPTADORES; TIPO RJ9 - PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 151 | 10 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO UY DE 2 VIAS.-OBSERVACIONES: SE REQUIERE CONECTORES ADAPTADORES; TIPO UY DE 2 VIAS - PRESENTACION BOLSA X 100 UNIDADES. |  |  |  |
| 152 | 45 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M |  |  |  |
| 153 | 35 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 10M |  |  |  |
| 154 | 2 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO - CTE. ADMISIBLE 220W OBSERVACIONES: SE REQUIERE ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO - CTE ADMISIBLE 220W - PRESENTACION CAJA X 25 UNIDADES. |  |  |  |
| 155 | 6 | C/U | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 1 - PRESENTACION ROLLO X 100M OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 1 - PRESENTACION ROLLO X 100M |  |  |  |
| 156 | 6 | C/U | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 2 OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 2 - PRESENTACION ROLLO X 100M. |  |  |  |
| 157 | 6 | C/U | CABLES TELEFONICOS; TIPO CON AISLAMIENTO DE PVC - USO BAJADA PARALELO - INSTALACION AEREA - DIAMETRO 2 X 0,81mm - CANT. PARES 1 OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES TELEFONICOS; TIPO CON AISLAMIENTO DE PVC - USO BAJADA PARALELO - INSTALACION AEREA -DIAMETRO 2 X 0,81 mm - CANT PARES 1 - PRESENTACION ROLLO X 300M. |  |  |  |
| 158 | 6 | C/U | CABLES DE CRUZADA; NUMERO DE HILOS 2 - SECCION 0,5mm OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES DE CRUZADA; NUMERO DE HILOS 2 - SECCION 0,5 mm - PRESENTACION ROLLO X 500 M. |  |  |  |
| 159 | 10 | C/U | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 12 OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 12 - PRESENTACION X 100 MTS. |  |  |  |
| 160 | 10 | C/U | CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 6 OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES MULTIPARES P/TELEFONIA; PARES 6 - PRESENTACION X 50 MTS. |  |  |  |
| 161 | 2 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO BRAZO EXTENSIBLE - MODELO C/LUPA - MATERIAL ACERO Y PLASTICO - LAMPARA FLUORESCENTE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 162 | 10 | C/U | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 2200W - INTERRUPTOR CON OBSERVACIONES: SE REQUIERE PROLONGADOR - TOMACORRIENTE 5. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 163 | 5 | C/U | CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 6 A - NORMA TIA/EIA 568B - AISLACION PVC OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES UTP; TIPO 4 PARES UTP - CATEGORIA 6A - SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 164 | 10 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V. OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION CAUCHO SILICONADO - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 8,5mm - SECCION 1,5mm2 - APLICACIÓN CONEX. ELECTRODOM. E ILUMINAC. - CORRIENTE NOMINAL 30A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V - PRESENTACION ROLLO POR 100MTS. |  |  |  |
| 165 | 15 | C/U | FUENTES DE ALIMENTACION; USO PC - TENSION DE ENTRADA 110/220V - 20 CORRIENTEA - TENSION DE SALIDA 5/12V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 166 | 50 | C/U | CONVERTIDORES DE SEÑAL; TIPO IP - SALIDA ANALOGICA - ALIMENTACION 12VCC - CORRIENTE ENTRADA 100Ma. OBSERVACIONES: SE REQUIERE CONVERTIDORES DE SEÑAL; TIPO IP - SALIDA ANALOGICA 12VCC - CORRIENTE ENTRADA 100mA - SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 167 | 15 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V OBSERVACIONES: SE REQUIERE PILAS RECARGABLES; TIPO ALCALINA 9V - |  |  |  |
| 168 | 10 | C/U | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 63,5 X 7,5 X 9,5Cm |  |  |  |
| 169 | 50 | C/U | ROSETA P/TELEFONIA; TIPO DE EMBUTIR - LARGO X ANCHO 5 X 10Cm - CANTIDAD ENTRADAS DOS. OBSERVACIONES: SE REQUIERE ROSETA P/TELEFONIA; TIPO EMBUTIR - LARGO X ANCHO 5 X 10 CM - DOS ENTRADAS - MATERIAL PVC. |  |  |  |
| 170 | 40 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 16 X 40mm - CONDUCTO 2 |  |  |  |
| 171 | 105 | C/U | CABLES PATCH CORD; CATEGORIA: 5, LONG.DE CUERPO: 60 Cm, TIPO: SIN VALOR. OBSERVACIONES: SE REQUIERE PATCH CORD CATEGORIA 5e - LONGITUD 0,60 MTS - SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 172 | 106 | C/U | CABLES PATCH CORD; CATEGORIA: 5, LONG.DE CUERPO: 120 Cm, TIPO: SIN VALOR. OBSERVACIONES: SE REQUIERE PATCH CORD CATEGORIA 5e - LONGITUD 1,20 MTS - SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6. |  |  |  |
| 173 | 100 | C/U | CABLES PATCH CORD; CATEGORIA: 5, LONG.DE CUERPO: 240 Cm, TIPO: SIN VALOR. OBSERVACIONES: SE REQUIERE PATCH CORD CATEGORIA 5e - LONGITUD 2,40 MTS - SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 174 | 35 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 50 X 100mm - CONDUCTO 3 |  |  |  |
| 175 | 27 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO P/UPS 12V 9.0 AH |  |  |  |
| 176 | 80 | C/U | CABLES DE FIBRA OPTICA; USO PATCH CORD - NUMERO DE HILOS 2 - DIAMETRO DEL NUCLEO 62,5µm - ANCHO DE BANDA 500MHZ - TRANSMISION MULTIMODO - DIAMETRO EXTERIOR 125µm - ATENUACION 0,3DB/KM. OBSERVACIONES: SE REQUIERE CABLES DE FIBRA OPTICA; USO PATCH CORD - NUMERO DE HILOS 2 - DIAMETRO DEL NUCLEO 62,5um - ANCHO DE BANDA 500MHZ - TRANSMISION MULTIMODO - DIAMETRO EXTERIOR 125um - ATENUACION 0,3DB/KM - LONGITUD 60CM - PRESENTACION X UNIDAD - SEGUN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| BARRIO AERONAUTICO EL PALOMAR |
| 177 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 30 A, NORMA: DIN, CORRIENTE: 30 A. OBSERVACIÓN: Interruptor Termomagnetico 1 x 32 amp |  |  |  |
| 178 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 16 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 16 A OBSERVACIONES: Interruptor Termomagnetico 2 x 16 amp |  |  |  |
| 179 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE NOM: 25 A, NORMA: IRAM, CORRIENTE: 25 A OBSERVACIONES: Interruptor Termomagnetico 2 x 25 amp |  |  |  |
| 180 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: BIPOLAR, CORRIENTE: 32 A, NORMA: IRAM OBSERVACIONES: Interruptor Termomagnetico 2 x 32 amp |  |  |  |
| 181 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE NOM: 16 A, CORRIENTE: 16 A OBSERVACIONES: Interruptor Termomagnetico 4 x 16 amp |  |  |  |
| 182 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE NOM: 25 A, NORMA: SIN VALOR, CORRIENTE: 25 A OBSERVACIONES: Interruptor Termomagnetico 4 x 25 amp |  |  |  |
| 183 | 10 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO: TETRAPOLAR, CORRIENTE: 32 A, NORMA: IEC OBSERVACIONES: Interruptor Termomagnetico 4 x 32 amp |  |  |  |
| 184 | 100 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 1,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V OBSERVACIONES: Cable unipolar 1 x 1,5 mm |  |  |  |
| 185 | 100 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 Vpm OBSERVACIONES: Cable unipolar 1 x 2,5 mm |  |  |  |
| 186 | 100 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 4 mm², CORRIENTE NOMINAL: 89 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 500 V OBSERVACIONES: Cable unipolar 1 x 4 mm |  |  |  |
| 187 | 100 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 1 X 6 mm², CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V OBSERVACIONES: Cable unipolar 1 x6 mm |  |  |  |
| 188 | 100 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION: ROLLO X 100 M, SECCION: 3 X 2,5 mm², CORRIENTE NOMINAL: 20 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, TENSION NOMINAL: 220 V OBSERVACIONES: Cable unipolar 3 x 2,5 mm |  |  |  |
| 189 | 10 | C/U | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: CHAPA DE ACERO, MEDIDA: 300 X 250 X 15 mm, Nº DE MODULOS: 8 A 10 OBSERVACIONES: Tablero Electrico 8/10 |  |  |  |
| 190 | 10 | C/U | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: CHAPA DE ACERO, Nº DE MODULOS: 2 A 4, MEDIDA: 120 X 200 X 18 Cm OBSERVACIONES: Tablero Electrico 4 |  |  |  |
| 191 | 10 | C/U | CAJAS P/TABLEROS; MATERIAL: CHAPA DE ACERO, MEDIDA: 250 X 200 X 120 mm, Nº DE MODULOS: 8 A 10 OBSERVACIONES: Tablero Electrico 24 |  |  |  |
| 192 | 20 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL: CERAMICA, TIPO: ESTANDAR, ROSCA: E27, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: Portalampara E 27 |  |  |  |
| 193 | 20 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL: PORCELANA, TIPO: BRONCE E-27, ROSCA: EDISON, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: Portalampara E 40 |  |  |  |
| 194 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 60 W OBSERVACIONES: Lampara B/C 60w |  |  |  |
| 195 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 85 W OBSERVACIONES: Lampara B/C 85 w |  |  |  |
| 196 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: EDISON, POTENCIA: 100 W OBSERVACIONES: Lampara B/C 105 w |  |  |  |
| 197 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 20 W OBSERVACIONES: Lampara B/C 20 w |  |  |  |
| 198 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO: BAJO CONSUMO, POTENCIA: 15 W OBSERVACIONES: Lampara B/C 15 w |  |  |  |
| 199 | 20 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 220 V, CORRIENTE NOM: 40 A, ALIMENTACION: BIPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA: SIN VALOR, CORRIENTE: 40 A, CORRIENTE DE CORTE: SIN VALOR, TENSION: 220 V, FRECUENCIA: 50 Hz OBSERVACIONES: Interruptor Diferencial 2 x 40 amp |  |  |  |
| 200 | 20 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM.: 220 V, CORRIENTE NOM: 40 A, ALIMENTACION: TETRAPOLAR, GRADO DE PROTECC.MAX: IP20, FREC. DE USO: 50 Hz, CTE. DIFERENCIAL: 30 mA, CAPACIDAD DE RUPTURA: 1500 A, CORRIENTE: 40 A, CORRIENTE DE CORTE: 1500 A, TENSION: 220 V, FRECUENCIA: 50 Hz OBSERVACIONES: Interruptor Diferencial 4 x 40 amp |  |  |  |
| 201 | 20 | C/U | TAPON CIEGO; USO: GENERAL, TIPO DE PUNTA/MODELO: COBRE/ALPINA OBSERVACIONES: Tapon ciego |  |  |  |
| 202 | 20 | C/U | OBSERVACIONES: Tubo led 36 w |  |  |  |
| 203 | 20 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS: 1 mm, LONG.DE CUERPO: 1270 mm, ALTO: 94 mm, ANCHO: 95 mm, TIPO: PLAFON, POTENCIA LAMPARA: 36 W, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES: Liston tubo 36 w |  |  |  |
| 204 | 20 | C/U | LAMPARA DICROICA; POTENCIA: 50 W, TENSION: 12 V, CASQUILLO: GU 5.3, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO A OBSERVACIONES: Lampara Dicroica 50 w |  |  |  |
| 205 | 50 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL: AUTOSOLDABLE, ANCHO: 19 mm, LONG.DE CUERPO: 20 M OBSERVACIONES: Cinta Aisladora |  |  |  |
| 206 | 50 | C/U | CINTAS AUTOSOLDABLES; MATERIAL: AUTOVULCANIZANTE, ANCHO: 19 mm, LARGO: 4 M, ESPESOR: 0,76 mm OBSERVACIONES: Cinta Autosoldable |  |  |  |
| 207 | 20 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS: 2, CORRIENTE ADMISIBLE: 2 X 20 A, ELEMENTO: FICHA MACHO, TENSION: 220 V, TIPO: 2 ESPIGAS REDONDAS OBSERVACIONES: Punto y toma |  |  |  |
| VII BRIGADA AÉREA |
| 208 | 15 | C/U | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 65W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 630LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 209 | 6 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AA DE NI-MH - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 210 | 8 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 10W - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ESP. TEC. ANEXO 1 APENDICE 6 |  |  |  |
| 211 | 15 | C/U | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 400W - TENSION 220V - FLUJO LUMINOSO 2000LM - VIDA MEDIA 2000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 212 | 2 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 1,38mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION TALLER - CORRIENTE NOMINAL 5 A 6A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 213 | 2 | C/U | PROLONGADOR; TOMACORRIENTE 4 - POTENCIA MAXIMA 25W - INTERRUPTOR CON - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 214 | 10 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PVC - TIPO PORTATIL 12V CON ALARGUE - ROSCA EDISON - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO I APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 215 | 40 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 216 | 20 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 600 mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 217 | 2 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 400W - TIPO CON BALASTRO EXTERNO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA MERCURIO - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 218 | 2 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO TETRAPOLAR - CORRIENTE 80A - NORMA DIN - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 219 | 30 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORESCENTE - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - EFICACIA LUMINOSA > 80lm/W - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 220 | 5 | C/U | LAMPARA HALOGENA; POTENCIA 100W - TENSION 210 A 220V - FLUJO LUMINOSO 2200LM - VIDA MEDIA 4000H - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 221 | 25 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 9W - OBSERV. AL ITEM. OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 222 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 223 | 25 | C/U | LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 225GR - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 224 | 2 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 + N + T - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 380V - TIPO STECK - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 225 | 2 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 + N + T - CORRIENTE ADMISIBLE 32A - ELEMENTO FICHA HEMBRA - TENSION 380V - TIPO STECK - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 226 | 15 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 227 | 10 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS |  |  |  |
| 228 | 10 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 229 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAI-BLE - USO 0,075mm OBSERV. AL ITEM MATERIAL CAUCHO - PRESENTACION ROLLO 10 MTS. |  |  |  |
| 230 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAI-BLE - USO P/CABLE DE 1,2mm OBSERV. AL ITEM MATERIAL CAUCHO - PRESENTACION ROLLO 10 MTS. |  |  |  |
| 231 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAI-BLE - USO P/CABLE DE 3mm OBSERV. AL ITEM MATERIAL CAUCHO - PRESENTACION ROLLO 10 MTS. |  |  |  |
| 232 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAI-BLE - USO P/CABLE DE 4mm OBSERV. AL ITEM MATERIAL CAUCHO - PRESENTACION ROLLO 10 MTS. |  |  |  |
| 233 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAI-BLE - USO P/ CABLE DE 5,3mm OBSERV. AL ITEM MATERIAL CAUCHO - PRESENTACION ROLLO 10 MTS. |  |  |  |
| 234 | 2 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAI-BLE - USO P/CABLE DE 6mm - OBSERV. AL ITEM MEDIDA 6,4 mm - OBSERV. AL ITEM ROLLO 10 MTRS. |  |  |  |
| 235 | 3 | C/U | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 85 X 100 X 700mm - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 236 | 4 | C/U | BANCOS DE BATERIAS CAPACIDAD 7 A 200 -A/H SISTEMA QUIMICO ELECTROLITO ABSORBIDO - TENSION 12 -V TIPO TERMOSELLADO - CELDAS 6 A 64 - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 237 | 20 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO D 1.5 V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 238 | 12 | C/U | PILA SECA; TIPO CONVENCIONAL - MEDIDA D - TENSION 1.5V - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 239 | 25 | C/U | LIMPIA CONTACTO; ENVASE AEROSOL - PRESENTACION 225GR - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 240 | 1 | C/U | CABLES UTP; TIPO FLEXIBLE - CATEGORIA NIVEL 5 A.M.P. - AISLACION PVC - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 241 | 3 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION 220V - CORRIENTE 25A - ALIMENTACION BIPOLAR - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FRECUENCIA 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30mA OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 242 | 6 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO DB9 HEMBRA - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 243 | 12 | C/U | CONECTORES ADAPTADORES; TIPO DB9 MACHO - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 244 | 10 | C/U | BATERIAS RECARGABLES; TIPO AAA DE 1,2 V OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 245 | 20 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 2X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 246 | 15 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 100 X 50mm - CONDUCTO 2 - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 247 | 15 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 100 X 50mm - CONDUCTO 1 - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 248 | 10 | C/U | PUNTA P/TESTE - OBSERV. AL ITEM ESP. TEC. SEGÚN ANEXO I APENDICE 6 |  |  |  |
| 249 | 5 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO A PALANCA - CORRIENTE 10A - TENSION 250V - POLARIDAD BIPOLAR - OBSERV. AL ITEM SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| BASE AEREA MILITAR MORÒN |
| 250 | 150 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 251 | 10 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 59Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 252 | 30 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 105W - LONGITUD 238Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 253 | 200 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 254 | 30 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 1X36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 50Hz - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6. |  |  |  |
| 255 | 30 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 122,5Cm - ALTO 9Cm - ANCHO 30Cm - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6. |  |  |  |
| 256 | 10 | C/U | ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL ALUMINIO - CAJA PORTAEQUIPO CON - ENCENDIDO BALASTO-CAPACITOR-INGNITOR - LAMPARA VAPOR DE SODIO - POTENCIA LAMPARA 250W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 257 | 30 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². (por rollo X 100 M). SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 258 | 50 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 F + NEUTRO Y TIERRA - TENSION 220/250V - USO P/EMBUTIR - TIPO DOBLE C/BLANCO - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 259 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 260 | 150 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO EXTERIOR - MODELO REFLECTOR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA BAJO CONSUMO E40 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 261 | 20 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 262 | 10 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO – CORRIENTE 16A - TENSION 230V - POLARIDAD B2IPOLAR. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 263 | 16 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - 20CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50Hz 3- TENSION 220V3. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 264 | 4 | C/U | DISYUNTORES50 DIFERENCIALES; ALIMENTACION100 TETRAPOLAR - CORRIENTE DE CO100RTE 63A - CORRIENTE 30mA - FRECUENCIA 50100Hz - TENSION 220/380V. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 265 | 2 | C/U | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm 100- LARGO 1M. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6100 |  |  |  |
| 266 | 100 | C/U | LAMPARA INCAN100DESENTE;FORMA ESPIRALADA- POTENCIA 100NOMINAL 20W- CASQUILLO E27- TIPO BA25JO CONSUMO- TENCION 220- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 267 | 40 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W - CASQUILLO E27. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 268 | 50 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W - CASQUILLO E27. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 269 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W e-40. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 270 | 3 | C/U | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC - NUMERO DE CONDUCTORES 3 - DIAMETRO 10,2mm - SECCION 2,5mm² - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 16A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V. (Por rollo de 100 mts.). SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 271 | 6 | C/U | FOTOCONTROLES; USO CON SOPORTE - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POTENCIA 1000W. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 272 | 50 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 15mm - LONG.DE CUERPO 20M. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 273 | 700 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA MACHO - CODIGO AWG. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6. |  |  |  |
| 274 | 100 | C/U | CONECTORES DE ALIMENTACION; TIPO TERMINAL PALA HEMBRA SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 275 | 100 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 20W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| AREA LOGISTICA PALOMAR |
| 276 | 12 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 30W - TIPO EXTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 277 | 12 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO FIJO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 278 | 50 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO E SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6XTERIOR - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 279 | 6 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 50W - TIPO C/SENSOR DE MOVIMIENTO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 280 | 40 | C/U | CAJAS P/ELECTRICIDAD EXTERIOR; MEDIDA 12,5 X 8,5 X 5Cm - MATERIAL PVC - CAPACIDAD 3 MODULOS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 281 | 40 | C/U | CAÑOS RIGIDOS P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - MATERIAL PVC - SCHEDULE NO CORRESPONDE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 282 | 10 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO ALUMBRADO PUBLICO - MODELO RECTANGULAR - MATERIAL ALUMINIO - LAMPARA LED - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 283 | 20 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 12W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 284 | 30 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 9,5W - TENSION NOMINAL 220V - 20VIDA UTIL 15000H - TEMPERATURA DE CO15LOR 2800 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 285 | 20 | C/U | LAMPAR400AS LED; CASQUILLO E40 - POTENCIA NOMINAL 45W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 30000H - TEMPERATURA DE COLOR FRIA - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 286 | 15 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO E27 - POTENCIA NOMINAL 35W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 2500H - TEMPERATURA DE COLOR 2800 - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 287 | 300 | MTS | CABLES TELEFONICOS; TIPO F8 - USO P/ INSTALACION - INSTALACION AEREA - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 50. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 288 | 400 | MTS | CABLES TELEFONICOS; TIPO F8 - USO P/ INSTALACION - INSTALACION AEREA - DIAMETRO 0,5mm - CANT. PARES 100. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| GRUPO 3 COMUNICACIONES |
| 289 | 40 | C/U | CABLES DE FIBRA OPTICA; USO PATCH CORD - NUMERO DE HILOS 2 - DIAMETRO DEL NUCLEO 62,5µm - ANCHO DE BANDA 500MHZ - TRANSMISION MULTIMODO - DIAMETRO EXTERIOR 125µm - ATENUACION 0,3DB/KM. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 290 | 8 | C/U | CABLES PATCH CORD; TIPO SC-ST. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 291 | 4 | C/U | CABLES PATCH CORD; TIPO ST-ST. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 292 | 1 | C/U | PINZAS DE MEDICION; TIPO MEDICION - USO FIBRA OPTICA. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 293 | 10 | C/U | CONECTORES P/FIBRA OPTICA; TIPO ST - PLASTICO - MODO MULTIMODO. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 294 | 30 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 295 | 10 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 296 | 15 | C/U | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50 W- TENSION 220 V – CASQUILLO GU 10- EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 297 | 15 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ARRANQUE NORMAL - FRECUENCIA 220/50HZV. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 298 | 30 | C/U | REDUCCION P/PORTALAMPARA; ROSCA E-40 A E-27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 299 | 30 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 300 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 301 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 9W. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 302 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| 303 | 30 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 1 - LONG.DE CUERPO 1270mm - ALTO 94mm - ANCHO 95mm - TIPO PLAFON HERMETICO - POTENCIA LAMPARA 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. SEGÚN ANEXO 1 APÉNDICE 6 |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |