ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES 1 AL 43:

Finalidad del servicio requerido

- Se requiere el servicio de verificación por correcto funcionamiento, mantenimiento,  ajuste y calibración de los equipos que se detallan a continuación:

| ITEM | DESIGNACIÓN | MODELO | PN | RANGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torquímetro | "C" Series Click Type | 6016C | 30 FT. LB. A 150 FT. LB. |
| 2 | Torquímetro | ¨C¨Series Click Type | 6016c | 30.FT. LB.A.150 FT.LB |
| 3 | Torquímetro | Clip Type | 9022M | 0 a 100 FT L.B |
| 4 | Torquímetro | Aguja | WF8122 | 0 a 150 FT. LB. |
| 5 | Torquímetro | Analógico | TEC 12A | 0 a 175 FT. LB. |
| 6 | Multímetro | Aprobe Digital | 100519604 | 0 a 200 v/M AMP. |
| 7 | Multímetro | Digital | KAMODEN 77 | 2-2000 VCC 2-2000 VCA 0-200 Ω 0-20 MΩ |
| 8 | Pinza amperométrica | Digital | FLUKE 73 | 0 a 600 AC |
| 9 | Amperímetro | Analógico | AC002-1P-B01 | 0 – 10 A. |
| 10 | Voltímetro | Analógico | VC00-2-OP-B02 | 0 a 40 V. 0 a 2 V. |
| 11 | Termómetro | Digital | 21055 | Centigrados |
| 12 | Amperímetro | Analógico | AC010-1P-C120X100 | 0 – 50 ADC. |
| 13 | Voltímetro | Analógico | 120 | 0 a 50 VDC |
| 14 | Amperímetro | Analógico | 301 | 0 a 40 A. |
| 15 | Voltimetro | Análogico | 5Q2576 | 0 a 50 VDC |
| 16 | Voltímetro | Análogico | 430 | 0 a 50 ADC. |
| 17 | Multímetro | Digital | MY60 | 2-2000 VCC 2-200 VCA |
| ITEM | DESIGNACIÓN | MODELO | PN | RANGO |
| 18 | Calibre | Digital | 2085D | 0 a 250 mm |
| 18 | Calibre | Mitutoyo | FA-007 | 0 a 300 mm |
| 19 | Micrómetro | STARRET | 115-2 | 0 a 45 mm |
| 20 | Micrómetro | STARRET | 15163 | 0 a 45 mm |
| 21 | Micrómetro | STARRET | 1142 | 0 a 200mm |
| 22 | Micròmetro | STARRET | 1126-3 | 0 a 3000 PSI 0 a 200 BAR |
| 23 | Conjunto Manómetros Regulador | Analógico | CIMPA | 0 a 3000 PSI 0 a 200 BAR |
| 24 | Comparador | Analógico | AMES | 0 a 125 mm. |
| 25 | Micrómetro | MAUSER | Modelo GEN 1 | 0 a 25 mm. |
| 26 | Micrómetro | Mitutoyo | FA017 | 100-550 ft. |
| 27 | Calibre | STARRET | 2109 | 0 a 40 mm. |
| 28 | Manómetro | Análogico | FW-01 | 0 a 200 p.s.i |
| 29 | Manómetro | Análogico | 58029 | 0 a 200 p.s.i |
| 30 | Manòmetro | Análogico | 2577 | 0 a 5000 psi |
| 31 | Multímetro | Digital | 65-1777 | Mide Múlltiples Valores |
| 32 | Multímetro Digital | Fluke 73 III | 83280120 | Voltios cc. / voltos ca |
| 33 | NAV/COM Test Set | Nan Com Tesst | IFR4000 | Mide Múltiples Valores |
| 34 | Tester Lach | Digital | 51500-100 | 0 a 5000 FT.LB |
| 35 | Torquímetro | STAHWILLE | 721NF80 | 160 a 800 Nm |
| 36 | Torquímetro | "C" Series Click Type | J6016C | 30 FT.LB. a 150 FT.LB |
| 37 | Puente Whesastone | Anàllogico | 275597 | Resistencia |
| 38 | Puente Whesatone | Análogico | 275597-7 | Resistencia |
| 39 | Torquímetro | Click Type | 721NF/80 | 160 a 800 Nm. |
| 40 | Tensiómetro | Analógico | DPP-30 | 0 a10 L.b. |
| 41 | Temsiiómetro Cables | Analógico | T5-8008-106-00 | 40 a 600 Lbs. |
| 42 | Tester Set TD Control | Analógico / Digital | 6798233L | 0 a 30 VAC / 0 a 150 VAC |
| 43 | Múltimetro | Digital Craftsman | 856755 | Indicaciones Varias |

Tabla N° 1: “Equipamiento a ser controlado periódicamente”.-

PN: Número de Parte.-

Tareas mínimas A IMPLEMENTAR PARA EL SERVICIO requeridO

- Inspección por aspecto físico y funcional.-

- Limpieza.-

- Desmontaje por ajuste, de calibración y  reparación.-

- Armado,  instalación, lubricación.-

- Ensayo por aspecto físico.-

- Comprobación por correcto funcionamiento con registro del mismo.-

- Es menester destacar que la empresa adjudicataria deberá registrar formalmente (por escrito, con la documentación correspondiente) el cambio de los elementos en el servicio brindado.-

- Previo a la entrega del servicio, el adjudicatario deberá presentar Certificados y Habilitaciones de los laboratorios y talleres de INTI y/o ANAC y/o OAA

- Al finalizar el servicio contratado, la adjudicataria entregará los materiales sometidos a mantenimiento juntamente con la planilla / remito / factura correspondiente que será visado por el personal del Servicio de Recepción y Expedición. La factura deberá ser entregada en la oficina Mesa de Entradas de la I BA.-

- Por el servicio de calibración requerido, una vez que el usuario (GT1) tome posesión del elemento reparado y calibrado, el visto bueno o aceptación del mismo estará sujeto al cumplimiento de las normas ISO/IEC N° 17025, IRAM y OAA (Organización Argentina de Acreditación).-

- En otras palabras, ante la mínima evaluación del usuario, el equipo debe manifestar:

- Correcto funcionamiento del mismo.-

- Mínima documentación técnica asociada:

    - oblea (adhesiva, sticker) adosada al instrumento.-

    - certificado de calibración.-

- Al respecto, la oblea debe manifestar como mínimo la siguiente información:

- Ente calibrador (empresa que calibró la herramienta).-

- Fecha de calibración.-

- Fecha de vencimiento de calibración.-

- Firma del representante del ente calibrador.-

- Por otra parte, el certificado de calibración debe manifestar como mínimo la siguiente información:

- Ente calibrador (empresa que calibró la herramienta).-

- Ubicación física del ente calibrador (ejemplo: dirección, código postal, provincia, país).-

- Medios de comunicación con el ente calibrador (ejemplo: teléfono, fax, email, pagina web).-

- Fecha o período del proceso de calibración.-

- Ambiente del procedimiento en la calibración (condiciones de temperatura, presión y humedad ambientales).-

- Instrumentos patrones (marca, número de parte -P/N-, número de serie –S/N-) empleados para probar la herramienta sometida a calibración.-

- Resultados de la calibración o tablilla de error en la medición para comprobación del elemento (informe de incertidumbre, porque la herramienta sometida a calibración puede estar fuera de parámetros en algunos rangos de trabajo y eso determinará si se puede emplear para ciertas tareas de mantenimiento).-

- Fecha de vencimiento de calibración.-

- Firma del representante técnico del ente calibrador.-

- También puede ser tomado como válido, el certificado de calibración del fabricante.-

lugar de prestación del servicio requerido

- El lugar de prestación del servicio será las instalaciones del usuario (I BA / GT1), en horario diurno desde las 09:00hs hasta las 13:30hs, durante los días lunes hasta los viernes, quedando excluidos los días feriados nacionales / provinciales y casos excepcionales que el propio usuario determine.-

- Por el servicio requerido, se podrían retirar de la I BA partes o la totalidad del elemento a reparar, con la previa coordinación y autorización del usuario (GT1).-

- Los elementos o bienes a ser reparados por el servicio de mantenimiento adquirido podrán ser retirados de la I BA con acuerdo previo del usuario (GT1). La salida del GT1 o retiro de los mismos por el adjudicatario se efectuará durante los días hábiles (de lunes a viernes) y en el horario de NUEVE a TRECE horas (09:00 hs a 13:00 hs). Fuera de ese lapso temporal, no se permitirá la salida o egreso de la I BA.-

- La salida del material será registrada por la I BA (Servicio Recepción y Expedición), pudiendo permanecer fuera de la unidad por un plazo máximo no superior a VEINTE días hábiles (20 dh).-

- Los gastos de flete acarreo, carga y descarga correrá por cuenta del adjudicatario.

- Cada  instrumento o herramienta calibrada debe tener adosada su oblea y estar acompañado por el correspondiente certificado, hoja o planilla de calibración.-

- Las instalaciones del usuario (IBA -GTI), en horario diurno desde las 09:00 Hs hasta las 13:00 Hs durante los días lunes hasta los viernes, quedando excluidos los días feriados nacionales / provinciales y casos excepcionales que el propio usuario determine.

- Por el servicio requerido, se podrían retirar de la IBA partes o la totalidad del elemento a calibrar con la previa coordinación y autorización del usuario del GRUPO TECNICO I.

RENGLONES 44 A 69:

- OBJETO:

  - Efectuar la calibración de herramientas de medición para completar el stock y realizar el Mantenimiento de Aeronaves del Grupo Técnico de la Base Aérea Militar Morón.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica establece los detalles técnicos y condiciones requeridas que debe satisfacer el servicio de calibración de herramientas.

  - Previo al plazo de entrega, el adjudicatario antes de iniciar el servicio de calibración deberá presentar Certificados y Habilitaciones de los laboratorios y talleres de INTI y/o ANAC y/o OAA

  - El adjudicatario se hace cargo de todos los gastos  que demande el envío y recepción del material desde los depósitos de intercambio de G.T. B.A.M.MORÓN hasta el taller y viceversa una vez reparados.

  - Los elementos deberán ser provistos con sus correspondientes certificados de calibración y stickers pegados a la vista del usuario en el instrumento con la fecha de última calibración.

  - Los elementos calibrados serán entregados con garantía de 6 meses posterior a la fecha de calibración.

  - Al momento de retirar los ítems adjudicados en éste Grupo Técnico, deberá presentarse un representante de la firma; de no ser así, la persona que se haga presente deberá traer una autorización firmada por el representante legal de la firma adjudicataria para poder retirar dichos elementos, de lo contrario no se podrán retirar los mismos.

- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

3.1   Los materiales empleados para la calibración serán repuestos e insumos nuevos, sin uso y deberán tener la documentación que certifiquen origen y estado de acuerdo a la reglamentación vigente de la Dirección Gral. De Aeronavegabilidad Militar Conjunta, como así también las mismas herramientas deberán tener su respectiva constancia que certifiquen dicha calibración.