ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA RENGLON Nº 1: “Mantenimiento Y REPARACION de Sistemas de Climatización”

AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR- CANTIDAD: 10 (DIEZ)

2  DAEWOO 2500 FRIO CALOR

3 CARDIFF 1500 FRIO CALOR

3 CARRIER 1500 FRIO CALOR

2 ZENITH 1500 FRIO CALOR

| MODELO | Nº DE SERIE | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| 38GBA009703 | 3100Y21949 | SALA DE SITUACION |
| ASCC900N | S/N | DPTO TECNICO |
| 38QBA009703 | 3100Y21957 | DPTO PLANES |
| 38QBBG22703 | 3300Y01784 | AY. DE DIRECCION |
| 380GBB09703 | 3100Y03785 | DIRECCION |
| ASCB900 | S/N | DPTO OPERACIONES |
| ASCC903N | S/N | DPTO PLANES |
| 38BBA008930 | 3200Y02155 | DEPOSITO |
| 38QBA008995 | 3100Y21897 | DEPOSITO |
| 38QBA009705 | 3300Y01478 | QUINCHO |

TAREAS

SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL

LIMPIEZA FILTRO

DIRECCION SWING PARA DEFLECTORES MOVILES

CONTROL DEL MOTOR ROTATIVO

CONTROL BOMBA

CONTROL MOVIMIENTO FLAP Y TEMPERATURA

COMPLETAMIENTO DE GAS

CABLEADO ELECTRICO

TOMA CORRIENTE

DESAGOTAMIETO AGUA

CAÑERIAS

SE REQUIERE BRINDAR EL SERVICIO 1 VEZ POR MES A LOS FINES DE  VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, O A REQUERIMIENTO DE ESTE ORGANISMO, DEBIENDO EFECTUARSE EL SERVICIO DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA SOLICITUD DE PROVISION