ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1 AL 13

- OBJETO:

  - Realizar la revisión y recarga de matafuegos, con el fin mantener el estado óptimo de los extintores en cada dependencia y destino de la Unidad.

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar y dejar en perfecto estado de funcionamiento los equipos extintores (matafuegos), en caso ser utilizados ante cualquier  eventualidad.

- CONSIDERACIONES ESPECIALES:

  - Al momento de la entrega de los Matafuegos, el proveedor deberá tener en cuenta traer por cada equipo extintor (matafuego), su tarjeta de identificación  “OPDS”, como así también los mismos deberán contar con los sellos IRAM.

- TIEMPO DE EJECUCIÓN:

    - 4.1.  El lugar de entrega de los elementos será “Base Aérea Militar Morón – Escuadrón   Abastecimiento”.

4.2.  El plazo de entrega será quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra al adjudicatario.-

    - 4.3   Lugar de Entrega: BASE AÉREA MILITAR MORÓN – Escuadrón Abastecimiento - Dirección Av. Eva Perón 2200 en el horario de 08:30 a 13:00 HS.-

RENGLONES Nº 14 Y 15

| 14 | RECARGA DE MATAFUEGO; DESCRIPCION RECARGA DE MATAFUEGO | C/U | 10 | *RECARGA DE 10 (DIEZ) MATAFUEGOS DE 5 KG DE OFICINAS Y NODO CONCENTRADOR DE CARGAS Y VEHICULOS DE LA DIRECCION TRANSPORTE DE MATERIAL-*10 DE OFICINAS DE 5 KG*10 DE dE VEHICULOS 2 KG*RECARGA CON POLVO ABC*oblea MCBA. 2017 *CONTROL Y SUSTIUCION EN CASO DE AVERIA DE ELEMENTOS DE MATAGUEGO ( VALVULAS-MANOMETRO-MANGUERA-BOQUILLA)*HABILITACION. CON SELLO ODPS_MCBA-PRECINTO **RETIRO Y ENTREGA EN LUGAR A CARGO DEL OFERENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | RECARGA DE MATAFUEGO; DESCRIPCION RECARGA DE MATAFUEGO | C/U | 10 | *RECARGA DE 10 (DIEZ) MATAFUEGOS DE 2 KG VEHICULOS DE LA DIRECCION TRANSPORTE DE MATERIAL *RECARGA CON POLVO ABC*oblea MCBA. 2017 *CONTROL Y SUSTIUCION EN CASO DE AVERIA DE ELEMENTOS DE MATAGUEGO ( VALVULAS-MANOMETRO-MANGUERA-BOQUILLA)*HABILITACION. CON SELLO ODPS_MCBA-PRECINTO **RETIRO Y ENTREGA EN LUGAR A CARGO DEL OFERENTE |