ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE AEREA MILITAR MORON: RENGLONES Nº 1 Y 2

- OBJETO

  - Realizar la eliminación de Residuos Patológicos (Y1 – Y16) de acuerdo a lo estipulado en la LEY Nro. 11.347 y el Decreto 450/94

- ALCANCE:

  - La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para  la eliminación de Residuos patológicos tanto sólidos como líquidos para evitar la contaminación ambiental y un buen funcionamiento del Escuadrón Sanidad.

  - La eliminación se deberá realizar según al siguiente detalle:

La Empresa contratada deberá retirar las cantidades de residuos originadas en los consultorios, en los contenedores que más abajo se detallan,  siendo responsabilidad de la misma disponer y entregar los insumos necesarios:

- Contenedores de cartón corrugado de 45 litros (aproximadamente 5 kg) de 50 cm de alto x 28 cm de ancho.

- Incluir en todos y cada uno de los contenedores sus respectivas bolsas rojas (120 micrones, impermeables y resistentes al peso, de 74 cm x 60 cm), con doble costura; las cuales repondrá cada vez que retire dichos residuos

- Adjuntar precintos plásticos, para el cierre de seguridad

- Manifiesto de Transporte

- Certificados de Tratamiento de los Residuos

- Bidones de plástico rígido con capacidad de VEINTE (20) litros con su respectiva tapa a rosca, con las siguientes dimensiones 245 x 295 x 375 mm.

Cada caja deberá estar identificada, por cuestiones de seguridad con un rótulo o tarjeta de control impreso, especificando: tipo de residuo, generador, fecha, lugar de generación, hora, cantidad en kg, firma responsable y aclaración.

3.		RECOLECCION Y TRANSPORTE

3.1	Los retiros de los residuos sólidos (Y1) se realizarán UNA (1) vez al mes, en tanto que los líquidos (Y16) se harán cada SEIS (6) meses, en vehículos dispuestos especialmente al transporte de Residuos Patógenos; los cuales deberán contar con las habilitaciones correspondientes.

Los servicios que producen residuos patológicos son TRES (3) cajas y UN (1) bidón, el retiro de éste estará sujeto al llenado del mismo.

VII BRIGADA AEREA: RENGLON N° 3

- El COCONTRATANTE promoverá para la recolección, mensualmente un número equivalente a 4 (cuatro) contenedores de cartón corrugado descartables y/o plástico reciclable de alto impacto 27x27x54 cm con leyendas identificatorias, con sus correspondientes bolsas plásticas de un espesor de 120 micrones o superior, de color rojo, opaco, resistente e impermeable, precinto de cierre y fajas de seguridad, según lo establecido por la Ley Nº 11437 y su Reglamentación Decreto Nº 450/94.

- Los envases propiedad de la Unidad, serán reemplazados por otros envases, toda vez que sean retirados para su tratamiento final.

PARA TODOS LOS RENGLONES

1.     De conformidad con la normativa aplicable (Ley Nº 11437 y su Reglamentación Decreto Nº 450/94), el cocontratante en cada retiro deberá emitirse el Manifiesto de Recolección y una vez tratados, deberá emitirse el certificado de Disposición final que corresponda.

2.   Será obligación de la empresa, entregar SIN CARGO, un Manifiesto Oficial del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, en el que contara, con las cantidades de contenedores retirados y entregados, con firma y aclaración legible.

3.     A fin de cada mes la Empresa entregará SIN CARGO el Certificado del Tratamiento de los residuos, siendo éste expedido por Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable con el detalle de cada manifiesto.