ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES Nº 01 A 03

I BRIGADA AEREA

" REQUERIMIENTO DE OXÍGENO Y NITRÓGENO "

Finalidad de lOS BIENES O PRODUCTOS  requeridoS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASES; COMPUESTO QUIMICO OXIGENO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION TUBO POR 6,4 M3.OBSERVACION: SE REQUIERE OXIGENO GASEOSO USO AERONAUTICO CAPACIDAD POR TUBO 6.4 | C/U | 50 cilindros |
| 2 | GASES; COMPUESTO QUIMICO OXIGENO - CALIDAD MEDICINAL - PRESENTACION LIQUIDO A GRANEL.OBSERVACION: SE REQUIERE OXIGENO PARA USO AERONAUTICO PRESENTACION A GRANEL. | M3 | 7100 |
| 3 | GASES; COMPUESTO QUIMICO NITROGENO - CALIDAD INDUSTRIAL PRESENTACION TUBO POR 10 M3 OBSERVACION: SE REQUIERE TUBO 9,2 M3 DE NITROGENO SECO INDUSTRIAL. | C/U | 70 cilindros |

Tabla N° 1: “Listados de compuestos químicos requeridos”.-

Tareas mínimas A IMPLEMENTAR PARA la entrega de bienes requeridos

- El cocontratante entregará los materiales juntamente con la planilla / remito  correspondiente que será visado por el personal del Servicio de Recepción y Expedición.

- Con la mínima evaluación del usuario, los productos deben  manifestar:

- listado de materiales.-

- certificado de calidad por producto.-

- Sin ir en detrimento de lo anterior, cada cilindro debe tener adosada su oblea y estar acompañado por la correspondiente tarjeta, certificado, hoja o planilla de estado funcional u operativo.-

LAS COMUNICACIONES CON EL USUARIO (I BA / GT1)

- Para cumplimentar el servicio de provisión y  con anterioridad a la entrega de los bienes, el Cocontratante deberá comunicar al usuario (GT1) el interlocutor o responsable (gerente, empleado, encargado, etc.) con el cual serán aclaradas y diligenciadas todas las comunicaciones relacionadas con la prestación, sean ellas por escrito o verbalmente.-

- Este interlocutor será la voz del cocontratante ante la I BA, y ante él se emitirá y juzgará el desempeño del mismo, con los medios humanos y materiales involucrados para la provisión de los servicios y productos requeridos.-

- El cocontratante a será el única responsable por  la entrega de bienes defectuosos, siendo susceptible la notificación por insatisfacción del cliente (GT1).-

REQUERIMIENTO DEL USUARIO “CONDICIONANTES” EN LA SELECCIÓN DE LA OFERTA (obligatorios)

- Presentación de certificado de calidad en cada provisión de oxígeno líquido.-

OTRAS EXIGENCIAS

- Dentro de la I BA, el personal de la adjudicataria (mano de obra directa), deberá poseer todos los componentes de seguridad personal, tal cual lo establece la reglamentación de las A.R.T. El adjudicatario contratará los seguros necesarios en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes para cubrir los daños a personas y/o propiedades.-

- Sin ir en detrimento de ello, se considera obligatoria la portación visible de la credencial personal (vestir la tarjeta de identificación) con la cual, serán limitados los desplazamientos en hangares, desde y hacia el Puesto Principal de entrada y salida de la I BA.-

- Se deja en claro que por ningún motivo se admitirá el autoseguro, es decir, el seguro hecho por la propia empresa adjudicataria.-

- Exigencia similar, deberá ser exhibida por el material para las maquinarias y los equipos de transporte y traslado (seguro, permisos y tarjetas de identificación, certificaciones y habilitaciones del medio material).-

- El personal del oferente / adjudicatario (independientemente de si  es empleado o gerente de dicha empresa y que esté involucrado en las labores encomendadas de visita, verificaciones de productos, gestiones administrativas, etc.), deberá someterse  al régimen de control para el ingreso, tránsito y egreso de la I Brigada Aérea (I BA). Asimismo, se destaca que dicho procedimiento establecido a tal efecto (medidas de seguridad y control interno de la I BA) será comunicado al momento de concretarse la adjudicación.-

- Mientras se realice la provisión de bienes y servicios, dentro del ámbito de la I BA, el personal de la adjudicataria deberá:

- Vestir la tarjeta de identificación personal para el ingreso y egreso a la I BA.-

- Colocar de manera clara y visible las tarjetas de identificación vehicular para el ingreso, tránsito y egreso de la I BA.-

- Correcto comportamiento en todo momento y lugar, quedando a criterio del usuario la comunicación con el adjudicatario para las restricciones en las tareas o el reemplazo del personal.-

- Responder y presentar la documentación requerida, en todo momento y bajo cualesquier circunstancia, en que se le interrogue por personal militar.-

- Los vehículos para traslado de productos, deberán cumplir las siguientes características:

- Poseer seguro del automotor.-

- Demostrar perfecto estado de funcionamiento y contar con las medidas de seguridad.-

- La comprobación de incumplimientos en los requerimientos de provisión bienes o servicios, motivarán las correspondientes comunicaciones escritas de la I BA.-

- El comitente (I BA / GT1) se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente, cuyo ingreso a la I BA ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que el oferente / adjudicatario tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo (del adjudicatario), los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.-