ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZAR:

| Descripción ONC | MANT. Y REPAR. GENERADORES; DESCRIPCION MANT. Y REPAR. GENERADOR |
| --- | --- |
| Especificaciones Técnicas | MARCA: HOBART MODELO B 4.5.990 MOTOR CUMMINS TRABAJOS A REALIZAR Cambio de la bomba inyectora y filtros (aceite y combustible) Reemplazo de correas. Limpieza de tanque e inyectores. Cambio del alternador. Cambio del burro de arranque. Limpieza de radiador y reemplazo de refrigerante de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Recambio de todas las mangueras. Se deberá entregar el equipo funcionando y con un juego adicional de los filtros (aire, gasoil, aceite) originales. |

- El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen  y por la eventual ejecución de la garantía.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- Los oferentes deberán indicar los trabajos ofertados, como así también los repuestos a utilizar.

- La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.