DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                           ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                               (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | CONTRATACION DIRECTA | Nº 87 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | SIN CLASE / COMPULSA ABREVIADA POR MONTO |
| Modalidad: | SIN MODALIDAD |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT. | U.M | DESIGNACION | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII BRIGADA AEREA |
| 1 | 23 | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 KGS. Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 2 | 109 | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 KGS Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 3 | 37 | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS DE CO2 DE 5 KGS. Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 4 | 13 | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE CO2 DE 7 KGS. Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 5 | 3 | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DE HALON DE 5 KGS. Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 6 | 12 | SERVICIO | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 7 | 5 | SERVICIO | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| 8 | 2 | SERVICIO | MANT. Y REPAR. MATAFUEGO; MANT. MATAFUEGO Observ. al Ítem: Según APENDICE 5. |  |  |
| DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL AEROESPACIO |
| 9 | 2 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGO; TIPO ABC (HALOCLEAN – HCFC 123) DE 40 KG. – PARA CENTRAL AUTOMATICA FIJA MOD. MP 427- SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| 10 | 2 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGO; TIPO ABC (HALOCLEAN – HCFC 123) DE 20 KG. – PARA CENTRAL AUTOMATICA FIJA MOD. MP 427- SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| AREA LOGISTICA PALOMAR |
| 11 | 50 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGOS: CAPACIDAD 5 KGS. A BASE DE POLVO BAJO PRESION, TIPO ABC; SEGÚN NORMA IRAM Nº 3523, SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| 12 | 150 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGOS: CAPACIDAD 10KGS. A BASE DE POLVO BAJO PRESION, TIPO ABC; SEGÚN NORMA IRAM Nº 3524, SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| 13 | 15 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGOS: CAPACIDAD 70KGS. A BASE DE POLVO BAJO PRESION, TIPO ABC; SEGÚN NORMA IRAM Nº 3525, SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| 14 | 15 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGOS: CAPACIDAD 1KGS. A BASE DE POLVO BAJO PRESION, TIPO ABC; SEGÚN NORMA IRAM Nº 3523, SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| 15 | 10 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGOS: CAPACIDAD 2,5KGS. A BASE DE POLVO BAJO PRESION, TIPO ABC; SEGÚN NORMA IRAM Nº 3523, SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| 16 | 2 | SERVICIO | RECARGA DE MATAFUEGOS: 6LTRS. A BASE DE ACETATO DE POTASIO, CLASE K, SEGÚN APENDICE 5. |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |