ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES:

- ALINEACION DE TUBO CON POTTER BUCKY MURAL Y MESA: CON DIFICULTAD EN SUS MOVIMIENTOS.

- CARRETE PORTA CHASIS DE BUCKY MURAL Y MESA: CON DIFICULTAD DE MOVIMIENTOS

- MESA RADIOLUCIDA BASCULANTE SIN MOVIMIENTOS: FUERA DE SERVICIO.

- TUBO DE RX. FOCO (FILAMENTO FINO): SIN FUNCIÓN.

- SE DEBE TRABAJAR CON FOCO DE 200MA CON FALLAS ALEATORIAS Y CORTA DISPARO.

- ÁNODO GIRATORIO: ENGRANAJE CON DIFICULTAD DE GIRO.

- COLUMNA PORTA TUBO: CON DIFICULTAD DE MOVIMIENTOS FRENADA.

- CABE ACLARAR QUE EL EQUIPO DE RX DATA DE MUCHA ANTIGUEGAD Y SUFRE EL DESGASTE DEL MISMO.

- SE FUNDAMENTA LA NECESIDAD DE RAPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOLOGIA EN FALLAS RECURRENTES EN SISTEMA DE DISPARO, TUBO AGOTADO, SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DEFICIENTE, MANGUERAS DETERIORADAS POR EL TIEMPO Y USO, PERILLAS DEL COMANDO DETERIORADAS, LLAVES AVERIADAS, SISTEMA QUE GENERA LAS REITERADAS FALLAS (SE CORTA EL DISPARO DE RAYOS X).