ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# 1	OBJETO

1.1	Determinar las condiciones de los matafuegos distribuidos en las diferentes dependencias del Grupo 3 Comunicaciones a los efectos de cumplir con las normas de seguridad correspondientes y contar con equipos extintores en condiciones ante un posible foco de incendio para lo que se solicita que se realice prueba hidráulica y recarga de los equipos.

# 2	ALCANCE

2.1	El alcance de la prestación de servicio Objeto de esta Especificación Técnica deberá cubrir la totalidad de los equipos descriptos más adelante, respetando Normas y reglamentaciones de NFPA – INTI – DPS – Modificación de Emergencia Nº 2 a la NORMA  IRAM 3517 - 2:2005 - 12 y IRAM 3569 – un sistema de aseguramiento y control de la calidad de los equipos y materiales destinados al servicio que presta acorde al cumplimento de las Normas ISO, según corresponda.

# 3	REQUISITOS TECNICOS DE LOS OFERENTES

El oferente deberá acreditar fehacientemente y contar con avales de representación y habilitación según normas IRAM – INTI – DPS de recarga y control de equipos, debiendo haber realizado un servicio  de mantenimiento de similares características indicando:

Nombre de la Empresa

Dirección

Nombre y apellido del Responsable

Teléfono

Cantidad de equipos atendidos

Características del Servicio Prestado

3.1.1	Deberá poseer un establecimiento con técnicos habilitados en la recarga y reparación, los que informarán el número de teléfono o Radio llamada el que estará habilitado para atención permanente, las 24 horas del día teniendo como máximo UNA (1) hora para acusar el recibo de la llamada o mensaje como asimismo:

3.1.2	Será obligación del oferente previo a la presentación de la oferta, realizar una revisión del sistema o equipo a mantener y lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de  informarse e informarnos debidamente de:

Las condiciones del lugar físico.

Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.

3.1.3	Para realizar la visita de los Equipos a mantener los Oferentes deberán coordinar con 48 horas de anticipación con el Grupo 3 Comunicaciones.

# 4        CONFORMACIÓN DE LAS FACTURAS

4.1     	El adjudicatario, presentará para su trámite, ante el Grupo 3 Comunicaciones, la factura correspondiente a los servicios de mantenimiento prestados.

4.2    	Será requisito indispensable para la conformación de las facturas, que el adjudicatario halla elevado previamente los informes técnicos correspondientes al periodo de facturación, debidamente conformados por el usuario. Caso contrario no serán recibidas.

# 5	MODIFICACIONES

5.1	Se deberá cumplir con las disposiciones Nº 2614 / DGD y PC/08, Regulación de la Secretaria de Política Ambiental de la Prov. de Buenos Aires Nº 349/07 referente a la vida útil de los extintores (20 y 30 años), previendo la reposición de los mismos dentro del marco de las disposiciones mencionadas a cargo del contratista (aproximadamente un 20 % de los equipos)

# 6	TRASLADO DEL PERSONAL, EQUIPOS, REPUESTOS E INSTRUMENTAL.

6.1	El traslado de los técnicos, material, equipos, repuestos, herramientas e instrumental, cuando fuese necesario, estará a cargo y bajo responsabilidad del ADJUDICATARIO.

PARA TODOS LOS RENGLONES:

EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DEBERÁ SER REALIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS OBLIGATORIAMENTE Y ACREDITAR LAS CONDICIONES Y REQUISITOS MINIMOS, DE ACUERDO BAJO LA NORMA IRAM 3517/00 PARTE 1 PARTE 2 2000- Y DECRETOS Nº 3.793/85, 4992/90, 3494/93 Y 3898/96 Y NFPA 10, CAPITULO 7. DEBERÁN SER ELEMENTOS DE PRIMERA CALIDAD, CUMPLIMENTANDO NORMATIVAS VIGENTES EN HIGIENE Y SEGURIDAD (DECRETO 617/97).

|  | MANTENIMIENTO A REALIZAR PRUEBA HIDRÁULICA DE MATAFUEGO CARGA DEL MATERIAL EXTINTOR EN MATAFUEGO COLOCACIÓN DE MARBETE DE BAQUELITA COLOCACIÓN DE OBLEA DPS |
| --- | --- |

RENGLON N°1:

Capacidad: 5Kg

Carga: Polvo químico universal - ABC

RENGLON N°2:

Capacidad: 1Kg

Carga: Polvo químico universal - ABC

RENGLON N°3:

Capacidad: 7Kg

Carga: Dióxido de carbono (CO2)