ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas, y características que deben cumplir los servicios aplicados a las reparaciones de equipo de aire acondicionados, de los oferentes que participen de la convocatoria. Esta contratación tiene por objeto la reparación de 7 (SIETE) AIRE ACONDICIONADOS del tipo Split y Ventana, perteneciente al Grupo Técnico 7 y dado que los mismos presentan distintos problemas en su funcionamiento es necesaria su reparación. 1) Marca: Surrey Modelo: G19TGQ1218 N/S: 2708A5974 2) Marca: COOLTIME Modelo: CTSE45CI N/S: 330CTK7207 3) Marca: BGH Modelo: BSE30SIP N/S: 182APC4210 4) Marca: TADIRAN Modelo: TAS22FI N/S: SIN 5) Marca: SURREY Modelo: 619TG01218 N/S: 2708A96968 6) MARCA: CARRIER MODELO: 42TQA1306 NRO. SERIE: 4306A56589 7) MARCA: COOLTIME MODELO: CTSE45CI NRO. SERIE: 330CTK7207 Se verificará el funcionamiento antes de dar el consentimiento y el servicio por reparación tendrá una garantía de 6 (SEIS) meses como mínimo. Ante novedades funcionales o por falla de algunos de los repuestos reemplazados en los equipos, se coordinará con el adjudicatario día y horario para el cambio o reposición de los repuestos defectuosos, no pudiendo ser esto a un plazo mayor de una semana desde la comunicación de la falla. Al respecto, será potestad del usuario el ampliar dicho plazo, por causales de feriados o inconvenientes de algunas de las partes. Se deberán detallar los trabajos a realizar. Seguro de traslado: Los costos y seguros de traslados deben ser en cuenta y orden de la empresa. Condición de entrega: El adjudicatario entregará con embalaje correspondiente a efectos de evitar daños en el material en la VII Brigada Aérea (Escuadrón Abastecimiento). Se requiere que el oferente interesado realice una visita previa, para realizar la inspección visual de los componentes a reparar 24 hs hábiles antes del día de la apertura, es obligatoria la presentación del certificado de visita extendido por el Grupo Técnico 7.

| Renglón N°: | 1 |
| --- | --- |
| Código SIByS: | 333 | - | 2040 | - | 0001 |
| Descripción ONC | M. Y R. AIRES ACONDICIONADOS; MANT. Y REPAR AIRE ACOND MANT. EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS - Según Anexo ALFA |
| Especificaciones Técnicas | TRABAJOS A REALIZAR Reparación de la pérdida de refrigerante. Limpieza de las cañerías. Reparación del motocompresor. Reemplazo de filtros. Cambio de plaquetas. Reparación del display unidad interior Recarga del gas refrigerante de acuerdo a lo tipificado por el fabricante. Reparación de los controles remotos. Garantía: 6 (seis) meses mínimos. |
| Imagen Ilustrativa: | SIN |

CONDICIONES PARTICULARES

- Se verificará el funcionamiento antes de dar el consentimiento y el servicio por  reparación tendrá una garantía de 6 meses como mínimo.

- Seguro de traslado: Los costos y seguros de traslados deben ser en cuenta y orden de la empresa.

- Condición de entrega: El adjudicatario entregará con embalaje correspondiente a efectos de evitar daños en el material en la VII Brigada Aérea (Escuadrón Abastecimiento).

- Se requiere que el oferente interesado realice una visita previa, para realizar la inspección visual de los componentes a reparar 24 hs hábiles antes del día de la apertura, es obligatoria la presentación del certificado de visita extendido por el Grupo Técnico 7.

- El material a proveer debe ser de 1ª calidad y reconocida en el mercado.

- El adjudicatario debe ser capaz de garantizar que el elemento a entregar cumpla con las especificaciones y condiciones que aquí se establecen  y por la eventual ejecución de la garantía.

- El adjudicatario garantiza que los materiales que conforman el efecto estarán conforme a las especificaciones técnicas y/o descripciones que se adjunten para tal fin.

- Se deberán re-instalar 3 (tres) equipos en nuevas oficinas, y los insumos y materiales deberán ser a cargo del adjudicatario.

- Los trabajos deben ser realizados por un técnico habilitado por la cámara argentina de calefacción, aire acondicionado y ventilación.

La inspección y aceptación por parte de la Fuerza Aérea Argentina, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de la inspección.