DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PALOMAR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº 133 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE AEREA MILITAR MORÓN |
| 1 | 10 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 122,5CM - ALTO 9CM - ANCHO 30CM - TIPO LISTON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 2 | 10 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 1 - LONG.DE CUERPO 1227MM - ALTO 85MM - ANCHO 304MM - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 40W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 3 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5MM². COLOR ROJO DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 4 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5MM². COLOR CELESTE DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 5 | 3 | C/U | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5MM². COLOR AMARILLO Y VERDE DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 6 | 30 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 7 | 15 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 8 | 20 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 30MM - CONDUCTO 1 DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 9 | 10 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 7CM - CONDUCTO 3 DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 10 | 8 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO TORTUGA - MODELO S/VISERA - MATERIAL ALUMINIO INYECTADO - LAMPARA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 11 | 6 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 10A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 12 | 6 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 230V - POLARIDAD BIPOLAR DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 13 | 4 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION BIPOLAR - CORRIENTE DE CORTE 25A - CORRIENTE 2 X 25A - FRECUENCIA 50HZ - TENSION 220V DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 14 | 2 | C/U | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35MM - LARGO 1M DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 15 | 20 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 16 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 17 | 10 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 20M DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| VII BRIGADA AEREA |
| 18 | 3 | C/U | LINTERNA CANT DE PILAS 2- PILA TIPO AA OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 19 | 15 | C/U | LAMPARA HALOGENA- POTENCIA 65W- TENSION 220V FLUJO LUMINOSO 630LM- NVIDA NEDIA 2000H- EFICIENCIA ENERGETICA GARDO A - OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 20 | 2 | C/U | PROLONGADOR TOMACORRIENTE 2- POTENCIA MAXIMA 30W- INTERRUPTOR CON - OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 21 | 20 | C/U | LAMPARA HALOGENA- POTENCIA 400 W- TENSION 220V -FLUJO LUMINOSO 2000LM- VIDA MEDIA 2000H- EFICIENCIA ENERGETICA GARDO A - OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 22 | 10 | C/U | LAMPARA HALOGENA POTENCIA 100W- TENSION 210 A 220- FLUJO LUMINOSO 2200 LM -VIDA MEDIA 4000H EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 23 | 8 | C/U | PILA SECA, TIPO ALCALINA - MEDIDA AAA- TENSION 1,5V- OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 24 | 38 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA TIPO BAJO CONSUMO POTENCIA 15W- OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 25 | 2 | C/U | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO TETRAPOLAR CORRIENTE 1250A NORMA IRAM OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 26 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS MATERIAL TIPO AUTOSOLDABLE- ANCHO 20MM- LONG DE CUERPO 10M OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 27 | 1 | C/U | CAJAS DE EMBUTIR P/ELECTRICID CAPAC 5 CONECTORES FORMA CUADRADA-MEDIDA 60X60MM MATERIAL TERMOPLASTICO CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD OBSERV DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| 28 | 2 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TETRAPOLAR, TENSION 400V - CORRIENTE DE CORTE 80A CONEXIÓN/ DESCONEXION TERMOMAGNETICA- NORMA IRAM TIPO SIEMENS OBSERV. DE ACUERDO AL APENDICE 6 DEL ANEXO I |  |  |  |
| DIRVYCA |
| 29 | 10 | C/U | LAMPARA BAJO CONSUMO DE POTENCIA 20 W ROSCA EDISON (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 30 | 10 | C/U | LAMPARA BAJO CONSUMO DE POTENCIA 45 W ROSCA EDISON (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 31 | 10 | C/U | LAMPARA BAJO CONSUMO DE POTENCIA 65 W ROSCA GOLIAT (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 32 | 10 | C/U | LAMPARA BAJO CONSUMO DE POTENCIA 85 W ROSCA GOLIAT (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 33 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 20W ROSCA EDISON E27 |  |  |  |
| 34 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 65W ROSCA EDISON E27 (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 35 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W ROSCA GOLIAT E40 (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 36 | 10 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W ROSCA EDISON E27 (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 37 | 10 | C/U | TUBO FLUORESCENTE POTENCIA 40 W (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 38 | 10 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36W (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 39 | 10 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 20/40W (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 40 | 10 | C/U | REACTANCIA; USO P/TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA NOMINAL 36W (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO OSRAM, SILVANIA,PHILLIPS O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 41 | 10 | C/U | PLAFON PARA TUBO FLUORESCENTE COMPLETO DE 40 W |  |  |  |
| 42 | 10 | C/U | BALASTO ELECTRONICO PHILIP E B C 23 GTLD 220 VOL (OBSERVACION AL ITEM: SE REQUIERE DE CALIDAD TIPO SICA, OSRAM, JELUZ O SUPERIOR ) |  |  |  |
| 43 | 10 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL TERMOAISLANTE - ANCHO 3/4PULG - LONG.DE CUERPO 20M |  |  |  |
| 44 | 10 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 3MM - LONG.DE CUERPO 50M |  |  |  |
| 45 | 10 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO - ANCHO 19MM - LONG.DE CUERPO 10M |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |