“2016 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL”

fuerza Aérea Argentina

ESTADO MAYOR GENERAL

DIRECCIÓN    GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO AEREO

(Apéndice 4)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARA LOS RENGLONES Nº 1 Y 2 DEL PB Y CP

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS BANCOS DE BATERIAS DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) DE 40 KVA, SOPORTE DE EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA Y RADAR DIRATS SIS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

MEDICION DE TEMPERATURA DE BATERIAS Y PUNTOS CALIENTES

CORRECION DE TORQUE EN BORNES DE BATERIAS

LIMPIEZA DE PUNTOS DE CONTACTO

DESCARGA CON MEDICION DE BATERIAS EN FORMA INDIVIDUAL, EN CASO DE CORRESPONDER

EQUALIZACION DEL BANCO

CONTROL DE AISLACIONES DE DETECCION DE FUGAS

REVISION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

RECAMBIO DE BATERIAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO FUERA DE RANGOS ADMISIBLES.