ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES GENERALES

LOS INSUMOS DEBERAN CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO POR LA FARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA - VI Y VII EDICION.

LOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN SUS ENVASES ORIGINALES, CON ROTULO IMPRESO EN LOS MISMOS Y FECHA DE ESTERILIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA. (TODO VISIBLE CLARO Y LEGIBLE)

LA MATERIA PRIMA DE LOS ENVASES INDIVIDUALES Y/O MÚLTIPLES DE ESTERILIZACIÓN Y EL PRODUCTO, DEBERÁN SER EN UN TODO COMPATIBLE. A SU VEZ LOS ENVASES DE PRESENTACIÓN DEBERÁN SER LO SUFICIENTEMENTE FUERTES, HERMÉTICOS E INVIOLABLES PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PRODUCTO DURANTE SU TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. EN CASO DE ENVASES DE VARIAS UNIDADES, LA EXTRACCIÓN DE UNA UNIDAD NO DEBERÁ AFECTAR LAS CONDICIONES DEL RESTO.

LOS INSUMOS DEBERÁN SER ENTREGADOS CON UNA FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A LOS DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA, SALVO EN LOS RENGLONES Nº 34 Y 36 EN LOS CUALES SE ESPECIFICA QUE EL VENCIMIENTO DEBERÁ NO SER INFERIOR A VEINTICUATRO (24) MESES DESDE EL MOMENTO DE LA ENTREGA.

DADA LA COMPLEJIDAD Y FINALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS, Y LO SENSIBLE DE SU APLICACIÓN EN EL MEDIO ASISTENCIAL, A MODO DE REFERENCIA SE CONSIGNARON MARCAS COMERCIALES DE REFERENCIA TIPO, LAS CUALES HAN SIDO TESTEADAS DE MANERA SATISFACTORIA EN ESTE NOSOCOMIO CONSTITUYENDOSE  ENTRE LAS DE PRIMERA ELECCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO, Y PARÁMETRO DE BASE. EN CASO DE COTIZARSE ALTERNATIVAS, ESTAS DEBERÁN SER DE UNA CALIDAD COMPARABLE, NO INFERIOR A TALES REFERENCIAS.

CONDICIONES PARTICULARES

Renglón Nº 16: PEGAMENTO UTILIZADO EN CIRUGÍAS, CADA 100 GR. CONTIENE: RESINA DE COLOFONIA 37 GR. ESCENCIA DE TREMENTINA 0.5 GR. EXCIPIENTES: ACEITE DE RICINO, ACETATO DE AMILO: BICARBONATO DE SODIO; ISOPROPANOL; HEXANO C.S.P. 100 GR. PRESENTACION POR 30 ML. MARCA TIPO ADHESOL BIOL.

Renglón Nº 18: PRUEBA DE ENXIMO-INMUNO – ENSAYO CUALITATIVO Y/O SEMICUANTITATIVOS (ELISA) PARA MEDIR ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINAS Ig G EN SUERO HUMANO. PARA EQUIPO GENERICO. MARCA TIPO REDIAR/WIENER.

Renglón Nº 19: ELISA PARA ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINAS IgM. PARA EQUIPO GENERICO. PRUEBA DE ENXIMO-INMUNO – ENSAYO CUALITATIVO Y/O SEMICUANTITATIVOS (ELISA) PARA MEDIR ANTICUERPOS ANTI-CARDIOLIPINAS Ig G EN SUERO HUMANO. MARCA TIPO REDIAR/WIENER.

Renglón Nº 21: TIPO TRIYOSOM 50 FCO AMP 50 ML.

Renglón Nº 22: TIPO TRIYOSOM 60 FCO AMP 50 ML.

Renglón Nº 23: SALES; MEGLUMINA, DIATRIZOATO + ASOC; COMPUESTO QUIMICO TIPO TRIYOSOM GI.

Renglón Nº 24: ANESTESICOS LOCALES; TIPO MONODROGA – DROGA GENERICA CARTICAINA – FORMA FARMACEUTICA SPRAY – CADA 100 ML. DE SOLUCION CONTIENE: LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 GR. PRESENTACION ENVASE CONTENIENDO 60 ML DE SPRAY. MARCA TIPO INDICAN SPRAY.

Renglón Nº 25: LIDOCAINA SIN EPINEFRINA -  FORMA FARMACEUTICA ANESTUBO – PRESENTACION CAJA X 50 ANESTUBOS. MARCA TIPO INDICAN SIDUS.

Renglón Nº 26: HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO FRAGUABLE. MARCA TIPO HIDRO C DENTSPLY. PRESENTACION AVIO CONTENIDO: 1 TUBO DE PASTA BASE (13 GR.),  1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA (11 GR.), 1 BLOC DE MEZCLA.

Renglón Nº 27: TIPO AYUDIN.

Renglón Nº 28: 2-MERCAPTOETANOL X 250 ML.

Renglón Nº 29: TIPO BIOPACK/CICARELLI.

Renglón Nº 30: TIPO BIOPACK/CICARELLI. VENCIMIENTO DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO DE LA ENTREGA.

Renglón Nº 31: COMPUESTO QUIMICO ETER SULFURICO – ETER ETILICO.

Renglón Nº 32: MARCA TIPO CICARELLI/BIOPACK.

Renglón Nº 33: MARCA TIPO ANIOS.

Renglón Nº 34: DENSIDAD 1 LT = 1,052 KG. PESO MOLECULAR: 60,05. TEMP. ALMACENAJE: RT. APARIENCIA: LIQUIDO INCOLORO. OLOR: PENETRANTE. CAMBIO DE ESTADO (APROX): PUNTO DE EBULLICION 118º C. PUNTO DE CONGELACION 16ºC. TITULO >= 99,7%. MARCA TIPO BIOPACK.

Renglón Nº 53: MARCA TIPO MICOBRIT

Renglón Nº 56: AGUA BIDESTILADA EN AMPOLLAS ESTERIL X 10 ML.

Renglón Nº 88: SOLUCION SEGÚN GILL Nº 2. SOLUCION ESTABILIZADA PARA USO HISTOLOGICO. MARCA TIPO BIOPUR.

Renglón Nº 89: USO COMO REACTIVO SEROLOGICO CONCENTRACION/PUREZA 22% O AL 30% - MARCA TIPO REDIAR/WIENER.

Renglón Nº 91: COLORANTE DE USO HISTOLOGICO. MARCA TIPO BIOPACK.

Renglón Nº 93: COLORANTE HISTOLOGICO - MARCA TIPO GIEMSA SOLUCION MERCK.

Renglón Nº 96: COLORANTE PARA COLORACIÓN DE GRAM.

Renglón Nº 97: PARA COLPOSCOPIA.

Renglón Nº 98: ESTADO SOLUCION 0.5% P/V – PARA TECNICA CITOLOGICAS E HISTOLOGICAS. MARCA TIPO BIOPUR.

Renglón Nº 99: COLORANTE DE USO HISTOLOGICO. ACIDO PERIODO MÁS REACTIVO DE SCHIFF, PARA LA DETERMINACION DE CARBOHIDRATOS O HIDRATOS DE CARBONO TEJIDOS. TINCION PAS ENVASE CONTENIENDO DOS (2) FRASCOS DE 100 ML C/U:

1) ACIDO PERIODICO AL 1% 2) REACTICO DE SCHIFF. MARCA TIPO BIOPUR.

Renglón Nº 100: COMPUESTO SINTETICO. MARCA TIPO BIOPACK.

Renglón Nº 101: REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTI B2 GLICOPROTEINA 1. ELISA BIOSYSTEMS-ANTI-B2-GLICOPROTEINA 1 IgG/IgM (b2-GP1)  - ENZIMOINMUNOENSAYO.

Renglón Nº 103 al 107, 109 al 111: SUERO (MONOCLONAL) PARA TIPIFICACION DE GRUPO SANGUINEO, FACTOR RH Y GENOTIPIFICACIÓN DE MUESTRAS SANGUINEAS. MARCA TIPO REDIAR/WIENER.

Renglón Nº 108: SUERO (MONOCLONAL)  - MARCA TIPO REDIAR/WIENER.

Renglón Nº 112: BROMELINA X 500 ML.

Renglón Nº 113: MARCA TIPO REDIAR/WIENER.

Renglón Nº 128: MARCA TIPO SURGIZIME O3.

Renglón Nº 129: SOLUCION ORTOFTALDHEIDO, DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL VIRUCIDA, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y TUBERCULICIDA.

Renglón Nº 131: MARCA TIPO BIOPACK/GT LAB.

Renglón Nº 132 y 133: MARCA TIPO FARMA DENTAL/EGEO.