COMPUTO Y PRESUPUESTO (Materiales y Mano de Obra ) Renglón Nº 3

POR AJUSTE ALZADO (Cotizar precio unitario)

| ITEM | DESIGNACION | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REVOQUES |  |  |  |  |
|  | Reparación de revoques en sectores intervenidos pase instalaciones. | M2 | 3 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 1: | $ |
| 2 | TABIQUES PLACAS DE YESO |  |  |  |  |
|  | Ejecución divisorios internos de tabique de 10cm en placas de yeso de 9,5 mm tipo Durlock, estructura montantes y soleras galvanizadas y asilación lana de vidrio 100mm, según esp. Técnicas. | M2 | 22 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 2: | $ |
| 3 | ZÓCALOS |  |  |  |  |
|  | Provisión y colocación zócalos MDF Foliado moldura media caña e: 12mm x h: 60mm. Prepintado color Haya. | ML | 22 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 3: | $ |
| 4 | CARPINTERIA |  |  |  |  |
|  | PE1 0,75 x 2,05m. Colocación en de marco y hoja, previa reparación integral, restauración y barnizado. | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 4: | $ |
| 5 | PINTURA |  |  |  |  |
|  | Pintura Latex interior sobre muros y tabiques placas yeso. Según esp. Técnicas. | M2 | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 5: | $ |
| 7 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |
|  | Provisión e instalación de cañería, cableado, cajas y tomas. Según esp. Técnicas. | C/U | 1 | $ | $ |
|  | Provisión y colocación artefacto de iluminación tipo tubo fluorescente 2 x 36w. | C/U | 1 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 7: | $ |
| 8 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  |
|  | Provisión y colocación llaves cierre, rejillas ventilación y adecuación red gas para alimentar cocina 4 hornallas + horno. | C/U | 1,00 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 8: | $ |
| 10 | LIMPIEZA |  |  |  |  |
|  | Limpieza mensual y final de obra. |  | 1,00 | $ | $ |
|  | SUBTOTAL 10: | $ |
|  | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 10): | $ |