| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Córdoba |
| --- |
| Denominación de la UOC: 0040/047 |
| Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 1/2 (Escuela de Aviación Militar) – Ciudad de CORDOBA |
| Correo Electrónico: uoceam@faa.mil.ar |
| Teléfono: (0351) 4333900 Int: 37271/37256 - Fax: (0351) 4333900 Int: 37282 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Contratacion Directa por Compulsa Abreviada | Nº 11 | Ejercicio: | 2017 |
| Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo |
| EXPEDIENTE Nº: 2.812.359 (FAA) |
| Rubro: | Telefonia y Electricidad |
| Objeto: | Adquisición de Materiales Electricos para ORGANISMOS VARIOS DE LA GUARNICION AEREA CORDOBA. |
| NOTIFICACIONES: ---- |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| R Nº | IPP | Clase | Item | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| 01 | 293 | 00281 | 0030 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - INTENSIDAD 10A - CANT. DE POLOS 3 - Nº POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO. | C/U | 10 |
| 02 | 293 | 00281 | 0031 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - INTENSIDAD 10A - CANT. DE POLOS 3 - Nº POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR. | C/U | 15 |
| 03 | 293 | 00281 | 0008 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR – TIPO PERNO CHATO- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 10 |
| 04 | 293 | 00360 | 0019 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 16 - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - TENSION 380V – ELEMENTO HEMBRA – TIPO STECK – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 2 |
| 05 | 293 | 01033 | 0045 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M. COLOR NEGRO | C/U | 30 |
| 06 | 293 | 02064 | 0086 | LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 36W - CASQUILLO 2PIN - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. | CAJA | 3 |
| 07 | 293 | 02072 | 0003 | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION MONOFASICA - CAP. DE RUPTURA 25A - FREC. DE USO 50Hz - TENSION NOM. 220V. | C/U | 10 |
| 08 | 293 | 03430 | 0033 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W. | C/U | 30 |
| 09 | 293 | 04362 | 0264 | CABLES P/ELEC.: PRESENTACION ROLLO X 100M – ECCION 2,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 15ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V- COLOR NEGRO | C/U | 2 |
| 10 | 293 | 04362 | 0264 | CABLES P/ELEC.: PRESENTACION ROLLO X 100M – ECCION 2,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 15ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V- COLOR MARRON | C/U | 2 |
| 11 | 293 | 04362 | 0264 | CABLES P/ELEC.: PRESENTACION ROLLO X 100M – ECCION 2,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 15ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V- COLOR CELESTE | C/U | 2 |
| 12 | 293 | 04362 | 0278 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V.COLOR NEGRO | C/U | 2 |
| 13 | 293 | 04362 | 0278 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V.COLOR ROJO | C/U | 2 |
| 14 | 293 | 04362 | 0278 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 1,5 mm² - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V COLOR VERDE AMARILLO. | C/U | 2 |
| 15 | 293 | 04362 | 0278 | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 6mm - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V.COLOR CELESTE | C/U | 2 |
| 16 | 293 | 06568 | 0148 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; MODELO REDONDO FIJO - LAMPARA LED DE 15W | C/U | 10 |
| 17 | 293 | 06568 | 0150 | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; MODELO RECTANGULAR – LAMPARA LED 15W | C/U | 5 |
| 18 | 293 | 03567 | 0006 | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA - NORMA IEC. | C/U | 15 |
| 19 | 293 | 02159 | 0036 | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO CON FOTOCELULA - ALIMENTACION 220V - LAMPARA BAJO CONSUMO. | C/U | 10 |
| 20 | 293 | 01514 | 0048 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-27 - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 15 |
| 21 | 293 | 03430 | 0027 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. | C/U | 15 |
| 22 | 293 | 01579 | 0052 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO FOTOCELULA C/RELE 10A - TIPO FOTOCELULA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 10 |
| 23 | 293 | 00275 | 0001 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W. | C/U | 300 |
| 24 | 293 | 00278 | 0020 | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TENSION/FRECUENCIA 220/50Hz - TIPO EUROPEO - FRECUENCIA 220/50Hz. | C/U | 100 |
| 25 | 293 | 00281 | 0031 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - INTENSIDAD 10A - CANT. DE POLOS 3 - Nº POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR. | C/U | 120 |
| 26 | 293 | 01984 | 0001 | BUSCAPOLOS; TIPO ELECTRONICO - RANGO TENSION 6 A 220V - DETECTOR POR INDUCCION. | C/U | 20 |
| 27 | 293 | 01451 | 0105 | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO AUTOADHESIVO - MEDIDA 20 X 10mm - CONDUCTO 2/3/4/6mm. FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 2 METROS. | C/U | 50 |
| 28 | 293 | 04362 | 0001 | CABLES P/ELECT; MEDIDA 1 X 2,5mm - COLOR MARRON - PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm². | C/U | 10 |
| 29 | 293 | 01033 | 0017 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M - COLOR NEGRO. | C/U | 100 |
| 30 | 293 | 01032 | 0010 | CINTAS PASACABLE; MATERIAL PVC - CON ALMA Y PUNTAS DE ACERO - LONG.DE CUERPO 15M. | C/U | 10 |
| 31 | 293 | 00360 | 0021 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - ELEMENTO TOMA - TENSION 230V – TIPO EMBUTIR – CRITERIO DE SEGURIDAD IP44. | C/U | 50 |
| 32 | 293 | 00360 | 0062 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO DE PUNTA/MODELO KALOP - CODIGO 2161. | C/U | 30 |
| 33 | 293 | 00657 | 0135 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETA A TIERRA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD SIN.COLOR BLANCO | C/U | 50 |
| 34 | 293 | 00657 | 0080 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 3 PUNTOS - CORRIENTE NOM 10A - TENSION NOM. 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | C/U | 50 |
| 35 | 293 | 00657 | 0049 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE - CORRIENTE NOM 63A - TENSION NOM. 380V - TIPO DE PUNTA/MODELO DIN - POLARIDAD TRIPOLAR. GRADO DE PROTECCION IP 20 | C/U | 50 |
| 36 | 293 | 00657 | 0105 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 20A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR.- MONTAJE RIEL DIN 35 mm | C/U | 50 |
| 37 | 293 | 00657 | 0015 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA - CORRIENTE NOM 25A - TENSION NOM. 200V - TIPO DE PUNTA/MODELO C/FIJACION A TORNILLO - POLARIDAD BIPOLAR. COLOR BLANCO | C/U | 50 |
| 38 | 293 | 03430 | 0028 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 26W. LUZ FRIA Y CALIDA, DURACION 6000 HORAS- ROSCA EDISON E-27 | C/U | 100 |
| 39 | 293 | 03430 | 0027 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. LUZ FRIA Y CALIDA, DURACION 6000 HORAS- ROSCA EDISON E-27 | C/U | 100 |
| 40 | 293 | 03430 | 0027 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W.ESPIRAL LUZ FRIA Y CALIDA, DURACION 8000 HORAS- ROSCA EDISON E-40 | C/U | 100 |
| 41 | 293 | 01204 | 0038 | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 22H - AUTONOMIA 18H. | C/U | 50 |
| 42 | 293 | 01514 | 0041 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 100 |
| 43 | 293 | 02272 | 0139 | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 12,3mm. COLOR NEGRO | C/U | 10 |
| 44 | 293 | 00554 | 0254 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B.- DIAMETRO DEL TUBO 22mm – VIDA UTIL 1000 HORAS | C/U | 100 |
| 45 | 293 | 01579 | 0047 | ZOCALOS P/ELECTRICIDA.; USO TUBO FLUORECENTE – TIPO PORTA ARRANCADOR- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – COLOR BLANCO | C/U | 80 |
| 46 | 293 | 01579 | 0049 | ZOCALOS P/ELECTRICIDA. USO TUBO FLUORECENTE – TIPO 150W- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- CON PORTA ARRANCADOR – SIN CABLES- COLOR BLANCO | C/U | 80 |
| 47 | 293 | 00554 | 0003 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORECENTE - LUZ FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm – EFICACIA ENERGETICA GRADO B – EFICACIA LUMINOSA 25000lM/W | C/U | 120 |
| 48 | 293 | 03430 | 0007 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 23W.- FORMA ESPIRAL; ROSCA E-27; VOLTAJE 220-240V; | C/U | 120 |
| 49 | 293 | 03430 | 0027 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W.; TIPO ESPIRAL; ROSCA E-27; ; CLASE B ; LUZ DE DIA; | C/U | 80 |
| 50 | 293 | 03430 | 0027 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W.; LUZ DE DIA; TIPO ESPIRAL; ROSCA E-27; | C/U | 30 |
| 51 | 293 | 09785 | 0008 | LAMPARAS LED; CASQUILLO PB-E27 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. – TIPO GLOBO | C/U | 60 |
| 52 | 293 | 02306 | 0014 | ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL ALUMINIO - CAJA PORTAEQUIPO CON - ENCENDIDO CON - LAMPARA HALOGENA - POTENCIA LAMPARA 1000W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 8 |
| 53 | 293 | 08132 | 0003 | FUSIBLES TIPO TABAQUERA; CANT. FASES UNIPOLAR - CORRIENTE 16A. | C/U | 20 |
| 54 | 293 | 01925 | 0033 | LAMPARAS DE HALOGENUROS; TIPO MERCURIO HALOGENADO - POTENCIA LAMPARA 400W - POTENCIA C/REACTANCIA 420W - TONO DE LUZ CALIDO - TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK - CASQUILLO RX 7S - DISTANCIA ENTRE CONTACTOS 132mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. | C/U | 8 |
| 55 | 293 | 02285 | 0103 | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION INST. NO ENTUBADA EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V. | MTS | 400 |
| 56 | 293 | 01803 | 0003 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 HILOS - SECCION HILO 10mm. | MTS | 200 |
| 57 | 293 | 01803 | 0008 | CABLES SUBTERRANEOS; 4 HILOS - SECCION HILO 16mm - AISLACION ANTIFLAMA. | MTS | 200 |
| 58 | 293 | 01803 | 0009 | CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 HILOS - SECCION HILO 3 X 50 + 1 X 25mm - AISLACION ANTIFLAMA. | MTS | 200 |
| 59 | 293 | 00554 | 0260 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. | C/U | 150 |
| 60 | 293 | 00554 | 0261 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. | C/U | 15 |
| 61 | 293 | 00275 | 0001 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W. | C/U | 50 |
| 62 | 293 | 00551 | 0038 | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOM. 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - - TENSION 220V – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 250 |
| 63 | 296 | 05292 | 0018 | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 10mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO. | MTS | 40 |
| 64 | 296 | 05292 | 0002 | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 16mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO. | MTS | 40 |
| 65 | 296 | 05292 | 0019 | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 25mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO. | MTS | 30 |
| 66 | 296 | 05292 | 0009 | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 70 - 95mm. | MTS | 30 |
| 67 | 293 | 01033 | 0017 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M - COLOR NEGRO. | C/U | 30 |
| 68 | 293 | 01033 | 0091 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M. | C/U | 20 |
| 69 | 293 | 01759 | 0044 | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN - TENSION NOMINAL 1000V. | MTS | 230 |
| 70 | 293 | 01759 | 0051 | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - SECCION 1,5mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V. | MTS | 50 |
| 71 | 293 | 01139 | 0107 | TRANSFORMADORES DE TENSION; TENSION DE ENTRADA 220V - POTENCIA 50W - TENSION DE SALIDA 12V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 20 |
| 72 | 293 | 01878 | 0022 | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. | C/U | 25 |
| 73 | 293 | 02159 | 0011 | REFLECTOR; POTENCIA 2000W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA HALOGENA. | C/U | 8 |
| 74 | 293 | 01579 | 0005 | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LAMPARA DICROICA - TIPO PORCELANA 5,3 C/CABLE – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 20 |
| 75 | 293 | 07455 | 0013 | PROTECTOR ELECTRONICO; USO PROTECTOR MONOFASICO - ACCESORIO SIN - TIPO SOBRETENSION Y TRANSITORIOS - CODIGO ECPD SERIES - CORRIENTE 40kA. | C/U | 5 |
| 76 | 293 | 01204 | 0036 | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 19H - AUTONOMIA 8H. | C/U | 15 |
| 77 | 293 | 01203 | 0049 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 12,5W - CANT. DE PILAS 1 - PILA TIPO BATERIA. | C/U | 16 |
| 78 | 293 | 01205 | 0002 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM. 220V - CORRIENTE NOM 40A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FREC. DE USO 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CAPACIDAD DE RUPTURA 500A. | C/U | 5 |
| 79 | 293 | 01580 | 0007 | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 29 X 7,5 X 8Cm. | C/U | 10 |
| 80 | 293 | 06736 | 0007 | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR CORRIENTE 2 X 10ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 45 |
| 81 | 293 | 00360 | 0164 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 40 |
| 82 | 293 | 00360 | 0062 | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO DE PUNTA/MODELO KALOP - CODIGO 2161. | C/U | 40 |
| 83 | 293 | 00551 | 0038 | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOM. 65W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 20 |
| 84 | 293 | 01984 | 0003 | BUSCAPOLOS; TIPO COMUN - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR LUMINICO. | C/U | 1 |
| 85 | 293 | 00281 | 0078 | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 5 - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 10 |
| 86 | 293 | 01135 | 0045 | CABLES TELEFONICOS; USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5mm - CANT. PARES MAX. 1. | MTS | 400 |
| 87 | 293 | 00275 | 0005 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36W. | C/U | 20 |
| 88 | 293 | 00275 | 0011 | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 15/36W. | C/U | 20 |
| 89 | 293 | 00657 | 0194 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | C/U | 20 |
| 90 | 293 | 00551 | 0354 | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESTANDAR - POTENCIA NOMINAL 40W - CASQUILLO EDISON - TIPO TRANSPARENTE - TENSION 12V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. | C/U | 30 |
| 91 | 293 | 02092 | 0053 | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 3 - LONG.DE CUERPO 120Cm - ALTO 11Cm - ANCHO 25Cm - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN. | C/U | 8 |
| 92 | 293 | 01767 | 0007 | REACTANCIA; USO P/TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA NOM. 36W. | C/U | 8 |
| 93 | 293 | 01514 | 0041 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 25 |
| 94 | 293 | 01451 | 0001 | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20mm - CONDUCTO 1 VIA. | C/U | 30 |
| 95 | 293 | 02159 | 0004 | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO FIJO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED | C/U | 6 |
| 96 | 293 | 01541 | 0011 | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 100W - TENSION 220V. | C/U | 6 |
| 97 | 293 | 01205 | 0001 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM. 220V - CORRIENTE NOM 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FREC. DE USO 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CAPACIDAD DE RUPTURA 500A. | C/U | 3 |
| 98 | 293 | 01205 | 0007 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM. 220V - CORRIENTE NOM 10A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FREC. DE USO 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 20Mb/seg - CAPACIDAD DE RUPTURA 400A. | C/U | 3 |
| 99 | 293 | 01135 | 0083 | CABLES TELEFONICOS; TIPO P/PARED - USO INTERIOR - EXTERIOR - INSTALACION POR PARED - CANT. PARES 1. | MTS | 400 |
| 100 | 293 | 01701 | 0005 | JABALINAS; MATERIAL COBRE - LARGO 1,2M. | C/U | 6 |
| 101 | 293 | 03722 | 0077 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 50A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 750V - SECCION 10mm². VERDE Y AMARILLO | MTS | 100 |
| 102 | 293 | 00657 | 0016 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA - CORRIENTE NOM 32A - TENSION NOM. 220V - TIPO DE PUNTA/MODELO C/FIJACION A TORNILLO - POLARIDAD BIPOLAR. | C/U | 30 |
| 103 | 293 | 01433 | 0314 | TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - SECCION 10mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 10mm. | C/U | 50 |
| 104 | 293 | 00350 | 0026 | CAJA P/INTERRUPTOR; MATERIAL CHAPA - DIMENSION 30 X 40 X 20Cm. | C/U | 10 |
| 105 | 293 | 03722 | 0084 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 6mm. | MTS | 200 |
| 106 | 293 | 01456 | 0014 | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 30Cm. | C/U | 6 |
| 107 | 293 | 03722 | 0072 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². | MTS | 2000 |
| 108 | 293 | 03722 | 0071 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm². | MTS | 1000 |
| 109 | 293 | 03722 | 0080 | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 1mm. VERDE Y AMARILLO | MTS | 1000 |
| 110 | 293 | 00657 | 0194 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | C/U | 50 |
| 111 | 293 | 00657 | 0193 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | C/U | 50 |
| 112 | 293 | 00657 | 0120 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. | C/U | 50 |
| 113 | 293 | 00657 | 0083 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS - CORRIENTE NOM 10A - TENSION NOM. 220V - TIPO DE PUNTA/MODELO ASANNO - POLARIDAD BIPOLAR. | C/U | 50 |
| 114 | 293 | 00657 | 0194 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | C/U | 50 |
| 115 | 293 | 05613 | 0002 | ROSETA DE MADERA 10 X 10 | C/U | 20 |
| 116 | 293 | 01514 | 0021 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO RECTO - ROSCA EDISON. | C/U | 50 |
| 117 | 293 | 01514 | 0004 | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CURVO – ROSCA E-27 – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | C/U | 50 |
| 118 | 293 | 01455 | 0020 | CANOPLAS DE 15 X 15 | C/U | 20 |
| 119 | 293 | 01033 | 0052 | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL TERMOAISLANTE - ANCHO 40mm - LONG.DE CUERPO 20M. | C/U | 30 |
| 120 | 293 | 00657 | 0107 | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. | C/U | 30 |
| 121 | 293 | 00354 | 0045 | CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE DOBLADO DIAM. X 8mm - REVESTIMIENTO PVC - TIPO CORRUGADO - PRESENTACION ROLLO X 25M - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. | C/U | 20 |
| 122 | 293 | 00554 | 0028 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T8 - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200MM – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 20 |
| 123 | 293 | 00554 | 0028 | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T8 - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 600MM – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A | C/U | 20 |
| 124 | 293 | 03430 | 0027 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. | C/U | 40 |
| 125 | 293 | 03430 | 0029 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W. | C/U | 40 |
| 126 | 293 | 03430 | 0056 | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 10W. | C/U | 150 |
| Observaciones de la Descripción: RENGLÓN Nº 1 AL 22 DIRECCION DE EVALUACION Y HOMOLOGACION , RENGLÓN Nº 23 AL 51 ESCUELA DE AVIACION MILITAR , RENGLÓN Nº 52 AL 99 ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA, RENGLÓN Nº 100 AL 126 BARRIO AERONAUTICO CORDOBA |
| Detalle de la Prestación: --- |
| Calidad: --- |
| Tolerancia: --- |

CLÁUSULA PARTICULARES

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR – Escuadrón Abastecimiento

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3900 Int: 37331 /Fax: 37422

Organismo: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA – Escuadrón Abastecimiento

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 4 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3928/31 Int: 38186 /Fax: 38165

Organismo: DIRECCION DE EVALUACION Y HOMOLOGACION – Centro de Investigaciones Aplicadas- Pabellon 214 - Division Abastecimiento

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 4333966 Int: 34355

Organismo: BARRIO AERONÁUTICO CÓRDOBA – Sección Abastecimiento

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 5 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3964.

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uoceam@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: Departamento Contrataciones Córdoba – División Obtención – UOC 040/047

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3900 Int: 37271 /Fax: 37282

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES

No se aceptarán ofertas variantes.

CLASES DE GARANTÍA

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 en los siguientes casos:

a)  De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No siendo necesario su presentación cuando el monto de la oferta  no supere la suma de PESOS UN MILLON  TRESCIENTOS MIL  ($ 1.300.000,00).

b)   De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. No siendo

necesaria su presentación cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la suma

de PESOS UN MILLON  TRESCIENTOS MIL  ($ 1.300.000,00).

c)   Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto.

d)  De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

e)  De impugnación al dictamen de preselección: por el monto determinado en el titulo Monto Fijo Para Constitución De Garantía De Impugnación Al Dictamen De Evaluación.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 35.937,00).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 35.937,00).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación, de acuerdo a lo normado en el Artículo 80 de la Reglamentación aprobado por Decreto Nº 1030/2016.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

3.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º)  Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional  (Apéndice 3 al ANEXO I)

3º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº: 1 al 22: 10 (DIEZ) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato

Renglones Nº 23 al 126: QUINCE (15) días hábiles/corridos, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Dentro del plazo de entrega, el Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº 1 al 22:

Lugar: DIRECCION DE EVALUACION Y HOMOLOGACION – Centro de Investigaciones Aplicadas- Pabellon 214 - Division Abastecimiento

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 4333966 Int: 34355

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 23 al 51:

Lugar: ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR – Escuadrón Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición).

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3900 Int: 37331 /Fax: 37413

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglones Nº 52 al 99:

Lugar: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA – Escuadrón Abastecimiento

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 4 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-4928/31 Int: 38186 /Fax: 38166

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglón Nº 100 al 126:

Organismo: BARRIO AERONÁUTICO CÓRDOBA- División Abastecimiento..

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Km 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 4333964

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS - DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

Con la sola presentación de la oferta el Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de UN (1) año los bienes entregados  al Organismo Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los bienes.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Renglón Nº 1al 22:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición) de la DIRECCION DE EVALUACION Y HOMOLOGACION.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglón Nº 23 al 51:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición) de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglón Nº  52 al 99:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición) de la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Renglón Nº 100 al 126:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento (Servicio Recepción y Expedición) del BARRIO AERONAÚTICO CÓRDOBA.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

PAGO ANTICIPADO.

El Cocontratante podrá requerir la modalidad de pago anticipado de parte o del total adjudicado, siempre y cuando haya ofrecido una bonificación no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) por este concepto y este expresamente especificado en su oferta.

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en función de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto, la que le será restituida al Cocontratante una vez que haya cumplimentado la entrega, en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD DE CORDOBA , renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un POR CIENTO CINCO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya irma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un POR CIENTO SIETE (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del POR CIENTO CINCO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1 | Anuncio de Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” (opcional, sin embargo se sugiere su empleo) |
| Apéndice 3: | Formulario Datos del Oferente. El uso de este formulario es opcional |
| Apéndice 4: | Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional |
| Apéndice 5: | Cláusula Particular de Catalogación |
| Apéndice 6: | Especificaciones Técnicas |