“2017—Año de las Energías Renovables”

FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

ANEXO I

(Apéndice 2)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratacion Directa por Compulsa Abreviada | Nº 11 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - INTENSIDAD 10A - CANT. DE POLOS 3 - Nº POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO PERNO CHATO- REDONDO. |  |  |  |
| 02 | 15 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - INTENSIDAD 10A - CANT. DE POLOS 3 - Nº POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR. |  |  |  |
| 03 | 10 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 20A - - CANT. DE POLOS 2 + TIERRA - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR – TIPO PERNO CHATO- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 04 | 2 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 16 - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - TENSION 380V – ELEMENTO HEMBRA – TIPO STECK – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 05 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 18mm - LONG.DE CUERPO 20M. COLOR NEGRO |  |  |  |
| 06 | 3 | CAJA | LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 36W - CASQUILLO 2PIN - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 07 | 10 | C/U | DISYUNTORES DIFERENCIALES; ALIMENTACION MONOFASICA - CAP. DE RUPTURA 25A - FREC. DE USO 50Hz - TENSION NOM. 220V. |  |  |  |
| 08 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 15W. |  |  |  |
| 09 | 2 | C/U | CABLES P/ELEC.: PRESENTACION ROLLO X 100M – ECCION 2,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 15ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V- COLOR NEGRO |  |  |  |
| 10 | 2 | C/U | CABLES P/ELEC.: PRESENTACION ROLLO X 100M – ECCION 2,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 15ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V- COLOR MARRON |  |  |  |
| 11 | 2 | C/U | CABLES P/ELEC.: PRESENTACION ROLLO X 100M – ECCION 2,5 MM2- CORRIENTE NOMINAL 15ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- TENSION NOMINAL 220V- COLOR CELESTE |  |  |  |
| 12 | 2 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V.COLOR NEGRO |  |  |  |
| 13 | 2 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 4mm² - CORRIENTE NOMINAL 89A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 500V.COLOR ROJO |  |  |  |
| 14 | 2 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 1,5 mm² - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V COLOR VERDE AMARILLO. |  |  |  |
| 15 | 2 | C/U | CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 6mm - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V.COLOR CELESTE |  |  |  |
| 16 | 10 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; MODELO REDONDO FIJO - LAMPARA LED DE 15W |  |  |  |
| 17 | 5 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; MODELO RECTANGULAR – LAMPARA LED 15W |  |  |  |
| 18 | 15 | C/U | INTERRUPTORES AUTOMATICOS; TENSION 220V - CORRIENTE DE CORTE 10A - CONEXION/ DESCONEXION FOTOCELULA LUMINOSA - NORMA IEC. |  |  |  |
| 19 | 10 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 250W - TIPO CON FOTOCELULA - ALIMENTACION 220V - LAMPARA BAJO CONSUMO. |  |  |  |
| 20 | 15 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO BRONCE E-27 - ROSCA EDISON - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 21 | 15 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. |  |  |  |
| 22 | 10 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO FOTOCELULA C/RELE 10A - TIPO FOTOCELULA - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 23 | 300 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W. |  |  |  |
| 24 | 100 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TENSION/FRECUENCIA 220/50Hz - TIPO EUROPEO - FRECUENCIA 220/50Hz. |  |  |  |
| 25 | 120 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - INTENSIDAD 10A - CANT. DE POLOS 3 - Nº POLOS 3 - TENSION 220V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR. |  |  |  |
| 26 | 20 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO ELECTRONICO - RANGO TENSION 6 A 220V - DETECTOR POR INDUCCION. |  |  |  |
| 27 | 50 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO AUTOADHESIVO - MEDIDA 20 X 10mm - CONDUCTO 2/3/4/6mm. FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 2 METROS. |  |  |  |
| 28 | 10 | C/U | CABLES P/ELECT; MEDIDA 1 X 2,5mm - COLOR MARRON - PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1 X 2,5mm². |  |  |  |
| 29 | 100 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M - COLOR NEGRO. |  |  |  |
| 30 | 10 | C/U | CINTAS PASACABLE; MATERIAL PVC - CON ALMA Y PUNTAS DE ACERO - LONG.DE CUERPO 15M. |  |  |  |
| 31 | 50 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS 3 - CORRIENTE ADMISIBLE 16A - ELEMENTO TOMA - TENSION 230V – TIPO EMBUTIR – CRITERIO DE SEGURIDAD IP44. |  |  |  |
| 32 | 30 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO DE PUNTA/MODELO KALOP - CODIGO 2161. |  |  |  |
| 33 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO PUNTO Y TOMA COMPLETA A TIERRA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD SIN.COLOR BLANCO |  |  |  |
| 34 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 3 PUNTOS - CORRIENTE NOM 10A - TENSION NOM. 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |  |  |  |
| 35 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE - CORRIENTE NOM 63A - TENSION NOM. 380V - TIPO DE PUNTA/MODELO DIN - POLARIDAD TRIPOLAR. GRADO DE PROTECCION IP 20 |  |  |  |
| 36 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 20A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR.- MONTAJE RIEL DIN 35 mm |  |  |  |
| 37 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA - CORRIENTE NOM 25A - TENSION NOM. 200V - TIPO DE PUNTA/MODELO C/FIJACION A TORNILLO - POLARIDAD BIPOLAR. COLOR BLANCO |  |  |  |
| 38 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 26W. LUZ FRIA Y CALIDA, DURACION 6000 HORAS- ROSCA EDISON E-27 |  |  |  |
| 39 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. LUZ FRIA Y CALIDA, DURACION 6000 HORAS- ROSCA EDISON E-27 |  |  |  |
| 40 | 100 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 85W.ESPIRAL LUZ FRIA Y CALIDA, DURACION 8000 HORAS- ROSCA EDISON E-40 |  |  |  |
| 41 | 50 | C/U | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 22H - AUTONOMIA 18H. |  |  |  |
| 42 | 100 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 43 | 10 | C/U | SPAGUETTI P/CABLE; MATERIAL TERMOCONTRAIBLE - USO P/ CABLE DE 12,3mm. COLOR NEGRO |  |  |  |
| 44 | 100 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 40W - LONGITUD 1214mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO B.- DIAMETRO DEL TUBO 22mm – VIDA UTIL 1000 HORAS |  |  |  |
| 45 | 80 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDA.; USO TUBO FLUORECENTE – TIPO PORTA ARRANCADOR- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD – COLOR BLANCO |  |  |  |
| 46 | 80 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDA. USO TUBO FLUORECENTE – TIPO 150W- CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD- CON PORTA ARRANCADOR – SIN CABLES- COLOR BLANCO |  |  |  |
| 47 | 120 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO FLUORECENTE - LUZ FRIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200mm – EFICACIA ENERGETICA GRADO B – EFICACIA LUMINOSA 25000lM/W |  |  |  |
| 48 | 120 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 23W.- FORMA ESPIRAL; ROSCA E-27; VOLTAJE 220-240V; |  |  |  |
| 49 | 80 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W.; TIPO ESPIRAL; ROSCA E-27; ; CLASE B ; LUZ DE DIA; |  |  |  |
| 50 | 30 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 105W.; LUZ DE DIA; TIPO ESPIRAL; ROSCA E-27; |  |  |  |
| 51 | 60 | C/U | LAMPARAS LED; CASQUILLO PB-E27 - POTENCIA NOMINAL 18W - TENSION NOMINAL 220V - VIDA UTIL 25000H - TEMPERATURA DE COLOR 2700ºK - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A. – TIPO GLOBO |  |  |  |
| 52 | 8 | C/U | ARTEFACTOS P/ALUMBRADO; MATERIAL ALUMINIO - CAJA PORTAEQUIPO CON - ENCENDIDO CON - LAMPARA HALOGENA - POTENCIA LAMPARA 1000W - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 53 | 20 | C/U | FUSIBLES TIPO TABAQUERA; CANT. FASES UNIPOLAR - CORRIENTE 16A. |  |  |  |
| 54 | 8 | C/U | LAMPARAS DE HALOGENUROS; TIPO MERCURIO HALOGENADO - POTENCIA LAMPARA 400W - POTENCIA C/REACTANCIA 420W - TONO DE LUZ CALIDO - TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK - CASQUILLO RX 7S - DISTANCIA ENTRE CONTACTOS 132mm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 55 | 400 | MTS | CABLES TALLER (T/T) P/ELECT; AISLACION PVC ECOLOGICO TIPO D - NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO 2 X 1,5mm - SECCION 1,5mm² - APLICACION INST. NO ENTUBADA EXTERIOR - CORRIENTE NOMINAL 10A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 250V. |  |  |  |
| 56 | 200 | MTS | CABLES SUBTERRANEOS; 4 HILOS - SECCION HILO 10mm. |  |  |  |
| 57 | 200 | MTS | CABLES SUBTERRANEOS; 4 HILOS - SECCION HILO 16mm - AISLACION ANTIFLAMA. |  |  |  |
| 58 | 200 | MTS | CABLES SUBTERRANEOS; 3+1 HILOS - SECCION HILO 3 X 50 + 1 X 25mm - AISLACION ANTIFLAMA. |  |  |  |
| 59 | 150 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 60 | 15 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 60Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 61 | 50 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 15-40W. |  |  |  |
| 62 | 250 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOM. 20W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - - TENSION 220V – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 63 | 40 | MTS | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 10mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO. |  |  |  |
| 64 | 40 | MTS | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 16mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO. |  |  |  |
| 65 | 30 | MTS | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 25mm - MATERIAL METAL ESTAÑADO. |  |  |  |
| 66 | 30 | MTS | MANGOS P/CABLES SUBTERRANEOS; USO EMPALME - DIAMETRO 70 - 95mm. |  |  |  |
| 67 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL PVC - ANCHO 12mm - LONG.DE CUERPO 20M - COLOR NEGRO. |  |  |  |
| 68 | 20 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL AUTOSOLDABLE - ANCHO 19mm - LONG.DE CUERPO 20M. |  |  |  |
| 69 | 230 | MTS | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN - TENSION NOMINAL 1000V. |  |  |  |
| 70 | 50 | MTS | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - SECCION 1,5mm - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V. |  |  |  |
| 71 | 20 | C/U | TRANSFORMADORES DE TENSION; TENSION DE ENTRADA 220V - POTENCIA 50W - TENSION DE SALIDA 12V - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 72 | 25 | C/U | LAMPARA DICROICA; POTENCIA 50W - TENSION 12V - CASQUILLO GU 10 - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 73 | 8 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 2000W - TIPO DE MANO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA HALOGENA. |  |  |  |
| 74 | 20 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO LAMPARA DICROICA - TIPO PORCELANA 5,3 C/CABLE – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 75 | 5 | C/U | PROTECTOR ELECTRONICO; USO PROTECTOR MONOFASICO - ACCESORIO SIN - TIPO SOBRETENSION Y TRANSITORIOS - CODIGO ECPD SERIES - CORRIENTE 40kA. |  |  |  |
| 76 | 15 | C/U | ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 19H - AUTONOMIA 8H. |  |  |  |
| 77 | 16 | C/U | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 12,5W - CANT. DE PILAS 1 - PILA TIPO BATERIA. |  |  |  |
| 78 | 5 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM. 220V - CORRIENTE NOM 40A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FREC. DE USO 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CAPACIDAD DE RUPTURA 500A. |  |  |  |
| 79 | 10 | C/U | MODULO P/LUZ DE EMERGENCIA; TIPO LED - DIMENSION 29 X 7,5 X 8Cm. |  |  |  |
| 80 | 45 | C/U | MODULO TOMACORRIENTE P/EMBUTIR CORRIENTE 2 X 10ª – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 81 | 40 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO HEMBRA - TENSION 110/220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 82 | 40 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS BIPOLAR C/NEUTRO - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO FICHA MACHO - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - TIPO DE PUNTA/MODELO KALOP - CODIGO 2161. |  |  |  |
| 83 | 20 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOM. 65W - CASQUILLO E27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 220V – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 84 | 1 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO COMUN - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR LUMINICO. |  |  |  |
| 85 | 10 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 5 - TENSION 250V - USO P/EXTERIOR - TIPO ZAPATILLA C/INTERRUPTOR - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 86 | 400 | MTS | CABLES TELEFONICOS; USO INSTALACIONES - INSTALACION INTERIOR - DIAMETRO .5mm - CANT. PARES MAX. 1. |  |  |  |
| 87 | 20 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 36W. |  |  |  |
| 88 | 20 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO UNIVERSAL - CTE. ADMISIBLE 15/36W. |  |  |  |
| 89 | 20 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |  |  |  |
| 90 | 30 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESTANDAR - POTENCIA NOMINAL 40W - CASQUILLO EDISON - TIPO TRANSPARENTE - TENSION 12V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 91 | 8 | C/U | ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. DE LAMPARAS 3 - LONG.DE CUERPO 120Cm - ALTO 11Cm - ANCHO 25Cm - TIPO PLAFON - POTENCIA LAMPARA 36W - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN. |  |  |  |
| 92 | 8 | C/U | REACTANCIA; USO P/TUBO FLUORESCENTE - POTENCIA NOM. 36W. |  |  |  |
| 93 | 25 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CASQUILLO 3/8 - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 94 | 30 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PVC - MEDIDA 10 X 20mm - CONDUCTO 1 VIA. |  |  |  |
| 95 | 6 | C/U | REFLECTOR; POTENCIA 100W - TIPO FIJO - ALIMENTACION 220V - LAMPARA LED |  |  |  |
| 96 | 6 | C/U | LAMPARA REFLECTORA; POTENCIA 100W - TENSION 220V. |  |  |  |
| 97 | 3 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM. 220V - CORRIENTE NOM 25A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP30 - FREC. DE USO 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 30Mb/seg - CAPACIDAD DE RUPTURA 500A. |  |  |  |
| 98 | 3 | C/U | INTERRUPTORES DIFERENCIALES; TENSION NOM. 220V - CORRIENTE NOM 10A - ALIMENTACION MONOFASICA - GRADO DE PROTECC.MAX IP20 - FREC. DE USO 50Hz - CTE. DIFERENCIAL 20Mb/seg - CAPACIDAD DE RUPTURA 400A. |  |  |  |
| 99 | 400 | MTS | CABLES TELEFONICOS; TIPO P/PARED - USO INTERIOR - EXTERIOR - INSTALACION POR PARED - CANT. PARES 1. |  |  |  |
| 100 | 6 | C/U | JABALINAS; MATERIAL COBRE - LARGO 1,2M. |  |  |  |
| 101 | 100 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 50A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 750V - SECCION 10mm². VERDE Y AMARILLO |  |  |  |
| 102 | 30 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TECLA - CORRIENTE NOM 32A - TENSION NOM. 220V - TIPO DE PUNTA/MODELO C/FIJACION A TORNILLO - POLARIDAD BIPOLAR. |  |  |  |
| 103 | 50 | C/U | TERMINAL; CONTACTO COBRE ESTAÑADO - SECCION 10mm² - PRESENTACION UNIDAD - DIAMETRO INTERIOR 10mm. |  |  |  |
| 104 | 10 | C/U | CAJA P/INTERRUPTOR; MATERIAL CHAPA - DIMENSION 30 X 40 X 20Cm. |  |  |  |
| 105 | 200 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 6mm. |  |  |  |
| 106 | 6 | C/U | RIEL; TIPO DIN - ANCHO 35mm - LARGO 30Cm. |  |  |  |
| 107 | 2000 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². |  |  |  |
| 108 | 1000 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 15A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 1,5mm². |  |  |  |
| 109 | 1000 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL MENOR A 63A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION DIAMETRO 1mm. VERDE Y AMARILLO |  |  |  |
| 110 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |  |  |  |
| 111 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS Y TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |  |  |  |
| 112 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 PUNTO - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD BIPOLAR. |  |  |  |
| 113 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 2 PUNTOS - CORRIENTE NOM 10A - TENSION NOM. 220V - TIPO DE PUNTA/MODELO ASANNO - POLARIDAD BIPOLAR. |  |  |  |
| 114 | 50 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO LLAVE DE 1 TOMA - CORRIENTE 10A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |  |  |  |
| 115 | 20 | C/U | ROSETA DE MADERA 10 X 10 |  |  |  |
| 116 | 50 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO RECTO - ROSCA EDISON. |  |  |  |
| 117 | 50 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO CURVO – ROSCA E-27 – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD |  |  |  |
| 118 | 20 | C/U | CANOPLAS DE 15 X 15 |  |  |  |
| 119 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL TERMOAISLANTE - ANCHO 40mm - LONG.DE CUERPO 20M. |  |  |  |
| 120 | 30 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO TERMICO - CORRIENTE 25A - TENSION 220V - POLARIDAD UNIPOLAR. |  |  |  |
| 121 | 20 | C/U | CAÑOS FLEXIBLES P/ELECTRICIDAD; DIAMETRO 3/4pulg - RADIO DE DOBLADO DIAM. X 8mm - REVESTIMIENTO PVC - TIPO CORRUGADO - PRESENTACION ROLLO X 25M - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 122 | 20 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T8 - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1200MM – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 123 | 20 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T8 - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 600MM – EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A |  |  |  |
| 124 | 40 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. |  |  |  |
| 125 | 40 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 32W. |  |  |  |
| 126 | 150 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO LED - POTENCIA 10W. |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |