ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1: Moto compresor marca NARDI mod. Atlantica 100 capacidad 100 litros/minuto presión máxima 330 bar, motor Honda a explosión o trifásico.

RENGLÓN Nº 2: Matafuegos parecido a marca “GEORGIA” triclase de 5 kg de polvo, su altura es de 480mm y su ancho 225mm. Peso lleno de 8.5kg. Tiempo de descarga de 12 segundos. Clase de fuego “ABC”. Potencial extintor 6A -40 AB tipo manual.

RENGLÓN Nº 3: Extintor de Co2 de 3 Kg.

Agente limpio no contaminante, cilíndrico de acero sin costura, válvula de latón forjado con palanca de sostén y accionamiento de acero y dispositivo de seguridad, manguera de caucho sintético de alta presión con tobera dieléctrica. Sello IRAM y de aprobación dps.

RENGLÓN Nº 4: Extintor de Co2 de 5 Kg.

Agente limpio no contaminante, cilíndrico de acero sin costura, válvula de latón forjado con palanca de sostén y accionamiento de acero y dispositivo de seguridad, manguera de caucho sintético de alta presión con tobera dieléctrica. Sello IRAM y de aprobación dps.

RENGLÓN Nº 5: Extintor de Co2 de 10 Kg.

Agente limpio no contaminante, cilíndrico de acero sin costura, válvula de latón forjado con palanca de sostén y accionamiento de acero y dispositivo de seguridad, manguera de caucho sintético de alta presión con tobera dieléctrica. Sello IRAM y de aprobación dps.

RENGLÓN Nº 6: Extintor a base de haloclean de 1 Kg.

Gas licuado con nitrógeno el cual se descarga como vapor impidiendo el choque al frio o estático sin impedir la visibilidad del operador. Agente “limpio” que rápidamente penetra áreas difíciles de ver y de alcanzar sin dejar residuos.

El recipiente es de chapa de acero, pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie con manómetro de control incorporado. Con tobera de escape apto para fuegos clase ABC y AB. Sello IRAM y aprobación dps.

RENGLÓN Nº 7: Extintor a base de haloclean de 2, 5 Kg de capacidad.

Gas licuado con nitrógeno el cual se descarga como vapor impidiendo el choque al frio o estático sin impedir la visibilidad del operador. Agente “limpio” que rápidamente penetra áreas difíciles de ver y de alcanzar sin dejar residuos.

El recipiente es de chapa de acero, pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie con manómetro de control incorporado. Manguera de caucho sintético apto para fuegos clase ABC y AB. Sello IRAM y aprobación dps.

RENGLÓN Nº 8: Extintor PQS 1 KG.

Extintor de polvo químico seco. El recipiente es de chapa de acero, pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie con manómetro de control de carga incorporado.

Manguera de caucho sintético apto para fuegos clase ABC y AB. Sello IRAM y aprobación dps.

RENGLÓN Nº 9: Extintor PQS 2, 5 Kg.

Extintor de polvo químico seco. El recipiente es de chapa de acero, pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie con manómetro de control de carga incorporado.

Manguera de caucho sintético apto para fuegos clase ABC y AB. Sello IRAM y aprobación dps.

RENGLÓN Nº 10: Extintor PQS 5 Kg.

Extintor de polvo químico seco. El recipiente es de chapa de acero, pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie con manómetro de control de carga incorporado.

Manguera de caucho sintético apto para fuegos clase ABC y AB. Sello IRAM y aprobación dps.

RENGLÓN Nº 11: Extintor PQS 10 Kg.

Extintor de polvo químico seco. El recipiente es de chapa de acero, pintura en polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie con manómetro de control de carga incorporado.

Manguera de caucho sintético apto para fuegos clase ABC y AB. Sello IRAM y aprobación dps.