“2016 – Año Del Bicentenario De La Declaración De La Independencia Nacional”

FUERZA AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA 		ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                	(Apéndice 2)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa por Compulsa Abreviada | Nº 57 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT. | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C/U | RESPIRADORES AUTOMATICOS; TIPO MICROPROCESADO. |  |  |  |
| 2 | 1 | C/U | MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; TIPO MULTIPARAMETRICO - TAMAÑO 357 X 205 X 415MM - AUTONOMIA 36H - TEMPERATURA 20 A 45°C - TENSION SANGUINEA 30 A 300MM HG - ALIMENTACION 110/240. |  |  |  |
| 3 | 1 | C/U | ELECTROCARDIOGRAFOS; TIPO DIGITAL - ALIMENTACION 100 / 240V. |  |  |  |
| 4 | 1 | C/U | ENDOSCOPIOS; TIPO KIT ARTROSCOPIA - ALIMENTACION BATERIA Y/O 220V - MONITOR CON - USO CIRUGIA. |  |  |  |
| 5 | 1 | C/U | EQUIPOS P/ NEUROCIRUGIAS; TIPO PROGRAMADOR – USO NEUROESTIMULACION - ACCESORIO SIN |  |  |  |
| 6 | 1 | C/U | FIBROSCOPIOS; TIPO RINOLARINGOFIBROSCOPIO - LARGO DE TRABAJO 30CM - DIAMETRO DIAG. C/TUBO DE INSERC. DE 3,6MM - CAMPO VISUAL 85º. |  |  |  |
| 7 | 1 | C/U | FIBROSCOPIOS; TIPO CISTOURETROFIBROSCOPIO - LARGO DE TRABAJO 35CM - DIAMETRO 15,5 CHARR - CAMPO VISUAL 0º. |  |  |  |
| 8 | 1 | C/U | ELECTROCOAGULADORES; POTENCIA 40VA - FRECUENCIA DE OPERACION 400KHZ - TIPO ONDA SINUSOIDAL - REGULACION DE INTENSIDAD C/ POTENCIOMETRO. |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO): |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |