ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1: Calefón a gas natural de 14Lts, tiro natural, con radiador de cobre, válvula de seguridad y encendido piezoeléctrico, selector de temperatura rotativo o con correa, color Blanco. Marca tipo Orbis Modelo 315Bho KOMPAKT o calidad similar.

RENGLÓN Nº 2:   Termotanque a gas diseño de pie y para colgar con carga de agua superior y capacidad de 80 litros. Consumo 6000 khal/h y recupera 211 litros de agua por hora. Además posee aislamiento de poliuretano ecológico que es 2.5 veces más aislante que la lana de vidrio. Esto ayuda a que la temperatura pueda conservarse por mucho más tiempo y garantiza el ahorro de energía. También asegura mayor recuperación de litros de agua caliente por hora.

RENGLÓN Nº 3: Termotanque de 50Lts a gas natural, de colgar con conexión superior, tanque con aislamiento de poliuretano ecológico, quemador de acero inoxidable, válvulas inteligentes de Retención de calor VIRC, Marca tipo Rheem o calidad equivalente.

RENGLÓN Nº 4: Aire acondicionado tipo Split con su respectivo compresor, tipo Samsung, modelo AS24TUDAN2 de 2350 watts.

Este elemento será utilizado para generar condiciones aptas y salubres de trabajo y de estudio ya que será  utilizado en el aula de clases.

RENGLÓN Nº5: Aire Acondicionado Frío/Calor parecido a marca “BGH” (2300 Frigorías) SPLIT. Control remoto con LCD, clase A frio/clase C calor. En cuanto a su unidad interior su alto 28.6 x 84.5cm y 16.5 cm de profundidad. Su unidad exterior posee un alto 54 x 78cm y una profundidad de 25cm.

El elemento será utilizado para generar condiciones aptas y salubres de trabajo y de estudio ya que será utilizado en el aula de clases.

RENGLÓN Nº 6: Aire Acondicionado Frío/Calor parecido a marca tipo “CARRIER” (4600 Frigorías) SPLIT ECCO. Es de 5300w de capacidad; tipo de gas R-410 a; ancho unidad interior 99 cm y exterior de 76cm; alto unidad interior 31.5cm y exterior de 59cm, profundidad exterior 28.5cm y profundidad interior de 21.8cm. Posee deflectores móviles, control remoto y manual de usuario, display indicador de temperatura, función automática y función ventilación.

El elemento será utilizado para generar condiciones aptas y salubres de trabajo.

RENGLÓN Nº 7: Sopladora Trituradora Aspiradora mochila 50cc, 2HP. Peso aprox. 9 kg, caudal (m3/h) 1260, velocidad 280 km/h.

RENGLÓN Nº 8: Teléfono Fax kx-fg2853ag contestador. Posee memoria para números telefónicos, visor caller ID, función copiadora, manos libres en base y auricular, papel común y tóner, recepción sin papel de 28 hojas, salto de frecuencia de 2.4GHz, 64 niveles de resolución fotográfica normal-fino- súper fino- y foto.

RENGLÓN Nº 9: Teléfono inalámbrico, sistema de contestadora digital inalámbrico, pantalla LCD de 1.6 pulgadas, dimensiones de la unidad de base (ancho x alto x profundidad) aprox. 107 mm x 96 mm x 77 mm, dimensiones del auricular (ancho x alto x profundidad) aprox. 47 mm x 30 mm x 164 mm; dimensiones del cargador (ancho x alto x profundidad) aprox. 72 mm  x 72 mm x 40 mm; peso de la unidad base 120 g, peso del auricular con batería 130 g y peso del cargador 100 g.

RENGLÓN Nº 10: Cámara digital d5100 con kit 18-55mm Vr o Superior, pantalla LCD 3.0” rebatible, gran angular de 18 mm, lente NIKKOR 18-55 VR, memoria SD SDH SDXC, ISO 100-6400, ampliable hasta equivalente a 25600, una alimentación con baterías ION de  LITIO en el -14; video HD full HD 1080 P;  cable de audio/vídeo EG-CP16.

Adaptador de CA EH- 5b, requiere el conector a la red inalámbrica EP-5A. Rosca para el trípode ¼  de pulgada (ISO 1222), dimensiones (An. x Al. x P) Aprox. 129 x 98 x 78 mm. Peso aproximado 555 gr con la batería y la tarjeta de memoria.

RENGLÓN Nº 11: Cámara fotográfica digital dsc-wx80rc, la misma tiene una capacidad de memoria interna de 48 GB, el tamaño de la pantalla es de 2.7 pulgadas, con zoom óptico de 8X y zoom digital de 16X; captura de video y conectividad a internet con wi fi, detectores de sonrisa y rostro, formato de audio AAC, MPEG-4, formato de video MPEG-1, resolución de pantalla 4608 x 3456, memoria expandible micro SD. Rangos de flash automático/flash encendido/sincronización lenta/ flash apagado/ flash avanzado.

El tamaño de su lente es de 35 mm, con baterías de Lithium, video resolución HD 1080. Ancho de la cámara de 9.23 cm, profundidad 2.25 cm y altura total de 5.25 cm.

RENGLÓN Nº 12: Heladera con freezer, dimensiones (alto x ancho x profundidad) 150 x 60 x 65 cm, peso aproximado 46 kg, 2 puertas, sistema de enfriamiento sistema cycle defrost, capacidad freezer 62 Lt, descongelamiento automático y luz interior.

RENGLÓN Nº 13: Micro Ondas, panel de control digital, descongelamiento automático, 7 niveles de cocción automática, posee grill, plato giratorio, tecnología 3D gourmet, traba para niños y opciones de programación de cocciones.

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 48,50 cm x 29.20 cm x 35.30 cm.

:

RENGLÓN Nº 14: Cocina 4 hornallas, tipo de cocción a gas, auto limpiante, con luz en horno, puerta doble de vidrio, encendido electrónico, tapa de cristal;

RENGLÓN Nº 15: Equipo tipo Split. Contara de dos partes un equipo interior y un equipo exterior.

Se deberá conectar el equipo exterior al equipo interior a través de cañerías de bronce con cuplas a rosca.

Cable para conexión eléctrica entre ambos equipos, deberán de ser no menos de 2,5 mm.

Deberá de ser Frió/Calor.

Frió por bomba, con válvula inversora de ciclo.

3000 k/cal.

Compresor rotativo.

Descarga inferior con deflectores móviles para dirección de aire. En el equipo interior.

En el equipo exterior se encontrará el motor.

Filtro deslizable y lavable (deberá proveerse con filtros de repuesto)

Alimentación: 220 VCA (tolerancia ± 6 %), 50 Hz.

Termostato regulable.

Accesorio control remoto infrarrojo.

Deberá tener un kit de herramientas para su limpieza y mantenimiento.

Deberá tener todo el conjunto de caños y cables para su conexión cantidad de

metros CINCO (5).

Deberá contar con un interruptor termo magnético apto para el equipo.

El equipo deberá entregarse completo, incluyendo:

Garantía escrita de DOS (2) años, con DOCE (12) meses de garantía sin asistencia técnica.

Planos eléctricos / electrónicos en español.

Estado de los equipos: el presente equipo se deberá entregar nuevo sin uso y en funcionamiento, con los correspondientes manuales de uso.

Una vez entregado el producto deberá entregar al Organismo Requirente manuales de uso y mantenimiento.

CANTIDAD SOLICITADA: DOS (2)

RENGLÓN Nº 16: Equipo tipo Split. Contará de dos partes un equipo interior y un equipo exterior.

Se deberá conectar el equipo exterior al equipo interior a través de cañerías de bronce con cuplas a rosca.

Cable para conexión eléctrica entre ambos equipos, deberán de ser no menos de 2,5 mm.

Deberá de ser Frió/Calor.

Frío por bomba, con válvula inversora de ciclo.

MIN: 6000 k/cal.

Compresor rotativo.

Control Descongelamiento Unidad Exterior.

Protección de Fluctuación de Tensión Alimentación

Función de Enfriamiento Rápido..

Descarga inferior con deflectores móviles para dirección de aire. En el equipo interior.

En el equipo exterior se encontrara el motor.

Filtro deslizable y lavable (deberá proveerse con filtros de repuesto) .

Termostato regulable.

Timer Programable.

Direccionamiento del Flujo de Aire CUATRO (4).

Seteo de Temperatura de Refrigeración entre 18 – 30.

Seteo de Temperatura de Calefacción entre 16 – 30.

Accesorio control remoto infrarrojo.

Deberá tener un kit de herramientas para su limpieza y mantenimiento.

Alimentación: 220 VCA (tolerancia ± 6 %), 50 Hz.

Deberá tener todo el conjunto de caños y cables para su conexión cantidad de metros CINCO (5).

Deberá contar con un interruptor termo magnético apto para el equipo.

El equipo deberá entregarse completo, incluyendo:

Planos eléctricos / electrónicos en español

REQUISITOS DE CALIDAD

Estado de los equipos: el presente equipo se deberá entregar nuevo sin uso y en funcionamiento, con los correspondientes manuales de uso.

Garantía: El ADJUDICATARIO deberá presentar una GARANTÍA DE CALIDAD ESCRITA otorgada por el fabricante, referida a defectos de material y/o mano de obra de los equipos, por un período no inferior a los DOCE (12) meses a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva.

RENGLÓN Nº 17 :

- PROYECTOR: Tipo Samsung

- Emisión luz blanca y color, encendido y apagado directo, imágenes desde el dispositivo USB, control de imagen y sonido, máxima definición de imágenes digitales.

- Relación de contraste de 10.000:1

RENGLÓN Nº 18 :

- TIPO KEN BROWN Resolución Full HD 1920x 1080 px. – Modo Futbol 2.0 – Smart TV: Todas las apps y navegación en full web brower – Opera Netflix – HDMIx2 USBx2.