“2016—Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

FUERZA AÉREA ARGENTINA                                                                                                                         ANEXO I

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                       (Apéndice 2)

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa por Compulsa Abreviada | Nº 62 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | C/U | 293-1766-0002 PROLONGADOR; TOMAS 4 - TIPO DE TOMA MULTIFICHA - POTENCIA MAXIMA 800W - TENSION DE SALIDA 220V - INTERRUPTOR CON. |  |  |  |
| 2 | 20 | C/U | 293-0278-0020 BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 40W - TENSION/FRECUENCIA 220/50Hz - TIPO EUROPEO - FRECUENCIA 220/50Hz. |  |  |  |
| 3 | 20 | C/U | 293-0275-0003 ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO ESTANDAR - CTE. ADMISIBLE 40W. |  |  |  |
| 4 | 12 | C/U | 293-2092-0022 ARTEF.P/TUBO FLUORESCENTE; CANT. LAMPARAS 2 - LONG.DE CUERPO 124,5Cm - ALTO 5Cm - ANCHO 10Cm - TIPO APLICAR - POTENCIA LAMPARA 40W - POTENCIA POR LAMPARA 40W. |  |  |  |
| 5 | 1 | C/U | 293-1759-0012 CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - SECCION 2,5mm ROLLO X 100 MTS. |  |  |  |
| 6 | 3 | C/U | 293-4362-0235 CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm². |  |  |  |
| 7 | 6 | C/U | 293-0350-0012 CAJA P/INTERRUPTOR; MEDIDA APROX. 130 X 45 X 60mm - MATERIAL PVC. |  |  |  |
| 8 | 4 | C/U | 293-1204-0031 ILUMINACION DE EMERGENCIA; TIEMPO RECARGA 24H - AUTONOMIA 6H. |  |  |  |
| 9 | 20 | C/U | 293-0554-0299 TUBOS FLUORESCENTES; TIPO T8 STANDARD - LUZ BLANCA CALIDA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 1000mm - EFICIENCIA ENERGETICA CLASE A - EFICACIA LUMINOSA > 58lm/W. |  |  |  |
| 10 | 6 | C/U | 293-0658-0053 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS; TIPO BIPOLAR - CORRIENTE NOM 25A. |  |  |  |
| 11 | 13 | C/U | 293-2064-0039 LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 20W - CASQUILLO E27. |  |  |  |
| 12 | 6 | C/U | 293-2064-0056 LAMPARA FLUORESCENTE; POTENCIA 65W - CASQUILLO E27. |  |  |  |
| 13 | 1 | C/U | 275-3790-0030 JUEGOS DE HERRAMIENTAS; TIPO GENERAL - MATERIAL METAL - CANTIDAD 10 - USO TALLER. |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |