ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1:

ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR

El Cloro que se solicita, debe cumplir con las siguientes características que se desarrollan a continuación:

Estado y presentación: Liquido en bidones de VEINTE (20) litros. (Azul oscuro o Negro)

Cantidad requerida: TRES MIL (3000) litros, CIENTO CINCUENTA (150) bidones.

Concentración: 110 Gr. P/L.(99% de  pureza)

Detalle de los envases: Los envases deberán estar tapados y sellados con tapa precinto, generándose el recambio de los mismos en la próxima entrega.

Lugar y forma de entrega: En coordinación con la unidad requirente (Gimnasio del Cuerpo de Cadetes), Contra Remito.

Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de la GUARNICIÓN AÉREA CÓRDOBA

Cantidad Total Requerida: DOCE MIL (12000) litros.

Cantidad Semanal Requerida: DOSCIENTOS (200) litros.

RENGLÓN Nº 2:

El Alguicida que se solicita, debe cumplir con las siguientes características que se desarrollan a continuación:

Estado y presentación: Liquido en bidones de CINCO (5) litros.

Cantidad Requirida: TRESCIENTOS (300) litros.

Concentración: Plus concentrado 1/100.000

Detalle de los envases: Los envases deberán estar tapados y sellados con tapa precinto.

Lugar y forma de entrega: En coordinación con la unidad requirente (Gimnasio del Cuerpo de Cadetes), Contra Remito.

RENGLÓN Nº 3:

El Floculante que se solicita, debe cumplir con las siguientes características que se desarrollan a continuación:

Estado y presentación: Liquido en bidones de CINCO (5) litros.

Cantidad Requerida: TRESCIENTOS (300) litros.

Concentración: Normal: 1/200.000

Detalle de los envases: Los envases deberán estar tapados y sellados con tapa precinto.

Lugar y forma de entrega: En coordinación con la unidad requirente (Gimnasio del Cuerpo de Cadetes), Contra Remito.

RENGLÓN Nº 5:

Descripción: El material debe ser de primera calidad, se solicita que los productos sean con tapa inviolable y precintada, y de máxima concentración/pureza los químicos que así lo requieran.

Todos los gastos que en concepto de traslado, flete u otro tipo de erogación que demande el movimiento de elementos a adquirir deberán ser afrontados por el proveedor.