FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA                                                                                                             ANEXO I

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                                (Apéndice 2)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FORMULARIO DE COTIZACIÓN

DATOS DEL OFERENTE

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| C.U.IT. |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa por Compulsa Abreviada | Nº 84 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase: | De Etapa Única Nacional |
| Modalidad: | Sin Modalidad |

ESPECIFICACIONES:

| R/N° | CANT | U.M. | DESIGNACION | MARCA | P. U. ($) | P. T. ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR- AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4 |  |  |  |
| 2 | 100 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES UNIPOLAR- AISLACION PVC - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 24A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 4 |  |  |  |
| 3 | 100 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². |  |  |  |
| 4 | 100 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². |  |  |  |
| 5 | 100 | MTS | CABLES ANTILLAMAS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 1 - AISLACION CAUCHO SILICONADO - APLICACION ELECTRICIDAD - CORRIENTE NOMINAL 21A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V - SECCION 2,5mm². |  |  |  |
| 6 | 100 | C/U | CABLES ENVAINADOS P/ELECT; NUMERO DE CONDUCTORES 3 - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 20A - CRITERIO DE SEGURIDAD SIN - TENSION NOMINAL 1000V. |  |  |  |
| 7 | 100 | MTS | CABLES PARALELOS; NUMERO DE CONDUCTORES 2 - DIAMETRO DE CONDUCTORES 2.5mm² - AISLACION CON. |  |  |  |
| 8 | 30 | C/U | CINTAS AISLADORAS; MATERIAL CAUCHO DE SILICONA - ANCHO 20mm - LONG.DE CUERPO 10M. |  |  |  |
| 9 | 2 | C/U | BUSCAPOLOS; TIPO COMUN - RANGO DE TENSION 220/380V - DETECTOR LUMINICO. |  |  |  |
| 10 | 40 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 7/8W. |  |  |  |
| 11 | 40 | C/U | LAMPARA INCANDESCENTE; FORMA ESPIRALADA - POTENCIA NOMINAL 15W - CASQUILLO E 27 - TIPO BAJO CONSUMO - TENSION 24V - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 12 | 40 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO (LONG LIFE) - POTENCIA 25W. |  |  |  |
| 13 | 20 | C/U | LAMPARA ELECTRONICA; TIPO BAJO CONSUMO - POTENCIA 45W. |  |  |  |
| 14 | 40 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ BLANCA - POTENCIA NOMINAL 36W - LONGITUD 120Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 15 | 40 | C/U | TUBOS FLUORESCENTES; TIPO RECTO - LUZ DIA - POTENCIA NOMINAL 18W - LONGITUD 59Cm - EFICIENCIA ENERGETICA GRADO A. |  |  |  |
| 16 | 100 | C/U | ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE; TIPO CILINDRICO - CTE. ADMISIBLE 220W. |  |  |  |
| 17 | 20 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 20 X 20mm - CONDUCTO 3 VIAS. CON AUTOADHESIVO. |  |  |  |
| 18 | 20 | C/U | CABLECANALES; MATERIAL PLASTICO - MEDIDA 60 X 40mm - CONDUCTO 2. COLOR BLANCO CON AUTOADHESIVO. |  |  |  |
| 19 | 10 | C/U | PROLONGADOR; TOMAS 4 - TIPO DE TOMA MULTIFICHA - POTENCIA MAXIMA 800W - TENSION DE SALIDA 220V - INTERRUPTOR CON. |  |  |  |
| 20 | 20 | C/U | ZOCALOS P/ELECTRICIDAD; USO TUBO FLUORESCENTE - TIPO 40W. |  |  |  |
| 21 | 15 | C/U | BALASTOS P/TUBOS FLUORESCENTES; POTENCIA 36W - TIPO ELECTRONICO - FRECUENCIA 220/50HZ – CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD TIPO T8 |  |  |  |
| 22 | 10 | C/U | PORTALAMPARA; MATERIAL PORCELANA - TIPO PORTATIL - ROSCA E27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 23 | 15 | C/U | ARTEFACTOS P/ILUMINACION; TIPO TORTUGA - MODELO OVAL - MATERIAL FUNDICION DE ALUMINIO - LAMPARA E 27 - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 24 | 30 | C/U | FICHAS TOMACORRIENTE; CANT. DE POLOS UNIPOLAR - CORRIENTE ADMISIBLE 10A - ELEMENTO MACHO Y HEMBRA - TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS PLANAS - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 25 | 5 | C/U | BASES TOMACORRIENTE; CORRIENTE 10A - CANT. DE POLOS 2 - TENSION 220/240V - USO EXTERIOR - TIPO EMPOTRABLE - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD. |  |  |  |
| 26 | 5 | C/U | INTERRUPTORES ELECTRICOS; TIPO EXTERIOR - CORRIENTE NOM 220V - TENSION NOM. 10A - POLARIDAD BIPOLAR. |  |  |  |
| TOTAL $ (EN NÚMERO) |  |

TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):

OBSERVACIONES

Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. ESPECIFICAR: marca y/o modelo, características técnicas y funcionales y especificar si el producto ofertado cumple con alguna norma de calidad nacional y/o internacional de todos los productos cotizados, lo que podrá realizar en hoja aparte con identificación del renglón al que corresponda.

ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):

| Firma del Oferente: |  |
| --- | --- |
| Aclaración de Firma: |  |