ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: COD. SIByS: 293-03722-0105

Cable eléctrico sección 4, medida 100mt ; Construido con materia prima 100% virgen.; PVC reforzado en envase sellado x 100mts material 100% ignifugo ; no produce llama extra flexible y fácil de deslizar en cañerías resistente a golpes y torsión; no posee plomo; ideal para instalaciones domiciliarias; Color: Negro

Renglón Nº 2: COD. SIByS: 293-03722-0105

Cable eléctrico sección 4, medida 100mt ; Construido con materia prima 100% virgen.; PVC reforzado en envase sellado x 100mts material 100% ignifugo ; no produce llama extra flexible y fácil de deslizar en cañerías resistente a golpes y torsión; no posee plomo; ideal para instalaciones domiciliarias; Color: Rojo

Renglón Nº 3: COD. SIByS: 293-03722-0072

Cable eléctrico 2,5mm, de 100mt.; construido con materia prima 100% virgen ; PVC reforzado en envase sellado x 100mts material 100% ignifugo; no produce llama extra flexible y facil de deslizar en cañerías reistente a golpes y torsión; no posee plomo; ideal para instalaciones domiciliarias. Color: Verde Y Amarillo

Renglón Nº 4: COD. SIByS:  293-03722-0072

Cable Electrico 2,5mm, De 100mt ; Construido Con Materia Prima 100% Virgen; PVC Reforzado En Envase Sellado X 100mts Material 100% Ignifugo ; No Produce Llama Extra Flexible Y Facil De Deslizar En Cañerías; Resistente A Golpes Y Torsion; No Posee Plomo. Ideal Para Instalaciones Domiciliarias. Color: Celeste

Renglón Nº 5: COD. SIByS:  293-03722-0072

Cable Electrico 2,5mm, De 100mt ; Construido Con Materia Prima 100% Virgen; PVC Reforzado En Envase Sellado X 100mts Material 100% Ignifugo ; No Produce Llama Extra Flexible Y Facil De Deslizar En Cañerías; Resistente A Golpes Y Torsion; No Posee Plomo. Ideal Para Instalaciones Domiciliarias. Color: Marron

Renglón Nº 6: COD. SIByS:  293-01759-0044

Cable Tipo Taller. Bobina De 100mts. Material Ignifugo 100%. Construido Con Materiales De 1ra Calidad. Bobina Cerrada. Ideal Para Alargues, Extensiones, Aire Acondicionados, Instalaciones Domiciliarias, Talleres, Maquinarias, Etc.

Renglón Nº 7: COD. SIByS:  293-03721-0015

Cable Bipolar Paralelo 2 X 2.5 Mm. ; Rollo Cerrado Por 100 Mts. ; Resistente A Propagacion De Llamas; Apto Para Todo Tipo De Instalaciones. Color: Blanco

Renglón Nº 8: COD. SIByS: 293-01033-0025

Cinta Flexible; Elongable Con Buena Adhesion Al Cable; Espesor 20 Mm; Aislación Y Protección Contra La Intemperie De Conductores De Comunicaciones. Color: Negro.

Renglón Nº 9: COD. SIByS: 293-01984-0003

Con Indicador Luminoso Y Sonido

Renglón Nº 10: COD. SIByS: 293-03430-0025

Lampara  Tubo Rosca Bajo Consumo; 8w; 220v; Luz Calida; Vida Promedio: 8000 Hs. Modelo Espiral. Culote E 27

Renglón Nº 11: COD. SIByS: 293-00551-0356

Luz Fria Tubo Rosca;  E27  10.000 Hs 900 Lumen 220 Volt. ; Modelo Espiral.

Renglón Nº 12: COD. SIByS: 293-03430-0008

Luz Fria; Tubo Recto Por 15 W  E27  8000hs 1370; Lumen 220 Volt; Modelo Estandar.

Renglón Nº 13: COD. SIByS: 293-03430-0027

Equivalente A 225w Lumenes: 2355; Duracion Aproximada: 10.000 Hs.; Modelo Espiral. Culote E 27

Renglón Nº 14: COD. SIByS:  293-00554-0271

Tipo T8 vida util 13000hs; diametro 26MM

Renglón Nº 15: COD. SIByS:  293-00554-0272

Vida util 13000hs; diámetro 26mm.

Renglón Nº 19: COD. SIByS: 293-01766-0002

En Blíster Para Colgar; Con Bornera E Interruptor; 10 A - 250 V Carga Max ; Simultanea 2200 W ; Partes Plásticas Ignifugas ; Extensión Cable 1,25 Mts. ; Con Conexiones  Múltiples.

Renglón Nº 20: COD. SIByS: 293-01579-0009

Utilizado Para El Armado De Equipos De Tubos Fluorescentes De 20 W A 40 W; Compuesto Por Un Zócalo Simple Y El Otro Con Porta Arrancador, Sin Cableado.

Renglón Nº 22: COD. SIByS: 293-01514-0051

Escuadra Metálica Roscada M10x1. ; Alto Mm: 59 ; Diámetro Mm: 43,5. ; Color: Esteatita. Tensión V 250 ; Intensidad A 4 ; Temperatura Cº 180 ; Conexión Tornillo; Casquillo E27.

Renglón Nº 23: COD. SIByS: 293-06568-0164

Aplique Exterior; Lámpara Bajo Consumo.

Tipo De Lámpara: 1 X E27 (Entra 23w De Lámpara Bajo Consumo, Zocalo De Ceramica, Max 100w); Medidas: 264 X 128 X 118 (Largo X Ancho X Prof.); Color: Negro; Apto Intemperie; Posee Burlete De Goma, Es Ip 54.

Renglón Nº 24: COD. SIByS: 293-00360-0178

Hembra Tipo Combinada. De 3 Y 2 Espigas

Renglón Nº 25: COD. SIByS: 293-00281-0081

Caja Capsulada Plastica; Armada Con Toma Combinado 20 Amp; Proteccion Anti Uv Ip.43.

Renglón Nº 26: COD. SIByS: 293-00657-0034

Caja Capsulada Plastica; Armada Con Tecla De Un Punto; Proteccion Anti Uv Ip.43