ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES GENERALES:

Los insumos deberán poseer envase original, cajas cerradas y la fecha de vencimiento no menos a UN (01) año al momento de la entrega.

CONDICIONES PARTICULARES:

RENGLON Nº 1: Esponja de colágeno liofilizado, absorbible y estéril con efecto hemostático.

RENGLON Nº 6: Detergente enzimático.

RENGLON Nº 8: Sin parabeno composición: Cada ml, contiene Carticaína clorhidrato 40 mg, L-adrenalina 10 mcg, Excipientes: (Cloruro de sodio, metabisulfito de sodio, EDTA disódico, ácido clorhídrico, agua destilada apirógena) c.s.p. 1 ml.

RENGLON Nº 9: Lidocaina - forma farmaceutica spray - presentación 50gr.

RENGLON Nº 11: Lidocaina clorhidrato al 2 %

RENGLON Nº 12: Cemento tipo grossman con tiempo de fraguado a los 10 min presentación   polvo líquido con frascos goteros. bacteriostatico, no  altera el color del diente

RENGLON Nº 13: Cemento de fosfato de cinc presentación polvo: oxido de cinc, oxido de magnesio. Liquido: ac ortofosforico. Tiempo de mezcla 90 seg obs: tipo harvard o hoffman avio polvo-liq. x 100 grs.

RENGLON Nº 14: Cemento quirúrgico sin eugenol presentación pasta base: con ac graso, resinas naturales y sinteticas, hidrocarburo saturado, timol, cera natural y escencia de menta. pasta aceleradora    90grs - obs: tipo periobond.

RENGLON Nº 15: Tipo ZOERZ IRM.

RENGLON Nº 16: Color 65.

RENGLON Nº 17: Tipo ORTHOPRINT.

RENGLON Nº 18: Tipo CA 37.

RENGLON Nº 20: Acondicionador de rebase resiliente de larga duración autopolimerizable avio frasco de polvo x 40 gr  tipo dentuflex.

RENGLON Nº 22: Sin Aumento.

RENGLON Nº 24: Pasta x 28 gr  compuesto base oxido de zinc y resina sintética,   sin eugenol tipo 3m espe.

RENGLON Nº 26: Autocurado.  Ketac-Cem  TIPO 3M-ESPE.

RENGLON Nº 27: Autocurado.

RENGLON Nº 28: Adhesivo para brackets metálicos y cerámicos, con tiempo extendido de trabajo para una cementación precisa y una adhesión inmediata.

Presentación: en jeringas de 4 grs. Acondicionador para brackets metálicos, cerámicos, tubos bucales y retenedores linguales. Primer hidrofílico que permite realizar procedimientos de adhesión en ambientes húmedos sin comprometer la resistencia de adhesión.

RENGLON Nº 29: Hidrofilico. conteniendo silica c/ silano 10-20 % tipo 3m espe adper single bond 2.

RENGLON Nº 30: Tipo DYCAL.

RENGLON Nº 32: Tipo HOFFMAN O HARDVARD.

RENGLON Nº 33: Color VERDE.

RENGLONES Nº 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42: Nanoparticula 3,5 a 0,01.composición química cerámica tratada con silano, silica de silano tratada, diimetacrilato de diuretano (udma), bisfenol a polietilenglicol dieter, dimetacrilato dimetacrilato eter de diglicidil, bisfenol (bisgma) zirconia tratada con silano, polietilen glicol dimetacrilato,  trietilen glico dimetacrilato (tegdma). tipo restaurador z350 de 3m.

RENGLON Nº 43: Adhesivo para brackets metálicos y cerámicos, con tiempo extendido de trabajo para una cementación precisa y una adhesión inmediata.

Presentación: en jeringas de 4 grs. Acondicionador para brackets metálicos, cerámicos, tubos bucales y retenedores linguales. Primer hidrofílico que permite realizar procedimientos de adhesión en ambientes húmedos sin comprometer la resistencia de adhesión.

RENGLON Nº 47: Siliconas por adición fluida.

RENGLON Nº 48: Tipo president, panasil, 3m, elite hd.

RENGLON Nº 49: Silicona por adición masa. tipo 3m, elite hd, president, panasil.

RENGLON Nº 50: Silicona por adicion masa. presentacion 900 ml. tipo 3m, elite hd, president, panasil.

RENGLON Nº 52: Presentación x 50 unidades

RENGLON Nº 54: Con reverso cortante

RENGLON Nº 56: Rollos de algodón liso de 1 1-2' a 3-8' fabricados 100% con algodón natural y libre de almidones.Altamente absorbentes. Obs: tipo KEEPER.

RENGLON Nº 57: Curetas; modelo tipo gracey  periodontal 1/2 tipo hu friedy, orion, american eagle

RENGLON Nº 67: Fresas de tungsteno para turbina; extralarga 559

RENGLON Nº 68: Fresas de tungsteno forma redonda n° 6; uso contra angulo.

RENGLON Nº 69: Fresas de filos múltiples para pulir composite de forma troncocónica (12 filos) N° 7714.

RENGLON Nº 70: Piedras p/turbina; esférica n° 1018 tipo microdont (diámetro 023).

RENGLON Nº 71: Piedra p/turbina; periforme tipo microdont n° 3118 granulometría normal

RENGLON Nº 72: Piedras p/turbina; periforme tipo microdont n° 3118 granulometría extra fina

RENGLONES Nº 77, 78, 79: Lima k flexible. tipo maillefer o cc cord. caja x 6.

RENGLONES Nº 80, 81: Tipo redonda nº 6.

RENGLON Nº 83: Numero 1170l - tipo troncoconica redondeada

RENGLON Nº 84: Numero 170l

RENGLON Nº 87: Fresas- tipo cilíndrica redondeada

RENGLON Nº 90: Numero 557-cilindrica dentada

RENGLON Nº 91: Numero 56.

RENGLON Nº 98: ara contraangulo;  numero 6 - largo extra larga - tipo redonda.

RENGLONES Nº 99, 100, 101, 102: Para contraangulo

RENGLONES Nº 103, 104: Para turbina

RENGLON Nº 105: Para turbina; numero 7406. tipo doce filos.

RENGLON Nº 106: Para turbina; numero 7205. tipo doce filos troncoconica.

RENGLON Nº 108: Para turbina; numero 57. largo extra larga.

RENGLON Nº 112: Redonda nº 2.

RENGLON Nº 113: Para turbina tipo cilíndrica redondeada dentada nº 1557.

RENGLON Nº 116: Piedra de diamante para turbina - numero 6 - tipo microdont (nº 1017).

RENGLON Nº 117: Piedra de diamante - numero 3195.

RENGLONES Nº 118, 119, 120, 121: Tipo gates glidden

RENGLON Nº 123: Redonda fg (nº 1018)

RENGLON Nº 127: Periforme 331

RENGLON Nº 128: Cilindrica. tipo microdont nº 1090

RENGLON Nº 129: Microdont nº 2135

RENGLON Nº 130: Microdont nº 2136

RENGLON Nº 132: Microdont nº 1036

RENGLON Nº 133: Placa de petri de 50 mm de diametro

RENGLON Nº 144: Jeringas tipo carpule metálica - autoaspirante de carga lateral lanza posterior

RENGLON Nº 148: Alicate de corte de ligadura -  tipo ortho technology, hu friedy

RENGLON Nº 149: Espaciador digital por 4 u. abcd (tapered finger spreader). material acero. long. 25 mm.

RENGLON Nº 151: Metálica estriada con puntas agudas.

RENGLON Nº 152: TORNO COLGANTE C/PEDAL 1/4 HP 18.000 RPM. 200v (opción 110v). * Motor diseñado para uso continúo. Ventilación forzada. * Rotor equilibrado y montado sobre dos rulemanes blindados. Sólida carcasa. * Terminación pintura porcelánica.

RENGLON Nº 154: Tipo ortho technology, hu friedy

RENGLON Nº 155: Cuádruple Spray Push Botton 390.000 RPM Rodamientos Ceramicos o metálico. tipo kmd brio ultra torque.

RENGLON Nº 159: Longitud 21 mm.

RENGLON Nº 160: Tipo w&h alta revolución presentación unidadwe-56 a  ref 10255601, sin luz, spray simple.

RENGLON Nº 162: Envase x 12 blocks (cada block posee 12 hojas)

RENGLON Nº 166: Caja metálica de acero inoxidable medidas 20 cm x 10 cm x 5 cm.

RENGLON Nº 167: Hilo retractor de encias. ultrapack nº 00 hilo retractor 3 mts. ultradent / ref. ul-0136

RENGLON Nº 168: Material resistente.

RENGLON Nº 171: Para disco shofu.

RENGLON Nº 174: Para turbina - granulometrìa extrafina microdont nº 3195

RENGLON Nº 176: Tipo hu friedy

RENGLON Nº 194: Microdont nº 1141

RENGLON Nº 195: Diametro 008 microdont nº 1090

RENGLON Nº 197: Microdont nº 4138

RENGLON Nº 198: Piedra diamante grano extrafino microdont nº 3118

RENGLON Nº 199: Microdont nº 3118

RENGLON Nº 200: Granulometría grueso troncoconica punta plana. microdont nº 2068.

RENGLON Nº 201: Tipo piedra diamante redonda pera nº 3168.

RENGLON Nº 202: Piedra diamante cilíndrica extra larga punta redondeada. tipo microdont nº 3145.

RENGLON Nº 205: Espaciador digital por 4 u. abcd (tapered finger spreader). material niti. long. 25 mm.

RENGLON Nº 206: Piedra diamantada cilíndrica punta plana. tipo microdont nº 4103 marca: option sorensen

RENGLON Nº 207: Tipo ivory

RENGLON Nº 209: Longitud de 25 mm

RENGLON Nº 213: Tipo lápiz tinta demográfico para prótesis

RENGLON Nº 216: Continuo

RENGLON Nº 217: Discontonuo

RENGLON Nº 218: Para cavitador woodpecker d1

RENGLON Nº 219: Tipo microdont nº 7108

RENGLON Nº 220: Tipo microdont nº 7714

RENGLONES Nº 226, 227, 228, 229: Tipo shofu

RENGLON Nº 233: Mandril metálico para disco tipo  shofu

RENGLON Nº 236: Tipo higienic o hu-freidy

RENGLON Nº 237: Clip p/radiografia metalico

RENGLON Nº 238: El localizador de ápices pertenece a la siguiente categoría de aparatos

Médicos:

- Equipo alimentado internamente (batería recargable AAA 1.2V 1000mAh NiMH)

- Partes tipo BF aplicadas

- No se puede usar en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire,

Oxígeno u oxido nitroso

- Funcionamiento continúo

- Entrada de líquidos – no protegido

- Condiciones ambientales durante el transporte: temperatura: –20°C a +60°C

(0 a 140°F); humedad relativa: 10% a 90%, no condensación

Especificaciones:

Dimensiones: 66 x 55 x 18 mm

Peso: 55 gr.

Tipo de pantalla: LED de color

Suministro: Pilas AAA 1.2V 1000mAh NiMH recargables

Cargador externo: Entrada: 100-240 V AC ~50-60 Hz

Salida: 6V DC ± 5%, 1000 mA. TIPO MARCA DENSTPLY propexspixi™

RENGLON Nº 240: Relleno con circonio/silice- carga de relleno inorgánico de 66% - tamaño partícula 3,5 a 0,01 - con contenido de resinas bis-gma y tegdma. tipo restaurador z350xt de 3m.

RENGLON Nº 241: Radiopaco relleno con circonio/silice- con contenido de resinas udma/bisema/bisgma tipo restaurador p60 de 3m.

RENGLON Nº 242: Tipo p60 sectores posteriores.

RENGLON Nº 243: Tipo composite tetric n ceram - relleno con circonio/silice

RENGLON Nº 244: Color A2

RENGLON Nº 245: Color A1

RENGLON Nº 247: Envase hermético en buen estado de conservación.

RENGLONES Nº 250, 251: Tipo meta diadent

RENGLON Nº 253: Pernos plásticos root canal pin x 60 unidades. para toma de impresión directa con acrílico rojo (duralay)

RENGLON Nº 255: Elevada absorción con película impermeable de polietileno.