| ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento de Contrataciones Córdoba |
| --- |
| Denominación de la UOC: 0040/047 |
| Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km 6 1/2 (Escuela de Aviación Militar) – Ciudad de CORDOBA |
| Correo Electrónico: uoceam@faa.mil.ar |
| Teléfono: (0351) 4333900 Int: 37271/37256 - Fax: (0351) 4333900 Int: 37282 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | Contratación Directa por Compulsa Abreviada | Nº 88 | Ejercicio: | 2016 |
| Clase/Causal del Procedimiento: Sin Clase |
| Modalidad: Sin Modalidad |
| Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo |
| EXPEDIENTE Nº: 2.957.271 (FAA) |
| Rubro: | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB |
| Objeto: | ”Adquisición de Insumos Odontológicos para el Escuadrón Sanidad de la ESCUELA DE AVIACION MILITAR” |
| NOTIFICACIONES: |

CLÁUSULA PARTICULARES

| R Nº | IPP | Clase | Ítem | DESCRIPCIÓN | U.M. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 295 | 06287 | 0004 | ESPONJAS HEMOSTATICAS; USO ODONTOLOGICO - MEDIDA 10 X 10mm - PRESENTACION ENVASE X 20UN. | CAJA | 2 |
| 02 | 251 | 08938 | 0026 | COMPUESTOS HALOGENADOS; COMPUESTO QUIMICO IODOFORMO - ESTADO SÓLIDO - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 20GR - CALIDAD PRO ANALISIS. | C/U | 3 |
| 03 | 251 | 09004 | 0096 | SALES; COMPUESTO QUIMICO HIPOCLORITO DE SODIO - CALIDAD PRO ANALISIS - CONCENTRACION/PUREZA 5% - PRESENTACION ENVASE X 100mL - GRADO HIDRATACION SOLUCION. | C/U | 8 |
| 04 | 251 | 09020 | 0019 | AGUAS; COMPUESTO QUIMICO AGUA DESTILADA - CALIDAD COMERCIAL - PRESENTACION ENVASE X 5L. | C/U | 30 |
| 05 | 251 | 09065 | 0015 | DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO GLUTARALDEHIDO - CALIDAD COMERCIAL - CONCENTRACION/PUREZA 2% - PRESENTACION ENVASE X 5L. | C/U | 4 |
| 06 | 251 | 09065 | 0017 | DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO AMILASA, PROTEASA - CALIDAD COMERCIAL - CONCENTRACION/PUREZA 100% - PRESENTACION ENVASE X 5L. | C/U | 10 |
| 07 | 252 | 01723 | 0046 | ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CLORHEXIDINA AL 4% - FORMA FARMACEUTICA DOSIFICADOR - PRESENTACION 500mL. | C/U | 2 |
| 08 | 252 | 01883 | 0037 | ANESTESICOS LOCALES; DROGA GENERICA CLORHIDRATO DE CARTICAINA 4% - FORMA FARMACEUTICA ANESTUBO CARPULE - PRESENTACION CAJA X 50UN. | CAJA | 15 |
| 09 | 252 | 01883 | 0064 | ANESTESICOS LOCALES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA CARTICAINA - FORMA FARMACEUTICA SPRAY - PRESENTACION 50GR. | C/U | 3 |
| 10 | 252 | 01883 | 0112 | ANESTESICOS LOCALES; TIPO ASOCIACION - DROGA GENERICA XILOCAINA S/EPINEFRINA - FORMA FARMACEUTICA ANESTUBO - PRESENTACION CAJA X 25. | CAJA | 1 |
| 11 | 252 | 01883 | 0149 | ANESTESICOS LOCALES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA LIDOCAINA - FORMA FARMACEUTICA JALEA - PRESENTACION ENVASE X 25GR. | C/U | 2 |
| 12 | 252 | 02322 | 0012 | CEMENTOS QUIRURGICOS; PRESENTACION ENVASE X 20GR - TIPO GROSSMAN - USO ODONTOLOGIA. | C/U | 1 |
| 13 | 252 | 02322 | 0019 | CEMENTOS QUIRURGICOS; PRESENTACION AVIO 90 GR./30 ML. - TIPO DE FOSFATO - USO ODONTOLOGIA. | C/U | 1 |
| 14 | 252 | 02322 | 0023 | CEMENTOS QUIRURGICOS; PRESENTACION 2 TUBOS 90 Y 45GR - TIPO PERIODONTAL - USO ODONTOLOGIA. | CAJA | 1 |
| 15 | 252 | 02322 | 0030 | CEMENTOS QUIRURGICOS; PRESENTACION AVIO X 40GR - TIPO OXIDO DE ZINC Y EUGENOL REFORZ - USO ODONTOLOGICO. | C/U | 3 |
| 16 | 252 | 02327 | 0055 | ACRILICOS AUTOCURABLES; TIPO COLOR 66 - PRESENTACION FRASCO X 90GR. | C/U | 2 |
| 17 | 252 | 03202 | 0009 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; PRODUCTO ALGINATO CROMATICO - PRESENTACION BOLSA X 500GR. | C/U | 10 |
| 18 | 252 | 03202 | 0016 | PASTAS P/IMPRESION DENTAL; PRODUCTO ALGINATO - PRESENTACION CAJA X 453GR. | C/U | 10 |
| 19 | 252 | 03204 | 0011 | ACIDO GRABADOR ODONTOLOG.; ESTADO GEL - PRESENTACION JERINGA X 15mL - CAPACIDAD 15mL. | C/U | 2 |
| 20 | 252 | 03683 | 0006 | ACONDICIONADORES DE TEJIDOS; DROGA GENERICA ACRILICO RESILIENTE - FORMA FARMACEUTICA POLVO/LIQUIDO. | C/U | 1 |
| 21 | 252 | 03684 | 0003 | ACTIVADORES P/PASTAS IMPRESION; PRESENTACION ENVASE X 60mL - DROGA GENERICA PONSILOXANO - FORMA FARMACEUTICA PASTA. | C/U | 1 |
| 22 | 295 | 04274 | 0002 | ESPEJOS BUCALES; PRESENTACION POR UNIDAD. | C/U | 48 |
| 23 | 295 | 04286 | 0001 | EYECTORES DESCARTABLES; PRESENTACION CAJA X 100UN. | CAJA | 5 |
| 24 | 252 | 04304 | 0001 | CAVIT OBTURADOR; TIPO PROVISORIO. | C/U | 2 |
| 25 | 252 | 05142 | 0007 | TOPICOS ODONTOLOGICOS; DROGA GENERICA PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO - PRESENTACION ENVASE X 20mL - ESTADO LIQUIDO. | C/U | 1 |
| 26 | 252 | 05143 | 0004 | IONOMEROS VITREOS; USO CEMENTADO - ESTADO POLVO - LIQUIDO - PRESENTACION AVIO 35 GRS/15 ML. | C/U | 2 |
| 27 | 252 | 05143 | 0007 | IONOMEROS VITREOS; USO BASE - ESTADO POLVO - LIQUIDO - PRESENTACION AVIO 10 GRS/15 ML. | C/U | 1 |
| 28 | 252 | 05538 | 0010 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO ACIDO DESMINERALIZADOR+RESINA - USO ORTODONCIA - PRESENTACION AVIO X 12GR. | C/U | 1 |
| 29 | 252 | 05538 | 0011 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO P/COMPOSITE MONOCOMPONENTE - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION ENVASE X 6mL. | C/U | 8 |
| 30 | 252 | 05538 | 0017 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO CEMENTO HIDROX. CALCIO S/EUGEN - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION AVIO 12GR/12GR. | C/U | 2 |
| 31 | 252 | 05538 | 0023 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO CEMENTO DE RESINA ABC DUAL - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION KIT C/ELEMENTOS DE APLICACION. | C/U | 1 |
| 32 | 252 | 05538 | 0026 | ADHESIVOS P/ODONTOLOGIA; TIPO FOSFATO DE ZINC - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION AVIO X 100GR. | C/U | 1 |
| 33 | 252 | 05934 | 0001 | DETECTORES DE CARIES; TIPO MONODROGA - DROGA GENERICA PROPILENGLICOL AL 1 % - FORMA FARMACEUTICA SOLUCION - PRESENTACION FRASCO X 5mL. | C/U | 3 |
| 34 | 252 | 09133 | 0001 | COMPOSITE; COLOR A1 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 3 |
| 35 | 252 | 09133 | 0002 | COMPOSITE; COLOR A2 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 4 |
| 36 | 252 | 09133 | 0003 | COMPOSITE; COLOR A3 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 4 |
| 37 | 252 | 09133 | 0004 | COMPOSITE; COLOR A3,5 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 2 |
| 38 | 252 | 09133 | 0006 | COMPOSITE; COLOR B1 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 3 |
| 39 | 252 | 09133 | 0007 | COMPOSITE; COLOR B2 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 3 |
| 40 | 252 | 09133 | 0008 | COMPOSITE; COLOR B3 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 2 |
| 41 | 252 | 09133 | 0010 | COMPOSITE; COLOR C1 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 1 |
| 42 | 252 | 09133 | 0022 | COMPOSITE; COLOR C2 - POLIMERIZACION FOTOPOLIMERIZACION - TAMAÑO PARTICULA HIBRIDO P/POSTERIOR - FORMA DE PRESENTACION JERINGA - PRESENTACION ENVASE X 4GR. | C/U | 1 |
| 43 | 252 | 09145 | 0002 | ADHESIVOS PARA ORTODONCIA; TIPO ADHESIVO P/BRACKETS FOTOPOLIM - PRESENTACION AVIO 1 JERINGA - 1 BOND. | C/U | 2 |
| 44 | 256 | 04276 | 0002 | LUBRICANTES P/TURBINAS; PRESENTACION SPRAY X 250mL. | C/U | 9 |
| 45 | 259 | 02401 | 0005 | FIJADORES P/RADIOLOGIA; PROCESO DE UTILIZACION MANUAL - PRESENTACION BOTELLA - CAPACIDAD 480mL - SENSIBILIDAD AL VERDE. | C/U | 6 |
| 46 | 259 | 02402 | 0006 | REVELADORES P/RADIOLOGIA; PROCESO DE UTILIZACION MANUAL - PRESENTACION BOTELLA - CAPACIDAD 480mL - SENSIBILIDAD AL VERDE. | C/U | 8 |
| 47 | 259 | 04280 | 0008 | SILICONAS; TIPO P/ODONT.(ADICION FLUIDA) - PRESENTACION ENVASE X 180mL. | C/U | 8 |
| 48 | 259 | 04280 | 0016 | SILICONAS; TIPO P/ODONTOLOGIA (P/ADICION) - PRESENTACION AVIO. | C/U | 4 |
| 49 | 259 | 04280 | 0030 | SILICONAS; TIPO P/ODONT.(ADICION MASA) - PRESENTACION 1Kg. | C/U | 2 |
| 50 | 259 | 04280 | 0033 | SILICONAS; TIPO IMPRESIONES AMASABLES - PRESENTACION ENVASE X 900mL. | C/U | 2 |
| 51 | 294 | 0588 | 0055 | VASOS PLASTICOS DESCARTABLES; MATERIAL PLASTICO - MOTIVO LISO - CAPACIDAD 110CM3 - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TIPO BLANCO. | CAJA | 50 |
| 52 | 295 | 0428 | 0010 | BARBIJOS; TIPO TABLEADO TRIPLE CON ELASTICO. | C/U | 20 |
| 53 | 295 | 0441 | 0100 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO 25 GX 5/8' - UNIDAD VENTA CAJA X 100UN. | CAJA | 1 |
| 54 | 295 | 0441 | 0283 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO VICRYL - ESPECIFICACION 5.0 C/ AGUJA - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 24 |
| 55 | 295 | 0441 | 0318 | AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO CARPULE DESCARTABLE - ESPECIFICACION MOSQUITO - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 1 |
| 56 | 295 | 0470 | 0032 | ALGODONES; TIPO ROLLO P/ODONTOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 500UN. | CAJA | 12 |
| 57 | 295 | 0471 | 0016 | CURETAS; MODELO TIPO GRACEY. | C/U | 1 |
| 58 | 295 | 0471 | 0024 | CURETAS; MODELO ANGULADA 5mm. | C/U | 3 |
| 59 | 295 | 0471 | 0035 | CURETAS; MODELO ALVEOLAR. | C/U | 3 |
| 60 | 295 | 01909 | 0087 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 20 |
| 61 | 295 | 01909 | 0108 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO EXTRA SMALL- MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 10 |
| 62 | 295 | 01909 | 0109 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 10 |
| 63 | 295 | 01909 | 0110 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 10 |
| 64 | 295 | 01909 | 0115 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO SMALL - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 90 |
| 65 | 295 | 01909 | 0124 | GUANTES USO MEDICINAL; TIPO NO ESTERIL - TAMAÑO EXTRA SMALL - MATERIAL LATEX - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 45 |
| 66 | 295 | 02160 | 0011 | DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA 2 - CAPACIDAD 1L - MODELO P/AGUJAS COLECTA MULTIPLE. | C/U | 6 |
| 67 | 295 | 02324 | 0002 | FRESAS DE TUNGSTENO; USO CIRUGIA. | C/U | 5 |
| 68 | 295 | 02324 | 0003 | FRESAS DE TUNGSTENO; USO CONTRA ANGULO. | C/U | 15 |
| 69 | 295 | 02324 | 0004 | FRESAS DE TUNGSTENO; USO PULIR. | C/U | 20 |
| 70 | 295 | 02325 | 0001 | PIEDRAS P/TURBINA; USO P/TORNO ODONTOLOGICO. | C/U | 6 |
| 71 | 295 | 02325 | 0003 | PIEDRAS P/TURBINA; USO DESGASTAR ACRILICO PERIFORME. | C/U | 7 |
| 72 | 295 | 02325 | 0004 | PIEDRAS P/TURBINA; USO P/PULIR. | C/U | 20 |
| 73 | 295 | 02468 | 0002 | CORONAS ODONTOLOGICAS; MATERIAL ACRILICO – POLICARBONATO X 180 | CAJA | 1 |
| 74 | 295 | 02469 | 0023 | CUBETAS ODONTOLOGICAS; MATERIAL METAL LISA - USO IMPRESION TOTAL INFERIOR - FLUOR SIN. | C/U | 10 |
| 75 | 295 | 02469 | 0026 | CUBETAS ODONTOLOGICAS; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION TOTAL SUPERIOR - FLUOR SIN. | C/U | 20 |
| 76 | 295 | 02469 | 0027 | CUBETAS ODONTOLOGICAS; MATERIAL METAL PERFORADA - USO IMPRESION PARCIAL CHICA - FLUOR SIN. | C/U | 20 |
| 77 | 295 | 02538 | 0176 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 21mm - TIPO LISA. | CAJA | 2 |
| 78 | 295 | 02538 | 0177 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 25mm - TIPO LISA. | CAJA | 2 |
| 79 | 295 | 02538 | 0178 | LIMAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO FLEXIBLE - NUMERO 15 AL 40 - LARGO 31mm - TIPO LISA. | CAJA | 2 |
| 80 | 295 | 02567 | 0001 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 018 - LARGO 19mm - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 81 | 295 | 02567 | 0002 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 018 - LARGO 25mm - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 82 | 295 | 02567 | 0003 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 331 L - LARGO 19mm - TIPO PERIFORME. | C/U | 10 |
| 83 | 295 | 02567 | 0004 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº SIN - LARGO LARGA - TIPO TRONCOCONICA FINA. | C/U | 15 |
| 84 | 295 | 02567 | 0006 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº SIN - LARGO 19mm - TIPO TRONCOCONICA. | C/U | 15 |
| 85 | 295 | 02567 | 0007 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 5 - LARGO 19mm - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 86 | 295 | 02567 | 0008 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO - Nº 8 - LARGO 19mm - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 87 | 295 | 02567 | 0009 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO - Nº 1157 - LARGO 19mm - TIPO CILINDRICA. | C/U | 20 |
| 88 | 295 | 02567 | 0010 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO - Nº 6 - LARGO 23mm - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 89 | 295 | 02567 | 0031 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO - Nº 6 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 90 | 295 | 02567 | 0055 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 557 - LARGO 25mm - TIPO CILINDRICA. | C/U | 10 |
| 91 | 295 | 02567 | 0058 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 1 - LARGO 20mm - TIPO CILINDRICA. | C/U | 10 |
| 92 | 295 | 02567 | 0075 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº 560 - LARGO 20mm - TIPO FISURA. | C/U | 10 |
| 93 | 295 | 02567 | 0076 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº FG-37 - LARGO 12.7mm - TIPO CONO INVERTIDO. | C/U | 10 |
| 94 | 295 | 02567 | 0078 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº FG-7 - LARGO 30mm - TIPO REDONDA. | C/U | 12 |
| 95 | 295 | 02567 | 0080 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - Nº FG-39 - LARGO 30mm - TIPO CONO INVERTIDO. | C/U | 10 |
| 96 | 295 | 02567 | 0087 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 3 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 97 | 295 | 02567 | 0088 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 4 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 98 | 295 | 02567 | 0089 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 6 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 99 | 295 | 02567 | 0090 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 8 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 100 | 295 | 02567 | 0096 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 4 - LARGO CHICA - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 101 | 295 | 02567 | 0097 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 8 - LARGO GRANDE - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 102 | 295 | 02567 | 0100 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 703 - LARGO GRANDE - TIPO TRONCOCONICA. | C/U | 10 |
| 103 | 295 | 02567 | 0101 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - Nº 701L - LARGO MEDIANA - TIPO TRONCOCONICA. | C/U | 10 |
| 104 | 295 | 02567 | 0106 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 8 - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 105 | 295 | 02567 | 0112 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO SIN - LARGO LARGA - TIPO DOCE FILOS. | C/U | 10 |
| 106 | 295 | 02567 | 0114 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO SIN - LARGO LARGA - TIPO 12 FILOS TRONCOCONICA FG. | C/U | 20 |
| 107 | 295 | 02567 | 0124 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 2 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA CONTRAANGULO. | C/U | 10 |
| 108 | 295 | 02567 | 0130 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO SIN - LARGO EXTRA LARGA - TIPO CILINDRICA FG P/ CIRUGIA. | C/U | 5 |
| 109 | 295 | 02567 | 0135 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 171 - LARGO STANDAR - TIPO TRONCOCONICA FG. | C/U | 10 |
| 110 | 295 | 02567 | 0147 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 329- LARGO STANDAR - TIPO PERIFORME FG. | C/U | 10 |
| 111 | 295 | 02567 | 0148 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO 330 - LARGO STANDAR - TIPO PERIFORME FG. | C/U | 10 |
| 112 | 295 | 02567 | 0151 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO TUNGSTENO - LARGO EXTRA LARGA - TIPO REDONDA MEDIANA CONTRAANGULO | C/U | 10 |
| 113 | 295 | 02567 | 0152 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO- LARGO STANDAR - TIPO CILINDRICA DENTADA | C/U | 10 |
| 114 | 295 | 02567 | 0156 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 8 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA CONTRAANGULO. | C/U | 10 |
| 115 | 295 | 02567 | 0157 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 6 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA CONTRAANGULO. | C/U | 10 |
| 116 | 295 | 02567 | 0165 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 6 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG. | C/U | 10 |
| 117 | 295 | 02567 | 0196 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO TRONCOCONICA LARGA GR FINO FG. | C/U | 10 |
| 118 | 295 | 02567 | 0202 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 1 - LARGO 32mm - TIPO GATES. | C/U | 12 |
| 119 | 295 | 02567 | 0203 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 2 - LARGO 32mm - TIPO GATES. | C/U | 12 |
| 120 | 295 | 02567 | 0204 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 3 - LARGO 32mm - TIPO GATES. | C/U | 12 |
| 121 | 295 | 02567 | 0205 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 4 - LARGO 32mm - TIPO GATES. | C/U | 12 |
| 122 | 295 | 02567 | 0212 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO SIN - LARGO STANDAR - TIPO ENDOZETA P/ENDODONCIA. | C/U | 10 |
| 123 | 295 | 02567 | 0215 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL PIEDRA DE DIAMANTE - NUMERO 8 - LARGO STANDAR - TIPO REDONDA FG. | C/U | 10 |
| 124 | 295 | 02567 | 0230 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 1 - LARGO 32mm - TIPO PEESO. | C/U | 18 |
| 125 | 295 | 02567 | 0231 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 2 - LARGO 32mm - TIPO PEESO. | C/U | 18 |
| 126 | 295 | 02567 | 0232 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - NUMERO 3 - LARGO 32mm - TIPO PEESO. | C/U | 18 |
| 127 | 295 | 02567 | 0234 | FRESAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL CARBURO DE TUNGSTENO - NUMERO FG 2-1-331 - LARGO 19mm - TIPO CILINDRICA. | C/U | 10 |
| 128 | 295 | 02568 | 0002 | FRESAS DIAMANTADAS P/ODONT.; Nº 033 - TIPO CILINDRICA. | C/U | 10 |
| 129 | 295 | 02568 | 0003 | FRESAS DIAMANTADAS P/ODONT.; Nº 018 - TIPO TRONCOCONICA. | C/U | 10 |
| 130 | 295 | 02568 | 0003 | FRESAS DIAMANTADAS P/ODONT.; Nº 018 - TIPO TRONCOCONICA. | C/U | 10 |
| 131 | 295 | 02568 | 0008 | FRESAS DIAMANTADAS P/ODONT.; Nº 3097 - TIPO REDONDA. | C/U | 10 |
| 132 | 295 | 02568 | 0010 | FRESAS DIAMANTADAS P/ODONT.; Nº 18 - TIPO CONO INVERTIDO. | C/U | 10 |
| 133 | 295 | 02591 | 0011 | PLACAS DE PETRI; MATERIAL POLIPROPILENO - DIAMETRO 50mm - | C/U | 1 |
| 134 | 295 | 02620 | 0014 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION CALOR SECOINDICADOR - TIPO DE INDICADOR TIRAS TESTIGO - PRESENTACION ENVASE X 250UN. | CAJA | 1 |
| 135 | 295 | 02620 | 0017 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION AUTOCLAVE DE VAPOR - TIPO DE INDICADOR CINTA INDICADORA - PRESENTACION ROLLO DE 18 X 50M. | C/U | 1 |
| 136 | 295 | 02620 | 0018 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION CALOR SECOINDICADOR - TIPO DE INDICADOR CINTA INDICADORA - PRESENTACION ROLLO DE 18 MM X 50M. | C/U | 8 |
| 137 | 295 | 02620 | 0046 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 250UN - METODO AUTOCLAVE VAPOR - INDICADOR TIRAS INDICADORAS. | CAJA | 1 |
| 138 | 295 | 04389 | 0006 | CERAS ROSAS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL BASE VERANO - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION CAJA X 1000GR. | CAJA | 3 |
| 139 | 295 | 4400 | 0002 | MUESTRARIOS P/ODONTOLOGIA; MATERIAL ACRILICO - PRESENTACION CAJA X 20 PIEZAS DENTALES. | CAJA | 1 |
| 140 | 295 | 04577 | 0001 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; PLACAS FLEXIBLES 0,8 MM PAQ X 5; | CAJA | 1 |
| 141 | 295 | 04577 | 0001 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; PLACAS FLEXIBLES 1,5 MM PAQ X 5 | CAJA | 1 |
| 142 | 295 | 05144 | 0008 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA DE ALGODON - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 143 | 295 | 05144 | 0009 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANGO PARA ESPEJO BUCAL | C/U | 20 |
| 144 | 295 | 05144 | 0010 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO JERINGAS TIPO CARPULE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 145 | 295 | 05144 | 0020 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA GUTTA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 146 | 295 | 05144 | 0025 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANGO PARA BISTURI - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 147 | 295 | 05144 | 0032 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALICATE MEDIA CAÑA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 148 | 295 | 05144 | 0034 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALICATE DE CORTE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 149 | 295 | 05144 | 0039 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPACIADOR P/CONOS GUTA-PERCHA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 150 | 295 | 05144 | 0040 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO BANDEJA PARA EL INSTRUMENTAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 30 |
| 151 | 295 | 05144 | 0042 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PORTA ALGODON - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 152 | 295 | 05144 | 0044 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TORNO COLGANTE C/PEDAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 153 | 295 | 05144 | 0050 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMAS BLANCAS P/PULIDO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 20 |
| 154 | 295 | 05144 | 0057 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO SACABANDAS P/MOLARES - DESCARTABLE NO- PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 155 | 295 | 05144 | 0062 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TURBINA DE ALTA PRECISION - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 156 | 295 | 05144 | 0069 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPATULA PARA YESO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 157 | 295 | 05144 | 0072 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO RUEDA DE TELA P/PULIR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 158 | 295 | 5144 | 0075 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TIRA P/PULIR COMPOSITE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 1 |
| 159 | 295 | 05144 | 0083 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO LENTULOS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 6 UNIDAD. | CAJA | 3 |
| 160 | 295 | 05144 | 0095 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONTRA-ANGULO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 161 | 295 | 05144 | 0102 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA METALICA PORTA PAPEL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 162 | 295 | 05144 | 0104 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PAPEL DE ARTICULAR - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 12 BLOCKS. | C/U | 5 |
| 163 | 295 | 05144 | 0107 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE FIELTRO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 164 | 295 | 05144 | 0110 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CEPILLO DE TRAPO P/PULIDO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 165 | 295 | 05144 | 0114 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO DE GOMA SILICONADA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 166 | 295 | 05144 | 0116 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CAJA P/INSTRUMENTAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 167 | 295 | 05144 | 0122 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO HILO RETRACTOR DE ENCIAS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CARRETE X 244Cm. | C/U | 3 |
| 168 | 295 | 05144 | 0124 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PLANO DE FOX - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD | C/U | 1 |
| 169 | 295 | 05144 | 0125 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ARCO DE YOUNG - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 170 | 295 | 05144 | 0134 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PAPEL DE ARTICULAR 40 MICRAS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 100HOJAS. | CAJA | 4 |
| 171 | 295 | 05144 | 0136 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANDRIL P/CONTRAANGULO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 172 | 295 | 05144 | 0137 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANDRIL P/PIEZA DE MANO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 173 | 295 | 05144 | 0145 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCOS DE PAPEL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 250UN. | CAJA | 1 |
| 174 | 295 | 05144 | 0151 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA ARO AMARILLO P/PULIR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD | C/U | 10 |
| 175 | 295 | 05144 | 0164 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CUCHARITAS DE BLACK DOBLES - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 176 | 295 | 05144 | 0166 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO SONDA MILIMETRADA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 177 | 295 | 05144 | 0173 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE FIELTRO Nº 4 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 178 | 295 | 0144 | 0177 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MATRIZ METALICA – P/AMALGAMA 0,05 X 8 MM | C/U | 1 |
| 179 | 295 | 05144 | 0178 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CEPILLO BROCHITA CONTRA ANG - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ENVASE X 6UN. | CAJA | 2 |
| 180 | 295 | 05144 | 0179 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CEPILLO LIMPIAFRESA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 181 | 295 | 05144 | 0188 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO DE ACERO P/PULIR - DESCARTABLE SI - PRESENTACION 12 UNIDAD. | CAJA | 1 |
| 182 | 295 | 05144 | 0200 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/PULIR ACRILICO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 183 | 295 | 05144 | 0201 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA P/PULIR METAL RUEDA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 184 | 295 | 05144 | 0208 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA P/DESG.ACR.BLANCA GRAND - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 185 | 295 | 05144 | 0209 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA P/DESG.ACR.BLANCA MEDIA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 186 | 295 | 05144 | 0210 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA P/DESG.ACR.BLANCA CHICA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 187 | 295 | 05144 | 0212 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA P/DESG.ACR.RUBI MEDIA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 188 | 295 | 05144 | 0213 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA P/DESG.ACR.RUBI CHICA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 189 | 295 | 05144 | 0214 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA P/DESG.METAL CILINDRICA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 2 |
| 190 | 295 | 05144 | 0224 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESON DE CARBURO TUGSTENO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 191 | 295 | 05144 | 0235 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PUNTA MORSE Nº 3 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 192 | 295 | 05144 | 0236 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PUNTA MORSE Nº 2 - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 193 | 295 | 05144 | 0237 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PUNTA MORSE Nº 1 - D INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE TURBINA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 194 | 295 | 05144 | 0239 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE TURBINA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 195 | 295 | 05144 | 0259 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE GRANO MEDIANO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 196 | 295 | 05144 | 0260 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO LENTULOS 1ª SERIE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 12 |
| 197 | 295 | 05144 | 0261 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE GRANO GRUESO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 198 | 295 | 05144 | 0262 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE GRANO FINO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 199 | 295 | 05144 | 0263 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA TRONCOCONICA EXTRALARGA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 200 | 295 | 05144 | 0264 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE TRONCOCONICA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 201 | 295 | 05144 | 0265 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTE REDONDA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 202 | 295 | 05144 | 0266 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAM.CILIND. EXTRALARGA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 203 | 295 | 05144 | 0271 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO TIRA DE CELULOIDE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 100UN. | CAJA | 1 |
| 204 | 295 | 05144 | 0281 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ABREBOCA ACRILICO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 205 | 295 | 05144 | 0283 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPACIADOR DIGITAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 206 | 295 | 05144 | 0285 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PIEDRA DIAMANTADA CILINDRICA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 207 | 295 | 05144 | 0299 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINZA PORTA CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 208 | 295 | 05144 | 0300 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PERFORADOR DE GOMA DIQUE - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 209 | 295 | 0514 | 0316 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPACIADOR DIGITAL - DESCARTABLE NO - PRESENTACION ENVASE X 6UN. | CAJA | 2 |
| 210 | 295 | 05144 | 0321 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 15-40 - DESCARTABLE SI - PRESENTACION CAJA X 120UN. | CAJA | 5 |
| 211 | 295 | 05144 | 0322 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CONO DE PAPEL Nº 45-80 - PRESENTACION CAJA X 120UN. | CAJA | 2 |
| 212 | 295 | 05144 | 0323 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO GOMA DIQUE - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 52UN | CAJA | 2 |
| 213 | 295 | 05144 | 0324 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO LAPIZ DEMOGRAFICO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 214 | 295 | 05144 | 0356 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO EXPLORADOR - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 215 | 295 | 05144 | 0363 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO APLICADOR RESINAS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 2 |
| 216 | 295 | 05144 | 0369 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALASTICS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 10M. | C/U | 1 |
| 217 | 295 | 05144 | 0369 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ALASTICS - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 10M. | C/U | 1 |
| 218 | 295 | 05144 | 0370 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PUNTA P/CAVITADOR - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 219 | 295 | 05144 | 0372 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESA DOCE FILOS, FORMA PIMPOL - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 8 |
| 220 | 295 | 05144 | 0373 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESA DOCE FILOS, FORMA TROCOC - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 15 |
| 221 | 295 | 05144 | 0403 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESON PARA PIEZA DE MANO FORMA TRIANGULAR - DESCARTABLE NO X UNIDAD. | C/U | 1 |
| 222 | 295 | 05144 | 0403 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESON PARA PIEZA DE MANO FORMA REDONDA- DESCARTABLE NO X UNIDAD. | C/U | 1 |
| 223 | 295 | 05144 | 0406 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PINCEL P/ ADHESIVO TIPO COMPOSITE X 100. | CAJA | 5 |
| 224 | 295 | 05144 | 0407 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO PLACA TERMOFORMADORA - DESCARTABLE SI. PRESENTACION ENVASE POR 25 | CAJA | 1 |
| 225 | 295 | 05144 | 0428 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CUÑA DE MADERA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ENVASE X 100UN. | CAJA | 1 |
| 226 | 295 | 05144 | 0436 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE GRUESO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 20 |
| 227 | 295 | 05144 | 0437 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE MEDIO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 20 |
| 228 | 295 | 05144 | 0438 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE FINO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 20 |
| 229 | 295 | 05144 | 0439 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO DISCO P/PULIR COMPOSITE ULTRAFINO - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 20 |
| 230 | 295 | 05144 | 0440 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO COPA P/PULIR COMPOSITE GRUESA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 231 | 295 | 05144 | 0441 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO COPA P/PULIR COMPOSITE MEDIA - DESCARTABLE SI - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 3 |
| 232 | 295 | 05144 | 0446 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO ESPACIADOR P/ENDODONCIA 21mm - DESCARTABLE NO - PRESENTACION CAJA DEL 1 AL 6. | CAJA | 2 |
| 233 | 295 | 05144 | 0450 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MANDRIL PLASTICO P/CONTRAANG - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 6 |
| 234 | 295 | 05144 | 0456 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MATRIZ ACERO 6mm - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 3M. | C/U | 1 |
| 235 | 295 | 05144 | 0457 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO MATRIZ ACERO 7mm - DESCARTABLE SI - PRESENTACION ROLLO X 3M. | C/U | 1 |
| 236 | 295 | 05144 | 0465 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLAMP - DESCARTABLE NO - PRESENTACION KIT X 9UN. | CAJA | 1 |
| 237 | 295 | 05144 | 0481 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO CLIP P/RADIOGRAFIA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 10 |
| 238 | 295 | 05144 | 0487 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO LOCALIZADOR ELECTRONICO - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 239 | 295 | 05144 | 0494 | INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIPO FRESERO P/ODONTOLOGIA - DESCARTABLE NO - PRESENTACION UNIDAD. | C/U | 1 |
| 240 | 295 | 05514 | 0004 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO FOTOPOLIMERIZACION - TIPO COMPOSITE C/MICROPARTICULAS - PRESENTACION JERINGA X 4GR. | C/U | 2 |
| 241 | 295 | 05514 | 0006 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO FOTOPOLIMERIZACION - TIPO COMPOSITE CONDENSABLE - PRESENTACION JERINGA X 4GR. | C/U | 2 |
| 242 | 295 | 05514 | 0008 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO COMPOSITE - PRESENTACION JERINGA X 4,5GR. | C/U | 4 |
| 243 | 295 | 05514 | 0018 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO COMPOSITE TETRIC CERAM - PRESENTACION JERINGA X 4GR. | C/U | 3 |
| 244 | 295 | 05514 | 0019 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO COMPOSITE C/MICROPARTICULAS - PRESENTACION JERINGA X 4GR. | C/U | 2 |
| 245 | 295 | 05514 | 0020 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO COMPOSITE MICROHIBRIDO - PRESENTACION JERINGA X 4GR. | C/U | 2 |
| 246 | 295 | 05514 | 0030 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO OBTURACION - TIPO PROVISORIA - PRESENTACION FRASCO X 40GR. | C/U | 2 |
| 247 | 295 | 05514 | 0084 | PASTAS P/ODONTOLOGIA; USO VACIADO DE IMPRESIONES - TIPO YESO PIEDRA - PRESENTACION ENVASE X 25Kg. | C/U | 1 |
| 248 | 295 | 05515 | 0010 | TIRAS P/ODONTOLOGIA; USO PULIR COMPOSITE - PRESENTACION ENVASE X 150UN. | CAJA | 2 |
| 249 | 295 | 05515 | 0011 | TIRAS P/ODONTOLOGIA; USO P/PULIR METALICA - PRESENTACION ENVASE X 12UN. | CAJA | 8 |
| 250 | 295 | 05859 | 0003 | CONOS DE GUTAPERCHA; TIPO F - PRESENTACION CAJA X 100UN. | CAJA | 6 |
| 251 | 295 | 05859 | 0006 | CONOS DE GUTAPERCHA; TIPO MF - PRESENTACION CAJA X 100UN. | CAJA | 8 |
| 252 | 295 | 05872 | 0002 | KIT DE POSTES ODONTOLOGICOS; MATERIAL FIBRA DE VIDRIO - CANT. CHICOS 4 - CANT.MEDIANO 4 - CANT.GRANDES 4.(CON SUS RESPECTIVOS TALADROS) | CAJA | 1 |
| 253 | 295 | 06190 | 0047 | PROTESIS ODONTOLOGICA; TIPO PERNO HUECO Nº 1 - MATERIAL PLASTICO - USO SUPERIOR-INFERIOR. | CAJA | 2 |
| 254 | 295 | 06444 | 0002 | TOALLAS ANTISEPTICAS; TIPO DESCARTABLES - BASE CLORURO DE BENZALCONIO - DISPENSADOR UNIDAD - USO ODONTOLOGICO - PRESENTACION ENVASE X 150UN. | CAJA | 10 |
| 255 | 295 | 06682 | 0014 | COMPRESAS; TIPO DESCARTABLE- PRESENTACION CAJA X 500UN. | CAJA | 5 |
| 256 | 295 | 09142 | 0007 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ALAMBRE P/LIGADURA - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - SECCION REDONDA - DIMENSION 0,025pulg - PRESENTACION ROLLO X 50GR. | C/U | 2 |
| 257 | 295 | 09142 | 0008 | ALAMBRES Y ARCOS; TIPO ALAMBRE P/LIGADURA - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - SECCION REDONDA - DIMENSION 0,030pulg - PRESENTACION ROLLO X 50GR. | C/U | 1 |
| Observaciones de la Descripción: |
| Detalle de la Prestación:--- |
| Calidad: --- |
| Tolerancia:--- |
| Muestra: solo se solicita cuando lo cotizado no sea de las marcas tipo consignadas en las especificaciones técnicas y en caso de que se cotice una marca diferente a la de referencia. |
| Visita: -------- |
| Muestra Patrón: -------- |

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR – Escuadrón Abastecimiento (División Recepción y Expedición)

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3900 Int: 37413

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones.

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uoceam@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: Departamento Contrataciones Córdoba – División Obtención – UOC 040/047

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3900 Int: 37271 /Fax: 37282

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OFERTAS PARCIALES

El porcentaje fijo en el que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán presentar ofertas por parte del renglón, será del VEINTE POR CIENTO (20%) del total del renglón.

El porcentaje fijo en el que los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad podrán presentar ofertas por parte del renglón, que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en PESOS ($).

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES

No se aceptarán ofertas variantes.

CLASES DE GARANTÍA

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 en los siguientes casos:

a)  De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No siendo necesario su presentación cuando el monto de la oferta  no supere la suma de PESOS UN MILLON  TRESCIENTOS MIL  ($ 1.300.000,00).

b)   De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. No siendo

necesaria su presentación cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la suma

de PESOS UN MILLON  TRESCIENTOS MIL  ($ 1.300.000,00).

c)   Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto.

d)  De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

e)  De impugnación al dictamen de preselección: por el monto determinado en el titulo Monto Fijo Para Constitución De Garantía De Impugnación Al Dictamen De Evaluación.

MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 96/100 ($ 13.143,96).

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 96/100 ($ 13.143,96).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación, de acuerdo a lo normado en el Artículo 80 de la Reglamentación aprobado por Decreto Nº 1030/2016.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

3.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

En razón que resulta de especial relevancia los antecedentes del proveedor dado el tipo de bien que se pretende adquirir y que resulta necesario que los apoderados de las empresas que se presenten como oferentes acrediten legalmente tal facultad, los oferentes deberán presentar la siguiente información y documentación:

- En caso de presentarse mediante representante legal, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en los actos emergentes del procedimiento en nombre y representación del oferente.

Sin perjuicio de ello y de conformidad con la Comunicación N° 20 de fecha 5 de enero de 2015 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se informa que se encuentra habilitada una nueva herramienta en la página de Internet www.argentinacompra.gob.ar a través de la cual los proveedores podrán dar de alta a sus representantes legales y/o apoderados a fin de que puedan actuar en su nombre sin necesidad de presentar en cada procedimiento de selección la documentación que acredite dicha representación.

- Los productos deberán estar aprobados por el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Medica).

- Deberá indicar la marca comercial de cada uno de los ítems cotizados.

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 3 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

3º) Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional  (Apéndice 4 al ANEXO I)

4º) Norma DEF SAN 1069-D (Apéndice 6 al ANEXOI)

5º) Norma DEF SAN 1077-A (Apéndice 7 al ANEXO I)

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio.

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº: 01 al 257: QUINCE (15) días hábiles, contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

Dentro del plazo de entrega, el Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes contratados. Podrá realizar entregas por cada renglón adjudicado, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. No se aceptarán entregas parciales de un mismo renglón.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Renglones Nº 01 al 257:

Lugar: ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR – Escuadrón Abastecimiento (División Recepción y Expedición).

Domicilio: Av. Fuerza Aérea Argentina Km. 6 1/2 – Ciudad de CÓRDOBA

Teléfono: (0351) 433-3900 Int: 37413

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:30 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas.

GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS - DEFECTOS DE ORIGEN O VICIOS DE FABRICACIÓN

Con la sola presentación de la oferta el Cocontratante se compromete a garantizar por el plazo de UN (1) año los bienes entregados  al Organismo Contratante. Debiendo en caso de materiales defectuosos o con vicio de fabricación, materiales usados, materiales reparados o servicios fuera de normas, proceder a la reposición de los mismos con materiales nuevos, sin uso y en la calidad exigida en las especificaciones técnicas. El plazo de cómputo de dicha garantía comenzará a regir a partir de la fecha de la conformidad de la recepción definitiva de los bienes.

PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Renglón Nº 01 al 257:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento (División Recepción y Expedición) de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO:

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

PAGO ANTICIPADO.

El Cocontratante podrá requerir la modalidad de pago anticipado de parte o del total adjudicado, siempre y cuando haya ofrecido una bonificación no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) por este concepto y este expresamente especificado en su oferta.

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en función de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto, la que le será restituida al Cocontratante una vez que haya cumplimentado la entrega, en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar, especialmente a los referidos para cargas y descargas de material pesado.

Designar un Encargado quien además de coordinar la entrega de bienes con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91).

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD DE CORDOBA, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables.

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

## REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un CINCO POR CIENTO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya irma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un SIETE POR CIENTO (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del CINCO POR CIENTO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego.

APÉNDICES AL ANEXO I

| Apéndice 1 | Anuncio de Convocatoria |
| --- | --- |
| Apéndice 2: | Formulario de “COTIZACIÓN” (opcional, sin embargo se sugiere su empleo) |
| Apéndice 3: | Formulario Datos del Oferente. El uso de este formulario es opcional |
| Apéndice 4: | Declaración Jurada de oferta nacional, en los casos que se oferten bienes de origen nacional |
| Apéndice 5: | Cláusula Particular de Catalogación |
| Apéndice 6: | Norma DEF SAN 1069-D |
| Apéndice 7: | Norma DEF SAN 1077-A |
| Apéndice 8: | Especificaciones Técnicas |