| Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 15 | Ejercicio: | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin clase. |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente | 1265/2017 |
| Rubro comercial: | (58) Servicio Profesional y Comercial. |

Objeto de la contratación:

MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA. (De acuerdo a la normativa vigente, resolución 900/2015 del 24 de Abril de 2015. Dispuesta por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO)

Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175, Piso 11, C.A.B.A. | Hasta 24 horas antes de la fecha de apertura. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar /Dirección |  |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175; Piso 11, C.A.B.A. | Hasta la fecha y horario de apertura. |

ACTO DE APERTURA

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175, Piso 11. | Capital | 10 de mayo de 2017, a las 16,00 horas. |

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso directo “contrataciones vigentes”.

A dicho sitio puede accederse asimismo desde el sitio de esta COMISION NACIONAL DE VALORES, www.cnv.gov.ar, desde la solapa “COMPRAS”, ubicada al pié  de la página de inicio.

Para consultas al área de COMPRAS Y CONTRATACIONES:

En el horario de 10.30 a 13,30 y de 14,30 a 16,30 horas, en 25 de Mayo 175, Piso 11, C.A.B.A., o telefónicamente a los números 4329-4719/4776

E-mail: servicios@cnv.gov.ar

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un  lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

a) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Nº 1023/2001, y su norma reglamentaria Decreto N° 1030/2016.

b) Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

c) Se evaluará la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

d) Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISION NACIONAL DE VALORES.

e) En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas la adjudicación recaerá sobre la más económica.

3.- OFERTAS:

Los oferentes podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado, en 25 de Mayo 175, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires.

4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Provisión de los trabajos, a realizar para la medición de las tres (3)  puesta a tierra del edificio de la Comisión Nacional de Valores, que se detallan a continuación:

4.1.- Medición de control de la resistencia de puesta a tierra mediante el método de la caída de tensión, calculando la resistividad del o los electrodos a medir.

4.2.- Verificación de la no formación de lazos de tierra, en los casos que corresponda, que puedan originar circulación de corrientes de equipotenciación perjudiciales.

4.3.- Empleo de instrumental (telurímetro) con certificado de calibración. Tarea que responde a lo prescripto por la norma IRAM 2281.2.

4.4.- Extensión de protocolo de medición específico y certificado de calibración de instrumento de medida.

| 5.- PLAZO DE ENTREGA: Los servicios aquí solicitados serán entregados dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra. La fecha y horario de los trabajos a realizar deberán ser acordados con el Área de Infraestructura, teléfonos 4329-4615/4793. 5.1.- CONDICIONES ADICIONALES: a) Las mediciones de puesta a tierra, deberán ser efectuadas por profesionales con título habilitante, matriculados en los Consejos o Colegios Profesionales con incumbencias especificas en Electricidad o Electromecánica, quienes deberán informar del estado de la instalación y sus parámetros mediante un Protocolo de Medición de puesta a tierra, conjuntamente con el correspondiente certificado de homologación del instrumento utilizado. b) La oferta deberá estar acompañada del Nombre y Apellido del profesional actuante, N° de matrícula en vigencia, indicando el consejo profesional y cuando se realice el trabajo de medición, se deberá adjuntar la encomienda certificada por el Consejo respectivo. 5.2.- CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS: Para demostrar la experiencia en el servicio solicitado, se deberán presentar como mínimo TRES (3) certificados de servicios de similares características y envergadura a las solicitadas en el presente pliego, adjuntando direcciones y datos de contactos de cada uno de los clientes. 6.- PERSONAL: La adjudicataria presentará con 48 horas de anticipación a la iniciación del servicio la nómina de personal que lo realizará, consignando: Nombre y apellido. Número de D.N.I. Póliza de Seguros personales y obligatorios y Accidente de trabajo en vigencia, del personal. Certificados de cobertura de los seguros a su cargo de acuerdo al siguiente detalle: Accidente de trabajo de acuerdo a la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y/o cualquier otro seguro requerido por las leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado. Constancia de contratación con una A.R.T. Responsabilidad Civil por daños a terceros que cubran todos los riessos en la persona y/o propiedad en cualquier momento que ocurra y que resulten de cualquier acto, omisión, operación, del contratista o causado por sus empleados y dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños. El personal utilizado por la contratista deberá estar provisto de indumentaria y elementos de seguridad adecuados, así como de la totalidad de los equipos y herramientas necesarios para el cumplimiento del servicio contratado. La Adjudicataria queda obligada a ocupar al personal que necesite con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Queda debidamente establecido que su personal no tendrá ningún tipo de relación o dependencia con esta COMISION NACIONAL DE VALORES, SIENDO POR CUENTA DE LA EMPRESA TODAS LAS RESPONSABILIDADES EMERGENTES DE LA RELACIÓN LABORAL CON EL PERSONAL EMPLEADO EN LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE SERVICIO. 7.- CERTIFICADO DE VISITA: A efectos de verificar y conocer todos los trabajos a realizar, visualizar el lugar a ser intervenido y evaluar las tareas a desarrollarse y la complejidad de las mismas, los oferentes deberán visitar las instalaciones en las que se realizarán los trabajos y/o servicios requeridos, en el horario de 10:30 a 13:30 y de 14:30 a 16:30 horas, previa comunicación con el Área de Infraestructura de la Subgerencia de Administración, a los teléfonos 4329-4793/4615. El mencionado certificado deberá ser adjuntado a la oferta, este determinará el conocimiento por parte del oferente, de todos los trabajos a realizar. Las visitas se realizarán todos los días en los horarios indicados y hasta 24 horas antes de la fecha de apertura. 8.- CONSIDERACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERALES: La entrega del servicio se perfeccionará cuando: Los trabajos requeridos en la presente contratación hayan sido realizados y estén funcionando y/o finalizados a total satisfacción del organismo contratante. Los servicios se han brindado en total acuerdo con los requerimientos especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se aceptarán junto con la propuesta base ofertas alternativas y/o variantes que mejoren la calidad de los servicios requeridos, debiéndose indicar las definiciones técnicas exactas de las alternativas y/o variantes presentadas. La repartición se reserva el derecho de requerir al oferente toda la información que considere necesaria respecto de su capacidad técnica, económica y financiera. Los oferentes deberán dejar perfectamente identificados en sus ofertas los domicilios de sus oficinas, talleres y depósitos como así también horario de atención y teléfonos. Se indicará un correo electrónico donde serán válidos los reclamos, notificaciones, etc., que se cursen en etapa posterior al Acto de Apertura de ofertas. Las ofertas garantizarán por 12 meses los trabajos realizados y los materiales utilizados. |  |
| --- | --- |
| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en los Decretos Nº 1023/01 y N° 1030/2016 y en la Disposición ONC N° 63/201. |  |