| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

              - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa |  | Nº: | 22 | Ejercicio: | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: |  | Sin Clase |  |  |  |  |
| Modalidad: |  | Sin Modalidad |  |  |  |  |
| Expediente |  | 0986/2017 |  |  |  |  |
| Rubro comercial: |  | Mantenimiento, Reparación y Limpieza. |  |  |  |  |
| Gestión del procedimiento |  | UOC 044 |  |  |  |  |

Objeto de la contratación:

Prueba Hidráulica de Bocas de Incendio, Mangueras y Matafuegos, y Adquisición de Matafuegos y Mascaras de Escape.

Costo del pliego: Sin cargo

              - CONSULTA, CERTIFICADOS DE VISITA

| Lugar /Dirección | Día y Hora |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 de mayo 175 –C.A.B.A.- Piso10° | Hasta | 24 horas. | Antes de la fecha y horario de apertura. |

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS

| Hasta | 24 horas. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

              - PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | - Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

              - ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección |  | Día y Hora |
| --- | --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | 11 de mayo de 2017, a las 12,00 horas |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Área Infraestructura - 4329-4615/4793 e-mail: infraestructura@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el decreto Nº 1023/2001, normas complementarias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

  - Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

  - Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de cada uno de los renglones indicados en el presente llamado, serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

  - Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una propuesta alternativa.

Se entiende por propuesta / oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1030/2016).

  - En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica por renglón.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original y duplicado.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta deberá ser presentada en PESOS (IVA incluido), moneda esta en la que se producirá la cancelación de las facturas  que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Renglón N° 1.- Provisión de TREINTA Y UN (31) Mascaras de escape y protección respiratoria.

- Tela ignífuga (con base de jersey de 100% algodón).

- Plastificada con retardante de llama Nivel 3 (Iram 3585)

- Visor 180º con tratamiento antiempañante

- Filtro de respiración integrado a la capucha

- Logo de seguridad con lote, año y vencimiento permitiendo saber la trazabilidad del producto.

- Calidad: tipo Debra o similar calidad.

Renglón N° 2.- PRUEBA HIDRÁULICA DE TREINTA Y UNA (31) MANGUERAS

Servicio de prueba hidráulica de TREINTA Y UNA (31) mangueras de veinte (20) metros de longitud cada una, con certificación de la presión de prueba a las que fueron sometidas.

Quien preste el servicio deberá retirar y luego colocar las mangueras en los lugares de donde fueron sacadas, debiendo realizar dichas tareas en dos etapas retirando las mangas contra incendio piso de por medio para no dejar desprotegidos los sectores del Organismo.

Nota: El adjudicatario que realice el presente servicio de pruebas hidráulicas, y certifique la cantidad de MANGUERAS que no pasen la prueba, deberá cotizar en forma independiente la provisión de mangueras nuevas y si uso, de similares características técnicas y prestaciones a las existentes e informadas como no utilizables / rechazadas.

La adjudicataria de este servicio  deberá cumplir con la normativa vigente para la realización de este trabajo.

- RENGLÓN Nº 3.- PRUEBA HIDRÁULICA DE TREINTA Y UNA 31 BOCAS DE INCENDIO:

Servicio de prueba hidráulica de TREINTA Y UNA (31) bocas de incendio, a fin de demostrar la presión de salida de agua en cada piso del edificio, incluyendo la revisión de las válvulas teatro, vástagos, volantes y juntas.

En este punto se deberá certificar por escrito las lecturas de presión obtenidas, y se deberá informar las observaciones que resultaren en la revisión de todos los componentes detallados de las bocas de incendio.

Listado de las tareas de mantenimiento a efectuar:

El servicio a proveer deberá incluir:

- llenado y purga de los sistemas de conductores de fluidos.

- comprobación de la estanqueidad y resistencia mecánica de las cañerías.

- prueba hidrostática de mangueras.

- reposición de empaquetaduras y sellos de goma de accesorios contra incendio.

- otra intervención no detallada que se considere necesaria para alcanzar el objetivo.

La presión dinámica en punta de lanza será como mínimo de 3,5 kg/cm2 y como máximo de 5 kg/cm2.

Luego de las tareas realizadas la instalación se deberá encontrar apta para su uso ante eventual siniestro.

Nº Identificación	Piso 		Cantidad de hidrantes

01		11		01

02		10		01

03		09		01

04		08		01

05-06		07		02

07-08		06		02

09-10		05		02

11-12		04		02

13-14		03		02

15-16		02		02

17-18		01		02

19-20-21	PB		03

22-23		-1		02

24-25		-2		02

26-27		-3		02

28-29		-4		02

30-31		-5		02

TOTAL 				31

CONDICIONES ADICIONALES PARA PAPEL:

- El producto cotizado deberá cumplir con las normas IRAM 3100, 3123, 3124, debiendo encontrarse su sello impreso en el envoltorio de las mismas, y deberán contar con la norma internacional ISO 9706.

Así mismo deberá presentar la documentación que avale y/o respalde dicha condición para el papel cotizado, encontrándose dichas certificaciones vigentes al momento de la fecha y horario de apertura de la presente contratación.

- El Organismo efectuará los test y comprobaciones necesarias a las muestras provistas, mediante evaluación propia y/o con el respaldo técnico/tecnológico de otros organismos competentes en el rubro y productos requeridos en el presente pliego.

- Deberá entenderse que las especificaciones técnicas de este pliego son consideradas mínimas y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

- El Organismo se reserva el derecho de disminuir las cantidades de productos aquí solicitados, si razones presupuestarias así lo indicaren.

- RENGLÓN Nº 4.-  RECARGA Y PRUEBA HIDRÁULICA DE MATAFUEGOS:

Servicio de recarga y prueba hidráulica de:

- OCHENTA Y UNO (81) matafuegos existentes en el edificio de la calle 25 de Mayo 175 - CABA.

- SEIS (6) matafuegos existentes en las oficinas anexas de la calle Florida 537 – Piso 12° CABA –

- El total de equipos entre los dos domicilios es de OCHENTA Y SIETE (87), y se detallan en ANEXO I, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares la nomenclatura y características técnicas de los mismos.

El adjudicatario que realice el presente servicio de pruebas hidráulicas, y certifique la cantidad de matafuegos que no pasen la prueba, deberá cotizar en forma independiente al Renglón N° 3, 4 y 5 la provisión de matafuegos nuevos (sin recargas previas), de similares características técnicas a los informados como no utilizables / no aptos.

El adjudicatario de la prestación del servicio, deberá mantener la identificación ya que cada matafuego posee un número que relaciona extintor/puesto/ubicación, en forma secuencial por piso y conservando el sentido de las agujas de reloj desde los ascensores, volcando dicha información a la planilla que se adjunta y debiéndola entregar en papel y en un archivo Excel

N° DE EXTINTOR

N° DE PUESTO

Nota:

El proveedor del servicio deberá retirar los equipos extintores (propiedad del Organismo), debiendo reemplazar los equipos por otros que la empresa proveerá provisoriamente para no dejar desprotegidos los sectores del Organismo y oficinas anexas, de acuerdo a la modalidad que establezca la normativa vigente.

El retiro y reposición de Matafuegos (propietarios y muletos) provistos por la empresa, se realizará en forma exclusiva por personal de la firma prestadora del servicio.

- RENGLÓN Nº 5.- ADQUISICIÓN DE DIEZ (10) EXTINTORES ABC (POLVO QUÍMICO SECO) DE 5 KG DE CAPACIDAD. (NUEVO Y SIN USO).

Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3569, agente extintor.

Fabricado con Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM 3523, el extintor.

Potencia del extintor 6:A 40B:C

Con tarjeta municipal.

Con Certificación del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires - Ordenanza 40473.

Capacidad: 5kg

Agente extintor: Polvo químico ABC 60.

- RENGLÓN Nº 6.- ADQUISICIÓN DE UN (1) EXTINTOR PRESURIZADO A BASE DE HCFC 123 DE 5 KG DE CAPACIDAD. (NUEVO Y SIN USO)

Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3526-1, agente extintor.

Fabricado con Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM 2504, el extintor.

Potencia del extintor 1:A 10 B:C

Con tarjeta municipal.

Con Certificación del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires - Ordenanza 40473.

Capacidad: 5kg

Agente extintor: HCFC 123

- RENGLON Nº 7.- ADQUISICIÓN DE DOS (2) EXTINTORES BC DE 3,5 KG.

Agente extintor: Dióxido de Carbono.

Con Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM 3509, agente extintor.

Potencial extintor 3B:C

Con tarjeta municipal.

Con Certificación del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires - Ordenanza 40473.

Capacidad: 3,5 kg

Agente extintor: dióxido de carbono.

- RENGLON Nº8.- adquisición de cuatro (4) lanzas de chorro niebla

Diámetro: 1 3/4"(44,5 MM) Construida en material plástico de alta resistencia.

De acuerdo a la normativa vigente.

5.1.- CONDICIONES ADICIONALES:

- Para todos los productos cotizados se deberá dejar expresamente indicado la marca, modelo, procedencia (país) y/o nombre del fabricante.

- En el caso de ofrecer productos de características diferentes a los productos requeridos (Oferta Base), como ser mayor cantidad (unidades) o una presentación diferente a la standard, se deberá dejar debidamente aclarada esta situación en la oferta presentada y deberá ser cotizada como una propuesta alternativa de la propuesta principal.

- Se deberá indicar el tipo de garantía y periodo de la misma, para cada uno de los renglones. En el caso que no posean garantía se deberá dejar especificada dicha condición.

6.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en los servicios, tiempo de respuesta y/o implementación especificada en el presente Pliego, la adjudicataria quedará sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1030/2016.

7.- MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:

Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso (Artículo 102, inciso c) del Decreto N° 1.030/16).

8. PLAZO y LUGAR DE ENTREGA:

Los productos y servicios aquí solicitados deberán ser entregados dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, en la calle 25 de Mayo 175 y Florida 537 – Piso 12°- (CABA) en horario a convenir.

9. FACTURACION:

La factura correspondiente a la provisión y/o servicios será cancelada dentro de los treinta (30) días corridos de expedido el certificado de recepción definitiva del producto, bien y/o servicio.

Las facturas serán presentadas en 25 de Mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 hs. 4329-4756.

Esta presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago.

Para el caso de contar con facturación electrónica la misma se podrá enviar a la siguiente dirección: servicios@cnv.gov.ar

A los efectos impositivos el Organismo contratante será considerado consumidor final.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.

Anexo I:

| COMISION NACIONAL DE VALORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTINTORES 25 de Mayo 175- CABA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PISO |  | N° PUESTO |  |  | CLASE |  | CAPACIDAD (KG) |  |  | NUMERO EXTINTOR |  |
| 13 |  | 112135 |  |  | HCFC |  | 5 KG |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 442663 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 2 |  |
| 13 |  | 442626 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 3 |  |
| 13 |  | 133223 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 4 |  |
| 12 |  | 633557 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 5 |  |
| 12 |  | 442612 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 6 |  |
| 12 |  | 79387 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 7 |  |
| 12 |  | 133220 |  |  | BC |  | 3,5 |  |  | 8 |  |
| 12 |  | 11031 |  |  | ABC |  | 25 KG |  |  | 9 |  |
| 11 |  | 76405 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 10 |  |
| 11 |  | 80310 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 11 |  |
| 11 |  | 396574 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 12 |  |
| 10 |  | 80200 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 13 |  |
| 10 |  | 396578 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 14 |  |
| 10 |  | 76157 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 15 |  |
| 10 |  | 112193 |  |  | HCFC |  | 5 KG |  |  | 16 |  |
| 10 |  | 112170 |  |  | HCFC |  | 5 KG |  |  | 17 |  |
| 9 |  | 442624 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 18 |  |
| 9 |  | 76104 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 19 |  |
| 9 |  | 133208 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 20 |  |
| 8 |  | 442689 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 21 |  |
| 8 |  | 442651 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 22 |  |
| 8 |  | 547922 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 23 |  |
| 8 |  | 133234 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 24 |  |
| 7 |  | 79670 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 25 |  |
| 7 |  | 76184 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 26 |  |
| 7 |  | 396159 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 27 |  |
| 6 |  | 442688 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 28 |  |
| 6 |  | 76319 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 29 |  |
| 6 |  | 603551 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 30 |  |
| 5 |  | 321825 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 31 |  |
| 5 |  | 76125 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 32 |  |
| 5 |  | 396563 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 33 |  |
| 4 |  | 442687 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 34 |  |
| 4 |  | 76385 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 35 |  |
| 4 |  | 603579 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 36 |  |
| 4 |  | 442656 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 37 |  |
| 3 |  | 76425 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 38 |  |
| 3 |  | 79609 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 39 |  |
| 3 |  | 133213 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 40 |  |
| 2 |  | 76534 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 41 |  |
| 2 |  | 79018 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 42 |  |
| 2 |  | 603596 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 43 |  |
| 1 |  | 76500 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 44 |  |
| 1 |  | 442694 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 45 |  |
| 1 |  | 75734 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 46 |  |
| 1 |  | 442647 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 47 |  |
| 1 |  | 133211 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 48 |  |
| PB |  | 442659 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 49 |  |
| PB |  | 442668 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 50 |  |
| PB |  | 112134 |  |  | HCFC |  | 5 KG |  |  | 51 |  |
| PB |  | 79297 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 52 |  |
| 1SS |  | 76424 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 53 |  |
| 1SS |  | 442669 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 54 |  |
| 1SS |  | 445849 |  |  | ABC |  | 10 KG |  |  | 55 |  |
| 1SS |  | 442682 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 56 |  |
| 2SS |  | 442696 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 57 |  |
| 2SS |  | 76667 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 58 |  |
| 2SS |  | 442623 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 59 |  |
| 2SS |  | 415888 |  |  | ABC |  | 10 KG |  |  | 60 |  |
| 2SS |  | 712452 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 61 |  |
| 2SS |  | 711618 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 62 |  |
| 3SS |  | 442677 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 63 |  |
| 3SS |  | 47735 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 64 |  |
| 3SS |  | 442644 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 65 |  |
| 3SS |  | 442662 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 66 |  |
| 3SS |  | 76172 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 67 |  |
| 3SS |  | 396564 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 68 |  |
| 4SS |  | 79102 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 69 |  |
| 4SS |  | 76337 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 70 |  |
| 4SS |  | 76034 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 71 |  |
| 4SS |  | 914 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 72 |  |
| 4SS |  | 75939 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 73 |  |
| 4SS |  | 627590 |  |  | ABC |  | 10 KG |  |  | 74 |  |
| 5SS |  | 133210 |  |  | BC |  | 3,5 KG |  |  | 75 |  |
| 5SS |  | 440983 |  |  | HCFC |  | 5 KG |  |  | 76 |  |
| 5SS |  | 11032 |  |  | ABC |  | 25 KG |  |  | 77 |  |
| 5SS |  | 110947 |  |  | HCFC |  | 5 KG |  |  | 78 |  |
| 5SS |  | 79494 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 79 |  |
| 5SS |  | 723230 |  |  | ABC |  | 10 KG |  |  | 80 |  |
| 5SS |  | 80388 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 81 |  |
| EXTINTORES Florida 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PISO |  | N° PUESTO |  |  | CLASE |  | CAPACIDAD (KG) |  |  | NUMERO EXTINTOR |  |
| 12 |  | 701688 |  |  | CO2 |  | 3,5 KG |  |  | 85 |  |
| 12 |  | 700397 |  |  | CO2 |  | 3,5 KG |  |  | 86 |  |
| 12 |  | 100951 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 87 |  |
| 12 |  | 103771 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 88 |  |
| 12 |  | 101392 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 89 |  |
| 12 |  | 101033 |  |  | ABC |  | 5 KG |  |  | 90 |  |