SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

En el día de la fecha .................... el Sr./Sra. .....................................................................  en su carácter de (marcar con una X) :

Autorizado: ……   (Conforme constancia que acompaña al presente).

Apoderado y/o Representante Legal: …. (Conforme constancia que acompaña al presente).

De la Empresa................................................................................................................ Constituyendo Domicilio............................................................................................................ Dirección de e-mail..........................................Tel/Fax..............................................................

Procede al retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, correspondiente a la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº04 /2017  – Expte. SSN: Nº 8904/2017.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

| DOMICILIO: | Av. Pte. Julio A. Roca 721 - CABA |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRÓNICO: | compras@ssn.gob.ar |
| TELÉFONO: | 4338-4000 internos 1232/33/34/35 |
| UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 45 |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| CONTRATACION DIRECTA | Nº04 | EJERCICIO:2017 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: SIN CLASE |  |  |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |  |  |

CUDAP:EXP-SSN:008904/2017

RUBRO COMERCIAL: Mant. Reparación y limpieza.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Servicio de verificación de caldera, puesta a punto y medición de espesores.

PLIEGO SIN COSTO

CONSULTAS AL PLIEGO:

| LUGAR: | PLAZO: | HORA: |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de Compras y Contrataciones – Pte. Julio A. Roca 721 CABA - Oficina 202 Piso 2º. | Hasta TRES (3) días antes de la fecha de apertura de ofertas. |  |

VISITA A LAS INSTALACIONES:

| LUGAR: | PLAZO: | HORA: |
| --- | --- | --- |
| Coordinar telefónicamente con el Área Intendencia. Pte. Julio A. Roca 721 CABA - teléfono 4338-4000 interno 1242 | Hasta |  |

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:

| LUGAR: | PLAZO: | HORA: |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de Compras y Contrataciones – Pte. Julio A. Roca 721 CABA - Oficina 202 Piso 2º. | Hasta |  |

VISTA DE MUESTRA PATRÓN:

| LUGAR: | PLAZO: | HORA: |
| --- | --- | --- |
| Pte. Julio A. Roca 721 CABA | Hasta |  |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| LUGAR: | PLAZO: | HORA: |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de Compras y Contrataciones – Pte. Julio A. Roca 721 CABA - Oficina 202 Piso 2º. | Hasta el 29/06/2017 | Hasta las 12:00HS |

CIRCULARES ACLARATORIAS: En caso que se emitan circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las mismas serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas, según lo establecido en el Artículo 50 del Decreto Nº 1.030/16.

ACTO DE APERTURA:

| LUGAR: | PLAZO: | HORA: |
| --- | --- | --- |
| Coordinación de Compras y Contrataciones – Pte. Julio A. Roca 721 CABA - Oficina 202 Piso 2º. | El 29/06/2017 | A las 15:00 hs |

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento (5%) sobre el monto total de la oferta presentada.

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

En el caso de aceptar más de una oferta por proveedor, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

Este proceso de compra No requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra No requiere incorporar contragarantía.

Moneda   ARS - PESO ARGENTINO

Fecha estimada del inicio del contrato:   A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato:   por el termino de UN (1) año con opción a prorroga  por igual período.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1 – ORGANISMO CONTRATANTE:

El Organismo Contratante se denomina SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN), y en adelante, cuando se haga referencia a él, en forma indistinta se indicará el nombre y/o la sigla expresada y/o el Organismo.

El domicilio del Organismo, para este acto, se establece en Av. Pte. Julio Argentino Roca 721, Autónoma de Buenos Aires, Tel (011) 4338-4000, dirección de correo electrónico compras@ssn.gob.ar

ARTICULO 2.- OBJETO DE LA CONTRATACION:

La Superintendencia de Seguros de la Nación, convoca a CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº04 /2017, para la contratación de un servicio de verificación de caldera, puesta a punto y medición de espesores por el termino de UN (1) AÑO con opción a prorroga por igual período, de acuerdo con las especificaciones técnicas que forman parte del presente pliego.

ARTÍCULO 3º - DOCUMENTACION CONTRACTUAL:

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

- Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/2016.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/16.

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63/16.

- La oferta.

- Las muestras que se hubieren acompañado.

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o contrato, en su caso.

Sin perjuicio de las especificaciones del presente pliego, la normativa citada en los incisos a) y b) será de aplicación en todo lo no previsto. La misma podrá consultarse en el sitio de Internet http://infoleg.mecon.gob.aro https://comprar.gob.ar

ARTÍCULO 4:  RETIRO DEL PLIEGO:

El presente pliego podrá ser retirado por la Sede Central del Organismo sita en Av. Julio Argentino Roca 721, 2do Piso, Oficina 202, como así también podrá ser descargado de la página de la Oficina Nacional de Contrataciones https://www.argentinacompra.gov.ar.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES; no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. (art. 48 in fine del Anexo al Decreto Nº 1030/16).

ARTÍCULO 5: CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO.

En oportunidad de retirar el pliego y/o presentar la oferta, los proveedores deberán declarar la constitución de un domicilio en el Territorio Nacional, indicando además su razón social y dirección de correo electrónico. El mencionado domicilio será considerado como constituido, teniéndose por válidas todas las notificaciones que en él se efectúen.

Queda expresamente estipulado que todas las cuestiones que se pudieren suscitar concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato que se suscriba en virtud de la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente quien resulte Adjudicatario, a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

ARTÍCULO 6: CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS

Todas las solicitudes de aclaración a los términos del presente Pliego deberán ser presentadas por escrito en la Unidad Operativa de Contrataciones sita en Av. Julio A. Roca Nº 721, 2º Piso, Oficina 202,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes hasta la fecha y horario previstos para la presentación de consultas.

La Coordinación de Sector Compras de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION difundirá en el https://www.argentinacompra.gov.ar las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas que ameriten dicha modificación..

No se aceptaran consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

De acuerdo con lo indicado en el ARTÍCULO 49 del Decreto Nº 1030/16 y en el ARTÍCULO 8 del Anexo I  de la Disposición Nº 63-E/2016; los interesados podrán formular consultas hasta TRES (3) días antes de la fecha de apertura de las ofertas.

Las respuestas a las consultas y las aclaraciones o informaciones ampliatorias se efectuarán por escrito, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de antelación a la fecha de apertura de las ofertas, mediante circulares que se difundirán en la pagina https://www.argentinacompra.gov.ar, además de la publicidad que corresponda según la normativa general; asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiese efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ellos, con el mismo plazo mínimo de antelación. Tanto las respuestas como las aclaraciones e informaciones serán incorporadas al Pliego.

Sin perjuicio del procedimiento antes mencionado, los interesados deberán ingresar a la página web https://www.argentinacompra.gov.ar, con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la fecha de apertura de las propuestas, a fin de tomar conocimiento de todas las circulares que se hubiesen emitido, sin que puedan excusarse de su aplicación y vigencia los oferentes que no las hayan recibido o retirado.

Toda circular que modifique aspectos del pliego o la fecha de apertura deberá ser difundida, publicada y comunicada con CUARENTA Y OCHO (48)HORAS como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas (por lo que se deberá prorrogar la apertura cumpliendo con el plazo indicado en el Artículo 50 de la Disposición Nº 62-E/2016), por los mismos medios en que se difundió el llamado original; asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiese efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ellos, con el mismo plazo mínimo de antelación.

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura de acuerdo al procedimiento de selección de que se trate.

ARTÍCULO 7: PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario.

El cómputo de plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://www.argentinacompra.gov.ar, y a los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

El horario administrativo de esta SSN es de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

ARTÍCULO 8º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

La propuesta de cada oferente por duplicado debidamente completa y firmada, sólo podrá presentarse hasta la fecha y hora fijadas por la SSN, en sobre o paquete cerrado con identificación de la licitación a la que corresponde, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente,  sin excepción alguna, y significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el llamado a contratación.

Como constancia de su recepción el oferente podrá solicitar que se le extienda un recibo.

Los oferentes podrán presentar ofertas alternativas en los términos del Artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016, que representen un mejor precio o una mayor calidad del servicio que se desea contratar, las que serán tenidas en cuenta al momento de seleccionar la oferta más conveniente.

No se admitirán ofertas variantes.

No será tenida en consideración la oferta que modifique o condicione las cláusulas del presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

ARTÍCULO 9º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos, establecidos en el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales:

a) Deberán redactarse en idioma nacional;

b) Estar firmadas en todas sus hojas por el oferente o su representante legal,     
salvándose las enmiendas y/ o raspaduras si las hubiere. La planilla de cotización deberá 
presentarse por duplicado, identificándose con el rotulo “Original“ y/o  “Duplicado” , según corresponda. Cualquier discrepancia que surja entre el original y la copia, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN resolverá el caso teniendo en cuenta el juego “ORIGINAL”.

c) Presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la 
apertura y la identificación del oferente.

d) Deberán consignar domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, de no consignarse se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

e) La cotización de acuerdo a los artículos 16, 17 y 18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

f) Deberá indicar, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es la oferta base y cual la alternativa. En todos los casos deberá existir una oferta base.

g) Asimismo,  deberán ser acompañadas por:

1) Registración en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 y concordantes del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.030/16 y en los correspondientes Anexos de las Disposiciones de la OFICINA NACIONAL

DE CONTRATACIONES N° 64 y 65, ambas de 2016, los oferentes deberán estar registrados en el SIPRO que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Oferentes inscriptos:

Conforme lo establecido en el artículo 6º del Anexo de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 64/16, los proveedores tienen la obligación de mantener actualizada la información cargada en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Oferentes no inscriptos:

Aquellos oferentes que no se encuentren incorporados en el SIPRO, deberán realizar su

“Preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores” en el sitio de Internet de

COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/) y completar la información requerida en los formularios de pre-inscripción conforme el artículo 1° y concordantes del Anexo de la Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 64/16.

2) Garantía de mantenimiento de oferta, en los casos que corresponda, por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos y/o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Excepciones a la obligación de presentar garantías: Según Artículo 80 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016.

3) Certificado Fiscal para contratar vigente o multinota, solicitando el mismo con sello de recepción por parte de AFIP, si el monto total de la oferta (incluida la prórroga si estuviere prevista en el Pliego de Bases y Condiciones) supera la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), ello en virtud de lo dispuesto por las Resoluciones AFIP N° 1814/05 y 2852/10.

En todos los casos que la habilidad se acredite mediante Certificado Fiscal para Contratar, este Organismo, verificara su vigencia en la página de Internet de la AFIP, por lo que los oferentes están exceptuados de presentar copia del mismo.

Los oferentes deberán solicitar la renovación del certificado antes de la fecha de presentación de la oferta.

Es obligación del oferente comunicar la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal emitida por la AFIP dentro de los CINCO DÍAS (5) de haber tomado conocimiento de la misma.

Será requisito indispensable la presentación de la Declaración jurada Libre Deuda Previsional respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación provisional sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 22° de la Ley 14.236 y 12° de la Ley 14.499, si el monto total de la oferta (incluida la prorroga si estuviere prevista en el pliego de bases y condiciones particulares) no supera la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000).

4)  Declaración Jurada constituyendo domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el correo electrónico, que se adjunta al presente, suscripta por el oferente o su representante, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, o en su defecto una de idéntico contenido.

En caso que no cuente con domicilio o representación legal en el país deberá acreditarse mediante declaración jurada. Si no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones” en la base de datos que administra ese órgano rector.

5) Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

6) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal (Decreto Nº 1600/02, art. 11, inc. b) f). En caso contrario deberá informar el origen de los productos.

7) La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta en original o copia certificada.

8) Si el oferente considera que su oferta puede beneficiarse por alguno de los sistemas de preferencia vigentes (Ej. Leyes N° 25.551, 25.300 y 22.431) deberá acompañar junto a su propuesta una Declaración Jurada que de fe de ello y los instrumentos que en cada caso resulten necesarios para acreditar que reúne los requisitos que prevé la normativa de la que pretende valerse.

9) Declaración Jurada que acredite el cumplimiento de obligación de ocupar a personas con 
discapacidad, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de personal afectado a la prestación del servicio (conforme al Artículo 7, Decreto 312/2010).

IMPORTANTE:

Sin perjuicio de presentar la totalidad de la información requerida en el presente Pliego, el Oferente por el sólo hecho de presentar su oferta, contrae la obligación de presentar toda otra documentación y/o información que oportunamente le sea solicitada en el plazo que a tal efecto se le fije.

ARTÍCULO 10º.- COTIZACIÓN:

La cotización deberá realizarse en PESOS, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que la SSN reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave Única de Identificación Tributaria la Nº 33-54667789-9.

El precio cotizado será el precio final, la Superintendencia no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en la oferta.

Los oferentes podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o las bases del llamado. .

Serán por cuenta del proveedor los gastos establecidos en el Artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en el pliego de bases y condiciones particulares, podrán presentar ofertas por el 20 % del renglón, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la oferta pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

Las cotizaciones parciales serán permitidas toda vez que el Pliego de Bases y Condiciones así lo especifique.

Artículo 11º .- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

Este plazo se prorrogará en forma automática por iguales períodos, salvo que el  oferente manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovarlo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 12ª.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las 
exigencias del presente Pliego y toda la documentación solicitada en el artículo precedente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones verificará en el Sistema de Información de Proveedores, el estado de los oferentes, y cuando corresponda, comunicará que realicen la gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, para estar  incorporados y con los datos actualizados al comienzo del periodo de evaluación de las ofertas.

Se otorgará preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por la Ley 25.551 (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

A las ofertas de aquellos proveedores que realicen exportaciones y cumplan con los requisitos que fije la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se les otorgará algunas de las siguientes preferencias para su adjudicación de acuerdo a lo que disponga el citado organismo:

a) Se los adjudicará cuando su precio sea igual o inferior al de las ofertas que no cumplan con tales condiciones, incrementados en un SIETE POR CIENTO (7%).

b) Se les dará la posibilidad de igualar la mejor oferta, siendo ésta de sujetos que no cumplan con tales requisitos, cuando coticen precios con una diferencia que no supere en mas de un SIETE POR CIENTO (7%) la mejor oferta.

Aquellos oferentes que acrediten su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, deberán ajustarse a las Leyes Nros. 24.467 y 25.300 y sus complementarias.

ARTÍCULO 13.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN – IMPUGNACIÓN:

El Dictamen de Evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de notificados, previa integración de la garantía de impugnación establecida en el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 14.- ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 15.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

El contrato con el proveedor se tendrá por perfeccionado al notificarse la  Orden de Compra o en oportunidad de firmarse el respectivo instrumento contractual.

La garantía de cumplimiento del contrato, será por el DIEZ POR CIENTO (10%) de su monto total, en el caso de corresponder, y deberá integrarse dentro del término de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o de la firma del contrato.

ARTÍCULO 16.- PLAZO DE ENTREGA:

A partir del día hábil siguiente de notificada la Orden de Compra, el adjudicatario dispondrá de DIEZ (10) días para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio..

Para ello el adjudicatario deberá comunicarse telefónicamente con el Área de INTENDENCIA Interno 1242, en el horario de 9:00 a 18:00 para coordinar la prestación del servicio.

ARTÍCULO 17.- MORA EN EL CUMPLIMIENTO:

La mora en el cumplimiento del plazo contractual determinará, en todos los casos, la aplicación de una multa que será del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0.05 %) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

Artículo 18. - AFECTACIÓN DE PENALIDADES :

Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden:

- Las facturas que estén al cobro o en trámite, emergentes del contrato o de otros contratos de la Jurisdicción o entidad contratante.

- De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante, quedará obligado a depositar el importe de la penalidad aplicada, dentro de los DIEZ (10) días de notificado.

- En caso de no efectuarse el depósito, se afectará la correspondiente garantía.

ARTÍCULO 19.- RECEPCIÓN DEFINITIVA:

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del  plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios .

Las tareas que no se ajusten a los requerimientos expuestos en las Especificaciones Técnicas, podrán ser rechazadas por la Superintendencia, debiendo el Contratista efectuarlas nuevamente.

ARTÍCULO 20.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO:

Las facturas deberán presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, de lunes a viernes en la Mesa de Entradas sita en la Avenida Julio A. Roca Nº 721 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10:30 a 17:00 horas.

La condición de pago es hasta 30 días desde la presentación de la factura.

En cada factura constará:

Número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda.

Número de Expediente.

Número y especificación del renglón.

Importe total bruto en PESOS de la factura.

Monto y tipo de los descuentos si correspondieran.

Número de beneficiario del Sistema Integrado de Información Financiera – SIDIF (de no poseerlo deberá solicitarlo una vez notificada la adjudicación)

Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación.

Los bancos adheridos al sistema autorizados a operar como agentes pagadores son los que se indican a continuación:

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BANCO SANTANDER RIO S.A.

BANCO DE GALICIA S.A.

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO CREDICOOP LTDO.

BANCO PATAGONIA SUDAMERIS S.A.

BANCO DE SAN JUAN S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

BANCO MACRO BANSUD S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO SUPERVIELLE

ARTÍCULO 21. -  RESCISIÓN CONTRACTUAL :

Rigen las disposiciones de los Artículos 97 Y 98 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/2016.

ARTÍCULO 22.- JURISDICCIÓN:

A todos los efectos legales emergentes de la presente Contratación serán 
competentes los tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detalle del objeto a contratar :

| Nº Renglón | Nº Catálogo |  |  | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 333 | 02435 | 00005 | MANT. Y REPAR. DE CALDERAS. (CERTIFICACION MENSUAL DE INSTALACION TERMOMECANICA Y ASISTENCIA TECNICA MENSUAL DE CALDERA) | MES | 12 |
| 2 3 | 333 333 | 02435 02435 | 00005 00005 | MANT. Y REPAR. DE CALDERAS. (LIMPIEZA INTEGRA, INSPECCION, PRUEBAS, REGULACION Y PUESTA EN MARCHA. MANT. Y REPAR. DE CALDERAS. (MEDICION DE ESPESORES Y PRUEBA HIDRAULICA) | UNIDAD UNIDAD | 1 1 |

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos y servicios indicados en el total de los RENGLONES incluyen la provisión de la totalidad de los materiales y mano de obra necesarias para dar cumplimiento a lo especificado en el presente Pliego.

Debiendo tenerse en consideración que por la naturaleza de los mismos, el RENGLON 1 implica un servicio de prestación mensual, siendo la facturación mensual, mientras que el RENGLONES N° 2 Y 3, serán de ejecución en el período o momento en que las calderas estén fuera de servicio y dentro del plazo de vigencia del RENGLON N° 1, teniendo un plazo de ejecución determinado en días corridos y cuya facturación se realizará contra la finalización total de las tareas que en él se requieren.

El adjudicatario será el responsable de tramitar e implementar el LIBRO DIGITAL como Registro de la Instalación Térmica y poder contar con el código QR.

El servicio de certificación mensual a contratar será por el plazo de 12 (DOCE) meses con opción a prorroga por 12 (DOCE) meses.

Instalación térmica compuesta por UNA (1) caldera de 6000.000 KCAL/H

1. 	Servicio de certificación mensual de instalación termomecánica y asistencia técnica mensual.

1.1.- El servicio consistirá en la asistencia mensual, del 1 al 15 de cada mes, de un técnico especializado profesional matriculado ante el G.C.B.A. y Metrogas que realice todas las tareas, inspecciones y pruebas que las normas municipales vigentes establecen (Decreto Municipal N° 887 / 79, Ordenanza N° 33677 y con sus normas modificatorias y complementarias), incluyendo el asesoramiento técnico y operativo para el correcto funcionamiento de las instalaciones en virtud de lo estipulado en la ordenanza referida.

1.2.- Este profesional deberá convalidar mensualmente la planilla de Verificación y Mantenimiento de calderas, esta permanecerá en la sala de calderas y deberá contener el total de rutinas a realizar y la frecuencia de las mismas.

Será obligación del profesional actuante impartir al personal que opera la caldera, las instrucciones necesarias y suficientes para el correcto manipuleo de la misma. Dichas instrucciones deberán indicarse y fijarse juntamente con la planilla antes citada.

El técnico especializado de la adjudicataria, durante las visitas mensuales, será el encargado de ejecutar el total de tareas de  adecuación resultante, de las verificaciones efectuadas por el adjudicatario.

1.3.-  El certificante deberá verificar:

a) 		Que se produce una entrada permanente y adecuada de aire por las ventilaciones del local, las que no deberán encontrarse obstruidas.

b) 	El generador, durante una revisación interna (del lado del agua o vapor) y externa (del lado del fuego), no deberá acusar la formación de incrustaciones, corrosiones, depósitos de sedimentos, picaduras, grietas, reducción de espesores o debilitamiento del material.

c) 	La no existencia de pérdidas de fluido en el generador, tuberías, accesorios y dispositivos cerrados que lo utilizan.

d) 	Existencia, correcto funcionamiento y estado de conservación de los instrumentos y dispositivos: manómetros, termómetros, nivel de agua, válvulas de seguridad, sistema de alimentación, válvulas de vapor o agua caliente, grifos de extracción de fondo y verificación de agua, etcétera.

e) 	Correcto estado de conservación y funcionamiento, de los dispositivos de control, límites y operativos con que podría contar la instalación, como ser: Por alta presión del vapor, alta temperatura del agua, bajo nivel del agua, deficiente tiro, alta temperatura de los gases en chimenea, alta y/o baja presión y/o temperatura del combustible, falta de energía eléctrica, etc.

f) 	Correcto estado de conservación y funcionamiento del equipo de combustión y de los dispositivos de corte por falta de llama y de ignición.

g) 	Correcto estado de conservación y ausencia de pérdidas en las instalaciones de almacenamiento y suministro del combustible al quemador del generador.

h) 	Correcta eficiencia de la combustión y tiraje. Limpieza y falta de obstrucción en los conductos de humo.

i) 		  Ausencia de ruidos anormales durante el funcionamiento.

- Deberá incluir además la provisión de mano de obra de personal especializado, máquinas, herramientas y/o insumos necesarios para solucionar cualquier problema que implique la suspensión del servicio de la caldera. En el caso necesario de la provisión de los repuestos y/o componentes nuevos o de recambio a cargo de la SSN. Será obligación del adjudicatario presupuestar dicha provisión en forma inmediata, sujeta a la aprobación de la Gerencia Administrativa.

k)  La empresa adjudicataria deberá contar con un servicio de atención de reclamos disponible las 24 horas de los 365 días del año, además de mail, teléfonos celulares y/o servicio de radio mensajes al efecto.

l)     Se admitirá una demora no mayor a las 12 (DOCE) horas desde que se planteó el reclamo pertinente para la concurrencia del referido técnico.

2. 	Apertura, limpieza, inspección, pruebas, verificación, regulación y puesta a punto y en marcha de caldera.

Siendo responsabilidad del mismo la provisión de la mano de obra, herramientas, máquinas y equipos, así como también la provisión de todos los insumos y materiales necesarios para su realización y correcto acabado.

Será responsabilidad del adjudicatario la reparación y/o renovación de todo elemento, componente y accesorio que resulte dañado durante la ejecución de los trabajos o como consecuencia de la manipulación de los mismos. Debiendo ser la calidad resultante de tal reparación y/o renovación equivalente a la existente.

  - CUERPO DE CALDERA

2.1.1.	Se procederá al vaciado de la caldera.

2.1.2.	Retiro del quemador.

2.1.3.	Apertura de la misma

2.1.4.	Limpieza y desobstrucción de todos los tubos.

2.1.5.	Ensayo y calibración de la válvula de seguridad, presentando el correspondiente informe técnico firmado por el profesional matriculado que realice la certificación

2.1.6.	Retiro de tapas de inspección del cuerpo de caldera.

2.1.7.	Inspección ocular del interior de la caldera, y posterior informe técnico al respecto firmado por el profesional matriculado que realice la certificación.

2.1.8.	Cerrado de la caldera con reposición del material aislante y/o juntas correspondientes, de igual calidad a las existentes.

2.1.9.	Recolocación de válvula de seguridad.

2.1.10.	Recolocación y sellado de tapas de inspección.

2.1.11.	Llenado de caldera y verificación de ausencia de pérdidas.

2.2.12.	Limpieza de hogares refractarios.

2.2.13.	Verificación visual de aislaciones y hogares refractarios, y posterior informe técnico al respecto.

2.2.14.	Realizar las reparaciones que resulten necesarias en la mampostería y juntas de los hogares refractarios.

2.2.	QUEMADORES

2.2.1.	Limpieza general del quemador  (incluyendo válvulas, detectores, bujías, etc.).

2.2.2.	Análisis estequiométrico:

Para lograr una buena mezcla estequeométrica, se deberá realizar un completo análisis de gases de combustión mediante la calibración y regulación de la mezcla aire-gas de los quemadores. Este es el punto de partida de toda regulación fina de un quemador, permitiendo ajustar el exceso de aire para lograr máxima eficiencia y mínima emisión de contaminantes, a la vez que se obtiene un máximo ahorro de combustible.

Dicha tarea se realizará con el correspondiente instrumento “analizador de gases” confiable, marca reconocida, de primera calidad, marca tipo TESTO, de última generación.

Del análisis realizado, el Ingeniero termomecánico deberá llevar un registro y volcar dicha información, extendiendo el correspondiente certificado de las siguientes tareas:

Eficiencia: se deberá indicar la eficiencia de la combustión, debiendo procurar un valor lo más alto posible, el resultado del análisis deberá señalar una eficiencia mayor al 88,4 %.

Monóxido de carbono (CO): señala el exceso de aire en la combustión, el valor recomendado es de 5% a 30%, por lo que se deberá procurar el menor valor, el ideal de unidad de medida por combustión 10 a 50 partes por millón (ppm), siendo el máximo recomendado de ppm para la capacidad de los quemadores existentes.

Monóxido de Nitrógeno (NOx): Su valor se encuentra diseñado de fabrica, acorde el modelo instalado, no pudiendo ser corregido, debiendo ser el máximo autorizado de 70 ppm a 90 ppm, resultando ser de 55 ppm o menos, obteniendo un resultado optimo.

2.3.		CONTROLES

2.3.1.	Inspección y prueba de detectores de gas y CO2 ubicados en la sala de calderas.

2.3.2.	Revisión y regulación de presostatos.

2.3.3.	Prueba de presostato de seguridad.

2.3.4.	Limpieza de controles de nivel y barrales.

2.4.		PUESTA EN SERVICIO

2.4.1.	Armado y cierre de calderas y quemadores.

2.4.2.	Regulación y ajuste de quemadores.

2.4.3.	Análisis de gases producto de la combustión.

2.5.		INFORME FINAL

2.5.1.	Deberá elaborase un informe técnico final (firmado por el profesional matriculado que realice la certificación mensual)  donde consten todos los trabajos realizados así como también el resultado de todas las inspecciones visuales y/o ensayos indicados precedentemente.

Se mantendrá la tecnología instalada en su totalidad, no admitiéndose por ninguna causa la degradación de la calidad existente en todo trabajo de reparación que fuera necesario abordar.

Toda omisión  en  el desarrollo del  presente Pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de atención del servicio.

3.		 Medición de espesores de caldera y prueba hidráulica obligatoria.

3.1.-	MEDICION DE ESPESORES POR ULTRASONIDO.

Se realizará la prueba de espesores del siguiente modo:

Se realiza un estudio, no destructivo, de las chapas de acero que integran las calderas para determinar los espesores de ellas.

Se deberá utilizar un equipo de medición de espesores por ultrasonido, realizando las siguientes mediciones (se calcula un total de 25 a 30 mediciones):

3.1.1.	En el envolvente, en la zona comprendida entre el nivel máximo y el mínimo (en especial en el entorno del “pelo de agua” donde se produce la mayor corrosión), en la franja comprendida entre el frente de la Caldera y 5 cm. posteriores a las conexiones del nivel de agua, conexión de carga y descarga y en los alrededores de la conexión de retorno.

3.1.2.	En los sectores de frente y fondo (por lo menos CUATRO (4) mediciones de cada lado).

3.2.-	 PRUEBA HIDRAULICA OBLIGATORIA

3.2.1.	Se deberán revisar los sectores de frente y fondo, para descartar la posibilidad de futuras pérdidas.

Ante esta posibilidad, se debe efectuar una prueba hidráulica que se realiza desmontando los elementos de seguridad, sellando sus salidas y efectuando la prueba hidráulica y de estanqueidad con una bomba a 1,5 veces la presión de trabajo con un mínimo de 2 Kg/cm2, durante TRES (3) horas.

3.2.2.	Se procederá al rearme del conjunto y confección del informe correspondiente, firmado por el Ingeniero termo mecánico (Responsable Técnico) del servicio. Dicho informe deberá ser presentado a la Intendencia / Área Mantenimiento de la SSN.

HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS:

El Adjudicatario deberá proveer los insumos, herramientas y equipos necesarios para la correcta y segura ejecución de los trabajos y cualquier otra referencia que haga forma y/o modo de trabajo.

PLANILLA DE COTIZACIÓN

| RENGLON | DETALLE | CANTIDAD | U/M | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  | 12 1 1 | MESES UNIDAD UNIDAD |  |  |
| LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  |  |
| EN NUMEROS: $ |  |  |  |  |  |
| EN LETRAS: |  |  |  |  |  |

- Ver especificaciones técnicas.

DECLARACIÓN JURADA

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL Y CORREO ELECTRÓNICO

Sres. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  DE LA NACIÓN

S______________________/_________________________D

FECHA….../……./……

REFERENCIA:

LICITACIÓN PUBLICA Nº.......................

LICITACIÓN PRIVADA Nº.......................

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº...............

Por medio de la presente, constituyo domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires y dirección de correo electrónico que más abajo declaro, en donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen, según:

RAZÓN SOCIAL:..........................................................................................................

DOMICILIO: CALLE: ................................................................. Nº ...........

PISO ......... OFICINA / DEPTO.: ................. LOCALIDAD:…………………………….

CÓDIGO POSTAL: ...................

CORREO ELECTRÓNICO: ....................................................

.................................................................

FIRMA

.................................................................

ACLARACIÓN

Para desglosar y presentar junto con la oferta.

Libre Deuda Previsional

Declaración Jurada

Quien suscribe.................................................................................................... en carácter de................................. de la firma................................................, declaro bajo juramento que la mencionada empresa no cuenta con ninguna deuda previsional exigible a la fecha, ello en el marco de la Ley Nº 17.250, artículo 4°.

Atentamente

Firma                                                 .................................................

Aclaración                                        .................................................

En……………………………….., a los……… días del mes de ………...…… del 20….

Formulario a utilizar en lugar del Certificado Fiscal cuando corresponda.

Para desglosar y presentar junto con la oferta.

Declaración Jurada

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Sres. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

S                                                   /                                                   D

REFERENCIA:

Tipo de Licitación: __________________

Nº __________

El que suscribe................................................................................................ en carácter de................................. de la firma ......................................................., se compromete a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado, conforme con lo establecido por el Articulo 7º del Decreto 312/10.

Firma                                                 .................................................

Aclaración                                        .................................................

Decreto 312/2010-Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma

Para desglosar y presentar junto con la oferta.

DECLARACION JURADA

OFERTA NACIONAL

Sres. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  DE LA NACIÓN

S______________________/_________________________D

FECHA….../……./……

REFERENCIA:

LICITACIÓN PUBLICA Nº.......................

LICITACIÓN PRIVADA Nº.......................

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº...............

Por medio de la presente declaro bajo juramento que la oferta presentada por ………………………………………………………...………………………cumple con las condiciones requeridas para ser considerada oferta nacional en los términos de la Ley 25.551 y el Decreto 1600/02.

Firma                                                 .................................................

Aclaración                                        .................................................

En……………………………….., a los……… días del mes de ………...…… del 20….