Sistema de Transmisiones Digitales

Tabla de Contenidos

Sistemas de Transmisiones Digitales	1

Tabla de Contenidos	1

Presentación	2

Introducción	2

Capítulo 1. Relevamientos	2

Capítulo 2. Pliego de Condiciones Particulares	3

Capítulo 3. Pliego de Especificaciones Técnico-operativas	3

Capítulo 1 - Relevamientos	4

Sección 1.1.	4

Capítulo 2 - Pliego de Cláusulas Generales y Particulares	5

Capítulo 3 - Pliego Tipo de Especificaciones Técnico - Operativas	13

Generalidades	13

Definiciones	13

Descripción del Sistema	13

Tecnología a Proveer	13

Calidad del Servicio	14

Sistemas de energía.	15

Antenas	15

Instalaciones	15

Protocolos de Ensayo y Aceptación	16

Condiciones ambientales	16

Documentación Técnica	16

Anexo ET 1 - Dependencias del organismo	17

Presentación

El presente Estándar Tecnológico se corresponde con el equipamiento que conformarán las futuras redes digitales de transmisión de servicios integrados con valor agregado de la Administración Pública Nacional, que permitirán interconectar las infraestructuras telemáticas (informática asociada a las telecomunicaciones) entre diferentes edificios ubicados en una misma área geográfica (Metropolitan Area Network o M.A.N.), o bien interconectando delegaciones de cada organismo ubicadas en diferentes localidades del ámbito doméstico (Wide Area Network o W.A.N.).

Para la definición del diseño y topología de las redes digitales de transmisión locales (M.A.N.) y/o remotas (W.A.N) a implementar en los organismos de la Administración Pública Nacional, se podrán considerar indistintamente y según convenga en cada caso, los siguientes tipos de vínculos: 1) terrestres (fibra óptica) cuando esté explícitamente autorizado su utilización por la autoridad competente; 2) aérea (radioenlaces que operen en frecuencias autorizadas y aprobadas para operar sin interferencias en el área geográfica predeterminada); 3) satelitales (VSAT y/o SCPC según se determine en cada caso).

Las redes digitales de transmisión podrán estar configuradas indistintamente por: 1) vínculos troncales (intercomunicando directamente entre sí distintos edificios y/o delegaciones); 2) vínculos secundarios (integrando a los nodos de la red troncal, edificios y/o delegaciones remotas a través de enlaces locales o de última milla).

La tecnología y configuración de los recursos a aplicar en cada caso, se definirá teniendo en cuenta: 1) las pautas que se establezcan para administrar, monitorear y controlar los diferentes tipos de tráfico que se pretendan cursar entre los puntos de conexión de la red (datos, voz, multimedia, video conferencia y/o señal televisiva en una dirección); 2) la cantidad de tráfico que se espera cursar desde y hacia cada uno de los puntos de conexión de la red; 3) el o los protocolos de comunicaciones a utilizar en los distintos puntos de conexión de la red; 4) el nivel y configuración del equipamiento de procesamiento y conmutación a interconectar en cada punto de conexión de la red; 5) el o los softwares de base y de comunicaciones a utilizar en los diferentes puntos de conexión de la red; 6) las técnicas de encriptamiento y compresión que se utilizarán para cursar información a través de la red; 7) la aplicación estricta de la legislación vigente, especialmente el marco regulatorio de la privatización de los Servicios de Telecomunicaciones en la República Argentina (Decretos 62/90; 264/98 y otros).

Así habrá redes digitales de transmisión: 1) simples o configuradas por un único tipo de tecnología (terrestres, aéreas o satelitales de alto o bajo tráfico) operando bajo una única modalidad (punto - multipunto o punto a punto); 2) complejas o configuradas por dos tipos de tecnologías (terrestres más aéreas; terrestres más satelitales; aéreas más satelitales; satelitales de alto más bajo tráfico etc.) operando simultáneamente bajo una o dos modalidades (punto - multipunto y/o punto a punto.; 3) de alta complejidad o configuradas por dos o más tipos de tecnologías operando simultáneamente bajo modalidades combinadas (punto - multipunto más punto a punto) a través de vínculos troncales y secundarios o última milla.

Introducción

Este documento está constituido por carpetas que incluyen los Capítulos a tener en cuenta  para llevar a cabo toda licitación o renegociación que tenga por finalidad contratar, instalar, implementar, probar y poner en servicio operativo Redes Digitales de Transmisión Privadas que intercomuniquen diferentes edificios de la Administración Pública Nacional.

El cuadro sinóptico que se adjunta al final de esta introducción, indica la secuencia que deberán seguir las actividades a cumplir por el organismo solicitante para elaborar los pliegos de bases y condiciones a utilizar durante el concurso orientado a incorporar tecnologías en el ámbito de la Administración Pública Nacional.

Las carpetas estarán conformadas por distintos Capítulos tales como: 1) Justificación Tecnológica, 2) Planillas de relevamientos; 3) Modelos de Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnico - Operativas, junto con el apéndice conformado por las planillas de evaluación de las ofertas recibidas.

Capítulo 1. Relevamientos

Están definidos en la Sección 1.1 y la Sección 1.2 y conforman los datos básicos que permitirán la elaboración del anteproyecto técnico - operativo a concursar.

Sección 1.1. Planilla base para relevamientos

El Objetivo de este tipo de relevamiento es recabar todos los datos relacionados con los edificios en los que se realizarán las instalaciones que conformarán la futura Red Digital de Transmisión Privada entre edificios ubicados en una misma área geográfica, a fin de garantizar un efectivo proceso de instalación, implementación, prueba y puesta en marcha del servicio requerido por el organismo solicitante.

Sección 1.2. Planilla de requerimiento operativo

En esta planilla se detallarán las necesidades relacionadas con la cantidad y tipo de tráfico que se espera cursar entre los diferentes edificios del organismo solicitante. Esta información resultará imprescindible para definir con precisión la configuración de cada uno de los enlaces de la Red a concursar.

Anteproyecto

Tomando como base la información recogida en los relevamientos que se efectúen según las pautas establecidas en las Secciones 1.1 y 1.2, se deberá elaborar el anteproyecto de la Red Digital a incorporar, donde se definirán e integrarán todos los aspectos técnico-operativos del Pliego de Especificaciones Técnico-Operativas (Capítulo 3). Además se deberán estimar en esta etapa, los costos referenciales del proyecto a concursar o renegociar.

Capítulo 2. Pliego de Condiciones Particulares

En este apartado se detallarán las condiciones que brindarán información complementaria al Pliego de Bases y Condiciones Generales a utilizar en el proceso de licitación pública o renegociación.

Capítulo 3. Pliego de Especificaciones Técnico-operativas

En este Capítulo se detallarán todos los aspectos técnico-operativos que deberán tenerse en cuenta para: 1) la realización de la obra a concursar o renegociar; 2) las características tecnológicas y configuración de los enlaces a instalar; 3) las facilidades y eventuales servicios que deberá brindar cada uno de ellos.

## Capítulo 1 - Relevamientos

Sección 1.1.

PLANILLA BASE PARA RELEVAMIENTO EDILICIO

| 1 | Nombre de la Institución | Dirección Nacional de Vialidad – 7° Distrito – Santa Fe |
| --- | --- | --- |
| 2 | Dirección | Av. 27 de Febrero 2199 |
| 3 | Edificio propio o alquilado | Propio |

| 4 | Cantidad de pisos | Sub Suelo – Planta Baja y 1° Piso |
| --- | --- | --- |
| 5 | Superficie de la planta tipo | - |
| 6 | Superficie de otras plantas | - |
| 7 | Si existen planos de planta | - |

| 8 | PLANOS EXISTENTES | Referencia plano Nº: - Dimensiones: - Porcentaje de ocupación: - Tipo de Servicios: - |
| --- | --- | --- |
| 9 | ENTRETECHO (repetir este ítem si existe variantes) | Tipo: - Altura: - Estado: - Área y piso: - |
| 10 | PISOS Y SOLADOS (repetir este ítem si existe variantes) | Tipo: - Altura: - Materiales: - Área y piso: - |

| 11 | PISODUCTOS | Sección: - Material: - Estado: - |
| --- | --- | --- |
| 12 | Pisoductos: Existen planos de sus recorridos | - |
| 13 | Pisoductos: Indicar piso y lugares en que se encuentran | - |
| 14 | Pisoductos: Por que servicios están ocupados | - |
| 15 | CAÑERÍAS | Sección: - Material: - Estado: - |
| 16 | Cañerías: Existen planos de sus recorridos | - |
| 17 | Cañerías: Indicar áreas y pisos en que se encuentran | - |
| 18 | Cañerías: Por que servicios están ocupadas | - |

| 19 | Existen mástiles o estructuras | - |
| --- | --- | --- |
| 20 | Antigüedad | - |
| 21 | Ubicación en el edificio (adjuntar plano) | - |
| 22 | Altura | - |
| 23 | Si es propiedad del Organismo | - |
| 24 | Otros datos de los mástiles | - |
| 25 | Mantenimiento preventivo y correctivo | - |
| 26 | Tensión de alimentación |  |
| 27 | RECTIFICADOR | Marca: - Potencia disponible: - Nº de baterías: - |
| 28 | Ubicación de rectificador y baterías (posibilidad de tener plano) | - |
| 29 | Autonomía de las baterías | - |
| 30 | Otros datos técnicos | - |

Capítulo 2 - Pliego de Cláusulas Generales y Particulares

Pliego de Cláusulas Generales

General

El Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable, según lo establecido en artículo 35 del Decreto 1.030/2016 de fecha 16/09/2016 (REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL), es el aprobado por Disposición E 63/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de fecha 27/09/2016.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

| Nombre del organismo contratante | Dirección Nacional de Vialidad 7º Distrito – Santa Fe |
| --- | --- |
| Unidad Operativa de Compras | 4607 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: COMPULSA ABREVIADA POR MONTO | Nº 34/17 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: SIN CLASE |  |  |
| Modalidad: LLAVE EN MANO |  |  |

Expediente Nº: 14655/2017

Costo del pliego: Sin costo.-

Rubro comercial: Comunicación - Redes.

Objeto de la contratación: Instalación y Puesta a Punto de un Sistema de Radioenlace Punto a Punto.

DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE DONDE SERÁN VÁLIDAS LAS COMUNICACIONES

| Domicilio: 27 de Febrero 2199 – Santa Fe - Cp 3000 | Correo Electrónico: licitaciones07@vialidad.gob.ar |
| --- | --- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Oficina de Licitaciones y Compras - Sede 7º Distrito – 27 de Febrero 2199 -Santa Fe- | HASTA EL HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Oficina de Licitaciones y Compras - Sede 7º Distrito – 27 de Febrero 2199 -Santa Fe- | 8-SEPTIEMBRE-2017 a las 10:00hs |

1. Objeto de esta licitación.

El presente llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de los bienes detallados en el punto 14.- Especificaciones técnicas, para la Dirección Nacional de Vialidad – 7° Distrito – Santa Fe

Esta licitación está compuesta de un (1) único renglón.

- El renglón 1 está compuesto de Instalación y Puesta a Punto de un Sistema de Radioenlace Punto a Punto entre La Sede del 7° Distrito, el Campamento de la Localidad de La Guardia y el Puesto de Balanza ubicado en la RN N° 168 en la Localidad de Colastiné.

La modalidad de la presente licitación es “llave en mano” ya que se estima conveniente para los fines públicos concentrar en un único proveedor la responsabilidad de la realización integral de un proyecto.

2. Apertura de las ofertas.

En 27 de Febrero 2199 - Oficina de Licitaciones y Compras, el día 8/09/2017 a las 10:00 horas, se procederá a abrir las ofertas en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no se recibirán otras.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, a la misma hora en el mismo lugar.

3. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por TREINTA (30) días corridos más y así sucesivamente.

4. FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Lugar y plazo:

Las ofertas se admitirán solo hasta la fecha indicada para realizar la apertura y hasta el horario indicado para tal fin y deberán ser presentadas en soporte papel en 27 de Febrero 2199 – Sección Licitaciones.

Forma:

Las propuestas serán redactadas en idioma nacional con identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de la apertura. La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

Se recomienda efectuar la cotización en el Formulario que forma parte integrante del presente (como Anexo I) a fin de evitar errores.

Contenido:

La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en moneda de cotización fijada en el presente Pliego.

Todas las ofertas de bienes y servicios de origen nacional deberán cumplir con la normativa correspondiente, (ley 25551, ley 25300, decreto 1600/02 y ley 18.875), debiéndose acreditar su condición de tal con la presentación de la declaración jurada correspondiente.

5. CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a las “direcciones válidas de comunicación” (por Correo Postal: 27 de Febrero 2199 – Santa Fe – CP: 3000 o mediante Correo Electrónico: licitaciones07@vialidad.gob.ar) hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Vialidad Nacional podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al presente pliego, de oficio o como respuesta a consultas.

Las circulares serán notificadas con una anticipación mínima, en relación a la presentación de las ofertas, de DOS (2) días para las circulares aclaratorias y/o de UN (1) día para las circulares modificatorias.

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida en cualquier dirección que el interesado hubiere consignado al retirar el pliego o en los indicados en el SIPRO. La circular se incluirá como parte integrante del Pliego.

6. Documentación

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

- Cotización debidamente completa y firmada de conformidad con lo establecido en el presente pliego.

- Certificado Fiscal para Contratar o Multinota de AFIP solicitando la emisión del mismo para ofertas que superen los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00).

- Garantía de mantenimiento de oferta (para ofertas superiores a los $ 1.300.000,00).

- Poder del firmante en caso de que no se encuentre incorporado en la base de datos del SIPRO.

- Declaración jurada de Habilidad para Contratar.

7 – ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.

a) Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, pudiendo tramitar su incorporación, en la Sección Contaduría del 7mo DISTRITO de la DNV, en días hábiles administrativos, en el horario de 07:00 a 13:30 horas.

b) Beneficiario ya integrado al SIDIF: Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS.

8 Parámetros de evaluación de ofertas.

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente Pliego.

Se evaluará el cumplimiento de los aspectos legales, formales, la calidad de los oferentes, los aspectos técnicos y económicos de las ofertas.

La Comisión Evaluadora podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

9. Garantías.

Los oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Cuando lo que se impugnare no fueren renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación o si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 4.800,00).

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

10. Recepción definitiva, facturación y pago.

A partir de la fecha de entrega de los bienes por el Adjudicatario, el Organismo Contratante se reserva un plazo de hasta diez (10) días destinado a efectuar los tests y pruebas de verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de los bienes y servicios con las especificaciones requeridas.

Si en dicho plazo los bienes y/o servicios no alcanzaran los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepción Definitiva intimarán al Adjudicatario la entrega de los bienes o servicios faltantes.

Las facturas, juntamente con la documentación que acredite la situación del adjudicatario frente al IVA, al impuesto a las ganancias y SUSS, serán presentadas una vez emitida la Conformidad de la Recepción, en la “Sección Contaduría” ubicada en “27 de Febrero 2199 – Santa Fe – CP 3000” y deberán ser confeccionadas en tipo “B” o “C” a nombre de la Dirección Nacional de Vialidad (CUIT: 30-54667567-6) respetando los requisitos de facturación establecidos por AFIP y los importes que figuren en la orden de compra.

La presentación de las facturas en la forma y en el lugar aquí indicado determinará el comienzo del plazo fijado para el pago.

! Vialidad Nacional se encuentra incorporada al régimen de retención del IVA, Impuestos a las Ganancias y SUSS.

! En caso de corresponder, el adjudicatario que se encuentre eximido del pago de alguno de los tributos, deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP que respalde la exención.

!  Será válida la presentación de facturas electrónicas en “contaduria07dto@vialidad.gob.ar”.

Los pagos se efectuarán por transferencia a través de la Cuenta Única del Tesoro a la cuenta bancaria del beneficiario denunciada en el Padrón Único de Entes, se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina (Pesos) dentro de los TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación de las facturas en las condiciones precedentemente definidas.

Cuando en las facturas se incluyan plazos diferentes, no se considerarán como válidos, rigiendo el principio general.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

11. Consideraciones y requerimientos generales.

La entrega de un renglón se perfeccionará cuando:

- todos los ítems adjudicados del renglón hayan sido entregados y estén funcionando a total satisfacción del Organismo Contratante.

- se hayan brindado los cursos que pudieran haber sido solicitados

- se haya entregado la totalidad del software que pudiera haber sido adquirido instalado y funcionando

- se hayan entregado los originales de los floppys y/o CD-ROM que contienen el software que pudiera haber sido adquirido y las respectivas licencias

- se haya entregado la totalidad de la documentación técnica del hardware y software adquirido.

- si se tratara de servicios, los mismos se han brindado en total acuerdo con los requerimientos especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todos los requerimientos técnicos de los equipos y software objeto de esta licitación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas.

Todas las facilidades solicitadas para los equipos y software, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, deberán estar disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera “estar disponible” el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante del equipo o desarrolladora del software.

No se aceptarán (serán consideradas como no presentadas) facilidades y/o expansiones no soportadas por la versión actual del software y hardware (la vigente a la fecha de apertura de la presente licitación).

Todo el equipo propuesto debe ser nuevo y sin uso.

Todo el software ofertado deberá corresponder a la última versión liberada al mercado mundial por el fabricante o desarrollador a la fecha de apertura de la presente licitación.

Todos los equipos propuestos deberán estar en producción efectiva a la fecha de apertura de la presente licitación, es decir, no pueden haber sido discontinuados.

Los Oferentes deberán acreditar fehacientemente el haber provisto e instalado en nuestro país equipos y software como los cotizados, y deberán acreditar, asimismo, el haber dictado cursos similares a los aquí solicitados.

12. JURISDICCIÓN APLICABLE.

Queda expresamente estipulado que todas las cuestiones que pudieren suscitarse concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato que se suscriba en virtud de la presente contratación; serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Federales, renunciando expresamente al de quien resulte adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

13. Desarrollo de tareas.

13.1. General

Si se solicitaran servicios y/u obras el Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y personal del organismo contratante durante la ejecución de las tareas.

Si se solicitaran servicios y/u obras, el Adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente llamado a licitación. Este deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

El Adjudicatario deberá reparar por su cuenta y cargo, todas las roturas que se originen a causa de las obras con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. En el caso que la terminación existente fuera pintada, se repintará todo el paño, de acuerdo a las reglas del arte a fin de igualar tonalidades. El Adjudicatario queda obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de la obra, más las prórrogas si las hubiese, se inspeccionará la misma determinándose si corresponde o no firmar el Certificado de Recepción Definitiva.

Si el estado de la obra, a juicio del Organismo Contratante es tal que no se puede emitir el Certificado de Recepción Definitiva, comenzarán a ejecutarse las penalidades indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, hasta que la obra se encuentre finalizada.

13.2. Personal

El personal del Adjudicatario deberá ser idóneo, estar provisto de indumentaria e identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad.

El Adjudicatario queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal utilizado por el Adjudicatario para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Organismo Contratante.

El Adjudicatario queda obligado a presentar una lista del personal autorizado a trabajar en cada obra con anterioridad al comienzo de la misma a efectos de confeccionar las credenciales que los habiliten a trabajar en cada sitio de instalación.

13.3. Limpieza

El Adjudicatario queda obligado diariamente a retirar los residuos producidos por la obra y a dejar limpios los sitios de trabajo. Igual exigencia tendrá al término de la obra y durante el período de contratación del vínculo ante cualquier tarea de mantenimiento o intervención que necesite realizar.

Todos los trabajos serán coordinados con los responsables de las áreas en que se realizarán las tareas a efectos de no entorpecer la normal operatividad del Organismo Contratante. Esto podrá motivar trabajos en horarios nocturnos y días feriados, sin que esto implique erogaciones adicionales de ningún tipo para el Organismo Contratante.

14.  Equipos y servicios solicitados.

14.1. Renglón 1.

Se solicita la provisión de un SISTEMA DE TRANSMISIONES DIGITALES según el siguiente detalle:

Ítem 1.

Reacondicionamiento de Mástil en Sede de Distrito.

Mantenimiento y puesta en normas vigentes nacionales del A.N.A.C. y COPTEC., a la torre de comunicaciones modelo C35/14 de 36 metros de altura, ubicada en el playón de la Sede del 7° Distrito – Santa Fe, sito en calle Av. 27 de Febrero 2199. A la estructura se le deberá realizar el correspondiente mantenimiento correctivo de verticalidad de sus riendas de sujeción.

Balizamiento: A dicha estructura se le instalará un Kits de balizamiento nocturno compuesto por baliza de leds de 60 candelas de decibeles destellantes de color roja, cable de bajada de 2,5 mm aislado tipo Sintenac, caja Tipo Stanko al pie de la torre compuesto por fotocélula, transformador 220-24 volt, llave térmica.

Descarga Atmosférica: A dicha estructura se le instalara Kits de Para-rayos de descargas atmosférica con puntera tipo Franklin de 5 elementos con su correspondiente bajada de cable de 50 mm de cobre-aluminio y caja de inspección y jabalina de 3 metros de altura.

Ítem 2.

Adquisición e Instalación de Mástil Arriostrado Modelo TF 14/8 de 30 Metros de Altura.

Adquisición de un (1) Mástil arriostrado de 30 metros MOD. TF 14/8 de estructura triangular equilátera de 270 X 3000 mm de cara, con montante de acero de 14 mm Calidad f-24 Acindar ASTM normas IRAM1, reticulado de acero torsionado en frío de 8 mm según normas.

Unión entre tramos por medio de bujes de acero sin costura.

Soldadura MIG MAG bajo atmósfera de gas inerte CO2 con accesorios completos de montaje, compuestos por rienda galvanizada de 3 mm x 7 hilos según normas A-123 ASTM. A-143-ASTM A-394 y ASTM E-376, dieciocho (18) Tensores “U” 5/16, Grilletes de doble ojo 5/16”, bulones ½ x 4 ½ según normas. A.N.A.C, 1 Base Pre moldeada HºAº, 1 Base “T” de perfil UPN 12/8., con su correspondiente estrella Anti-Torsión la cual será instalada a los 27 metros de altura.

Se deberá tener en cuenta el correspondiente Kits de Instalación, incluyendo en el mismo la obra civil (muertos y/o anclajes).

Kits de Para-rayos de descargas atmosférica con puntera tipo Franklin de 5 elementos con su correspondiente bajada de cable de 50 mm de cobre-aluminio y caja de inspección y jabalina de 3 metros de altura, incluyendo su instalación. Se deberá tener en cuenta la correspondiente Instalación.

Kits de balizamiento nocturno compuesto por baliza de leds de 60 candelas de decibeles destellantes de color roja, cable de bajada de 2,5 mm aislado tipo Sintenac, caja Tipo Stanko al pie de la torre compuesto por fotocélula, transformador 220-24 volt, llave térmica. Se deberá tener en cuenta la correspondiente Instalación.

Tanto el Mástil como los demás elementos incluidos en el presente Ítem, deberán ser ejecutados en el Campamento de la localidad de La Guardia, ubicado en la RN N° 168 (Km 477,872), según se indica en el “Anexo ET 1 - Dependencias del organismo”, Renglón N° 2.

Ítem 3.

Adquisición e Instalación de Mástil Arriostrado Modelo TF 14/8 de 18 Metros de Altura.

Adquisición de un (1) Mástil arriostrado de 18 metros MOD. TF 14/8 de estructura triangular equilátera de 270 X 3000 mm de cara, con montante de acero de 14 mm Calidad f-24 Acindar ASTM normas IRAM1, reticulado de acero torsionado en frío de 8 mm según normas.

Unión entre tramos por medio de bujes de acero sin costura.

Soldadura MIG MAG bajo atmósfera de gas inerte CO2 con accesorios completos de montaje, compuestos por rienda galvanizada de 3 mm x 7 hilos según normas A-123 ASTM. A-143-ASTM A-394 y ASTM E-376, dieciocho (18) Tensores “U” 5/16, Grilletes de doble ojo 5/16”, bulones ½ x 4 ½ según normas. A.N.A.C, 1 Base Pre moldeada HºAº, 1 Base “T” de perfil UPN 12/8., con su correspondiente estrella Anti-Torsión.

Se deberá tener en cuenta el correspondiente Kits de Instalación, incluyendo en el mismo la obra civil (muertos y/o anclajes).

Las tareas y los elementos incluidos en el presente Ítem, deberán ser ejecutados e instalados en el Puesto de Pesaje Colastiné, ubicado en la RN N° 168 – (Km 481,5), según se indica en el “Anexo ET 1 - Dependencias del organismo”, Renglón N° 3.

Ítem 4.

Adquisición e Instalación de Equipamiento de Comunicación.

Por la correspondiente compra de cuatro (4) ANTENAS PARABOLICAS SOLIDAS 5GHZ 34DBI DOBLE POLARIDAD, Tipo Ubiquiti Airmax (RD-5G34). Las cuáles serán instaladas y configuradas, verificando además su perfecto funcionamiento, en red entre los sitios que se indican en el “Anexo ET 1 - Dependencias del organismo”.

Todos los materiales se presupuestaran incluyendo su correspondiente instalación y configuración.

Nota:	Los oferentes deberán cotizar los bienes solicitados en función de la especificación técnica establecida por los ETAP vigentes 10 (diez) días antes de apertura del presente pliego.

Normas Utilizadas.

El equipamiento cubierto cumple con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia y también las especificaciones que ha fijado el Ente Nacional de Comunicaciones ENACOM, el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y la Unión Telegráfica Internacional (UIT-T) y que se encuentran en vigencia.

La Contratista será responsable por el funcionamiento de cada una de las partes y de todo el conjunto como un sistema, y deberá mantener el mismo completo, ajustado y en perfecto estado de funcionamiento.

a) Reglamento CIRSOC 101 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas de la Nación – “Cargas y sobrecargas gravitatorias”.

b) Reglamento CIRSOC 102 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas de la Nación - “Acción del viento sobre las construcciones”.

c) Reglamento CIRSOC 102/1 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas de la Nación - “Acción dinámica del viento sobre las construcciones”.

d) Reglamento CIRSOC 302 - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Secretaría de Obras Públicas de la Nación - “Fundamentos de cálculos para los problemas de estabilidad y el equilibrio de estructuras de acero”.

15. Garantía de hardware.

Los adjudicatarios deberán proveer, a partir de la fecha de recepción y por el período mínimo de 1 (un) año, un servicio de garantía integral (partes, mano de obra y reemplazo inmediato de partes dañadas) para todo el hardware ofertado (entendiéndose por “recepción” no su simple entrega, sino instalados y funcionando debiendo extenderse la correspondiente constancia con indicación de lugar, fecha y firma del funcionario receptor), con atención en el lugar de instalación incluyendo repuestos, traslados y mano de obra.

La garantía de funcionamiento y el servicio técnico de mantenimiento será integral; es decir, que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la Dirección Nacional de Vialidad. El proveedor garantizará que el servicio técnico será brindado por personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto por su propio plantel especializado el que deberá estar debidamente autorizado por los fabricantes de los productos ofrecidos.

Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica o de calidad similar, nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos reemplazados.

La propiedad de los repuestos será de la Dirección Nacional de Vialidad – 7° Distrito – Santa Fe.

El proveedor deberá estar capacitado y se obliga a proveer los repuestos necesarios en tiempo y forma para garantizar la continuidad operativa de los equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas.

Los materiales, repuestos, etc. que resultaren rechazados serán retirados por el proveedor a su costo, como así también los defectuosos o de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

La relación para el cumplimiento de la garantía será directamente entre el representante del oferente y el responsable de la Dirección Nacional de Vialidad – 7° Distrito – Santa Fe.

Los oferentes que consideren necesaria la realización de mantenimiento preventivo durante el período de garantía solicitado deberán incluir un plan a efectos de coordinar con la Dirección Nacional de Vialidad – 7° Distrito – Santa Fe, las fechas y horarios en que serán llevados a cabo. De no ser presentado se interpretará que la firma oferente no considera necesario el mismo.

Los siguientes criterios son aplicables al equipamiento solicitado en el renglón uno (1).

- El servicio de garantía deberá estar disponible las 24 hs. del día, los 7 días de la semana.

- El tiempo de respuesta a los llamados deberá ser de 2 hs. como máximo.

- El tiempo para la reparación o reemplazo de los equipos será como máximo de 4 hs. de efectuarse el llamado.

Los equipos deberán ser reparados en las oficinas del Organismo Contratante sitas en Av. 27 de febrero 2199 de la ciudad de Santa Fe.

Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para la Dirección Nacional de Vialidad. Sólo se aceptará que los equipos sean retirados de las oficinas del Organismo Contratante para su reparación sí previamente:

- el proveedor lo reemplaza por otro equipo de idénticas características, y

- el Organismo Contratante autoriza en forma explícita el retiro de los equipos.

Si hubiera elementos o situaciones para los cuales no fuera aplicable la garantía, éstos y éstas deberán estar detallados en forma clara y explícita en la oferta. NO se aceptarán descripciones ambiguas como ser “mal uso del equipamiento”.

No se aceptarán posteriores adiciones a la lista explícita de elementos y/o situaciones no cubiertas por la garantía.

El costo de estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio de los equipos.

Todas las características del servicio ofrecido se deberán encontrar operativas al día de la apertura de esta licitación.

16. Mantenimiento, actualización y soporte del software.

El software cotizado se entregará con un servicio de soporte y mantenimiento (upgrade) por un período de 1 (un) año a partir de la entrega.

Este servicio de mantenimiento del software (upgrade), debe incluir la actualización automática del mismo por nuevas versiones (cualquiera sea el nivel de las mismas) sin cargo alguno para el Organismo Contratante; dichas nuevas versiones deberán ser instaladas en los equipos del Organismo Contratante dentro de los 60 días corridos posteriores a su liberación al mercado en el país de origen del software.

También y por el período de un (1) año, el proveedor deberá brindar un servicio de soporte que permita que nuestros técnicos efectúen consultas técnicas telefónicas o personales a los especialistas del proveedor. No habrá límite en la cantidad de llamadas.

El costo de todos estos servicios (si lo hubiera) deberá estar incluido en el precio del software.

Para los contratos de servicios de cumplimiento sucesivo, el Organismo Contratante podrá prorrogar el contrato por única vez y por un plazo igual al del contrato original con un máximo de un año.

La prórroga se realizará en las condiciones y precios pactados originalmente, pero si los precios de plaza hubieran disminuido, el Organismo Contratante deberá renegociar el contrato para adecuar su monto a dichos precios. Si el Adjudicatario no adecúa sus precios, el Organismo Contratante no podrá hacer uso de la opción de prórroga. Para el ejercicio de la opción de prórroga se evaluará la eficacia y calidad de la prestación.

17. Entrega.

Todos los elementos aquí solicitados deberán ser entregados dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la orden de compra, en las oficinas del Organismo Contratante situadas en Av. 27 de febrero 2199 de la ciudad de Santa Fe.

Pliego Tipo de Especificaciones Técnico - Operativas

Generalidades

El presente Pliego de Especificaciones Técnico - Operativas se refiere al suministro, instalación, implementación, prueba y puesta en servicio de un enlace o sistema digital de transmisión, para interconectar la Dirección Nacional de Vialidad en su sede del 7° Distrito – Santa Fe con las dependencias indicadas en el Anexo ET 1 del presente.

Definiciones

Estación Central: 	Estación cabecera de la red, constituida por todo el equipamiento que facilite la operación conjunta entre las estaciones remotas del sistema y la Sede Central del organismo solicitante.

Estación Remota:	Estación terminal con equipamiento que permite generar y recibir comunicaciones digitales hacia y desde la estación central.

Repetidora:	Sólo si se tratara de incorporar tecnologías de transmisión aéreas (radioenlaces). Es la unidad intermedia que recibe las señales desde la estación central y permite que el área de servicio a operar pueda expandirse, regenerando las mismas por medio de una traslación de frecuencias. .

Administrador de Red: 	Equipamiento que permite el monitoreo y control de cada estación en particular y de toda la red en general en forma centralizada, operando en tiempo real.

Sistema: 	Conjunto de enlaces digitales operando bajo modalidad punto - multipunto y/o punto a punto con todo su equipamiento asociado.

Equipamiento de respaldo:	Todo el equipamiento y enlaces que garanticen la continuidad del servicio por vías alternativas en caso de contingencia o catástrofe.

MTBF: 	Tiempo medio entre fallas.

MTTR: 	Tiempo medio de reparación.

BER: 	Tasa de error de bitio

RBER:	Tasa de error de bitio residual

SES:	Segundos severamente errados.

Otras definiciones: Toda definición aquí no explicitada, se ajustará en general a la recomendación Q-70, Libro Rojo del CCITT.

Descripción del Sistema

La interconexión entre la estación central y las estaciones remotas se efectuará mediante enlaces digitales, con una capacidad de 150Mps o más por estación.

Tecnología a Proveer

Introducción

El sistema se empleará para el servicio de transmisión de datos y eventualmente dispondrá de un canal de órdenes de servicio compartiendo un mismo vínculo a velocidad por arriba de los 150Mbps, y permitirá el uso de interfases X25, RS232C, V24/V28, V35, RS 449/422 ó G 703. Cada unidad remota dispondrá de un equipo de conmutación de tráfico sobre el que se podrán conectar distintos tipos de terminales y servicios. Dichos equipos deberán permitir la distribución y aprovechamiento del ancho de banda de canal 10/20/30/40/50 MHz seleccionable. El sistema ofertado deberá prever la provisión de algoritmos para la compresión de voz. Estos equipos y recursos deberán estar considerados obligatoriamente en la oferta básica.

El sistema debe ser transparente a cualquier tipo de protocolo o información que se desee transmitir. La intercomunicación entre diferentes lugares físicos, deberá operarse, salvo excepción fundada, bajo modalidad Full Dúplex.

Normas

El equipamiento ofrecido deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia; Serán también exigibles las especificaciones que hubiere fijado la Comisión Nacional de Comunicaciones, el CCIR y la UIT-T (ex CCITT) y que se encuentren en vigencia.

La Contratista será responsable por el funcionamiento de cada una de las partes y de todo el conjunto como un sistema, y deberá entregar el mismo completo, ajustado y en perfecto estado de funcionamiento.

Calidad de los equipos

Con el objeto de lograr la más alta confiabilidad y eficiente prestación del servicio, el diseño, la mano de obra y el material utilizado en la construcción e instalación del sistema deberán reunir las más elevadas condiciones de tecnología y calidad alcanzadas en la actualidad. Todas estas condiciones, debidamente evaluadas y ponderadas, redundarán en una mejor calificación de la oferta.

Homologaciones:

El equipamiento ofertado deberá contar obligatoriamente con las homologaciones fehacientemente documentadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones u organismo que en el futuro pudiere reemplazarla.

El oferente deberá adjuntar a su oferta, en forma obligatoria, la documentación que avale fehacientemente lo expuesto precedentemente.

Calidad del Servicio

El Oferente suministrará obligatoriamente la siguiente información: a) valor de la "disponibilidad" del sistema y de cada estación; b) efectos de los "re-arranques" sobre la "disponibilidad" del sistema; c) probabilidad de fallas completas del sistema; d) probabilidad de fallas que afecten la adquisición de estadísticas.

El oferente también consignará obligatoriamente en su oferta: a) Los valores MTBF y MTTR para las partes principales del sistema; b) La confiablidad garantizada por el fabricante de los equipos y sus limitaciones.

- Tasa de Error

- RBER =10-8	(o mejor)

- BER > 10 -6	para no más de 0,5% en el peor mes, para una integración de 1 minuto.

- BER > 10 -3 	para no más de 0,015% en el peor mes, para una integración de 1 segundo.

Segundos Severamente Errados (SES)

- SES 12 segundos / día.

Disponibilidad del Sistema.

- 99,7% / año.

Se considera que el enlace deberá estar disponible si se han producido menos de 10 segundos severamente errados (SES) seguidos. Se entiende que se ha producido un SES cuando un tiempo de integración de 1 segundo el BER es mayor o igual a 10-3.

El período de tiempo indisponible termina cuando el BER en cada segundo es mejor que 10-3 durante 10 segundos consecutivos.

Se considerará fuera de servicio o indisponible en los siguientes casos:

- Tiempo medido desde el primero de diez segundos SES seguidos, hasta el primero de 10 segundos no SES seguidos.

- Pérdida de la señal en cualquier sentido.

- Pérdida de alineación de trama o multitrama.

La indisponibilidad total del sistema se considerará compuesta por la contribución de las distintas causales de indisponibilidad; entre otras a saber:

- Indisponibilidad por fallas del equipamiento: (modems, multiplexores, equipamiento de protección, líneas de transmisión, sistemas de antena, alimentación, etc.)

- Indisponibilidad del sistema debido a desvanecimientos en la propagación.

- Indisponibilidad del Sistema debido a reparaciones.

- Indisponibilidad de los distintos enlaces en forma individual.

Canal de Ordenes de Servicio:

El Oferente deberá describir detalladamente las facilidades que dispone el sistema para efectuar transmisiones de voz por canales de órdenes.

Interfases

Como elementos periféricos al sistema deberán poder conectarse por medio de las interfases adecuadas:

- Terminales de voz y datos (ej.: teléfonos, facsímil, PC's, etc.).

- Terminales de datos que respondan a normas de conexión UIT-T: X.25, X.28 y de la serie V.

- Como mínimo un HOST y equipos terminales de datos vía modem.

- Idem 8.1.3., con la norma V.35, RS449/422, G.703.

- Redes de área local (LAN’s) del tipo NOVELL, ETHERNET o TOKEN RING entre otras.

- Enlaces E&M.

- Centrales y aparatos telefónicos analógicos.

Deberá facilitar el cambio de normas a configurarse mediante adaptadores normalizados, tarjetas inteligentes o intercambiables.

Sistemas de energía.

Servicio Ininterrumpido de Energía.

La alimentación de la estación Central, las remotas y posibles repetidoras se efectuará desde la red de energía disponible en el lugar físico en que se instalen.

El Sistema a ofertar deberá incluir un sistema de alimentación conformado por un rectificador-cargador y baterías, que aseguren un servicio ininterrumpido de energía.

El diseño del sistema de alimentación deberá ser el adecuado para el servicio continuo y el rendimiento deberá ser mejor que el 75% (funcionamiento de red nominal).

Tensión Primaria

La tensión primaria que alimenta el rectificador - cargador será de 220 V-50Hz con tolerancia a fluctuaciones de la misma de +/- 10%.

Protecciones

Los sistemas de energía a instalar deberán disponer de la correspondiente toma a tierra de acuerdo a la reglamentación vigente para este tipo de obras.

Antenas

Se proveerán e instalarán los equipos y elementos de montaje necesarios en todos los puntos (torres, pedestales, anclajes, soportes, etc.). Las antenas que se instalen tendrán que ser de construcción sólida y de bajo peso, debiéndose fijar a los mástiles de forma tal de asegurar que con los vientos que soplen en la zona, las vibraciones no perjudiquen ni su estructura ni los accesorios soportados.

Para el montaje y el tendido de cables se tendrán en cuenta las instalaciones existentes, adaptándose a las reglas del arte y la seguridad reglamentaria.

Documentación a presentar para la Oferta:

- Descripción sintética de las características de las estructuras.

- Descripción sintética de la metodología de cálculo aplicado al diseño de las estructuras de acero y de hormigón armado.

- Tipo y calidad de los materiales utilizados.

Instalaciones

Todas las instalaciones se ajustarán a las pautas fijadas en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista efectuar las presentaciones, y/o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionados con los trabajos a efectuar objeto del presente llamado a Licitación, ante los Organismos Públicos y Privados que pudieran corresponder.

Normas

La distintas soluciones a aplicar y materiales a utilizar en la presente instalación deberán respetar las normas vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la Autoridad de Aplicación que corresponda.

Sala de Equipo

Los oferentes deberán consignar los trabajos que consideren necesarios para el acondicionamiento de las Salas de Equipos dispuestas para la instalación de la estación central y las remotas. Se deben incluir en las tareas a realizar en estas salas las referentes a la alimentación eléctrica de los equipos. Estas tareas se considerarán incluidas en la oferta básica, por lo que el Comitente no reconocerá adicionales o extras de ninguna índole. Para ello se acompañan esquemas de las áreas afectadas al proceso de instalación del equipamiento.

Enlaces

En lo referente a la asignación de frecuencias, tolerancias, máxima potencia admitida y directivas que reglamenten el funcionamiento de los equipos radioeléctricos, deberán cumplirse las normas que al respecto establece el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Protocolos de Ensayo y Aceptación

Todo el equipamiento será probado y ensayado en fábrica según los protocolos fijados por el fabricante del mismo.

Condiciones ambientales

El Sistema ofertado deberá asegurar su correcto funcionamiento con las siguientes condiciones ambientales:

- Temperatura: entre -10 y +50 grados Centígrados.

- Humedad Relativa Ambiente: hasta 95 %

Documentación Técnica

El oferente deberá presentar los manuales y documentación técnica inherente al equipamiento ofrecido de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares.

- Manuales: El manual de mantenimiento deberá contener diagramas en bloques circuitos eléctricos, y topográficos, descripción del funcionamiento, como así también métodos para la localización de fallas.

- Planillas de datos garantizados: Adicionalmente, y con carácter obligatorio, deberá completar una planilla de datos garantizados.

- Plan de Mantenimiento: El Oferente acompañará a la oferta el Plan de Mantenimiento Preventivo, el que contendrá un detalle de procedimientos y periodicidad, sugeridos por el fabricante de los equipos.

Anexo ET 1 - Dependencias del organismo

| N° | DEPENDENCIA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sede 7° Distrito | Av. 27 de febrero 2199 | Santa Fe | (Central) |
| 2 | Campamento La Guardia | RN N° 168 – Km 477,872 | La Guardia | (Remota) |
| 3 | Puesto de Pesaje Colastiné | RN N° 168 – Km 481,5 | Colastiné | (Remota) |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |