ANEXO I

COMPULSA ABREVIADA POR MONTO Nº 69/16

SANTA FE,

SEÑOR/ES

Empresa:______________________________

Domicilio:______________________________

Sírvase cotizar precios por lo que se describe en el siguiente cuadro de acuerdo a las disposiciones contenidas en las Cláusulas Particulares, el artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 63/16 de la ONC y el artículo 58 del Decreto 1030/16.

Saludo a Ud./s. atentamente

Respondiendo al precedente pedido de precios y en mi carácter de .......................... de la firma invitada y conforme a las condiciones mencionadas que declaro conocer formulo a continuación mi oferta.-

| RENG. | DESIGNACIÓN | MARCA |  | UNIDAD | CANT | UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paneles fotovoltaicos: Isolación 1000W/M2 Temperatura de celda 25ºC Potencia Pico Nominal 50W Tensión de circuito abierto 19V Corriente de corte 3,2A |  |  | Nr | 5 |  |  |
| 2 | Soporte para pantalla solar de 50W – Metálico – con agarre para columnas. |  |  | Nr | 5 |  |  |
| 3 | Cable Antillamas p/elect color verde. Número de conductores: 1 Sección 1,5mm2 Aislación de Caucho siliconado Corriente Nominal 15ª Tensión Nominal 220V Con sello de seguridad |  |  | Metros | 400 |  |  |
| 4 | Cable Antillamas p/elect color azul. Número de conductores: 1 Sección 1,5mm2 Aislación de Caucho siliconado Corriente Nominal 15ª Tensión Nominal 220V Con sello de seguridad |  |  | Metros | 300 |  |  |
| 5 | Cable Antillamas p/elect color rojo. Número de conductores: 1 Sección 1,5mm2 Aislación de Caucho siliconado Corriente Nominal 15ª Tensión Nominal 220V Con sello de seguridad |  |  | Metros | 200 |  |  |
| 6 | Cable Antillamas p/elect color blanco. Número de conductores: 1 Sección 1,5mm2 Aislación de Caucho siliconado Corriente Nominal 15ª Tensión Nominal 220V Con sello de seguridad |  |  | Metros | 100 |  |  |
| 7 | Tubo Led 18w (122cm) luz día |  |  | Nr | 100 |  |  |

SON: Pesos............................................................................................................................

FECHA DE APERTURA: 05-DICIEMBRE-2016 a las 10:00hs

FECHA DE ENTREGA: Dentro de los 45 días de recibida la Orden de Compra.

PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA: 30 días corridos.

CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los 30 días corridos.

Firma y aclaración