| ## Nombre del organismo contratante | ## DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |
| --- | --- |
| ## Sección | ## Licitaciones y Compras |
| ## Domicilio | ## Avda. Almafuerte 1023 |
| ## Email | ## comprasylicitaciones17dto@vialidad.gob.ar |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa | Nro.: 31 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Etapa Única |  |  |
| Modalidad: Sin Modalidad |  |  |
| Expediente N°:0017054/2016 |  |  |
| Rubro comercial: Mantenimiento, reparación y limpieza. |  |  |

Objeto de la Contratación: Reacondicionamiento de grupos sanitarios y cocina del 17º Distrito.

Costo del pliego: Sin Costo

RETIRO DEL PLIEGO Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | ### Plazo/Horario |
| --- | --- |
| DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ALMAFUERTE Nº 1023 PARANA – ENTRE RIOS.- | HASTA: El momento de la apertura. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| OFICINA LICITACIONES Y COMPRAS ALMAFUERTE Nº 1023 PARANA – ENTRE RIOS | FECHA: 05/12/2016 HORA: 10:00 hs |

# ESPECIFICACIONES

| Renglón N° | ### U. de ### Medida | ### Cantidad | ### Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Gl | Refacción de grupos sanitarios y cocina en edificio sede de oficinas del 17º Distrito. (Según especificaciones técnicas) Cod. 331-5002-3 |

OBSERVACIONES: Los materiales deberán ser provistos por la empresa contratista de acuerdo a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas.  Deberá especificar la marca de las pinturas y demás materiales, a los efectos de una correcta evaluación de las ofertas, teniéndose en cuenta como parámetro mínimo de evaluación productos de primera calidad y marca reconocida en el mercado.

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL.

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS. Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10º.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11º.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. La posibilidad de modificar la oferta prelucirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13º.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO

POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condicionesrequeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casosen que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14º.- OFERTAS ALTERNATIVAS. Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto

Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15º.- OFERTAS VARIANTES. Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16º.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán serefectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar elporcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17º.- MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18º.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de

Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19º.- MUESTRAS. Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares lapresentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20º.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21º.- PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de

Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración

Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22º.- APERTURA DE LAS OFERTAS. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23º.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24º.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25º.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de

Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26º.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27º.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otrasempresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS(OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28º.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29º.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.

Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30º.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31º.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32º.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. La garantía de impugnación se constituirá de lasiguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33º.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34º.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El acto administrativo de finalización delprocedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de losTRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35º.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36º.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37º.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38º.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda enque se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39º.- FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según setrate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40º.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL

TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL

TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responderpor el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41º.- RENUNCIA TÁCITA. Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42º.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43º.- ENTREGA. Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44º.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN. Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45º.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamentejustificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de laprestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratanterealice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46º.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47º.- PLAZO DE PAGO. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el

equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48º.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49º.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR. Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50º- AUMENTOS O DISMINUCIONES. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51º.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN. Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52º.- CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 53º.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentadopor el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos deautoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratanteen una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54º.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN. La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55º.- RENEGOCIACIÓN. En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56º.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57º.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO1º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS.Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la repartición, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de publicaciones de Vialidad Nacional http://www.vialidad.gov.ar/bienes. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la repartición o bien descargarlos de internet.

En oportunidad de retirar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTICULO 2º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la Sede del 17º Distrito, Sección Licitaciones y Compras, Planta Baja, Avda. Almafuerte Nº 1023, Paraná Entre Ríos; o por mail a la dirección de correo comprasylicitaciones17dto@vialidad.gob.ar.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término. Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.

ARTÍCULO 3º.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS. Las circulares aclaratorias emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con dos (2) días como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego según y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Circulares Modificatorias: las mismas serán difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios que hubiera sido difundido el llamado original con un (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la apertura.

A efectos de emitir una circular modificatoria se prorrogará el llamado original, existiendo entre la publicación de dicha circular y la nueva fecha de apertura la misma cantidad de días que hubiesen transcurrido entre el llamado original y la fecha originaria.

ARTÍCULO 4º.- VISITAS.  Los oferentes a fin de cotizar deberán realizar, una visita previa a la sede del distrito para relevar las instalaciones donde se llevará a cabo la obra. La visita deberá concertarse anticipadamente con el Señor Caviglia, Maximiliano al 0343-154156354.

La presentación de la mencionada constancia, será requisito obligatorio al momento de la presentación de ofertas.

ARTÍCULO 5º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las ofertas se admitirán hasta fecha indicada para realizar la apertura de las ofertas y hasta el horario indicado para tal fin, en Mesa de entradas, Avda. Almafuerte Nº 1023, Paraná, Entre Ríos.

ARTÍCULO 6º.- INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO. Los interesados en participar, deberán estar incorporados en el sistema de proveedores del estado (SIPRO).El procedimiento de inscripción en el mismo deberá realizarse del sitio http//comprar.gob.ar

ARTICULO 7º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.Según lo estipulado en Art. Nº 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales

ARTÍCULO 8º.- COTIZACIÓN. La cotización deberá presentarse según lo establecido en el artículo Nº 16 del pliego de bases y condiciones Generales.

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD reviste el carácter de exento, con respecto al IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

ARTÍCULO 9º.-MONEDA DE COTIZACIÓN. La moneda de cotización de la oferta será moneda nacional.

ARTÍCULO 10º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas, el precio, la calidad, la idoneidad del oferente. Será requisito excluyente en esta etapa que el oferente se encuentre incorporado en el Sistema de proveedores del estado.

Es facultativo de la Comisión Evaluadora solicitar en cualquier instancia, las aclaraciones que estimare conveniente acerca de las propuestas presentadas, pudiendo pedir la información que considere necesaria sin que ello implique modificar la propuesta original.

ARTÍCULO 11º.- COMUNICACIÓN E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.  Así mismo los oferentes podrán impugnar dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 12º.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN. En caso de que algún oferente decida impugnar el dictamen de evaluación según lo que establece el Artículo Nº 31 del Pliego de Bases y Condiciones Generales la garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% (tres) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacióna ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al 3% (tres) del valor de la mayor oferta o renglón impugnado.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al 3% (tres) del valor de la mayor oferta presentada.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será del 3% (tres) del valor del presupuesto oficial.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será del 3% (tres) del valor del presupuesto oficial.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 12º.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante.

ARTICULO 13º.-NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 14º.- ENTREGA.Los trabajos deberán ejecutarse en el edificio propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad 17º Distrito, ubicado en Av. Almafuerte Nº 1023 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El acta de replanteo, deberá labrarse indefectiblemente dentro del plazo de diez (10) días corridos, contados a partir de la notificación de la orden de compra.

El inicio de las refacciones deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) días corridos contados a partir de la firma del acta de replanteo.

El plazo de ejecución para la total terminación de los trabajos, será de ciento veinte (120) días corridos contados desde la fecha de inicio de las obras.

La empresa adjudicataria podrá disponer en el horario de 6:00 a 18:00 hs. en días hábiles para la ejecución de las tareas, que serán verificadas diariamente y en cualquier instancia por el inspector de obra.

A fin no afectar la actividad normal en la sede, resulta necesario que, las tareas se realicen inicialmente en la planta baja, y una vez finalizadas y puestas en  funcionamiento se continúe en la planta alta.

ARTÍCULO 15º.- MULTAS POR MORA. Se aplicará una multa del  uno por ciento (1%) del monto total del contrato, por día de atraso y en forma acumulativa, la que será descontada del saldo a pagar al finalizar la obra.

ARTÍCULO 16ª.- CERTIFICADO DE GARANTÍA. La empresa contratista al finalizar el trabajo y antes del cobro de los mismos, deberá presentar un certificado de garantía escrito, por el trabajo ejecutado y el material empleado, por un plazo como mínimo de seis (6) meses. Durante dicho plazo, la empresa será responsable de la conservación de los trabajos y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

ARTÍCULO 17º.- CONFORMIDAD DE  RECEPCIÓN. Se otorgará la Conformidad de recepción definitiva una vez firmada el acta de finalización de la obra, según lo establecido en el art. 44 del pliego de bases y condiciones generales.

ARTÍCULO 18º.- FACTURACIÓN. Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, por mesa de entradas de la repartición, 1er. Piso, Av. Alma fuerte Nº 1023 de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las mismas deberán presentarse de conformidad a la normativa vigente establecida por la AFIP.

ARTÍCULO 19º.- FORMA Y PLAZO DE PAGO. Dentro de los 10 días de haberse firmado el acta de replanteo se efectuará un anticipo financiero del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en concepto de adquisición de materiales y movilización de obra; previa constitución - por parte del adjudicatario - de la correspondiente contragarantía por un monto igual al referido anticipo.

A tal efecto la garantía presentada por el adjudicatario deberá estar constituida debidamente según lo establecido en el art. 39 del Pliego de bases y condiciones generales.

Finalizada la obra el plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos, a partir de la notificación de la conformidad de la recepción definitiva.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal, como están establecidas las cotizaciones en el presente pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 20º.- RESPECTO DE LOS EMPLEADOS. El adjudicatario tendrá a su exclusivo cargo la totalidad de las obligaciones Impositivas, Laborales, Previsionales, Sindicales y cualquier otra que derive de la legislación vigente en la materia o que se dicte en el futuro, respecto de la actividad desarrollada, y del personal que afecte a la misma, bajo su dependencia, y durante todo el tiempo de la contratación. Así como deberá cumplir con lo solicitado respecto de las Normas de Seguridad e Higiene adjuntas al presente pliego.

ARTÍCULO 21º.- OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS POR DAÑOS. La Dirección Nacional de Vialidad que exenta de toda responsabilidad civil hacia sus dependientes, terceros, y/o público en general por daños ocasionados por hechos o actos en los que participara la empresa adjudicataria o sus dependientes como consecuencia y/o en ocasión de las tareas que desempeñaren en razón del presente pliego.

ARTÍCULO 22º.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO. El adjudicatario será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a su personal, pudieran sufrir bienes del patrimonio de la Repartición. También le alcanzará la responsabilidad por la desaparición, robo, hurto, daños intencionales y/o accidentales, infidencias, etc. de objetos y/o servicios de la institución y/o su personal. Probada la culpabilidad, el adjudicatario deberá reponer lo desaparecido y/o dañado o bien reintegrar el importe que al efecto determine el Distrito Entre Ríos de la DNV en su carácter de damnificado. El ingreso y egreso de la empresa adjudicataria y su personal a las instalaciones, se realizará como lo indique

la autoridad de la dependencia respectiva, debiendo acatar la adjudicataria las instrucciones y evitar relaciones interpersonales con el personal de la administración y con el público asistente, salvo los casos que así lo exijan razones laborales. El adjudicatario o su personal deberán entregar de inmediato a las autoridades de la repartición todo objeto hallado en las áreas de trabajo. Estará a cargo de la empresa adjudicataria el desenvolvimiento y comportamiento del personal a su cargo durante su permanencia en las instalaciones, respetará y hará conocer a sus empleados las directivas que la misma imparta.

ARTÍCULO 23º.-TRIBUNALES COMPETENTES.Queda expresamente estipulado que todas la presente contratación  que pudieren suscitarse concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la  jurisdicción del  Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, renunciando expresamente, quien resulte adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

Planilla de Cotización.

| Renglón N° | ### U. de ### Medida | ### Cantidad | ### Descripción | ### Precio Unitario | ### Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Gl | Refacción de grupos sanitarios y cocina en edificio sede de oficinas del 17º Distrito. (Según especificaciones técnicas) Cod. 331-5002-3 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |

Son pesos……………………………………………………………………………………………………

DECLARACIÓN JURADA PYME Y COMPRE NACIONAL

Tipo: Contratación Directa

Expediente Nro. 0017054/2016

Sr. Proveedor: Deberá marcar en los recuadros correspondientes determinando que tipo de empresa es y si los bienes son nacionales o no nacionales.

-Tipo de empresa en los términos de la Ley 25300 y su reglamentación:

| Micro, Pequeña y Mediana Empresa |  |
| --- | --- |
| Otro tipo de empresa |  |

Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº21/10 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

-Tipo de empresa en los términos de la Ley 18875:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

Será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación argentina. Tener  domicilio legal  en la República Argentina y  acreditar  que  el  80% de sus directores,  personal directivo  y profesional  tienen  domicilio  real  en  el  país.  En  lo  que  se  refiere  a  las  empresas  proveedoras  de  Servicios  de Ingeniería y Consultoría, se exige además que no medien vínculos de dependencia con entidades extranjeras.

(Art 70 Inc. G Apartados 3 y 4 del Reglamento aprobado por Decreto 893/12)

.Oferta integrada por Bienes de origen:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

-----------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

Se considera que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados NO SUPERE el 40% de su valor bruto de producción (Art. 2º), valor de venta sin I.V.A.. En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los cuales no tenga "stock" propio, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el Art. 4º de la Ley 25551, mediante la entrega de una caución, a favor del contratante.

Informe  sobre  la  provisión  y/o  uso  de  bienes  y/o  materiales  importados,  así  como  el  resultado  de  la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente

| DESCRIPCIÓNDEL BIEN Y/O MATERIAL IMPORTADO | ORIGEN |
| --- | --- |

RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO: $............................

(DIFERENCIA ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO EXPRESADA EN PESOS)

PROYECCIÓNPARA EJERCICIO CORRIENTE: $...........................

------------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACIONOFERENTE

DECLARACION JURADA ARTICULO 7 DECRETO 312/10

Declaro bajo juramento que en caso de resultar adjudicatario, en un procedimiento de selección que tenga por objeto la prestación de un SERVICIO,  ocupare a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación de dicho servicio acorde lo establece el artículo 7 del DECRETO 312/10..

------------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

DIRECCIÓN  NACIONAL  DE  VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFACCIÓN Y MATERIALES DE GRUPOS SANITARIOS Y COCINA

EN EDIFICIO SEDE DE OFICINAS DEL 17º DTO. - ENTRE RÍOS - DNV

UBICACIÓN: ALMAFUERTE 1023 – PARANÁ – ENTRE RÍOS

APERTURA:

LUGAR:  DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD - 17° DISTRITO – ENTRE RÍOS

AÑO 2016

MEMORIA  DESCRIPTIVA

1 - GENERALIDADES: La presente documentación se refiere a la adquisición de materiales, mano de obra y componentes para la:

1-1)Refacción de un Grupo Sanitario en planta baja del edificio Sede del 17º Dto. Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, compuesto por dos sectores, uno de damas y otro de caballeros.-

a) El sector damas se compone de: tres (3) boxes de paneles de aluminio blanco con inodoros pedestal cada uno mochila de loza blanca, Dispensers de acero inoxidable: de Jabón Líquido, papel higiénico y toallas de papel; puertas batientes de aluminio blanco de 0,60 x 1,70m., con marco aluminio cuyas dimensiones se ajustaran al plano de detalles; además contara con una mesada de granito “gris mara” con dos (2) bachas circulares de acero inoxidable de 0,35m. de diámetro con grifería de cierre automático; canilla de servicio; un espejo fijo de pared sobre la mesada de 1,20 x 0,72m. y una puerta placa enchapada en cedro, marco de chapa WG Nº 18, en el ingreso al baño, símil a las aberturas existentes.-

b) El sector caballeros se compone de: dos (2) boxes de paneles de aluminio blanco con inodoros pedestal cada uno mochila de loza blanca; Dispensers de acero inoxidable: de Jabón Líquido, papel higiénico y toallas de papel; puertas batientes de aluminio pesado de 0,60 x 1,70m., con marco de aluminio cuyas dimensiones se ajustaran al plano de detalles; enfrentados a estos se colocarán dos (2) mingitorios de colgar con sus respectivas válvulas de descarga; además contara con una mesada de granito ”gris mara” con dos (2) bachas circulares de acero inoxidable de 0,35m. de diámetro con grifería de cierre automático; canilla de servicio; un espejo fijo de pared sobre la mesada de 1,20 x 0,72m.y una puerta placa enchapada en cedro, marco de chapa WG Nº 18, en el ingreso al baño, símil a las aberturas existentes.-

1-2)Readecuacion de un Baño para Discapacitados en la planta baja del edificio Sede del 17º Dto. Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, totalmente instalado con: inodoro pedestal, deposito a mochila (de loza), lavatorio de colgar, agarradera abatible y pasamanos de acero inoxidable, todos “Línea Espacio” color blancos, los cuales serán provistos por la DNV; Dispensers de acero inoxidable: de Jabón Líquido, papel higiénico y toallas de papel; grifería de cierre automático; canilla de servicio y un espejo fijo de pared de 0,60 x 1,02m. sobre lavatorio.-

1-3) Refacción de un Grupo Sanitario en planta Alta del edificio Sede del 17º Dto. Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, compuesto por dos sectores, uno de damas y otro de caballeros.-

a) El sector damas se compone de: tres (3) boxes con inodoros pedestal; puertas batientes de aluminio blanco de 0,60 x 1,70m., con marco aluminio cuyas dimensiones se ajustaran al plano de detalles; además contara con Dispensers de acero inoxidable: de Jabón Líquido, papel higiénico y toallas de papel; una mesada de granito “gris mara” con dos (2) bachas circulares de acero inoxidable de 0,35m. de diámetro con grifería de cierre automático; canilla de servicio; un espejo fijo de pared sobre la mesada de 1,20 x 0,60m.-

b) El sector caballeros se compone de: dos (2) boxes con inodoros pedestal; puertas batientes de aluminio blanco de 0,60 x 1,70m., con marco aluminio dimensiones se ajustaran al plano de detalles; además contara con Dispensers de acero inoxidable: de Jabón Líquido, papel higiénico y toallas de papel; una mesada de granito “gris mara” con dos (2) bachas circulares de acero inoxidable de 0,35m. de diámetro con grifería de cierre automático; canilla de servicio; un espejo fijo de pared sobre la mesada de 1,20 x 0,60m.-

1-4) Remodelación del Baño de Jefatura en la planta alta del edificio Sede del 17º Dto. Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, totalmente nuevo instalado con: inodoro pedestal, deposito a mochila (de loza), bidet, pileta lavamanos (debiendo ser estos artefactos y accesorios de la misma linea color blanco), grifería completa para agua fría y caliente, un espejo fijo de pared de 0,60 x 0,72m. sobre el lavatorio y un termotanque eléctrico compacto de 20 lts.-

1-5) Remodelación de la cocina en la planta alta del edificio Sede del 17º Dto. Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, totalmente nuevo instalada con mesada de granito “gris mara” con pileta de lavar doble de acero inoxidable de 60 x 34 cm. con grifería monocomando; mueble bajomesada de melanina blanca con cantos de aluminio y calefón a gas natural de 14 lts.-

2 - PLIEGO DE CONDICIONES: Se han de regir por las publicaciones vigentes “Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas más usuales"," Pliego Complementario de Condiciones y  “Pliego de Condiciones Particulares (Anexo I)”.-

3 - PLAZO TOTAL DE LOS TRABAJOS: Será de ciento veinte (120) días corridos.-

4 - PLAZO DE GARANTÍA: Será de Seis (6) meses a partir de la recepción de los trabajos.-

5 - MATERIALES: Los materiales serán provistos por el Contratista y dentro de las características fijadas en el Pliego, debiendo ser los mismos de primera calidad y serán aprobados por la División conservación del 17º Distrito.-

6 - ARTEFACTOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS VARIOS: Los artefactos y elementos nombrados en el punto 1- Generalidades (Puertas, Paneles, mesadas, inodoros, bidets, lavatorio, termotanque, etc.), deberán ser provistos por la contratista, a excepción de los inodoros y mingitorios del grupo sanitario de planta alta y la pileta e inodoro del baño de discapacitados de planta baja. En el caso de  los artefactos de baño deberán ser, de la misma marca (reconocida) y la misma línea, color blanco. En cuanto a las luminarias (aplique y plafones), llaves y tomas deberán ser de “diseño” y de primera calidad, acorde a los materiales usados en los baños y demás.-

7 - INSTALACIONES EN GENERAL (SANITARIA-ELECTRICA-GAS): Las mismas serán servidas y adaptadas de las instalaciones ya existentes que se encuentran en el sector a intervenir o adyacentes a ellos. Cabe aclarar que la instalación de cañería de agua deberá ser completamente nueva, en todos los casos, y de termofusión, según diámetros requeridos.-

PARANÁ,  OCTUBRE DE 2016.-

MANTENIMIENTO EDILICIO – 17° DISTRITO – ENTRE RÍOS

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

Art. 1°)  REPLANTEO DE LOS TRABAJOS: El replanteo deberá realizarse dentro de los diez (10) días corridos computados a partir de la fecha de adjudicación de la licitación.-

Art. 2°) INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos deberán iniciarse indefectiblemente dentro del plazo máximo de diez (10) días corridos contados a partir de la firma del replanteo.-

Art. 3°)  PLAZO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS: El plazo para la total terminación de los trabajos será de Ciento veinte (120) días corridos, contados  desde la fecha de replanteo.-

Art. 4°)  SALARIOS DE LOS OBREROS:  Se deja expresa constancia que el salario mínima legal para el personal obrero no podrá ser inferior al establecido por  las autoridades laborales competentes, siendo la empresa la única responsable de su cumplimentación.-

Art. 5°)  CONTRATO DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS: La  empresa adjudicataria de los trabajos queda obligada a contratar el servicio de seguros, en la forma de práctica, con entidades aseguradoras locales de capital interno.-

Art. 6°)  CERTIFICADO DE GARANTIA:  La  Empresa  Contratista  al  finalizar  el trabajo y antes del cobro de los mismos, deberá presentar un  Certificado de Garantía escrito, por el trabajo ejecutado y material empleado, por un plazo como mínimo de seis ( 6 ) meses. Durante el plazo de garantía la empresa será responsable de la conservación de los trabajos y de las reparaciones requeridas por defectos ó desperfectos provenientes de la mala calidad ó ejecución deficiente de los trabajos.-

Art. 7°)  HABILITACION DE TURNOS DE LABOR: La  Empresa adjudicataria podrá dispone en el horario de 6 hs. a 18 hs. para la ejecución de las tareas, las que serán verificadas diariamente y en cualquier instancia por los supervisores.-

Art. 8º) PAGOS PARCIALES Y FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: Una vez labrada el Acta de Replanteo, la repartición realizará un adelanto en el pago de los trabajos contratados, dentro de los diez (10) días de la firma de la misma, por un monto equivalente al 50% del total de los trabajos, en concepto de adquisición de materiales y gastos de inicio. Concluidos los trabajos y corroborados por la supervision, se pagara el 50% restante respecto al precio del contrato global.-

La Empresa adjudicataria a su criterio podrá realizar el acopio de materiales necesarios a utilizar en la ejecucion de las tareas, debiendo presentar la facturación correspondiente al acopio de materiales en su totalidad, efectuándose un solo pago dentro de los Treinta (30) días de presentada dicha facturación.- Si el pago de los Certificados se retardara por más de treinta (30) días a partir del plazo estipulado, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses de acuerdo a tabla de intereses de Banco Nación Argentina.-

Art. 9º) APLICACIÓN DE MULTAS: A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del Contrato, el Contratista se hará pasible por demoras en la terminación de los trabajos, de una multa fijada en el 1% del monto total del Contrato, por día de atraso y en forma acumulativa, la que será descontada del monto del último Certificado.-

PARANÁ,  OCTUBRE DE 2016.-

MANTENIMIENTO EDILICIO – 17° DISTRITO – ENTRE RÍOS

DETALLE  DE  LOS  TRABAJOS  Y  MATERIALES

PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS TAREAS

Materiales y mano de obra:

Para los trabajos que deberán ejecutarse en el edificio propiedad del la Dirección Nacional de Vialidad, 17° Distrito – Entre Ríos, ubicado en Av. Almafuerte 1023, de la ciudad de Paraná.-

Trabajos a realizar:

Una vez realizado el replanteo de los trabajos de un todo de acuerdo al plano, se procederá a la ejecucion de los mismos:

DEMOLICIONES

Se procederá a la demolición del solado y zócalos, de mosaicos graníticos, además de la carpeta de asiento hasta el contrapiso, en todos los sectores a intervenir, y se continuara con demolición de tabiques y cielorrasos armados indicados en los planos de reformas.

Luego se efectuará la remoción de todos los revestimientos cerámicos y revoques en grupos sanitarios, baño de jefatura y cocina.

En los baños de planta baja se ejecutaran el picado de contrapisos para nuevas cañerías de desagües y rectificación de la existente como también se procederá al picado de revoques para retirara las cañerías de provisión de agua existentes de hidrobronz, que luego serán remplazadas.

También se deberán retirar todos los artefactos sanitarios (inodoros, piletas, mingitorios, accesorios de loza, etc.) y Puertas placas según plano de reformas.

Por último se procederá al retiro de todos los artefactos eléctricos (plafones, apliques, llaves, etc.) y el cableado que los alimenta, para su posterior remplazo.

La contratista deberá depositar todos los escombros, restos de materiales, como así también las aberturas y artefactos sanitarios, donde se lo indique la Supervisión, quedando a cargo de la contratista el traslado de lo antes citado.

MAMPOSTERIAS

Se deberán erigir las paredes indicadas en el plano de reformas, en mampostería de ladrillo hueco cerámico de 12 cm. y 8 cm según tabique.

Las mismas se realizaran con las técnicas adecuadas, usando reglas, plomada, hilo, y todo instrumento necesario para lograr una perfecta verticalidad y homogeneidad sin alabeos ni deformaciones, dejándose listas para ser revocadas.

REVOQUES

Se realizaran revoques grueso, de no menos de 1,5 cm., y fino a la cal, en aquellas paredes nuevas que no lleven cerámicos. Los mismos deberán quedar con una superficie totalmente lisa, sin rugosidades ni fisuras y con un aplomado correcto.

Y a las paredes que se les ha retirado el revestimiento existente y revoques y las erigidas anteriormente que lleven cerámicos, se les realizara un azotado hidrófugo impermeable y un revoque grueso prolijo, para de esta manera dejar la superficie lo mas lisa posible, sin deformaciones, para la posterior colocación de revestimiento cerámico.

REVESTIMIENTOS

Serán de baldosas Cerámicas esmaltadas de primera clase, sin daños ni defectos. Se usarán 3 modelos distintos de cerámicos para los baños y 1 solo para cocina. Los mismos deberán ser aprobados previamente por la Supervisión, para su colocación. Estos deberán ser del color y tono elegido para el proyecto y sin defectos, tales como decoloración, hoyuelos, manchas, etc., de lo contrario no serán aceptados por la para su uso.

En los BAÑOS se colocarán, según detalle en planos, cerámicos de 40 x 40 cm. modelo “Laja Garden” o similar, en la parte inferior de los muros desde el solado, en dos filas de cerámicos, mientras que en la parte media se usará cerámico de 30 x 40 cm. modelo “Crayón Olive, o Crayón Neón”, o similar, en dos filas también, para finalizar en la parte superior y hasta el cielorraso, se colocaran cerámicos 40 x 40 cm. modelo “Ciment Gris” o similar. Cabe destacar que las juntas verticales deberán coincidir con las del cerámico de piso.

Como elemento separador entre los distintos tipos de cerámicos se colocara un Listel metálico de 2 cm. de altura, que recorrerá todo el perímetro de los espacios a revestir.

En la COCINA se colocaran cerámicos 20 x 25 cm. en todas las paredes, de piso a techo, en forma vertical y coincidiendo las juntas verticales con las del cerámico de piso. Se tomara como línea de referencia para la colocación la altura de la mesada, 0,90 m., esto quiere decir que una de las juntas horizontales será coincidente con la misma.

A los 50 cm. del nivel de mesada se colocara una guarda cerámica de 5 cm. de altura, la cual deberá ser aprobada por la supervisión previamente, cumpliendo con los mismos ruquecitos que las baldosas cerámicas.

Una vez colocados todos los revestimientos se procederá al empastinado de los mismos, usando una pastina de un color coincidente con el tono de los cerámicos, la misma deberá presentarse a la Supervisión para su visto bueno antes de la colocación.

CONTRAPISOS

Los contrapisos serán de hormigón de cascote y composición similar al contrapiso circundante, este tendrá un espesor aproximado de 10 cm. y deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso, el nivel que será referido al contrapiso adyacente. En los sectores donde pasen instalaciones, las mismas deberán estar concluidas y probadas; luego de la ejecución del contrapiso ninguna cañería quedará expuesta.

Luego de estas tareas, se realizara la carpeta de nivelación hidrófuga con un espesor aproximado de 2 cm., este espesor estará dado por el nivel de piso circundante y el espesor de baldosa cerámica a colocar en cada espacio (sean baños o cocina). Es muy importante que la nivelación sea precisa, ya que al colocar el piso cerámico no debe quedar ningún escalonamiento o saliente con el piso existente, de lo contrario deberá demolerse para su reconstrucción.

SOLADOS

Serán de baldosas Cerámicas esmaltadas de primera clase, sin daños ni defectos. Se usarán 2 modelos distintos de cerámicos, uno para los baños y otro para la cocina. Los mismos deberán ser aprobados previamente por la Supervisión, para su colocación. Estos deberán ser del color y tono elegido para el proyecto y sin defectos, tales como decoloración, hoyuelos, manchas, etc., de lo contrario no serán aceptados por la para su uso.

En los BAÑOS se colocarán cerámicos de 40 x 40 cm. modelo “Laja Garden” o similar, los mismo que se usaran en la parte inferior de los muros.

En la COCINA se colocaran cerámicos de 40 x 40 cm. modelo “Ciment Negro” o similar.

La colocación deberá realizarse con mucha prolijidad, ya que no se aceptaran ningún tipo de desniveles entre cerámicos, sean salientes o depresiones, de lo contrario deberá extraerse la pieza para su recolocación o remplazo si se rompiese.

Una vez colocados todos los pisos se procederá al empastinado de los mismos, usando una pastina de un color coincidente con el tono de los cerámicos, la misma deberá presentarse a la Supervisión para su visto bueno antes de la colocación.

En los sectores donde se remplaza el piso y no llevan revestimiento cerámico (ingreso a sanitarios P.B. y vestidor de Jefatura), se colocaran zócalos de 10 cm. Los mismos deberán realizarse con recortes del cerámico usado en el piso de cada sector a colocar.

CIELORRASOS

Deberán ser de Placas de roca de Yeso convencionales, de 9,5 mm. de espesor, suspendidas sujetas a la estructura metálica de sostén, la cual estará conformada por perfiles estructurales de chapa galvanizada (soleras y montantes). Las placas deberán ser presentadas ante la supervisión para su aprobación antes de la colocación, evitando así el uso de placas dañadas o deformadas.

Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos y todo otro elemento que este próximo al mismo. Las placas se fijaran a la estructura por medio de tornillos autoperforantes y una vez finalizado el emplacado se tomarán las juntas, con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta.

Una vez seca la masilla, se procederá al lijado de la misma, para dejar la superficie lisa y lista para pintar.

MARMOLERIA

Se usaran placas de Granito Gris Mara, de 2,5 cm. de espesor pulidas y lustradas.

Antes de comenzar a la fabricación de las mesadas la Contratista deberá presentar a la Supervisión, una muestra del granito a usar, para su aprobación.

Las mesadas serán entregadas in situ, ya con las bachas y piletas colocadas y con las dimensiones requeridas en cada caso, según planos de proyecto y especificaciones.

Se colocaran de la manera convencional, con ménsulas metálicas empotradas, perfectamente niveladas.

En los baños las mesadas ira una altura de 0,82 m. coincidente con el Listel metálico del revestimiento, y en la Cocina se colocara a 0,90 m. del nivel de piso terminado. Todas las grampas y piezas de metal a ser empleadas para asegurar y/o unir los granitos serán galvanizadas y quedarán ocultas. Todas las juntas serán perfectamente rectas, aplomadas, a tope y a nivel.

En los Baños de Hombres además se colocaran divisorios de Mingitorios, de 50 cm. de profundidad y 72 cm. de altura, 1 por Baño ubicados contra la mesada de las piletas lavamanos a 0,40 m., su cara inferior, del nivel de piso terminado. El método de sujeción y anclaje se definirá in situ con la Supervisión.

VIDRIOS / ESPEJOS

Se colocarán Espejos Float de 6 mm. en todos los baños, según las dimensiones detalladas a continuación. El ancho y alto no diferirán más de 1 mm en exceso o falta con respecto a las medidas aludidas, de lo contrario deberá rehacerse para su colocación.

Grupo Sanitario de Planta Baja: se colocarán 2 espejos de 120 cm. x 72cm.

Baño de Discapacitados: se pondrá un espejo de 60 cm. x 102 cm.

Grupo Sanitario de Planta Alta: se colocarán 2 espejos de 140 cm. x 72cm.

Baño de Jefatura: se pondrá un espejo de 60 cm. x 72 cm.

Los mismos se instalarán pegándolos a la pared por medio de un sellador adhesivo (silicona) transparente. Las ubicaciones se definirán in situ.

CARPINTERIAS / MUEBLES

Todas las carpinterías deberán ser montadas en in situ perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura.

La máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviación de los planos, vertical u horizontal, será de 2,5 mm por metro de largo de cada elemento considerado.

MADERA

Puertas Placas: deberán estar conformadas por, hoja doble contacto (interior de panal de abeja) enchapada en cedro, barnizadas, con marco en chapa 18 (pesado) con antioxido, grampas de amure, bisagras Pomelas atornilladas reforzadas y cerradura de acero con llaves.

Se ubicaran en los ingresos a los Baños de Planta Baja y baño de Discapacitados y tendrán las siguientes dimensiones.

Para el Grupo Sanitario serán de 70 x 200 cm. (75 x 204 cm. con marco) para tabique de 10 cm.

Para el Baño de Discapacitados será de 90 x 200 cm. (95 x 204 cm. con marco) para tabique de 15 cm.

ALUMINIO

Puertas: Serán de perfilaría de aluminio blanco extruido “Línea Ekonal Plus” y estarán conformadas por marcos con jambas de 75 mm y hoja de tablero ciego de 32 mm, la cual estará constituida en su totalidad por revestimiento tubular liso de 6.8 mm de espesor y 120 mm de ancho y sus respectivos burletes, parantes, travesaño, zócalo y cabezal. Los marcos tendrán una altura de 2 m. y no llevaran dintel, y la hoja será de 63 cm ancho (60 cm de paso) y 170 cm de alto la cual deberá ir centrada en el marco, dejando 15 cm libre en la parte inferior y 15 cm en la parte superior.

Dichas aberturas contaran con la tornillería, accesorios y herrajes necesarios para su buen funcionamiento, además deberá llevar cerradura tipo pomo “Libre-Ocupado” de aluminio blanco.

Paneles divisorios: Serán de perfilaría de aluminio blanco extruido “Línea Ekonal Plus” y estarán conformadas por jambas, umbral y dintel para paño fijo de 75 mm, contravidrios, burletes, travesaños y revestimiento tubular liso, de 6.8 mm de espesor y 120 mm de ancho, en toda la superficie restante.

Además se colocaran, en la intersección de los ejes de separación de los box de inodoros y la línea de las puertas, columnas de acople las cuales servirán de fijación para las puertas y paneles divisorios.

Los elementos de fijación y anclaje deberán ser los adecuados para cada carpintería, ya que irán sujetadas al piso y a las paredes.

BAJO MESADA en “L” con cantos de aluminio realizado en melamina blanca de 18mm de espesor con patas incluidas, bisagras metálicas regulables en tres direcciones, correderas metálicas con rodamientos y zócalo revestido en aluminio.

Sus medidas aproximadas son 2,10 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,57 m de profundidad y 0,80 m de altura.

La configuración del mueble será como se detalla en el croquis a continuación.

Imagen Ilustrativa

INSTALACIÓN SANITARIA

Las tareas incluyen tanto las instalaciones completas de los nuevos grupos sanitarios como el reemplazo y actualización de la cañería de distribución de agua existente. Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones según las reglas del arte incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario o accesorio que sea requerido para el funcionamiento de la instalación conforme a su fin y que no esté especificado en planos.

DESAGÜES PRIMARIOS

Se usaran caños y accesorios de PVC o PPS, de 1º marca y calidad reconocida, de los diámetros correspondientes a cada artefacto. Se emplearán piletas de patio y bocas de acceso de PPS de la misma marca y línea que las cañerías utilizadas. Las mismas tendrán marco y rejillas metálicas cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos.

Se realizaran instalación de cañerías de desagües primarios y secundarios, en los baños de planta baja, las cuales deberán empalmarse a las ya existentes para logra un desagote eficaz. La distribución de la misma estará supeditada a la ubicación de los artefactos sanitarios y al recorrido de la cañería existente, y se definirá in situ.

En los baños de planta alta no se remplazara ninguna cañería, de no ser necesario. Si así fuere el costo del trabajo correrá por cuenta de la Contratista.

En la cocina, al cambiar de posición la bacha, deberá rectificarse el desagüe de la misma hasta llegar a la boca de acceso existente.

CAÑERIAS DE AGUA

Se empleará para la distribución de agua fría y caliente, caño de Termofusión de 1º calidad, que sea apto para practicar rosca sobre él, con accesorios (codos, curvas, Tee, llaves de paso, etc.) del mismo tipo, marca y material, con piezas especiales de rosca metálica para la interconexión con elementos roscados y para los cambios de material donde corresponda. Para el agua caliente será del mismo tipo y marca, pero con capa interna de aluminio para absorber mejor las dilataciones por temperatura.

En planta baja se realizara la instalación nueva, sirviéndose de la cañería más cercana a los espacios a intervenir, con los diámetros necesarios para surtir a los inodoros, mingitorios y canillas que conforman cada espacio, debiendo contar con una llave de paso y una canilla de servicio cada uno de ellos.

La distribución de la misma se definirá in situ.

En planta alta se remplazara la cañería existente por una nueva de termofusión, en todos los baños y cocina, con los diámetros necesarios para surtir a los inodoros, mingitorios y canillas que conforman cada espacio, debiendo contar con una llave de paso y una canilla de servicio cada uno de ellos.

GRIFERIA

Todas las griferías y artefactos usados serán nuevos sin uso, de 1º calidad y marca reconocía.

En los grupos sanitarios de P.A. y P.B. y en el baño de discapacitados, se usaran canillas con cierre automático, una por pileta.

En el baño de jefatura se colocaran grifería tipo “Allegro” o similar de agua fría y caliente para lavatorio y bidet.

En la cocina se colocara una canilla mono comando.

Todas las piletas y bachas de los baños llevarán descarga con sifón cromada.

Canilla de Servicio: Serán de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera de 13 mm.

ARTEFACTOS SNAITARIOS

En el Grupo sanitario de planta baja y baño de jefatura se deberán instalar inodoros sinfónicos, con mochila de loza blanca, tornillos de fijación con tuercas ciegas cromadas y con tapa y asiento de mdf laqueado.

Además en el baño de jefatura se instalara un bidet y una pileta lavamanos del mismo modelo que el inodoro y se colocara un Kit de accesorios de Loza blanca compuesto por toallero, porta vaso, percha, porta rollo y jabonera.

BACHAS

Serán de acero inoxidable de 1º calidad y marca reconocida, irán instaladas en las mesadas según planos de proyecto. En los grupos sanitarios se colocaran bachas Circulares de 35 cm de diámetro y en la cocina se usará una bacha doble de 60 cm x34 cm.

INSTALACIÓNELÉCTRICA

El contratista deberá presentar la propuesta de la instalación eléctrica referida a los trabajos, adjuntando todos los planos y cálculos, que antes de su ejecución deberá ser aprobado por la D.N.V.

La D.N.V. brindara a la contratista los planos de la instalación existente para referencia.

La instalación eléctrica se realizara según las reformas, cada espacio a intervenir llevara una boca de iluminación central una caja de distribución y una caja con llave y toma de 10 Amp. Además se colocará un toma de 20 Amp. para la cocina (microondas) y otro para el vestidor de jefatura (termotanque).

En la Planta Alta (grupo sanitario, Bº jefatura y cocina) se usará la cañería existente y se remplazarán todos los cables que participen en la instalación del sector en cuestión. En caso de que sea necesario remplazar o agregar un tramo de cañería, el costo del trabajo correrá por cuenta de la contratista.

En planta Baja (grupo sanitario y Bº Discapacitados) se realizara la instalación completamente nueva, rectificando la cañería existente y adicionando cañería nueva de acero galvanizado donde sea necesario, además se remplazarán todos los cables que participen en la instalación del sector en cuestión.

CAJAS Y CAÑERÍAS

Serán todas de acero galvanizado y deberán estar aprobadas por las normas IRAM.

CABLES

Se usaran Cables multifilares de cobre aislados con PVC para tensiones nominales hasta 450/750 V aprobadas por las normas IRAM.

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

La Contratista deberá presentar ante la Supervisión, una lista con folletos y catálogos de interruptores y tomacorrientes para definir los que se usarán en los trabajos.

ILUMINACIÓN

La Contratista deberá presentar ante la Supervisión, una lista con folletos y catálogos de artefactos para definir los que se usarán en los trabajos.

Los artefactos de iluminación a colocar serán de 1º calidad y marca reconocida, según imágenes y características que se detallan a continuación.

En Grupos Sanitarios (P.B. y P.A.), Bº Discapacitados y Cocina, se colocaran plafones cuadrados (30 x 30 cm x 8 cm de altura aprox.) con capacidad para dos lámparas de bajo consumo de 20w con rosca E27.

En Bº de Jefatura y vestidor, se colocaran Apliques con 2 dos tulipas, para albergar lámparas bajo consumo con rosca E27

DETALLE PLAFON				              DETALLE APLIQUE

PINTURAS

Se usaran Pinturas al Látex interior color blanco, tanto en paredes como en cielorrasos.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las presentes especificaciones e instrucciones de los fabricantes de pinturas, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies perfectamente y preparándolas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales como carpinterías, vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos y sanitarios, mesadas, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la supervisión.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que, una vez seco, quede mate. Posteriormente se hará una aplicación de enduido para eliminar las imperfecciones. Luego se aplicarán las 3 manos de pintura al látex.

EQUIPAMIENTO

Se instalara en vestidor de Jefatura:

- 1 Termotanque eléctrico compacto cuadrado de colgar de 20 lts. de capacidad.

y en Cocina de Planta Alta:

- 1 Calefón a gas natural de 14 lts. por minuto, encendido eléctrico, piloto analizador, tiro natural, apto para baja presión de agua, regulador de caudal de agua.

Imagen ilustrativa del Termotanque compacto.

LIMPIEZA

La Contratista deberá realizar en forma periódica (conforme el avance de los trabajos e indicaciones de la Supervisión) una limpieza general de las áreas afectadas por los trabajos.

Al finalizar las tareas, la Contratista entregará el lugar de trabajo perfectamente limpio, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todos los sectores afectados por los trabajos.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial, por mano de Obra y Materiales, para la refacción de: Grupo Sanitario y Baño para Discapacitados en Planta Baja, Grupo Sanitario Baño de Jefatura, y Cocina en Planta Alta del edificio sede del 17º Dto. Entre Ríos de la Dirección Nacional de Vialidad, asciende al monto de:

$ 769.434,91 (setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 91/00).-

PARANÁ,  OCTUBRE DE 2.016.-

MANTENIMIENTO EDILICIO – 17° DISTRITO – ENTRE RÍOS

| 17º Distrito | ANEXO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS |  |
|  |  | Página 42 de 49 |

SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA

1.- OBJETIVO

Establecer las características del Servicio de Higiene y Seguridad de las empresas Contratistas y sus Subcontratistas para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de orden nacional y provincia

2.- ALCANCE

Toda empresa contratista y sus subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios para la Dirección Nacional de Vialidad en la jurisdicción del 17° Distrito D.N.V.

3.- OBLIGACIONES

Para desarrollar sus tareas, todo contratista y sus subcontratistas estarán obligados a cumplir con las siguientes condiciones:

3.1 Características del Servicio de Higiene y Seguridad

3.1.1.- Designación: Tal como lo requiere la Legislación vigente, todo Contratista y sus Subcontratistas designarán a su Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra, que será un profesional universitario, con matrícula provincial vigente y título habilitante obtenido en universidades oficiales y/o privadas. El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su responsabilidad y experiencias en obras de similar magnitud y características a la sujeta a contrato.

3.1.2.-   Currículum: La Contratista principal presentará el CV del Responsable de Higiene y Seguridad de la obra propuesto, e incluirá en el mismo los datos personales, académicos y antecedentes en al menos cinco obras viales similares a la licitada; pudiendo la DNV bajo su exclusivo criterio, aceptar o rechazar la designación y requerir su reemplazo en cualquier momento de la obra; sin ocasionar esto, mayores costos para la misma.

3.1.3.- Permisos: El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones y solicitará los permisos correspondientes a su área, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, y/u Organismos de Control del sistema de Riesgos del trabajo; según corresponda y será responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

3.1.4.- Asignación horaria profesional semanal: Los Responsables de Higiene y Seguridad del Contratista y de cada uno de sus Subcontratistas; deberán tener asistencia en la obra, con la cantidad de horas profesionales establecidas por la Resolución 231/96 SRTN - Anexo 1- Art. 2° - Reglamentario del Decreto. 911/96 – Cap. 3 – Art. 17.

3.1.5.- Asignación especial: La proporción indicada en el punto anterior, es mínima, quedando a cargo de la D.N.V. solicitar incrementarla de acuerdo con su criterio, experiencia y riesgos emergentes de la obra; sin ocasionar esto, mayores costos para la misma.

3.1.6.-Auxiliar del Servicio: En relación con la cantidad de empleados que posea el Contratista, éste deberá asignar como auxiliares del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Obra; a profesionales y/o técnicos en higiene y seguridad, con títulos habilitantes y matriculados en la provincia, en la proporción establecida por la Resolución 231/96 SRT - Anexo 1- Art. 2° - Reglamentario del Decreto. 911/96 –

| 17º Distrito | ANEXO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS |  |
|  |  | Página 2 de 49 |

Cap. 3 – Art. 17. Lo precitado no exime al Responsable de Seguridad e Higiene en la obra de la empresa, de cumplir con la carga horaria semanal contemplada en el punto 3.1.4 de la presente norma.

El auxiliar debe estar capacitado expresamente por el Responsable de Seguridad e Higiene de la empresa en todo lo atinente a la Obra. El registro de esa capacitación formará parte del legajo de Seguridad e Higiene de la Obra.

La Sección de Seguridad e Higiene del Distrito bajo su exclusivo criterio podrá aceptar o rechazar la designación y requerir el reemplazo del auxiliar en cualquier momento de la obra, sin ocasionar esto mayores costos para la misma.

3.1.7.- Registro de Visitas: Los Responsables de Higiene y Seguridad de las empresas  Contratistas y de cada uno de sus Subcontratistas deberán dejar registrada sus visitas en el Libro Diario de la Obra que se encontrará en la oficina de la Supervisión en Obra de la DNV.

La Supervisión de la Obra a pedido de la Sección Seguridad e Higiene del Distrito, podrá exigir a las empresas que las visitas de su Responsable de Seguridad e Higiene a los lugares de trabajo o actividades asociadas sean previamente acordadas con ella y dentro de los horarios y días normales acordados para la obra. Lo precitado no generará reclamos de ninguna índole por parte de las empresas.-

3.1.8.- Representación: El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante de la empresa, sobre los temas de su competencia, en relación con la Sección de Higiene y Seguridad del Distrito de la D.N.V.

3.1.9.- Comunicaciones: El Responsable de Higiene y Seguridad a través del Representante Técnico de la empresa, recibirá de la Supervisión de la Obra toda comunicación referente a normas o disposiciones a cumplir y rendirá los informes o formulará los requerimientos que fueren necesarios.

3.1.10.- Acciones e Informes: El Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa controlará semanalmente el grado de cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad pudiendo aplicar listas de chequeo y registrando las acciones desarrolladas en el libro foliado de Higiene y Seguridad de la obra de la empresa. Este libro foliado forma parte del Legajo técnico de Higiene y Seguridad de la obra. También remitirá para su aprobación, un Informe de Higiene y Seguridad  Mensual que incluirá copia de los registros del libro.

3.2 Documentación a presentar

Independientemente de lo requerido  en los pliegos generales y particulares de las obras, y las normas de Seguridad e Higiene incluidas en los mismos, las empresas Contratistas y sus Subcontratistas (a medida de su ingreso a obra) deberán presentar a la Supervisión de las Obras y a la Sección Higiene y Seguridad del 17° Distrito DNV, la siguiente documentación:

3.2.1.- Previo al inicio de los trabajos:

3.2.1.1.- Currículum Vitae: Currículum del Profesional propuesto por la empresa como RESPONSABLE de Higiene y Seguridad para la Obra, y aprobado por parte de la Sección de Higiene y Seguridad del 17° Distrito de la DNV.

3.2.1.2.- Designación: Nota que acredite la relación contractual de la empresa con el profesional designado como Responsable para el Servicio de Higiene y Seguridad de la Obra.

3.2.1.3.-Matrícula Profesional: Copia Certificada de matrícula profesional del Responsable de Higiene y Seguridad de la Obra, otorgada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Entre Ríos, vigente para el año en curso.

3.2.1.4.- Registro Profesional de Higiene y Seguridad: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales de la Especialidad Higiene y Seguridad otorgado por el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Entre Ríos, vigente para el año en curso.

| 17º Distrito | ANEXO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS |  |
|  |  | Página 3 de 49 |

3.2.1.5.- Aviso de Inicio de Obra y Programa de Higiene y Seguridad de la Obra: revisado y aprobado por su Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.), que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, el mismo deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

De modificarse la planificación de las tareas por la introducción de nueva maquinaria, modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, la empresa entregara los planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su aprobación por su A.R.T. y posteriormente  a la Supervisión de la Obra, y Sección de Higiene y Seguridad del Distrito.

3.2.2.- Durante el plazo de ejecución de obra:

Los siguientes documentos que formarán parte del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad de la obra.

3.2.2.1.- Libro de Obra de Higiene y Seguridad: Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de cada empresa, llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primera hoja, por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, el Representante Técnico de la Obra del Contratista principal  y por la Supervisión de la Obra. En este libro, la Supervisión y la Sección de Higiene y Seguridad del Distrito de  la D.N.V. asentaran sus observaciones, a los efectos de que la empresa las implemente.

La empresa tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en materia de Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitación, recomendaciones, inspecciones, auditorias de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra, e incorporarlos en sus informes.

3.2.2.2.- Siniestralidad: Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de cada empresa entregar mensualmente las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales de la obra, incluyendo los índices de frecuencia, gravedad e incidencia.

Además se entregará un informe con los accidentes vehiculares que hubiesen ocurrido en ocasión del trabajo que se trata.

Independientemente de lo precitado cualquier accidente (personal o vehicular) debe ser informado de INMEDIATO a la Supervisión de la Obra. El ocultamiento de un accidente, aún cuando se lo considere leve, o la tergiversación de los hechos reales, será considerado como falta grave y podrá ser causal de solicitud de reemplazo del Responsable de Seguridad e Higiene de la empresa, independientemente de otras sanciones a la contratista que se consideren pertinentes. La documentación de la investigación del hecho con la mayor cantidad posible de elementos (croquis, fotos, declaración del accidentado y testigos, etc.) debe ENTREGARSE  a la Supervisión dentro de los 5 días corridos siguientes al hecho.-

3.2.2.3.- Informe Mensual: Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de cada empresa entregar mensualmente un informe donde se analizará la evolución de los indicadores de seguimiento del cumplimiento de las normas, el programa de capacitación, así como las investigaciones de accidentes y de emergencias y se propondrán nuevas medidas de control o modificaciones para efectuar los ajustes necesarios.

El Responsable presentará su Informe de Higiene y Seguridad Mensual a la Supervisión de la Obra  y la Sección de Higiene y Seguridad del Distrito destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas.

3.2.2.4.- Informe Final: Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad de la Contratista Principal, una vez finalizada la obra, emitir un Informe de Higiene y Seguridad Final de Obra donde consten las metas alcanzadas. El mismo debe ser presentado a la Supervisión de la Obra y Sección de Higiene y Seguridad del Distrito de la DNV.

| 17º Distrito | ANEXO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS |  |
|  |  | Página 4 de 49 |

4. RESPONSABILIDADES E INCUMPLIMIENTOS

4.1.-  La empresa Contratista será la única responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.

4.2.- Ante el incumplimiento de alguno de los Requisitos de Higiene y Seguridad aquí establecidos, y de los particulares pautados para la obra, la empresa será intimada formalmente para su corrección mediante Orden de Servicio.

4.3.- En caso de incumplimiento la empresa será pasible de las sanciones indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.4.- Sin perjuicio de las estipulaciones precedentes, el Contratista deberá mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que se le plantee a la misma por incumplimiento del Contratista y/o sus subcontratistas de las normas de Higiene y Seguridad del Trabajo.

En caso que el Adjudicatario cuente con personal Monotributista, deberá presentar:

- Constancia de C.U.I.T de cada uno de los Monotributistas

- Pago del último Monotributo, esto se deberá presentar de forma mensual mientras dure la contratación.

- Seguro de accidentes personales por $180.000, con endoso a favor de la “DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD”, y constancia del pago del mismo de forma mensual mientras dure la contratación.

- Programa de seguridad. Que será aprobado por la oficina de Seguridad e Higiene de esta institución, antes de comenzar la obra.