MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y

PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

AÑO 2017

| Nombre del organismo contratante | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: contratación directa / compulsa abreviada por bajo monto Nro: 09/2017

Clase: Etapa Única Nacional

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente N°: 8569/17

Rubro comercial: MATERIALES ELECTRICOS.

Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS A UTILIZARSE EN LA JURISDICCCIÓN DEL 1º DISTRITO.

Costo del pliego: Sin Costo

DESCARGAS DEL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo/Horario |
| --- | --- |
| Los Pliegos se descargaran de los sitios www.argentinacompra.gov.ar; www.vialidad.gob.ar | Desde el 28/06/2017 hasta el 11/07/2017 |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| Dirección Nacional de Vialidad – 1º Distrito Buenos Aires Avda. Gral Paz 12.190/96 C.A.B.A. Oficina de Licitaciones y Compras 1º piso | PRESENTACION DE OFERTA HASTA EL DIA ANTERIOR DE LA FECHA DE APERTURA Apertura : 12/07/2017 11.00 hs |

INDICE

POLÍTICA DE INTEGRIDAD	5

1.	Política de integridad. Principios y alcance.	5

2.	Deberes de los oferentes y prácticas prohibidas.	5

3.	Conflictos de interés.	6

4.	Consecuencias.	7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES	8

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS.	8

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN.	8

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS.	8

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES.	8

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS.	9

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES.	9

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS.	9

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.	10

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	10

ARTÍCULO 10°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.	11

ARTÍCULO 11°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.	11

ARTÍCULO 12°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.	11

ARTÍCULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.	12

ARTÍCULO 14°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.	14

ARTÍCULO 15°.- OFERTAS VARIANTES.	14

ARTÍCULO 16°.- COTIZACIÓN.	14

ARTÍCULO 17°.- MONEDA DE COTIZACIÓN.	15

ARTÍCULO 18°.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR.	15

ARTÍCULO 19°.- MUESTRAS.	16

ARTÍCULO 20°.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.	16

ARTÍCULO 21°.- PERSONAS NO HABILITADAS.	16

ARTÍCULO 22°.- APERTURA DE LAS OFERTAS.	17

ARTÍCULO 23°.- VISTA DE LAS OFERTAS.	17

ARTÍCULO 24°.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	18

ARTÍCULO 25°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.	18

ARTÍCULO 26°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.	19

ARTÍCULO 27°.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.	19

ARTÍCULO 28°.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO.	20

ARTÍCULO 29°.- DESEMPATE DE OFERTAS.	21

ARTÍCULO 30°.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.	21

ARTÍCULO 31°.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.	21

ARTÍCULO 32°.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN.	21

ARTÍCULO 33°.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES.	22

ARTÍCULO 34°.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	22

ARTÍCULO 35°.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA.	23

ARTÍCULO 36°.- FIRMA DEL CONTRATO.	23

ARTÍCULO 37°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	23

ARTÍCULO 38°.- MONEDA DE LA GARANTÍA.	24

ARTÍCULO 39°.- FORMAS DE GARANTÍA.	24

ARTÍCULO 40°.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.	25

ARTÍCULO 41°.- RENUNCIA TÁCITA.	26

ARTÍCULO 42°.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES.	26

ARTÍCULO 43°- ENTREGA.	26

ARTÍCULO 44°.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN.	26

ARTÍCULO 45°.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.	27

ARTÍCULO 46°.- FACTURACIÓN.	27

ARTÍCULO 47°.- PLAZO DE PAGO.	27

ARTÍCULO 48°.- MONEDA DE PAGO.	28

ARTÍCULO 49°.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.	28

ARTÍCULO 50°.- AUMENTOS O DISMINUCIONES.	28

ARTÍCULO 51°.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.	29

ARTÍCULO 52.°- CLASES DE PENALIDADES.	29

ARTÍCULO 53°.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.	29

ARTÍCULO 54°.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN.	29

ARTÍCULO 55°.- RENEGOCIACIÓN.	30

ARTÍCULO 56°.- CLASES DE SANCIONES.	30

ARTÍCULO 57°.- CONSECUENCIAS.	30

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	30

ARTÍCULO 1° - OBTENCIÓN DE PLIEGO.	30

ARTÍCULO 2°. - CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.	31

ARTÍCULO 3°. - OFERTAS VARIANTES.	31

ARTÍCULO 4°.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	31

ARTÍCULO 5°.- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.	31

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.	31

ARTÍCULO 7°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA	32

ARTÍCULO 8°.- CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS.	32

ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE INELEGIBILIDAD	33

ARTÍCULO 10°.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES.	33

ARTÍCULO 11°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.	33

ARTÍCULO 12°.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.	33

ARTÍCULO 13°.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO.	34

ARTÍCULO 14°- PLAZO DE PAGO	34

ARTÍCULO 15°- DIGITALIZACIÓN DE LA OFERTA	34

CONSIDERACIONES FINALES	34

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	36

ANEXO DE COTIZACIÓN	48

ANEXO II: DECLARACIONES JURADAS	56

POLÍTICA DE INTEGRIDAD

- Política de integridad. Principios y alcance.

Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante DNV) asume la responsabilidad de mantener los más altos niveles de integridad, transparencia, competencia, concurrencia y trato igualitario en los procedimientos de selección.

Por este motivo, se espera que los oferentes acompañen este compromiso desempeñándose en todo momento con honestidad, equidad e integridad comercial, asegurando un cumplimiento pleno y responsable de la presente política.

A los efectos de esta política son definidos como procedimientos de selección los trámites destinados a elegir a un oferente a fin de celebrar y ejecutar un contrato regulado el Régimen de contrataciones de la Administración Pública aprobado por Decreto delegado N° 1023/01 y el Reglamento al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 o que en lo sucesivo se dicte, por la Ley N° 22.460 de Servicios de Consultoría.

A los efectos de esta política son definidos como interesado todas las empresas, entidades o asociaciones empresarias interesadas en participar en procedimientos de selección, encontrándose incluidos entre los obligados los propietarios, representantes y empleados de dichas empresas o entidades.

- Deberes de los oferentes y prácticas prohibidas.

  - Deberes. Los Oferentes deberán comportarse en todas las etapas de acuerdo a las siguientes exigencias:

a)	Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus interacciones con la DNV y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, consideración y respeto por el ordenamiento jurídico nacional y local aplicable a cada proceso del que participen.

b)	Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto una supervisión interna adecuada y suficiente de la conducta que lleven adelante sus empleados y representantes en las relaciones e intercambios que entablen con integrantes de la DNV.

c)	No establecer relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica con integrantes de esta DNV o sociedades vinculadas a ellos que puedan determinar la existencia de alguna clase de conflicto de interés, siquiera aparente.

d)	Efectuar todas las consultas, observaciones solicitudes y propuestas de índole comercial o económica, por escrito, dirigiéndose únicamente a la autoridad competente y a través de los canales establecidos al efecto en cada caso.

e)	Denunciar ante la UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN con sede en esta DNV cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia contraria la ética pública o la transparencia institucional de la que tome conocimiento en el marco de su participación en los procedimientos de selección de este Organismo, contactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno 2018 o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar.

  - Prácticas prohibidas: A los fines del punto anterior, éstas comprenden actos de: (a) prácticas de corrupción; (b) prácticas fraudulentas; (c) prácticas anticompetitivas o colusorias y (d) prácticas obstructivas, las cuales se definen a continuación:

a) Prácticas de corrupción: ofrecer o dar por sí o a través de terceros cualquier ventaja, favor, gratificación, o cualquier otro objeto o prestación de valor a integrantes de esta DNV o a su familiares directos con el fin de obtener un trato favorable o influir indebidamente en sus acciones.

b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engañar a la DNV o sus integrantes con el propósito de obtener un beneficio o eludir el cumplimiento de una obligación.

c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: acuerdos entre oferentes realizados con la intención de alcanzar un propósito inapropiado contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos para la fijación de precios,  reparto de zonas o mercados o cualquier otra actividad similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley 25.156.

d) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información o elementos documentales significativa para los análisis, evaluaciones y, en su casos, investigaciones que deban ser llevados adelante en la DNV en relación al proceso de selección, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea, así como el ejercicio de inspección de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD o la actividad de revisión por parte de cualquier Organismo de Control.

- Conflictos de interés.

Se entenderá que existe conflicto de interés, cuando exista una relación de tipo económica/ comercial; familiar o cualquier otra relación de tercero allegado, entre un empleado, directivo, mandatario o representante de la Oferente y de la que resulte Adjudicataria del Contrato, y algún empleado o funcionario de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD que, en el ejercicio de sus funciones, participe en forma directa en el procedimiento de selección y evaluación con capacidad decisoria, de manera que hiciera presumir con suficiente precisión y concordancia que se ve afectada la objetividad de las decisiones funcionales a su cargo.

A tales efectos, se entiende por relación de tipo familiar al conyugue, conviviente, ascendientes y descendientes en línea recta, y colaterales hasta el 5° grado de consanguinidad y afinidad.

Se entiende por tercero allegado, a toda persona con la cual se tenga una relación de amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato, o algún tipo de vinculación de índole económico-jurídica, de manera que el empleado o funcionario de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD pueda tener algún interés en que dicha persona resulte adjudicataria del procedimiento de selección y evaluación de ofertas.

Las personas interesadas en presentarse como oferentes, deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no incurren en ningún tipo de conflicto de interés o comuniquen la existencia de una relación de este tipo de acuerdo a lo conceptualizado precedentemente, y dicha situación será objeto de análisis por parte de la COMISIÓN EVALUADORA al momento de considerar la oferta.

Los oferentes deben evitar por todos los medios incurrir en situaciones que puedan determinar la existencia de esa clase de conflictos.

- Consecuencias.

Los oferentes tanto al descargar los Pliegos Licitatorios como al presentar ofertas declaran y garantizan su conocimiento de la presente política y su conformidad con ella, y se obligan a respetar y hacer respetar sus previsiones.

La comprobación, de que se han ocultado o falseado alguno de estos datos al momento de presentar la declaración jurada, podrá dar lugar a:

a)	La rescisión de pleno derecho del contrato con culpa del contratista, más el resarcimiento por los daños y perjuicios que sufra la administración a causa del nuevo contrato que deba celebrar en caso de corresponder.

b)	La realización del correspondiente reporte al Organismo de control competente y, en su caso, la realización de la denuncia penal correspondiente.

c)	La comunicación que corresponda al respectivo Colegio Profesional, Cámara o Asociación que realice la actividad de superintendencia, supervisión, o similar, del correcto desempeño ético de sus miembro.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS.

Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES.

Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS.

Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento.

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración

Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS.

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO 10°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en

forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1. Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO 14°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 15°.- OFERTAS VARIANTES.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16°.- COTIZACIÓN.

La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO 17°.- MONEDA DE COTIZACIÓN.

La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 18°.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR.

Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de

Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19°.- MUESTRAS.

Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20°.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21°.- PERSONAS NO HABILITADAS.

No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO 22°.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 23°.- VISTA DE LAS OFERTAS.

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24°.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 25°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO 27°.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28°.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO.

La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29°.- DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.

Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO 30°.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31°.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO 32°.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN.

La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS ------------------------------------------------------------------------.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO 33°.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO 34°.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35°.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA.

La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36°.- FIRMA DEL CONTRATO.

En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38°.- MONEDA DE LA GARANTÍA.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39°.- FORMAS DE GARANTÍA.

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO 40°.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 41°.- RENUNCIA TÁCITA.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42°.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES.

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43°- ENTREGA.

Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO 44°.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN.

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45°.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 46°.- FACTURACIÓN.

Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO 47°.- PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48°.- MONEDA DE PAGO.

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 49°.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO 50°.- AUMENTOS O DISMINUCIONES.

El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ARTÍCULO 51°.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 52.°- CLASES DE PENALIDADES.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16

ARTÍCULO 53°.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54°.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO 55°.- RENEGOCIACIÓN.

En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56°.- CLASES DE SANCIONES.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 57°.- CONSECUENCIAS.

Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1° - OBTENCIÓN DE PLIEGO.

El presente Pliego se podrá obtener del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gob.ar o de la Pagina web de la Dirección Nacional de Vialidad www.vialidad.gob.ar.

Una vez obtenido el Pliego deberán enviar un mail a la dirección licitaciones1dto@vialidad.gob.ar con los siguientes datos, que serán validos para las notificaciones que se cursen a lo largo del proceso licitatorio.

- Razón Social

- Cuit

- Domicilio

- Teléfono

- E-mail de contacto donde serán validas todas las notificaciones

- Persona de Contacto

De no recibir estos datos el Organismo no se responsabiliza de algún cambio que se le pueda corregir mediante circular al Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también las notificaciones de Dictámenes y Resoluciones.

ARTÍCULO 2°. - CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Julio A. Roca 738 – 9º Piso- Subgerencia de Compras o por correo electrónico a la dirección licitaciones1dto@vialidad.gob.ar .

Para el caso de  Licitaciones y Concursos, ya sean Públicas o Privadas, se estará a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Para el caso de Compulsas Abreviadas y Adjudicaciones Simples , las consultas deberán formularse con hasta TRES (3) DÍAS de anterioridad a la fecha de Apertura.

ARTÍCULO 3°. - OFERTAS VARIANTES.

Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Se admitirán ofertas variantes y se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

ARTÍCULO 4°.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acrediten su condición de tal, podrán presentar ofertas por el 20% del total de cada renglón.

ARTÍCULO 5°.- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.

Los criterios de sustentabilidad deberán garantizar el mejor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, así como el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de su oferta.

En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes,  la garantía se deberá calcular sobre el mayor valor propuesto.

Dicha garantía deberá constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 39 del  Pliego Único.

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y deberá contener la respectiva legalización por escribano público.

La integración en Pagaré a la vista suscripto por quien tenga el uso de la firma social o actuare con poderes suficientes, será valida solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el Art. 39 del Pliego Único.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 7°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 8°.- CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

La adjudicación se efectuará por renglón.

ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE INELEGIBILIDAD

Además de las enunciadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, es causal de inelegibilidad el incumplimiento de los oferentes en contratos anteriores con la Repartición que deberá acreditarse fehacientemente en el expediente.

ARTÍCULO 10°.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES.

El plazo para subsanar deficiencias errores u omisiones observadas por la Comisión Evaluadora será dentro de los 5 días de notificado.

ARTÍCULO 11°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, previa integración de una garantía TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Para el caso de impugnación al dictamen de preselección, el monto será determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.

ARTÍCULO 12°.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.

Las facturas electrónicas deberán remitirse a la Sección Licitaciones y Compras, via e-mail a licitaciones1dto@vialidad.gob.ar

En la factura se deberá indicar indefectiblemente el N° de Expediente, N° de Orden de Compra y el objeto de la contratación/adquisición.

Al mail debera adjuntarse en archivo pdf

- Orden de Compra o Solicitud de provisión

- Acta de Recepción o Certificación de servicio

- Constancia de AFIP

Con motivo de efectuar el alta en el registro de beneficiarios será requerido por única con la presentación de la primera factura:

| DATOS DE LA EMPRESA |
| --- |
| Razón Social o Denominación: |
| CUIT: |
| Domicilio:Legal: |
| Localidad: | Provincia: |
| Código Postal: | Teléfono:/ Fax: |

Para cualquier consulta de seguimiento de pagos, reclamos de los mismos, etc deberá comunicarse con la SECCIÓN CONTADURÍA – TE 4687-9699/1935  INT : 120

ARTÍCULO 13°.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO.

Moneda de cotización

Para la presente contratación las cotizaciones deberán efectuarse exclusivamente en PESOS (moneda local). No se aceptarán ofertas presentadas en otras monedas.

Moneda de pago

Para los casos que se hubiera previsto expresamente -en el párrafo previo- cotizaciones en moneda extranjera, los pagos se realizarán en PESOS

Para ello, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

El pago se hará mediante transferencia electrónica de la cuenta única del tesoro. Para esto, si no está dado de alta para recibir pagos a través de la cuenta mencionada, deberá comunicarse con la Sección Contable TE 4687-9699/1935. int. 120 para coordinar el alta correspondiente

ARTÍCULO 14°- PLAZO DE PAGO

El plazo de pago es de 30 días de la presentación de la factura en la forma establecida por el presente Pliego.

ARTÍCULO 15°- DIGITALIZACIÓN DE LA OFERTA

El Oferente deberá acompañar, de manera adicional al soporte papel, toda su oferta en formato digital. De igual forma deberá remitirse toda documentación que se solicite, de corresponder, a través de distintas requisitorias. Esta digitalización deberá ser copia facsímil a la oferta presentada en papel y deberá incluso reflejar la firma y folio de cada una de sus hojas.

Adicionalmente, todas las planillas que formen parte de la oferta deberán presentarse en formato Excel (presupuesto, cómputos métricos y análisis de precios, entre otras), mientras que los planos deberán remitirse completos en formato DWG (CAD).

CONSIDERACIONES FINALES

Forman parte del presente pliego:

- Decreto Nacional N° 1224/89 que reglamenta la Ley sobre Emergencia Económica – Bs. de Fabricación Nacional

- Decreto Nacional N° 2284/91 de desregulación Económica

- Decreto Nacional N° 909/00 de Compre Nacional

- Resolución N° 61/01 de Compre Nacional

- Disposición ONC N° 64/16 – Manual de Procedimientos para incorporación y actualización de datos en SIPRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN

| Renglón N° | Cantidad | Unidad de medida | N° de Catálogo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | U | 293-01454-0005 | BASTIDOR (*) |
| 2 | 100 | U | 293-02329-0003 | MARCO PLASTICO (*) |
| 3 | 100 | U | 293-02291-0009 | MODULO CIEGO (*) |
| 4 | 100 | U | 293-00657-0012 | MODULO LLAVE UN (1) PUNTO (*) |
| 5 | 100 | U | 293-06736-0007 | MODULO TOMA 2P + T 10 A (*) |
| 6 | 50 | U | 293-06736-0005 | MODULO TOMA 2P + T 20 A(*) |
| 7 | 30 | U | 293-00657-0155 | LLAVE UN (1) PUNTO EXTERIOR (PARA SOBRE PONER EN PARED) |
| 8 | 5 | U | 293-00360-0194 | TOMA HEMBRA PARA TABLERO 3P + T 32A |
| 9 | 5 | U | 293-00360-0195 | FICHA MACHO 3P + T 32A |
| 10 | 50 | U | 293-00360-0176 | TOMA 2P + T EXTERIOR (PARA SOBRE PONER EN PARED) |
| 11 | 50 | U | 293-00360-0191 | FICHA HEMBRA 2P + T 10A |
| 12 | 50 | U | 293-00360-0189 | FICHA MACHO 2P + T 10A |
| 13 | 50 | U | 293-00360-0186 | TOMA HEMBRA PARA TABLERO 2P + T 16A |
| 14 | 50 | U | 293-00360-0187 | FICHA MACHO 2P + T 16A |
| 15 | 50 | U | 293-01568-0075 | CAJA 10X7 PVC EXTERIOR (PARA SOBRE PONER EN PARED) |
| 16 | 5 | U | 293-00350-0023 | CAJA DE DERIVACIÓN PLASTICA IP 55 APTA INTEMPERIE PARA EMBUTIR 20X20X10 CM (L X H X P) |
| 17 | 50 | U | 293-00352-0022 | CAJA DE PASO PVC IP65 11X11X8 CM (LXH XP) |
| 18 | 50 | U | 293-00352-0022 | CAJA DE PASO PVC IP65 11X17X8 CM (LXH XP) |
| 19 | 5 | U | 293-04795-0035 | CAJA PLASTICA PARA TERMICAS (24 MODULOS) IP55 APTA INTEMPERIE PARA EMBUTIR |
| 20 | 5 | U | 293-04795-0032 | CAJA PLASTICA PARA TERMICAS (4 MODULOS) IP55 APTA INTEMPERIE PARA EMBUTIR |
| 21 | 50 | M | 293-00354-0048 | CAÑO CORRUGADO PVC PESADO 1 ½”IEC 61386 |
| 22 | 50 | M | 293-00354-0044 | CAÑO CORRUGADO PVC PESADO 7/8”IEC 61386 |
| 23 | 100 | U | 293-01550 | CONECTOR A CAJA PVC DIA. 16MM |
| 24 | 100 | U | 293-01550-0179 | CONECTOR A CAJA PVC DIA. 20MM |
| 25 | 100 | U | 293-01567-0013 | CURVA PVC 90º DIA. 16MM |
| 26 | 100 | U | 293-01567-0020 | CURVA PVC 90º DIA. 20MM |
| 27 | 200 | U | 279-00656-0126 | GRAMPA DE FIJACIÓN A PRESIÓN PARA TUBO PVC DIA. 16MM |
| 28 | 200 | U | 279-00656-0124 | GRAMPA DE FIJACIÓN A PRESIÓN PARA TUBO PVC DIA. 20MM |
| 29 | 150 | M | 293-00353 | CAÑO RIGIDO PVC 3M X 16MM IEC 61386 |
| 30 | 150 | M | 293-00353-0074 | CAÑO RIGIDO PVC 3M X 20MM IEC 61386 |
| 31 | 150 | U | 258-03516 | UNIÓN TUBO - TUBO PVC DIA. 16MM |
| 32 | 150 | U | 258-03516 | UNIÓN TUBO - TUBO PVC DIA. 20MM |
| 33 | 10 | U | 272-06678-0110 | ABRAZADERA PARA PILAR, FIJACIÓN A CAÑOS |
| 34 | 5 | U | 299-00659-0062 | CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO |
| 35 | 50 | U | 299-03269 | MORSETO PARA DERIVACIONES DE CABLE PRE-ENSAMBLADO A CABLE CONCENTRICO DE ACOMETIDA |
| 36 | 50 | U | 275-07175-0001 | PINZA DE ANCLAJE PLASTICA DE RETENCIÓN Y ACOMETIDA PARA CONDUCTORES CONCENTRICOS |
| 37 | 5 | U | 293-02215-0025 | GABINETE METALICO 29 X 44 X 23CM (LXHXP) |
| 38 | 100 | U | 293-01453-0446 | TERMINAL DE COBRE TIPO OJALILLO GRANDE 10 MM2 X 5/16” IRAM-IEC 61238 |
| 39 | 100 | U | 293-01453-0392 | TERMINAL DE COBRE TIPO OJALILLO GRANDE 16 MM2 X 3/8” IRAM-IEC 61238 |
| 40 | 50 | U | 293-01453-0268 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO OJALILLO 10MM |
| 41 | 250 | U | 293-01453-0251 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO OJALILLO 8MM |
| 42 | 50 | U | 293-01453-0389 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO PALA H 6,3MM |
| 43 | 50 | U | 293-01453-0390 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO PALA M 6,3MM |
| 44 | 250 | U | 293-01453-0269 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO OJALILLO 10MM |
| 45 | 250 | U | 293-01453-0030 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO OJALILLO 8MM |
| 46 | 50 | U | 293-01453-0347 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO PALA H 6,3MM |
| 47 | 50 | U | 293-01453-0434 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO PALA M 6,3MM |
| 48 | 200 | U | 279-01776-0084 | UNIÓN DE COBRE LARGO 25 MM2 IRAM-IEC 61238 |
| 49 | 500 | M | 293-01803-0090 | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO TIPO SINTENAX PARA BAJA TENSIÓN 1,1 KV CAT. II 3X2,50 MM2 IRAM 2178 |
| 50 | 1000 | M | 293-01803-0051 | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO TIPO SINTENAX PARA BAJA TENSIÓN 1,1 KV CAT. II 4X10 MM2 IRAM 2178 |
| 51 | 2000 | M | 293-01803-0050 | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO TIPO SINTENAX PARA BAJA TENSIÓN 1,1 KV CAT. II 4X16 MM2 IRAM 2178 |
| 52 | 1000 | M | 293-02285-0089 | CABLE EXTRA FLEXIBLE VAINA REDONDA TIPO TALLER 3X2,5 MM2 IRAM MN-247-5 |
| 53 | 100 | M | 293-4362 | CABLE PARA ACOMETIDA CONCENTRICO ANTI HURTO CU-XLPE 1X19+10 MM2 IRAM 63001 |
| 54 | 1000 | M | 293-04362-0280 | CABLE UNIPOLAR 1,5 MM2 PVC 700V COLOR BLANCO IRAM 2183 |
| 55 | 1000 | M | 293-04362-0277 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM2 PVC 700V COLOR CELESTE IRAM 2183 |
| 56 | 1000 | M | 293-04362-0277 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM2 PVC 700V COLOR MARRÓN IRAM 2183 |
| 57 | 1000 | M | 293-04362-0277 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM2 PVC 700V COLOR VERDE/AMARILLO IRAM 2183 |
| 58 | 1000 | M | 293-04362-0278 | CABLE UNIPOLAR 4 MM2 PVC 700V COLOR CELESTE IRAM 2183 |
| 59 | 1000 | M | 293-04362-0278 | CABLE UNIPOLAR 4 MM2 PVC 700V COLOR MARRÓN IRAM 2183 |
| 60 | 400 | M | 293-04362 | CABLE UNIPOLAR CONDUCTOR DE COBRE AISLACIÓN EN PVC 120 MM2 |
| 61 | 200 | U | 293-00275-0003 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE 36/40W |
| 62 | 50 | U | 293-02092-0058 | ARTEFACTO COMPLETO PARA TUBO 1X40W DE CHAPA |
| 63 | 20 | U | 293-02092-0061 | ARTEFACTO COMPLETO PARA TUBO 2X40W DE POLICARBONATO ESTANCO |
| 64 | 50 | U | 293-00278-0059 | BALASTO ELECTRÓNICO PARA TUBO 36/40W IEC 61347-2-3 IEC 60929 |
| 65 | 50 | U | 293-00279-0050 | BALASTO PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN (SAP)/MERCURIO HALOGENADO (HQI) 250W SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |
| 66 | 50 | U | 293-00279 | BALASTO PARA LAMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 400W SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |
| 67 | 50 | U | 293-01558-0373 | CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LAMPARAS DE DESCARGA (HQI) 25 UF 250 VCA CON CABLE IRAM 2170 IEC 61048 |
| 68 | 50 | U | 293-01558-0660 | CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LAMPARAS DE DESCARGA (HQI) 33 UF 250 VCA CON CABLE IRAM 2170 IEC 61048 |
| 69 | 50 | U | 293-01558-0658 | CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LAMPARAS DE DESCARGA (HQI) 45 UF 250 VCA CON CABLE IRAM 2170 IEC 61048 |
| 70 | 50 | U | 293-01878-0034 | DICROICA TIPO LED DE 50 MM PARA BASE GU10 3,5W LUZ DE DIA DIRECTO 220V |
| 71 | 50 | U | 293-01579-0046 | ZOCALO GU10 CERAMICO CON CABLE SILICONADO PARA DICROICA 220V |
| 72 | 100 | U | 293-01581-0014 | IGNITOR PARA BALASTO DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP)/MERCURIO HALOGENADO (HQI) 250/400W SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |
| 73 | 100 | U | 293-02064-0081 | LAMPARA BAJO CONSUMO 11W LUZ FRIA (E27) |
| 74 | 100 | U | 293-02064-0098 | LAMPARA BAJO CONSUMO 20W LUZ FRIA (E27) |
| 75 | 200 | U | 293-02064-0101 | LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRAL DE 105W LUZ FRIA (ROSCA GOLIAT-E40) |
| 76 | 50 | U | 293-02064-0075 | LAMPARA FLUORESCENTE TIPO L 4 PINES CASQUILLO 2G11 36W LUZ FRIA |
| 77 | 50 | U | 293-02064-0084 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO D 2 PINES CASQUILLO G24D-3 26W LUZ FRIA |
| 78 | 150 | U | 293-01517-0041 | LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 250W (ROSCA GOLIAT-E40) SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |
| 79 | 150 | U | 293-01517-0049 | LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO (HQI) 250W (ROSCA GOLIAT-E40) SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |
| 80 | 150 | U | 293-01517-0047 | LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 400W (ROSCA GOLIAT-E40) SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |
| 81 | 150 | U | 293-00554-0254 | TUBO FLUORESCENTE 40W LUZ FRIA |
| 82 | 25 | U | 293-01580-0010 | LUZ DE EMERGENCIA 60 LED, 15 HS DE AUTONOMIA, ALIMENTACIÓN 220V,CON CARGADOR INTERNO AUTO REGULADO Y PROTECTOR DE SOBRECARGA EN PLASTICO IGNIFUGO |
| 83 | 50 | U | 293-01579-0047 | ZOCALO PARA ARRANCADOR DE TUBO FLUORESCENTE |
| 84 | 50 | U | 293-01579-0048 | ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE |
| 85 | 50 | U | 293-02301-0001 | FOTO CONTROL PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA ZOCALO NEMA, 10A IRAM AADL-J20-24/25,ANSI C136-10 |
| 86 | 100 | U | 296-03620 | TULIPAS SEMI-CUFT DE VIDRIO PARA ILUMINARIA STRAND MBA 70 |
| 87 | 50 | U | 296-03620 | TULIPAS SEMI-CUFT DE VIDRIO PARA ILUMINARIA STRAND RC800 |
| 88 | 50 | U | 293-01579-0052 | ZOCALO PARA FOTO CONTROL,FICHA NEMA,10A |
| 89 | 150 | U | 439-08950 | TABLERO PARA COLUMNA DE ILUMINACIÓN DE EPOXI,4 BORNES DE BRONCE A 45º, CAPACIDAD DE 2 FUSILERAS-TABAQUERAS (180X90X6 MM) |
| 90 | 150 | U | 293-08132-0001 | FUSILERA-TABAQUERA FRONTAL UNIPOLAR 15A REPARABLE |
| 91 | 2 | KG | 272-08217 | ALAMBRE CALIBRADO PARA FUSIBLES(ALEACIÓN DE PLATA) 10A (CARRETE DE 30 G) |
| 92 | 100 | U | 293-01701-0007 | JABALINA ACERO-COBRE ½” X 3000MM IRAM 2309 |
| 93 | 150 | U | 293-04359-0002 | MORSETO DE BRONCE PARA JABALINA ½” |
| 94 | 50 | U | 293-01704-0007 | CAJA DE INSPECCIÓN DE POLICARBONATO PARA JABALINAS DE PUESTA A TIERRA 250X250MM IEC 60529 |
| 95 | 50 | U | 293-02303-0019 | BORNERA DE UNIÓN DIVISIBLE DE 12 POLOS, 2,5 MM2 (POLIAMIDA 66) |
| 96 | 250 | U | 293-01033-0075 | CINTA AISLADORA VULCANIZADA 19 MM X20 M |
| 97 | 50 | U | 293-01033-0091 | CINTA AUTO SOLDABLE PARA ALTA TENSIÓN 19 MM X 4,5 M ASTM D-4388 |
| 98 | 100 | U | 293-05292 | EMPALME TERMO CONTRAIBLE RECTO (CONJUNTO) DE 4X4 MM2 A 4X16 MM2 |
| 99 | 1000 | U | 258-00723 | PRECINTO DE NYLON USO NORMAL 120 X 4,8 MM |
| 100 | 1000 | U | 258-00723 | PRECINTO DE NYLON USO NORMAL 390 X 4,8 MM |
| 101 | 1000 | U | 258-00723 | PRECINTO DE NYLON USO NORMAL 120 X 2,4 MM |
| 102 | 10 | M | 293-01456-0001 | RIEL DIN SIMETRICO PERFORADO,ANCHO 35MM X PROF. 7,5 MM CINCADO EN 50022 DIN 46277-3 |
| 103 | 50 | U | 293-02120-0005 | CONTACTOR 40A,3 POLOS,POTENCIA 30 KW, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 VCA IEC 60947 |
| 104 | 25 | U | 293-02120-0062 | CONTACTOR 80A,3 POLOS,POTENCIA 30 KW, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 VCA IEC 60947 |
| 105 | 50 | U | 293-01806-0125 | FUSIBLES NH 00 GL 100A 500 VCA IEC 60269 |
| 106 | 50 | U | 293-01806-0070 | FUSIBLES NH 00 GL 63A 500 VCA IEC 60269 |
| 107 | 50 | U | 293-01806-0008 | FUSIBLES NH 00 GL 80A 500 VCA IEC 60269 |
| 108 | 50 | U | 293-01205-0018 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X 63A 30MA 200 MS |
| 109 | 50 | U | 293-01205-0029 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X 63A 30MA 200 MS |
| 110 | 50 | U | 293-00658-0206 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 1 X 10A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 111 | 50 | U | 293-00658-0179 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 1 X 20A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 112 | 50 | U | 293-00658-0195 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 1 X 32A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 113 | 50 | U | 293-00658-0015 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 2 X 10A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 114 | 50 | U | 293-00658-0024 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 2 X 20A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 115 | 50 | U | 293-00658-0033 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 2 X 32A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 116 | 50 | U | 293-00658-0195 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 32A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 117 | 50 | U | 293-00658-0194 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 40A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 118 | 50 | U | 293-00658-0135 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 63A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 119 | 50 | U | 293-00658-0214 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 80A IRAM 2168 IEC 60898 |
| 120 | 25 | M | 296-08416-0016 | PEINE DE CONEXIÓN 2 POLOS,I NOM. 63A, IEC 60947-5-1 |
| 121 | 25 | M | 296-08416 | PEINE DE CONEXIÓN 3 POLOS,I NOM. 63A, IEC 60947-5-1 |
| 122 | 25 | M | 296-08416-0015 | PEINE DE CONEXIÓN 4 POLOS,I NOM. 63A, IEC 60947-5-1 |
| 123 | 30 | U | 293-02303 | BORNERA REPARTIDORA DE CARGA, IP40, 4 POLOS, 11 CONEXIONES, MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM LPK 20 KA IEC 60497-1 |

ESPECIFICACION TECNICA Nº 1.1.15/2017

MATERIALES ELÉCTRICOS

- OBJETO

ESTA ESPECIFICACIÓN CUBRE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS A UTILIZARSE EN EL ÁMBITO DEL 1º DISTRITO BUENOS AIRES.

- SUBCRIPCIÓN A NORMAS

TANTO PARA LOS PUNTOS EXPLICITOS EN ESTA ESPECIFICACIÓN COMO PARA LOS NO MENCIONADOS, LOS MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS CUMPLIRÁN CON LA EDICIÓN VÁLIDA A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE LA PROPUESTA DE LA NORMAS VIGENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Y/O NORMAS INTERNACIONALES (IRAM-ISO).

- CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES

3.1  BASTIDOR (ÍTEM 01)

    - CAPACIDAD PARA 3 (TRES) MÓDULOS.

    - PROVISTO CON TORNILLOS DE SUJETACIÓN.

    - MEDIDAS: 10 CM X 5 CM (L X H)

  - CAÑO DE PVC (ÍTEMS 21,22,29 Y 30)

    - RESISTENCIA A PRESIÓN NOMINAL DE 10 KG/CM2.

    - MANUFACTURADOS CON POLICLORURO DE VINILIO RIGIDO VIRGEN, SIN PLASTIFICANTES NI MATERIALES DE CARGA.

    - LOS CAÑOS DEBEN SER HOMOGÉNEOS, LIBRES DE GRIETAS VISIBLES, AGUJEROS MATERIALES EXTRAÑOS, HENDIDURAS, AMPOLLAS O CUALQUIER TIPO DE FALLAS.

    - AISLACIÓN: LA AISLACIÓN DE LOS CAÑOS DEBE ACUSAR UNA RESISTENCIA DE 200 MEGOHMS POR METRO A 500 VOLTS, DESPÚES DE HABER ESTADO SUMERGIDO EN AGUA A 20º C, DURANTE 24 HS. Y A 60º C, DURANTE LOS 30 MINUTOS PREVIOS AL ENSAYO.

    - RESISTENCIA A LA CURVATURA: LOS CAÑOS DEBEN SOPORTAR SIN ACHACARSE, CURVADO SEGÚN EJE LONGITUDINAL DE CINCO (5) VECES SU DIÁMETRO INTERIOR, HASTA UN ÁNGULO DE 50 GRADOS.

  - CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO (ÍTEM 34)

3.3.1.    FABRICADA EN POLICARBONATO.

3.3.2.    RESISTENCIA A RADIACIÓN UV.

3.3.3.    APTA PARA EMBUTIDO EN MAMPOSTERIA O MONTAJE EN POSTE MEDIANTE HERRAJES.

3.3.4.    GRADO DE PROTECCIÓN IP 43 IEC 60529.

3.3.5.    TEMPERATURA DE SERVICIO: -20º C – 80º C.

3.3.6.    LIBRE DE EMISIONES NOCIVAS.

3.3.7.    CONTARÁ CON SISTEMA DE RESETEO EXTERIOR.

3.4.  GABINETE METÁLICO (ÍTEM 37)

3.4.1.    FABRICADO EN CHAPA DE ACERO, TIPO ESTANCO.

3.4.2.    CONTARÁ CON UNA (1) PUERTA CIEGA CON JUNTA DE POLIURETANO PERIMETRAL. LA                                      MISMA PODRÁ SER  INVERTIDA EN CASO DE NECESIDAD.

3.4.3.    GRADO DE PROTECCIÓN IP 66.

3.4.4.    RESISTENCIA A IMPACTO MECÁNICO EXTERNO: IK10 IEC 62262.

3.4.5.    TERMINACIÓN: EPOXI-POLIÉSTER COLOR GRIS RAL7035.

3.4.6.    MEDIDAS: 29 CM X 44 CM X 23 CM (L X H X P).

3.5. BALASTO PARA LÁMPARA SAP 250W/HQI 250W/SAP 400W (ÍTEM 65 Y 66)

3.5.1.    EL BALASTO DEBERÁ REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYO DETERMINADAS EN EL ESQUEMA I DE LA NORMA IRAM 2312, PERO REEMPLAZANDO LOS TEXTOS DE LOS ÍTEMS QUE SE INDICAN POR LO SIGUIENTE:

SECCIÓN IV – ÍTEM 15: LOS VALORES DE POTENCIA Y CORRIENTE SERÁN DETERMINADOS MEDIANTE EL PARALELOGRAMO DE POTENCIA PARA LOS EQUIPOS CON LAMPARAS LUCALUX Y LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS POR EL FABRICANTE PARA LAMPARAS SON-T CON UNA TOLERANCIA DEL 3%.

ÍTEM 16: TABLA IV, LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO MÁXIMA SERÁ DE 7 A, PARA 400W Y DE 4,5 A PARA 250W.

ÍTEM 18: PUNTOS 18.1 Y 18.2 EN LA RELACIÓN ENTRE EL VALOR DE CRESTA Y EL VALOR EFICAZ, LOS VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS SERÁN DE 1,8 Y 1,9 RESPECTIVAMENTE.

APÉNDICE A – TABLA I: LA CORRIENTE NOMINAL SERÁ ENTRE 4 Y 4,7 A VARIABLE SEGÚN EL TIPO DE LÁMPARA Y LA TENSIÓN DE ARCO SERÁ LA INDICADA POR EL FABRICANTE PARA ESA MISMA LÁMPARA CON UNA TOLERANCIA DE +/- 15% PARA 400W Y DE 3ª PARA 250W.

APÉNDICE B Y C: SE UTILIZARÁN COMO BALASTO Y LÁMPARA DE REFERENCIA LA CORRESPONDIENTE A LAS LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO.

EL BALASTO SERÁ SOMETIDO A LOS ENSAYOS DETERMINADOS EN EL APÉNDICE D-PUNTOS 4.8.2. Y 4.9 “BALASTO CON MARCADO DE TEMPERATURA Y ENSAYO TÉRMICO DE DURACIÓN DE ARROLLAMIENTO” RESPECTIVAMENTE.

3.5.2.  LOS TERMINALES DE CONEXIÓN ESTARÁN DISPUESTOS CONVENIENTEMENTE, SOBRESALIENDO DEL ENCAPSULADO O RELLENO DE POLIESTER DE MANERA TAL QUE NO SEA VISIBLE EL ALAMBRE DEL BOBINADO. SERÁ DE BRONCE, COBRE O LATÓN, NIQUELADOS, CADMIADOS O PROTEGIDOS CON UN PROCESO SIMILAR, NO ADMITIÉNDOSE SU CONSTRUCCIÓN EN OTRO MATERIAL QUE NO SEA EL INDICADO PRECEDENTEMENTE.

3.5.3.  LOS BALASTOS SERÁN ENCAPSULADOS EN POLIESTER O COMPUESTO SIMILAR PARA PROTEGER SU BOBINADO DE LA HUMEDAD Y VINCULARLO SOLIDARIAMENTE AL NÚCLEO DEL HIERRO.

3.5.4.  LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS SERÁ DETALLADA SOBRE UNA CHAPA METÁLICA SUJETA FIRMEMENTE AL BALASTO, CON CARACTERES INDELEBLES. NO SE ADMITIRÁN ETIQUETAS DE PAPEL, CARTULINA O SIMILAR.

3.6. CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LÁMPARAS DE DESCARGA (ÍTEMS 67,68 Y 69)

3.6.1.  LOS CAPACITADORES RESPONDERÁN A LAS NORMAS IRAM 2170.

3.7 IGNITOR PARA BALASTO SAP 250W/HQI 250W/SAP 400W (ÍTEM 72)

3.7.1.  LOS IGNITORES DBEN SER CAPACES DE PROVEER LOS PULSOS DE ALTA TENSIÓN NECESARIOS PARA EL ARRANQUE SEGURO DE LA LÁMPARA QUE FUE SOLICITADA.

3.7.2.  LOS IGNITORES DEJARÁN DE FUNCIONAR AUTOMÁTICAMENTE CON TENSIONES DE ENTRE 140 Y 160 VOLTS.

3.7.3.  LOS IGNITORES DEBERÁN SOPORTAR EN SERVICIO CONTINUO EL 110% DE LA TENSIÓN NOMINAL.

3.7.4.  LOS PULSOS GENERADOS POR EL IGNITOR DEBERÁN SOSTENERSE EN UN MÍNIMO DE 2300 VOLTS, MEDIDOS EN EL 90% DEL PICO Y EN ESA POSICIÓN EL ANCHO DEL MISMO NO SERÁ INFERIOR A 2 (DOS) MICRO-SEG., LA INTENSIDAD NO SERÁ MENOR A 0,2 A, DESDE FRIO (-5ºC) HASTA SU MÁXIMATEMPERATURA ADMISIBLE CON UNA CARGA CAPACITIVA DE 3000 F COMO PICO Y NO EXCEDERSE EN LAS MISMAS CONDICIONES PERO CON UNA TENSIÓN DE 242 VOLTS (110% DE LA TENSIÓN NOMINAL), DE LOS 4500 VOLT.

PARA ASEGURAR EL CORRECTO ENCENDIDO DE LA LÁMPARA, EL IGNITOR DEBERÁ PRODUCIR POR LO MENOS UN PULSO POR CICLO QUE DEBERÁ ESTAR UBICADO DENTRO DE LOS 20º ELÉCTRICOS DEL CENTRO DEL SEMI CICLO DE LA ONDA SENOIDAL DE LA TENSIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

3.7.5.  SE PRESENTARÁN CERRADOS EN CAJAS METÁLICAS, CONVENIENTEMENTE PROTEGIDOS CONTRA LA ENTRADA DE HUMEDAD, POLVOS, GASES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PERJUDICIAL A SUS COMPONENTES Y RELLENO DE POLIESTER Y/O CARGAS O COMPUESTOS SIMILARES.

3.8  LÁMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 250W/400W (ÍTEMS 78 Y 80)

3.8.1.  GENERALIDADES: LAS LÁMPARAS SERÁN ADECUADAS PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE CON UNA TENSIÓN DE RED DE 220 VOLTS Y UNA FRECUENCIA DE 50 C/S MEDIANTE EL EQUIPO AUXILIAR CORRESPONDIENTE.

3.8.2.  CARACTERISTICAS ELÉCTRICA.

3.8.2.1.  TIPO DE NECENDIDO HASTA ALCANZAR EL 75% DE SU FLUJO LUMINOSO MÁXIMO: 3 MIN.

3.8.2.2.  TIEMPO DE REENCENDIDO (LUEGO DE UNA INTERRUPCIÓN MOMENTÁNEA DE LA ALIMENTACIÓN): 1 MIN.

3.8.2.3.  POTENCIA: 400 WATTS +/- 5% - 250 WATTS +/- 5%.

3.8.2.4.  CORRIENTE DE ARRANQUE MÁXIMA: 7,5 A (P/400W) 4,5 A (P/250W).

3.8.2.5.  CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 4,4 A +/- 0,5 A (P/400W) 3A +/- 0,3 A (P/250W).

3.8.2.6.  TENSIÓN DE LÁMPARA: 100V +/- 15V (P/400W) 100V +/- 15V (P/250W).

3.8.2.7.  LONGITUD: HASTA 290 MM (P/400W) 260 MM (P/250W).

3.8.2.8.  POSICIÓN DE ENCENDIDO: UNIVERSAL.

3.8.2.9.  TENSIÓN Y FRECUENCIA NOMINAL DE LINEA: 220 VOLTS – 50 C/SEG.

3.8.3.  CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

3.8.3.1. FLUJO LUMINOSO MÍNIMO A LAS 100 HORAS DE FUNCIONAMIENTO: 47.000 LÚMENES (400W) Y 23.000 LÚMENES (250W). EL VALOR DBERÁ OBTENERSE COMO PROMEDIO DE LA MUESTRA HACIENDO FUNCIONAR CADA LÁMPARA A UN RÉGIMEN DE 400 WATTS O 250 WATTS SEGÚN CORRESPONDA. LA VIDA ÚTIL SERÁ UN MÍNIMO DE 16.000 HORAS (CONSIDERANDO EL PERIODO DE TIEMPO PARA EL CUAL LA DEPRECIACIÓN LUMÍNICA NO ES SUPERIOR AL 20%, CON UN CICLO DE ENCENDIDO DE 10 HORAS). PARA ESTE CASO EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTIS POR ESCRITO DE LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA QUE DEBERÁ SER OTORGADA POR EL FABRICANTE DE LA MISMA.

3.8.3.2.  MORTALIDAD EN EL MISMO PERIODO: MENOR O IGUAL AL 30%.

3.8.4.  CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

3.8.4.1.  BULBO EXTERIOR; CLARO.

3.8.4.2.  CASQUILLO: GOLIATH E/40.

3.8.5.  MARCAJE: LAS LÁMPARAS DEBERÁN SER MARCADAS EN EL CASQUILLO INDELEBLE CONSIGNADO, HACIENDO REFERENCIA A : TENSIÓN DE USO Y POTENCIAS NIMINALES.

3.9. TULIPA SEMI-CUFT DE VIDRIO PARA LUMINARIA STRAND MBA 70 (ÍTEM 86)

3.9.1.  COMPUESTA EN VIDRIO BOROSILICATO CLARO, SIN FALLAS QUE PUEDAN PROVOCAR LA ROTURA EN USO. SERÁ DEL TIPO PRISMÁTICO O DIFUSOR.

3.10.  TULIPA SEMI-CUFT DE VIDRIO PARA LUMINARIA STRAND RC 800 (ÍTEM 87)

3.10.1.  COMPUESTA EN VIDRIO BOROSILICATO CLARO, SIN FALLAS QUE PUEDAN PROVOCAR LA ROTURA EN USO. SERÁ DEL TIPO PRISMÁTICO O DIFUSOR.

3.11  FUSILERA-TABAQUERA FRONTAL UNIPOLAR 15 A REPARABLE (ÍTEM 90)

3.11.1.  EL MATERIAL AISLANTE QUE SE ENFRIARÁ SERÁ EXCLUSIVAMENTE BAQUERITA PARA USO ELÉCTRICO O ESTEATITA.

3.11.2.  TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS INCLUSO LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SERÁN DE LATÓN O BRONCE. LOS TORNILLOS PARA CONEXIÓN TENDRÁN SUS RESPECTIVAS ARANDELAS DE LATÓN O COBRE Y SERÁN LO SUFICIENTEMENTE ROBUSTOS PARA SUJETAR UN TERMINAL DE CONDUCTOR DE 16 MM2. EL CONTRATISTA O PROVEEDOR TOMARA A SU CARGO SIN GASTO ADICIONAL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA MISMA LA ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS COMERCIALES QUE OFREZCAN SI LOS MISMOS NO CUMPLIERÁN ESTA EXIGENCIA.

3.12.  CINTA AISLADORA VULCANIZADA 19 MM X 20 M (ÍTEM 86)

3.12.1.  SE AJUSTARÁ A LAS NORMAS IRAM 2030  LA IRAM 2191 SEGÚN SEA DE SOPORTE TEXTIL O PLÁSTICO.

3.13. CONTACTORES (ÍTEMS 103 Y 104)

3.13.1.  EL CONTACTOR ESTRÁ FORMADO POR UNA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO ACCIONABLE A DISTANCIA POR MEDIO DE CONDUCTORES PILOTO Y LOCALMENTE POR ACCIONAMIENTO MANUAL. EL CONSUMO DE LA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO NO DEBE PASAR DE 1,5 VOLTS. A 220 VOLTS. LA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO ESTARÁ PROTEGIDA POR UN FUSIBLE DE 3ª, EN EL CIRCUITO DE LA BOBINA, EN PREVISIÓN  DE POSIBLES FALLA.

PARA EL ACCIONAMIENTO A CORRIENTE CONSTANTE SE EXIGIRÁ QUE EL ZUMBIDO PROPIO, CON LA CAJA DEL APARATO CERRADO NO SEA PERCEPTIBLE A UN METRO DE DISTANCIA, NI EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LO UBIQUE.

3.13.2.  CONTARÁ CON UN INTERRUPTOR O UNIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE CONTACTOR, EL CUAL SERÁ TRIPOLAR CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 40A (ÍTEM 103) U 80A (ÍTEM 104), POR POLO A 200 VCA 50 HZ.

LOS CONTACTOS ESTARÁN DISEÑADOS PARA ASEGURAR UNA DURACIÓN NO INFERIOR A 15.000 INTERRUPCIONES.

SI EL APARATO ESTA PROVISTO DE DISPOSITIVO DE APAGADO DE ARCO, SEA MAGNÉTICO O POR CELDAS DES IONIZANTES, SOLO SE EXIGIRÁ UN RECUBRIMIENTO DE CADMIO O PLATA DE LOS CONTACTOS. DE LO CONTRARIO SE EXIGIRÁ UN ENCHAPADO EN PLATA PURA O PLATA TUGSTENO DE 2 MM DE ESPESOR COMO MINIMO.

ENTRE POLO Y POLO DEBEN PONERSE SEPARADORES QUE ASEGUREN LA IMPOSIBILIDAD DE FORMACIÓN DE ARCOS ENTRE AQUELLOS, TOMANDO EN CUENTA QUE LA TENSIÓN DEL SERVICO PUEDE SER DE 380 VOLTS.

LOS BORNES ESTARÁN DIMENSIONADOS PARA ACEPTAR UN TERMINAL DE CONDUCTOR DE 16 MM2 SIN INCOVENIENTES.

3.13.3.  EL CONTACTOR ESTARA CAPACITADO PARA FUNCIONAR EN UN AMBIENTE HASTA CON UN 80% DE HUMEDAD SIN INCONVENIENTES.

3.13.4.  SE EXIGIRA LA AUSENCIA DE MATERIALES HIGROSCÓPICOS TALES COMO LAS FIBRAS ROJAS Y LA IMPREGNACIÓN INTEGRAL DE LOS BOBINADOS QUE FORMAN PARTE DEL APARATO.

ASI MISMO, LAS PARTES DE MATERIALES FERROSOS DEBERAN LLEVAR UN RECUBRIMIENTO DE ZINC O DE CADMIO, BIEN ADHERIDO SEGÚN NORMA 62 DE ENTEL.

3.14  INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO (ÍTEMS 110 A 119 INCLUSIVE)

3.14.1.  SERÁ CAPSULADO, SUS PARTES ACTIVAS IRAN EN CAJA DE MATERIAL MOLDEADO DE ADECUADA RESISTENCIA MECÁNICA, TERMO RIGIDA Y DE BAJO ÍNDICE HIGROSCÓPICO. EL COMPORTAMIENTO ANTI LLAMA DEBERÁ ESTAR DEFINIDO COMO AUTO EXTINGUIBLE Y SU COMBUSTIÓN EN PRESENCIA DEL FUEGO NO PRODUCIRA EMANACIONES TÓXICAS.

3.14.2.  EL MOVIMIENTO DE LOS CONTACTOS SERA CONDUCIDO POR UN SISTEMA TIPO CERROJO CON ESCAPE LIBRE QUE INDEPENDIZA LA VELOCIDAD DE MANIOBRA A VOLUNTAD DEL OPERADOR. LOS CONTACTOS ESTARAN CONSTITUIDOS POR ALEACIONES EN LAS QUE SE OPTIMIZAN LAS CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS.

3.14.3.  EL CONTACTO TENDRÁ LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR CONTINUAMENTE POR POLO, COMO MINIMO, LA CANTIDAD DE CORRIENTE INDICADA A CONTINUACION, E INTERRUMPIR DICHA CORRIENTE SIN NINGUN INCOVENIENTE CON UNA TENSIÓN DE 220 VOLTS.

| Nº DE ÍTEM | CANTIDAD DE POLOS | CANTIDAD DE CORRIENTE POR POLO |
| --- | --- | --- |
| 110 | 1 | 10 A |
| 111 | 1 | 20 A |
| 112 | 1 | 32 A |
| 113 | 2 | 10 A |
| 114 | 2 | 20 A |
| 115 | 2 | 32 A |
| 116 | 4 | 32 A |
| 117 | 4 | 40 A |
| 118 | 4 | 63 A |
| 119 | 4 | 80 A |

3.14.4.  LOS CONTACTOS ESTARAN DISEÑADOS PARA ASEGURAR UNA DURACIÓN NO INFERIOR A 15.000 INTERRUPCIONES.

- CONSIDERACIONES:

  - LOS OFERENTES DEBERÁN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PUNTOS, CASO CONTRARIO LA OFERTA NO SERA TENIDA EN CUENTA.

    - ADJUNTAR A LA OFERTA CATÁLOGOS D LO OFRECIDO, EN IDIOMA CASTELLANO.

    - PRESENTAR CERTIFICADO DE LAS NORMAS QUE AVALEN LOS PRODUCTOS OFRECIDOS.

    - CERTIFICADO DE GARANTIA DE LO OFRECIDO.

  - TODOS LOS PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DE LA OFERTA SERAN DE PRIMERA CALIDAD CON SELLO QUE AVALE LA SUJECIÓN A LA NORMA VIGENTE (IRAM-ISO-IEC).

- PLAZO DE ENTREGA

  - EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE SESENTA (60) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

- LUGAR DE ENTREGA

  - TODOS LOS ELEMENTOS SERAN ENTREGADOS EN EL 1º DISTRITO BUENOS AIRES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, SECCIÓN DEPÓSITO, UBICADO EN AVENIDA GRAL. PAZ 12.190.

- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

  - LA OFERTA PRESENTADA DEBERA TENER VALIDEZ POR TREINTA (30) DIAS A PARTIR DEL DIA DE PRESENTACIÓN.

- CONDICIONES DE PAGO

  - EL PAGO SERÁ EFECTUADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

# ANEXO DE COTIZACIÓN

OFERTA BASE

| Renglón N° | Cant. | Unidad de medida | Catalogo | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | U | 293-01454-0005 | BASTIDOR (*) |  |  |
| 2 | 100 | U | 293-02329-0003 | MARCO PLASTICO (*) |  |  |
| 3 | 100 | U | 293-02291-0009 | MODULO CIEGO (*) |  |  |
| 4 | 100 | U | 293-00657-0012 | MODULO LLAVE UN (1) PUNTO (*) |  |  |
| 5 | 100 | U | 293-06736-0007 | MODULO TOMA 2P + T 10 A (*) |  |  |
| 6 | 50 | U | 293-06736-0005 | MODULO TOMA 2P + T 20 A(*) |  |  |
| 7 | 30 | U | 293-00657-0155 | LLAVE UN (1) PUNTO EXTERIOR (PARA SOBRE PONER EN PARED) |  |  |
| 8 | 5 | U | 293-00360-0194 | TOMA HEMBRA PARA TABLERO 3P + T 32A |  |  |
| 9 | 5 | U | 293-00360-0195 | FICHA MACHO 3P + T 32A |  |  |
| 10 | 50 | U | 293-00360-0176 | TOMA 2P + T EXTERIOR (PARA SOBRE PONER EN PARED) |  |  |
| 11 | 50 | U | 293-00360-0191 | FICHA HEMBRA 2P + T 10A |  |  |
| 12 | 50 | U | 293-00360-0189 | FICHA MACHO 2P + T 10A |  |  |
| 13 | 50 | U | 293-00360-0186 | TOMA HEMBRA PARA TABLERO 2P + T 16A |  |  |
| 14 | 50 | U | 293-00360-0187 | FICHA MACHO 2P + T 16A |  |  |
| 15 | 50 | U | 293-01568-0075 | CAJA 10X7 PVC EXTERIOR (PARA SOBRE PONER EN PARED) |  |  |
| 16 | 5 | U | 293-00350-0023 | CAJA DE DERIVACIÓN PLASTICA IP 55 APTA INTEMPERIE PARA EMBUTIR 20X20X10 CM (L X H X P) |  |  |
| 17 | 50 | U | 293-00352-0022 | CAJA DE PASO PVC IP65 11X11X8 CM (LXH XP) |  |  |
| 18 | 50 | U | 293-00352-0022 | CAJA DE PASO PVC IP65 11X17X8 CM (LXH XP) |  |  |
| 19 | 5 | U | 293-04795-0035 | CAJA PLASTICA PARA TERMICAS (24 MODULOS) IP55 APTA INTEMPERIE PARA EMBUTIR |  |  |
| 20 | 5 | U | 293-04795-0032 | CAJA PLASTICA PARA TERMICAS (4 MODULOS) IP55 APTA INTEMPERIE PARA EMBUTIR |  |  |
| 21 | 50 | M | 293-00354-0048 | CAÑO CORRUGADO PVC PESADO 1 ½”IEC 61386 |  |  |
| 22 | 50 | M | 293-00354-0044 | CAÑO CORRUGADO PVC PESADO 7/8”IEC 61386 |  |  |
| 23 | 100 | U | 293-01550 | CONECTOR A CAJA PVC DIA. 16MM |  |  |
| 24 | 100 | U | 293-01550-0179 | CONECTOR A CAJA PVC DIA. 20MM |  |  |
| 25 | 100 | U | 293-01567-0013 | CURVA PVC 90º DIA. 16MM |  |  |
| 26 | 100 | U | 293-01567-0020 | CURVA PVC 90º DIA. 20MM |  |  |
| 27 | 200 | U | 279-00656-0126 | GRAMPA DE FIJACIÓN A PRESIÓN PARA TUBO PVC DIA. 16MM |  |  |
| 28 | 200 | U | 279-00656-0124 | GRAMPA DE FIJACIÓN A PRESIÓN PARA TUBO PVC DIA. 20MM |  |  |
| 29 | 150 | M | 293-00353 | CAÑO RIGIDO PVC 3M X 16MM IEC 61386 |  |  |
| 30 | 150 | M | 293-00353-0074 | CAÑO RIGIDO PVC 3M X 20MM IEC 61386 |  |  |
| 31 | 150 | U | 258-03516 | UNIÓN TUBO - TUBO PVC DIA. 16MM |  |  |
| 32 | 150 | U | 258-03516 | UNIÓN TUBO - TUBO PVC DIA. 20MM |  |  |
| 33 | 10 | U | 272-06678-0110 | ABRAZADERA PARA PILAR, FIJACIÓN A CAÑOS |  |  |
| 34 | 5 | U | 299-00659-0062 | CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO |  |  |
| 35 | 50 | U | 299-03269 | MORSETO PARA DERIVACIONES DE CABLE PRE-ENSAMBLADO A CABLE CONCENTRICO DE ACOMETIDA |  |  |
| 36 | 50 | U | 275-07175-0001 | PINZA DE ANCLAJE PLASTICA DE RETENCIÓN Y ACOMETIDA PARA CONDUCTORES CONCENTRICOS |  |  |
| 37 | 5 | U | 293-02215-0025 | GABINETE METALICO 29 X 44 X 23CM (LXHXP) |  |  |
| 38 | 100 | U | 293-01453-0446 | TERMINAL DE COBRE TIPO OJALILLO GRANDE 10 MM2 X 5/16” IRAM-IEC 61238 |  |  |
| 39 | 100 | U | 293-01453-0392 | TERMINAL DE COBRE TIPO OJALILLO GRANDE 16 MM2 X 3/8” IRAM-IEC 61238 |  |  |
| 40 | 50 | U | 293-01453-0268 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO OJALILLO 10MM |  |  |
| 41 | 250 | U | 293-01453-0251 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO OJALILLO 8MM |  |  |
| 42 | 50 | U | 293-01453-0389 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO PALA H 6,3MM |  |  |
| 43 | 50 | U | 293-01453-0390 | TERMINAL PRE-AISLADO 1,5 MM2 TIPO PALA M 6,3MM |  |  |
| 44 | 250 | U | 293-01453-0269 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO OJALILLO 10MM |  |  |
| 45 | 250 | U | 293-01453-0030 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO OJALILLO 8MM |  |  |
| 46 | 50 | U | 293-01453-0347 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO PALA H 6,3MM |  |  |
| 47 | 50 | U | 293-01453-0434 | TERMINAL PRE-AISLADO 2,5 MM2 TIPO PALA M 6,3MM |  |  |
| 48 | 200 | U | 279-01776-0084 | UNIÓN DE COBRE LARGO 25 MM2 IRAM-IEC 61238 |  |  |
| 49 | 500 | M | 293-01803-0090 | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO TIPO SINTENAX PARA BAJA TENSIÓN 1,1 KV CAT. II 3X2,50 MM2 IRAM 2178 |  |  |
| 50 | 1000 | M | 293-01803-0051 | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO TIPO SINTENAX PARA BAJA TENSIÓN 1,1 KV CAT. II 4X10 MM2 IRAM 2178 |  |  |
| 51 | 2000 | M | 293-01803-0050 | CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO TIPO SINTENAX PARA BAJA TENSIÓN 1,1 KV CAT. II 4X16 MM2 IRAM 2178 |  |  |
| 52 | 1000 | M | 293-02285-0089 | CABLE EXTRA FLEXIBLE VAINA REDONDA TIPO TALLER 3X2,5 MM2 IRAM MN-247-5 |  |  |
| 53 | 100 | M | 293-4362 | CABLE PARA ACOMETIDA CONCENTRICO ANTI HURTO CU-XLPE 1X19+10 MM2 IRAM 63001 |  |  |
| 54 | 1000 | M | 293-04362-0280 | CABLE UNIPOLAR 1,5 MM2 PVC 700V COLOR BLANCO IRAM 2183 |  |  |
| 55 | 1000 | M | 293-04362-0277 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM2 PVC 700V COLOR CELESTE IRAM 2183 |  |  |
| 56 | 1000 | M | 293-04362-0277 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM2 PVC 700V COLOR MARRÓN IRAM 2183 |  |  |
| 57 | 1000 | M | 293-04362-0277 | CABLE UNIPOLAR 2,5 MM2 PVC 700V COLOR VERDE/AMARILLO IRAM 2183 |  |  |
| 58 | 1000 | M | 293-04362-0278 | CABLE UNIPOLAR 4 MM2 PVC 700V COLOR CELESTE IRAM 2183 |  |  |
| 59 | 1000 | M | 293-04362-0278 | CABLE UNIPOLAR 4 MM2 PVC 700V COLOR MARRÓN IRAM 2183 |  |  |
| 60 | 400 | M | 293-04362 | CABLE UNIPOLAR CONDUCTOR DE COBRE AISLACIÓN EN PVC 120 MM2 |  |  |
| 61 | 200 | U | 293-00275-0003 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE 36/40W |  |  |
| 62 | 50 | U | 293-02092-0058 | ARTEFACTO COMPLETO PARA TUBO 1X40W DE CHAPA |  |  |
| 63 | 20 | U | 293-02092-0061 | ARTEFACTO COMPLETO PARA TUBO 2X40W DE POLICARBONATO ESTANCO |  |  |
| 64 | 50 | U | 293-00278-0059 | BALASTO ELECTRÓNICO PARA TUBO 36/40W IEC 61347-2-3 IEC 60929 |  |  |
| 65 | 50 | U | 293-00279-0050 | BALASTO PARA LAMPARAS DE SODIO ALTA PRESIÓN (SAP)/MERCURIO HALOGENADO (HQI) 250W SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |  |  |
| 66 | 50 | U | 293-00279 | BALASTO PARA LAMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 400W SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |  |  |
| 67 | 50 | U | 293-01558-0373 | CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LAMPARAS DE DESCARGA (HQI) 25 UF 250 VCA CON CABLE IRAM 2170 IEC 61048 |  |  |
| 68 | 50 | U | 293-01558-0660 | CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LAMPARAS DE DESCARGA (HQI) 33 UF 250 VCA CON CABLE IRAM 2170 IEC 61048 |  |  |
| 69 | 50 | U | 293-01558-0658 | CAPACITADOR PARA COMPENSACIÓN DEL FP EN LAMPARAS DE DESCARGA (HQI) 45 UF 250 VCA CON CABLE IRAM 2170 IEC 61048 |  |  |
| 70 | 50 | U | 293-01878-0034 | DICROICA TIPO LED DE 50 MM PARA BASE GU10 3,5W LUZ DE DIA DIRECTO 220V |  |  |
| 71 | 50 | U | 293-01579-0046 | ZOCALO GU10 CERAMICO CON CABLE SILICONADO PARA DICROICA 220V |  |  |
| 72 | 100 | U | 293-01581-0014 | IGNITOR PARA BALASTO DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP)/MERCURIO HALOGENADO (HQI) 250/400W SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |  |  |
| 73 | 100 | U | 293-02064-0081 | LAMPARA BAJO CONSUMO 11W LUZ FRIA (E27) |  |  |
| 74 | 100 | U | 293-02064-0098 | LAMPARA BAJO CONSUMO 20W LUZ FRIA (E27) |  |  |
| 75 | 200 | U | 293-02064-0101 | LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRAL DE 105W LUZ FRIA (ROSCA GOLIAT-E40) |  |  |
| 76 | 50 | U | 293-02064-0075 | LAMPARA FLUORESCENTE TIPO L 4 PINES CASQUILLO 2G11 36W LUZ FRIA |  |  |
| 77 | 50 | U | 293-02064-0084 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO D 2 PINES CASQUILLO G24D-3 26W LUZ FRIA |  |  |
| 78 | 150 | U | 293-01517-0041 | LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 250W (ROSCA GOLIAT-E40) SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |  |  |
| 79 | 150 | U | 293-01517-0049 | LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO (HQI) 250W (ROSCA GOLIAT-E40) SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |  |  |
| 80 | 150 | U | 293-01517-0047 | LAMPARA DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (SAP) 400W (ROSCA GOLIAT-E40) SEGÚN ESPECIFICACIÓN DNV |  |  |
| 81 | 150 | U | 293-00554-0254 | TUBO FLUORESCENTE 40W LUZ FRIA |  |  |
| 82 | 25 | U | 293-01580-0010 | LUZ DE EMERGENCIA 60 LED, 15 HS DE AUTONOMIA, ALIMENTACIÓN 220V,CON CARGADOR INTERNO AUTO REGULADO Y PROTECTOR DE SOBRECARGA EN PLASTICO IGNIFUGO |  |  |
| 83 | 50 | U | 293-01579-0047 | ZOCALO PARA ARRANCADOR DE TUBO FLUORESCENTE |  |  |
| 84 | 50 | U | 293-01579-0048 | ZOCALO PARA TUBO FLUORESCENTE |  |  |
| 85 | 50 | U | 293-02301-0001 | FOTO CONTROL PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR PARA ZOCALO NEMA, 10A IRAM AADL-J20-24/25,ANSI C136-10 |  |  |
| 86 | 100 | U | 296-03620 | TULIPAS SEMI-CUFT DE VIDRIO PARA ILUMINARIA STRAND MBA 70 |  |  |
| 87 | 50 | U | 296-03620 | TULIPAS SEMI-CUFT DE VIDRIO PARA ILUMINARIA STRAND RC800 |  |  |
| 88 | 50 | U | 293-01579-0052 | ZOCALO PARA FOTO CONTROL,FICHA NEMA,10A |  |  |
| 89 | 150 | U | 439-08950 | TABLERO PARA COLUMNA DE ILUMINACIÓN DE EPOXI,4 BORNES DE BRONCE A 45º, CAPACIDAD DE 2 FUSILERAS-TABAQUERAS (180X90X6 MM) |  |  |
| 90 | 150 | U | 293-08132-0001 | FUSILERA-TABAQUERA FRONTAL UNIPOLAR 15A REPARABLE |  |  |
| 91 | 2 | KG | 272-08217 | ALAMBRE CALIBRADO PARA FUSIBLES(ALEACIÓN DE PLATA) 10A (CARRETE DE 30 G) |  |  |
| 92 | 100 | U | 293-01701-0007 | JABALINA ACERO-COBRE ½” X 3000MM IRAM 2309 |  |  |
| 93 | 150 | U | 293-04359-0002 | MORSETO DE BRONCE PARA JABALINA ½” |  |  |
| 94 | 50 | U | 293-01704-0007 | CAJA DE INSPECCIÓN DE POLICARBONATO PARA JABALINAS DE PUESTA A TIERRA 250X250MM IEC 60529 |  |  |
| 95 | 50 | U | 293-02303-0019 | BORNERA DE UNIÓN DIVISIBLE DE 12 POLOS, 2,5 MM2 (POLIAMIDA 66) |  |  |
| 96 | 250 | U | 293-01033-0075 | CINTA AISLADORA VULCANIZADA 19 MM X20 M |  |  |
| 97 | 50 | U | 293-01033-0091 | CINTA AUTO SOLDABLE PARA ALTA TENSIÓN 19 MM X 4,5 M ASTM D-4388 |  |  |
| 98 | 100 | U | 293-05292 | EMPALME TERMO CONTRAIBLE RECTO (CONJUNTO) DE 4X4 MM2 A 4X16 MM2 |  |  |
| 99 | 1000 | U | 258-00723 | PRECINTO DE NYLON USO NORMAL 120 X 4,8 MM |  |  |
| 100 | 1000 | U | 258-00723 | PRECINTO DE NYLON USO NORMAL 390 X 4,8 MM |  |  |
| 101 | 1000 | U | 258-00723 | PRECINTO DE NYLON USO NORMAL 120 X 2,4 MM |  |  |
| 102 | 10 | M | 293-01456-0001 | RIEL DIN SIMETRICO PERFORADO,ANCHO 35MM X PROF. 7,5 MM CINCADO EN 50022 DIN 46277-3 |  |  |
| 103 | 50 | U | 293-02120-0005 | CONTACTOR 40A,3 POLOS,POTENCIA 30 KW, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 VCA IEC 60947 |  |  |
| 104 | 25 | U | 293-02120-0062 | CONTACTOR 80A,3 POLOS,POTENCIA 30 KW, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 VCA IEC 60947 |  |  |
| 105 | 50 | U | 293-01806-0125 | FUSIBLES NH 00 GL 100A 500 VCA IEC 60269 |  |  |
| 106 | 50 | U | 293-01806-0070 | FUSIBLES NH 00 GL 63A 500 VCA IEC 60269 |  |  |
| 107 | 50 | U | 293-01806-0008 | FUSIBLES NH 00 GL 80A 500 VCA IEC 60269 |  |  |
| 108 | 50 | U | 293-01205-0018 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X 63A 30MA 200 MS |  |  |
| 109 | 50 | U | 293-01205-0029 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X 63A 30MA 200 MS |  |  |
| 110 | 50 | U | 293-00658-0206 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 1 X 10A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 111 | 50 | U | 293-00658-0179 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 1 X 20A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 112 | 50 | U | 293-00658-0195 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 1 X 32A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 113 | 50 | U | 293-00658-0015 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 2 X 10A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 114 | 50 | U | 293-00658-0024 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 2 X 20A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 115 | 50 | U | 293-00658-0033 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 2 X 32A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 116 | 50 | U | 293-00658-0195 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 32A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 117 | 50 | U | 293-00658-0194 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 40A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 118 | 50 | U | 293-00658-0135 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 63A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 119 | 50 | U | 293-00658-0214 | INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO TIPO C 4 X 80A IRAM 2168 IEC 60898 |  |  |
| 120 | 25 | M | 296-08416-0016 | PEINE DE CONEXIÓN 2 POLOS,I NOM. 63A, IEC 60947-5-1 |  |  |
| 121 | 25 | M | 296-08416 | PEINE DE CONEXIÓN 3 POLOS,I NOM. 63A, IEC 60947-5-1 |  |  |
| 122 | 25 | M | 296-08416-0015 | PEINE DE CONEXIÓN 4 POLOS,I NOM. 63A, IEC 60947-5-1 |  |  |
| 123 | 30 | U | 293-02303 | BORNERA REPARTIDORA DE CARGA, IP40, 4 POLOS, 11 CONEXIONES, MONTAJE SOBRE RIEL DIN 35 MM LPK 20 KA IEC 60497-1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |

Son Pesos:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ANEXO II: DECLARACIONES JURADAS

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o Nombre |  |
| Completo: |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68° del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 1023/12, hasta tanto no se DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES |
| DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO N° 1030/16 |
| Lugar y Fecha: |  |

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o Nombre |  |
| Completo: |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, hasta tanto SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones, y que no este incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Artículo 28 del citado cuerpo legal |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES |
| DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |
| DECRETO N° 1023 / 01 |
| Lugar y Fecha: |  |

Completar solo cuando se trate de oferta nacional

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o Nombre |  |
| Completo: |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que los Bienes ofertados cumplen con los requisitos exigidos para ser considerados como OFERTA NACIONAL, en los términos considerados virtud de lo estipulado en EL Artículo 13° apartado H inciso 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 63/16. |
| Lugar y Fecha: |  |

Completar solo en contrataciones de tercerización de servicios

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o Nombre |  |
| Completo: |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. |
| Lugar y Fecha: |  |

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o Nombre |  |
| Completo: |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en la normativa vigente. |
| Lugar y Fecha: |  |

| DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERES. |
| --- |
| CUIT: |  |
| Razón social o Nombre |  |
| Completo: |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la Ley de Ética Pública N° 25.188, la Convención Interamericana contra la Corrupción y, en especial lo que se relaciona a las POLITICAS DE INTEGRIDAD de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. |
| Lugar y Fecha: |  |