MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

COMPULSA ABREVIADA POR MONTO N° 70/16: “SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN PUESTOS DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL 21° DISTRITO –

LA PAMPA”

AÑO 2016

| ## Nombre del organismo contratante | ## DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |
| --- | --- |
| ## UOC: 0046-21 |  |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: COMPULSA ABREVIADA POR MONTO | Nro: 70 | EJERCICIO: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin Clase |  |  |
| Modalidad: Sin modalidad |  |  |
| Tipicidad: Articulo 25 inc. d) ap. 1 del DECRETO DELEGADO 1023/01, artículos 15 y 27 inc. a) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por DECRETO 1030/16 y artículo 50 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición 62-E/16 de la ONC. |  |  |
| Expediente N°: 0013290/2016 |  |  |
| Rubro comercial: 9 – Electricidad y Telefonía. 58 – Servicio Profesional y Comercial. |  |  |
| ## Objeto de la Contratación: SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN PUESTOS DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL 21° DISTRITO – LA PAMPA |  |  |
| Costo del pliego: Sin Costo |  |  |

DESCARGAS DEL PLIEGO

| Lugar/Dirección | ### Plazo/Horario |
| --- | --- |
| Los Pliegos se descargaran de los sitios www.argentinacompra.gov.ar; www.vialidad.gob.ar | Hasta el 22 de noviembre de 2016 a las 10:55 hs . |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| Dirección Nacional de Vialidad. Juan B. Justo N° 315 Sta. Rosa. | Hasta el 22 de noviembre de 2016 a las 09:55 hs . |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| Dirección Nacional de Vialidad. Juan B. Justo N° 315 Sta. Rosa. | El 22 de noviembre de 2016 a las 10:00 hs. |

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO  1º.-  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LOS  CONTRATOS.  Los  contratos  comprendidos  en  el reglamento  aprobado  por  el  Decreto  Nº  1030/16  se  regirán  en  cuanto  a  su  preparación,  adjudicación, efectos  y  extinción  por  el  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificatorios  y  complementarios,  por  el citado  reglamento  y  por  las  disposiciones  que  se  dicten  en  consecuencia,  por  los  pliegos  de  bases  y condiciones,  por  el  contrato,  convenio,  orden  de  compra  o  venta  según  corresponda,  sin  perjuicio  de  la aplicación  directa  de  las  normas  del  Título  III  de  la  Ley  Nº  19.549  y  sus  modificaciones  en  cuanto  fuere pertinente.

Supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  y,  en  su  defecto,  se  aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA  NACIONAL  DE  CONTRATACIONES  o  las  normas  que  dicte  dicha  Oficina  Nacional  en  su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

ARTÍCULO  3º.-  CÓMPUTO  DE  PLAZOS.  Todos  los  plazos  establecidos  en  el  presente  pliego  se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES. Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No  se  concederá  vista  de  las  actuaciones,  durante  la  etapa  de  evaluación  de  las  ofertas,  que  se  extiende desde  el  momento  en  que  el  expediente  es  remitido  a  la  Comisión  Evaluadora  hasta  la  notificación  del dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS. Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en  los  procedimientos  de  selección  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  Ley  Nº  19.549,  sus  modificaciones  y normas reglamentarias.

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los  interesados,  oferentes,  adjudicatarios  o  cocontratantes,  se  realizarán  válidamente  por  cualquiera  de  los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c)  por  cédula,  que  se  diligenciará  en  forma  similar  a  la  dispuesta  por  el  artículo  138  del  Código  Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No  será  requisito  para  presentar  ofertas,  ni  para  la  admisibilidad  de  las  mismas,  ni  para  contratar,  haber retirado  o  comprado  pliegos  en  el  organismo  contratante  o  haberlos  descargado  del  sitio  de  internet,  no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las  actuaciones  que  se  hubieren  producido  hasta  el  día  de  la  apertura  de  las  ofertas,  quedando  bajo  su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO  8º.-  CONSULTAS  AL  PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES  PARTICULARES.  Las consultas  al  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  deberán  efectuarse  por  escrito  en  la  jurisdicción  o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En  oportunidad  de  realizar  una  consulta  al  pliego,  los  consultantes  que  no  lo  hubieran  hecho  con anterioridad,  deberán  suministrar  obligatoriamente  su  nombre  o  razón  social,  domicilio  y  dirección  de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser  efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura  como  mínimo,  salvo que  el  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  estableciera  un  plazo  distinto,  en  el  caso  de  los procedimientos  de  licitación  o  concurso  público  o  privado  y  subasta  pública.  En  los procedimientos  de selección por compulsa  abreviada  o  adjudicación  simple,  la  jurisdicción  o  entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones  particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo  al  plazo  de  antelación  establecido  en  el  procedimiento  en  particular  para  la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

ARTÍCULO  9º.-  PRESENTACIÓN  DE  LAS  OFERTAS.  Las  ofertas  se  deberán  presentar  en  el  lugar  y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

ARTÍCULO  10.-  EFECTOS  DE  LA  PRESENTACIÓN  DE  LA  OFERTA.  La  presentación  de  la  oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento  de  selección  al  que  se  presente,  por  lo  que  no  será  necesaria  la  presentación  de  los  pliegos firmados junto con la oferta.

ARTÍCULO 11.  INMODIFICABILIDAD DE LA   OFERTA.   La   posibilidad   de   modificar   la   oferta precluirá  con  el  vencimiento  del  plazo  para  presentarla,  sin  que  sea  admisible  alteración  alguna  en  la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la  última  propuesta  presentada  en  término.  Si  no  se  pudiera  determinar  cuál  es  la  última  oferta  presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

ARTÍCULO 12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas  por  el  término  de  SESENTA (60)  días  corridos  contados  a  partir  de  la  fecha  del  acto  de  apertura, salvo  que  en  el  respectivo  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  se  fijara  un  plazo  diferente.  El  plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma  automática  por  un  lapso  igual  al  inicial  o  por  el  que  se  fije  en  el  respectivo  pliego  particular,  y  así sucesivamente,  salvo  que  el  oferente  manifestara  en  forma  expresa  su  voluntad  de  no  renovar  el  plazo  de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La  prórroga  automática  del  plazo  de  mantenimiento  de  oferta  no  podrá  exceder  de  UN  (1)  año  contado  a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que  la  mantiene  por  una  determinada  cantidad  de  períodos,  y  en  ese  caso,  la  jurisdicción  o  entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué  fecha  retira  la  oferta,  la  Administración  la  tendrá  por  retirada  en  la  fecha  por  él  expresada.  Si  no indicara  fecha,  se  considerará  que  retira  la  oferta  a  partir  de  la  fecha  de  vencimiento  del  plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.  Si  por  el  contrario,  el  oferente  manifestara  su  voluntad  de  no  mantener  su  oferta  fuera  del  plazo fijado  para  realizar  tal  manifestación  o  retirara  su  oferta  sin  cumplir  con  los  plazos  de  mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con  posterioridad  a  la  notificación  del  acto  de  adjudicación,  el  plazo  de  mantenimiento  de  oferta  se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta  por  causas  no  imputables  al  adjudicatario,  éste  podrá  desistir  de  su  oferta  sin  que  le  sea  aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

ARTÍCULO  13.-  REQUISITOS  DE  LAS  OFERTAS.  Las  ofertas  deberán  cumplir  con  los  siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b)  El  original  deberá  estar  firmado,  en  todas  y  cada  una  de  sus  hojas,  por  el  oferente  o  su  representante legal.

c)  Las  testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las  hubiere, deberán estar debidamente  salvadas por el firmante de la oferta.

d)  Los sobres, cajas o paquetes que las  contengan  se  deberán  presentar  perfectamente  cerrados  y consignarán en su cubierta   la  identificación  del procedimiento de selección a que   corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e)  Deberán  consignar  el  domicilio  especial  para  el  procedimiento  de  selección  en  el  que  se  presenten,  el que  podrá  constituirse  en  cualquier  parte  del  territorio  nacional  o  extranjero.  En  éste  último caso,  siempre que  no cuente  con  domicilio  o  representación  legal  en  el  país,  situación que deberá  acreditarse  mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%)  del  monto  total  de  la  oferta.  En  el  caso  de  cotizar  con  descuentos,  alternativas  o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un  ingreso,  la  garantía  de  mantenimiento  de  la  oferta  será  establecida  en  un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.-  Declaración  jurada  de  oferta  nacional,  mediante  la  cual  se  acredite  el  cumplimiento  de  las  condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.-  Declaración  jurada  en  la  cual  se  manifieste  que  de  resultar  adjudicatario  se  obliga  a  ocupar  a  personas con  discapacidad,  en  una  proporción  no  inferior  al  CUATRO  POR  CIENTO  (4%)  de  la  totalidad  del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o  bien  los  datos  del  Certificado  Fiscal  para  Contratar  vigente. Es  obligación  del  oferente  comunicar  al organismo  contratante  la  denegatoria  a  la  solicitud  del  certificado  fiscal  para  contratar  emitida  por  la ADMINISTRACIÓN  FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS  dentro  de  los  CINCO  (5)  días  de  haber tomado conocimiento de la misma. Se eximen de su presentación a los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean inferiores a CINCUENTA MIL PESOS ($50.000).

6.-  La  restante  información  y  documentación  requeridas  en  los  respectivos  pliegos  de  bases  y  condiciones particulares.

i)  Los  oferentes  extranjeros  además  de  presentar  la  documentación  que  corresponda  de  la  previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1  Copia  fiel  del  pasaporte  o  documento  de  identificación  del  país  de  origen  en  caso  de  no  poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1  Documentación  que  acredite  la  constitución  de  la  persona  jurídica  conforme  a  las  normas  que  rijan  la creación de dichas instituciones.

2.2  Documentación  que  acredite  la  personería  (mandato,  acta  de  asamblea  en  el  que  se  lo  designe  como representante  de  la  entidad  respectiva,  etc.)  del  apoderado  o  mandatario  que  actúe  en  representación  de  la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

ARTÍCULO  14.-  OFERTAS  ALTERNATIVAS.  Además  de  la  oferta  base  los  oferentes  podrán  presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO  15.-  OFERTAS  VARIANTES.  Además  de  la  oferta  base,  los  oferentes  podrán  presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 16.- COTIZACIÓN. La cotización deberá contener:

1.  Precio  unitario  y  cierto,  en  números,  con  referencia  a  la  unidad  de  medida  establecida  en  el  pliego  de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.-  El  precio  cotizado  será  el  precio  final  que  deba  pagar  la  jurisdicción  o  entidad  contratante  por  todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después  de  haber  cotizado  por  renglón,  podrá  efectuar  un  descuento  en  el  precio,  por  el  total  de  los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos  los  renglones  que  integren  el  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  o  el  grupo  de  renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y  medianas  empresas  y  los  oferentes  que  cumplan  con  los  criterios  de  sustentabilidad  fijados  en  los respectivos  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares,  podrán  presentar  cotización  por  parte  del  renglón, en  el  porcentaje  que  se  fije  en  el  respectivo  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  que  no  podrá  ser inferior  al  VEINTE  POR  CIENTO  (20%)  ni  superior  al  TREINTA  Y  CINCO  POR  CIENTO  (35%)  del total  del  renglón.  Si  en  el  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  no  se  fijara  dicho  porcentaje,  se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón. Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para  quienes  cumplan  con  los  criterios  de  sustentabilidad,  el  resto  de  los  interesados  podrá  cotizar diferentes  precios  considerando  los  diferentes  porcentajes  de  adjudicación  posibles,  sin  perjuicio  de  que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y  por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones  deberán ser efectuadas por  la  cantidad  exacta  en  más  o  en  menos  más  cercana  a  la  cantidad  que  resulte  de  aplicar  el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En  los  casos  donde  no  se  permita  la  presentación  de  cotizaciones  parciales,  todos  los  oferentes  deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

ARTÍCULO  17.-  MONEDA  DE  COTIZACIÓN.  La  moneda  de  cotización  de  la  oferta  se  fijará  en  el respectivo  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  y  en  principio  será  moneda  nacional.  En  aquellos casos  en  que  la  cotización  se  hiciere  en  moneda  extranjera  y  el  pago  en  moneda  nacional,  se  calculará  el monto  del  desembolso  tomando  en  cuenta  el  tipo  de  cambio  vendedor  del  BANCO  DE  LA  NACIÓN ARGENTINA  vigente  al  momento  de  liberar  la  orden  de  pago,  o  bien,  al  momento  de  la  acreditación bancaria  correspondiente,  lo  que  deberá  determinarse  en  el  respectivo  pliego  de  bases  y  condiciones particulares.

ARTÍCULO 18.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR. Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a)  En  moneda  extranjera,  cuando  así  se  hubiera  previsto  en  las  cláusulas  particulares,  correspondiente  al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b)  Los  pliegos  de  bases  y  condiciones  particulares  deberán  ajustarse  a  los  términos  comerciales  de  uso habitual  en  el  comercio  internacional,  tal  como,  entre  otras,  las  “Reglas  Oficiales  de  la  Cámara  de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS".  La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f)  Salvo  convención  en  contrario,  los  plazos  de  entrega  se  entenderán  cumplidos  cuando  el  organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g)  Cuando  se  estipulare  que  la  nacionalización  o  desaduanamiento  del  bien  adjudicado  debe  estar  a  cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

ARTÍCULO 19.  MUESTRAS. Podrá  requerirse  en  el  pliego  de  bases  y  condiciones  particulares  la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las  mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que

correspondan y  la  fecha  y  hora  de  apertura  de  las  ofertas.  En  el  interior  del  sobre,  caja  o  paquete  que  las  contenga  el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

ARTÍCULO 20. PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración  Nacional  las  personas  humanas  o  jurídicas  con  capacidad  para  obligarse  que  no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren  incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período  de  evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

ARTÍCULO 21. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b)  Los  agentes  y  funcionarios  del  Sector  Público  Nacional  y  las  empresas  en  las  cuales  aquéllos  tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e)  Las  personas  que  se  encontraren  procesadas  por  delitos contra  la  propiedad,  o  contra  la  Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f)  Las  personas  humanas  o  jurídicas  que  no  hubieran  cumplido  con  sus  obligaciones  tributarias  y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g)  Las  personas  humanas  o  jurídicas  que  no  hubieren  cumplido  en  tiempo  oportuno  con  las  exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h)  Los  empleadores  incluidos  en  el  Registro  Público  de  Empleadores  con  Sanciones  Laborales  (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

ARTÍCULO  22.-  APERTURA  DE  LAS  OFERTAS.  En  el  lugar,  día  y  hora  determinados  para  celebrar  el acto,  se  procederá  a  abrir  las  ofertas,  en  acto  público,  en  presencia  de  funcionarios  de  la  jurisdicción  o entidad  contratante  y  de  todos  aquellos  que  desearen  presenciarlo,  quienes  podrán  verificar  la  existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna   oferta   presentada   en   término   podrá   ser   desestimada   en   el   acto   de   apertura.   Si   hubiere observaciones  se  dejará  constancia  en  el  acta  de  apertura  para  su  posterior  análisis  por  las  autoridades competentes.

ARTÍCULO 23.- VISTA DE LAS OFERTAS. Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los  precios  cotizados  en  las  ofertas  durante  la  apertura.  Los  originales  de  las  ofertas  serán  exhibidos  a  los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 24.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. Se entenderá por etapa de evaluación de  las  ofertas  al  período  que  va  desde  el  momento  en  que  los  actuados  son  remitidos  a  la  comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO  25.-  CAUSALES  DE  DESESTIMACIÓN  NO  SUBSANABLES.  Será  desestimada  la  oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b)   Si   fuere   formulada   por   personas   humanas   o   jurídicas   no   habilitadas   para   contratar   con la ADMINISTRACIÓN  NACIONAL  de  acuerdo  a  lo  prescripto  en  el  artículo  28  del  Decreto

Delegado  Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c)  Si  el  oferente  fuera  inelegible  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  68  del  reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f)  Si  tuviere  tachaduras,  raspaduras,  enmiendas  o  interlíneas  sin  salvar  en  las  hojas  que  contengan  la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i)  Si  contuviera  cláusulas  en  contraposición  con  las  normas  que  rigen  la  contratación  o  que  impidieran  la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

ARTÍCULO 26.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES. Cuando proceda la posibilidad de subsanar  errores  u  omisiones  se  interpretará  en  todos  los  casos  en  el  sentido  de  brindar  a  la  jurisdicción  o entidad  contratante  la  posibilidad  de  contar  con  la  mayor  cantidad de  ofertas  válidas  posibles  y  de  evitar que,  por  cuestiones  formales  intrascendentes,  se  vea  privada  de  optar  por  ofertas  serias  y  convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación  de  deficiencias  se  posibilitará  en  toda  cuestión  relacionada  con  la  constatación  de  datos  o información  de  tipo  histórico  obrante  en  bases  de  datos  de  organismos  públicos,  o  que  no  afecten  el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En  estos  casos  las  Comisiones  Evaluadoras,  por  sí  o  a  través  de  la  Unidad  Operativa  de  Contrataciones deberán  intimar  al  oferente  a  que  subsane  los  errores  u  omisiones  dentro  del  término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La  corrección  de  errores  u  omisiones  no  podrá  ser  utilizada  por  el  oferente  para  alterar  la  sustancia  de  la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

ARTÍCULO  27.-  PAUTAS  PARA  LA  INELEGIBILIDAD.  Deberá  desestimarse  la  oferta,  cuando  de  la información  a  la  que  se  refiere  el  artículo  16  del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus   modificatorios  y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a)  Pueda  presumirse  que  el  oferente  es  una  continuación,  transformación,  fusión  o  escisión  de   otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por  el  artículo  28  del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificatorios  y  complementarios,  y  de  las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no  habilitadas   para   contratar   con   la   ADMINISTRACIÓN NACIONAL,  de  acuerdo  a  lo  prescripto  por  el  artículo  28  del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus modificatorios y complementarios.

c)  Cuando  existan  indicios  que  por  su  precisión  y  concordancia  hicieran  presumir  que  los  oferentes  han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad,  entre  otros  supuestos,  en  ofertas  presentadas  por  cónyuges,  convivientes  o  parientes  de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación   tendiente   a   eludir   los   efectos   de   las   causales   de   inhabilidad   para   contratar   con   la ADMINISTRACIÓN  NACIONAL,  de  acuerdo  a  lo  prescripto  por  el  artículo  28  del  Decreto  Delegado  Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f)  Cuando  se  haya  dictado,  dentro  de  los  TRES  (3)  años  calendario  anteriores  a  su  presentación,  alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g)  Cuando  exhiban  incumplimientos  en  anteriores  contratos,  de  acuerdo  a  lo  que  se  disponga  en  los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h)  Cuando  se  trate  de  personas  jurídicas  condenadas,  con  sentencia  firme  recaída  en  el  extranjero, por prácticas  de  soborno  o  cohecho  transnacional  en  los  términos  de  la  Convención  de  la  ORGANIZACIÓN DE  COOPERACIÓN  Y  DE  DESARROLLO  ECONÓMICOS  (OCDE)  para  Combatir  el  Cohecho  a Funcionarios  Públicos  Extranjeros  en  Transacciones  Comerciales  Internacionales,  serán  inelegibles  por  un lapso igual al doble de la condena.

i)  Las  personas  humanas  o  jurídicas  incluidas  en  las  listas  de  inhabilitados  del  Banco  Mundial  y/o  del Banco  Interamericano  de  Desarrollo,  a  raíz  de  conductas  o  prácticas  de  corrupción  contempladas  en  la Convención   de   la   ORGANIZACIÓN   DE   COOPERACIÓN   Y   DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos  Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

ARTÍCULO 28.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO. La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones  en  los  procedimientos  donde  no  sea  obligatorio  la  emisión  del  dictamen  de  evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la  forma  debida  por  tratarse  de  precios  excesivamente  bajos  de  acuerdo  con  los  criterios  objetivos  que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A  tales  fines  se  podrá  solicitar  a  los  oferentes  precisiones  sobre  la  composición  de  su  oferta  que  no impliquen la alteración de la misma.

ARTÍCULO 29.- DESEMPATE DE OFERTAS. En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De  mantenerse  la  igualdad  se  invitará  a  los  respectivos  oferentes  para  que  formulen  la  mejora  de  precios.

Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

ARTÍCULO  30.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. El  dictamen  de  evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

ARTÍCULO 31. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro  de  los  TRES  (3)  días  de  su  difusión  en  el  sitio  de  internet de la OFICINA NACIONAL  DE  CONTRATACIONES  o  en  el  sitio  de  internet  del  sistema  electrónico  de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

ARTÍCULO  32.- GARANTIA  DE  IMPUGNACIÓN.  La  garantía  de  impugnación  se  constituirá  de  la siguiente forma:

a)  De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES  POR  CIENTO  (3%)  del  monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare  la  adjudicación  a  ninguna  oferta,  el  importe  de  la  garantía  de  impugnación  será  equivalente  al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando  lo  que  se  impugnare  no  fuere  uno  o  varios  renglones  específicos,  sino  cuestiones  generales  o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando  se  impugne  la  recomendación  efectuada  sobre  uno  o  varios  renglones  específicos  y,  además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b)  De  impugnación  al  dictamen  de  preselección:  en  los  casos  de  impugnaciones  contra  la  preselección,  en las  licitaciones  o  concursos  de  etapa  múltiple,  la  garantía  será  por  el  monto  determinado  en  el  pliego  de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la  gratuidad  de  la  prestación,  o  bien  implicar  un  ingreso  para  la  jurisdicción  o  entidad  contratante,  las garantías  de  impugnación  al  dictamen  de  evaluación  será  establecida  en  un  monto  fijo  en  los  respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las  garantías  de  impugnación  serán  reintegradas  al  impugnante  sólo  en  caso  de  que  la  impugnación  sea resuelta favorablemente.

ARTÍCULO  33.-  ALTA  EN  EL  PADRON  ÚNICO  DE  ENTES.  Para  resultar  adjudicatario  el  oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que  administra  el  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  FINANZAS  PUBLICAS,  de  conformidad  con  lo dispuesto  por  la  Disposición  Nº  40  de  la  CONTADURÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN  y  Nº  19  de  la TESORERÍA  GENERAL  DE  LA  NACIÓN  de  fecha  8  de  julio  de  2010,  ambas  de  la  citada  cartera  de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

ARTÍCULO  34.-  FINALIZACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO.  El  acto  administrativo  de  finalización  del procedimiento,  será  notificado  al  adjudicatario  o  adjudicatarios  y  al  resto  de  los  oferentes,  dentro  de  los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La  adjudicación  recaerá  sobre  la  oferta  más  conveniente  para  la  jurisdicción  o  entidad  contratante.  Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La  adjudicación  podrá  realizarse  por  renglón  o  por  grupo  de  renglones,  de  conformidad  con  lo  que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo  en  cuenta  el  ítem  cotizado  independientemente  del  renglón  en  el  que  el  proveedor  hubiera ofertado.

En  los  casos  en  que  se  permita  la  cotización  parcial,  la  adjudicación  podrá  ser  parcial,  aun  cuando  el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA. La  notificación  de  la orden de compra o  de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será  notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para  el  caso  en  que  vencido  el  plazo  del  párrafo  anterior  no  se  hubiera  efectivizado  la  notificación  de  la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 36.- FIRMA DEL CONTRATO. En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato,  el  mismo  se  tendrá  por  perfeccionado  en  oportunidad  de  firmarse  el  instrumento  respectivo  y  se deberá  notificar  al  adjudicatario,  dentro  de  los  DIEZ  (10)  días  de  la  fecha  de  notificación  del  acto administrativo  de  adjudicación,  que  el  contrato  se  encuentra  a  disposición  para  su  suscripción  por  el término  de  TRES  (3)  días.  Si  vencido  ese  plazo  el  proveedor  no  concurriera  a  suscribir  el  documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para  el  caso  en  que  vencido  el  plazo  del  párrafo  anterior  no  se  hubiera  efectivizado la notificación comunicando  que  el  contrato  está  a  disposición  para  ser  suscripto,  el  adjudicatario  podrá  desistir  de  su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTÍCULO 37.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El cocontratante deberá integrar la  garantía  de  cumplimiento  del  contrato  dentro  del  plazo  de  CINCO  (5)  días  de  recibida  la  orden  de compra o de la firma del contrato.

En  los  casos  de  licitaciones  o  concursos  internacionales,  el  plazo  será  de  hasta  VEINTE  (20)  días  como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 38.- MONEDA DE LA GARANTÍA. La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que  se  hubiere  hecho  la  oferta.  Cuando  la  cotización  se  hiciere  en  moneda  extranjera  y  la  garantía  se constituya  en  efectivo  o  cheque,  el  importe  de  la  garantía  deberá  consignarse  en  moneda  nacional  y  su importe   se   calculará   sobre   la   base   del   tipo   de   cambio   vendedor   del   BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

ARTÍCULO 39.-  FORMAS DE GARANTÍA. Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado  por  Decreto  Nº  1030/16  podrán  constituirse  de  las  siguientes  formas,  o  mediante  combinaciones de ellas:

a)  En  efectivo,  mediante  depósito  bancario  en  la  cuenta  de  la  jurisdicción  o  entidad  contratante,  o  giro postal o bancario.

b)  Con  cheque  certificado  contra  una  entidad  bancaria,  con  preferencia  del  lugar  donde  se  realice  el procedimiento  de  selección  o  del  domicilio  de  la  jurisdicción  o  entidad  contratante.    La  jurisdicción  o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c)  Con  títulos  públicos  emitidos  por  el  ESTADO  NACIONAL  con  posterioridad  al  31  de   diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate.  El monto se  calculará  tomando  en  cuenta  la  cotización  de  los  títulos  al  cierre  del  penúltimo  día  hábil  anterior  a  la constitución  de  la  garantía  en  la  Bolsa  o  Mercado  correspondiente.  Se  formulará  cargo  por  los  gastos  que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador  en  deudor  solidario,  liso  y  llano  y  principal  pagador  con  renuncia  a  los  beneficios  de  división  y excusión,  así  como  al  beneficio  de  interpelación  judicial  previa,  en  los  términos  de  lo  dispuesto  en  el Código Civil y Comercial de la Nación.

e)  Con  seguro  de  caución,  mediante  pólizas  aprobadas  por  la  SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE LA  NACIÓN,  extendidas  a  favor  de  la  jurisdicción  o  entidad  contratante  y  cuyas  cláusulas  se  conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.  Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro   del   seguro   de   caución.   La   jurisdicción   o   entidad   contratante   deberá   solicitar   al   oferente   o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f)  Mediante  la  afectación  de  créditos  líquidos  y  exigibles  que  el  proponente  o  adjudicatario  tenga  en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de  la  constitución  de  la  garantía,  la  certificación  pertinente  y  simultáneamente  la  cesión  de  los  mismos  al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate  de  la  garantía  de  mantenimiento  de  oferta,  de  cumplimiento  de  contrato  o  de  impugnación,  o  bien  el monto  fijo  que  se  hubiere  establecido  en  el  pliego,  no  supere  la  suma  de  DOSCIENTOS  SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La  jurisdicción  o  entidad  contratante,  por  razones  debidamente  fundadas,  podrá  elegir  la  forma  de  la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por  el  plazo  inicial  y  sus eventuales renovaciones.  Todas  las  garantías  deberán  cubrir  el  total  cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

ARTÍCULO  40.- EXCEPCIONES  A  LA   OBLIGACIÓN  DE  PRESENTAR  GARANTÍAS. No  será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para  la  integración  de  la  garantía  se  contará  a  partir  de  la  comunicación  del  rechazo  y  no  desde  la notificación  de  la  orden  de  compra  o  de  la  firma  del  respectivo  contrato.  Los  elementos  rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g)  Cuando  el  oferente  sea  una  jurisdicción  o  entidad  perteneciente  al  Sector  Público  Nacional  en  los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h)  Cuando  el  oferente  sea  un  organismo  provincial,  municipal  o  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires.

i)  Cuando  así  se  establezca  para  cada  procedimiento  de  selección  en  particular  en  el  manual  de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por  el  importe  de  la  garantía  no  constituida,  de  acuerdo  al  orden  de  afectación  de  penalidades  establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad  contratante,  sin  que  puedan  interponer  reclamo  alguno  sino  después  de  obtenido  el  cobro  o  de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO  41.-  RENUNCIA  TÁCITA.  Si  los  oferentes,  adjudicatarios  o  co-contratantes,  no  retirasen  las garantías  dentro  del  plazo  de  SESENTA  (60)  días  corridos  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

ARTÍCULO 42.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará  intereses  por  los  depósitos  de  valores  otorgados en garantía, en tanto que los que  devengaren  los mismos pertenecerán a sus depositantes.

ARTÍCULO 43.- ENTREGA. Los co-contratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar  y  demás  condiciones  establecidas  en  los  documentos  que  rijan  el  llamado,  así  como  en  los  que integren la orden de compra, venta o contrato.

ARTÍCULO  44.-  PAUTAS  PARA  LA  RECEPCIÓN.  Las  Comisiones  de  Recepción  recibirán  los  bienes con  carácter  provisional  y  los  recibos  o  remitos  que  se  firmen  quedarán  sujetos  a  la  conformidad  de  la recepción.

El  proveedor  estará  obligado  a  retirar  los  elementos  rechazados  dentro  del  plazo  que  le  fije  al  efecto  la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La  conformidad  de  la  recepción  definitiva  se  otorgará  dentro  del  plazo  de  DIEZ  (10)  días,  a  partir  de  la recepción  de  los  bienes  o  servicios  objeto  del  contrato,  salvo  que  en  el  pliego  de  bases  y  condiciones particulares  se  fijara  uno  distinto.  En  caso  de  silencio,  una  vez  vencido  dicho  plazo,  el  proveedor  podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A  los  fines  del  otorgamiento  de  la  conformidad  de  la  recepción,  la  Comisión  interviniente  actuará  de conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Título  III,  Capítulo  Único  del  Manual  de  Procedimiento  del  Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

ARTÍCULO 45.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN. La extensión del  plazo  de  cumplimiento  de  la  prestación  sólo  será  admisible  cuando  existieran  causas  debidamente justificadas  y  las  necesidades  de  la  jurisdicción  o  entidad  contratante  admitan  la  satisfacción  de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los  motivos  de  la  demora  y  de  resultar  admisible  deberá  ser  aceptada  por  la  correspondiente  Comisión  de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16 En  aquellos  casos  en  que  sin  realizar  el  procedimiento  establecido  en  el  presente  artículo  el  cocontratante realice  la  prestación  fuera  de  plazo  y  la  jurisdicción  o  entidad  contratante  la  acepte  por  aplicación  del principio  de  continuidad  del  contrato,  también  corresponderá  la  aplicación  de  la  multa  por  mora  en  el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO  46.-  FACTURACIÓN.  Las  facturas  deberán  ser  presentadas  una  vez  recibida  la  conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

ARTÍCULO  47.-  PLAZO  DE  PAGO.  El  plazo  para  el  pago  de  las  facturas  será  de  TREINTA  (30)  días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera  el  pago  por  adelantado, el  cocontratante  deberá  constituir  una  contragarantía  por  el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

ARTÍCULO 48.- MONEDA DE PAGO. Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a  lo  previsto  en  las  disposiciones  que  a  tales  fines  determine  la  SECRETARÍA  DE  HACIENDA  del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO  49.-  GASTOS  POR  CUENTA  DEL  PROVEEDOR.  Serán  por  cuenta  del  proveedor  el  pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d)  Si  el  producto  tuviere  envase  especial  y  éste  debiere  devolverse,  el  flete  y  acarreo  respectivo,  ida  y vuelta,  desde  el  mismo  lugar  y  por  los  mismos  medios  de  envío  a  emplear  para  la  devolución,  serán  por cuenta  del  proveedor.  En  estos  casos  deberá  especificar  separadamente  del  producto,  el  valor  de  cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo  hubiera  establecido  en  las  cláusulas  particulares.  De  no  producirse  la  devolución  de  los  envases  en  los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos,  a  los  precios  consignados  en  la  oferta,  quedando  este  trámite  sin  efecto,  si  la  devolución  se produjera en el ínterin.

ARTÍCULO  50.-  AUMENTOS  O  DISMINUCIONES. El aumento o la disminución  del  monto  total  del contrato  será  una  facultad  unilateral  de  la  jurisdicción  o  entidad  contratante,  hasta  el  límite  del  VEINTE POR CIENTO (20%).

En  los  casos  en  que  resulte  imprescindible  para  la  jurisdicción  o   entidad  contratante,  el  aumento  o  la disminución  podrán  exceder  el  VEINTE  POR  CIENTO  (20%),  y  se  deberá  requerir  la  conformidad  del co-contratante,  si  ésta  no  fuera  aceptada,  no  generará  ningún  tipo  de  responsabilidad  al  proveedor  ni  será pasible  de  ningún  tipo  de  penalidad  o  sanción.  En  ningún  caso  las  ampliaciones  o  disminuciones  podrán exceder   del   TREINTA   Y   CINCO   POR   CIENTO   (35%)   del   monto   total   del   contrato,   aún   con consentimiento del co-contratante.

ARTÍCULO  51.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.  Queda  prohibida  la  subcontratación  o  cesión  del contrato,  en  ambos  casos,  sin  la  previa  autorización  fundada  de  la  misma  autoridad  que  dispuso  su adjudicación. El  co-contratante  cedente  continuará  obligado  solidariamente  con  el  cesionario  por  los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de  la  convocatoria  a  ese  momento,  como  al  momento  de  la  cesión.  En  caso  de  cederse  sin  mediar  dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del co-contratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a  las  características  del  cocontratante  original  en  virtud  de  lo  establecido  en  las  normas  sobre  pagos emitidas  por  la  SECRETARÍA  DE  HACIENDA  del  MINISTERIO  DE  HACIENDA  Y  FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO  52.- CLASES  DE  PENALIDADES.  Los  oferentes,  adjudicatarios  y  co-contratantes  serán pasibles  de  las  penalidades  establecidas  en  el  artículo  29  del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus modificatorios  y  complementarios,  cuando  incurran  en  las  causales  reguladas  en  el  reglamento  aprobado por el Decreto Nº1030/16.

ARTÍCULO 53.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento  de  la  obligación  provenga  de  caso  fortuito  o  de  fuerza  mayor,  debidamente  documentado por  el  interesado  y  aceptado  por  la  jurisdicción  o  entidad  contratante  o  de  actos  o  incumplimientos de autoridades  públicas  nacionales  o  de  la  contraparte  pública,  de  tal  gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La  existencia  de  caso  fortuito  o  de  fuerza  mayor,  deberá  ser  puesta  en  conocimiento  de  la  jurisdicción  o entidad  contratante  dentro  de  los  DIEZ  (10)  días  de  producido  o  desde  que  cesaren  sus  efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 54.-  REVOCACIÓN,  MODIFICACIÓN  O  SUSTITUCIÓN.  La  revocación,  modificación  o sustitución  de  los  contratos  por  razones  de  oportunidad,  mérito  o  conveniencia,  no  generará  derecho  a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

ARTÍCULO  55.-  RENEGOCIACIÓN.  En  los  contratos  de  suministros  de  cumplimiento  sucesivo  o  de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

ARTÍCULO 56.- CLASES DE SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de  las  sanciones  establecidas  en  el  artículo  29  del  Decreto  Delegado  Nº  1.023/01  y  sus  modificatorios  y complementarios,  cuando  incurran  en  las  causales  reguladas  en  el  reglamento  aprobado  por  el  Decreto  Nº 1030/16.

| ARTÍCULO 57.- CONSECUENCIAS. Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla. |  |
| --- | --- |

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1. OBTENCIÓN DE PLIEGO: El Pliego de Bases y Condiciones General también se podrá obtener del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar. Asimismo el presente pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá obtenerse del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar o de la Pagina web de la Dirección Nacional de Vialidad  http://www.vialidad.gob.ar/bienes (ingrese haciendo doble click o apretando Ctrl + click sobre la dirección).

Una vez obtenido el Pliego deberán enviar un mail a la dirección licycompraslapampa@vialidad.gob.ar con los siguientes datos, que serán validos para las notificaciones que se cursen a lo largo del proceso licitatorio.

- Razón Social

- Cuit

- Domicilio

- Teléfono

- E-mail de contacto donde serán validas todas las notificaciones

- Persona de Contacto

De no recibir estos datos el Organismo no se responsabiliza de algún cambio que se pueda introducir, mediante circular, al Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también las notificaciones de Dictámenes y Resoluciones.

ARTÍCULO 2º.- NOTIFICACIONES: La forma de llevar a cabo las notificaciones prevista en el artículo 7 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (DECRETO 1030/16) Sera la siguiente:

- Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente: se deberá dejar constancia de tal situación en las actuaciones indicando la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado el día de acceso al expediente.

- Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulte estar en conocimiento de la actuación respectiva, se tendrá por notificado el día en que se realizó la presentación, salvo que de la misma resulte que haya tomado conocimiento en una fecha anterior.

- Cédula, por carta documento o por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal: deberá remitirse al domicilio constituido y se tendrá por notificada en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.

- Correo electrónico: se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, sirviendo de prueba suficiente, las constancias que tales medios generen para el emisor, certificadas por el titular de la unidad operativa de contrataciones.

- En los casos en que el organismo decida notificar mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES se deberá indicar la dirección de dicho sitio de Internet. En esos casos, se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión.

- Sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la administración nacional: La forma de realización de este tipo de notificación se encuentra regulada en la Disposición 65/16.

Para que la notificación sea válida se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, resultando de aplicación lo dispuesto en los artículos 40, 43 y 44 del “Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto 1759/72 TO 1991” en lo pertinente.

ARTÍCULO 3. CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS. Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en Juan B. Justo N° 315, Santa Rosa, La Pampa o por correo electrónico a la dirección licycompraslapampa@vialidad.gob.ar hasta 3 días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. Las circulares aclaratorias, podrán ser emitidas por el titular de la unidad operativa de contrataciones y deberán ser comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas en los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello. Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas de contrataciones.

ARTÍCULO 4. OFERTAS ALTERNATIVAS: Es aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio, se aceptaran siempre que se presente oferta  base, conforme del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 5. OFERTAS VARIANTES: Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación prevista, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Se admitirán ofertas variantes y se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente. (NO SE PODRAN PRESENTAR EN LA PRESENTE COMPULSA).

ARTICULO 6. CLASES DE GARANTIAS Y EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLAS: Las garantías son:

- De mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. (NO SERA NECESARIO PRESENTARLA EN LA PRESENTE COMPULSA)

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. (NO SERA NECESARIO PRESENTARLA EN LA PRESENTE COMPULSA)

- Contragarantía: Por el equivalente de los montos que reciba el co-contratante como adelanto. (SE DEBERA CONSTITUIR EN LA PRESENTE COMPULSA)

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. (SE DEBERA CONSTITUIR EN LA PRESENTE COMPULSA).

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía  no constituida, de acuerdo  al  orden  de  afectación de penalidades  establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad  contratante,  sin  que  puedan  interponer  reclamo  alguno  sino  después  de  obtenido  el  cobro  o  de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por CUARENTA (40) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 8. APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTAS: En la sede del Organismo Contratante, sita en calle Juan B. Justo Nº 315, 1º Piso, Santa Rosa, La Pampa, a la hora ONCE (11:00) DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, se procederá a abrir las ofertas.

ARTICULO 9. VISTAS: Los funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante presentes en el acto de apertura deberán dar vista de los precios cotizados en las ofertas a los interesados que así lo requieran.

Por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá dar vista de los originales de las ofertas a los oferentes que así lo requieran, salvo el caso en que exista un  único oferente que se podrá prescindir del cumplimiento de ese término.

ARTÍCULO 10. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS: La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio. En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso.

ARTÍCULO 11.- PLAZO PARA SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES: La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la substancia de la oferta, para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes. El plazo será de CINCO (5) DIAS.

ARTÍCULO 12.-   PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO:

PRE-INSCRIPCIÓN.  Los  interesados  deberán  realizar  la  preinscripción  al  Sistema  de Información  de  Proveedores  accediendo  al  sitio  de  Internet  de  COMPR.AR,  donde  completarán  la información   requerida   en   los   formularios   de   pre-inscripción.   Quienes   estén   exceptuados   de   estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

INFORMACIÓN A SUMINISTRAR. Al momento de realizar la pre-inscripción  los interesados  deberán  suministrar  la  información  que  se  detalla  en  los  formularios  de  pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

INSCRIPCIÓN. Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines  de  la  incorporación  en  el  SIPRO,  deberán acompañar  la  documentación  respaldatoria  que  acredite  dicha  información.

FORMA   DE   PRESENTACIÓN   DE   LA   DOCUMENTACIÓN.   El   Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la PLATAFORMA DE TRAMITACIÓN A DISTANCIA (TAD) con su CLAVE FISCAL. Allí deberá ingresar en FORMATO DIGITAL TODA LA DOCUMENTACIÓN, LA QUE DEBERÁ SER LEGIBLE Y COMPLETA, Y ESCANEADA DE SU ORIGINAL.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se   corresponden   incorporará   al   proveedor   al   SIPRO.   Caso   contrario,   podrá   requerir   enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

ACTUALIZACIÓN.    Los    proveedores    inscriptos    interesados    en    participar    en procedimientos  de  selección,  deberán  mantener  actualizada  la  información  modificando  los  datos  que hubieren variado.

ACTUALIZACIÓN   DE   DATOS   SIN   RESPALDO   DE   DOCUMENTACIÓN.   La actualización  del  domicilio  especial,  el  número  de  teléfono,  el  correo  electrónico  institucional,  alternativo y/o  del  administrador  legitimado y  nombre  de  fantasía,  podrán  realizarla  modificando  el  formulario  de Martes 27 de Septiembre de 2016DI-2016-01712783-APN-ONC#MM preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

ACTUALIZACIÓN   DE   DATOS   CON   RESPALDO   DE   DOCUMENTACIÓN   O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS VENCIDOS. El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargarla  documentación  respaldatoria  de  las  modificaciones  realizadas  o  que deba renovar a partir  de  su vencimiento.    A    los    fines    de actualizar  esta información, la OFICINA  NACIONAL   DE CONTRATACIONES  tomará  intervención  de  la  misma  forma  que  en  el  proceso  de  incorporación  de proveedores.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACION   DE   PROVEEDORES.   Para   la   incorporación,   según   el   tipo   de   personería deberá presentarse la siguiente documentación: a) Personas humanas: I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular. II) En caso de acreditar  apoderado,  poder  suficiente  vigente  y  Documento  Nacional  de  Identidad   o Pasaporte del Apoderado. III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.IV) Declaración jurada de elegibilidad. b) Personas jurídicas I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente. II)  Ampliaciones  estatutarias  y/o  actualizaciones,  en  caso  de  corresponder,  inscriptos  en  la  Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente .III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta  en  la  Inspección  General  de  Justicia  o  Registro  Público  correspondiente.  Se  acepta  inicio  de trámite,  siempre  que  no  exceda  los  SEIS  (6)  meses  desde  la  fecha  de  la  presentación  ante  el  organismo pertinente. IV)  Documento  donde  conste  el  último  domicilio  real  inscripto  en  la  Inspección  General  de  Justicia  o Registro  Público  correspondiente.  Se  acepta  inicio  de  trámite,  siempre  que  no  exceda  los  SEIS  (6)  meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente. V)  En  caso  de  acreditar  apoderados,  poder  suficiente  vigente  y  Documento  Nacional  de  Identidad o Pasaporte del Apoderado.VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.VII) Declaración jurada de elegibilidad. c) Cooperativas, mutuales y otros I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones. II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios. III)  En  caso  de  acreditar  apoderados,  poder  suficiente  vigente  y  Documento  Nacional  de  Identidad  o Pasaporte del Apoderado. IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.V) Declaración jurada de elegibilidad. d) Uniones transitorias de empresas I)  Contrato  constitutivo  de  la  UTE  inscripto  en  la  Inspección  General  de  Justicia  o  Registro  Público correspondiente. II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores. IV)  En  caso  de  acreditar  apoderados,  poder  suficiente  vigente  y  Documento  Nacional  de  Identidad  o Pasaporte del Apoderado. V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.VI) Declaración jurada de elegibilidad.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Para la actualización de datos, según el tipo de personería, se deberá presentar la siguiente documentación: a) Personas humanas Si actualiza Debe presentar Documento Nacional de Identidad y/o Apellido y Nombre Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular Apoderado Poder suficiente vigente y Documento de Identidad o pasaporte del apoderado b) Personas jurídicas Si actualiza Debe presentar Denominación, domicilio real, objeto social, cierre de ejercicio, duración del mandato, etc. Contrato social o estatuto inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente. Directores, socio gerente, integrantes del consejo de administración Acta de designación de autoridades inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha dela presentación ante el organismo pertinente .Apoderado/Gerente de SRL Poder y/o designación de gerente inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del apoderado y/o gerente. c) Cooperativas, mutuales y otros Si actualiza Debe presentar Documento Nacional de Identidad y/o Apellido y nombre Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del nuevo integrante Apoderado Poder suficiente vigente y Documento de Identidad o pasaporte del apoderado d) Uniones transitorias de empresas Si actualiza Debe presentar Denominación de la empresa y/o domicilio real y/u objeto social, etc. Contrato, Acta, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente Representantes legales Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores. Apoderado Poder suficiente vigente y Documento de Identidad o pasaporte del apoderado.

Las inscripciones de los proveedores que al 30 septiembre de 2016, estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología.

ARTICULO 13: ADJUDICACION: Luego de la notificación del Dictamen de Evaluación, se procederá a la adjudicación POR RENGLON de la presente compulsa, y será notificado dentro de los TRES (3) días de dictada la misma, resolviéndose además las impugnaciones que se hubieren recibido.

ARTÍCULO 14. EMISION Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. La misma deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento y será autorizada por el funcionario competente, debiendo notificarse dentro de los diez (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

ARTÍCULO 15. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA: Las instalaciones se realizaran dentro de los 40 (CUARENTA) días, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Orden de Compra, aceptándose la entrega de forma PARCIAL siempre que se respete el plazo de entrega originario y su respectivo remito acompañado.

Las instalaciones se llevaran a cabo en:

- PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE GENERAL ACHA, Ruta Nacional N° 152, progresiva 31,55 (lado Izquierdo y Derecho).

- PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE JACINTO ARAUZ, Ruta nacional N° 35, progresiva 125,12 (lado Izquierdo).

- PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE PADRE BUODO, Ruta Nacional N° 35, progresiva 250 (lado Izquierdo y Derecho).

- PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE REALICO, Ruta Nacional N° 35, progresiva 505,10 (lado Izquierdo).

- PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE SANTA ISABEL, Ruta Nacional N° 143, progresiva 268 (lado Izquierdo y Derecho).

ARTÍCULO 16. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS: Las facturas deberán presentarse en Mesa de Entrada del 21° Distrito, sito en calle Juan B. Justo N° 315 de la ciudad de SANTA ROSA, provincia de LA PAMPA, entre las 07:00 y las 15:30 hs., a efectos de iniciar el circuito de pago una vez aprobada la obra por la DNV presentando una factura por Puesto de Control de Cargas terminado.

Será válida la presentación de facturas electrónicas que sean enviadas por correo a licycompraslapampa@vialidad.gob.ar, contaduria21dto@vialidad.gob.ar y deposito21dto@vialidad.gob.ar, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

Las facturas deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP.

ARTICULO 17. FORMA Y MONEDA DE PAGO: Se podrá solicitar el pago parcial según las entregas.

Los pagos se efectuarán en PESOS, independientemente de la moneda de cotización.

En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera, el pago será en MONEDA NACIONAL, tomando en cuenta el tipo de cambio al momento de liberar la orden de pago.

ARTÍCULO 18. PLAZO DE PAGO: El plazo para el pago de las facturas será dentro de los TREINTA (30) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

ARTICULO 19. PRORROGA: (OPCION QUE NO SE PODRA CONTEMPLAR EN LA PRESENTE CONTRATACION). Sera cuando se trate de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. Los contratos de bienes en los que el cumplimiento de la prestación se agotara en una única entrega, no podrán prorrogarse. El contrato se podrá prorrogar por única vez y por un plazo igual o menor al del contrato inicial. Cuando el contrato original fuere plurianual, podrá prorrogarse como máximo hasta un (1) año adicional. La prórroga deberá realizarse en las condiciones pactadas originariamente. Si los precios de mercado hubieren variado, la jurisdicción o entidad contratante realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original. En caso de no llegar a un acuerdo, no podrá hacer uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades. A los efectos del ejercicio de la facultad de prorrogar el contrato, la jurisdicción o entidad contratante deberá emitir la orden de compra antes del vencimiento de la vigencia del contrato

ARTICULO 20.  FUEROS: Queda expresamente estipulado que todas las cuestiones que pudieren suscitarse concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato que se suscriba en virtud de la presente contratación serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la jurisdicción del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, renunciando expresamente quien resulte adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACION

| RENGLON | CANTIDAD | U/M | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nr. | Cód. Catalogo 349-09624-0001 Dotar al puesto de control de pesos y dimensiones de General Acha (Ruta Nacional N° 152, progresiva 31,55 Lado Izq. y Derecho) de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, para la cual se realizará una correcta puesta a tierra de todo el predio lográndose esto con el hincado de Jabalinas de cobre en cantidad suficiente para lograr una puesta a tierra máxima de 10 ohm. (Incluido materiales) |  |  |
| 2 | 1 | Nr. | Cód. Catalogo 349-09624-0001 Dotar al puesto de control de pesos y dimensiones de Jacinto Arauz (Ruta Nacional N° 35, progresiva 125,12 Lado Izq.) de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, para la cual se realizará una correcta puesta a tierra de todo el predio lográndose esto con el hincado de Jabalinas de cobre en cantidad suficiente para lograr una puesta a tierra máxima de 10 ohm. (Incluido materiales) |  |  |
| 3 | 1 | Nr. | Cód. Catalogo 349-09624-0001 Dotar al puesto de control de pesos y dimensiones de Padre Buodo (Ruta Nacional N° 35, progresiva 250 Lado Izq. y Derecho) de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, para la cual se realizará una correcta puesta a tierra de todo el predio lográndose esto con el hincado de Jabalinas de cobre en cantidad suficiente para lograr una puesta a tierra máxima de 10 ohm. (Incluido materiales) |  |  |
| 4 | 1 | Nr. | Cód. Catalogo 349-09624-0001 Dotar al puesto de control de pesos y dimensiones de Realico (Ruta Nacional N° 35, progresiva 505,10 Lado Izq.) de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, para la cual se realizará una correcta puesta a tierra de todo el predio lográndose esto con el hincado de Jabalinas de cobre en cantidad suficiente para lograr una puesta a tierra máxima de 10 ohm. (Incluido materiales) |  |  |
| 5 | 1 | Nr. | Cód. Catalogo 349-09624-0001 Dotar al puesto de control de pesos y dimensiones de Santa Isabel (Ruta Nacional N° 143, progresiva 268 Lado Izq. y Derecho) de un sistema de protección contra descargas atmosféricas, para la cual se realizará una correcta puesta a tierra de todo el predio lográndose esto con el hincado de Jabalinas de cobre en cantidad suficiente para lograr una puesta a tierra máxima de 10 ohm. (Incluido materiales) |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  | $ |

Total en Pesos: _____________________________________________________________

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Cuarenta (40) días corridos.

FORMA DE PAGO: Según Pliego.

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Las instalaciones se realizaran dentro de los 40 (CUARENTA) días, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Orden de Compra, aceptándose la entrega de forma PARCIAL siempre que se respete el plazo de entrega originario y su respectivo remito acompañado. Las instalaciones se llevaran a cabo en: - PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE GENERAL ACHA, Ruta Nacional N° 152, progresiva 31,55 (lado Izquierdo y Derecho). - PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE JACINTO ARAUZ, Ruta nacional N° 35, progresiva 125,12 (lado Izquierdo). - PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE PADRE BUODO, Ruta Nacional N° 35, progresiva 250 (lado Izquierdo y Derecho). - PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE REALICO, Ruta Nacional N° 35, progresiva 505,10 (lado Izquierdo). - PUESTO DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE SANTA ISABEL, Ruta Nacional N° 143, progresiva 268 (lado Izquierdo y Derecho).

INDICAR Nº C.U.I.T.:……………………………………

INDICAR CONDICIÓN I.V.A.:…………………………

INDICAR E-MAIL:……………………………………….

INDICAR TELEFONO:………………………………….

INDICAR DOMICILIO REAL:………………………………………….

INDICAR DOMICILIO ESPECIAL:…………………………………….

OBSERVACIONES: La instalación de pararrayos deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes brindando una protección de Nivel Grado 1, de acuerdo a Norma IRAM 2184-1-1, para edificios, contra descargas atmosféricas directas. Personal de la Dirección Nacional de Vialidad acompañara al ofertante ganador durante todo el proceso de relevamiento e instalación de los equipos.

------------------------------------------------------ FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto de la contratación Dotar a las instalaciones del 21° Distrito un sistema de protección contra descargas atmosféricas, para la cual se realizará una correcta puesta a tierra de todo el predio, lográndose esto con el hincado de Jabalinas de cobre en cantidad suficiente para lograr una puesta a tierra máxima de 10 ohm. Para la protección de descargas directas se instalarán pararrayos tipo Punta Franklin, cantidad y distribución acorde a la protección de Nivel Grado 1 (eficacia entre el 95% y 98%), de acuerdo a Norma IRAM 2184-1-1, para edificios, contra descargas atmosféricas directas. De ser posible se deberá instalar pararrayos activo tipo "LEADER PCC60" o "ATTRACTOR", de acuerdo a la forma geométrica, tamaño del predio y edificios a proteger, y/o si se cuenta o se plantea colocar una torre reticulada. El pararrayos que se adopte, deberá instalarse sobre una lanza de modo tal que se ubiquen a más de 2mts de altura con referencia a cualquier otro objeto (arboles, columnas de iluminación, edificios) que pueda ser considerado como camino alternativo del rayo a la tierra y estén dentro del radio de cobertura del pararrayos y bajo el ángulo de protección del mismo. Desde el pararrayos se efectuará la bajada con cable de cobre desnudo de 50mm2 hacia una puesta a tierra destinada a dispersar la descarga en tierra, la cual debe ser medida y certificada por la Empresa que realiza su instalación de la misma forma que debe efectuar la equipotencialización las masas metálicas. En todos los tableros principales o secundarios, en los cuales sus alimentadores sean susceptibles de inducciones provenientes de una descarga, deberán instalarse los correspondientes descargadores de sobretensiones para protección contra descargas indirectas. La finalidad de esta Contratación será: - Brindar seguridad a todos los agentes. - Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general. - Establecer la permanencia, de una equipotencialidad en las estructuras metálicas conectadas a la puesta a tierra del Pararrayos. 2. Visita a las instalaciones donde se prestarán los servicios Los oferentes deberán visitar, previamente a presentar sus ofertas, las instalaciones donde se prestarán los servicios. 3. Ubicación La colocación de los pararrayos activos o pasivos, según corresponda, con sus correspondientes puestas a tierras y protecciones internas se hará en las siguientes instalaciones del 21° Distrito: - Puesto de Control de Pesos y Dimensiones de General Acha Ruta Nacional N° 152, Progresiva 31.55 Lado izquierdo y derecho - Puesto de Control de Pesos y Dimensiones de Jacinto Arauz Ruta Nacional N° 35, Progresiva 125,12 Lado izquierdo - Puesto de Control de Pesos y Dimensiones de Padre Buodo Ruta Nacional N° 35, Progresiva 250 Lado izquierdo y derecho - Puesto de Control de Pesos y Dimensiones de Realico Ruta Nacional N° 35, Progresiva 505,10 Lado izquierdo - Puesto de Control de Pesos y Dimensiones de Santa Isabel Ruta Nacional N° 143, Progresiva 268 Lado izquierdo y derecho 4. Descripción del trabajo 4.1. Cumplimiento: La instalación de pararrayos deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes brindando una protección de Nivel Grado 1, de acuerdo a Norma IRAM 2184-1-1, para edificios, contra descargas atmosféricas directas. En este caso particular de protección de descargas atmosféricas que provienen de la red eléctrica de forma de proteger contra descargas indirectas, se instalarán descargadores gaseosos en cada tablero eléctrico que corresponda. La instalación de los pararrayos constará de tres partes: - Estructura de recolección. - Estructura de descenso. - Estructura de flujo (tomas de tierra propias). Para la ingeniería a realizar en cuanto a la cobertura y ubicación de captores, deberá elaborarse el cálculo utilizando el método de la “Esfera rodante” o de “Angulo protección” (ver Anexo 1). Deberá tenerse en cuenta entre otras cosas: - Dimensiones de las edificaciones. - Puntos más vulnerables del edificio. - Forma e inclinación del techo. - Altura de las antenas. - Arboles cercanos. - Elementos metálicos existentes a nivel de techo (ductos de aire acondicionado, escaleras de cables, etc). - Disposición de cañerías de agua, red eléctricas, etc. 4.2. Estructuras de recolección: Se utilizarán elementos de captura pasivos tipo punta Franklin, o activos del tipo LEADER PCC60" o "ATTRACTOR", o combinación de ambos (activos y pasivos). El área de protección varía de acuerdo al sistema que se coloque y a la importancia de las instalaciones (como ser viviendas y balanzas); y por otra parte la Empresa deberá verificar que el área de cobertura de cada uno de los pararrayos proteja los sectores indicados en cada uno de los planos que se adjunta. 4.3. Conductores de descenso: Los conductores de bajada deberán soportar el flujo de corriente desde el terminal aéreo hasta los terminales de tierra. Estos conductores deberán ser de una sección mínima de 50mm2. Según las características del edificio, puede que sea necesario 2 bajantes. Los conductores de descenso deberán ser instalados fuera de la estructura (salvo en casos especiales) y por la cara más alejada a donde se ubican equipos eléctricos sensibles. Normalmente sólo es necesario un conductor de descenso, excepto en los casos en que el recorrido horizontal del conductor de bajada es más largo que el vertical o cuando la altura del edificio supere los 28m , para los cuales se utilizan dos conductores. El recorrido del conductor de bajada debe ser lo más recto posible, con curvas, si no se las puede evitar, no inferiores a 20cm de radio. El recorrido deberá ser elegido de tal manera de evitar cruce o acercamientos con canalizaciones eléctricas. Deben estar a más de 3m de toda cañería ascendente exterior de gas y no debe estar conectada con ella. En aquellos edificios donde no sea posible realizar el recorrido en forma externa, podrá realizarse en forma interna, a través de un conducto específico. En aquellos casos que el pararrayos esté ubicado en un lugar poco protegido desde el punto de vista de seguridad, se podrán presentar alternativas a los fines de evitar el robo/vandalismo del cable de bajada. 4.4. Toma de tierra para pararrayos: El valor adoptado para esta toma de tierra deberá ser menor a 10 ohm. La toma de tierra estará constituida por cables de cobre de 50mm2, de sección. La puesta a tierra debe ser medida y certificada. La puesta a tierra (PAT) se deberá realizar de una de las siguientes maneras: 1- Para instalación de varias puntas pasivas: Se deberán hincar jabalinas de 5/8” x 3m totalmente y asegurarse que el terreno es bueno, o sea, que a través de la superficie de la varilla se establezca un buen contacto con el terreno, por lo tanto, deberá evitarse hacer una excavación para colocar en ella la varilla. La conexión entre el cable, de sección mínima de 50mm², y la varilla se hará con un conector especial para este fin, que garantice la superficie de contacto adecuada. Se colocará un registro de acceso al conector mencionado anteriormente y colocado en el extremo superior de la varilla. El conductor rematará con terminal en la placa de PAT. Deberán unirse al menos dos bajadas y dos jabalinas en cada placa de PAT, logrando de esta manera una mejor dispersión de la corriente del rayo. 2- Para la instalación de una punta activa: La PAT se dispondrá en forma de pata de ganso, es decir, tres jabalinas de 3m de longitud, enterrados y conectados a la pletina con conductores de la misma sección horizontalmente a una profundidad entre 0,60 m formando un ángulo entre ellos de 120°. Si es posible ésta deberá estar situada a no más de 5 m del pie de la torre o de la pared del edificio. En el extremo de cada uno de los conductores se hincarán jabalinas (una en cada extremo o punto de conexión). Se deberá prestar mucha atención para que la toma de tierra del pararrayos esté alejada por lo menos 3m de cualquier elemento metálico que no penetre en el edificio. La instalación del pararrayos prevista para canalizar las descargas directas deberá estar preparada para hacer fluir las corrientes instantáneas a través de conductores de baja impedancia (estructura de descenso), disponiéndose del lado más alejado a las instalaciones (estructura de flujo). De esta manera se logrará: - Que el impacto directo de un rayo sobre cualquier componente de la instalación se canalice adecuadamente a tierra. - Evitar los fenómenos de inducción sobre los cables de descenso de antenas. 4.5. Equipotencialidad de las masas metálicas exteriores Esto se hace para que todos los elementos se mantengan al mismo potencial. No existiendo diferencias de potencial, el rayo bajará por la bajante del pararrayos hasta tomar tierra. También se unirán las puestas a tierra cercanas. Cada acometida deberá tener su jabalina a tierra independiente, pero deberán estar unidas equipotencialmente para evitar sobretensiones. 5. Información a suministrar La información contendrá una descripción del trabajo realizado en el cual se sintetice la actividad desarrollada, la metodología empleada, conclusiones, recomendaciones y todo otro elemento necesario para la gestión a posteriori por parte del 21° Distrito. 6. Plazo de ejecución Los trabajos objeto de la presente encomienda deberán ser ejecutados en un plazo máximo de 40 (Cuarenta) días corridos, a partir de la firma del respectivo contrato. 7. Forma pago 30 (TREINTA) días de fecha de entrega de factura, la misma se presentará una vez aprobada la obra por la DNV, y presentando una factura por Puesto de Control de Cargas Terminado (Lado Izq. y Derecho). 8. Garantía de ejecución del contrato La Empresa deberá constituir, en concepto de una garantía de ejecución del contrato instrumento a satisfacción de la DNV. 9. Precio global La consultora cotizará los trabajos enunciados precedentemente incluyendo el IVA. Anexo 1 - Métodos de ubicación de los captadores de rayo La ubicación de los captadores depende del modelo físico usado para describir el comportamiento del rayo. El desarrollo de estos modelos no se ha detenido en los últimos 250 años y tienen su base en las observaciones físicas del rayo. Aunque los modelos tienden a ser simplificados si se comparan con las características reales del desarrollo y propagación del rayo, sus efectividades han sido probadas mediante observaciones empíricas hechas durante largos períodos de tiempo. Los captadores están diseñados para interceptar el rayo ofreciendo un punto de impacto preferido para su descarga eléctrica. Estos realmente operan emitiendo un líder de propagación ascendente para interceptar el líder descendente del rayo. Como estos líderes son aire ionizado de cargas opuestas, se atraen y, una vez que estos se conectan, aportan al rayo el canal eléctrico para su conducción a la tierra. Los captadores emplazados sobre una estructura no aumentan sustancialmente la probabilidad de impacto sobre esta, sino que brindan un punto preferido de impacto al convertirse en un punto con mayor probabilidad de impacto de rayo. Una vez que el rayo se conecta con el captador, es más fácil controlar su corriente y dirigirla a la tierra; de lo contrario, tomaría una trayectoria aleatoria, no controlada y normalmente dañina a través de otras partes de la estructura. - Métodos: Los métodos se utilizan para identificar la ubicación más adecuada de los captadores, basada en el área de protección brindada por cada uno de estos. La norma NFPA 780 utiliza dos métodos de ubicación: 1. "Ángulo de protección", que es una construcción puramente geométrica. 2. "Esfera rodante", que involucra relaciones empíricas de la distancia de impacto y la corriente pico del rayo y es parcialmente una construcción geométrica. Método del Ángulo de Protección: Este método se basa en la asunción de que un captador u objeto elevado conectado a tierra crea un espacio cónico adyacente que es inmune al rayo. El concepto del "Cono de Protección" para definir una zona de protección tiene sus raíces en los inicios mismos de los estudios de protección contra rayo. Aunque a finales de los 1700 Franklin reconoció su limitación en el intervalo de captura, este concepto fue formalmente propuesto por la Academia Francesa de Ciencias en 1823 e inicialmente usado con una relación de la base igual a dos veces la altura (o sea, un ángulo de 63°). En 1855, este ángulo se cambió a 45 ° debido a los fallos reportados con este método. A través del tiempo han sido usados otros ángulos con un nivel de éxito variable. Es evidente que mientras más pequeño se asuma el volumen del cono de protección, más efectivo será el captador en la intercepción del líder de rayo. En algunas normas actuales, se usa un ángulo variable con la altura de la estructura. Además, este ángulo de protección puede aumentarse cuando se considera la ubicación de un captador en el interior de grandes superficies planas, debido a la reducida intensidad campo eléctrico. Posicionamiento del sistema de captura: La ubicación del sistema de captura se considera adecuada si la estructura a proteger está situada completamente dentro del volumen de protección dado por dicho sistema. Para la determinación del volumen de protección sólo se considerarán las dimensiones físicas reales de los captadores. El volumen de protección mediante una punta Franklin se asume que tiene la forma de un cono recto de base circular con vértice localizado en el extremo de la punta y semiángulo a que depende del nivel de protección y altura de la punta. El volumen de protección mediante un conductor tendido se define por la composición de los volúmenes protegidos por las puntas verticales virtuales y los conductores que viajan entre los extremos de las puntas. Volumen de protección de la punta Franklin Volumen de protección del hilo tendido Fig. 1 Volúmenes de protección por el método del ángulo. El radio de protección es: r = tan a.h donde: a = semiángulo de cono de protección. h = altura relativa del captador. Fig. 2 Gráfica para la determinación del ángulo de protección. Este método no es aplicable para alturas relativas del captador por encima de los valores marcados (?). El ángulo no varía para H inferiores a 2 m. Se ha demostrado que la teoría en que se fundamenta este método no es plenamente efectiva, por ello en las últimas décadas se utiliza preferentemente el concepto de la "esfera rodante". Este reduce significativamente el "volumen protegido" y parece ser que lo describe con mayor exactitud, aunque tampoco es 100% efectivo. - Método de la Esfera Rodante: Este método fue introducido por primera vez en la norma húngara de protección contra rayo de 1962. Los primeros estudios hechos con este método fueron aproximadamente en 1970 en los Estados Unidos. Fue en 1978, para la protección contra el impacto del rayo de los conductores de las líneas de transmisión de energía eléctrica, cuando primero de aplicó. Se introdujo en la NFPA 780 en la edición de 1980. Actualmente, es el método que más frecuentemente aparece en los documentos normativos de todo el mundo. La base física de este método es el Modelo Electrogeométrico (EGM). Para aplicarlo se hace rodar una esfera imaginaria sobre la estructura en todas las direcciones. Se considera que todos los puntos de contacto requieren protección y que no es necesaria en las superficies y volúmenes no afectados. Este método parte de las siguientes suposiciones fundamentales: - el punto de impacto del rayo se determina cuando el líder descendente se aproxima a la tierra o a una estructura a la distancia de impacto. - el rayo impacta al objeto en la tierra que se encuentre más cerca de su punto de discriminación y, por tanto, la peor posición es cuando el centro de una esfera es común a varios objetos en la tierra. Como el radio de la esfera y la distancia de impacto están relacionados con la corriente del rayo, estas suposiciones permiten concluir que el rayo no impactará una estructura protegida si su distancia de impacto es mayor que el radio de la esfera. Para un valor típico de corriente pico de 10 kA, la distancia de impacto es aproximadamente 45 m. Esta es la distancia a la cual un líder descendente produce la iniciación de un líder ascendente desde la estructura. Nótese que mientras menor es la distancia de impacto (que implica una corriente pico de rayo más baja) la esfera que puede penetrar en la zona de protección es más pequeña. Cuando se requiere hacer un diseño más conservador se selecciona el radio de la esfera usando una corriente pico menor. Como no son muy probables valores de corriente entre 5 kA y 7 kA, generalmente se asume una corriente de 10 kA que representa 91 % de todos los eventos de rayo. Además, puede verse que la esfera rodante estándar de 45 m de radio, no es apropiada para superficies planas. Usando el valor de tensión nominal de ruptura del aire de 3 MV/m para las geometrías planas, la ruptura será iniciada por un líder descendente de 3000 m de longitud cuando éste lleve una carga de aproximadamente 12 C. Esta carga corresponde a una corriente pico de retorno en el intervalo de 60 á 170 kA, dependiendo de la relación carga-corriente utilizada. Por el contrario, este valor de 45 m/10 kA es demasiado grande para los puntos que tienen una iniciación del líder o probabilidad de impacto muy alta. La ventaja que se le adjudica al método de la esfera rodante (RSM) es la facilidad de su aplicación. Esto es cierto para estructuras sencillas, pero en el caso de estructuras con formas complejas es casi imposible aplicarlo manualmente, necesitándose entonces de un software de modelación en 3D. Sin embargo, debido a que es una simplificación del proceso físico de conexión del rayo con la estructura, tiene algunas limitaciones. Su deficiencia fundamental radica en que asigna una habilidad de iniciación del líder igual para todos los puntos de contacto con la estructura (no distingue entre puntos de conexión del rayo probables y no probables) al no tomar en cuenta la influencia de los campos eléctricos en la iniciación de los trazadores. O sea, para una corriente pico de retorno dada, la distancia de impacto ds es un valor constante. Esta simplificación puede conducir a un diseño sobredimensionado cuando los puntos de la estructura, que presentan una intensificación significativa del campo eléctrico, están fuera de la zona de protección definida por la esfera. Esta simplificación se debe al origen del propio método (protección de las líneas de transmisión de energía eléctrica), donde los parámetros de diámetros y alturas son uniformes. Realmente, el rayo impacta preferentemente en las esquinas y los bordes de la cubierta plana de un edificio respecto a su centro o la mitad inferior de las superficies laterales. Si se supone que la esfera rueda de manera tal que su centro se desplaza a una velocidad lineal constante puede obtenerse indicaciones cualitativas de la probabilidad de contacto del rayo con cualquier punto particular del edificio. El tiempo que dicha esfera permanece sobre ese punto del edificio ofrece una medida cualitativa de la probabilidad de que sea impactado. Por lo tanto, para un edificio sencillo de forma rectangular con cubierta plana, el tiempo de demora será grande en las esquinas y bordes y pequeño en cualquier otro punto de la parte plana de la cubierta, indicando correctamente que la probabilidad de impacto en los primeros es mayor que en los segundos. Existen razones teóricas para creer que sólo las descargas con baja Ip y, consecuentemente, con bajos valores de ds puedan penetrar por debajo del nivel de la cubierta de un edificio e impactar en los laterales. Debido a esto, las consecuencias de un impacto en los laterales de un edificio podrían producir daño de menor envergadura. A menos que haya razones específicas para la protección lateral, como sería el caso de una estructura que contiene explosivos, normalmente se considera que el costo de ésta no se justifica. A pesar de las deficiencias teóricas de este método, se ha demostrado que hasta el momento es el mejor procedimiento aprobado para el diseño de los sistemas de captura. Aunque el radio no puede determinarse sobre bases teóricas, la experiencia permite asumir valores entre 20 y 100 m. Los radios más pequeños representan un efecto de protección mayor que debe usarse en los casos de mayor riesgo. Posicionamiento del sistema de captura. Aplicando este método, el posicionamiento de los captadores es adecuado si ningún punto de la estructura a proteger hace contacto con la esfera de radio R. De esta manera, la esfera sólo toca el sistema de captura. Criterio de intercepción; LPL. Símbolo; Unidad; I; II; III; IV. Corriente pico mínima; I; kA; 3; 5; 10; 16. Radio de la esfera rodante; R; m; 20; 30; 45; 60. Tabla 1 Valores mínimos de la corriente del rayo y radios de la esfera rodante para cada LPL, según IEC 62305. Como puede verse el radio de la esfera rodante depende del nivel de protección contra rayo (LPL) requerido para la estructura en cuestión. La norma NFPA 780 especifica radios de la esfera rodante de 45 m (150 ft), para estructuras ordinarias, y de 30 m (100 ft), para estructuras con riego de incendio o explosión especiales. El radio de protección (r) es por tanto igual a: donde: ds = distancia de impacto, radio de la esfera rodante R. h = altura relativa del captador Cuando se aplica el RSM a un edificio de altura mayor que el radio seleccionado de la esfera, ésta toca los bordes verticales de los laterales del edificio por encima de una altura igual al radio de la esfera. Esto indica la posibilidad de impactos en los laterales del edificio y, por tanto, la necesidad de colocar captadores en estas localizaciones. Los estudios demuestran que aunque ocurren impactos laterales en los bordes verticales de edificios altos, la probabilidad de estos decrece rápidamente con la altura del punto de impacto medida desde el terreno. Para estructuras con altura inferior a 60 m, esta probabilidad de descargas laterales es despreciable y para altura superior a 60 m, la mayoría de las descargas golpearán la cubierta, los bordes horizontales y las esquinas de la estructura. Sólo un pequeño porcentaje de las descargas serán en los lados de la estructura. Por ello, debe considerarse la instalación de captadores laterales en la parte más alta (típicamente en el 20 % superior de la altura de la estructura). En este caso, para el posicionamiento del sistema de captura de la parte superior de la estructura solo será aplicable el método de la esfera rodante. Fig. 3 Posicionamiento del sistema de captura utilizando el método de la esfera rodante

ANEXO II

DECLARACIONES JURADAS

-----------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

-----------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

-----------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

DECLARACIÓN JURADA PYME Y COMPRE NACIONAL

Tipo:

Expediente Nro.

Sr. Proveedor: Deberá marcar en los recuadros correspondientes determinando que tipo de empresa es y si los bienes son nacionales o no nacionales.

-Tipo de empresa en los términos de la Ley 25300 y su reglamentación:

| Micro, Pequeña y Mediana Empresa |  |
| --- | --- |
| Otro tipo de empresa |  |

Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa se estará a lo establecido en la Resolución Nº21/10 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

-Tipo de empresa en los términos de la Ley 18875:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

Será considerada empresa local si ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con la legislación argentina. Tener  domicilio legal  en la República Argentina y  acreditar  que  el  80% de sus directores,  personal directivo  y profesional  tienen  domicilio  real  en  el  país.  En  lo  que  se  refiere  a  las  empresas  proveedoras  de  Servicios  de Ingeniería y Consultoría, se exige además que no medien vínculos de dependencia con entidades extranjeras.

(Art 70 Inc. G Apartados 3 y 4 del Reglamento aprobado por Decreto 893/12)

.Oferta integrada por Bienes de origen:

| Nacional |  |
| --- | --- |
| Extranjera |  |

-----------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

Se considera que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados NO SUPERE el 40% de su valor bruto de producción (Art. 2º), valor de venta sin I.V.A.. En aquellos casos en los cuales un oferente proponga proveer bienes que no sean de origen nacional y de los cuales no tenga "stock" propio, deberá garantizar la nacionalización de los bienes importados a que se refiere el Art. 4º de la Ley 25551, mediante la entrega de una caución, a favor del contratante.

Informe  sobre  la  provisión  y/o  uso  de  bienes  y/o  materiales  importados,  así  como  el  resultado  de  la balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente

| DESCRIPCIÓNDEL BIEN Y/O MATERIAL IMPORTADO | ORIGEN |
| --- | --- |

RESULTADO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO: $............................

(DIFERENCIA ENTRE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO EXPRESADA EN PESOS)

PROYECCIÓNPARA EJERCICIO CORRIENTE: $...........................

------------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE

DECLARACION JURADA ARTICULO 7 DECRETO 312/10

Declaro bajo juramento que en caso de resultar adjudicatario, en un procedimiento de selección que tenga por objeto la prestación de un SERVICIO,  ocupare a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación de dicho servicio acorde lo establece el artículo 7 del DECRETO 312/10..

------------------------------------------------------

FIRMA Y ACLARACION OFERENTE