MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y

PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

AÑO 2017

| Nombre del organismo contratante | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: CONTRATACION DIRECTA Nro: 14/2017

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Expediente N°: EX0006042/2017

Rubro comercial: 3.3.1 – Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales. Tarea 1 – Mantenimiento

Objeto de la Contratación: Re funcionalización de la Vivienda del Personal Campamento Fontana, Etapa Nº 2.

Costo del pliego: Sin Costo

DESCARGAS DEL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo/Horario |
| --- | --- |
| Los Pliegos se pueden descargar de los sitios www.argentinacompra.gov.ar; www.vialidad.gob.ar | Las ofertas (incluye cotización y documentación) deben presentarse personalmente o por correo en sobre cerrado de lunes a viernes de 6:00 a 14:30 horas y hasta las 9:00 horas del día 28 de Abril de 2017. Identificar el sobre con los datos del procedimiento de selección, fecha y hora de apertura. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| 22° Distrito FORMOSA Dirección Nacional de Vialidad – Pringles N° 1070 – FORMOSA (3600) Sección Licitaciones y Contrataciones | El acto de apertura de ofertas se llevara a cabo a las 9:30 horas del día 28de Abril de 2017. |

ÍNDICE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES	5

ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS.	5

ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN.	5

ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS.	5

ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES.	5

ARTÍCULO 5°.- RECURSOS.	5

ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES.	6

ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS.	6

ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.	6

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.	7

ARTÍCULO 10°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.	7

ARTÍCULO 11°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.	7

ARTÍCULO 12°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.	7

ARTÍCULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.	8

ARTÍCULO 14°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.	9

ARTÍCULO 15°.- OFERTAS VARIANTES.	9

ARTÍCULO 16°.- COTIZACIÓN.	9

ARTÍCULO 17°.- MONEDA DE COTIZACIÓN.	10

ARTÍCULO 18°.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR.	10

ARTÍCULO 19°.- MUESTRAS.	11

ARTÍCULO 20°.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.	11

ARTÍCULO 21°.- PERSONAS NO HABILITADAS.	11

ARTÍCULO 22°.- APERTURA DE LAS OFERTAS.	12

ARTÍCULO 23°.- VISTA DE LAS OFERTAS.	12

ARTÍCULO 24°.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	12

ARTÍCULO 25°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.	12

ARTÍCULO 26°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.	13

ARTÍCULO 27°.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.	13

ARTÍCULO 28°.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO.	14

ARTÍCULO 29°.- DESEMPATE DE OFERTAS.	14

ARTÍCULO 30°.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.	14

ARTÍCULO 31°.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.	14

ARTÍCULO 32°.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN.	15

ARTÍCULO 33°.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES.	15

ARTÍCULO 34°.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.	15

ARTÍCULO 35°.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA.	16

ARTÍCULO 36°.- FIRMA DEL CONTRATO.	16

ARTÍCULO 37°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	16

ARTÍCULO 38°.- MONEDA DE LA GARANTÍA.	16

ARTÍCULO 39°.- FORMAS DE GARANTÍA.	16

ARTÍCULO 40°.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.	17

ARTÍCULO 41°.- RENUNCIA TÁCITA.	18

ARTÍCULO 42°.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES.	18

ARTÍCULO 43°- ENTREGA.	18

ARTÍCULO 44°.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN.	18

ARTÍCULO 45°.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.	19

ARTÍCULO 46°.- FACTURACIÓN.	19

ARTÍCULO 47°.- PLAZO DE PAGO.	19

ARTÍCULO 48°.- MONEDA DE PAGO.	19

ARTÍCULO 49°.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.	19

ARTÍCULO 50°.- AUMENTOS O DISMINUCIONES.	20

ARTÍCULO 51°.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.	20

ARTÍCULO 52.°- CLASES DE PENALIDADES.	20

ARTÍCULO 53°.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.	20

ARTÍCULO 54°.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN.	20

ARTÍCULO 55°.- RENEGOCIACIÓN.	21

ARTÍCULO 56°.- CLASES DE SANCIONES.	21

ARTÍCULO 57°.- CONSECUENCIAS.	21

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	21

ARTÍCULO 1° - OBTENCIÓN DE PLIEGO.	21

ARTÍCULO 2°. - CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.	21

ARTÍCULO 3°. - OFERTAS VARIANTES.	21

ARTÍCULO 4°.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	22

ARTÍCULO 5°.- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.	22

ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.	22

ARTÍCULO 7°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA	22

ARTÍCULO 8°.- CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS.	23

ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE INELEGIBILIDAD	23

ARTÍCULO 10°.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES.	23

ARTÍCULO 11°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.	23

ARTÍCULO 12°.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.	23

ARTÍCULO 13°.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO.	23

CONSIDERACIONES FINALES	24

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	25

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES   				                        26

ANEXO DE COTIZACIÓN	33

ANEXO II: DECLARACIONES JURADAS	35

- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

- ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS.

Los contratos comprendidos en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, por el citado reglamento y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley Nº 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

- ARTÍCULO 2º.- ORDEN DE PRELACIÓN.

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

- ARTÍCULO 3º.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario.

- ARTÍCULO 4°.- VISTA DE LAS ACTUACIONES.

Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones, durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

- ARTÍCULO 5°.- RECURSOS.

Los recursos que se deduzcan contra los actos administrativos que se dicten en los procedimientos de selección se regirán por lo dispuesto en la Ley Nº 19.549, sus modificaciones y normas reglamentarias.

- ARTÍCULO 6º.- NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento.

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, si se dejara constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares.

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración

Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

- ARTÍCULO 7º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS.

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los pliegos de bases y condiciones particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de internet.

En el caso en que el pliego tuviera costo la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

- ARTÍCULO 8º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el pertinente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo, salvo que el pliego de bases y condiciones particulares estableciera un plazo distinto, en el caso de los procedimientos de licitación o concurso público o privado y subasta pública. En los procedimientos de selección por compulsa abreviada o adjudicación simple, la jurisdicción o entidad contratante deberá establecer en el pliego de bases y condiciones particulares el plazo hasta el cual podrán realizarse las consultas atendiendo al plazo de antelación establecido en el procedimiento en particular para la presentación de las ofertas o pedidos de cotización.

- ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine la jurisdicción o entidad contratante en la convocatoria.

- ARTÍCULO 10°.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

- ARTÍCULO 11°.- INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerará como válida la última propuesta presentada en término. Si no se pudiera determinar cuál es la última oferta presentada en término, deberán desestimarse todas las presentadas por ese oferente.

- ARTÍCULO 12°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en

forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de UN (1) año contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del período indicado.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles. Vencido éste plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

- ARTÍCULO 13°.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1. Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

- ARTÍCULO 14°.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Además de la oferta base los oferentes podrán presentar en cualquier caso ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- ARTÍCULO 15°.- OFERTAS VARIANTES.

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar ofertas variantes sólo cuando los pliegos de bases y condiciones particulares lo acepten expresamente en los términos del artículo 57 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- ARTÍCULO 16°.- COTIZACIÓN.

La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones.

Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Cuando se trate de procedimientos bajo la modalidad llave en mano o en el pliego de bases y condiciones particulares se hubiere establecido que la adjudicación se efectuará por grupo de renglones, deberán cotizar todos los renglones que integren el pliego de bases y condiciones particulares o el grupo de renglones respectivamente.

4.- Salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se dispusiera lo contrario, las micro, pequeñas y medianas empresas y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad fijados en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, podrán presentar cotización por parte del renglón, en el porcentaje que se fije en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares que no podrá ser inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) ni superior al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón. Si en el pliego de bases y condiciones particulares no se fijara dicho porcentaje, se entenderá que podrán cotizar el VEINTE POR CIENTO (20%) de cada renglón.

Cuando se admita la presentación de cotizaciones parciales para las micro, pequeñas y medianas empresas y para quienes cumplan con los criterios de sustentabilidad, el resto de los interesados podrá cotizar diferentes precios considerando los diferentes porcentajes de adjudicación posibles, sin perjuicio de que deberán presentar la cotización pertinente por la cantidad total indicada para cada renglón.

En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o en menos más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el pliego de bases y condiciones particulares.

En los casos donde no se permita la presentación de cotizaciones parciales, todos los oferentes deberán únicamente cotizar por la cantidad total indicada para cada renglón.

- ARTÍCULO 17°.- MONEDA DE COTIZACIÓN.

La moneda de cotización de la oferta se fijará en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares y en principio será moneda nacional. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

- ARTÍCULO 18°.- COTIZACIONES POR PRODUCTOS A IMPORTAR.

Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el momento de la importación.

b) Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán ajustarse a los términos comerciales de uso habitual en el comercio internacional, tal como, entre otras, las “Reglas Oficiales de la Cámara de

Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS". La selección del término aplicable dependerá de las necesidades de la jurisdicción o entidad y de las características del bien objeto del contrato.

c) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condición C.I.F.

d) En las cotizaciones en condición C.I.F., deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes, los que deberán cotizarse como se disponga en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

e) En aquellos casos especiales en que se establezca la condición F.O.B. para las cotizaciones, el organismo o entidad contratante deberá calcular el costo de los seguros y fletes a los fines de realizar la comparación de las ofertas.

f) Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando el organismo contratante reciba los bienes en el lugar que indique el pliego de bases y condiciones particulares.

g) Cuando se estipulare que la nacionalización o desaduanamiento del bien adjudicado debe estar a cargo de la jurisdicción o entidad contratante, aquélla deberá ser tramitada y obtenida en todos los casos después de la apertura de la carta de crédito o instrumentación bancaria que corresponda.

- ARTÍCULO 19°.- MUESTRAS.

Podrá requerirse en el pliego de bases y condiciones particulares la presentación de muestras por parte del oferente indicándose el plazo para acompañar las mismas, que no deberá exceder del momento límite fijado en el llamado para la presentación de las ofertas.

El oferente podrá, para mejor ilustrar su oferta, presentar muestras, pero no podrá reemplazar con éstas las especificaciones técnicas.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social.

- ARTÍCULO 20°.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración Nacional las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

- ARTÍCULO 21°.- PERSONAS NO HABILITADAS.

No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

- ARTÍCULO 22°.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas, en acto público, en presencia de funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante y de todos aquellos que desearen presenciarlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Si hubiere observaciones se dejará constancia en el acta de apertura para su posterior análisis por las autoridades competentes.

- ARTÍCULO 23°.- VISTA DE LAS OFERTAS.

Los interesados que así lo requieran podrán tomar vista de los precios cotizados en las ofertas durante la apertura. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copia a su costa.

En el supuesto que exista un único oferente, se podrá prescindir del cumplimiento del término indicado en el párrafo anterior.

- ARTÍCULO 24°.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la comisión evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

- ARTÍCULO 25°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas.

- ARTÍCULO 26°.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la jurisdicción o entidad contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por sí o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones deberán intimar al oferente a que subsane los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo mayor.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

- ARTÍCULO 27°.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD.

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN

NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

- ARTÍCULO 28°.- PRECIO VIL O PRECIO NO SERIO.

La Comisión Evaluadora, o la Unidad Operativa de Contrataciones en los procedimientos donde no sea obligatorio la emisión del dictamen de evaluación, podrá solicitar informes técnicos cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida, corresponderá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes.

A tales fines se podrá solicitar a los oferentes precisiones sobre la composición de su oferta que no impliquen la alteración de la misma.

- ARTÍCULO 29°.- DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente.

De mantenerse la igualdad se invitará a los respectivos oferentes para que formulen la mejora de precios.

Para ello se fijará día, hora y lugar y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar y se labrará el acta correspondiente.

Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y comunicarse a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.

- ARTÍCULO 30°.- COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

El dictamen de evaluación de las ofertas se comunicará, a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido.

- ARTÍCULO 31°.- IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación.

- ARTÍCULO 32°.- GARANTIA DE IMPUGNACIÓN.

La garantía de impugnación se constituirá de la siguiente forma:

a) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al monto fijo que se estipule en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) De impugnación al dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la preselección, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, la garantía será por el monto determinado en el pliego de bases y condiciones particulares.

c) En aquellos procedimientos de selección en los que se previera que las cotizaciones pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso para la jurisdicción o entidad contratante, las garantías de impugnación al dictamen de evaluación será establecida en un monto fijo en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

Las garantías de impugnación serán reintegradas al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

- ARTÍCULO 33°.- ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

- ARTÍCULO 34°.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

La adjudicación podrá realizarse por renglón o por grupo de renglones, de conformidad con lo que dispongan los pliegos de bases y condiciones particulares.

En los casos en que se haya distribuido en varios renglones un mismo ítem, las adjudicaciones se realizarán teniendo en cuenta el ítem cotizado independientemente del renglón en el que el proveedor hubiera ofertado.

En los casos en que se permita la cotización parcial, la adjudicación podrá ser parcial, aun cuando el oferente hubiere cotizado por el total de la cantidad solicitada para cada renglón.

- ARTÍCULO 35°.- NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA O DE VENTA.

La notificación de la orden de compra o de venta al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato y será notificada dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

- ARTÍCULO 36°.- FIRMA DEL CONTRATO.

En los casos en que el acuerdo se perfeccionara mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario, dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para su suscripción por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación comunicando que el contrato está a disposición para ser suscripto, el adjudicatario podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

- ARTÍCULO 37°.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

La garantía de cumplimiento del contrato será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

- ARTÍCULO 38°.- MONEDA DE LA GARANTÍA.

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

- ARTÍCULO 39°.- FORMAS DE GARANTÍA.

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante, o giro postal o bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

f) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

g) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

- ARTÍCULO 40°.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

- ARTÍCULO 41°.- RENUNCIA TÁCITA.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

- ARTÍCULO 42°.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES.

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes.

- ARTÍCULO 43°- ENTREGA.

Los cocontratantes deberán cumplir la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integren la orden de compra, venta o contrato.

- ARTÍCULO 44°.- PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN.

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión interviniente actuará de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Capítulo Único del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- ARTÍCULO 45°.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

- ARTÍCULO 46°.- FACTURACIÓN.

Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma y en el lugar indicado en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

- ARTÍCULO 47°.- PLAZO DE PAGO.

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se establezca uno distinto.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Si se estableciera el pago por adelantado, el cocontratante deberá constituir una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba como adelanto.

- ARTÍCULO 48°.- MONEDA DE PAGO.

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

- ARTÍCULO 49°.- GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a) Tributos que correspondan;

b) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c) Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d) Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

- ARTÍCULO 50°.- AUMENTOS O DISMINUCIONES.

El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

- ARTÍCULO 51°.- CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN.

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

- ARTÍCULO 52.°- CLASES DE PENALIDADES.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16

- ARTÍCULO 53°.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Las penalidades no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos.

Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

- ARTÍCULO 54°.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

- ARTÍCULO 55°.- RENEGOCIACIÓN.

En los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual.

- ARTÍCULO 56°.- CLASES DE SANCIONES.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

- ARTÍCULO 57°.- CONSECUENCIAS.

Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.-

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- ARTÍCULO 1° - OBTENCIÓN DE PLIEGO.

El presente Pliego se podrá obtener del Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar o de la Pagina web de la Dirección Nacional de Vialidad www.vialidad.gov.ar.

Una vez obtenido el Pliego deberán enviar un mail a la dirección 22uoc@vialidad.gob.ar con los siguientes datos, que seran validos para las notificaciones que se cursen a lo largo del proceso licitatorio.

- Razón Social

- Cuit

- Domicilio

- Teléfono

- E-mail de contacto donde serán validas todas las notificaciones

- Persona de Contacto

De no recibir estos datos el Organismo no se responsabiliza de algún cambio que se le pueda corregir mediante circular al Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también las notificaciones de Dictámenes y Resoluciones.

- ARTÍCULO 2°. - CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en PLINGLES N° 1070, Formosa(3600),  Sección de Licitaciones y  Compras o por correo electrónico a la dirección 22uoc@vialidad.gob.ar .

Para el caso de  Licitaciones y Concursos, ya sean Públicas o Privadas, se estará a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Para el caso de Compulsas Abreviadas y Adjudicaciones Simples , las consultas deberán formularse con hasta TRES (3) DÍAS de anterioridad a la fecha de Apertura.

- ARTÍCULO 3°. - OFERTAS VARIANTES.

Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Se admitirán ofertas variantes y se podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

- ARTÍCULO 4°.- MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acrediten su condición de tal, podrán presentar ofertas por el 20% del total de cada renglón.

- ARTÍCULO 5°.- CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.

Los criterios de sustentabilidad deberán garantizar el mejor impacto al ambiente, mejores condiciones éticas y económicas, así como el cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil.

- ARTÍCULO 6°.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de su oferta.

En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes,  la garantía se deberá calcular sobre el mayor valor propuesto.

Dicha garantía deberá constituirse en algunas de las formas previstas en el artículo 39 del  Pliego Único.

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y deberá contener la respectiva legalización por escribano público.

La integración en Pagaré a la vista suscripto por quien tenga el uso de la firma social o actuare con poderes suficientes, será valida solamente cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el Art. 39 del Pliego Único.

Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no indicara fecha, se considerará que retira la oferta a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta en curso.

El oferente que manifestara que no mantendrá su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en el párrafo anterior.

Si el oferente manifestara su negativa a prorrogar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedará excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta.

- ARTÍCULO 7°.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

- ARTÍCULO 8°.- CRITERIO DE SELECCION DE OFERTAS.

La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.

La adjudicación se efectuará por renglón.

- ARTÍCULO 9°.- CAUSALES DE INELEGIBILIDAD

Además de las enunciadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, es causal de inelegibilidad el incumplimiento de los oferentes en contratos anteriores con la Repartición que deberá acreditarse fehacientemente en el expediente.

- ARTÍCULO 10°.- SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES.

El plazo para subsanar deficiencias errores u omisiones observadas por la Comisión Evaluadora será dentro de los 5 días de notificado.

- ARTÍCULO 11°.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, previa integración de una garantía TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Para el caso de impugnación al dictamen de preselección, el monto será determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.

- ARTÍCULO 12°.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS.

Las facturas deberán presentarse en la Mesa General de Entradas de la Sede Central de la Repartición, a efectos de iniciar el circuito de pago. Conjuntamente deberán presentarse:

- Copia de la Orden de Compra o Solicitud de provisión

- Copia del Acta de Recepción o Certificación de servicio

- Constancia de AFIP

La Mesa General de Entradas brindará en el momento número de expediente para facilitar el seguimiento del pago a través del sitio web  www.vialidad.gob.ar.

Con motivo de efectuar el alta en el registro de beneficiarios será requerido por única con la presentación de la primera factura:

| DATOS DE LA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| Razón Social o Denominación: |  |
| CUIT: |  |
| Domicilio:Legal: |  |
| Localidad: | Provincia: |
| Código Postal: | Teléfono:/ Fax: |

- ARTÍCULO 13°.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO.

La cotización deberá realizarse exclusivamente en PESOS (moneda local). No se aceptarán ofertas presentadas en otras monedas.

Los pagos se efectuarán en PESOS, independientemente de la moneda de cotización.

En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, deberá calcularse el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago.

- CONSIDERACIONES FINALES

Forman parte del presente pliego:

- Decreto Nacional N° 1224/89 que reglamenta la Ley sobre Emergencia Económica – Bs. de Fabricación Nacional

- Decreto Nacional N° 2284/91 de desregulación Económica

- Decreto Nacional N° 909/00 de Compre Nacional

- Resolución N° 61/01 de Compre Nacional

- Disposición ONC N° 64/16 – Manual de Procedimientos para incorporación y actualización de datos en SIPRO

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Duración del contrato: será desde el momento de notificación de la Orden de Compra hasta la fecha del pago.

Opción a prórroga: No

Muestras:

-No

Documentación adicional a  Presentar por los oferentes:

- Capacidad de ejecución de Obra.

- Ultimo Balance.

Examen de muestras

Lugar:

Horario:

Criterios de Evaluación

Criterios de sustentabilidad

Entrega

Plazo de Ejecución: 3 (tres) meses desde la fecha de notificación de la adjudicación.

Forma: La presente obra consiste en la refacción de solados interiores, revoque y revestimiento sanitario, reemplazo y mejora de luminaria e instalaciones eléctricas, y refacción de instalaciones sanitarias de la casa habitación del campamento Fontana perteneciente al 22º Distrito de Dirección Nacional de Vialidad ubicado en Ruta Nacional Nº 81 Km 1.363,19.-

El objeto de esta licitación es que la Contratista ejecute la obra completa en el tiempo previsto y la entrega en perfecto estado construido por un precio global total.-

Para la ejecución de los trabajos el Contratista proveerá de la totalidad de los materiales necesarios, mano de obra y equipos.-

Todos los materiales incorporados y a utilizar serán de primera calidad y de primer uso, que se ajustaran a los planos, pliegos e indicaciones de la inspección de la obra.-

Para esta obra rigen:

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

- Reglamento General de Construcción de la Municipalidad de Formosa.-

FORMA DE CONTRATACION: Por el sistema de  “Ajuste Alzado”.

LUGAR DE REALIZACION DE LA OBRA: El servicio deberá ser prestado en la casa de huéspedes del campamento Fontana perteneciente al 22º Distrito de Dirección Nacional de Vialidad ubicado en Ruta Nacional Nº 81 Km 1.363,19.

CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: Antes de la  presentación de su propuesta, la Contratista deberá examinar por medio de una visita obligatoria y programada por la Supervisión de Obra, al lugar de emplazamiento de los trabajos y debiendo enterarse del estado en que se encuentra dicho sitio.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# I – Trabajos Preliminares

La Contratista deberá efectuar todas las demoliciones, retiros y extracciones, de las construcciones de contrapiso, piso y revoque interior completo, que sea necesario remover para la ejecución de la obra.

Todo material, objeto o elemento que la Inspección considere importante y así lo comunique, deberán recuperarse y ponerlos a disposición de la Comitente y eventualmente trasladarlos hasta el lugar que se le indique, para ello se efectuarán todas las coordinaciones con la Inspección de Obras de modo tal que aseguren el buen resultado de estos trabajos.

Se reitera la recomendación en cuanto a destacar de modo especial el tipo e implantación de las obras motivo de este llamado, que requerirán se extremen las medidas de seguridad, protecciones físicas de personas, bienes construidos y naturales, que demandará el trabajo.-

# II – Revoques

## II.1 – Tratamiento de Inyección de Silicona

Se procederá a la aplicación de un bloqueador hidrostático líquido con siliconas formulado para combinarse químicamente con componentes de la mezcla cementicia.-

Picar los revoques, si los hubiese, hasta el ladrillo, hasta una altura aproximada de 40 cm. del nivel del piso, y a ambos lados del muro (si hay revoque granítico, mármol, etc. no es indispensable eliminarlo).-

Previa localización de posibles cañerías de luz o agua embutidas, para evitar dañarlas perforar la pared con mecha de widia de 19 mm con una inclinación de 45º y una profundidad igual al ancho de la pared (o sea, 2/3 parte del espesor del muro). Separar entre sí los agujeros 10 cm. Los orificios se practican en dos hileras horizontales separadas 7 cm. y en forma alternada.-

Luego de efectuar los orificios, se los moja con agua para limpiar los restos de polvo producidos por la mecha al agujerear, dejando transcurrir 2 ó 3 horas. A continuación aplicar con un embudo o jeringa el bloqueador en los orificios hasta que queden saturados, y dejar transcurrir 24 horas. Luego hacer una segunda aplicación (puede ser conveniente pasar antes la mecha por el orificio en el caso de que éste se encuentre tapado) hasta que se sature nuevamente. Dejar transcurrir 24 hs. y, eventualmente repetir la operación hasta que la pared no absorba más. El secado final se alcanza a los 30 días.-

## II.2 – Revoque Interior Completo

Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados con las mejores reglas del arte, degollándose las mezclas de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En ningún caso se revocarán muros que no se hayan asentado perfectamente.-

Se deberá ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 1,50 m. no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino (enlucido); el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.-

La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente planos las aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente delineadas, sin depresiones ni alabeo, serán homogéneos en grano y color, libre de manchas y granos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.-

Se realizarán en los locales indicados en planos y planillas.-

- Jaharro con mortero (1/4:1:4) cemento portland, cal grasa en pasta, arena gruesas.

- Enlucido con mortero (1/8:1:3) cemento portland, cal grasa en pasta, arena fina, terminada al fieltro.-

En general, tendrán como máximo 2 a 2,5 cm. de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos o a tacos de maderas.-

## II.3 – Revoque Hidrófugo Bajo Cerámica

Se ejecutará en general en los lugares que indiquen los planos y planillas.

- Azotado con mortero tipo (1:3) cemento, arena, con adición de hídrófugo al 10%).-

- Jaharro con mortero tipo (1:3) cemento, arena.-

# III - Solados

Antes de la ejecución del contrapiso se procederá a limpiar el suelo, quitando toda materia orgánica, desperdicio, membrana y/o aislaciones en terraza como escombros de demolición, etc. Se consolidará el terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.-

## III.1 – Contrapiso De HºPº - e=10cm

Se ejecutarán con mortero (1/4:1:3:6) cemento-cal-arena-cascote de ladrillo. Se ejecutará con un espesor de 10 cm en toda la superficie establecida por los planos.-

Variaciones en el espesor y pendientes se ejecutaran de acuerdo a los niveles indicados en los planos para los pisos terminados y las necesidades emergentes de la obra.-

## III.2 – Carpeta de Nivelación

Se ejecutará esta terminación sobre contrapiso y se hará una carpeta hidrófuga entre 18 mm. Y 20 mm. de espesor de mortero (1 : 3) con hidrófugo inorgánico al 10% en agua de empaste, el cuál será nivelado perfectamente y terminado al fieltro. Una vez concluido este proceso y previo al fraguado se procederá a espolvorear la misma con cemento, cuidando que la terminación sea prolija.-

## III.3 – Piso Cerámico de 30x30

Se deberá colocar el piso cerámico hasta completar la superficie intervenida, deberá utilizarse cerámicas y pegamento de primera calidad; se efectuara el empastinado de los pisos en dos ocasiones para permitir el perfecto llenado de las juntas. Todas las tareas concernientes se realizaran según las normas del buen construir.-

Serán de 30 x 30cm. con un espesor mínimo de 20 mm. y se colocarán a cordel y sin trabas. La cara superior o patina, de 10 mm. de espesor mínimo, estará formada por cemento y granulado de mármol o piedra que para cada tipo de mosaico se prescriba. La segunda capa tendrá 15 mm. de espesor mínimo y estará formada por una mezcla de dos partes de cemento y una de arena silícea de grano mixto, mediano y grueso.-

La colocación de mosaicos se realizará con las piezas en el estado en que provienen de fábrica, asentándolos con pegamento impermeable. Inmediatamente de colocados, se extenderá, previa limpieza y mojado, un mortero líquido de iguales características que el material componente de la capa superior del mosaico.-

En una segunda etapa, se procederá a un nuevo empastado total de los pisos aunque aparentemente éstos no presentan poros. El desempastinado se hará en la misma forma que la operación análoga anterior.-

## III.4 – Zócalos Cerámicos – 30x0.10

Serán de 30 x 10cm. con un espesor mínimo de 20 mm. y se colocarán a cordel y sin trabas. El trabajo de colocación, pegado y empastinado será ídem al ítem anterior de “Piso Cerámico de 30x30”.-

## III.5 – Revestimiento Cerámico en Cocina y Baño

Se deberá colocar revestimiento de cerámica la cual el color, calidad y medidas del producto estará sujeta a la aprobación de la inspección previa a su uso en obra.-

Su colocación deberá hacerse utilizando mezclas adhesivas calidad "Klaucol" o similar del tipo impermeable, debiéndose tener en cuenta tal situación para obtener el plano definitivo del paramentos revestido, tomando las medidas necesarias, en los casos que correspondan desde la ejecución del jaharro bajo revestimientos correspondiente.-

La colocación se hará a juntas coincidentes hasta el nivel de antepecho de la abertura de aire luz del baño y de coincidente a 1.20mts en cocina; no obstante ante cualquier decisión la inspección puede cambiar esta disposición por una nueva, las juntas se tomarán con pastina de color similar a las piezas.-

Llevarán otras terminaciones de bordes o las que se indiquen o correspondan según las reglas del buen arte.-

# IV – Carpintería

La ubicación y forma de abrir de las mismas se indican en planta general. Las mismas serán de aluminio anodizado color blanco, con características de resistencia de temple y dureza 6063-B6, las dimensiones acotadas en los planos son indicativas y deberán replantearse en obra.

La Contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de carpintería para aprobación por parte de la Inspección.-

La Contratista realizara la colocación y provisión de todas las aberturas según lo establecido por la Inspección de Obra y estarán provistas con celosía y telamosquera según planos y documentaciones.-

# V – Cielorrasos

## V.1 – Cielorraso de Tablillas de PVC en Galería incl. Aisl. Térmica

Será de PVC con sistema de encastre tipo machimbre.-

Las varillas machimbradas serán de 10 cm. de ancho con largo de 6 metros y espesor de 15 mm.-

La colocación del machimbre plástico se realizará mediante la fijación de éste al entramado metálico de la estructura de techo mediante listones portadores, distribuidos de manera perpendicular a la dirección de las varillas plásticas cada 1 metro unido con tirantes cada 1,50 mm.-

El revestimiento se fijará a los portadores por tornillos autorroscantes los cuales se ubicarán sobre las alas laterales dispuestas para tal fin.-

La instalación de artefactos de iluminación o aire acondicionado requerirá de un refuerzo estructural adicional en el sector, donde se deba realizar el corte necesario para la correcta ubicación de los artefactos. Los encuentros con los muros se realizarán con terminaciones del mismo material en forma de “J” o ángulos ”L” según la necesidad. La Inspección determinará oportunamente la posibilidad de usar una media caña adaptable para estos casos.-

El color de las varillas será blanco.-

# VI – Instalación Eléctrica

GENERALIDADES:

Se regirá por las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina y las reglamentaciones establecidas por el Municipio o Ente prestatario del servicio de energía eléctrica.-

La misma tendrá que ser ejecutada de acuerdo al Plano de Instalación Eléctrica adjunto, respetando la disposición de circuitos y elementos del Plano correspondiente.-

Cualquier error u omisión deber ser corregido por el Contratista, independientemente de la aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.-

MATERIALES Y NORMAS:

Se deberán instalar en el tablero principal, las llaves térmicas bipolares correspondientes a cada circuito de la instalación y un disyuntor diferencial con una capacidad acorde al consumo de la misma más la ampliación prevista, todos los artefactos a instalar deberán corresponder con las normas DIN.-

Cañerías embutidas: De acero tipo semipesado o liviano según Norma IRAM 2005 y IRAM 2206 respectivamente, o de caño termoplástico PVC rígido según Norma IRAM 2206, de PVC rígidas o flexibles, diámetro mínimo 0,0125 m.(sin uniones entre bocas).-

Las uniones entre caños se realizarán mediante accesorios adecuados para tal fin, que no disminuyan la sección interna.-

Cajas: De acero o termoplásticos, se unirán a los caños mediante conectores galvanizados o tuerca y boquilla.-

Tomacorrientes: Están reglamentados en cuanto a materiales y dimensiones de acuerdo a las normas IRAM, se exige además que deben estar provistos de un contacto adicional a espiga para establecer la puesta a tierra.-

Conductores: Serán antiflama VN 2211 Normas IRAM 2183, con capa interior contraíble a la temperatura y aislación de PVC, de cobre rojo flexible. En la aislación tendrá impresa la sección del conductor, marca y la norma IRAM a la que se ajusta.- Sección Mínima en circuitos 2.5 mm2 y en comandos 1.5 mm2.-

Circuitos: Se realizarán circuitos independientes para tomacorrientes y otro para iluminación, es decir que llevarán conductores independientes pero podrán compartir cañerías en determinados casos.- Cada circuito deberá tener una intensidad máxima de 10 amperes.-

Tablero principal será de chapa o de plástico rígido embutido en la pared, llevará tapa de cierre con traba, en su interior se alojarán dos llaves térmicas (de cada circuito) y el disyuntor diferencial correspondiente, los cuales irán montados en su interior sobre un riel DIN.-

Descarga a tierra de la instalación eléctrica interna: Todos los tomas llevarán descarga a tierra, para lo cual se preverá en la instalación el cable bicolor correspondiente, el mismo quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1.50 m de largo, la que se ubicará en el frente a la obra cercana al tablero principal o a la llave general de corte atrás del pilar que aloja el medidor, la jabalina se alojará en una caja plástica de protección e inspección.-

Canalizaciones subterráneas: Para estas instalaciones solo se admitirán cables aislados y con envoltura de protección, de acuerdo a Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.- Los cables subterráneos pueden instalarse directamente enterrados en una zanja a una profundidad de 0.70 m como mínimo dentro de una cama de arena y protegidos en su parte superior con un recubrimiento de ladrillos.-

INSPECCIONES

El Contratista está obligado a solicitar formalmente inspecciones parciales de las siguientes etapas de instalación.

a)- Terminado el tendido de cañerías sobre cielorraso suspendido.-.

b)- Terminadas las acometidas a cajas y tableros, antes de cerrar las canaletas, dejando siempre a la vista cuplas y acometidas a las cajas y tablero.-

c)- Terminado el pasaje de conductores y conexionado sin aislar.

d)- Terminada la colocación de llaves, tomas y tableros y aislamientos de conexiones de conductores.

El Contratista deberá presentar constancia de funcionamiento de las dos jabalinas probadas, según reglamentación vigente por empresa o Cooperativa habilitadas.-

La conexión a red e instalación de medidor se regirán por las reglamentaciones vigentes al momento de la ejecución de la obra establecidas por el Municipio o Ente prestatario del servicio de energía eléctrica.-

En cada una de los locales donde se indiquen ventiladores de techo en cantidad y distribución según planos, los mismos contarán con:

- Tres paletas con diámetro de 1.40 m.(56¨), sin luz.-

- Regulador de 5 velocidades.-

- Motor reversible de doble rulemán.-

- Comando desde tablero para cada uno.-

# VII – Instalación Sanitaria

El tipo, cantidad y ubicación de los artefactos y accesorios responderán a lo indicado en los planos de instalaciones sanitarias y en cómputos métricos.-

Inodoro Pedestal de losa blanca vitrificada, lavatorio de losa blanca vitrificad, con depósito de limpieza a mochila según indican los planos respectivos.-

Ducha de acero inoxidable, de primera calidad. Se instalará según indican los planos respectivos.-

Accesorios de embutir para baño de losa blanca vitrificada de primera calidad:

- Portarrollo con rodillo de PVC en locales con inodoro.

- Jabonera chica 7,5 x 15 cm, 1 por el lavatorio y 1 por mesada de cocina.

- Jabonera con agarradera 15 x 15 cm., 1 por la ducha.

- Percha simple. Se instalará según indican los planos respectivos.

- Toallero. Se instalará según indican los planos respectivos.

- Juego de grifería para ducha: será de bronce cromado de primera calidad para agua fría y caliente.

## VII.4 – Termotanque 90Lts de Rápida Recuperación

La Contratista proveerá de un calefón Termotanque de  capacidad 90 litros de rápida recuperación.-

Será metálico de dimensiones aproximadas de 41cm de diámetro y 91cm de alto, con una presión máxima de agua de 4.5 Kg/cm2, junto a una rosca de de conexión de agua de BSP de 3/4” y su potencia será de 1500 a 3000 watt.-

## VII.6 – Cámara de Inspección – 60cmx60cm

Cámara de Inspección (C.I.): serán construidas “in situ” no admitiéndose, por lo tanto, la utilización de anillos premoldeados de hormigón. Se construirán sobre una base de H°A° 1:2:4 (cemento-arena-piedra partida), armado con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones. Las medidas de la base serán tales que excedan en 10 cm. a cada lado del perímetro externo de los muros. La albañilería será construida con ladrillos comunes de primera calidad, de 30 cm. de espesor, asentados en MC 1:3 (cemento-arena).-

Serán revocadas interiormente con MCI 1:3 (cemento-arena de río) con 10% de hidrófugo inorgánico en agua de empaste, con un espesor de 2 cm. y terminado con alisado de cemento puro a cucharín.-

Tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 60 x 60 cm. hasta 1,20 m. de profundidad, medido desde el nivel superior de la tapa o de 60 x 105 cm para profundidades mayores de 1,20 m, con bóveda revocada.-

En todos los casos llevarán contratapa de H°A° de 60 x 60 x 4 cm. de H°A° 1:2:4 armada con Fe de 6 mm cada 10 cm. en ambas direcciones y terminadas con alisado de cemento puro. Llevará  grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. Se colocarán a menos de 30 cm. de la tapa y selladas con mortero de cal.-

Las tapas de inspección serán en todos los casos de hierro fundido de 60 x 60 cm. con marco de igual material; llevará, cada una, dos (2) bulones de bronce de cabeza chata para extracción y filetes de bronce, cuando se coloquen en lugares donde se encuentre proyectado piso, debiendo la tapa quedar a nivel de éste. Cuando se coloquen sobre terreno natural, las tapas quedarán a 4 cm. sobre el nivel del terreno, terminándose la parte de mampostería vista de la manera indicadas por el revoque interior de cámara con una pendiente del 2% hacia el perímetro externo.-

## VII.7 – Cámara Séptica – 60cmx60cm

Se construirán de las medidas indicadas en planos y tendrán platea de hormigón armado de 0.12 m. de espesor asentada sobre terreno natural, previa compactación del terreno y posterior colocación de un manto de arena gruesa de 0,02 m. de espesor. Se construirá de hormigón armado, con armadura indicada por la inspección de obra, al igual que la tapa el fondo y las paredes llevarán revoques impermeables. Los dosajes de los hormigones y revoques impermeables responderán en un todo a lo prescrito en el Pliego de Especificaciones Técnicas. La boca de inspección llevará tapa y contratapa de hormigón armado de 0,60 x 060 m. La cámara tendrá dos pantalla de Hº Aº en la entrada y la salida, con curva 90º en la entrada y Ramal Te en la salada.-

## VII.8 – Pozo Absorbente – Ø=1.10mts

El pozo absorbente deberá ser de sección circular y poseer 1.10 m de diámetro, el fondo del deberá quedar por lo menos 1,0 m por encima del nivel freático de las aguas subterráneas.-

Tendrán sus paredes verticales formadas por muros de mampostería compuestas de ladrillos y con juntas laterales libres espaciadas en no más de 10 cm.-

El fondo del pozo deberá ser cubierto por una capa de 0,15 m de espesor de grava gruesa de características que la empleada para rellenar el espacio entre el muro y el terreno natural. El muro de mampostería comprendida entre la superficie del terreno y el tubo de descarga deberá ser construido con ladrillos o bloques de piedra asentado con mortero de cemento con sus juntas laterales selladas con mortero de cemento. El espacio entre el muro y el terreno natural se rellenará con arcilla o con el suelo natural extraído durante la etapa de excavación.-

## VII.9 – Mesada de Cocina con Bajomesada y Alacena

Las mesadas podrán ser del siguiente material:

De granito natural de 2cm de espesor mínimo, antes de encargar las mesadas el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de tipo de granito, las que serán aprobadas por la Inspección de Obra mediante las Órdenes de Servicio correspondientes.-

La Longitud será de acuerdo a los planos técnicos y ancho 0.60m. Los laterales del bajo mesada se cerraran con tabiques de mampostería terminadas ídem a las paredes interiores de la obra.-

El Bajomesada y Alacena será totalmente de melanina MDF de 18mm de espesar, su diseño y dimensiones quedará a disposición de la Contratista que proveerá de algunos que será sometido a criterio de la Inspección de Obra para su final materialización.-

## VII.10 – Caño de PVC p/Desagüe Pluvial

Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias responderán a lo indicado en los planos de instalaciones y a las presentes especificaciones.-

Las columnas (CLL) y condutales serán de PVC de 100mm de diámetro y 3.2mm de espesor, de primera calidad y aprobados por O.S.N.-

En los desagües pluviales que serán captados con destino a su evacuación al exterior, deberán los extremos de cada tramo horizontal llegar hasta el cordón de vereda.-

Canaleta: se construirán con chapa galvanizada N° 25, de medidas mínimas de canal de 15 x 15 cm. de espesor de 3.2mm., salvo que se indique en plano medidas inferiores, las que serán consideradas mínimas.-

Embudo: cuando se indiquen se construirán con chapa galvanizada N° 25, con uniones remachadas y soldadas exterior e interiormente con estaño al 50%, debiendo utilizarse remaches estañados. Se terminarán con base fijadora (mordiente y las manos necesarias de esmalte sintético semimate de color reglamentario). Tendrán medidas mínimas de 15 x 15 cm., salvo que se indique en plano medidas inferiores, las que serán consideradas mínimas.-

Se instalarán en los lugares indicados en los esquemas de instalaciones sanitarias. Las uniones entre tramos de canaletas y entre canaletas y embudos se realizarán con remaches estañados y soldados exteriormente con estaño al 50% con un solape mínimo de 20 mm. En cada unión.-

Los embudos de Fe F° de 4 mm. De espesor llevarán rejas de igual material con medidas mínimas de 20 x 20 cm.-

## VII.11 – Caño de PVC p/Desagüe Cloacal

Desagües cloacales primarios: los afluentes serán conectados y evacuados a red cloacal de S.A.M.E.E.P. según lo indicado en los planos de Instalación Sanitaria correspondientes.-

Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar serán de PVC de primera calidad y responderán a las características que indican sus fabricantes para su uso.-

Material: PVC de primera calidad. Con sistema de empalme por cementado y junta elástica aprobado por O.S.N. / S.A.M.E.E.P.-

Observaciones: En ningún caso y bajo ningún concepto se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización de las piezas accesorias y/o complementarias correspondientes. Se rechazará todo material en el cual no se hayan respetado estas recomendaciones y todo aquel que muestre algún tipo de deformación o falla.-

En el caso de existencia de cámaras, bocas de desagües, etc., en desuso, debe procederse a su cegado. Estos trabajos deberán ser realizados, obligatoriamente, por la Empresa Contratista, a su cargo, aún cuando dichas partes no se indiquen en los planos, cómputos, presupuestos, etc., que formen parte de la Documentación de Licitación, sin que esto de derecho a la Empresa Contratista a solicitar adicionales o resarcimiento alguno, ya que se considerará que el Contratista visitó el predio de construcción del Edificio, detectó dichas partes y las contempló en su oferta.-

## VII.12 – Provisión de Tanque Elevado c/Estructura de Sostén

La Contratista proveerá de un tanque de PVC Tricapa de capacidad de 1.000 lts y marca reconocida, está siendo sometida a evaluación de la Inspección de Obra para su instalación.-

Se instalará una estructura de sostén de altura aproximada a 3.50mts de alto, la cual será prefabricada de hierro redondo reticulado, junto a todos sus accesorios, la cual su calidad será provista por la garantía de la marca proveedora y sujeta a su aprobación por la Supervisión de Obra.-

Su fundación será de hormigón armado de calidad de materiales y su dosificación acordes a fin de conseguir un hormigón de igual o superior calidad H-13, se armará de hierros de diámetro de 16mm de espesor y sus dimensiones será determinada por cálculo sujeta su elaboración por Contratista la cual proveerá de esté informe a la inspección de Obra para su evaluación y aprobación.-

## VII.13 – Cañería de Alimentación de Ppp de Agua Fría y Caliente

Para la provisión de agua caliente se utilizará caño de PP de primera calidad – termofusión - rosca,  según lo indicado en los planos de Instalaciones y termotanque eléctrico de 90 litros de capacidad.-

En todos los casos se tendrá en cuenta las características técnicas constructivas recomendadas por los fabricantes.-

Se evitarán en todo el desarrollo la colocación de codos, aprovechando la maleabilidad del material, pero de ser necesario se utilizarán curvas.-

Se instalará una llave de paso tipo esclusa, reforzada, de bronce cromado con campana y volante cruz cromada.-

Estas serán instaladas en forma horizontal, de tal manera de cortar el servicio de cada local en forma independiente del resto de la instalación.-

Las canillas destinadas a limpieza serán de bronce cromado con pico cromado para manguera. Las que se coloquen al exterior irán acompañadas de llave de paso de tal manera que corte su servicio en forma independiente.-

Se preverán bandejas para el sostén de cañerías que pasen por entretechos y las que irán bajo piso se ejecutarán con protección y aislante térmico de primera calidad.-

## VII.14 – Provisión de Bomba de Alimentación de Agua a Tanque Elevado

Se ejecutará la construcción de la casilla de la bomba de elevación de agua situado en el lugar que la Inspección de Obra especifique.-

Serán de mampostería de canto y el dosaje del mortero será 1/2 de cemento, 1 parte de cal, 3  de arena. Y tendrán un recubrimiento superior de hormigón simple de iguales características que el especificado en el ítem “III-1”.-

Se Proveerá una bomba periférica de 3/4Hp con caudal de servicio de 2100 Lts/Hs.-

# VIII – Tareas Varias

## VIII.1 – Cegado de Pozo Absorbente, Cámara Séptica y Cámara de Inspección

Se procederá a la abertura de un orificio de ventilación en el pozo absorbente, el cual se desaguará, mediante la utilización de un camión atmosférico que succiona los líquidos cloacales.-

En caso de ser necesario se deberá de aumentar el tamaño del orificio, por el cual se arrojará 50Kg de cal viva por cada metro cúbico que posea el poza, en caso particular que no pueda establecerse el volumen de este, se arrojará 3 bolsas como mínimo, se seguirá con el relleno de material limoarcilloso (tierra greda) hasta la superficie natural del terreno (puede mezclarse con una pequeña proporción de escombro o piedra).-

El material arrojado se deberá compactar, se permite la utilización del agregado de agua a fin de resultar la compactación más sencilla. Se repite esta última operación hasta que sea necesario.-

Se verificará que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.-

## ANEXO DE COTIZACIÓN

OFERTA BASE

| Nº Ren glón | Unidad de Medida | Canti dad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M2 | 81,70 | Demolición de Pisos y Contrapiso Interior |  |  |
|  | M2 | 240,40 | Demolición de Revoque Interior |  |  |
|  | ML | 78,20 | Tratamiento de Inyección de Silicona |  |  |
|  | M2 | 207,40 | Revoque Interior Completo |  |  |
|  | M2 | 33,00 | Revoque Hidrófugo Bajo Cerámica |  |  |
|  | M2 | 81,70 | Contrapiso de HºPº - e=10cm |  |  |
|  | M2 | 81,70 | Carpeta de Nivelación |  |  |
|  | M2 | 81,70 | Piso Cerámico de 30x30 |  |  |
|  | ML | 112,70 | Zócalos Cerámicos - 0.30x0.10 |  |  |
|  | M2 | 49,70 | Revestimiento Cerámico en Cocina y Baño |  |  |
|  | Nº | 2,00 | Puerta Tipo P1 - Acc. Ppal. - 2.00x0.90 |  |  |
|  | Nº | 4,00 | Puerta Tipo P2 - Acc. Sec. - 2.00x0.75 |  |  |
|  | Nº | 4,00 | Ventana Tipo V1 - 1.15x1.30 |  |  |
|  | Nº | 2,00 | Ventana Tipo V2 - 0.90x0.50 |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Ventana Tipo V3 - 1.00x0.75 |  |  |
|  | GL | 1,00 | Mochetas y Antepechos |  |  |
|  | M2 | 8,30 | Rejas de Tubo Estructural en Ventanas |  |  |
|  | M2 | 95,70 | Cielorraso de Tablillas de PVC en Galería incl. Aisl. Térmica |  |  |
|  | GL | 1,00 | Acometida de Energía a Tablero |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Tablero Seccional |  |  |
|  | Nº | 45,00 | Boca Eléctrica Completa |  |  |
|  | Nº | 3,00 | Boca Eléctrica p/Aire Acondicionado |  |  |
|  | Nº | 20,00 | Artefactos Eléctricos de Iluminación |  |  |
|  | Nº | 2,00 | Ventiladores de Techo |  |  |
|  | Nº | 2,00 | Inodoro incl. Mochila de Losa |  |  |
|  | Nº | 2,00 | Lavatorio y Grifería |  |  |
|  | Nº | 2,00 | Ducha y Grifería |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Termotanque 90Lts de Rápida Recuperación |  |  |
|  | GL | 1,00 | Accesorio de Baños |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Cámara de Inspección - 60cmx60cm |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Cámara Séptica - 60cmx60cm |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Pozo Absorbente - Ø=1.10mts |  |  |
|  | GL | 1,00 | Mesada de Cocina con Bajomesada y Alacena |  |  |
|  | ML | 60,00 | Caño de PVC p/Desagüe Pluvial |  |  |
|  | ML | 40,00 | Caño de PVC p/Desagüe Cloacal |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Provisión de Tanque Elevado c/Estructura de Sostén |  |  |
|  | GL | 1,00 | Cañería de Alimentación de Ppp de Agua Fría y Caliente |  |  |
|  | Nº | 1,00 | Provisión de Bomba de Alimentación de Agua a Tanque Elevado |  |  |
|  | GL | 1,00 | Cegado de Fosa Séptica, Pozo Absorbente y Cámaras de Inspección |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

- Son Pesos:_________________________________________________________________________________

- Obsevaciones:______________________________________________________________________________

- Firma:___________________________________________________________________________________

- Aclaración:_______________________________________________________________________________

- D.N.I. N°:__________________________________________________________________________________

- Cargo:____________________________________________________________________________________

- Tel./ Cel.:__________________________________________________________________________________

- Correo Electronico:__________________________________________________________________________

- Datos Bancarios:

- Banco: ______________________________________________

- Nº Cuenta: _______________________     CBU: __________________________________

- ____________

- ANEXO II: DECLARACIONES JURADAS

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT: |  |  |
| Razón social o Nombre |  |  |
| Completo: |  |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68° del Reglamento Aprobado por el Decreto N° 1023/12, hasta tanto no se DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO |  |  |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES |  |  |
| DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |  |  |
| DECRETO N° 1030/16 |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |

| DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT: |  |  |
| Razón social o Nombre |  |  |
| Completo: |  |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, hasta tanto SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificaciones, y que no este incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el Artículo 28 del citado cuerpo legal |  |  |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES |  |  |
| DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL |  |  |
| DECRETO N° 1023 / 01 |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |

Completar solo cuando se trate de oferta nacional

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT: |  |  |
| Razón social o Nombre |  |  |
| Completo: |  |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que los Bienes ofertados cumplen con los requisitos exigidos para ser considerados como OFERTA NACIONAL, en los términos considerados virtud de lo estipulado en EL Artículo 13° apartado H inciso 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 63/16. |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |

Completar solo en contrataciones de tercerización de servicios

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT: |  |  |
| Razón social o Nombre |  |  |
| Completo: |  |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUIT: |  |  |
| Razón social o Nombre |  |  |
| Completo: |  |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en la normativa vigente. |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |