ANEXO I

## CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 81/16 – Compulsa Abreviada por Monto

Fecha de Apertura: 07/12/2016		-                 Hora: 11.30 Hs

Expte. Nº 0016728/16

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS ELECTRICOS.-

Respondiendo al precedente pedido de precios y en mi carácter de..............................................de la firma invitada, inscripto en el Registro de Proveedores del Estado, bajo el C.U.I.T Nº...................................................constituyendo Domicilio Especial en …………..……………………..…………….. y conforme con las condiciones mencionadas que declaro conocer, formulo a continuación mi oferta:

| Ítem Nº | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablero de obra portátil con seis toma corriente monofásico de 10 A, llave termo magnética 40A aproximadamente, disyuntor con tapa para la protección de lluvia, resistente al exterior, con ficha macho y cable de 2,5 mm de 10 mts. de extensión de cable prolongador. Cód. de Catalogación: 439-02675-0024 | Un. | 5 |  |  |
| 2 | Cable de 2,5 mm x 100 mts. tipo taller, engomado, normalizado, con tres conductores. Cód. de Catalogación: 293-02285-0106 | Un. | 4 |  |  |
| 3 | Ficha macho y hembra Tres espigas planas para cable de 2,5 mm Cód. de Catalogación: 293-00360-0178 | Un. | 60 |  |  |
| 4 | Termo contraíble x 10 mts para cable de 2,5 mm Cód. de Catalogación: 258-09401-0006 | Un. | 5 |  |  |
| 5 | Pinza pela cable Cód. de catalogación: 275-00746-0194 | Un. | 2 |  |  |
| 6 | Multimetro medidor de tensión Cód. De catalogación: 439-01690-0060 | Un. | 1 |  |  |
| 7 | Tablero de armar de 24 bocas Cód. de Catalogación 293-04795-0035 | Un. | 1 |  |  |
| 8 | Térmica tetrapolar de 10 amp. Tipo SIEMENS Cód. de Catalogación | Un. | 2 |  |  |
| 9 | Térmica tetrapolar de 25 amp. Tipo SIEMENS Cód. de Catalogación | Un. | 1 |  |  |
| 10 | Cable de 4 mm2 (color rojo) unipolar Tipo PRYSMIAN Cód. de Catalogación 293-03722-0105 | Mts. | 200 |  |  |
| 11 | Cable de 4 mm2 (color blanco) unipolar Tipo PRYSMIAN PIRELLI SUPERASTIC Cód. de Catalogación : 293-03722-0105 | Mts. | 60 |  |  |
| 12 | Cable de 2,5 mm2 (color verde y amarillo) unipolar Tipo PRYSMIAN PIRELLI SUPERASTIC Cód. de Catalogación | Mts. | 200 |  |  |
| 13 | Cajas estancas de 20 x 20 Cód. de Catalogación | Un. | 3 |  |  |
| 14 | Cajas estancas de 10 x 10 Cód. de Catalogación | Un. | 2 |  |  |
| 15 | Caños metálicos semi pesados de 7/8 Cód. de Catalogación | Un. | 12 |  |  |
| 16 | Conectores metálicos de 7/8 Cód. de Catalogación | Un. | 10 |  |  |
| 17 | Curvas de 7/8 Cód. de Catalogación | Un. | 6 |  |  |
| 18 | Térmica de 10 amp. Bipolar Tipo SIEMENS Cód. de Catalogación | Un. | 3 |  |  |
| 19 | Térmica de 16 amp. Bipolar Tipo SIEMENS Cód. de Catalogación | Un. | 3 |  |  |
| 20 | Artefactos fluorescentes estancos de 3 x 36 W Cód. de Catalogación 293-06568-0175 | Un. | 4 |  |  |
| 21 | Ficha hembra industrial trifásica de 3P+N+T de 32 amp. Para arrimar Cód. de Catalogación : 293-00360-0181 | Un. | 2 |  |  |
| 22 | Cable canal de 100x50x6 mts Cód. de Catalogación 293-01451-0175 | Mts. | 5 |  |  |
| 23 | Tomas doble Tipo CAMBRE Cód. de Catalogación : 293-01454-0040 | Un. | 6 |  |  |
| 24 | Soporte de cable canal de 100 mm Cód. de Catalogación 296-01376-0142 | Un. | 6 |  |  |
| 25 | Conectores de línea PVC 20 mm Cód. de Catalogación 293-01550-0179 | Un. | 10 |  |  |
| 26 | Caja rectangular de arrimar de PVC Cód. de Catalogación 293-01568-0080 | Un. | 2 |  |  |
| 27 | Dos punto y toma tipo CAMBRE Cód. de Catalogación : 293-00657-0227 | Un. | 2 |  |  |
| 28 | Cable TPR de 3x1,5 mm2 Cód. de Catalogación | Mts. | 30 |  |  |
| 29 | Cinta autosoldable impermeable tipo 3M 19 mm x 0,51 x 4 mts Cód. de Catalogación | Un. | 10 |  |  |
| 30 | Cinta aisladora tipo 3M Temflex 1550 x 20 m Cód. de Catalogación : 293-01033-0087 | Un. | 10 |  |  |
| 31 | Cable subterráneo bipolar 2 x 2,5 mm – flexible normalizado x 100mts Cód. de Catalogación 293-01803-0013 | Rollo | 1 |  |  |
| 32 | Gabinete plástico tipo BELBOX STECK S-0243, 350X370X250 mm Cód. de Catalogación : | Un. | 1 |  |  |
| 33 | Disyuntor diferencial polar tipo STECK – 100ª – 30 mA Cód. de Catalogación : 299-00659-0023 | Un. | 2 |  |  |
| 34 | Gabinete estanco tipo TIBOX ST6 1020 100x60x20 cm acero 1,5 Cód. de Catalogación 299-00659-0023 | Un. | 1 |  |  |
| 35 | Termomagnetica bipolar tipo STECK – 25ª – 3KA – din curva C Cód. de Catalogación 293-03567-0019 | Un. | 3 |  |  |
| 36 | Reflector LED 100 W Cód. de Catalogación 293-02159-0031 | Un. | 10 |  |  |
| 37 | Lámpara alumbrado LED 60 W Cód. de Catalogación : | Un. | 12 |  |  |
| 38 | Lámpara bajo consumo pll dulux 36w/840 4 (pin) blanco frío 2g11 tipo osram Cód. de Catalogación : 293-02064-0075 | Un. | 300 |  |  |
| 39 | Lámpara bajo consumo 26w/840 dulux g24d3 2 pin tipo osram Cód. de Catalogación 293-02064-0074 | Un. | 80 |  |  |
| 40 | Arrancador s10 4-65w Cód. de Catalogación 293-00275-0012 | Un. | 50 |  |  |
| 41 | Lámpara hqi mercurio halogenado de 150w842 zócalo rx 7S Luz bca 5200k tipo osram Cód. de Catalogación 293-01925-0031 | Un. | 20 |  |  |
| 42 | Sensor de movimiento potencia máxima 1200w de carga resistiva y 600w de carga inductiva Cód. de Catalogación | Un. | 10 |  |  |
| 43 | Zócalos gu10 para dicroica 220v led Cód. de Catalogación 293-01579-0042 | Un. | 30 |  |  |
| 44 | Fotocélula 2200w 10ª para zócalo tipo light house modelo st 100 Cód. de Catalogación | Un. | 10 |  |  |
| 45 | Lámpara bajo consumo 20w cálida fría rosca común e27 tipo osram Cód. de Catalogación 293-02064-0098 | Un. | 30 |  |  |
| 46 | Lámpara cuarzo 150w tipo osram halógeno 118 mm Cód. de Catalogación : 293-05694-001 | Un. | 25 |  |  |
| 47 | Lámpara cuarzo 150w tipo osram halógeno 78 mm Cód. de Catalogación 293-05694-0015 | Un. | 25 |  |  |
| 48 | Lámparas tubo fluorescentes f/36 w/54 tipo Philips Cód. de Catalogación | Un. | 40 |  |  |
| 49 | Interruptor horario digital programable de 10 amp. Para riel dim de un canal tipo zurich o sica, display lcd 8 programas, capacidad de contacto (inversor) i6 amp./240 vca resistiva, capacidad inductiva 10 amp./2500 vca Cód. de Catalogación | Un. | 3 |  |  |
| 50 | Interruptor horario digital programable de 10 amp. Para riel dim de dos canal tipo zurich o sica, display lcd 8 programas, capacidad de contacto (inversor) i6 amp./240 vca resistiva, capacidad inductiva 10 amp./2500 vca Presentación: Unidad Cód. de Catalogación | Un. | 1 |  |  |
| 51 | Contactor tripolar tipo baw 18 amp. Bobina 220 potencia 7,5 kw para el riel dim Cód. de Catalogación | Un. | 4 |  |  |
| 52 | Balasto electrónico 18/20w o 26 tc-d 0.325 amp Cód. de Catalogación : 293-00278-0063 | Un. | 30 |  |  |
| 53 | Balasto electrónico 36/40w o 26 tc-d 0.4325 amp Cód. de Catalogación | Un. | 30 |  |  |
| 54 | Cinta led exterior 60 led smd 3582 12 volt - rollo x 5mt Cód. de Catalogación: | Un. | 6 |  |  |
| 55 | Proyectores tipo reflector de 50 w led de 12 volts tipo alic Cód. de Catalogación : 293-02159-0033 | Un. | 12 |  |  |
| 56 | Proyectores de 30w led en 12 volts (exterior) ip65 tipo alic Cód. de Catalogación | Un. | 10 |  |  |

SUMA TOTAL: ___________________

SON PESOS:............................................................................................................................................

PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DIAS HABILES.

FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS DE PRESENTACIÓN DE FACTURA.-

COTIZAR CON FLETE E IVA INCLUIDO.

COTIZAR SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONIDICONES GENERALES Y PARTICULARES.

.................................................

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

Río Gallegos, 07 de Diciembre de 2016.-

C.B.-