| ## Nombre del organismo contratante | ## DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 24° Distrito Tierra del Fuego |
| --- | --- |
| ## Denominación de la UOC | ## 4624 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nro: 08/17

Clase: Sin clase

Modalidad: Sin modalidad

Expediente N°:0001406/17

Rubro comercial : 296- Repuestos y Accesorios 293- Útiles y materiales eléctricos

## Objeto de la Contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ILUMINACION PARA TALLER Y GALPONES (RANCHO HAMBRE).

Costo del pliego: Sin Costo

DESCARGAS DEL PLIEGO

Lugar/Dirección

Los Pliegos se descargaran de los sitios www.argentinacompra.gob.ar; www.vialidad.gob.ar

CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo/Horario |
| --- | --- |
| Sede Administrativa del 24° Distrito -TDF- de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, sita en calle 12 de octubre N° 410 de la ciudad de Ushuaia. | Hasta el 17/02/2017 de 09 a 16 hs |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día/Hora |
| --- | --- |
| Sede Administrativa del 24° Distrito -TDF- de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, sita en calle 12 de octubre N° 410 de la ciudad de Ushuaia. | 20/02/2017 a las 11:00 hs |

PLAZO DE ENTREGA O INICIO DE SERVICIO

Dentro de los 30 días de la notificación del acto administrativo.

LUGAR DE ENTREGA. Depósito del 24°Dto. Dirección Nacional de Vialidad Sita en la calle 12 de Octubre N° 410 – Ushuaia – Tierra del Fuego..

OBSERVACIONES: Debe incluirse en el precio del producto el costo de envío hasta nuestro deposito sito en 12 de Octubre n° 410 en la ciudad de Ushuaia

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1. OBTENCIÓN DE PLIEGO.

El presente Pliego se podrá obtener en Sede Administrativa del 24° Distrito -TDF-  de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, sita en calle 12 de octubre N° 410 de la ciudad de Ushuaia; o bien desde el Sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar o de la Pagina web de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD www.vialidad.gob.ar.

Una vez obtenido el Pliego deberán enviar un correo electrónico a la dirección: compras24dto@vialidad.gob.ar con los siguientes datos, que serán válidos para las notificaciones que se cursen a lo largo del proceso licitatorio, a saber:

- Razón Social

- CUIT

- Domicilio

- Teléfono

- Correo electrónico de contacto donde serán válidas todas las notificaciones

- Persona de Contacto

De no recibir estos datos el Organismo no se responsabiliza de algún cambio que se le pueda corregir mediante circular al Pliego de bases y Condiciones Generales y Particulares, como así también las notificaciones de Dictámenes y Resoluciones.

ARTICULO 2. CONSULTAS AL PLIEGO.

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito y/o personalmente en Sede Administrativa del 24° Distrito -TDF-  de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, sita en calle 12 de octubre N° 410 de la ciudad de Ushuaia, o por correo electrónico a la dirección compras24dto@vialidad.gob.ar hasta tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Todas las personas que realicen consultas, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

ARTICULO 3. FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

Las ofertas serán admitidas sólo hasta la fecha de apertura y horario indicado para tal fin, en calle 12 de octubre N° 410 de la ciudad de Ushuaia, oficina de Licitaciones y Compras.

Las propuestas serán redactadas en idioma nacional, en sobres, cajas o paquetes cerrados con identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de la apertura, dirigidos a la Oficina de Licitaciones y Compras del 24º Distrito -TDF-.de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

La cotización podrá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I.

La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en la moneda de cotización fijada en el  presente Pliego.

Por aplicación de la Ley 19640 la cotización deberá ser formulada sin IVA.

ARTICULO 4. MONEDA DE COTIZACION.

La cotización deberá ser expresada en moneda nacional. A los efectos de la contratación, La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, reviste carácter de consumidor final.

En el precio, el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes, tasas, derechos y/o comisiones, movimientos dentro de los edificios, seguros, reparación de eventuales daños, responsabilidad civil, beneficios, sueldos, jornales y cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto, gravamen o impuesto que pueda incidir en el valor final de la provisión.

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

ARTICULO 5. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Debido a la onerosidad del objeto de contratación y la imperiosidad de cubrir la necesidad, se ha dispuesto que aquellas ofertas que se constituyan a partir de los $ 100.000; deberán estar acompañadas por garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la propuesta económica. En el caso de cotizar con alternativas o variantes, la garantía se deberá calcular sobre el mayor valor propuesto.

Dicha garantía deberá constituirse en algunas de las siguientes formas:

- Con cheque certificado contra una entidad bancaria

- Con Seguro de caución

- Con Pagare a la vista, siempre que no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y deberá contener la respectiva legalización por escribano público.

ARTICULO 6. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS.

La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio. En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso.

ARTICULO 7. NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. La orden de compra deberá contener las estipulaciones básicas del procedimiento y será autorizada por el funcionario competente que hubiere aprobado el procedimiento de selección de que se trate o por aquél en quien hubiese delegado expresamente tal facultad, debiendo notificarse dentro de los diez (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación. Para el caso en que vencido el plazo del párrafo anterior no se hubiera efectivizado la notificación de la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningún tipo de penalidades ni sanciones.

ARTICULO 8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Debido a la onerosidad del objeto de contratación y la imperiosidad de cubrir la necesidad, se ha dispuesto que aquellas ofertas que se constituyan a partir de los $ 100.000; deberán estar acompañadas por una garantía equivalente al 10 % del valor total de la propuesta económica e integrarse dentro del termino de 5 dias de recibida la orden de compra o la firma del contrato.

Las garantías podrán constituirse de la siguiente forma, o mediante combinaciones de ellas:

- Con cheque certificado contra una entidad bancaria

- Con Seguro de caución

- Con Pagare a la vista, siempre que no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

Para el caso de optar por integrar la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por compañías aseguradoras debidamente autorizadas por la SUPER INTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y deberá contener la respectiva legalización por escribano público.

ARTICULO 9. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA O INICIO DE LA PRESTACIÓN.

Los bienes deberán ser entregados en el depósito del 24° Distrito -TDF-  de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, de la ciudad de Ushuaia, Av. 12 de Octubre N°410.

El plazo de entrega de lo adjudicado es de 30 dias a partir de la notificación de adjudicación.

Todas las costas inherentes a la entrega de lo solicitado estarán a cargo del Adjudicatario.

ARTICULO 10. PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de diez (10),dicho plazo comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos o al del vencimiento del período que se hubiera establecido en el presente pliego, el que podrá ser parcial con respecto al período fijado para la vigencia del contrato o al del cumplimiento de determinadas etapas de la ejecución del contrato de acuerdo a lo que se hubiera previsto en los respectivos pliegos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios que no eran conforme a pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su ejecución.

Corresponderá a la Comisión de Recepción, remitir al adjudicatario el Acta de recepción correspondiente a la dirección de correo electrónico indicado en su oferta.

Asimismo, la Comisión de Recepción deberá remitir a la unidad operativa de contrataciones todo lo actuado durante la recepción a los fines de su incorporación en el expediente por el cual tramitó el respectivo procedimiento de selección.

ARTICULO 11. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS. PAGO

Las facturas deberán ser presentadas en la Sede Administrativa del 24° Distrito -TDF-  de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, sita en calle 12 de octubre N°410 de la ciudad de Ushuaia; a nombre de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD; C.U.I.T. N°   30-54667567-6. Respetando y dando cumplimiento a la normativa de facturación establecida por AFIP. En caso de facturas electrónicas, las mismas deberán ser enviadas a la dirección correo electrónico:  facturas24dto@vialidad.gob.ar

Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

El plazo para el pago de las facturas será dentro de los sesenta (60) días corridos. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente. El pago se realizara a través del la CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT), por lo tanto deberán estar inscriptos en la Tesorería General de la Nación como beneficiario.

ARTICULO 12.-OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

El derecho de la jurisdicción o entidad contratante respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones, se sujetará a las siguientes pautas:

- Aumentos y Disminuciones:

1. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral del organismo contratante, hasta el límite del veinte por ciento (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12.

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni

será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.

2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones, deberán realizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados.

3. Los aumentos o las disminuciones podrán incidir sobre, uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra o contrato. En ningún caso el aumento o la disminución podrán exceder los porcentajes antes citados del importe de los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta tres (3) meses después de cumplido el contrato original.

5. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.

ARTICULO 13. OBSERVACIONES GENERALES

REGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACION: El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1023/01 y sus modificatorios, Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16, sus normas complementarias y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de Compre Trabajo Argentino y su reglamentación Decreto Nº 1600/2002 y normas complementarias, así como la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios

- Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016 y las normas que se dicten en consecuencia del mismo.

- Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Disposición 63E/2016 OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES -27-sep-2016.

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares

- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado

- La adjudicación

- La Orden de Compra

Todas las Leyes, Decretos y Disposiciones indicados precedentemente pueden ser consultados en http://www.argentinacompra.gov.ar ; consulta de Pliego único http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265968/disp63-1.pdf

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

| Renglón N° | ### Cant. | ### Un de medida | ### N° de Catalogo | ### Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos de Maniobra y Protección Eléctrica |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Unidad | 293-02072-0012 | Disyuntor Diferencial Trifásico: ID: 4x40A características: 4 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A - Sensibilidad: 0,03A |
| 2 | 2 | Unidad | 293-02072-0011 | Disyuntor Diferencial Monofásico: ID: 2x40A características: 250V CA Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A - Sensibilidad: 0,03A |
| 3 | 3 | Unidad | 293-01455-0070 | Llave Termomagnética Trifásica: Curva C 4x40A - características: 4 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |
| 4 | 3 | Unidad | 293-01455-0070 | Llave Termomagnética Monofásica: Curva C 4x25A - características: 2 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |
| 5 | 5 | Unidad | 293-01455-0070 | Llave Termomagnética Monofásica: Curva C 2x15A - características: 2 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |
| 6 | 5 | Unidad | 293-01455-0070 | Llave Termomagnética Monofásica: Curva C 2x10A - características: 2 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |
| Cables / Elementos de Conducción Eléctrica |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Bobina | 293-02285-0083 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 2,5 mm2, color marrón. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| 8 | 1 | Bobina | 293-02285-0118 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 4 mm2, color marrón. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| 9 | 1 | Bobina | 293-02285-0096 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 6 mm2, color marrón. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| 10 | 1 | Bobina | 293-02285-0083 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 2,5 mm2, color azul. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| Renglón N° | ### Cant. | ### Un de medida | ### N° de Catalogo | ### Descripción |
| 11 | 1 | Bobina | 293-02285-0118 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 4 mm2, color azul. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| 12 | 1 | Bobina | 293-02285-0096 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 6 mm2, color azul. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| 13 | 1 | Bobina | 293-02285-0118 | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 4 mm2, color verde/amarillo. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |
| 14 | 4 | Bobina | 293-08941-0007 | Cable conductor tipo TPR ECOPLUS, formación 4x4 mm2. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 500 V. Bajo norma IRAM NM 247-5. Bobina 100 metros. |
| 15 | 2 | Bobina | 293-08941-0007 | Cable conductor tipo TPR ECOPLUS, formación 7x1,5 mm2. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 500 V. Bajo norma IRAM NM 247-5. Bobina 100 metros. |
| 16 | 5 | Bobina | 293-08941-0007 | Cable conductor tipo TPR ECOPLUS, formación 3x2,5 mm2. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 500 V. Bajo norma IRAM NM 247-5. Bobina 100 metros. |
| 17 | 50 | Metro | 293-03722-0085 | Cable conductor, sección nominal 16 mm2, flexible, color negro, para soldadora. |
| Cajas y Conectores |  |  |  |  |
| 18 | 10 | Unidad | 293-01568-0073 | Caja de PVC con tapa estanca para derivación eléctrica, uso exterior. Medias 165x165x110mm. |
| 19 | 10 | Unidad | 293-01568-0067 | Caja de PVC con tapa estanca para derivación eléctrica, uso interior. Medias 210x210x110mm. |
| 20 | 3 | Unidad | 293-01568-0062 | Caja de PVC con tapa estanca para derivación eléctrica, uso interior. Medias 310x310x165mm. |
| 21 | 30 | Unidad | 296-04104-0046 | Caja de bornes, multipolar 12x2,5 mm2. |
| 22 | 20 | Unidad | 296-04104-0046 | Caja de bornes, multipolar 12x4 mm2. |
| 23 | 10 | Unidad | 296-04104-0046 | Caja de bornes, multipolar 12x6 mm2. |
| 24 | 100 | Unidad | 293-01550-0002 | Conector de 5/8" Chapa. |
| 25 | 100 | Unidad | 293-01550-0003 | Conector de 3/4" Chapa. |
| Renglón N° | ### Cant. | ### Un de medida | ### N° de Catalogo | ### Descripción |
| 26 | 20 | Unidad | 293-01550-0005 | Conector de 1" Chapa. |
| Luminarias // Lámparas |  |  |  |  |
| 27 | 20 | Unidad | 293-01514-0050 | Portalámparas. |
| 28 | 20 | Unidad | 293-03430-0039 | Lámpara bajo consumo, potencia 20W tipo Twister. (Equivale 100W) |
| 29 | 20 | Unidad | 293-03430-0074 | Lámpara bajo consumo, potencia 80W tipo Twister. (Equivale 400W) |
| 30 | 20 | Unidad | 293-02159-0004 | Farol reflector proyector tipo Cuarzo 220 V - 500W para trabajo en exterior intemperie. Incluir lampara. |
| 31 | 10 | Unidad | 293-00551-0365 | Lámpara para farol reflector 220V - 500W. |
| 32 | 15 | Unidad | 293-02159-0004 | Farol reflector proyector tipo Cuarzo 220 V - 1500W para trabajo en exterior intemperie. Incluir lámpara. |
| 33 | 10 | Unidad | 293-05694-0014 | Lámpara para proyector de cuarzo de 1500W. |
| 34 | 10 | Unidad | 293-06568-0160 | Plafón completo listo para usar, para tubo fluorescentes, 3x105W |
| 35 | 40 | Unidad | 293-00278-0054 | Tubos fluorescentes 105 W |
| Toma Corriente // Prolongaciones |  |  |  |  |
| 36 | 10 | Unidad | 293-00360-0222 | Tomacorriente exterior monofásico de 10A. Para amurar. |
| 37 | 10 | Unidad | 293-00360-0179 | Tomacorriente trifásico hembra con tapa para embutir- 380 V. |
| 38 | 10 | Unidad | 293-00360-0180 | Tomacorriente trifásico macho - 380 V. |
| 39 | 10 | Unidad | 293-00281-0078 | Tomacorrientes tipo zapatilla con fusible e interruptor de encendido. 10 A. |

OBSERVACIONES:

- Debe incluirse en el precio del producto el costo de envío hasta el depósito del 24° dto. Vialidad Nacional. 12 de Octubre 410 – Ushuaia, Tierra del Fuego.

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

| # CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 08/17 | FECHA DE APERTURA: 20 de Febrero de 2017 HORA: 11:00 hs. |
| --- | --- |

| RAZÓN SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| DOMICILIO: |  |
| TE./FAX : | C.P.: |
| E-MAIL: |  |
| C.U.I.T. Nº: |  |

| Renglón N° | ### Cant. | ### Un. de medida | ### Descripción | ### Precio Unitario | ### Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos de Maniobra y Protección Eléctrica |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Unidad | Disyuntor Diferencial Trifásico: ID: 4x40A características: 4 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A - Sensibilidad: 0,03A |  |  |
| 2 | 2 | Unidad | Disyuntor Diferencial Monofásico: ID: 2x40A características: 250V CA Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A - Sensibilidad: 0,03A |  |  |
| 3 | 3 | Unidad | Llave Termomagnética Trifásica: Curva C 4x40A - características: 4 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |  |  |
| 4 | 3 | Unidad | Llave Termomagnética Monofásica: Curva C 4x25A - Características: 2 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |  |  |
| 5 | 5 | Unidad | Llave Termomagnética Monofásica: Curva C 2x15A - Características: 2 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |  |  |
| 6 | 5 | Unidad | Llave Termomagnética Monofásica: Curva C 2x10A - Características: 2 Polos - 380V CA - Frecuencia: 50/60 Hz. - Vmáx. 400 V - In: 40A |  |  |
| Renglón N° | ### Cant. | ### Un. de medida | ### Descripción | ### Precio Unitario | ### Precio Total |
| Cables / Elementos de Conducción Eléctrica |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 2,5 mm2, color marrón. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| 8 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 4 mm2, color marrón. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| 9 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 6 mm2, color marrón. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| 10 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 2,5 mm2, color azul. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| 11 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 4 mm2, color azul. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| 12 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 6 mm2, color azul. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| 13 | 1 | Bobina | Cable conductor tipo SUPERASTIC FLEX, sección nominal 4 mm2, color verde/amarillo. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 450 / 750 V. Bajo norma IRAM NM 247-3. Bobina 100 metros. |  |  |
| Renglón N° | ### Cant. | ### Un. de medida | ### Descripción | ### Precio Unitario | ### Precio Total |
| 14 | 4 | Bobina | Cable conductor tipo TPR ECOPLUS, formación 4x4 mm2. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 500 V. Bajo norma IRAM NM 247-5. Bobina 100 metros. |  |  |
| 15 | 2 | Bobina | Cable conductor tipo TPR ECOPLUS, formación 7x1,5 mm2. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 500 V. Bajo norma IRAM NM 247-5. Bobina 100 metros. |  |  |
| 16 | 5 | Bobina | Cable conductor tipo TPR ECOPLUS, formación 3x2,5 mm2. Constituido de cobre electrolítico recocido y material aislante PVC ecológico. 500 V. Bajo norma IRAM NM 247-5. Bobina 100 metros. |  |  |
| 17 | 50 | Metro | Cable conductor, sección nominal 16 mm2, flexible, color negro, para soldadora. |  |  |
| Cajas y Conectores |  |  |  |  |  |
| 18 | 10 | Unidad | Caja de PVC con tapa estanca para derivación eléctrica, uso exterior. Medias 165x165x110mm. |  |  |
| 19 | 10 | Unidad | Caja de PVC con tapa estanca para derivación eléctrica, uso interior. Medias 210x210x110mm. |  |  |
| 20 | 3 | Unidad | Caja de PVC con tapa estanca para derivación eléctrica, uso interior. Medias 310x310x165mm. |  |  |
| 21 | 30 | Unidad | Caja de bornes, multipolar 12x2,5 mm2. |  |  |
| 22 | 20 | Unidad | Caja de bornes, multipolar 12x4 mm2. |  |  |
| 23 | 10 | Unidad | Caja de bornes, multipolar 12x6 mm2. |  |  |
| 24 | 100 | Unidad | Conector de 5/8" Chapa. |  |  |
| 25 | 100 | Unidad | Conector de 3/4" Chapa. |  |  |
| 26 | 20 | Unidad | Conector de 1" Chapa. |  |  |
| Luminarias // Lámparas |  |  |  |  |  |
| 27 | 20 | Unidad | Portalámparas. |  |  |
| 28 | 20 | Unidad | Lámpara bajo consumo, potencia 20W tipo Twister. (Equivale 100W) |  |  |
| 29 | 20 | Unidad | Lámpara bajo consumo, potencia 80W tipo Twister. (Equivale 400W) |  |  |
| Renglón N° | ### Cant. | ### Un. de medida | ### Descripción | ### Precio Unitario | ### Precio Total |
| 30 | 20 | Unidad | Farol reflector proyector tipo Cuarzo 220 V - 500W para trabajo en exterior intemperie. Incluir lámpara. |  |  |
| 31 | 10 | Unidad | Lámpara para farol reflector 220V - 500W. |  |  |
| 32 | 15 | Unidad | Farol reflector proyector tipo Cuarzo 220 V - 1500W para trabajo en exterior intemperie. Incluir lámpara. |  |  |
| 33 | 10 | Unidad | Lámpara para proyector de cuarzo de 1500W. |  |  |
| 34 | 10 | Unidad | Plafón completo listo para usar, para tubo fluorescentes, 3x105W |  |  |
| 35 | 40 | Unidad | Tubos fluorescentes 105 W |  |  |
| Toma Corriente // Prolongaciones |  |  |  |  |  |
| 36 | 10 | Unidad | Tomacorriente exterior monofásico de 10A. Para amurar. |  |  |
| 36 | 10 | Unidad | Tomacorriente trifásico hembra con tapa para embutir- 380 V. |  |  |
| 37 | 10 | Unidad | Tomacorriente trifásico macho - 380 V. |  |  |
| 38 | 10 | Unidad | Tomacorrientes tipo zapatilla con fusible e interruptor de encendido. 10 A. |  |  |
| 39 | 10 | Unidad | Tomacorriente exterior monofásico de 10A. Para amurar. |  |  |

Son Pesos:………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………..

ANEXO II

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CUIT: |  | Nº DE INGRESOS BRUTOS: |  |
| Razón Social o Nombre Completo: |  |  |  |
| DOMICILIO: |  | Nº: |  |
| PISO: | DPTO: |  | TELEFONO: |
| LOCALIDAD: | PROVINCIA: |  | CÓDIGO POSTAL: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta presentada para la presente contratación debe ser considerada nacional en los términos de lo dispuesto en la Ley n° 25.551 y su reglamentación en el Decreto n° 1600/2002. |  |  |  |
| FIRMA |  |  |  |
| ACLARACIÓN |  |  |  |
| TIPO Y Nº DE DOCUMENTO |  |  |  |
| LUGAR Y FECHA |  |  |  |