PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Denominación de la UOC: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ 5445 SAN MARTIN

Correo Electrónico: suministros@inti.gob.ar

Fax: 4755-2952

| Tipo de procedimiento: LICITACION PRIVADA | Nº 13 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| Nº de Expediente: 4433 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: EQUIPO DE LABORATORIO |
| Objeto: PROVISION, INSTALACION Y CAPACITACION DE USO DE UN (1) EQUIPO ANALIZADOR AUOMATICO DE LECHE FTIR |
| Plazo de duración del contrato: ------------------------ |

Notificaciones: Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2012

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| Renglón | N° de Catálogo | Cantidad | Detalles |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 433-05597-0031 | 1 (UNO) | Equipo analizador automático de leche FTIR, según las siguientes características: Equipo infrarrojo con Transformada de Fourier para determinar los parámetros posteriormente detallados, por absorbancia de radiación a longitudes de onda del infrarrojo medio, con ajuste de calibración trazable a la metodología de referencia según Norma ISO 9622:2013 (IDF 141) Calibraciones y parámetros incluidos: -Leche: Grasa, proteína, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos, punto de congelación, acidez total, densidad, ácidos cítricos, urea, caseína, glucosa, galactosa, ácidos grasos libres. -Crema: Grasa, proteína, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos -Suero: Grasa, proteína, lactosa, sólidos totales, acidez total Calibraciones y parámetros opcionales: Concentrados de leche y suero -Leche concentrada: Grasa, sólidos totales, sólidos no grasos -Calibración de fórmula infantil: Grasa, sólidos totales, sólidos no grasos -Calibración de suero UF: Proteína y sólidos totales -Calibración de Suero evaporado: Grasa, sólidos totales, acidez total y lactosa Características/ Especificaciones: Rango de calibración: -0 a 50% de grasa -0 a 7% de proteína -0 a 7% de lactosa -0 a 55% de sólidos totales -Precisión: ≤1% CV* en los principales componentes de la leche de vaca sin procesar (grasa, proteína, lactosa, sólidos totales) -Repetibilidad: ≤0,25% CV* en los principales componentes de la leche de vaca sin procesar (grasa, proteína, lactosa, sólidos totales) -Tiempo de análisis: mínimo 90 muestras por hora -Volumen de la muestra: 8 ml aproximadamente -Temperatura de la muestra: 5 a 45° C -Limpieza automática y programable -Eficacia de purga: ≥ 99% -Rutina de calibración: Ajuste de pendiente e intercepto -Conexiones de red -Sistema óptico sellado hermético, control de humedad -Alimentación: (115 o 230) ±15% V de CA - 50/60 Hz -Temperatura ambiente: 10 a 35°C -Humedad ambiental: < 80 H.R., cíclica hasta un 93 de H.R., de baja a alta con una temperatura operativa a una humedad relativa de 93 -Detección de anomalías en la leche -Instalación y capacitación en laboratorio -Agentes de cero y limpieza para 1 año -Garantía y asistencia técnica por 1 año Requisitos PC: -Procesador I3 -4 GB RAM -10 GB espacio libre en disco (emulador: 512 GB) -Windows 10 -Microsoft Office -Unidad CD -2 puertos USB -Mouse -Garantía: mínima 1 año -Se aceptaran alternativas siempre que sean superiores a la oferta de base. -El equipo debe ser nuevo, sin uso. |

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Licitación Privada  Nº 13

-  De Etapa Única Nacional -

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

La presente contratación se rige por lo dispuesto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1023/01; Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado como Anexo por el Decreto 893/12, Decreto 690/16, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 58/2014 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), por las normas que se dicten en su consecuencia; por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y por el Contrato o la Orden de Compra según corresponda.

La normativa en la materia puede ser consultada en la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar como así también en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL-DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS-Parque Tecnológico Miguelete - Edificio 5, sito en Av. General Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As.

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente llamado tiene por objeto la Provisión, Instalación con Capacitación de uso de un (1) equipo analizador automático de leche FTIR.

2.- APERTURA DE LAS OFERTAS: Se llama a Licitación Privada Nº 13  , cuya apertura de sobres con las ofertas se realizará el día 9 de Noviembre a las 10:30 horas, en la Sala de Aperturas del Departamento de Suministros, ubicado en el Edificio Nº 5 del P. T. M., sito en Av. Gral. Paz 5445, Localidad de Miguelete, Partido de San Martín, Provincia  de  Bs. As.

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los oferentes deberán cumplir exactamente con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el presente pliego (Oferta Base).

4.- PARTICIPANTES: Podrán presentar ofertas quienes cumplan todos los requisitos exigidos por las normas jurídicas vigentes en la materia: el Decreto 1023/01, el Reglamento Aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

5.- OBTENCION DEL PLIEGO: El presente pliego podrá retirarse en el Departamento de Suministros - Edificio Nº 5, sito en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As. en el horario de 08:00 a 13:00 horas, hasta el día hábil anterior a la fecha límite de presentación de ofertas. Por otra parte, el Pliego podrá obtenerse por medio de la página Web de la  Oficina Nacional  de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link transparencias, debiendo comunicar la obtención del pliego a través del e-mail suministros@inti.gov.ar hasta el día señalado en el primer párrafo, respetando el formato estándar diseñado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y demás aclaraciones, indicando Nº de CUIT, razón social o nombre/s y apellido/s completos, domicilio, datos del procedimiento y dirección del correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que se cursen hasta el día de apertura de las ofertas. Este mensaje y la confirmación del Departamento de Suministros deberán ser impresos y acompañados por el oferente junto con su propuesta.

6.- ACLARACIONES Y MODIFICACION AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el Organismo contratante, en el Departamento de Suministros - Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los interesados podrán formular consultas por escrito hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos anteriores al Acto de Apertura.

Las respuestas a las consultas y las aclaraciones o informaciones ampliatorias se efectuarán de acuerdo a lo aprobado como Anexo del Decreto 893/12, y serán  comunicadas a cada uno de los poseedores del presente Pliego, en el domicilio o dirección de correo electrónico que hubieren fijado en oportunidad de obtener dicho Pliego o de efectuar la consulta; tanto las respuestas como las aclaraciones e informaciones integrarán el presente Pliego.

Asimismo, y en cualquier momento, el INTI, podrá efectuar de oficio aclaraciones que se consideren convenientes, como así también suspender, prorrogar o dejar sin efecto el procedimiento de contratación, aún después de la Apertura de los sobres con las propuestas y en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, lo que no generará derecho alguno ni corresponderá reclamo por ello a favor de los oferentes.

El INTI no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones e interpretaciones dadas verbalmente  por funcionarios o agentes, las que no tendrán efecto legal alguno.

7.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA: Las ofertas serán redactadas en idioma español, salvo los términos técnicos que, en determinado idioma fueran de uso universal.

Las propuestas se recibirán hasta la hora indicada en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Aquellas recibidas con posterioridad a dicha hora, serán devueltas sin abrir.

A partir de dicho momento y bajo ningún concepto se admitirán modificaciones, agregados o alteraciones a las ofertas, salvo los supuestos de subsanación de vicios o defectos formales que el INTI solicitare.

Las cotizaciones se presentaran en dos (2) ejemplares que se identificarán con el sello de ORIGINAL Y DUPLICADO, y deberán estar firmadas en todas sus hojas por el Apoderado/Representante Legal;  en  caso de discrepancias entre ellos, prevalecerá el ejemplar señalado como ORIGINAL.

Las ofertas deberán presentarse bajo sobre perfectamente cerrado e identificando Fecha y hora de apertura, Nº de Contratación.

Los precios deben considerarse fijos y definitivos, en consecuencia los mismos no serán pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Art. 5º del Decreto 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y Artículo 70 (inciso g, apartado 2º) del Reglamento Aprobado como Anexo del Decreto Nº 893/2012).

Si el total cotizado para cada renglón no correspondiera al precio unitario del mismo, se tomará este  último como precio cotizado.

Las medidas deben considerarse aproximadas.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberán estar debidamente salvadas por el oferente.

La presentación de la oferta significa por parte del oferente el pleno conocimiento de toda la Normativa que rige el llamado a contratación, y la aceptación en su totalidad de las Bases y Cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presente, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.

El hecho de haber presentado la documentación solicitada en otra contratación del INTI, no exime al oferente de presentar (sin excepción) todos los requerimientos establecidos en el Pliego.

8.- DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA OFERTA:

En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, seguros, tasas, aranceles, flete, gastos generales y todo otro gasto o impuestos que pueda incluir en el valor final del servicio.

Para el equipamiento a importar se deberá cotizar en condiciones FOB y CIP. Los oferentes deberán cotizar ambas condiciones quedando a criterio del INTI la elección más conveniente.

En las cotizaciones en condiciones CIP, deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes discriminado del precio del equipo.

Se acompañará a la oferta los catálogos técnicos descriptivos del elemento a importar, nombre y dirección completa del fabricante y país de origen. Se deberá adjuntar con la oferta folletos del equipo cotizado.

a) Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

Para las ofertas de bienes a importar  se deberá acompañar con la misma una declaración jurada mediante la cual se informe a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales Nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/ o materiales importados así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente.

b) Garantía de Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Oferta, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 100 del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

c) Constancia de retiro de Pliego extendida por el Departamento de Suministros del INTI o el mail de obtención del pliego por Internet y la confirmación de la recepción del mismo por parte del Departamento.

d) Si la oferta estuviera firmada por apoderado: copia autenticada por Escribano del poder otorgado al apoderado, facultándolo a presentarse ante la Administración Pública Nacional en los procedimientos de contratación de bienes o de servicios y a actuar en todos los actos emergentes de tales procedimientos.

Si la oferta estuviera firmada por el representante legal del oferente: copia certificada por Escribano, de la documentación que acredita tal carácter.

e) Declaración jurada del mantenimiento de oferta por el plazo exigido en el presente Pliego.

f) Constancia de Inscripción en el SIPRO, o en su defecto, constancia de pre-inscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, de acuerdo a las prescripciones de los artículos 234 y 237 del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/2012.

g) Copia inscripción AFIP.

h) Certificado Fiscal para contratar vigente al día de la apertura, o libre deuda previsional, de acuerdo a la cláusula 27.

i) Declaración jurada del domicilio Legal en la localidad exigida en el pliego, de acuerdo al cláusula 21.

j) Declaración jurada  de aceptación de la jurisdicción Judicial correspondiente al INTI, de acuerdo al cláusula 21.

k) Deberán indicar en la oferta la garantía de funcionamiento de los equipos.

l) Deberá indicar en la oferta el plazo de entrega del equipo.

m) Declaración jurada de cumplimiento de legislación laboral vigente.

Los oferentes que ya estuvieran incorporados al SIPRO deberán presentar junto con la oferta, la declaración jurada de: habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional y de no poseer juicios contra el Estado.

También, y en caso que los datos incorporados en el SIPRO hubieran variado deberán adjuntar los formularios cuyos datos se hubieran modificado junto con la documentación respaldatoria.

El Departamento de Suministros del INTI verificará, a través de la consulta en el sistema que el oferente está incorporado al SIPRO.

9.- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma nacional

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c) Si tuviera tachadura, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicios ofrecidos, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e) Si estuviere escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.

f) Si fuere formulada por persona que tuviera una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por persona físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de la evaluación de aquellas o en la adjudicación.

i) Si contuviera condicionamientos.

j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

I) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

n) Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del citado Reglamento.

o) Si – de exigirse la presentación de muestras - las mismas no fueran acompañadas en el plazo fijado en el Pliego.

10.- MONEDA DE COTIZACION: Para todas aquellas ofertas por material de producción nacional o importado nacionalizado y puesto en plaza a consumidor final la moneda de cotización será, en todos los casos, en moneda nacional.

Para los equipos a importar  la cotización será aceptada en moneda de país de origen o en dólares de los Estados Unidos de América.

A los efectos de una adecuada comparación y evaluación de las ofertas, las expresadas en moneda extranjera serán convertidas a la moneda de curso legal en la Republica Argentina. Las fuentes, fechas y tipos de tasas de cambio a utilizar, serán las correspondientes al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, tasa de referencia del día anterior a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

11.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: El oferente deberá mantener la oferta para los equipos nacionales por el término de 60 (sesenta) días corridos, y para los equipos importados por el término de 120 (ciento veinte) días corridos, contados desde la fecha del acto de Apertura.

Si el oferente no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento de la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días corridos al vencimiento de cada plazo, aquel se considerará automáticamente prorrogado por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

12.- PLAZO DE ENTREGA: De no indicarse el plazo de entrega, se entenderá que el mismo es de treinta (30) días corridos.

13.- PERÍODO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Dicha recepción comenzará a regir a partir del día posterior a la fecha de entrega  del equipo, y la misma se otorgará dentro de los diez (10) días.

14.- COTIZACION PARCIAL: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el Artículo 1º de la Ley Nº 25300, podrán concurrir a cotizar parcialmente la oferta, por un módulo no inferior al 20% ni superior al 35% de la totalidad.

15.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del I.N.T.I.

A los fines del presente artículo, corresponderá distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son.

No corresponderá descalificar automáticamente una oferta por no haber presentado la información completa, ya sea por omisión involuntaria o error.

Se reconocen como errores u omisiones subsanables las relacionadas con la constatación de datos o  información de tipo histórico, los cuales el interesado deberá subsanar dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha de notificación. No se reconocen como subsanables el no firmar la oferta o la corrección de errores por parte del oferente para alterar la sustancia de su oferta o mejorarla.

El I.N.T.I. podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre la documentación presentada, siempre que las mismas no signifiquen una modificación de la oferta, reservándose asimismo el derecho de verificar los datos expuestos. Dichas solicitudes se comunicarán a los oferentes y su contestación deberá ser efectuada en el plazo que fije para ello el Departamento de Suministros del I.N.T.I.  De no cumplirse con estos requisitos la oferta podrá ser desestimada.

El I.N.T.I. se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas económicas que no estén en línea con el promedio del mercado. En este caso, el I.N.T.I. podrá solicitar la justificación económica de las ofertas que puedan cuestionarse.

Asimismo el I.N.T.I. podrá excluir del Orden de Mérito aquellas ofertas que, no obstante ser admisibles,  fueran manifiestamente inconvenientes, explicando los fundamentos de ello.

El I.N.T.I. podrá rechazar todas las ofertas presentadas cuando ninguna cumpla a satisfacción con el propósito de la Contratación o cuando sea evidente que no ha habido competencia o ha habido colusión. La decisión de declarar desierta o fracasada la Contratación no otorgará derecho a reclamos por parte de los oferentes.

En caso de presentarse una sola propuesta, el I.N.T.I. podrá analizarla y adjudicarle la contratación.

16.- EVALUACION DE OFERTAS: Las ofertas serán evaluadas de acuerdo al Capítulo IX del  Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

El Dictamen de Evaluación se notificará a todos los oferentes por algunos de los medios de comunicación consignados en el art. 56 del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/12, dentro de los DOS (2) días de emitido. Los interesados podrán impugnar dentro de los CINCO (5) días de notificados, previa integración de la garantía de impugnación. Durante este término el expediente se pondrá a disposición de los  interesados.

17.- ADJUDICACIÓN: La Adjudicación recaerá sobre aquella propuesta considerada como la más conveniente,  teniendo en cuenta el precio cotizado y la calidad.

Una vez notificada la Adjudicación no se podrá Adjudicar a otro o declarar fracasada la Contratación, excepto que se comprobara fehacientemente casos de fraude u otros hechos ilegales desconocidos al momento de la Adjudicación o que se dieran las situaciones previstas en el Artículo 96 del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12. La vigencia del Contrato se extenderá hasta el total cumplimiento de las obligaciones y se extinguirá en ese momento o anticipadamente, en caso de producirse la rescisión del mismo.

El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento del contrato dentro del término de 5 (cinco) días de recibida la Orden de Compra de acuerdo al Art. 98 del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/12.

La pérdida de la garantía no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento del compromiso asumido.

18.- PRESENTACION DE LAS FACTURAS: Las Facturas y remitos deberán ser presentadas en el Departamento de Suministros - Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As.

Deberá constar en la factura:

Numero de la Orden de Compra a que corresponda.

Importe total mensual de la factura.

Número y  especificación del renglón o cada renglón facturado.

El adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria, a los efectos de percibir el pago por los bienes y/o servicios suministrados.

Aquellos proveedores que no poseen el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a División Contabilidad Pública del INTI, ubicada en Av. Gral. Paz 5445- Edificio Nº 5-Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As. en el horario de 08:00 a 12:00 horas,  para retirar los formularios y poder obtener el número de beneficiario.

19.- FORMA DE PAGO: Para los equipos Nacionales/ Nacionalizados: De acuerdo a la Resolución 262/95 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMÍA (Sistema CUTE).

Para los equipos a Importar: Transferencia Bancaria: Mediante presentación de una contra garantía Póliza de Seguro de Caución certificada y autentica por el Colegio de Escribanos) por el mismo importe que la suma adelantada. Deberán presentar factura original o copia certificada del fabricante del exterior, emitida a nombre del comprador con descripción de:

- Fecha de embarque aproximada.

- Fecha de arribo aproximada.

- Condición de pago 100% anticipada (transferencia Bancaria).

- Incoterms por el cual se adquiere el producto (FOB – CIP Incoterms 2000).

- Vigencia de la oferta o factura Pro forma (4 meses).

- Descripción del bien.

- Facturado a INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.

- Datos Bancarios completos para transferir (Banco, sucursal, domicilio, cuenta bancaria, Swift, Iban, Bic).

- Aduana de destino.

- Precio FOB.

- Flete.

- Seguro Internacional.

- Marca, modelo.

- Origen, Procedencia.

- Unidades cuanto a cantidad.

- Peso en Kilogramos Netos.

- Peso en Kilogramos Brutos.

- Código de identificador Tributario del Proveedor extranjero (VAT, RUT, RUC).

20.- LUGAR  DE ENTREGA: Los equipos nacionales o nacionalizados  deberán entregarse en: INTI –LACTEOS RAFAELA – Ruta Nacional 34 Km 227.6, Rafaela, Santa Fe, Republica Argentina. Horario de 09:00 a 14:00 horas. Contacto: Sr.Horacio Milanesi.

Entregados en sus respectivos envases originales, debidamente cerrados, sellados y/o precintados desde su lugar de procedencia, acondicionados, protegidos para su transporte y en condiciones óptimas para su uso.

21.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: El Adjudicatario constituirá domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y a los efectos de cuestiones legales que se pudieren suscitar quedará sometido a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En caso de modificarse ese domicilio durante la vigencia del Contrato, está obligado a comunicar sin demora y en forma fehaciente al Dpto. de Suministros del INTI, su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tener por válidas las notificaciones producidas en el domicilio hasta entonces constituido.

22.- PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el art. 29 del Decreto 1023/01, conforme al Capítulo V del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12. Cuando los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes sostengan que sus incumplimientos provienen de causas que no les son imputables, ello deberá ser debidamente documentado por quien lo invoque, quedando a criterio del INTI la decisión de aplicar la penalidad correspondiente, en función de lo que esté acreditado en las actuaciones. Igual criterio regirá respecto al otorgamiento de prórrogas, plazos, etc., fundamentando la decisión adoptada de conformidad a las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Título III del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

23.- MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:  Se aplicara una multa de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de CINCO(5) días hábiles.

24.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: La Contratación objeto de la presente, podrá ser rescindida por cualquiera de las causales contempladas en la legislación vigente.

La constancia de las causas de rescisión, quedará acreditada en comunicación que efectuará el INTI, estableciéndose expresamente que el uso de la prerrogativa de rescisión por parte del INTI, no exime al Adjudicatario de todas y cada una de las responsabilidades que le incumbe por haber incurrido en algunas de las causas de rescisión.

25.- GARANTIAS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 100 del Decreto 893/12.

Mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, o si se admitieran las ofertas alternativas o las ofertas variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

De cumplimiento de contrato: DIEZ POR CIENTO del monto total del contrato.

Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

De impugnaciones: en los casos de impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas cuando así lo requiera la entidad contratante, en aquellos casos en que el oferente hubiera presentado DOS (2)  impugnaciones contra dictamen de evaluación en un año calendario. En esos casos el importe de la garantía será equivalente  al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre las base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

26.- FORMAS DE GARANTIAS: El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento del contrato en base al monto y a las formas establecidas en el Art. 101 del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12. Podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de oferta.

La pérdida de la garantía no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento del compromiso asumido.

En casos que se presenten como garantías Seguros de Caución, solo se  admitirán aquellos en los cuales el asegurador se constituya en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía.

En efectivo mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante o giro postal o bancario.

Con cheque certificado contra una entidad bancaria.

Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de Diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección que se trate.

Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.

Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

Con pagaré a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación no supera la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00). Esta forma de garantía no es combinable  con las nombradas anteriormente.

27.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Cuando la oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar, vigente al momento de la apertura.

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean menores de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) deberán presentar una Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional y/o impositiva.

Esta documentación deberá presentarse junto con la cotización el día de la apertura de sobres conteniendo las ofertas. El Departamento de Suministros verificará la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar en la página Web de la AFIP.

28.- EQUIPAMIENTO IMPORTADO:

a) Identificación  de los bienes: deberán ser identificados de acuerdo a:

- Clasificación Arancelaria.

- Peso neto.

- Peso bruto.

- Cantidad y medida de bultos.

- Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran.

b) Consignación de los bienes: La consignación de la documentación de embarque deberá ser a Nombre de INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, tanto en documentos de transporte internacional, como en Facturas y Parking List, con la referencia del número de Orden de Compra y Expediente.

c) Documentación de los bienes: Deberán estar constituidos por:

- Guía Aérea o conocimiento marítimo: original y dos copias.

- Factura comercial: Original y dos copias, incluyendo Declaración de bienes y suministros, cantidad e individualización de los ítems., valor unitario por ítem, clasificación arancelaria por ítem, identificación del puesto de embarque.

d) Documentación de Embarque: FOB-CIP Marítima: Será remitida por el vendedor al Comprador, por vía aérea.

FOB-CIP Aérea: Deberá acompañar a los bienes.

e) Lista de embarque: Un original y dos copias consignando:

- Cantidad de Bultos.

- Pesos netos y brutos.

- Tipo de embalaje.

- Contenido por bulto.

f) Será responsabilidad del proveedor notificar al I.N.T.I. del embarque de la mercadería. Dicha notificación deberá ser antes de arribo, y deberá dirigirse exclusivamente a la Oficina de Importaciones del Instituto, Edificio Nº 5, Av. Gral. Paz 5445, (1650) Miguelete, Pcia. de Bs. As. T. E. 4755-2952 Sra. Delia Manuela Villar.

29.- GARANTÍA DE LOS EQUIPOS: De no indicarse se entenderá de un (1) año a partir de la puesta en marcha del equipo.

30.- DISPOSICIONES VARIAS: A los fines del cómputo de los plazos que se mencionan en todos los documentos objeto del presente llamado a Contratación, de no preverse lo contrario, cuando se fijen en días hábiles  administrativos,  serán los laborales para la Administración Pública Nacional, de horario normal (8 horas).

En todos los casos, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales comenzará a regir a partir del día siguiente de recibidas por las partes las comunicaciones y/o documentaciones respectivas.

Los descuentos por pronto pago deberán indicarse separadamente de la cotización según Pliego y  no serán consideradas a los efectos de la comparación de ofertas.

Las firmas que actúen como agentes de retención del I.V.A., deberán acompañar con la oferta la Constancia extendida por la AFIP. En caso  de corresponder, el I.N.T.I. actuará como agente de retención del I.V.A.

Conjuntamente con los bienes se deberá entregar los manuales de uso del equipo, y si correspondieran los manuales de mantenimiento, manual de taller y manual de repuestos.

El Adjudicatario no podrá reclamar pagos en monedas diferentes a las especificadas en las bases de la Contratación, la Oferta y la Orden de Compra.

En caso que el oferente elija como Garantía de Oferta, la forma de depósito bancario, el mismo, se deberá tramitar ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Cuenta Nº 310276/25, acompañando copia de la boleta de depósito a su oferta.

El I.N.T.I. se encuentra Inscripto en la AFIP bajo Nº CUIT 30-54668706-2, siendo considerada su condición como EXENTO. Por lo tanto los precios cotizados deberán considerarse a “Consumidor Final”, incluyendo el mismo la alícuota correspondiente.

En todo aquello que el presente Pliego no se ajuste o no contemple, debe atenerse a  los principios contenidos en el Decreto Delegado N° 1.023/01 y en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado como Anexo por el Decreto  893/12, Decreto 666/2003, La Ley 25551de Compre de Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 y toda la Normativa Dictada en Consecuencia, , respetándose el orden de prelación establecido en el art. 99 del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.