PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Denominación de la UOC: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ 5445 SAN MARTIN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Correo Electrónico: suministros@inti.gob.ar

Fax: 4755-2952

| Tipo de procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | Nº 43 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| Nº de Expediente: 3672 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
| Objeto: ADQUISICION DE CROMATOGRAFO GASEOSO |
| Plazo de duración del contrato: --- |

Notificaciones: Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2012

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| Nº DE RENGLON | Nº DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 433-00166-0004 | ADQUISICION DE CROMATOGRAFO GASEOSO | UNIDAD | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# RENGLÓN UNO (1)

# CANTIDAD: 1

Cromatógrafo de Gases con un puerto de Inyección Split/Splitless. Detectores de ionización de llama (FID), Inyector Automático con carrusel de 150 viales, Software de Control, Adquisición y procesamiento de Datos, Columnas Capilares, Horno de alta Potencia y PC. Debe incluirse repuestos y consumibles para puerto de inyección Split/Splitless y detector FID para 2 años.

Horno

- Programación de temperaturas desde temperatura ambiente + 4°C hasta 450°C

- Permita programar más de 15 rampas de temperatura.

- Enfriamiento desde 450°C hasta 50°C en 4 minutos (aprox).

- Capacidad para instalar por lo menos 2 inyectores y 3 detectores, preferiblemente intercambiables por el usuario, cada uno con control de temperatura individual y control electrónico de presión de todos los gases.

Inyector de muestra

- Automático

- Rango de temperaturas del inyector: hasta 400°C (mínimo)

- Programación de temperatura: pasos de 1°C

- Tipos de inyectores: un Puerto de Inyección Split/Splitless

- Apto para columnas capilares desde  50µm hasta 530µm de DI.

- Control de gases, con modos de control avanzado de flujos y presión constante y modos de flujo y presión programables, verificación de fugas.

- Rango de flujos: 0 a 1000ml/min como mínimo.

- Rango de Presión: entre 0 y 140 psi. Aprox.

- Precisión de inyección < 0.5 RSD %

Detector

- Tipos de detector: FID

- Sistema de control electrónico integrado de gases (carrier, make up y llama): automáticos

- Ignición de la llama automática.

- Detección de apagado y reignición automática.

- Función de retroalimentación reduce la presión de suministro de gas a cero cuando se extingue la llama de hidrógeno.

- Uniones de conectores de hidrógeno tienen roscas inversas para prevenir conexiones de las tuberías incorrectas.

- Rango de temperatura  hasta 450°C

- Mínimo detectable entre 1,5 y 1,8 pgC/seg, dodecano.

- Rango dinámico: ≥ 107

Inyector automático

- Carrusel para por lo menos 155 viales de 2ml

- Permita la inyección manual

- Viales para solventes de 4ml

- Solvente de enjuague hasta 3 por lo menos

- Combinación de solventes de enjuague

- Solvente de enjuague pre y post inyección

- Velocidad de movimiento de jeringa

- Modo de  seleccionable de velocidad de movimiento de pistón; eliminación de burbuja.

- Jeringas de 10µl y de 5 µl

- Selección de volumen de inyección en pasos de 0,01 µl

Software

- Registre la historia del instrumento y las condiciones operacionales.

- Que los archivos puedan ser guardados en formato de texto de modo de poder ser utilizados con otros programas

- Función de seguridad

- Cumplimiento con hora GMT

- Sea una interfaz de usuario intuitiva y permita un fácil manejo del software.

Kit de instalación

Kit de repuestos y consumibles para dos años del FID y del Inyector, en el mismo no debe faltar:

- Caja de cien (100) viales de vidrio claro de 2ml de capacidad, con tapas y septas para inyector automático.

- 1 Columna capilar tipo HP-35 (35% fenill/65%difmetilpolisiloxano) de 30 m x 0.25 mm x 0.25 um

- 1 Columna capilar tipo HP-5ms (5 fenil / 95 dimetil polisiloxano) de 30 m x 0.25 mm x 25 um

- 1 jeringa de 5ul para inyector automático

- 1 jeringa de 10ul para inyector automático

Computadora

- Monitor tipo LED  de no menor a 19 pulgadas

- Garantía de 12 meses

- Kit mouse y teclado

- Que cumpla con los requisitos para soportar el software

- Deben proveerse equipamientos de marcas reconocidas y sus respectivas garantías.

- El proveedor tendrá a su cargo la instalación, puesta en marcha y deberá proveer los elementos necesarios para la instalación y montaje de todos los componentes del sistema y/o de cada uno de los equipos.

- El proveedor  debe brindar una capacitación al personal del laboratorio en el funcionamiento del instrumento, manejo software y mantenimiento básico del Sistema cromatografico. Dicha capacitación tendrá un mínimo de 24 horas efectivas.

- Los bienes ofrecidos gozarán de una garantía  de 12 meses a partir de la instalación de los mismos.

- El proveedor deberá acreditar mediante lista de empresas usuarias con nombre de contactos que hay al menos 10 equipos de la línea de Cromatografía Gaseosa de la marca representada  instalados y funcionando en el país.

- El equipo deberá estar fabricado según Normas ISO 9001 y deberá venir acompañado de sus correspondientes certificados de control de origen y la empresa representante en Argentina deberá acreditar que dispone de un sistema de Gestión de la Calidad Certificado bajo normas ISO 9001 .

- El proveedor del instrumento deberá acreditar que dispone de un amplio y surtido stock de equipos, accesorios, repuestos y consumibles que permitan una rápida respuesta.

- Debe contar con un  Servicio de Asistencia de Posventa y un Servicio de Capacitación Externa propios de profesionales que brinde soporte técnico, de capacitación y de aplicaciones.

- Debe contar con un servicio técnico de amplia experiencia y rápida respuesta.

Requisitos de potencia

Potencia eléctrica:	220V,  50 Hz

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto  Nº 43

-  Sin Modalidad – Sin Clase -

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

La presente contratación se rige por lo dispuesto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1023/01; Reglamento del régimen de contrataciones de la administración Nacional aprobado como Anexo  893/12, Decreto 690/16, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 58/2014 de la ONC, por las normas que se dicten en su consecuencia; por el presente pliego de Bases y Condiciones Particulares; y por el Contrato o la Orden de Compra según corresponda.

La normativa en la materia puede ser consultada en la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar como así también en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial-Departamento de Suministros-Parque Tecnológico Miguelete - Edificio 5, sito en Av. General Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As.

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente llamado tiene por objeto la adquisición de un (1) cromatografo de gases. El  equipo debe ser nuevo, sin uso.

2.- APERTURA DE LAS OFERTAS: Se llama a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Monto Nº 43, cuya apertura del sobre con las ofertas se realizará el día 06 de Octubre de 2016 a las 10:30 horas, en la Sala de Aperturas del Departamento de Suministros, ubicado en el Edificio Nº 5 del P. T. M., sito en Av. Gral. Paz 5445, Localidad de San Martin, Partido de San Martín, Provincia  de  Bs. As.

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los oferentes deberán cumplir exactamente con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el pliego adjunto (Oferta Base).

4.- PARTICIPANTES: Podrán presentar ofertas quienes cumplan todos los requisitos exigidos por las normas legales vigentes en la materia del Decreto 1023/01 y el Reglamento Aprobado como Anexo 893/2012.

5.- OBTENCION DEL PLIEGO: El presente pliego podrá retirarse en el Departamento de Suministros - Edificio Nº 5, sito en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As. en el horario de 08:00 a 13:00 horas, hasta el día hábil anterior a la fecha límite de presentación de ofertas. Por otra parte, el Pliego podrá obtenerse por medio de la página Web de la  Oficina Nacional  de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link transparencias, debiendo comunicar la obtención del pliego a través del e-mail suministros@inti.gov.ar hasta el día señalado en el primer párrafo, respetando el formato estándar diseñado por la Oficina Nacional de  Contrataciones, y demás aclaraciones, indicando Nº de CUIT, razón social o nombre/s y apellido/s completos, datos del procedimiento y dirección del correo electrónico  donde serán validas las comunicaciones que se cursen hasta el día hábil anterior a la fecha  límite de presentación de ofertas. Este mensaje y la confirmación del Departamento de Suministros deberán ser impresos y acompañados por el oferente junto con su propuesta.

6.- ACLARACIONES Y MODIFICACION AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Las consultas  al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito ante el Organismo contratante, en el Departamento de Suministros - Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los interesados podrán formular consultas por escrito hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos anteriores al Acto de Apertura, firmadas por el Apoderado Legal de la firma interesada.

Las respuestas a las consultas y las aclaraciones o informaciones ampliatorias se efectuaran de acuerdo a lo aprobado como Anexo del Decreto 893/12, y serán  cursadas  por escrito a cada uno de los poseedores del presente Pliego, en el domicilio que hubieren fijado en oportunidad de obtener dicho Pliego; tanto las respuestas como las aclaraciones e informaciones se incorporarán al mismo.

Asimismo, y en cualquier momento, el INTI, podrá efectuar de oficio aclaraciones que se consideren convenientes, como así también suspender, prorrogar o dejar sin efecto la Contratación, aún después de la Apertura de los sobres con las propuestas y hasta la adjudicación, lo que no generará derecho alguno ni corresponderá reclamo por ello a favor de los oferentes.

El INTI no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones e interpretaciones dadas verbalmente  por funcionarios o agentes, las que no tendrán efecto legal alguno.

7.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA: Las ofertas serán redactadas en idioma español, salvo los términos técnicos que, en determinado idioma fuera de uso universal, los catálogos y folletos deben estar traducidos en idioma español.

Las propuestas se recibirán hasta la hora indicada en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Aquellas recibidas con posterioridad a dicha hora, serán devueltas sin abrir.

A partir de dicho momento y bajo ningún concepto se admitirán modificaciones, agregados o alteraciones a las ofertas, salvo los supuestos de subsanación de vicios o defectos formales que el INTI solicitare.

Las cotizaciones se presentaran en dos (2) ejemplares que se identificarán con el sello de ORIGINAL  Y DUPLICADO, y deberán estar firmadas en todas sus hojas por el Apoderado/Representante Legal;   en  caso de  discrepancias entre ellos, prevalecerá  el ejemplar señalado como ORIGINAL.

Las ofertas deberán presentarse bajo sobre perfectamente cerrado e identificando (Fecha y hora de apertura, Nº de Contratación).

Los precios deben considerarse fijos y definitivos, en consecuencia los mismos no serán pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Art. 5º del Decreto 214/2002, reglamentario de la Ley Nº  25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y Artículo 70 del reglamento Aprobado como Anexo del Decreto Nº 893/2012).

Si el total cotizado para cada renglón no correspondiera al precio unitario del mismo, se tomará este  último como precio cotizado.

Las medidas deben considerarse aproximadas.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberán ser debidamente salvadas por el oferente.

La presentación de la oferta, implica por parte del oferente el pleno conocimiento de toda la Normativa que rige el llamado a contratación, y la aceptación en su totalidad de las Bases y Condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.

El hecho de haber presentado la documentación solicitada en otra contratación del INTI, no exime al oferente de presentar (sin excepción) todos los requerimientos establecidos en el Pliego.

8.- DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA OFERTA:

En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, seguros, tasas, aranceles, flete, gastos generales y todo otro gasto o impuestos que pueda incluir en el valor final del servicio.

Para el equipamiento a importar se deberá cotizar en condiciones FOB y CIP. Los oferentes deberán cotizar ambas condiciones quedando a criterio del INTI la elección más conveniente.

En las cotizaciones en condiciones CIP, deberá indicarse la moneda de cotización de los seguros y fletes discriminado del precio del equipo.

Se acompañara a la oferta los catálogos técnicos descriptivos del elemento a importar, nombre y dirección completa del fabricante y país de origen. Se deberá adjuntar con la oferta folletos del equipo cotizado.

a) Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

Para las ofertas de bienes a importar  se deberá acompañar con la misma una declaración jurada mediante la cual se informe a los fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales Nacionales, la provisión y/o uso de bienes y/ o materiales importados así como el resultado de su balanza comercial en el último ejercicio y la proyectada para el ejercicio corriente

b) Garantía de Oferta: Cinco por ciento (5%) del valor total de la Oferta, de acuerdo a lo establecido  por el Artículo 100 del reglamento aprobado como Anexo 893/2012.

c) Constancia de retiro de Pliego extendida por el Departamento de Suministros del INTI o el mail de obtención del pliego por Internet y la confirmación de la recepción del mismo por parte del Departamento.

d)) Copia autenticada por Escribano del poder otorgado al representante legal, facultándolo para actuar en todos los actos emergentes del presente proceso en nombre y representación del oferente.

e) Declaración jurada del mantenimiento de oferta por el plazo exigido en el Pliego.

f) Constancia de Inscripción en el SIPRO, o en su defecto, constancia de pre-inscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, de acuerdo a las prescripciones de los artículos 234 y 237 del reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/2012. h) Copia inscripción AFIP.

g) Certificado Fiscal para contratar vigente al día de la apertura,  o libre deuda previsional, de acuerdo a la cláusula 25.

h) Declaración jurada del domicilio Legal en la localidad exigida en el pliego, de acuerdo al cláusula 20.

i) Declaración jurada  de aceptación de la jurisdicción Judicial correspondiente al INTI, de acuerdo al cláusula 20.

j) Deberán indicar en la oferta la garantía de funcionamiento de los equipos.

k) Deberá indicar en la oferta el plazo de entrega del equipo.

Los oferentes que ya estuvieran incorporados al SIPRO deberán presentar junto con la oferta, la declaración jurada de: habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional y juicio contra el Estado.

También y en caso que los datos incorporados en el SIPRO hubieran variado deberán adjuntar los formularios cuyos datos se hubieran modificado junto con la documentación respaldatoria.

El INTI será el responsable de verificar a través de la consulta en el sistema que el oferente está incorporado al SIPRO.

9.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACION DE OFERTAS:   Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma Nacional

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c) Si tuviera tachadura, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicios ofrecidos, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e) Si estuviere escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.

f) Si fuere formulada por persona que tuviera una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por persona físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de la evaluación de aquellas o en la adjudicación.

i) Si contuviera condicionamientos.

j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

I) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del reglamento aprobado como Anexo por el decreto 893/12.

n) Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del presente.

o) si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el Pliego.

10.- MONEDA DE COTIZACION: Para todas aquellas ofertas por material de producción nacional o importado nacionalizado y puesto en plaza a consumidor final la moneda de pago será, en todos los casos, en moneda nacional.

Para los equipos a importar  la cotización será aceptada en moneda de país de origen o en dólares de los Estados Unidos de América.

A los efectos de una adecuada comparación y evaluación de las ofertas, las expresadas en moneda extranjera serán convertidas a la moneda de curso legal en la Republica Argentina. Las fuentes, fechas y tipos de tasas de cambio a utilizar, serán las correspondientes al Banco Nación de la República Argentina, tasa de referencia del día anterior a la fecha de la Apertura de la Licitación.

11.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: El oferente deberá mantener la oferta para los equipos nacionales por el término de 60 (sesenta) días, y para los equipos importados por el término de 120 (ciento veinte) días.

Si no se manifiesta en forma  fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación de 10 (diez) días hábiles al vencimiento del plazo, aquella se considerará automáticamente prorrogada por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

12.- PLAZO DE ENTREGA: Deberá ser indicado en la oferta por el proveedor.

13.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del Comitente.

A los fines del presente artículo, corresponde distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son. No corresponderá descalificar automáticamente una oferta por no haber presentado la información completa, ya sea por omisión involuntaria o porque el requisito no fue establecido con claridad en los documentos del Pliego.

Se reconocen como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos o  información de tipo histórico, los cuales el interesado deberá subsanar dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha de notificación. No se reconocen como subsanables el no firmar la oferta o la corrección de errores por parte del oferente para alterar la sustancia de su oferta o mejorarla.

El I.N.T.I. podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre la documentación presentada, siempre  que  las  mismas  no signifiquen una modificación de la oferta, reservándose asimismo el derecho de verificar los datos expuestos. Dichas solicitudes se cursarán por escrito y su contestación deberá ser efectuada de la misma forma y firmada por el representante legal/apoderado del oferente. De no cumplirse con estos requisitos la oferta podrá ser desestimada.

El Comitente se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas económicas que no estén en línea con el promedio del mercado. En este caso, el I.N.T.I. podrá solicitar la justificación económica de las ofertas que puedan cuestionarse.

El Comitente  podrá rechazar  todas  las  ofertas  presentadas cuando ninguna cumpla a satisfacción  con el propósito de la Contratación o cuando sea evidente que no ha habido competencia o ha habido colusión. La decisión de declarar desierto la Contratación no otorgará derecho a reclamos por parte de los oferentes.

En caso de presentarse una sola propuesta, el Comitente podrá analizar la misma y Adjudicar el llamado.

14.- EVALUACION DE OFERTAS: Las ofertas serán evaluadas de acuerdo al Capitulo IX del  reglamento aprobado como Anexo 893/2012.

El Dictamen de Evaluación se notificara en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los Dos (2) días de emitido. Los interesados podrán impugnar dentro de los CINCO (5) días de notificado previa integración de la garantía de impugnación. Durante este término el expediente se pondrá a disposición de los  interesados.

15.- ADJUDICACIÓN: La Adjudicación recaerá sobre aquella propuesta considerada como la más conveniente,  teniendo en cuenta el precio cotizado y la calidad.

Una vez notificada la Adjudicación no se podrá Adjudicar a otro o declarar desierta la Contratación, excepto que se comprobara fehacientemente casos de fraude u otros hechos ilegales desconocidos al momento de la Adjudicación o que se dieran las situaciones previstas en el Artículo 96 del Reglamento aprobado como Anexo 893/2012.La vigencia del Contrato se extenderá hasta el total cumplimiento de las obligaciones y se extinguirá en ese momento o anticipadamente, en caso de producirse la rescisión del mismo.

El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento del contrato dentro del término de 5 (cinco) días de recibida la Orden de Compra de acuerdo al Art. 98 del Reglamento Aprobado como Anexo del Decreto 893/2012.

La pérdida de la garantía no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento del compromiso asumido.

16.- PRESENTACION DE LAS FACTURAS: Las Facturas y remitos deberán ser presentadas en el Departamento de Suministros - Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martin, Pcia. de Bs. As.

Deberá constar en la factura:

Numero de la Orden de Compra a que corresponda.

Importe total mensual de la factura.

Número y  especificación del renglón o cada renglón facturado.

El adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria, a los efectos de percibir el pago por los bienes y/o servicios suministrados.

Aquellos proveedores que no poseen el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a División Contabilidad Pública del INTI, ubicada en Av. Gral. Paz 5445- Edificio Nº 5-Miguelete, Pcia. de Bs. As. en el horario de 08:00 a 12:00 horas,  para retirar los formularios y poder obtener el número de beneficiario.

17.- FORMA DE PAGO: Para los equipos Nacionales/ Nacionalizados: De acuerdo a la Res. 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía (Sistema CUTE).

Para los equipos a Importar: Transferencia Bancaria: Mediante presentación de una contra garantía Póliza de Seguro de Caución certificada y autentica por el Colegio de Escribanos) por el mismo importe que la suma adelantada. Deberán presentar factura original o copia certificada del fabricante del exterior, emitida a nombre del comprador con descripción de:

- Fecha de embarque aproximada.

- Fecha de arribo aproximada.

- Condición de pago 100% anticipada (transferencia Bancaria).

- Incoterms por el cual se adquiere el producto (FOB – CIP Incoterms 2000).

- Vigencia de la oferta o factura Pro forma (4 meses).

- Descripción del bien.

- Facturado a Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

- Datos Bancarios completos para transferir (Banco, sucursal, domicilio, cuenta bancaria, Swift, Iban, Bic).

- Aduana de destino.

- Precio FOB.

- Flete.

- Seguro Internacional.

- Marca, modelo.

- Origen, Procedencia.

- Unidades cuanto a cantidad.

- Peso en Kilogramos Netos.

- Peso en Kilogramos Brutos.

- Código de identificador Tributario del Proveedor extranjero (VAT, RUT, RUC).

18.- LUGAR  DE ENTREGA: Los equipos nacionales o nacionalizados  deberán entregarse en: INTI –QUIMICA, Laboratorio de Disolventes Industriales - Edificio N°38, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Entregados en sus respectivos envases originales, debidamente cerrados, sellados y/o precintados desde su lugar de procedencia, acondicionados, protegidos para su transporte y en condiciones óptimas para su uso.

19.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: El Adjudicatario constituirá domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y a los efectos de cuestiones legales que se pudieren suscitar quedará sometido a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En caso de modificarse ese domicilio durante la vigencia del Contrato, está obligado a comunicar sin demora y en forma fehaciente al Dpto. de Suministros del INTI, su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tener por válidas las notificaciones producidas en el domicilio hasta entonces constituido.

20.- PENALIDADES: Las penalidades establecidas no serán de aplicación, a exclusivo juicio del INTI, cuando los incumplimientos provengan de causas no imputables al Contratista y sean debidamente documentadas por quien la invoque, como así también el otorgamiento de prórrogas, plazos, etc.,  fundamentando la decisión adoptada.

21.- MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:  Se aplicara una multa de cero coma cinco por ciento(0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de termino por cada 10(diez) días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco(5) días hábiles.

22.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: La Contratación objeto de la presente, podrá ser rescindida por cualquiera de las causales contempladas en la legislación vigente.

La constancia de las causas de rescisión, quedará acreditada en comunicación fehaciente que efectuará el INTI, estableciéndose expresamente que el uso del derecho de rescisión por parte del INTI, no exime al Adjudicatario de todas y cada una de las responsabilidades que le incumbe por haber incurrido en algunas de las causas de rescisión.

23.- GARANTIAS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 100 del Decreto 893/2012. En caso de incrementarse el total adjudicado, se actualizarán los valores a los efectos de la integración de las Garantías.

Mantenimiento de oferta: Cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculara sobre el mayor monto propuesto.

De cumplimiento de contrato: Diez por ciento del monto total del contrato.

Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

De impugnaciones: en los casos de impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas cuando así lo requiera la entidad o jurisdicción contratante, en aquellos casos en que el oferente hubiera presentado dos (2)  impugnaciones contra dictamen de evaluación en un año calendario. En esos casos el importe de la garantía será equivalente  al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre las base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

24.- FORMAS DE GARANTIAS: El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento del contrato en base al monto y a las formas establecidas en de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 del Decreto 893/2012, podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas, dentro del término de 5(cinco) días de recibida la Orden de Compra. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de oferta.

La pérdida de la garantía no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento del compromiso asumido.

En casos que se presenten como garantías Seguros de Caución, solo se  admitirán aquellos en los cuales el asegurador se constituya en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía.

En efectivo mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante o giro postal o bancario.

Con cheque certificado contra una entidad bancaria.

Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de Diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el Banco de La Nación Argentina a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección que se trate.

Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.

Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la Administración Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

Con pagare a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de garantía de mantenimiento de oferta, ce cumplimiento de contrato o de impugnación no supera la suma de Pesos quince mil ($ 15.000,00). Esta forma de garantía no es combinable  con las nombradas anteriormente.

25.- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Cuando la oferta sea igual o supere los pesos cincuenta mil       ($ 50.000,00) deberá presentar el Certificado Fiscal, vigente al momento de la apertura,  para contratar conjuntamente con la copia del Boletín Oficial en la cual habilita la acreditación del mismo, de acuerdo a la Resolución General Nº 135/98 de la AFIP.

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean menores de Pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) deberán presentar una Declaración Jurada respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional.

Esta documentación deberá presentarse junto con la cotización el día de la apertura de sobre, en caso de no ser presentada, el Certificado Fiscal para Contratar se verificara la habilitación en la página Web de la AFIP o en la página de la ONC.

26.- EQUIPAMIENTO IMPORTADO:

a) Identificación  de los bienes: deberán ser identificados de acuerdo a:

- Clasificación Arancelaria.

- Peso neto.

- Peso bruto.

- Cantidad y medida de bultos.

- Normas de seguridad complementarias, cuando las características de los bienes o suministros lo requieran.

b) Consignación de los bienes: La consignación de la documentación de embarque deberá ser a Nombre de Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tanto en documentos de transporte internacional, como en Facturas y Parking List, con la referencia del número de Orden de Compra y Expediente.

c) Documentación de los bienes: Deberán estar constituidos por:

- Guía Aérea o conocimiento marítimo: original y dos copias.

- Factura comercial: Original y dos copias, incluyendo Declaración de bienes y suministros, cantidad e individualización de los ítems., valor unitario por ítem, clasificación arancelaria por ítem, identificación del puesto de embarque.

d) Documentación de Embarque: FOB-CIP Marítima: Será remitida por el vendedor al Comprador, por vía aérea.

FOB-CIP Aérea: Deberá acompañar a los bienes.

e) Lista de embarque: Un original y dos copias consignando:

- Cantidad de Bultos.

- Pesos netos y brutos.

- Tipo de embalaje.

- Contenido por bulto.

f) Será responsabilidad del proveedor notificar al INTI del embarque de la mercadería. Dicha notificación deberá ser antes de arribo, y deberá dirigirse exclusivamente a la Oficina de Importaciones del Instituto, Edificio Nº 5, Av. Gral. Paz 5445, (1650) Miguelete, Pcia. de Bs. As. T. E. 4755-2952 Sra. Delia Manuela Villar.

27.- GARANTÍA DE LOS EQUIPOS: De no indicarse se entenderá de un (1) año a partir de la puesta en marcha del equipo.

28.- DISPOSICIONES VARIAS: A los fines del cómputo de los plazos que se mencionan en todos los documentos objeto del presente llamado a Contratación, de no preverse lo contrario, cuando se fijen en días hábiles  administrativos,  serán los laborales para la Administración Pública Nacional, de horario normal (8 horas).

En todos los casos,  el plazo para el cumplimiento de las obligaciones  contractuales comenzará a regir a partir del día siguiente de recibidas por las partes las comunicaciones y/o documentaciones respectivas en forma fehaciente.

Los descuentos por pronto pago deberán indicarse separadamente de la cotización según Pliego y  no serán consideradas a los efectos de la comparación de ofertas.

Las firmas que actúen como agentes de retención del I.V.A.,  deberán acompañar con la oferta la Constancia extendida por el A.F.I.P. . En caso  de corresponder, el I.N.T.I. actuará como agente de retención del I.V.A.

Conjuntamente con los bienes se deberá entregar los manuales de uso del equipo, y si correspondieran los manuales de mantenimiento, manual de taller y manual de repuestos.

El Adjudicatario no podrá reclamar pagos en monedas diferentes a las especificadas en las bases de la Contratación, la Oferta y la Orden de Compra.

En caso que el oferente elija como Garantía de Oferta, la forma de depósito bancario, el mismo, se deberá tramitar ante el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Nº 310276/25, acompañando copia de la boleta de depósito a su oferta.

El INTI se encuentra Inscripto en la AFIP bajo Nº CUIT 30-54668706-2, siendo considerada su condición como EXENTO. Por lo tanto los precios cotizados deberán considerarse a “Consumidor Final”, incluyendo el mismo la alícuota correspondiente.

En todo aquello que el presente Pliego no se ajuste o no contemple, debe atenerse a   los principios contenidos en el Decreto delegado N° 1.023/01 y en el Reglamento del régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado como Anexo  893/12, Decreto 666/2003, La Ley 25551de Compre de Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 y toda la Normativa Dictada en Consecuencia, a lo que se ajustarán las cuestiones no estipuladas expresamente en el Pliego  de Bases y Condiciones Particulares.