PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Denominación de la UOC: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

Domicilio: AVENIDA GENERAL PAZ 5445 SAN MARTIN

Correo Electrónico: suministros@inti.gob.ar

Fax: 4755-2952

| Tipo de procedimiento: CONTRATACIÓN DIRECTA | Nº 92 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

| Nº de Expediente: 4583 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: INVERSIONES |
| Objeto: PROVISIÓN DE KIT DE CILINDROS Y REGULADORES DE DOBLE TAPA |
| Plazo de duración del contrato: ------------------------------- |

Notificaciones: Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2012

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| N° DE RENGLON | N° DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-05235-00007 | UN KIT DE INSTALACIÓN DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO PARA ESTUFA DE SECADO POR AIRE, COMPUESTO DE: DOS (2) UNIDADES DE CILINDROS CON UNA (1) UNIDAD SOPORTE PARA CILINDRO Y UNA (1) UNIDAD REGULADOR DE PARED CON UN FLEXIBLE HELICOIDAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Los cilindros tendrán 1 litro de capacidad hidráulica, 180 Bar de presión máxima, construidos en aluminio; con prueba hidráulica y válvula acorde al gas según norma IRAM. El soporte para el cilindro será de acero inoxidable, plegado y tarugado, diseñado conforme al cuerpo del cilindro. El módulo de regulación será el adecuado para un tubo, en latón cromado, con membrana de acero inoxidable y flexible de entrada helicoidal, con un acople de salida de 1/8". Presión entrada 200 bar, presión de salida regulable de 1 a 8 Bar. Estado del equipamiento: Nuevo El kit para el equipamiento debe cumplir con las especificaciones técnicas detalladas. | UN | 1 |
| 2 | 433-06126-0006 | REGULADOR DE PRESIÓN Regulador de doble etapa para Oxígeno con manómetro de entrada y de salida, para una entrada de 200 bar y poder trabajar con una presión de salida de 1 a 16 Bar. Con rosca de salida de 1/4 de pulgada. El regulador debe venir con carcasa roscada o ménsula para poder soportar a pared. | UN | 1 |
| 3 | 433-06126-0006 | REGULADORES DE PRESIÓN Los reguladores tienen los siguientes componentes: a) Un (1) regulador de alta pureza con soporte para pared de doble tapa, con manómetro de entrada de 0 a 280 bar y manómetro de salida de 0 a 14 bar. Con rosca de entrada y salida de 1/4 pulg. b) Tres (3) Válvula aguja 1/4 mm NTP acero inoxidable c) Dos (2) Conductor espiral de acero inoxidable flexible de 3 pies de largo y protegido con revestimiento para gases especiales de alta presión. La conexión CGA en el conductor espiral tiene una válvula de retención integral en la prensa estopa para prevenir la contaminación interna durante los cambios de cilindros. d) Una (1) unión TEE AISI 316 para conexionar los conductores flexibles con el manómetro. | UN | 2 |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La presente contratación se rige por lo dispuesto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto 1023/01; Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado como Anexo por el Decreto 893/12, Decreto 690/16, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 58/2014 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), por las normas que se dicten en su consecuencia; por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y por el Contrato o la Orden de Compra según corresponda.

La normativa en la materia puede ser consultada en la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar como así también en el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL-DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS-Parque Tecnológico Miguelete - Edificio 5, sito en Av. General Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As.

1.- OBJETO DE LA CONTRATACION: El presente llamado tiene por objeto la adquisición de 1 (un) Kit de instalación de cilindros de aire comprimido para estufa de secado por aire y 3 (tres) Reguladores de alta pureza con soporte para pared de doble tapa para los centros INTI-Lácteos e INTI Química.

2.- APERTURA DE LAS OFERTAS: Se llama a CONTRATACIÓN DIRECTA N° 92/2016, cuya apertura de sobre con las ofertas se realizará el día 15 de noviembre de 2016 a las 10:30 hs   horas, en la Sala de Aperturas del Departamento de Suministros, ubicado en el Edificio Nº 5  del P. T. M., sito en Av. Gral. Paz 5445, Localidad de Miguelete, Partido de San Martín, Provincia  de  Bs. As.

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los oferentes deberán cumplir exactamente con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el presente pliego (Oferta Base).

Ofertas Alternativas: No se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes, conforme los términos del Art. 198 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 893/12.

4.-PARTICIPANTES: Podrán presentar ofertas quienes cumplan todos los requisitos exigidos por las normas jurídicas vigentes en la materia: el Decreto 1023/01, el Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

5.- OBTENCION DEL PLIEGO: El presente pliego podrá retirarse en el Departamento de Suministros-Edificio Nº 5, sito en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As .en el horario de 09:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 15:30 horas, hasta el día hábil anterior a la fecha límite de presentación de ofertas, el Pliego podrá obtenerse por medio de la página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link transparencias, debiendo comunicar la obtención del pliego a través del e-mail suministros@inti.gov.ar hasta el día señalado en el primer  párrafo, respetando el formato estándar diseñado por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y demás aclaraciones,  indicando Nº de CUIT, razón social o nombre/s y apellido/s completos, datos del procedimiento y dirección del correo electrónico  donde serán validas las comunicaciones que se cursen hasta el día de apertura de ofertas. Este mensaje y la confirmación del Departamento de Suministros deberán ser impresos y acompañados por el oferente junto con su propuesta.

6.- ACLARACIONES Y MODIFICACION AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: Las consultas  al  Pliego de Bases y  Condiciones Particulares  deberán  efectuarse por escrito ante el Organismo contratante, en el Departamento de Suministros-Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Los interesados podrán formular consultas por escrito hasta 5 (cinco) días hábiles administrativos anteriores al Acto de Apertura.

Las respuestas a las consultas y las aclaraciones o informaciones ampliatorias se efectuarán de acuerdo a lo establecido por el Decreto 893/2012, y serán comunicadas a cada uno de los poseedores del presente Pliego, en el domicilio o dirección de correo electrónico que hubieren fijado en oportunidad de obtener dicho Pliego o de efectuar la consulta; tanto las respuestas como las aclaraciones e informaciones integraran el presente pliego.

Asimismo, y en cualquier momento, el INTI, podrá efectuar de oficio aclaraciones que se consideren convenientes, como así también suspender, prorrogar o dejar sin efecto el procedimiento de contratación, aún después de la Apertura de los sobres con las propuestas y en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, lo que no generará derecho alguno ni corresponderá reclamo por ello a favor de los oferentes.

El INTI no asumirá responsabilidad alguna por declaraciones e interpretaciones dadas verbalmente por funcionarios o agentes, las que no tendrán efecto legal alguno.

7.- REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA: Las ofertas serán redactadas en idioma Nacional, salvo los términos técnicos que, en determinado idioma fuera de uso universal.

Las propuestas se recibirán hasta la hora indicada en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Aquellas recibidas con posterioridad a dicha hora, serán devueltas sin abrir.

A partir de dicho momento y bajo ningún concepto se admitirán modificaciones, agregados o alteraciones a las ofertas, salvo los supuestos de subsanación de vicios o defectos formales que el INTI solicitare.

Las cotizaciones se presentaran en dos (2) ejemplares que se identificarán con el sello de ORIGINAL  Y  DUPLICADO, y deberán estar firmadas en todas sus hojas por el Apoderado/Representante Legal; en caso de discrepancias entre ellos, prevalecerá el ejemplar señalado como ORIGINAL.

Las ofertas deberán presentarse bajo sobre, cajas o paquetes perfectamente cerrados e identificando Fecha y hora de apertura, Nº de la Contratación.

Los precios deben considerarse fijos y definitivos, En consecuencia los mismos no serán pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Art. 5º del Decreto 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario y Artículo 70(inciso g, apartado 2º) del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto Nº 893/2012).

Si el total cotizado para cada renglón no correspondiera al precio unitario del mismo, se tomará este último como precio cotizado.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberán ser debidamente salvadas por el oferente.

La presentación de la oferta, implica por parte del oferente el pleno conocimiento de toda la Normativa que rige el llamado a contratación, y la aceptación en su totalidad de las Bases y Cláusulas que rigen el procedimiento de selección al que se presenten, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento por lo que no será necesario la presentación de los pliegos con la oferta.

El hecho de haber presentado la documentación solicitada en otra contratación del INTI, no exime al oferente de presentar (sin excepción) todos los requerimientos establecidos en el Pliego.

Las medidas deben considerarse aproximadas.

8.-DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA OFERTA

a) En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, seguros, tasas, aranceles, flete, gastos generales y todo otro gasto o impuestos que pueda incluir en el valor final de la compra.

Se deberá consignar el precio unitario y precio total del renglón y el total general de la oferta expresado en números y letras.

Toda oferta Nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

b) Garantía de Oferta: Cinco por ciento (5%) del valor total de la Oferta, de acuerdo a lo establecido  por el Artículo 100 del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/12.

c) Constancia de retiro de Pliego extendida por el Departamento de Suministros del INTI o el mail de la obtención del pliego por internet y la confirmación de la recepción del mismo por parte del Departamento.

d) Si la oferta estuviera firmado por el apoderado, deberá presentar copia autenticada por Escribano del poder otorgado al apoderado, facultándolo a presentarse ante la Administración Pública Nacional en los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios y a actuar en todos los actos emergentes de tales procedimientos.

Si la oferta estuviera firmada por el representante legal del oferente: Copia certificada por Escribano, de la documentación que acredite tal carácter.

e) Declaración jurada  del mantenimiento de oferta por el plazo exigido en el Pliego.

f) Constancia de Inscripción en el SIPRO, o en su defecto, constancia de pre-inscripción al mismo y documentación respaldatoria que permita su inscripción, de acuerdo a las prescripciones de los artículos 234 y 237 del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/12.

g) Copia inscripción AFIP.

h) Certificado Fiscal para contratar vigente al día de la apertura, o  libre deuda previsional, de acuerdo a la clausula 27.

i) Declaración jurada del domicilio Legal en la localidad exigida en el pliego, de acuerdo a la clausula 21.

j) Declaración jurada de aceptación de la jurisdicción Judicial correspondiente al INTI, de acuerdo a la clausula.

k) Deberán indicar en la oferta la garantía de funcionamiento de los equipos.

l) Deberá indicar en la oferta plazo de entrega del equipo.

m) Declaración jurada de cumplimiento de legislación laboral vigente.

Los oferentes que ya estuvieran incorporados al SIPRO deberán presentar junto con la oferta, la Declaración Jurada de Habilidad para contratar con la ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL y de no poseer juicios contra el Estado.

También en caso que los datos incorporados en el SIPRO hubieran variado deberán adjuntar los formularios cuyos datos hubieran modificado junto con la documentación respaldatoria.

El INTI será el responsable de verificar a través de la consulta en el sistema que el oferente esté incorporado al SIPRO.

9.- CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES: Serán desestimadas las ofertas, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si no estuviera redactada en idioma Nacional

b) Si la oferta original no tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

c) Si tuviera tachadura, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicios ofrecidos, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

d) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

e) Si estuviere escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.

f) Si fuere formulada por persona que tuviera una sanción vigente de suspensión o inhabilitación para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

g) Si fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación o en los procedimientos en que no sea obligatorio presentar junto con la oferta la información y documentación para ser incorporado en el aludido sistema.

h) Si fuere formulada por persona físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACION NACIONAL de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de la evaluación de aquellas o en la adjudicación.

i) Si contuviera condicionamientos.

j) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidiera la exacta comparación con las demás ofertas.

k) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

I) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

m) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del reglamento aprobado como Anexo por el Decreto N°893/12.

n) Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 67 del presente.

o) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.

10.- MONEDA DE COTIZACION: Deberá cotizarse en PESOS ($).

11.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán mantener la oferta por el término de sesenta (60) días corridos a contar a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogara en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifiesta en forma expresa  su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación de diez (10) días corridos  al vencimiento de cada  plazo y así  sucesivamente.

12.- PLAZO DE ENTREGA: De no indicarse el plazo de entrega, se entenderá que el mismo es de 30 días corridos.

13.-PERIODO DE RECEPCION DEFINITIVA: Dicha recepción comenzara a regir a partir del día posterior a la fecha de entrega del equipo, y la misma se otorgara dentro de los diez (10) días.

14.- COTIZACION PARCIAL: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el Artículo 1º de la Ley Nº 25300, podrán concurrir a cotizar parcialmente la oferta, por un módulo no inferior al 20% (veinte por ciento) ni superior al 35% (treinta y cinco por ciento) del total del renglón.

15.- ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis  y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del I.N.T.I.

A los fines del presente artículo, corresponde distinguir entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son.

No corresponderá descalificar automáticamente una oferta por no haber presentado la información completa, ya sea por omisión involuntaria o error.

Se reconocen como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico, los cuales el interesado deberá subsanar dentro de los cinco (5) días a contar de la fecha de notificación. No se reconocen como subsanables el no firmar la oferta o la corrección de errores por parte del oferente para alterar la substancia de su oferta o mejorarla.

El INTI podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre la documentación presentada, siempre que las mismas no signifiquen una modificación de la oferta, reservándose asimismo el derecho de verificar los datos expuestos. Dichas solicitudes se comunicaran a los oferentes y su contestación deberá ser efectuada en la plazo que fije para ello el Departamento de Suministros del INTI. De no cumplirse con estos requisitos la oferta podrá ser desestimada.

El I.N.T.I se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas económicas que no estén en línea con el promedio del mercado. En este caso, el I.N.T.I. podrá solicitar la justificación económica de las ofertas que puedan cuestionarse.

Asimismo el I.N.T.I. podrá excluir del Orden de Merito aquellas ofertas que, no obstante ser admisibles, fueran manifiestamente inconvenientes, explicando los fundamentos de ello.

El I.N.T.I. podrá rechazar todas las ofertas presentadas cuando ninguna cumpla a satisfacción con el propósito de la Contratación o cuando sea evidente que no ha habido competencia o ha habido colusión. La decisión de declarar desierto la Contratación no otorgará derecho a reclamos por parte de los oferentes.

En caso de presentarse una sola propuesta, el Comitente podrá analizar y Adjudicarle la contratación.

16.-EVALUACION DE OFERTAS: Las ofertas serán evaluados de acuerdo al Capítulo IX del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/2012.

El Dictamen de Evaluación se notificara  a todos los oferentes por algunos de los medios de comunicación consignados en el Artículo 56 del Reglamento aprobado como Anexo del Decreto 893/12, dentro de los DOS (2) días de emitido. Los interesados podrán impugnar dentro de los CINCO (5) días de notificado, previa integración de la garantía de impugnación. Durante este término el expediente se pondrá a disposición de los interesados.

17.-ADJUDICACIÓN: La Adjudicación recaerá sobre aquella propuesta considerada como la más conveniente,  teniendo en cuenta el precio cotizado y la calidad.

Una vez notificada la Adjudicación no se podrá Adjudicar a otro o declarar fracasada la Contratación, excepto que se comprobara fehacientemente casos de fraude u otros hechos ilegales desconocidos al momento de la Adjudicación o que se dieran situaciones previstas en el Artículo 96 del Reglamento aprobado como Anexo 893/12.

La vigencia del Contrato se extenderá hasta el total cumplimiento de las obligaciones y se extinguirá en ese momento o anticipadamente, en caso de producirse la rescisión del mismo.

El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento del contrato dentro del término de 5 (cinco) días de recibida la Orden de Compra, de acuerdo al Artículo 98 del Reglamento aprobado como Anexo Decreto 893/12.

La pérdida de la garantía no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento del compromiso asumido.

18.-PRESENTACION DE LAS FACTURAS: Las Facturas y remitos deberán ser presentadas en el Departamento de Suministros- Edificio Nº 5, ubicado en Av. Gral. Paz 5445, Miguelete, Pcia. de Bs. As.

Deberá constar en la factura:

Numero de la Orden de Compra a que corresponda.

Importe total o parcial  de la de la factura.

Número y especificación del renglón o cada renglón facturado.

El adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria, a los efectos de percibir el pago por los bienes y/o servicios suministrados.

Aquellos proveedores que no poseen el Alta de Beneficiario, deberán concurrir a División Contabilidad Pública del INTI, ubicada en Av. Gral. Paz 5445- Edificio Nº 5-Miguelete, Pcia. de Bs. As. en el horario de 08:00 a 12:00 horas,  para retirar los formularios y poder obtener el número de beneficiario.

19.- FORMA DE PAGO:

De acuerdo a la Res. 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía (Sistema CUTE).

20.- LUGAR DE ENTREGA: deberá entregarse e instalarse en:

Renglón 1: INTI Lácteos, Laboratorio de Ensayos Físicos y Químicos, Av. Gral. Paz 5445 e/ Constituyentes y Albarellos, Edificio 5, San Martín, Bs. As.

Renglones 2 y 3: Av. Gral. Paz 5445 e/ Constituyentes y Albarellos, Edificio 38, San Martín, Bs. As.

21.- DOMICILIO Y JURISDICCIÓN APLICABLE: El Adjudicatario constituirá domicilio legal en la Ciudad de Bs. As., Republica Argentina, y a los efectos de cuestiones legales que se pudieren suscitar quedara sometido a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal  con asiento  en la Ciudad Autónoma de Bs. As., renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción.

En caso de modificarse ese domicilio durante la vigencia del contrato, está obligado a comunicar sin demora y en forma fehaciente al Dpto. de Suministros del INTI, su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tener por validas las notificaciones producidas en el domicilio hasta entonces constituido.

22.– PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes, podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el Artículo 29 del Decreto 1023/01, conforme al Capitulo V del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.  Cuando los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes sostengan que sus incumplimientos provienen  de causas no imputables, ello deberá ser debidamente documentadas por quien la invoque, quedando a criterio del INTI la decisión de aplicar la penalidad correspondiente, en función de lo que este acreditado en las actuaciones. Igual criterio regirá respecto al otorgamiento de prórrogas, plazos, etc.,  fundamentando la decisión adoptada de conformidad a las disposiciones contenidas en el Capitulo V del Título III del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.

23.- MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

Se aplicara una multa del cero coma cinco por ciento (0,5%) del valor de los satisfecho fuera de termino por cada diez (10) días hábiles de atraso o fracción mayor de cinco (5) días hábiles.

24.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO: La Contratación objeto de la presente Contratación, podrá ser rescindida por cualquiera de las causales contempladas en la legislación vigente.

La constancia de las causas de rescisión, quedará acreditada en comunicación  que efectuará el I.N.T.I., estableciéndose expresamente que el uso de la  prerrogativa  de rescisión por parte del I.N.T.I., no exime al Adjudicatario  de todas y cada una de las responsabilidades que le incumbe por haber incurrido en algunas de las causas de rescisión.

25.- GARANTIAS: De acuerdo a lo establecido en el Art. 100 del Decreto 893/2012.

- Mantenimiento de oferta: Cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o las ofertas variantes, la garantía se calculara sobre el mayor monto propuesto.

- De cumplimiento de contrato: Diez por ciento del monto total del contrato.

- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

- De impugnaciones: en los casos de impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas cuando así lo requiera la entidad  contratante, en aquellos casos en que el oferente hubiera presentado dos (2) impugnaciones contra dictamen de evaluación en un año calendario. En esos casos el importe de la garantía será equivalente  al tres por ciento (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre las base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

- De impugnación del dictamen de preselección: en los casos de impugnaciones contra la precalificación, en las licitaciones o concursos de etapa múltiple, por el monto determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

26.- FORMAS DE GARANTIAS: El adjudicatario deberá integrar la garantía del cumplimiento de contrato en base al monto a y las formas establecidas en el Art. 101 del Reglamento aprobado como Anexo por el  Decreto 893/2012. Podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas, dentro del término de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de oferta. La perdida de la garantía no exime al proveedor de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el incumplimiento del compromiso asumido. En casos que se presenten como garantía Seguros de Caución, solo se admitirán aquellos en los cuales el asegurador se constituya en fiador, solidario, liso, llano y principal pagador de la garantía.

- En efectivo mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad contratante o giro postal o bancario.

- Con cheque certificado contra una entidad bancaria.

- Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posterioridad al 31 de Diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el Banco de La Nación Argentina a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección que se trate.

- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 1583 del Código Civil y Comercial de la Nación, como al beneficio de interpelación judicial previa.

- Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.

- Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la Administración Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

- Con pagare a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación no supera la suma de Pesos quince mil ($ 15.000,00). Esta forma de garantía no es combinable  con las nombradas anteriormente.

27.-CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Cuando la oferta sea igual o supere los pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) deberá presentar el Certificado Fiscal para contratar, vigente al momento de la apertura.

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean menores a pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) deberán presentar una Declaración Jurada respecto de no existencia de deuda exigida en concepto de aportes, contribuciones y todo otra obligación previsional y/o impositiva.

Esta documentación deberá presentarse junto con la cotización el día de apertura de sobres, conteniendo las ofertas. El Departamento de Suministros verificara la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar en la página de la WEB del la AFIP.

28.-DISPOSICIONES VARIAS:

A los fines del cómputo de los plazos que se mencionan en todos los documentos objeto del presente llamado a Contratación, de no preverse lo contrario, cuando se fijen en días hábiles  administrativos,  serán los laborales para la Administración Pública Nacional, de horario normal (8 horas).

En todos los casos,  el plazo para el cumplimiento de las obligaciones  contractuales comenzará a regir a partir del día siguiente de recibidas por las partes las comunicaciones y/o documentaciones respectivas.

Los descuentos por pronto pago deberán indicarse separadamente de la cotización según Pliego y  no serán consideradas a los efectos de la comparación de ofertas.

Las firmas que actúen como agentes de retención del I.V.A.,  deberán acompañar con la oferta la Constancia extendida por la AFIP. En caso  de corresponder, el INTI actuará como agente de retención del I.V.A.

El Adjudicatario no podrá reclamar pagos en monedas diferentes a las especificadas en las bases de la Contratación, la Oferta y la Orden de Compra.

En caso que el oferente elija como Garantía de Oferta, la forma de depósito bancario, el mismo, se deberá tramitar ante el Banco de la Nación Argentina, Cuenta Nº 310276/25, acompañando copia de la boleta de depósito a su oferta.

El INTI se encuentra Inscripto en la AFIP bajo Nº CUIT 30-54668706-2, siendo considerada su condición como EXENTO. Por lo tanto los precios cotizados deberán considerarse a “Consumidor Final”, incluyendo el mismo la alícuota correspondiente.

En todo aquello que el presente Pliego no se ajuste o no contemple, debe atenerse a los principios contenidos en el, Decreto delegado N° 1023/01 y en el reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado como Anexo por el Decreto N°893/12, Decreto 666/2003, La Ley 25551 de Compre de Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1600/2002 y toda la Normativa Dictada en Consecuencia, respetándose el orden de prelación establecida en el Art. 99 del Reglamento aprobado como Anexo por el Decreto 893/12.