FONTAR – ARSET 29

Contratación Directa UEA Nº 13/16

Apertura 18/01/2018 a las 10:30 horas.

Pliego de Bases

y

Condiciones Particulares

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

| ARTÍCULO 1º: | NORMAS LEGALES |
| --- | --- |
| ARTÍCULO 2º: | OBTENCIÓN DE PLIEGOS |
| ARTÍCULO 3º: | ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS – MODIFICACIONES |
| ARTÍCULO 4º: | MUESTRAS DEL MATERIAL A UTILIZAR |
| ARTÍCULO 5º: | EXIGENCIAS DE CALIDAD |
| ARTÍCULO 6º: | FORMALIDADES DE LAS OFERTAS |
| ARTÍCULO 7º: | GARANTÍAS |
| ARTÍCULO 8º: | COMPOSICIÓN DE LA OFERTA |
| ARTÍCULO 9º: | PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS |
| ARTÍCULO 10º: | MANTENIMIENTO DE LA OFERTA |
| ARTÍCULO 11º: | CAUSAS DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS |
| ARTÍCULO 12º: | CRITERIO DE EVALUACIÓN |
| ARTÍCULO 13º: | IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN |
| ARTÍCULO 14º: | ADJUDICACIÓN |
| ARTÍCULO 15º: | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |
| ARTÍCULO 16º: | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. |
| ARTÍCULO 17º: | MODALIDAD CONVENIDA COMO CONDICION DE ENTREGA – EMPRESAS EXTRANJERAS. |
| ARTÍCULO 18º: | CERTIFICADO DE USUARIO FINAL – EMPRESAS EXTRANJERAS |
| ARTÍCULO 19º: | LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS EFECTOS |
| ARTÍCULO 20º: | RECEPCIÓN PROVISORIA |
| ARTÍCULO 21º: | INSPECCIONES Y PRUEBAS |
| ARTÍCULO 22º: | RECEPCION DEFINITIVA |
| ARTÍCULO 23º: | FORMA DE PAGO Y FACTURACION |
| ARTÍCULO 24º: | INCUMPLIMIENTO |
| ARTÍCULO 25º: | RESCISIÓN DEL CONTRATO |
| ARTÍCULO 26º: | PERDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA |
| ARTÍCULO 27º: | COMPETENCIA JUDICIAL |
| ARTÍCULO 28º: | CESIÓN |

SE ANEXA AL PRESENTE PLIEGO

- Anexo I – Datos del Oferente.

- Anexo II – Datos del Oferente / Empresa Extranjera.

- Anexo III  - DDJJ de juicios con el Estado Nacional (Form 14)

- Anexo IV – DDJJ de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional (Form 13)

- Especificación Técnica Nº 1 con  2 Anexos.

- Formulario de Oferta.

ARTICULO 1º: NORMAS LEGALES.

# En todo cuanto no esté previsto en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares (P.B y C.P.), se regirá por:

    - El “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, aprobado por el Decreto Delegado N° 1023/2001.

    - El Decreto N° 1030/2016 en todo lo que no se oponga al Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus normas modificatorias.

    - La Disposición ONC Nº 62/2016 aprobatoria del Manual de Procedimientos para contrataciones del Decreto Nº 1023/01, o la que estuviere vigente al momento de aprobación del llamado.

    - La Disposición ONC Nº 63/2016 aprobatoria del PBCG y regulatoria de los requisitos mínimos del PUBCP, o la que estuviere vigente al momento de aprobación del llamado.

    - Toda otra Ley, Decreto, Resolución, Disposición o Norma vigente en el ámbito nacional, que sea de aplicación.

Toda la legislación mencionada, podrá consultarse en las siguientes direcciones de Internet:

http://www.infoleg.gov.ar

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/norma.htm

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265967/norma.htm

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/151604/null

# ARTICULO 2º: OBTENCIÓN DE PLIEGOS.

Podrán ser retirados personalmente en el Departamento de Suministros de INTI, sito en Av. General Paz 5445 Edificio 5, San Martín, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 8:00 a  16:00 horas, a través del sitio Internet del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), http://www.inti.gob.ar/contrataciones/ o a través del sitio Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la SUBSECRETARIA DE MODERNIZACIÓN del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

En cualquier caso se deberá adjuntar a lu oferta la constancia de obtención del mismo.

# ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS – MODIFICACIONES

Las mismas se formularán en el Departamento de Suministros de INTI, sito en Av. General Paz 5445 Edificio 5, San Martín, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles en el horario de 8:00 a 16:00 horas, con la metodología que se indica en el Capítulo V del Título II, del Decreto 1030/16.

# ARTICULO 4º: MUESTRAS DEL MATERIAL A UTILIZAR.

NO APLICA

# ARTICULO 5º: EXIGENCIAS DE CALIDAD.

El Equipo estará amparado por una garantía de calidad, contra defecto de material y/o mano de obra, otorgada por el fabricante del equipo, por un periodo no inferior a DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de la recepción definitiva de los equipos.

# ARTICULO 6º: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS.

- La oferta se realizará en el formulario “Oferta” adjunto al P.B y C.P, por ORIGINAL o el obtenido a través del sitio web del INTI o la ONC. Si se realizara en formulario propio, este debe contener todos los requisitos e informaciones requeridas en el formulario proporcionado por el organismo.

- La oferta económica que se presente deberá expresarse en PESOS para oferentes locales, o en la Moneda del país del oferente.

- Los documentos que se agreguen a la oferta, para ser considerados deberán ser originales o copias debidamente certificadas por escribano publico, y en su caso, cuando el profesional actuante tuviere su registro fuera de la jurisdicción del organismo, corresponderá agregar la pertinente legalización efectuada por el Colegio de Escribanos que por jurisdicción corresponda, o en su defecto autenticada por autoridad administrativa contra presentación del original, de conformidad con lo establecido en el Articulo 27 Titulo III del Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

# ARTICULO 7º: GARANTÍAS.

De las formas de constitución de garantías, previstas en el Decreto 1030/16, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Depósito bancario: Podrá realizar el depósito o transferencia a la Cuenta Nº 310276/25 – CBU 0110093820000310276252 del Banco Nación Argentina, Sucursal 19, a nombre de INTI – 50/608 – CUT PAGADORA, el que deberá encontrarse acreditado con anterioridad al acto de apertura. Agregará a su oferta el comprobante respectivo.

- Pólizas de seguros de caución: tendrán que ser extendidas a favor de INTI y cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

Las compañías aseguradoras que emitan dichas pólizas deben cumplir con lo siguiente:

  - No estar eliminadas o suspendidas del Registro de la Superintendencia de la Nación.

  - No figurar en él como: “sin información” y/o con “información parcial”

  - Los seguros de caución correspondientes a la garantía de oferta se constituirán conforme a lo establecido en la Resolución General Nº 17047/82 de la Superintendencia de Seguro de la Nación, a través de la cual se aprobaron con carácter general y uniforme las condiciones contractuales para la emisión de las garantías consideradas en las licitaciones y contrataciones públicas.

Asimismo, de tratarse de garantías de cumplimiento de contrato, la aseguradora deberá constituirse en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división.

Certificar la Póliza ante Escribano Público. Cuando este fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo contratante debe legalizarse dicha certificación por el respectivo Colegio de Escribanos.

- Cheque Certificado: contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

- Pagaré a la vista: suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o actuar con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere los DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 260.000,00).

Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA dependiente de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

# NOTA: Se deja establecido que las garantías constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengarán intereses por ningún concepto.

# ARTICULO 8º: COMPOSICIÓN DE LA OFERTA.

- Oferta económica, conforme lo expresa el Capitulo VI del Decreto 1030/16.

- Garantía de mantenimiento de la oferta, el equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto, en algunas de las opciones establecidas en el Art. 7 del presente P.B y C.P.

- Constancia de Obtención del P.B y C.P.

- Anexo I – Datos del oferente.

- Anexo II – Datos de la Empresa Extranjera, de corresponder.

- Anexo III  - DDJJ de juicios con el Estado Nacional (Form 14)

- Anexo IV – DDJJ de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional (Form 13)

- Especificación Técnica Nº 1 con 2 Anexos.

- Formulario de Oferta.

- Si actúa como Apoderado, deberá presentar Poder en las condiciones establecidas en el Artículo 6, Inciso 3. del presente Pliego.

- En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficientes para ello.

Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991).

- Constancia de inscripción en la AFIP (CUIT o CUIL) para oferentes locales.

- Constancia de entrega de las muestras, de corresponder

- Planos o diseños, de corresponder.

- Otros

- Servicio de Post Venta:

Deberá presentar un detalle del servicio técnico y de post venta, de corresponder.

- Sistema de Proveedores del Estado: (SIPRO) – Disposición ONC Nº 64/2016.

- Inscriptos al SIPRO:

            - Constancia de inscripción al SIPRO (Incorporado).

            - Formulario 13 - Declaración Jurada de Habilidad para Contratar, completo y firmado.

            - En caso de haber variado los datos básicos desde su última presentación, deberá adjuntar la información que se modifique utilizando los formularios estándar de la presentación original.

- No inscripto en el SIPRO:

            - Los interesados en participar en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado 1023/2001, a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores, deberán cumplimentar el procedimiento de “Preinscripción por Internet”, ingresando al sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, (www.argentinacompra.gov.ar), y seguir las instrucciones que allí se especifican para completar los formularios relativos a la referida preinscripción.

            - El oferente deberá presentar la constancia de pre-inscripción al SIPRO y toda la documentación RESPALDATORIA.

# ARTICULO 9º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas serán recepcionadas ÚNICAMENTE en el Departamento de Suministros de INTI, sito en Av. General Paz 5445 Edificio 5, San Martín, Provincia de Buenos Aires, los días hábiles de 8:00 a 16:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la hora fijada para dar inicio al acto de apertura.

# ARTICULO 10: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas por un plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Este plazo se prorrogará sucesivamente por períodos iguales sin necesidad de requerimiento, salvo que el proponente manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de alguno de los períodos.

# ARTÍCULO 11º: CAUSAS DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

A las causas de desestimación detalladas en el Decreto1030/16, se agrega:

- Que habiendo sido intimado a subsanar defectos formales de su oferta, no lo haya cumplimentado dentro del plazo de la intimación.

- Que haya obtenido el P.B y C.P por cualquier otro procedimiento que no sea el establecido en el Artículo 2º.

- Que al realizar la consulta por Internet en el sitio de la AFIP, el Certificado Fiscal para Contratar no estuviere vigente al momento de la apertura de ofertas, para oferentes locales.

- Que no presente las muestras, conforme lo especifica el Artículo 4 del presente PBCP, de corresponder

- Que no presente lo estipulado en 1. del Anexo 2 de la ET Nº 1

# ARTICULO 12º: CRITERIO DE EVALUACIÓN.

Se tendrá en cuenta para la evaluación la admisibilidad, el aspecto técnico y la conveniencia económica de la oferta.

En caso de igualdad de precios, la adjudicación recaerá en la oferta presentada por una Pequeña y Mediana Empresa que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país. De mantenerse la igualdad se solicitará a los proponentes, que por escrito y dentro del término común que al efecto se les fije, formulen una mejora de precios. Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura de las ofertas. El silencio del oferente invitado a mejorar, se entenderá como que mantiene su oferta. De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente

# ARTICULO 13º: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los oferentes tendrán derecho a presentar impugnación fundada al Dictamen de Evaluación, dentro de los TRES (3) días hábiles, contados a partir de la comunicación fehaciente del mismo, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Decreto 1030/16.

# ARTICULO 14º: ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, entendiéndose por tal el menor precio cotizado, siempre que se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el P.B y C.P y en la ET Nº 1 La misma será notificada dentro de los TRES (3) días de obtenida la no objeción.

# ARTÍCULO 15º: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

La notificación fehaciente de la orden de compra al adjudicatario, efectuada dentro de los SIETE (7) días del dictado del acto administrativo que la haya autorizado, producirá el perfeccionamiento del contrato. Si el ADJUDICATARIO rechazare la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de notificado, el Organismo podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas, una vez aceptada la Orden de Compra por el Adjudicatario se producirá el Perfeccionamiento del Contrato.

# ARTICULO 16º: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El ADJUDICATARIO deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, que será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), del total adjudicado y a las formas establecidas en el Artículo 7° del presente P.B y C.P., dentro del termino de OCHO (8) días de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato con perdida de la garantía de oferta.

Los seguros de caución deberán contener, además de lo expresado en el Artículo 7, Inciso 2 del presente pliego, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador, solidario, liso, llano, con renuncia a los beneficios de división, excusión y a la interpelación judicial previa.

ARTÍCULO 17º: MODALIDAD CONVENIDA COMO CONDICION DE ENTREGA – EMPRESAS EXTRANJERAS.

La modalidad  convenida como condiciones de entrega del material será: CIP (Carriage and Insurance Paid to) Aduana-Ezeiza - entregado en un punto hasta el lugar de entrega, entendiéndose que todos los gastos de transporte del material hasta el lugar de entrega se encuentran incluidos en el importe ofertado, seguro internacional y nacional, descarga en Ezeiza y traslado hasta el lugar de recepción. El despacho estará a cargo del Comprador.

El material deberá despacharse consignado a nombre de

Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Parque Tecnológico Miguelete

Avda. General Paz 5445 (entre Albarellos y Av. de los Constituyentes)

(B1650KNA) - San Martín – Prov. De Buenos Aires - República Argentina

Edificio Nº 47 Centro INTI Carnes

PROYECTO: ARSET 029 Laboratorio de Carnes y Planta Piloto

ORDEN DE COMPRA – CONTRATO Nº:

ARTÍCULO 18º: CERTIFICADO DE USUARIO FINAL – EMPRESAS EXTRANJERAS.

En caso de requerirse el certificado de usuario final para la exportación del material del país de origen, la adjudicataria deberá entregar al contratante, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la adjudicación, el formulario correspondiente para ser completado y diligenciado para su tramitación.

# ARTÍCULO 19º: LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS EFECTOS.

- Lugar:  Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Parque Tecnológico Miguelete  Avda. General Paz 5445 (entre Albarellos y Av. De los Constituyentes) – Edificio Nº 47 Centro INTI Carnes

- Plazo de entrega:

La entrega deberá efectivizarse antes de los Sesenta (60) días corridos contados a partir de efectuado el pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23.

De corresponder, durante la ejecución del contrato se aceptarán entregas parciales de los efectos, debiendo coordinarse esta tarea con el Contratante.

# ARTICULO  20º: RECEPCIÓN PROVISORIA.

- Las entregas, conforme lo expresa el Artículo 19 del presente PBCP, deberán estar acompañadas en cada oportunidad por un remito / recibo por duplicado, los que se distribuirán de la siguiente manera:

Original: Contratante (debidamente firmado por el agente receptor)

Duplicado: Para el proveedor.

- La mencionada documentación quedará sujeta a la recepción definitiva.

ARTÍCULO 21: INSPECCIONES Y PRUEBAS

El Proveedor realizará las pruebas y/o inspecciones de los Bienes y Servicios Conexos, por su cuenta y sin costo alguno para el Comprador según el siguiente detalle: Flete a Inti, Instalación en Lugar de Entrega, conforme lo expresa el Artículo 19 y Capacitación en Laboratorio INTI Carnes

21.1	Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes.

21.2	El Comprador o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas.

21.3	Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole la fecha y hora.

21.4	El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.

21.5	El Proveedor presentará al Comprador un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

21.6	El Comprador podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el Comprador. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Comprador, una vez que notifique al Comprador

21.7 	El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con el Artículo 21.5, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

ARTÍCULO 22: RECEPCIÓN DEFINITIVA

- La recepción definitiva del equipo la otorgará el Contratante mediante Acta labrada a tal fin, dentro del plazo de CINCO (5) días contados a partir del día siguiente de la aceptación por parte del Contratante del resultado de las inspecciones y pruebas correspondientes.

- Conjuntamente con la entrega del equipo deberán entregarse: y certificado de garantía emitido por la empresa adjudicataria por el término establecido en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

# ARTICULO 23º: FORMA DE PAGO Y FACTURACION

El pago se efectuará en la moneda del país de origen en el caso de no estar nacionalizado o en pesos en el caso de tratarse de bienes nacionales o nacionalizados de acuerdo con las siguientes alternativas a elección del contratista:

OPCION 1: Pago anticipado

(i)	Anticipo: Será abonado un anticipo financiero por el ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato cuyo pago se efectivizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud de pago por parte del INTI, de la factura del proveedor correspondiente, y de una garantía bancaria o seguro de caución por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el INTI considere aceptable.

En el supuesto de Bienes no Nacionalizados (material a importar) deberá acompañarse factura proforma.

(ii)	Con la recepción provisoria de los bienes: El diez por ciento (10%) del precio de los bienes entregados establecidos en el Contrato, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de una solicitud de pago por parte del INTI mediante la presentación de los documentos especificados: Acta de recepción provisoria, emitida por el Contratante.

(iii)	Con la recepción definitiva de los bienes: El diez por ciento (10%) remanente del precio del contrato, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de realizada la recepción definitiva de los bienes, contra presentación de la solicitud de pago por parte del INTI, acompañada del Acta de recepción definitiva emitida por el Contratante.

OPCION 2: Pago diferido

Las facturas deberán ser presentadas una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva.  El pago total será efectuado dentro de los treinta (30) días corridos desde la presentación de la correspondiente factura.

A los efectos tributarios se deberá considerar al INTI como consumidor final. La/s factura/s que deberán ser C o B, se emitirá/n a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), CUIT Nº 30-54668706-2, con IVA incluido.

# ARTICULO 24º: INCUMPLIMIENTO.

En caso de incumplimiento total o parcial de lo exigido en el presente pliego, el ADJUDICATARIO se hará pasible de las penalidades previstas en el Artículo 29 a) del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y de los Capítulos IV y V del Título II del Decreto 1030/16 entendiéndose por incumplimiento a todo apartamiento de los compromisos asumidos en los pliegos de la contratación.

# ARTICULO 25º: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas previstas en las Cláusulas Particulares del presente pliego y en orden a las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del Título IV, del Decreto 1030/16.

Producida la causa que de motivo a la rescisión del contrato, la misma operará sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, procediendo la Autoridad Administrativa al dictado de la declaración formal de la rescisión con las consecuencias establecidas en la legislación vigente.

# ARTICULO 26º: PERDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA.

La rescisión del contrato por culpa del adjudicatario importará la pérdida proporcional de la garantía de cumplimiento del contrato, en proporción a los bienes que reste entregar para su cumplimiento, sin perjuicio de la aplicación de sanciones que le pudiesen aplicar, quedando obligado a indemnizar por los perjuicios ocasionados consecuencia de circunstancias que le pudieran ser imputables.

# ARTICULO 27º: COMPETENCIA JUDICIAL.

Los oferentes deberán fijar domicilio legal en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en dicha Ciudad, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.

# ARTICULO 28º: CESIÓN

Ni el Comprador ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato.

El incumplimiento de esta obligación producirá la extinción automática y de pleno derecho de dicha contratación y, asimismo, facultará el inicio en su contra de las acciones legales que se consideren convenientes. (Decreto Delegado Nº 1023/01 - Art. 13 - Inc. b).

# ANEXO II AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# DATOS DEL OFERENTE / EMPRESA EXTRANJERA

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| AÑO DE CONSTITUCION |  |
| DOMICILIO FIRMA EXTERIOR |  |
| TEL FAX |  |
| E-MAIL |  |
| BANCO A REALIZAR ACREDITACIÓN (Sucursal, Domicilio, Cödigo, Nro Cuenta, Nro SWIFT) PARA PAGO CON CARTA DE CREDITO | Nombre |
|  | Sucursal |
|  | Domicilio |
|  | Código |
|  | Nº Cuenta |
|  | Nº SWIFT |
| PUERTO DE EMBARQUE DEL MATERIAL OFERTADO |  |
| REPRESENTANTE AUTORIZADO (1) |  |
| DOMICILIO |  |
| TEL Y FAX |  |
| E-MAIL |  |

NOTA:

- Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos del Comitente al cual se deberán entregar los efectos en caso de resultar adjudicatario.

- A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

FECHA:                 /            /

______________________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |
| ET Nº 1 | FECHA: / / | CANTIDAD: 1 (uno) |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |
| OBJETO. Adquisición de: 433-00166-0016 - Cromatógrafo HPLC Ms/Ms TOF REQUISITOS TECNICOS: Sistema de Espectrometría de Masa de Alta Resolución Thermo Scientific Tribido – Orbitrap Fusion, con Analizador de Tiempo de Vuelo o Tecnología Superior. Acoplado a Cromatógrafo Líquido Dionex RSLC Binary (Rapid Separation) para llevar a cabo Análisis UHPLC-MS/MS y UHPLC-MS Espectrómetro de Masa que combine tres analizadores en un único equipo: un cuadrupolo, una trampa lineal y un tercero de alta resolución y masa exacta. Que permita llevar a cabo técnicas de fragmentación (CID, HCD, ETD) disponibles en cualquier etapa de MSn (n = 1 a 10) con subsiguiente análisis de masas en la trampa de iones o en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. Capaz de llevar a cabo análisis MS y MSn en paralelo. Deberá permitir cuantificación y confirmación de identidad simultánea. Deberá emplear SIM con alta resolución y masa exacta para cuantificar, conjuntamente con barrido completo de alta sensibilidad MS/MS en la trampa de iones, para confirmar. Con velocidad de barrido de hasta 15 Hz para MSn en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta y hasta 20 Hz en la trampa. Cambio de modo positivo/negativo en la misma corrida: 1,1 seg para barrido completo en modo positivo y negativo a R 35000. Disociación por transferencia de electrones (ETD, opcional): 3 μl/min de infusión de angiotensina producirá una fragmentación de más del 15% de eficiencia. Rango de masa: m/z 50-2000 y m/z 200-4000 para la trampa de iones, hasta m/z 6000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. Resolución: 0,4-20 uma en el cuadrupolo, 0,2-rango de masa completo para la trampa de iones, 15000-500000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta (m/z 200). Exactitud de masa: < 3 ppm RMS con calibración externa y < 1 ppm RMS con calibración interna. Rango dinámico > 5000 en el mismo barrido sin pérdida de exactitud en las masas. Requerimientos de la Fuente de Iones De prestación óptima sin necesidad de ajustes Conexión automática a todos los gases y voltajes. Reconocimiento automático de la fuente. Sonda APCI. Sondas de ionización intercambiables ESI y APCI. Flujos de 1 μl/min a 2000 μl/min. Con tubo de transferencia de alta capacidad removible, para proveer mantenimiento sin necesidad de ventear. Con posicionamiento ajustable X, Y, y Z para todas sondas de ionización. Que permita como opcional fuente nanospray. Deberá permitir experimentos estáticos o nanoelectrospray dinámico. Compatible con flujos de 50 nl/min a 2 μl/min. Que posea excelente prestación de la sonda nano-spray sin necesidad de ajustes. Que permita como opcional Fuente ETD. Que genere aniones Fluorantreno para disociación por transferencia de electrones (ETD). Con Ionización por descarga Townsend estable y robusta. Que emplee el cuadrupolo para filtrado del ion reactivo. Requerimientos de la Optica Ionica y Analizadores Con Guía iónica que capture los iones al salir del tubo de transferencia y se reduzcan pérdidas iónicas enfocando los iones en un haz muy estrecho. Con guía iónica a 90º para prevenir la entrada al cuadrupolo de especies neutras y clusters iónicos de alta velocidad manteniendo el sistema más limpio, reduciendo el ruido e incrementando la sensibilidad. Con analizador de masa cuadrupolar de precisión hiperbólica de alta transmisión iónica con ventana de aislación para el ion precursor de 0,4 uma a 20 uma. Con módulo intermedio para almacenamiento (con o sin fragmentación) o direccionamiento de iones hacia la trampa de iones o el espectrómetro de alta resolución y masa exacta o para llevar a cabo fragmentaciones de alta energía (HCD). Con trampa de iones dual, trampa a alta presión para aislación y fragmentación (CID y ETD) del ion precursor y trampa de baja presión para mayor velocidad de barrido, resolución y exactitud de masa. Posee detector de dinodo dual con amplio rango dinámico lineal para cuantificación con bajos valores de RSD%. Espectrómetro de alta resolución y masa exacta con trampa (con gas nitrógeno) de inyección iónica, poder resolutivo de hasta 500000 FWHM y fidelidad isotópica de hasta 240000 FWHM a m/z 200. Velocidad de barrido de hasta 15 Hz. Con control automático de la ganancia para asegurar que la trampa iónica aloja el número óptimo de iones para cada tipo de barrido. La normalización de la energía de colisión tanto para HCD como para CID asegurará datos reproducibles entre instrumentos. Exclusión dinámica permitira adquirir espectros MS/MS y MSn de iones de baja intensidad. Sistema completamente automatizado de calibración y optimización de compuestos. Requerimientos del Sistema de Vacío Con bomba turbomolecμlar de flujo dividido que controla el vacío en múltiples regiones: control preciso y exacto de la presión (mTorr) del módulo intermedio, bombeo diferencial a ~3 x 10-4 Torr en la trampa de iones y a < 2 x 10-10 Torr en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta Configuración con bomba de vacío rotativa dual. Sensibilidad en Trampa de Iones Con sonda calefaccionada de ionización por electrospray, en modo positivo: Una inyección de 2 μl de una solución de reserpina de 50 fg/μl (100 fg en columna) a una velocidad de flujo de 500 μl/min producirá una relación mínima de señal a ruido de 100:1 para la transición del ion molecular de m/z 609,3 a los dos iones producto más intensos m/z 397 y 448 cuando se opera en resolución unitaria en el modo MS/MS de barrido completo entre m/z 165 y 615. Requerimientos relevantes del software Con software para calibración, diagnóstico y adquisición manual. Editor de métodos para facilitar el desarrollo de nuevos métodos. Modo de selección sincrónica de hasta 15 iones precursores de espectros MS2 para llevar a cabo MS3. Transferencia al módulo intermedio de hasta 10 precursores por barrido utilizando el analizador cuadrupolar. Cuantificación/identificación simultánea con datos SIM de alta resolución y masa exacta y barrido completo de espectros MS/MS en la trampa de iones. Generación en paralelo de datos de alta calidad a partir del uso sincrónico del cuadrupolo, el módulo intermedio, la trampa de iones y el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. MSn de alta calidad y a gran velocidad (maximiza el número de espectros) por selección inteligente de MS y generación de espectros MSn “dependiente de los datos” utilizando tiempos definibles por el usuario entre barridos adyacentes. Experimentos dependientes de los datos permitirán seleccionar, priorizar y transferir iones precursores hacia los distintos puntos donde se llevan a cabo los diferentes modos de fragmentación y analizadores basados en parámetros tales como valores de m/z, intensidad y/o carga. Debe permitir que ante la aparición de un determinado fragmento o pérdida neutra pueda decidir el llevar a cabo MSn en forma automática. Pérdida neutra de MS/MS automáticamente activa MS3. Softwares opcionales para la identificación estructural de moléculas pequeñas, para interpretación de espectros y predicción de fragmentaciones, para proteómica, para deconvolución y cuantificación de proteínas, para la caracterización de modificaciones post-traduccionales y hallazgo de biomarcadores. El software deberá poder ser utilizado para el análisis de compuestos a niveles de trazas en matrices alimenticias (en seguridad alimenticia) y medio ambientes en total acuerdo con las normas vigentes. Este aspecto aumenta la versatilidad del sistema solicitado y aporta una herramienta excepcional para llevar a cabo los mencionados análisis. El sistema debe ser provisto con una computadora completa y una impresora adecuadas para cubrir todas las necesidades operativas. Sistema de cromatografía UHPLC con bomba de gradiente binario Rack para Solventes, con desgasificador para 6 canales en línea, volumen interno 670 µl cada uno. Bomba de gradiente binario para separaciones cromatográficas (UHPLC) Debe incluir dos válvulas selectoras para manejo de hasta 4 solventes. Bomba diseñada especialmente para trabajar con ultra altas contrapresiones y con altas velocidades de flujo simultáneamente. Debe ser de alta performance para la mejor elección para cualquier aplicación con flujos muy altos y muy alta resolución (requeridos para sistemas de UHPLC), pero perfectamente adaptable al HPLC analítico convencional. La bomba deberá asegurar un flujo de muy alta precisión y confiabilidad para vencer elevada contrapresión. Debe tener una extensa área de aplicación en el diagrama flujo-presión cubriendo todo el rango de HPLC, incluyendo el convencional y UHPLC. Deberá permitir varias opciones de mezcladores de distintos volúmenes para adaptar la performance del mezclador a las aplicaciones requeridas. Deberá poder manejar hasta 4 solventes debido a 2 válvulas selectoras de solventes incluidas, lo que permitirá su uso en desarrollo de métodos, limpieza del sistema, preparación de distintos eluyentes, etc. El sistema de mezclado deberá permitir un proceso en dos pasos de mezclado radial seguido por un mezclado longitudinal para asegurar la mayor eficiencia de mezcla. El volumen de mezcla deberá ser fácilmente adaptado para ajustarse a requisitos específicos de método. El valor por defecto en la mezcla de volumen (200 μL) se deberá poder cambiar fácilmente utilizando kits de mezclado de 35, 200, 800 o 1500 μL (volumen de mezcla efectivo). ESPECIFICACIONES TECNICAS: Principio de operación: Doble pistón en serie Compensación de compresibilidad: deberá ser totalmente automática, independiente de la composición de la fase móvil Formación de gradiente: gradiente binario a alta presión Número de líneas de eluyente: 2 (se transforman en 4 (cuatro) con las válvulas selectoras de solvente incluidas) Rango de flujo: desde 0.001 ml/min hasta 8 ml/min. Presiones de trabajo: 2 – 103.4 MPa hasta 5 ml/mim 2 - 80 MPa MPa (11.600 psi) hasta 8 ml/min Exactitud de flujo: ± 0.1% a 1 ml/min y 400 bar Precisión de flujo: < 0.05% RSD o < 0.01 min SD, el que resulte mayor. Rango de Presión: 2 - 100 MPa (15000 psi) Exactitud de la proporción: +- 0.2 % a 2 ml/min Precisión de la proporción: < 0.15 % RSD a 2 ml/min Volumen de retardo en gradiente: estándar: 200 ul Pulsación: Típicamente < 2 bar o < 1% la que sea mayor. Interfases I/O: 2 entradas digitales y 2 salidas de relay Comunicaciones: puertos USB 1.1 ó 2.0 para conexión a PC, hub USB con 3 conectores integrados, conector D-sub de 15 pin para conexión a rack para solventes / desgasificador. Características de seguridad: sensor de pérdidas, sistema de lavado de sellos, monitoreo de exceso de presión. Características GLP: deberá incluir un soporte de calificación automática del equipo. Partes en contacto con los líquidos: acero inoxidable, PEEK, óxido de zirconio, rubí, zafiro, PTFE, ECTFE, FEP, UHMW, polietileno, Kalrez o similares. Alimentación: 200-240 V, 50 Hz AUTO INYECTOR ANALITICO CON TERMOSTATIZACION PARA MUESTRAS (UHPLC) Autoinyector para permitir separaciones Cromatográficas ultra rápidas. Deberá operar tanto con presiones de HPLC convencionales como con muy altas presiones (las requeridas para UHPLC). Deberá soportar hasta 1000 bar. Deberá poseer termostatizador de muestras desde 4 a 45 ºC, o hasta 22 º menor que la temperatura ambiente. Auto inyector analítico que debe permitir realizar inyecciones de manera rápida, exacta y precisa, con prácticamente nulo arrastre de muestra entre inyecciones. Permitirá termostatizar las muestras a inyectar entre 4 y 45°C, o hasta 22°C menor que la temperatura ambiente. Este auto inyector empleará un principio de inyección en línea donde la aguja y el loop sean parte integral del recorrido de los solventes a alta presión, lo cual asegura 100% de transferencia del volumen de muestra y mínima contaminación cruzada (carry-over): <0.004% para cafeína. La limpieza de la aguja deberá ser externa e interna, programable para antes y/o después de cada inyección. CARACTERISTICAS: - Debe incluir en forma estándar loop y jeringa de 100 ul. - Precisión de área de pico típica menor a 0.15 % de RSD para inyecciones de 5 ul. - La combinación del mecanismo de control de alta presión y el principio de inyección de deberán permitir obtener excelente linealidad de inyección, r2 = 0.9990 (5-90ul) debido al mecanismo de manejo de alta precisión. - Debe ser de operación robusta y confiable con bajos costos operativos y de mantenimiento. - La exactitud volumétrica deberá ser superior a ±0.5% para 20, 50, y 90 ul de volumen de inyección, lo que garantiza resultados fiables y consistentes. - Que soporte rangos de inyección entre 1 a 100 ul, ideales para la mayoría de aplicaciones analíticas, pero que puede ser extendido opcionalmente hasta 250 ul dándole flexibilidad al sistema. - Deberá contar con bandeja de muestras compatible con placa de pocillos acoplado con ciclos de inyección pequeños, permitirán aceptar aplicaciones de alta capacidad de manejo de muestras del laboratorio. ESPECIFICACIONES DEL AUTOINYECTOR: - CAPACIDAD: Dependiente de la bandeja de muestras: - 120 Viales x 1.8 ml / 2.0 ml (estandar) Opcionalmente: - 216 Viales x 0.3 ml - 120 Viales cónicos x 1.1 ml - 216 Viales x 1.2 ml - 66 Viales x 4 ml y/o 30 x 10 mL viales. - 3 x 96 pocillos / 384 pocillos normales o pocillos profundos + 15 x 10 ml viales - Método de Inyección: posibilidad de llevar a cabo programas de inyección definidos por el usuario. - Volumen de Inyección: 0.01-100 µL (recomendado 1-100 µL) opcional: 0.2-25 µl; 1.5-250µl; 1.5-500µl - Mínimo volumen de muestra requerida: 1 ul de un total de 5 ul (en un vial cónico de 250 ul). - Exactitud de Volumen de Inyección: ± 0.5% a 20 µL - Precisión de Volumen de Inyección:< 0.25% RSD a 5 µL (típicamente <0.15% RSD) cafeína en agua. - Linealidad de Inyección: coeficiente de correlación >0.9999, RSD <0.5% de 5-90 µL, cafeína - Lavado de Aguja: Lavado externo activo de la aguja. - Arrastre (carry-over) de muestra: <0.004% para cafeína, con lavado externo a 20 MPa.(200bar) - Ciclo de Inyección: <15 segundos para inyecciones de 5 µL - Conexión a PC: Tipo USB,. - Alimentación: 200 - 240 V / 50Hz EL AUTOINYECTOR DEBERA INCLUIR MINIMAMENTE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: - 1 loop para muestras de 100 ul - 1 jeringa de 100 ul - 1 buffer loop de 100 ul - 2 Tuberías capilares - Accesorios para lavado - 3 Racks para 40 viales (capacidad total: 120 viales) de 1.8 / 2.0 ml (12-24 mm alto) - 1 reservorio para líquido de lavado - 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 2 Ampere, 250 V - 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 4 Ampere, 250 V - 1 fusible tipo slow-blow (acción lenta), de 6,3 x 32 mm, 10 Ampere, 250 V Herramientas - Férulas - 3 Soportes para 5 viales de 10 ml - 1 placa de 96 pocillos - Fittings - 10 viales ámbar de 1.8 ml - 10 viales ámbar de 2.0 ml - 15 viales de 10 ml - 10 viales de 250 ul - Tapas y septas - Cables USB COMPARTIMIENTO DE COLUMNAS CON TERMOSTATIZACION (UHPLC) Deberá contar con termostatizador de columnas para Separaciones Cromatográficas Ultra Rápidas, ofrecer control preciso de temperatura, incluso cuando las condiciones ambientales sean inestables. Capacidad de hasta 12 columnas para trabajar en HPLC y UHPLC en forma confiable a temperatura elevada, ambiente o menores que ambiente. Deberá poseer válvulas de conmutación de alta presión de fácil configuración e intercambiables por el usuario. Deberá proveer una distribución de temperatura homogénea utilizando un diseño de aire forzado por medio de un ventilador. ESPECIFICACIONES TECNICAS: - Rango de temperatura del compartimiento: entre 5 y 110 °C ó desde 18 °C por debajo de la temperatura ambiente. - Exactitud de la temperatura del compartimiento: ± 0.5 °C - Estabilidad y precisión de la temperatura del compartimiento: ± 0.1 °C. - Tiempo de calentamiento o enfriamiento del compartimiento: típicamente 15 minutos desde 20°C hasta 50°C y típicamente 15 minutos desde 50°C hasta 20°C. - Capacidad de enfriamiento post-columna: mínimo 40°C por debajo de la temperatura de la cámara de la columna. - Válvulas para conmutación de columnas (OPCIONAL): una o dos válvulas; de dos posiciones y seis puertos, dos posiciones y diez puertos, o seis posiciones y siete puertos. - Capacidad de columnas: acepta hasta 12 (doce) columnas (dependiendo de las dimensiones) con un largo máximo de 30 cm. - Conexión al PC: todas las funciones controladas por conexión tipo USB. - Interfases de Entrada / Salida: Dos entradas digitales, dos salidas con relé. - Alimentación: 100-120 V, 60 Hz, 200-240 V, 50 Hz. ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO para la BOMBA de UHPLC Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios para BOMBAS - 4 filtros de solvente con fritado - 1.5 m de tubería de silicona de O.D. x I.D. 2.80 mm x 1.30 mm - 18 cm de tubería de O.D. x I.D. 3.2 mm x 1.6 mm - 5 conectores de tubería, para I.D. 1.0-2.0 mm - 4 sellos de pistón (fase reversa, sello de pistón principal) - 4 sellos de pistón (fase normal), sistema de lavado - 2 Sellos O-Ring para el sistema de sello de lavado - 2 cartuchos para válvula - 1 sello para válvula de purga - 10 hisopos para limpieza KIT DE MANTENIMIENTO para Muestreador Automático de UHPLC Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios: 1 asiento de aguja 1 tornillo de sujeción de asiento de aguja, 1 capilar de asiento de aguja, 1 aguja compatible 1 jeringa (100 μL) 5 juntas de jeringa (para instalación en la válvula aguja) 1 sello de rotor para la válvula de 2 posiciones, 6 puertos. 1 reemplazo de cartucho para drenaje de bomba. GENERADOR DE NITRÓGENO. ESPECIFICACIONES TECNICAS Con compresor, sin necesidad de un suministro de aire externo. Con indicación de servicio que permite la planificación del mantenimiento preventivo. Compresores de última generación de alta especificación ubicados en la cámara de aislamiento para reducción del ruido y las vibraciones. ESPECTROMETRO DE MASA DE ALTA RESOLUCION CON ANALIZADOR DE TIEMPO DE VUELO O TECNOLOGIA SUPERIOR PARA LLEVAR A CABO ANALISIS UHPLC-MS/MS Y UHPLC-MSn Especificaciones Técnicas Espectrómetro de Masa que combine tres analizadores en un único equipo: un cuadrupolo, una trampa lineal y un tercero de alta resolución y masa exacta. Que permita llevar a cabo técnicas de fragmentación (CID, HCD, ETD) disponibles en cualquier etapa de MSn (n = 1 a 10) con subsiguiente análisis de masas en la trampa de iones o en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. Capaz de llevar a cabo análisis MS y MSn en paralelo. Deberá permitir cuantificación y confirmación de identidad simultánea. Deberá emplear SIM con alta resolución y masa exacta para cuantificar, conjuntamente con barrido completo de alta sensibilidad MS/MS en la trampa de iones, para confirmar. Con velocidad de barrido de hasta 15 Hz para MSn en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta y hasta 20 Hz en la trampa. Cambio de modo positivo/negativo en la misma corrida: 1,1 seg para barrido completo en modo positivo y negativo a R 35000. Disociación por transferencia de electrones (ETD, opcional): 3 μl/min de infusión de angiotensina producirá una fragmentación de más del 15% de eficiencia. Rango de masa: m/z 50-2000 y m/z 200-4000 para la trampa de iones, hasta m/z 6000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. Resolución: 0,4-20 uma en el cuadrupolo, 0,2-rango de masa completo para la trampa de iones, 15000-500000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta (m/z 200). Exactitud de masa: < 3 ppm RMS con calibración externa y < 1 ppm RMS con calibración interna. Rango dinámico > 5000 en el mismo barrido sin pérdida de exactitud en las masas. Requerimientos de la Fuente de Iones De prestación óptima sin necesidad de ajustes Conexión automática a todos los gases y voltajes. Reconocimiento automático de la fuente. Sonda APCI. Sondas de ionización intercambiables ESI y APCI. Flujos de 1 μl/min a 2000 μl/min. Con tubo de transferencia de alta capacidad removible, para proveer mantenimiento sin necesidad de ventear. Con posicionamiento ajustable X, Y, y Z para todas sondas de ionización. Que permita como opcional fuente nanospray. Deberá permitir experimentos estáticos o nanoelectrospray dinámico. Compatible con flujos de 50 nl/min a 2 μl/min. Que posea excelente prestación de la sonda nano-spray sin necesidad de ajustes. Que permita como opcional Fuente ETD. Que genere aniones Fluorantreno para disociación por transferencia de electrones (ETD). Con Ionización por descarga Townsend estable y robusta. Que emplee el cuadrupolo para filtrado del ion reactivo. Requerimientos de la Optica Ionica y Analizadores Con Guía iónica que capture los iones al salir del tubo de transferencia y se reduzcan pérdidas iónicas enfocando los iones en un haz muy estrecho. Con guía iónica a 90º para prevenir la entrada al cuadrupolo de especies neutras y clusters iónicos de alta velocidad manteniendo el sistema más limpio, reduciendo el ruido e incrementando la sensibilidad. Con analizador de masa cuadrupolar de precisión hiperbólica de alta transmisión iónica con ventana de aislación para el ion precursor de 0,4 uma a 20 uma. Con módulo intermedio para almacenamiento (con o sin fragmentación) o direccionamiento de iones hacia la trampa de iones o el espectrómetro de alta resolución y masa exacta o para llevar a cabo fragmentaciones de alta energía (HCD). Con trampa de iones dual, trampa a alta presión para aislación y fragmentación (CID y ETD) del ion precursor y trampa de baja presión para mayor velocidad de barrido, resolución y exactitud de masa. Posee detector de dinodo dual con amplio rango dinámico lineal para cuantificación con bajos valores de RSD%. Espectrómetro de alta resolución y masa exacta con trampa (con gas nitrógeno) de inyección iónica, poder resolutivo de hasta 500000 FWHM y fidelidad isotópica de hasta 240000 FWHM a m/z 200. Velocidad de barrido de hasta 15 Hz. Con control automático de la ganancia para asegurar que la trampa iónica aloja el número óptimo de iones para cada tipo de barrido. La normalización de la energía de colisión tanto para HCD como para CID asegurará datos reproducibles entre instrumentos. Exclusión dinámica permitira adquirir espectros MS/MS y MSn de iones de baja intensidad. Sistema completamente automatizado de calibración y optimización de compuestos. Requerimientos del Sistema de Vacío Con bomba turbomolecμlar de flujo dividido que controla el vacío en múltiples regiones: control preciso y exacto de la presión (mTorr) del módulo intermedio, bombeo diferencial a ~3 x 10-4 Torr en la trampa de iones y a < 2 x 10-10 Torr en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta Configuración con bomba de vacío rotativa dual. Sensibilidad en Trampa de Iones Con sonda calefaccionada de ionización por electrospray, en modo positivo: Una inyección de 2 μl de una solución de reserpina de 50 fg/μl (100 fg en columna) a una velocidad de flujo de 500 μl/min producirá una relación mínima de señal a ruido de 100:1 para la transición del ion molecular de m/z 609,3 a los dos iones producto más intensos m/z 397 y 448 cuando se opera en resolución unitaria en el modo MS/MS de barrido completo entre m/z 165 y 615. Requerimientos relevantes del software Con software para calibración, diagnóstico y adquisición manual. Editor de métodos para facilitar el desarrollo de nuevos métodos. Modo de selección sincrónica de hasta 15 iones precursores de espectros MS2 para llevar a cabo MS3. Transferencia al módulo intermedio de hasta 10 precursores por barrido utilizando el analizador cuadrupolar. Cuantificación/identificación simultánea con datos SIM de alta resolución y masa exacta y barrido completo de espectros MS/MS en la trampa de iones. Generación en paralelo de datos de alta calidad a partir del uso sincrónico del cuadrupolo, el módulo intermedio, la trampa de iones y el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. MSn de alta calidad y a gran velocidad (maximiza el número de espectros) por selección inteligente de MS y generación de espectros MSn “dependiente de los datos” utilizando tiempos definibles por el usuario entre barridos adyacentes. Experimentos dependientes de los datos permitirán seleccionar, priorizar y transferir iones precursores hacia los distintos puntos donde se llevan a cabo los diferentes modos de fragmentación y analizadores basados en parámetros tales como valores de m/z, intensidad y/o carga. Debe permitir que ante la aparición de un determinado fragmento o pérdida neutra pueda decidir el llevar a cabo MSn en forma automática. Pérdida neutra de MS/MS automáticamente activa MS3. Softwares opcionales para la identificación estructural de moléculas pequeñas, para interpretación de espectros y predicción de fragmentaciones, para proteómica, para deconvolución y cuantificación de proteínas, para la caracterización de modificaciones post-traduccionales y hallazgo de biomarcadores. El software deberá poder ser utilizado para el análisis de compuestos a niveles de trazas en matrices alimenticias (en seguridad alimenticia) y medio ambientes en total acuerdo con las normas vigentes. Este aspecto aumenta la versatilidad del sistema solicitado y aporta una herramienta excepcional para llevar a cabo los mencionados análisis. El sistema debe ser provisto con una computadora completa y una impresora adecuadas para cubrir todas las necesidades operativas. Sistema de cromatografía UHPLC con bomba de gradiente binario Rack para Solventes, con desgasificador para 6 canales en línea, volumen interno 670 µl cada uno. Bomba de gradiente binario para separaciones cromatográficas (UHPLC) Debe incluir dos válvulas selectoras para manejo de hasta 4 solventes. Bomba diseñada especialmente para trabajar con ultra altas contrapresiones y con altas velocidades de flujo simultáneamente. Debe ser de alta performance para la mejor elección para cualquier aplicación con flujos muy altos y muy alta resolución (requeridos para sistemas de UHPLC), pero perfectamente adaptable al HPLC analítico convencional. La bomba deberá asegurar un flujo de muy alta precisión y confiabilidad para vencer elevada contrapresión. Debe tener una extensa área de aplicación en el diagrama flujo-presión cubriendo todo el rango de HPLC, incluyendo el convencional y UHPLC. Deberá permitir varias opciones de mezcladores de distintos volúmenes para adaptar la performance del mezclador a las aplicaciones requeridas. Deberá poder manejar hasta 4 solventes debido a 2 válvulas selectoras de solventes incluidas, lo que permitirá su uso en desarrollo de métodos, limpieza del sistema, preparación de distintos eluyentes, etc. El sistema de mezclado deberá permitir un proceso en dos pasos de mezclado radial seguido por un mezclado longitudinal para asegurar la mayor eficiencia de mezcla. El volumen de mezcla deberá ser fácilmente adaptado para ajustarse a requisitos específicos de método. El valor por defecto en la mezcla de volumen (200 μL) se deberá poder cambiar fácilmente utilizando kits de mezclado de 35, 200, 800 o 1500 μL (volumen de mezcla efectivo). ESPECIFICACIONES TECNICAS: Principio de operación: Doble pistón en serie Compensación de compresibilidad: deberá ser totalmente automática, independiente de la composición de la fase móvil Formación de gradiente: gradiente binario a alta presión Número de líneas de eluyente: 2 (se transforman en 4 (cuatro) con las válvulas selectoras de solvente incluidas) Rango de flujo: desde 0.001 ml/min hasta 8 ml/min. Presiones de trabajo: 2 – 103.4 MPa hasta 5 ml/mim 2 - 80 MPa MPa (11.600 psi) hasta 8 ml/min Exactitud de flujo: ± 0.1% a 1 ml/min y 400 bar Precisión de flujo: < 0.05% RSD o < 0.01 min SD, el que resulte mayor. Rango de Presión: 2 - 100 MPa (15000 psi) Exactitud de la proporción: +- 0.2 % a 2 ml/min Precisión de la proporción: < 0.15 % RSD a 2 ml/min Volumen de retardo en gradiente: estándar: 200 ul Pulsación: Típicamente < 2 bar o < 1% la que sea mayor. Interfases I/O: 2 entradas digitales y 2 salidas de relay Comunicaciones: puertos USB 1.1 ó 2.0 para conexión a PC, hub USB con 3 conectores integrados, conector D-sub de 15 pin para conexión a rack para solventes / desgasificador. Características de seguridad: sensor de pérdidas, sistema de lavado de sellos, monitoreo de exceso de presión. Características GLP: deberá incluir un soporte de calificación automática del equipo. Partes en contacto con los líquidos: acero inoxidable, PEEK, óxido de zirconio, rubí, zafiro, PTFE, ECTFE, FEP, UHMW, polietileno, Kalrez o similares. Alimentación: 200-240 V, 50 Hz AUTO INYECTOR ANALITICO CON TERMOSTATIZACION PARA MUESTRAS (UHPLC) Autoinyector para permitir separaciones Cromatográficas ultra rápidas. Deberá operar tanto con presiones de HPLC convencionales como con muy altas presiones (las requeridas para UHPLC). Deberá soportar hasta 1000 bar. Deberá poseer termostatizador de muestras desde 4 a 45 ºC, o hasta 22 º menor que la temperatura ambiente. Auto inyector analítico que debe permitir realizar inyecciones de manera rápida, exacta y precisa, con prácticamente nulo arrastre de muestra entre inyecciones. Permitirá termostatizar las muestras a inyectar entre 4 y 45°C, o hasta 22°C menor que la temperatura ambiente. Este auto inyector empleará un principio de inyección en línea donde la aguja y el loop sean parte integral del recorrido de los solventes a alta presión, lo cual asegura 100% de transferencia del volumen de muestra y mínima contaminación cruzada (carry-over): <0.004% para cafeína. La limpieza de la aguja deberá ser externa e interna, programable para antes y/o después de cada inyección. CARACTERISTICAS: - Debe incluir en forma estándar loop y jeringa de 100 ul. - Precisión de área de pico típica menor a 0.15 % de RSD para inyecciones de 5 ul. - La combinación del mecanismo de control de alta presión y el principio de inyección de deberán permitir obtener excelente linealidad de inyección, r2 = 0.9990 (5-90ul) debido al mecanismo de manejo de alta precisión. - Debe ser de operación robusta y confiable con bajos costos operativos y de mantenimiento. - La exactitud volumétrica deberá ser superior a ±0.5% para 20, 50, y 90 ul de volumen de inyección, lo que garantiza resultados fiables y consistentes. - Que soporte rangos de inyección entre 1 a 100 ul, ideales para la mayoría de aplicaciones analíticas, pero que puede ser extendido opcionalmente hasta 250 ul dándole flexibilidad al sistema. - Deberá contar con bandeja de muestras compatible con placa de pocillos acoplado con ciclos de inyección pequeños, permitirán aceptar aplicaciones de alta capacidad de manejo de muestras del laboratorio. ESPECIFICACIONES DEL AUTOINYECTOR: - CAPACIDAD: Dependiente de la bandeja de muestras: - 120 Viales x 1.8 ml / 2.0 ml (estandar) Opcionalmente: - 216 Viales x 0.3 ml - 120 Viales cónicos x 1.1 ml - 216 Viales x 1.2 ml - 66 Viales x 4 ml y/o 30 x 10 mL viales. - 3 x 96 pocillos / 384 pocillos normales o pocillos profundos + 15 x 10 ml viales - Método de Inyección: posibilidad de llevar a cabo programas de inyección definidos por el usuario. - Volumen de Inyección: 0.01-100 µL (recomendado 1-100 µL) opcional: 0.2-25 µl; 1.5-250µl; 1.5-500µl - Mínimo volumen de muestra requerida: 1 ul de un total de 5 ul (en un vial cónico de 250 ul). - Exactitud de Volumen de Inyección: ± 0.5% a 20 µL - Precisión de Volumen de Inyección:< 0.25% RSD a 5 µL (típicamente <0.15% RSD) cafeína en agua. - Linealidad de Inyección: coeficiente de correlación >0.9999, RSD <0.5% de 5-90 µL, cafeína - Lavado de Aguja: Lavado externo activo de la aguja. - Arrastre (carry-over) de muestra: <0.004% para cafeína, con lavado externo a 20 MPa.(200bar) - Ciclo de Inyección: <15 segundos para inyecciones de 5 µL - Conexión a PC: Tipo USB,. - Alimentación: 200 - 240 V / 50Hz EL AUTOINYECTOR DEBERA INCLUIR MINIMAMENTE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: - 1 loop para muestras de 100 ul - 1 jeringa de 100 ul - 1 buffer loop de 100 ul - 2 Tuberías capilares - Accesorios para lavado - 3 Racks para 40 viales (capacidad total: 120 viales) de 1.8 / 2.0 ml (12-24 mm alto) - 1 reservorio para líquido de lavado - 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 2 Ampere, 250 V - 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 4 Ampere, 250 V - 1 fusible tipo slow-blow (acción lenta), de 6,3 x 32 mm, 10 Ampere, 250 V Herramientas - Férulas - 3 Soportes para 5 viales de 10 ml - 1 placa de 96 pocillos - Fittings - 10 viales ámbar de 1.8 ml - 10 viales ámbar de 2.0 ml - 15 viales de 10 ml - 10 viales de 250 ul - Tapas y septas - Cables USB COMPARTIMIENTO DE COLUMNAS CON TERMOSTATIZACION (UHPLC) Deberá contar con termostatizador de columnas para Separaciones Cromatográficas Ultra Rápidas, ofrecer control preciso de temperatura, incluso cuando las condiciones ambientales sean inestables. Capacidad de hasta 12 columnas para trabajar en HPLC y UHPLC en forma confiable a temperatura elevada, ambiente o menores que ambiente. Deberá poseer válvulas de conmutación de alta presión de fácil configuración e intercambiables por el usuario. Debera proveer una distribución de temperatura homogénea utilizando un diseño de aire forzado por medio de un ventilador. ESPECIFICACIONES TECNICAS: - Rango de temperatura del compartimiento: entre 5 y 110 °C ó desde 18 °C por debajo de la temperatura ambiente. - Exactitud de la temperatura del compartimiento: ± 0.5 °C - Estabilidad y precisión de la temperatura del compartimiento: ± 0.1 °C. - Tiempo de calentamiento o enfriamiento del compartimiento: típicamente 15 minutos desde 20°C hasta 50°C y típicamente 15 minutos desde 50°C hasta 20°C. - Capacidad de enfriamiento post-columna: mínimo 40°C por debajo de la temperatura de la cámara de la columna. - Válvulas para conmutación de columnas (OPCIONAL): una o dos válvulas; de dos posiciones y seis puertos, dos posiciones y diez puertos, o seis posiciones y siete puertos. - Capacidad de columnas: acepta hasta 12 (doce) columnas (dependiendo de las dimensiones) con un largo máximo de 30 cm. - Conexión al PC: todas las funciones controladas por conexión tipo USB. - Interfases de Entrada / Salida: Dos entradas digitales, dos salidas con relé. - Alimentación: 100-120 V, 60 Hz, 200-240 V, 50 Hz. ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO para la BOMBA de UHPLC Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios para BOMBAS - 4 filtros de solvente con fritado - 1.5 m de tubería de silicona de O.D. x I.D. 2.80 mm x 1.30 mm - 18 cm de tubería de O.D. x I.D. 3.2 mm x 1.6 mm - 5 conectores de tubería, para I.D. 1.0-2.0 mm - 4 sellos de pistón (fase reversa, sello de pistón principal) - 4 sellos de pistón (fase normal), sistema de lavado - 2 Sellos O-Ring para el sistema de sello de lavado - 2 cartuchos para válvula - 1 sello para válvula de purga - 10 hisopos para limpieza KIT DE MANTENIMIENTO para Muestreador Automático de UHPLC Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios: 1 asiento de aguja 1 tornillo de sujeción de asiento de aguja, 1 capilar de asiento de aguja, 1 aguja compatible 1 jeringa (100 μL) 5 juntas de jeringa (para instalación en la válvula aguja) 1 sello de rotor para la válvula de 2 posiciones, 6 puertos. 1 reemplazo de cartucho para drenaje de bomba. GENERADOR DE NITRÓGENO. ESPECIFICACIONES TECNICAS Con compresor, sin necesidad de un suministro de aire externo. Con indicación de servicio que permite la planificación del mantenimiento preventivo. Compresores de última generación de alta especificación ubicados en la cámara de aislamiento para reducción del ruido y las vibraciones. Que permita suministro de gas a demanda para que el generador funcione según la programación indicada. Suministro de Nitrógeno, de alta pureza, segura y práctica. Equipo especialmente diseñado para su aplicación en LC/MS Capaz de generar un caudal de nitrógeno de 32 L/min ATP. Presión de salida: 7 Bar (100 psi). Requerimiento eléctrico: 230V 50/60Hz 7.0 A. Posea 2 compresores de aire interno. El gas nitrógeno producido saldrá filtrado a través de un filtro de carbono activado de 0.01 micrones minimizando el riesgo de contaminación. Todo el equipo descripto debe ser provisto con la UPS adecuada para cubrir todas las necesidades operativas y de seguridad. Garantía: Los equipos cotizados deberán estar cubiertos por una garantía de 1 año en el lugar y en las condiciones en que fueren instalados (siempre que la instalación se efectuase dentro de los 30 días corridos de su entrega). Suministro de Nitrógeno, de alta pureza, segura y práctica. Equipo especialmente diseñado para su aplicación en LC/MS Capaz de generar un caudal de nitrógeno de 32 L/min ATP. Presión de salida: 7 Bar (100 psi). Requerimiento eléctrico: 230V 50/60Hz 7.0 A. Posea 2 compresores de aire interno. El gas nitrógeno producido saldrá filtrado a través de un filtro de carbono activado de 0.01 micrones minimizando el riesgo de contaminación. Todo el equipo descripto debe ser provisto con la UPS adecuada para cubrir todas las necesidades operativas y de seguridad. Garantía: Los equipos cotizados deberán estar cubiertos por una garantía de 1 año en el lugar y en las condiciones en que fueren instalados (siempre que la instalación se efectuase dentro de los 30 días corridos de su entrega). LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Parque Tecnológico Miguelete Avda. General Paz 5445 (entre Albarellos y Av. De los Constituyentes) – Edificio Nº 47 Centro INTI Carnes Plazo de entrega: La entrega deberá efectivizarse antes de los Sesenta (60) días corridos contados a partir de efectuado el pago. De corresponder, durante la ejecución del contrato se aceptarán entregas parciales de los efectos, debiendo coordinarse esta tarea con el INTI. CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficientes para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

FORMULARIO DE OFERTA

| Oferta | Lugar y fecha |
| --- | --- |
|  | Contratante: |  |
|  | Dirección: |  |

Sírvase cotizar precios por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Delegado 1023/01 y lo reglamentado mediante el Decreto 1030/2016 y normas modificatorias y/o complementarias vigentes.

| Valor del Pliego: Sin Costo |
| --- |
| Contratación Directa por Trámite de Excepción CD UEA Nº 13/16 |
| Apertura de las Ofertas |
| Día | Mes | Año | Hora |
| Lugar: |

| Lote | Cant. | Descripción del bien | UM | Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |
| TOTAL DE LA OFERTA |  |
| Nº Inscrip Reg Prov Estado: |  | SIPRO: |  |
| Garantía: |  | Plazo de Entrega: |  |
| Descuentos: |  | Forma de Pago: |  |
| Aclaraciones: |  | Plazo Mantenimiento de la Oferta: |  |
| CUIT: |  |  |  |

FECHA:                 /            /

______________________________________

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:………………………….

# ANEXO  I AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

# DATOS DE OFERENTE

PLANILLA DE DATOS DE LA EMPRESA QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

| RAZÓN SOCIAL |  |
| --- | --- |
| AÑO DE CONSTITUCION |  |
| CUIT: |  |
| DOMICILIO LEGAL |  |
| TEL Y FAX |  |
| E-MAIL |  |
| REPRESENTANTE AUTORIZADO (1) |  |
| DOMICILIO |  |
| TEL Y FAX |  |
| E-MAIL |  |

NOTA:

- Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir pedidos del Comitente al cual se deberán entregar los efectos en caso de resultar adjudicatario.

- A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (Carta documento / Telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de VEINTICUATRO (24) horas corridas, sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente.

FECHA:                 /            /

______________________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..

ANEXO  III AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL

| Razón social, Denominación o nombre completo: |
| --- |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N° | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas. |
| El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO que los juicios que mantiene con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades descentralizadas, son los que se detallan a continuación. |
| Carátula | Número de expediente | Monto Reclamado | Fuero, juzgado y secretaría | Entidad demandada |

FECHA:                 /            /

______________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..

| ANEXO 1 Envases, Marcación, Rotulado y Embalaje | LOTE Nº 1 | ET Nº 1 |
| --- | --- | --- |
| Envase El Equipo se entregará de acuerdo a su envase original utilizado por el fabricante, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos. Marcación y rotulado La marcación y rotulado será visible y legible. La información a consignar será: Contratación Directa Nº Fabricante Representante en el País Año de fabricación Nº de Serie o Identificación Destino: INTI - Parque Tecnológico Miguelete Edif. Nº 47 Centro INTI Carnes |

DECLARACIÓN JURADA

Sra. Directora del FONTAR

Lic. Aimée GARCÍA

S              /                D

Dr. Ing. Agr. Mg. Javier Martin Echazarreta, en mi carácter de Responsable Técnico  del Proyecto ARSET Nº 29 denominado “Laboratorio de Carnes y Planta Piloto”, en el marco de la Convocatoria ARSET, manifiesto en carácter de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente:

- Que en el marco del proyecto identificado en el encabezado se contempla la adquisición de: 1 (Uno) Cromatógrafo HPLC Ms/Ms TOF cuyas características técnicas específicas se detallan en el ANEXO I del presente instrumento.

- Que se ha puesto toda la diligencia debida, a fin de implementar la investigación de mercado correspondiente, por la que se determinó que el único bien a nivel local e internacional a ser adquirido y que cumple con las exigencias establecidas en el proyecto es el:  Cromatógrafo HPLC Ms/Ms TOF por las razones que se detallan en el ANEXO II.

- Que de la misma exploración de mercado resulta que la firma proveedora del  Cromatógrafo HPLC Ms/Ms TOF mencionado en 2 es: Thermo Scientific.

- El Artículo 25, inciso d) del Decreto 1023/01 que justifica la contratación directa es:

1. Cuando de acuerdo con la reglamentación no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación.

2. La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional.

x 3. La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes. Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora. La marca no constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de sustitutos convenientes.

4. Cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos o fracasaren se deberá efectuar un segundo llamado, modificándose los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si éste también resultare desierto o fracasare, podrá utilizarse el procedimiento de contratación directa previsto en este inciso

7. Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.

………………………               			……………………………………...

Lugar y Fecha 				     Firma y aclaración del RT o RL

ANEXO I

Especificaciones Técnicas del Bien Solicitado: Cromatógrafo HPLC Ms/Ms TOF

Sistema de Espectrometría de Masa de Alta Resolución Thermo Scientific Tribido – Orbitrap Fusion, con Analizador de Tiempo de Vuelo o Tecnología Superior. Acoplado a Cromatógrafo Líquido Dionex RSLC Binary (Rapid Separation) para llevar a cabo Análisis UHPLC-MS/MS y UHPLC-MS

Especificaciones Técnicas

Espectrómetro de Masa que combine tres analizadores en un único equipo: un cuadrupolo, una  trampa lineal y un tercero de alta resolución y masa exacta.

Que permita llevar a cabo técnicas de fragmentación (CID, HCD, ETD) disponibles en cualquier etapa de MSn (n = 1 a 10) con subsiguiente análisis de masas en la trampa de iones o en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. Capaz de llevar a cabo análisis MS y MSn en paralelo.

Deberá permitir cuantificación y confirmación de identidad simultánea. Deberá emplear  SIM con alta resolución y masa exacta para cuantificar, conjuntamente con barrido completo de alta sensibilidad MS/MS en la trampa de iones, para confirmar.

Con velocidad de barrido de hasta 15 Hz para MSn en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta y hasta 20 Hz en la trampa.

Cambio de modo positivo/negativo en la misma corrida: 1,1 seg para barrido completo en modo positivo y negativo a R 35000.

Disociación por transferencia de electrones (ETD, opcional): 3 μl/min de infusión de angiotensina producirá una fragmentación de más del 15% de eficiencia.

Rango de masa: m/z  50-2000 y m/z 200-4000 para la trampa de iones, hasta m/z 6000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta.

Resolución: 0,4-20 uma en el cuadrupolo, 0,2-rango de masa completo para la trampa de iones, 15000-500000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta (m/z 200).

Exactitud de masa: < 3 ppm RMS con calibración externa y < 1 ppm RMS con calibración interna.

Rango dinámico > 5000 en el mismo barrido sin pérdida de exactitud en las masas.

Requerimientos de la Fuente  de  Iones

De prestación óptima sin necesidad de ajustes

Conexión automática a todos los gases y voltajes.

Reconocimiento automático de la fuente.

Sonda APCI.

Sondas de ionización intercambiables ESI y APCI. Flujos de 1 μl/min a 2000 μl/min.

Con tubo de transferencia de alta capacidad removible, para proveer mantenimiento sin necesidad de ventear.

Con posicionamiento ajustable X, Y, y Z para todas sondas de ionización.

Que permita como opcional fuente nanospray.

Deberá permitir experimentos estáticos o nanoelectrospray dinámico. Compatible con flujos de 50 nl/min a 2 μl/min.

Que posea excelente prestación de la sonda nano-spray sin necesidad de ajustes.

Que permita como opcional Fuente ETD.

Que genere aniones Fluorantreno para disociación por transferencia de electrones (ETD).

Con Ionización por descarga Townsend estable y robusta. Que emplee el cuadrupolo para filtrado del ion reactivo.

Requerimientos de la Optica Ionica y Analizadores

Con Guía iónica que capture los iones al salir del tubo de transferencia y se reduzcan pérdidas iónicas enfocando los iones en un haz muy estrecho.

Con guía iónica a 90º para prevenir la entrada al cuadrupolo de especies neutras y clusters iónicos de alta velocidad manteniendo el sistema más limpio, reduciendo el ruido e incrementando la sensibilidad.

Con analizador de masa cuadrupolar de precisión hiperbólica de alta transmisión iónica con ventana de aislación para el ion precursor de 0,4 uma a 20 uma.

Con módulo intermedio para almacenamiento (con o sin fragmentación) o direccionamiento de iones hacia la trampa de iones o el espectrómetro de alta resolución y masa exacta o para llevar a cabo fragmentaciones de alta energía (HCD).

Con trampa de iones dual, trampa a alta presión para aislación y fragmentación (CID y ETD) del ion precursor y trampa de baja presión para mayor velocidad de barrido, resolución y exactitud de masa. Posee detector de dinodo dual con amplio rango dinámico lineal para cuantificación con bajos valores de RSD%.

Espectrómetro de alta resolución y masa exacta con trampa (con gas nitrógeno) de inyección iónica, poder resolutivo de hasta 500000 FWHM y fidelidad isotópica de hasta 240000 FWHM a m/z 200. Velocidad de barrido de hasta 15 Hz.

Con control automático de la ganancia para asegurar que la trampa iónica aloja el número óptimo  de iones para cada tipo de barrido. La normalización de la energía de colisión tanto para HCD como para CID asegurará  datos reproducibles entre instrumentos.

Exclusión dinámica permitira adquirir espectros MS/MS y MSn de iones de baja intensidad.

Sistema completamente automatizado de calibración y optimización de compuestos.

Requerimientos del Sistema de  Vacío

Con bomba turbomolecμlar de flujo dividido que controla el vacío en múltiples regiones: control preciso y exacto de la presión (mTorr) del módulo intermedio, bombeo diferencial a ~3 x 10-4 Torr en la trampa de iones y a < 2 x 10-10 Torr en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta Configuración con bomba de vacío rotativa dual.

Sensibilidad  en Trampa de Iones

Con sonda calefaccionada de ionización por electrospray, en modo positivo:

Una inyección de 2 μl de una solución de reserpina de 50 fg/μl (100 fg en columna) a una velocidad de flujo de 500 μl/min producirá una relación mínima de señal a ruido de 100:1 para la transición del ion molecular de m/z 609,3 a los dos iones producto más intensos m/z 397 y 448 cuando se opera en resolución unitaria en el modo MS/MS de barrido completo entre m/z 165 y 615.

Requerimientos relevantes del software

Con software para calibración, diagnóstico y adquisición manual. Editor de métodos para facilitar el desarrollo de nuevos métodos.

Modo de selección sincrónica de hasta 15 iones precursores de espectros MS2 para llevar a cabo MS3.

Transferencia al módulo intermedio de hasta 10 precursores por barrido utilizando el analizador cuadrupolar.

Cuantificación/identificación simultánea con datos SIM de alta resolución y masa exacta y barrido completo de espectros MS/MS en la trampa de iones.

Generación en paralelo de datos de alta calidad a partir del uso sincrónico del cuadrupolo, el módulo intermedio, la trampa de iones y el espectrómetro de alta resolución y masa exacta.

MSn de alta calidad y a gran velocidad (maximiza el número de espectros) por selección inteligente de MS y generación de espectros MSn “dependiente de los datos” utilizando tiempos definibles por el usuario entre barridos adyacentes.

Experimentos dependientes de los datos permitirán seleccionar, priorizar y transferir iones precursores hacia los distintos puntos donde se llevan a cabo los diferentes modos de fragmentación y analizadores basados en parámetros tales como valores de m/z, intensidad y/o carga. Debe permitir que ante la aparición de un determinado fragmento o pérdida neutra pueda decidir el llevar a cabo MSn en forma automática. Pérdida neutra de MS/MS automáticamente activa MS3.

Softwares opcionales para la identificación estructural de moléculas pequeñas, para interpretación de espectros y predicción de fragmentaciones, para proteómica, para deconvolución y  cuantificación de proteínas, para la caracterización de modificaciones post-traduccionales y hallazgo de biomarcadores.

El software deberá poder ser utilizado para el análisis de compuestos a niveles de trazas en matrices alimenticias (en seguridad alimenticia) y medio ambientes en total acuerdo con las normas vigentes. Este aspecto aumenta la versatilidad del sistema solicitado y aporta una herramienta excepcional para llevar a cabo los mencionados análisis.

El sistema debe ser provisto con una computadora completa y una impresora adecuadas para cubrir todas las necesidades operativas.

Sistema de cromatografía  UHPLC con bomba de gradiente binario

Rack para Solventes, con desgasificador  para 6 canales en línea, volumen interno 670 µl cada uno.

Bomba de gradiente binario para separaciones cromatográficas  (UHPLC)

Debe incluir dos válvulas selectoras para manejo de hasta 4 solventes.

Bomba diseñada especialmente para trabajar con ultra altas contrapresiones y con altas velocidades de flujo simultáneamente.

Debe ser de alta performance para la mejor elección para cualquier aplicación con flujos muy altos y muy alta resolución (requeridos para sistemas de UHPLC), pero perfectamente adaptable al HPLC analítico convencional.

La bomba deberá asegurar un flujo de muy alta precisión y confiabilidad para vencer elevada contrapresión.

Debe tener una extensa área de aplicación en el diagrama flujo-presión cubriendo todo el rango de HPLC, incluyendo el convencional y UHPLC.

Deberá permitir varias opciones de mezcladores de distintos volúmenes para adaptar la performance del mezclador a las aplicaciones requeridas.

Deberá poder manejar hasta 4 solventes debido a 2 válvulas selectoras de solventes incluidas, lo que permitirá su uso en desarrollo de métodos, limpieza del sistema, preparación de distintos eluyentes, etc.

El sistema de mezclado deberá permitir un proceso en dos pasos de mezclado radial seguido por un mezclado longitudinal para asegurar la mayor eficiencia de mezcla.

El volumen de mezcla deberá ser fácilmente adaptado para ajustarse a requisitos específicos de método. El valor por defecto en la mezcla de volumen (200 μL) se deberá poder cambiar fácilmente utilizando kits de mezclado de 35, 200, 800 o 1500 μL (volumen de mezcla efectivo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Principio de operación: Doble pistón en serie Compensación de compresibilidad: deberá ser totalmente automática, independiente de la composición de la fase móvil

Formación de gradiente: gradiente binario a alta presión

Número de líneas de eluyente: 2 (se transforman en 4 (cuatro) con las válvulas selectoras de solvente incluidas)

Rango de flujo: desde 0.001 ml/min hasta 8 ml/min.

Presiones de trabajo: 2 – 103.4 MPa hasta 5 ml/mim 2 - 80 MPa MPa (11.600 psi) hasta 8 ml/min

Exactitud de flujo: ± 0.1% a 1 ml/min y 400 bar

Precisión de flujo: < 0.05% RSD o < 0.01 min SD, el que resulte mayor.

Rango de Presión: 2 - 100 MPa (15000 psi)

Exactitud de la proporción: +- 0.2 % a 2 ml/min

Precisión de la proporción: < 0.15 % RSD a 2 ml/min

Volumen de retardo en gradiente: estándar: 200 ul

Pulsación: Típicamente < 2 bar o < 1% la que sea mayor.

Interfases I/O: 2 entradas digitales y 2 salidas de relay Comunicaciones: puertos USB 1.1 ó 2.0 para conexión a PC, hub USB con 3 conectores integrados, conector D-sub de 15 pin para conexión a rack para solventes / desgasificador.

Características de seguridad: sensor de pérdidas, sistema de lavado de sellos, monitoreo de exceso de presión.

Características GLP: deberá incluir un soporte de calificación automática del equipo.

Partes en contacto con los líquidos: acero inoxidable, PEEK, óxido de zirconio, rubí, zafiro, PTFE, ECTFE, FEP, UHMW, polietileno, Kalrez o similares.

Alimentación: 200-240 V, 50 Hz

AUTO INYECTOR ANALITICO CON TERMOSTATIZACION PARA MUESTRAS (UHPLC)

Autoinyector para permitir separaciones Cromatográficas ultra rápidas. Deberá operar tanto con presiones de HPLC convencionales como con muy altas presiones (las requeridas para UHPLC). Deberá soportar hasta 1000 bar.

Deberá poseer termostatizador de muestras desde 4 a 45 ºC, o hasta 22 º menor que la temperatura ambiente.

Auto inyector analítico que debe permitir realizar inyecciones de manera rápida, exacta y precisa, con prácticamente nulo arrastre de muestra entre inyecciones.

Permitirá termostatizar las muestras a inyectar entre 4 y 45°C, o hasta 22°C menor que la temperatura ambiente.

Este auto inyector empleará un principio de inyección en línea donde la aguja y el loop sean parte integral del recorrido de los solventes a alta presión, lo cual asegura 100% de transferencia del volumen de muestra y mínima contaminación cruzada (carry-over): <0.004% para cafeína.

La limpieza de la aguja deberá ser externa e interna, programable para antes y/o después de cada inyección.

CARACTERISTICAS:

- Debe incluir en forma estándar loop y jeringa de 100 ul.

- Precisión de área de pico típica menor a 0.15 % de RSD para inyecciones de 5 ul.

- La combinación del mecanismo de control de alta presión y el principio de inyección de deberán permitir obtener excelente linealidad de inyección, r2 = 0.9990 (5-90ul) debido al mecanismo de manejo de alta precisión.

- Debe ser de operación robusta y confiable con bajos costos operativos y de mantenimiento.

- La exactitud volumétrica deberá ser superior a ±0.5% para 20, 50, y 90 ul de volumen de inyección, lo que garantiza resultados fiables y consistentes.

- Que soporte rangos de inyección entre 1 a 100 ul, ideales para la mayoría de aplicaciones analíticas, pero que  puede ser extendido opcionalmente hasta 250 ul dándole flexibilidad al sistema.

- Deberá contar con bandeja de muestras compatible con placa de pocillos acoplado con ciclos de inyección pequeños, permitirán aceptar aplicaciones de alta capacidad de manejo de muestras del laboratorio.

ESPECIFICACIONES DEL AUTOINYECTOR:

- CAPACIDAD:

Dependiente de la bandeja de muestras:

- 120  Viales  x 1.8 ml /  2.0 ml  (estandar)

Opcionalmente:

-  216  Viales  x 0.3 ml

-  120 Viales  cónicos x 1.1 ml

-  216 Viales  x 1.2 ml

-  66 Viales  x 4 ml   y/o  30 x 10 mL viales.

-  3 x 96 pocillos / 384 pocillos normales o pocillos profundos + 15 x 10 ml viales

-  Método de Inyección: posibilidad de llevar a cabo programas de inyección definidos por el usuario.

-  Volumen de Inyección: 0.01-100 µL (recomendado 1-100 µL) opcional: 0.2-25 µl; 1.5-250µl;

1.5-500µl

-  Mínimo volumen de muestra requerida: 1 ul de un total de 5 ul (en un vial cónico de 250 ul).

-  Exactitud de Volumen de Inyección: ± 0.5% a 20 µL

-  Precisión de Volumen de Inyección:< 0.25% RSD a 5 µL (típicamente <0.15% RSD) cafeína en agua.

-  Linealidad de Inyección: coeficiente de correlación >0.9999, RSD <0.5%  de 5-90 µL, cafeína

-  Lavado de Aguja: Lavado externo activo de la aguja.

-  Arrastre (carry-over) de muestra: <0.004% para  cafeína, con lavado externo a 20 MPa.(200bar)

-  Ciclo de Inyección: 	<15 segundos para inyecciones de 5 µL

-  Conexión a PC: Tipo USB,.

-  Alimentación: 200 - 240 V / 50Hz

EL AUTOINYECTOR DEBERA INCLUIR MINIMAMENTE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

- 1 loop para muestras de 100 ul

- 1 jeringa de 100 ul

- 1 buffer loop de 100 ul

- 2 Tuberías capilares

- Accesorios para lavado

- 3 Racks para 40 viales (capacidad total: 120 viales) de 1.8 / 2.0 ml (12-24 mm alto)

- 1 reservorio para líquido de lavado

- 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 2 Ampere, 250 V

- 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 4 Ampere, 250 V

- 1 fusible tipo slow-blow (acción lenta), de 6,3 x 32 mm, 10 Ampere, 250 V

Herramientas

- Férulas

- 3 Soportes para 5 viales de 10 ml

- 1 placa de 96 pocillos

- Fittings

- 10 viales ámbar de 1.8 ml

- 10 viales ámbar de 2.0 ml

- 15 viales de 10 ml

- 10 viales de 250 ul

- Tapas y septas

- Cables USB

COMPARTIMIENTO DE COLUMNAS CON TERMOSTATIZACION (UHPLC)

Deberá contar con termostatizador de columnas para Separaciones Cromatográficas Ultra Rápidas, ofrecer control preciso de temperatura, incluso cuando las condiciones ambientales sean inestables.

Capacidad de hasta 12 columnas para trabajar en HPLC y UHPLC en forma confiable a temperatura elevada, ambiente o menores que ambiente.

Deberá poseer válvulas de conmutación de alta presión de fácil configuración e intercambiables por el usuario.

Deberá proveer una distribución de temperatura homogénea utilizando un diseño de aire forzado por medio de un ventilador.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-	Rango de temperatura del compartimiento: entre 5 y 110 °C ó desde 18 °C por debajo de la temperatura ambiente.

-	Exactitud de la temperatura del compartimiento: ± 0.5 °C

-	Estabilidad y precisión de la temperatura del compartimiento: ± 0.1 °C.

- Tiempo de calentamiento o enfriamiento del compartimiento: típicamente 15 minutos desde 20°C   hasta 50°C y típicamente 15 minutos desde 50°C hasta 20°C.

- 	Capacidad de enfriamiento post-columna: mínimo 40°C por debajo de la temperatura de la cámara  de la columna.

-	Válvulas para conmutación de columnas (OPCIONAL): una o dos válvulas; de dos posiciones y seis

puertos, dos posiciones y diez puertos, o seis posiciones y siete puertos.

- Capacidad de columnas: acepta hasta 12 (doce) columnas (dependiendo de las dimensiones) con un

largo máximo de 30 cm.

-	Conexión al PC: todas las funciones controladas por conexión tipo USB.

-	Interfases de Entrada / Salida: Dos entradas digitales, dos salidas con relé.

-	Alimentación: 100-120 V, 60 Hz, 200-240 V, 50 Hz.

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO para la BOMBA de UHPLC

Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios para BOMBAS

- 4 filtros de solvente con fritado

- 1.5 m de tubería de silicona  de O.D. x I.D. 2.80 mm x 1.30 mm

- 18 cm de tubería de O.D. x I.D. 3.2 mm x 1.6 mm

- 5 conectores de tubería, para I.D. 1.0-2.0 mm

- 4 sellos de pistón (fase reversa, sello de pistón principal)

- 4 sellos de pistón (fase normal), sistema de lavado

- 2 Sellos O-Ring para el sistema de sello de lavado

- 2 cartuchos para válvula

- 1 sello para válvula de purga

- 10 hisopos para limpieza

KIT DE MANTENIMIENTO para Muestreador Automático de UHPLC

Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios:

1 asiento de aguja

1 tornillo de sujeción de asiento de aguja,

1 capilar de asiento de aguja,

1 aguja compatible

1 jeringa (100 μL)

5 juntas de jeringa (para instalación en la válvula aguja)

1 sello de rotor para la válvula de 2 posiciones, 6 puertos.

1 reemplazo de cartucho para drenaje de bomba.

GENERADOR DE  NITRÓGENO. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con compresor, sin necesidad de un suministro de aire externo.

Con indicación de servicio que permite la planificación del mantenimiento preventivo.

Compresores de última generación de alta especificación ubicados en la cámara de aislamiento para reducción del ruido y las vibraciones.

ESPECTROMETRO DE MASA DE ALTA RESOLUCION CON ANALIZADOR DE TIEMPO DE VUELO O TECNOLOGIA SUPERIOR PARA LLEVAR A CABO ANALISIS

UHPLC-MS/MS Y UHPLC-MSn

Especificaciones Técnicas

Espectrómetro de Masa que combine tres analizadores en un único equipo: un cuadrupolo, una  trampa lineal y un tercero de alta resolución y masa exacta.

Que permita llevar a cabo técnicas de fragmentación (CID, HCD, ETD) disponibles en cualquier etapa de MSn (n = 1 a 10) con subsiguiente análisis de masas en la trampa de iones o en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta. Capaz de llevar a cabo análisis MS y MSn en paralelo.

Deberá permitir cuantificación y confirmación de identidad simultánea. Deberá emplear  SIM con alta resolución y masa exacta para cuantificar, conjuntamente con barrido completo de alta sensibilidad MS/MS en la trampa de iones, para confirmar.

Con velocidad de barrido de hasta 15 Hz para MSn en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta y hasta 20 Hz en la trampa.

Cambio de modo positivo/negativo en la misma corrida: 1,1 seg para barrido completo en modo positivo y negativo a R 35000.

Disociación por transferencia de electrones (ETD, opcional): 3 μl/min de infusión de angiotensina producirá una fragmentación de más del 15% de eficiencia.

Rango de masa: m/z  50-2000 y m/z 200-4000 para la trampa de iones, hasta m/z 6000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta.

Resolución: 0,4-20 uma en el cuadrupolo, 0,2-rango de masa completo para la trampa de iones, 15000-500000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta (m/z 200).

Exactitud de masa: < 3 ppm RMS con calibración externa y < 1 ppm RMS con calibración interna.

Rango dinámico > 5000 en el mismo barrido sin pérdida de exactitud en las masas.

Requerimientos de la Fuente  de  Iones

De prestación óptima sin necesidad de ajustes

Conexión automática a todos los gases y voltajes.

Reconocimiento automático de la fuente.

Sonda APCI.

Sondas de ionización intercambiables ESI y APCI. Flujos de 1 μl/min a 2000 μl/min.

Con tubo de transferencia de alta capacidad removible, para proveer mantenimiento sin necesidad de ventear.

Con posicionamiento ajustable X, Y, y Z para todas sondas de ionización.

Que permita como opcional fuente nanospray.

Deberá permitir experimentos estáticos o nanoelectrospray dinámico. Compatible con flujos de 50 nl/min a 2 μl/min.

Que posea excelente prestación de la sonda nano-spray sin necesidad de ajustes.

Que permita como opcional Fuente ETD.

Que genere aniones Fluorantreno para disociación por transferencia de electrones (ETD).

Con Ionización por descarga Townsend estable y robusta. Que emplee el cuadrupolo para filtrado del ion reactivo.

Requerimientos de la Optica Ionica y Analizadores

Con Guía iónica que capture los iones al salir del tubo de transferencia y se reduzcan pérdidas iónicas enfocando los iones en un haz muy estrecho.

Con guía iónica a 90º para prevenir la entrada al cuadrupolo de especies neutras y clusters iónicos de alta velocidad manteniendo el sistema más limpio, reduciendo el ruido e incrementando la sensibilidad.

Con analizador de masa cuadrupolar de precisión hiperbólica de alta transmisión iónica con ventana de aislación para el ion precursor de 0,4 uma a 20 uma.

Con módulo intermedio para almacenamiento (con o sin fragmentación) o direccionamiento de iones hacia la trampa de iones o el espectrómetro de alta resolución y masa exacta o para llevar a cabo fragmentaciones de alta energía (HCD).

Con trampa de iones dual, trampa a alta presión para aislación y fragmentación (CID y ETD) del ion precursor y trampa de baja presión para mayor velocidad de barrido, resolución y exactitud de masa. Posee detector de dinodo dual con amplio rango dinámico lineal para cuantificación con bajos valores de RSD%.

Espectrómetro de alta resolución y masa exacta con trampa (con gas nitrógeno) de inyección iónica, poder resolutivo de hasta 500000 FWHM y fidelidad isotópica de hasta 240000 FWHM a m/z 200. Velocidad de barrido de hasta 15 Hz.

Con control automático de la ganancia para asegurar que la trampa iónica aloja el número óptimo  de iones para cada tipo de barrido. La normalización de la energía de colisión tanto para HCD como para CID asegurará  datos reproducibles entre instrumentos.

Exclusión dinámica permitira adquirir espectros MS/MS y MSn de iones de baja intensidad.

Sistema completamente automatizado de calibración y optimización de compuestos.

Requerimientos del Sistema de  Vacío

Con bomba turbomolecμlar de flujo dividido que controla el vacío en múltiples regiones: control preciso y exacto de la presión (mTorr) del módulo intermedio, bombeo diferencial a ~3 x 10-4 Torr en la trampa de iones y a < 2 x 10-10 Torr en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta Configuración con bomba de vacío rotativa dual.

Sensibilidad  en Trampa de Iones

Con sonda calefaccionada de ionización por electrospray, en modo positivo:

Una inyección de 2 μl de una solución de reserpina de 50 fg/μl (100 fg en columna) a una velocidad de flujo de 500 μl/min producirá una relación mínima de señal a ruido de 100:1 para la transición del ion molecular de m/z 609,3 a los dos iones producto más intensos m/z 397 y 448 cuando se opera en resolución unitaria en el modo MS/MS de barrido completo entre m/z 165 y 615.

Requerimientos relevantes del software

Con software para calibración, diagnóstico y adquisición manual. Editor de métodos para facilitar el desarrollo de nuevos métodos.

Modo de selección sincrónica de hasta 15 iones precursores de espectros MS2 para llevar a cabo MS3.

Transferencia al módulo intermedio de hasta 10 precursores por barrido utilizando el analizador cuadrupolar.

Cuantificación/identificación simultánea con datos SIM de alta resolución y masa exacta y barrido completo de espectros MS/MS en la trampa de iones.

Generación en paralelo de datos de alta calidad a partir del uso sincrónico del cuadrupolo, el módulo intermedio, la trampa de iones y el espectrómetro de alta resolución y masa exacta.

MSn de alta calidad y a gran velocidad (maximiza el número de espectros) por selección inteligente de MS y generación de espectros MSn “dependiente de los datos” utilizando tiempos definibles por el usuario entre barridos adyacentes.

Experimentos dependientes de los datos permitirán seleccionar, priorizar y transferir iones precursores hacia los distintos puntos donde se llevan a cabo los diferentes modos de fragmentación y analizadores basados en parámetros tales como valores de m/z, intensidad y/o carga. Debe permitir que ante la aparición de un determinado fragmento o pérdida neutra pueda decidir el llevar a cabo MSn en forma automática. Pérdida neutra de MS/MS automáticamente activa MS3.

Softwares opcionales para la identificación estructural de moléculas pequeñas, para interpretación de espectros y predicción de fragmentaciones, para proteómica, para deconvolución y  cuantificación de proteínas, para la caracterización de modificaciones post-traduccionales y hallazgo de biomarcadores.

El software deberá poder ser utilizado para el análisis de compuestos a niveles de trazas en matrices alimenticias (en seguridad alimenticia) y medio ambientes en total acuerdo con las normas vigentes. Este aspecto aumenta la versatilidad del sistema solicitado y aporta una herramienta excepcional para llevar a cabo los mencionados análisis.

El sistema debe ser provisto con una computadora completa y una impresora adecuadas para cubrir todas las necesidades operativas.

Sistema de cromatografía  UHPLC con bomba de gradiente binario

Rack para Solventes, con desgasificador  para 6 canales en línea, volumen interno 670 µl cada uno.

Bomba de gradiente binario para separaciones cromatográficas  (UHPLC)

Debe incluir dos válvulas selectoras para manejo de hasta 4 solventes.

Bomba diseñada especialmente para trabajar con ultra altas contrapresiones y con altas velocidades de flujo simultáneamente.

Debe ser de alta performance para la mejor elección para cualquier aplicación con flujos muy altos y muy alta resolución (requeridos para sistemas de UHPLC), pero perfectamente adaptable al HPLC analítico convencional.

La bomba deberá asegurar un flujo de muy alta precisión y confiabilidad para vencer elevada contrapresión.

Debe tener una extensa área de aplicación en el diagrama flujo-presión cubriendo todo el rango de HPLC, incluyendo el convencional y UHPLC.

Deberá permitir varias opciones de mezcladores de distintos volúmenes para adaptar la performance del mezclador a las aplicaciones requeridas.

Deberá poder manejar hasta 4 solventes debido a 2 válvulas selectoras de solventes incluidas, lo que permitirá su uso en desarrollo de métodos, limpieza del sistema, preparación de distintos eluyentes, etc.

El sistema de mezclado deberá permitir un proceso en dos pasos de mezclado radial seguido por un mezclado longitudinal para asegurar la mayor eficiencia de mezcla.

El volumen de mezcla deberá ser fácilmente adaptado para ajustarse a requisitos específicos de método. El valor por defecto en la mezcla de volumen (200 μL) se deberá poder cambiar fácilmente utilizando kits de mezclado de 35, 200, 800 o 1500 μL (volumen de mezcla efectivo).

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Principio de operación: Doble pistón en serie Compensación de compresibilidad: deberá ser totalmente automática, independiente de la composición de la fase móvil

Formación de gradiente: gradiente binario a alta presión

Número de líneas de eluyente: 2 (se transforman en 4 (cuatro) con las válvulas selectoras de solvente incluidas)

Rango de flujo: desde 0.001 ml/min hasta 8 ml/min.

Presiones de trabajo: 2 – 103.4 MPa hasta 5 ml/mim 2 - 80 MPa MPa (11.600 psi) hasta 8 ml/min

Exactitud de flujo: ± 0.1% a 1 ml/min y 400 bar

Precisión de flujo: < 0.05% RSD o < 0.01 min SD, el que resulte mayor.

Rango de Presión: 2 - 100 MPa (15000 psi)

Exactitud de la proporción: +- 0.2 % a 2 ml/min

Precisión de la proporción: < 0.15 % RSD a 2 ml/min

Volumen de retardo en gradiente: estándar: 200 ul

Pulsación: Típicamente < 2 bar o < 1% la que sea mayor.

Interfases I/O: 2 entradas digitales y 2 salidas de relay Comunicaciones: puertos USB 1.1 ó 2.0 para conexión a PC, hub USB con 3 conectores integrados, conector D-sub de 15 pin para conexión a rack para solventes / desgasificador.

Características de seguridad: sensor de pérdidas, sistema de lavado de sellos, monitoreo de exceso de presión.

Características GLP: deberá incluir un soporte de calificación automática del equipo.

Partes en contacto con los líquidos: acero inoxidable, PEEK, óxido de zirconio, rubí, zafiro, PTFE, ECTFE, FEP, UHMW, polietileno, Kalrez o similares.

Alimentación: 200-240 V, 50 Hz

AUTO INYECTOR ANALITICO CON TERMOSTATIZACION PARA MUESTRAS (UHPLC)

Autoinyector para permitir separaciones Cromatográficas ultra rápidas. Deberá operar tanto con presiones de HPLC convencionales como con muy altas presiones (las requeridas para UHPLC). Deberá soportar hasta 1000 bar.

Deberá poseer termostatizador de muestras desde 4 a 45 ºC, o hasta 22 º menor que la temperatura ambiente.

Auto inyector analítico que debe permitir realizar inyecciones de manera rápida, exacta y precisa, con prácticamente nulo arrastre de muestra entre inyecciones.

Permitirá termostatizar las muestras a inyectar entre 4 y 45°C, o hasta 22°C menor que la temperatura ambiente.

Este auto inyector empleará un principio de inyección en línea donde la aguja y el loop sean parte integral del recorrido de los solventes a alta presión, lo cual asegura 100% de transferencia del volumen de muestra y mínima contaminación cruzada (carry-over): <0.004% para cafeína.

La limpieza de la aguja deberá ser externa e interna, programable para antes y/o después de cada inyección.

CARACTERISTICAS:

- Debe incluir en forma estándar loop y jeringa de 100 ul.

- Precisión de área de pico típica menor a 0.15 % de RSD para inyecciones de 5 ul.

- La combinación del mecanismo de control de alta presión y el principio de inyección de deberán permitir obtener excelente linealidad de inyección, r2 = 0.9990 (5-90ul) debido al mecanismo de manejo de alta precisión.

- Debe ser de operación robusta y confiable con bajos costos operativos y de mantenimiento.

- La exactitud volumétrica deberá ser superior a ±0.5% para 20, 50, y 90 ul de volumen de inyección, lo que garantiza resultados fiables y consistentes.

- Que soporte rangos de inyección entre 1 a 100 ul, ideales para la mayoría de aplicaciones analíticas, pero que  puede ser extendido opcionalmente hasta 250 ul dándole flexibilidad al sistema.

- Deberá contar con bandeja de muestras compatible con placa de pocillos acoplado con ciclos de inyección pequeños, permitirán aceptar aplicaciones de alta capacidad de manejo de muestras del laboratorio.

ESPECIFICACIONES DEL AUTOINYECTOR:

- CAPACIDAD:

Dependiente de la bandeja de muestras:

- 120  Viales  x 1.8 ml /  2.0 ml  (estandar)

Opcionalmente:

-  216  Viales  x 0.3 ml

-  120 Viales  cónicos x 1.1 ml

-  216 Viales  x 1.2 ml

-  66 Viales  x 4 ml   y/o  30 x 10 mL viales.

-  3 x 96 pocillos / 384 pocillos normales o pocillos profundos + 15 x 10 ml viales

-  Método de Inyección: posibilidad de llevar a cabo programas de inyección definidos por el usuario.

-  Volumen de Inyección: 0.01-100 µL (recomendado 1-100 µL) opcional: 0.2-25 µl; 1.5-250µl;

1.5-500µl

-  Mínimo volumen de muestra requerida: 1 ul de un total de 5 ul (en un vial cónico de 250 ul).

-  Exactitud de Volumen de Inyección: ± 0.5% a 20 µL

-  Precisión de Volumen de Inyección:< 0.25% RSD a 5 µL (típicamente <0.15% RSD) cafeína en agua.

-  Linealidad de Inyección: coeficiente de correlación >0.9999, RSD <0.5%  de 5-90 µL, cafeína

-  Lavado de Aguja: Lavado externo activo de la aguja.

-  Arrastre (carry-over) de muestra: <0.004% para  cafeína, con lavado externo a 20 MPa.(200bar)

-  Ciclo de Inyección: 	<15 segundos para inyecciones de 5 µL

-  Conexión a PC: Tipo USB,.

-  Alimentación: 200 - 240 V / 50Hz

EL AUTOINYECTOR DEBERA INCLUIR MINIMAMENTE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

- 1 loop para muestras de 100 ul

- 1 jeringa de 100 ul

- 1 buffer loop de 100 ul

- 2 Tuberías capilares

- Accesorios para lavado

- 3 Racks para 40 viales (capacidad total: 120 viales) de 1.8 / 2.0 ml (12-24 mm alto)

- 1 reservorio para líquido de lavado

- 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 2 Ampere, 250 V

- 2 fusibles tipo slow-blow (acción lenta), de 5 x 20 mm, 4 Ampere, 250 V

- 1 fusible tipo slow-blow (acción lenta), de 6,3 x 32 mm, 10 Ampere, 250 V

Herramientas

- Férulas

- 3 Soportes para 5 viales de 10 ml

- 1 placa de 96 pocillos

- Fittings

- 10 viales ámbar de 1.8 ml

- 10 viales ámbar de 2.0 ml

- 15 viales de 10 ml

- 10 viales de 250 ul

- Tapas y septas

- Cables USB

COMPARTIMIENTO DE COLUMNAS CON TERMOSTATIZACION (UHPLC)

Deberá contar con termostatizador de columnas para Separaciones Cromatográficas Ultra Rápidas, ofrecer control preciso de temperatura, incluso cuando las condiciones ambientales sean inestables.

Capacidad de hasta 12 columnas para trabajar en HPLC y UHPLC en forma confiable a temperatura elevada, ambiente o menores que ambiente.

Deberá poseer válvulas de conmutación de alta presión de fácil configuración e intercambiables por el usuario.

Debera proveer una distribución de temperatura homogénea utilizando un diseño de aire forzado por medio de un ventilador.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

-	Rango de temperatura del compartimiento: entre 5 y 110 °C ó desde 18 °C por debajo de la temperatura ambiente.

-	Exactitud de la temperatura del compartimiento: ± 0.5 °C

-	Estabilidad y precisión de la temperatura del compartimiento: ± 0.1 °C.

- Tiempo de calentamiento o enfriamiento del compartimiento: típicamente 15 minutos desde 20°C   hasta 50°C y típicamente 15 minutos desde 50°C hasta 20°C.

- 	Capacidad de enfriamiento post-columna: mínimo 40°C por debajo de la temperatura de la cámara  de la columna.

-	Válvulas para conmutación de columnas (OPCIONAL): una o dos válvulas; de dos posiciones y seis

puertos, dos posiciones y diez puertos, o seis posiciones y siete puertos.

- Capacidad de columnas: acepta hasta 12 (doce) columnas (dependiendo de las dimensiones) con un

largo máximo de 30 cm.

-	Conexión al PC: todas las funciones controladas por conexión tipo USB.

-	Interfases de Entrada / Salida: Dos entradas digitales, dos salidas con relé.

-	Alimentación: 100-120 V, 60 Hz, 200-240 V, 50 Hz.

ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO para la BOMBA de UHPLC

Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios para BOMBAS

- 4 filtros de solvente con fritado

- 1.5 m de tubería de silicona  de O.D. x I.D. 2.80 mm x 1.30 mm

- 18 cm de tubería de O.D. x I.D. 3.2 mm x 1.6 mm

- 5 conectores de tubería, para I.D. 1.0-2.0 mm

- 4 sellos de pistón (fase reversa, sello de pistón principal)

- 4 sellos de pistón (fase normal), sistema de lavado

- 2 Sellos O-Ring para el sistema de sello de lavado

- 2 cartuchos para válvula

- 1 sello para válvula de purga

- 10 hisopos para limpieza

KIT DE MANTENIMIENTO para Muestreador Automático de UHPLC

Deberá incluir minimamente los siguientes accesorios:

1 asiento de aguja

1 tornillo de sujeción de asiento de aguja,

1 capilar de asiento de aguja,

1 aguja compatible

1 jeringa (100 μL)

5 juntas de jeringa (para instalación en la válvula aguja)

1 sello de rotor para la válvula de 2 posiciones, 6 puertos.

1 reemplazo de cartucho para drenaje de bomba.

GENERADOR DE  NITRÓGENO. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con compresor, sin necesidad de un suministro de aire externo.

Con indicación de servicio que permite la planificación del mantenimiento preventivo.

Compresores de última generación de alta especificación ubicados en la cámara de aislamiento para reducción del ruido y las vibraciones.

Que permita suministro de gas a demanda para que el generador funcione según la programación indicada.

Suministro de Nitrógeno, de alta pureza, segura y práctica.

- Equipo especialmente diseñado para su aplicación en LC/MS

- Capaz de generar un caudal de nitrógeno de 32 L/min ATP.

- Presión de salida: 7 Bar (100 psi).

- Requerimiento eléctrico: 230V 50/60Hz 7.0 A.

- Posea 2 compresores de aire interno.

- El gas nitrógeno producido saldrá filtrado a través de un filtro de carbono activado de 0.01 micrones minimizando el riesgo de contaminación.

Todo el equipo descripto debe ser provisto con la UPS adecuada para cubrir todas las necesidades operativas y de seguridad.

Garantía: Los equipos cotizados deberán estar cubiertos por una garantía de 1 año en el lugar y en las condiciones en que fueren instalados (siempre que la instalación se efectuase dentro de los 30 días corridos de su entrega).Suministro de Nitrógeno, de alta pureza, segura y práctica.

- Equipo especialmente diseñado para su aplicación en LC/MS

- Capaz de generar un caudal de nitrógeno de 32 L/min ATP.

- Presión de salida: 7 Bar (100 psi).

- Requerimiento eléctrico: 230V 50/60Hz 7.0 A.

- Posea 2 compresores de aire interno.

- El gas nitrógeno producido saldrá filtrado a través de un filtro de carbono activado de 0.01 micrones minimizando el riesgo de contaminación.

Todo el equipo descripto debe ser provisto con la UPS adecuada para cubrir todas las necesidades operativas y de seguridad.

Garantía: Los equipos cotizados deberán estar cubiertos por una garantía de 1 año en el lugar y en las condiciones en que fueren instalados (siempre que la instalación se efectuase dentro de los 30 días corridos de su entrega).

ANEXO II

El Cromatógrafo HPLC Ms/Ms TOF es el único equipamiento que puede adquirirse a la compra por exclusividad por las siguientes características específicas del equipo:

- Espectrómetro de Masa que combina tres analizadores en un único equipo: un cuadrupolo, una trampa lineal y un tercero de alta resolución y masa exacta. Permitiendo realizar experimentos en forma simultánea de diversa índole:

- barrido completo en el Orbitrap mientras en la trampa se adquieren espectros MSn de precursores seleccionados o simplemente los más intensos.

- adquisición de espectros SIM de alta resolución y masa exacta para cuantificar y confirmar por MS/MS en la trampa de iones

- fragmentación CID en la trampa, HCD en la celda de colisión de alta energía, obteniendo los resultados en alta resolución y masa exacta. Capaz de llevar a cabo análisis MS y MSn en paralelo.

- Resolución: 0,4 - 20 uma en el cuadrupolo, 0,2 en todo el rango de masa para la trampa de iones, 15.000 - 500.000 para el espectrómetro de alta resolución y masa exacta (m/z 200).

- La alta resolución y medidas de masa con exactitud (<1ppm) es empleada como herramienta de alta selectividad en todos los módulos.

- Permite llevar a cabo técnicas de fragmentación (CID, HCD, ETD) disponibles en cualquier etapa de MSn (n = 1 a 10) con subsiguiente análisis de masas en la trampa de iones o en el espectrómetro de alta resolución y masa exacta.

- La variedad en las técnicas de fragmentación permite disponer de herramientas para la identificación confiable de analitos y solamente en este equipo se encuentra disponible.

- Posee una guía iónica a 90º para prevenir la entrada al cuadrupolo de especies neutras y clusters iónicos de alta velocidad manteniendo el sistema más limpio, reduciendo el ruido e incrementando la sensibilidad.

- Posee una trampa de iones dual, trampa a alta presión para aislación y fragmentación (CID y ETD) del ion precursor y trampa de baja presión para mayor velocidad de barrido, resolución y exactitud de masa.

ANEXO III

Comparación técnica con otros equipos similares:

| Item | Especificación | Equipos |
| --- | --- | --- |
|  |  | Shimadzu | Thermo | Waters |
| Resolución | > 200000 (m/z=200) | NC- No Posee | C - Cumple | NC- No Posee |
| Sensibilidad | 100 fg reserpina 100:1 | C - Cumple | C - Cumple | C - Cumple |
| Capacidad de hacer MSn | SI (1 - 10) | NC- No Posee | C - Cumple | NC- No Posee |
| Rango de masas | h/5000 | NC- No Posee | C - Cumple | NC- No Posee |
| Exactitud de masas | < 1 ppm | C - Cumple | C - Cumple | C - Cumple |
| Sistema de Vacio | 1 bomba Turbomolecular | C - Cumple | C - Cumple | C - Cumple |
|  | con múltiples entradas + |  |  |  |
|  | 1 bomba Rotativa |  |  |  |
| Posibilidad de hacer MS2 a MS3 | Modo de selección | NC- No Posee | C - Cumple | NC- No Posee |
|  | sincrónica de h/ 15 iones |  |  |  |
|  | precursores de espectro |  |  |  |
|  | MS2 p/ llevar a cabo MS3 |  |  |  |
| Experimentos dd (datos dependientes) | Experimentos dd que | NC- No Posee | C - Cumple | NC- No Posee |
|  | permitan hacer MSn p/ |  |  |  |
|  | fragmentos seleccionados, |  |  |  |
|  | por aumento de cierto |  |  |  |
|  | umbral ó pérdidas neutras |  |  |  |
| Generador de Nitrógeno | Flujo= 30 L/min | C - Cumple | C - Cumple | C - Cumple |
| Fuentes ESI y APCI | Presentes | C - Cumple | C - Cumple | C - Cumple |
| *C: CUMPLE / NC: NO CUMPLE (especificar el motivo) |  |  |

Consecuencias de adquirir bienes que no cumplen con las Especificaciones indicadas en el ANEXO I:

La no adquisición de este equipo afecta el nivel de resolución y la cantidad de técnicas de fragmentación que son utilizadas para la cuantificación y cualificación de diversos analitos en matrices complejas como la cárnica.

Las técnicas de fragmentación no disponibles en otros equipos afectan la posibilidad de realizar análisis MS y MSn en paralelo.

ANEXO  IV AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

| Razón social, Denominación o nombre completo: |
| --- |
| C.U.I.T.: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | N° | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de apertura: |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, declaro bajo juramento que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios. |

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188. c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados. d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

FECHA:                 /            /                   ______________________________________

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: …………………….. Cargo:…………………………..

| ANEXO 2 Inspección y Recepción Pruebas y ensayos a considerar | LOTE Nº 1 | ET Nº 1 |
| --- | --- | --- |
| Inspección y Recepción Se realizará una inspección visual de lo recibido para constatar que no hubo daños durante el envío, si se encuentra todo en orden, se dará conformidad. Pruebas y ensayos Inspección visual |

# Footnotes

CIP = FCA + Gastos de transporte internacional + Gastos de seguro

La mercancía se le entrega al transportista internacional y el vendedor corre con los gastos de transporte y seguro internacional; al igual que en el CPT, desde la entrega al transportista la propiedad corresponde al comprador.

El transporte y el seguro los contratan los vendedores (en todos los casos) en nombre del comprador. Cabe recordar que el seguro mínimo debe cubrir el 110% de la transacción (del valor CIP)

Se recomienda solicitar como mínimo: en idioma español, UN (1) juego de manuales de usuario, UN (1) juego de manuales de mantenimiento del mismo en todos sus niveles, cada uno con su correspondiente respaldo en CD,