“CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO DE HOUSING POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES”

LICITACION PRIVADA

Nº 4/2017

Fecha de Apertura: 26/05/2017

Horario: 12:00 Hs.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

INDICE

DESCRIPCION										      Página

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN								3

ESPECIFICACIONES TECNICAS								4

CLÁUSULAS PARTICULARES

CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS							14

CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES PARTICULARES									14

CLAUSULA 3: CIRCULARES									14

CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES									14

CLAUSULA 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS					15

CLAUSULA 6: REQUISITOS Y PRESENTACIÒN DE LA OFERTA 					15

CLAUSULA 7: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA					16

CLAUSULA 8: COTIZACION									16

CLAUSULA 9: MONEDA DE COTIZACIÓN 								16

CLAUSULA 10: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA 						16

CLAUSULA 11: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.						17

CLAUSULA 12: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN					17

CLAUSULA 13: IMPUGNACIONES									17

CLAUSULA 14: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION 					17

CLAUSULA 15: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO						17

CLAUSULA 16: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					18

CLAUSULA 17: LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO 						18

CLAUSULA 18: PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO						18

CLAUSULA 19: RECEPCION DEFINITIVA 								18

CLAUSULA 20: PENALIDADES Y SANCIONES							18

CLAUSULA 21: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO						19

CLAUSULA 22: PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA						21

CLAUSULA 23: SUPERVISION DEL CONTRATO 							21

CLAUSULA 24: PRESENTACION DE LAS FACTURAS						21

CLAUSULA 25: SEGUROS 									22

CLAUSULA 26: MONEDA Y FORMA DE PAGO							23

CLAUSULA 27: NORMATIVA APLICABLE								23

CLAUSULA 28: ORDEN DE PRELACION								23

CLAUSULA 29: JURISDICCION 									23

CLAUSULA 30: DETALLE DE ANEXOS								23

ANEXOS

ANEXO I PLANILLA DE COTIZACIÓN								24

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Nombre del Organismo Contratante | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC | Coordinación de Compras y Contrataciones (UOC 52) |
| Domicilio | Av. Paseo Colon 367, 7mo contrafrente |
| Correo electrónico | compras@senasa.gov.ar |
| Fax | 4121-5056/6652/5141/6069 |

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| --- |
| Tipo: LICITACION PRIVADA | Nº 4 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |

Expediente Nº: 22229/2016

Rubro Comercial: ALQUILER

Objeto de la Contratación: CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO DE HOUSING POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES

Plazo de duración del contrato: VEINTICUATRO (24) meses

Costo del Pliego: SIN VALOR

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) Capital Federal. | HASTA EL 26/05/2017 A LAS 12:00 HS. (De lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16hs.) |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) Capital Federal. | EL 26/05/2017 A LAS 12:00 HS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Renglón | Denominación | Unidad de medida | Cantidad | Nº Catalogo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICO | CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO DE HOUSING POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES | MES | 24 | 323-06992-0001 |

CONSIDERACIONES GENERALES

El servicio de “Housing” (o Collocation) deberá estar ubicado dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del “Gran Buenos Aires”, y deberá cumplir con las Normas Internacionales referidas a Data Center, Cableados de Fibra Óptica multimodo y monomodo, cableado UTP Cat 6, Espacios y Ductos, Administración y Rotulación, Toma de Tierra, Seguridad física, Seguridad de datos, Climatización, Energía Eléctrica y Redundancias de toda la infraestructura.

El servicio debe incluir:

- Racks

- Jaula

- Provisión segura de alimentación eléctrica

- Provisión segura de servicio de enfriamiento

- Conectividad a internet para publicación de servicios protegida ante potenciales ataques de DDoS.

- Conectividad wan MPLS con Datacenter ubicado en Paseo Colon 367, Piso 11, C.A.B.A.

- Seguridad lógica mediante la provisión de un servicio de firewall

- Servicio de manos remotas

- Servicios de video vigilancia

- Control de acceso

1. Requerimientos

El proveedor seleccionado deberá incluir en la propuesta los servicios de migración de los servers, infraestructura, switches y todo elemento componente del servicio de Housing actual, al nuevo Datacenter a contratar. En la misma se deberá incluir mínimamente:

- Provisión de equipamiento temporario, en el cual se puedan replicar los servicios activos en la actualidad de manera de minimizar el downtime. Esto a su vez reducirá los riesgos de pérdida de información durante el traslado del equipamiento (Punto 12 de las especificaciones técnicas del presente pliego)

- Provisión de una póliza de seguro que contemple la totalidad del equipamiento electrónico a trasladar en todas las etapas de la migración de los servicios.

- Desarmado y embalado de los equipos a trasladar.

- Traslado del equipamiento desde el Datacenter actual hacia el nuevo Datacenter.

- Armado y conexión de los equipos en los racks correspondientes del nuevo Datacenter a contratar.

2. Cumplimiento de Estándares y requisitos

- Se requiere que las instalaciones de los oferentes cumplan con todos los estándares y puntos definidos en la norma ANSI/TIA-942.  En caso de existir discrepancias se tomará como mejor conceptuado aquellos valores que excedan lo requerido.

- Los centros de datos ofrecidos calificaran como “World Class” por poseer una infraestructura basada en un sistema redundante, sin punto único de fallas, para todos los servicios de soporte del mismo y que posean certificaciones o calificaciones que otorguen confiabilidad, competencia y seguridad para el servicio que presta.

- Listado de al menos 3 (tres) instalaciones de “Housing” en Datacenter similares a la solicitada de al menos 3 (tres) rack cada una o superiores realizadas y vigentes durante los últimos 5 (cinco) años. Se deberá adjuntar nombre de la empresa, contacto, dirección y Teléfono. No serán tenidas en cuenta las instalaciones ejecutadas a empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial y/o Económico del oferente.

- El Datacenter para el Centro de Procesamiento Principal ofrecido deberá estar ubicado a una distancia mínima de 5 km y máxima de 50 km respecto de la ubicación del Datacenter propio de SENASA, sito en PASEO COLON 367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deberá detallar la ubicación exacta y las vías de acceso al mismo.

- Es condición necesaria e imprescindible que la totalidad de la infraestructura implementada en el Data Center propuesto por el oferente se ajuste a un nivel TIER 3 o superior, según TIA-942 (Abril 2005), exceptuando, por características particulares de ARGENTINA, el requisito de la doble acometida eléctrica de distintos proveedores.

- Las instalaciones de los oferentes deberán tener infraestructura de comunicaciones (nodos) e interconexión con otros carriers nacionales.

- Se requiere de la provisión de una Jaula metálica perimetral de seguridad, provista de puerta de acceso, que permita el acceso frontal hacia los racks.

- El oferente deberá detallar los sistemas de seguridad física de acceso al Centro de Procesamiento propuesto.

- Los equipos y elementos de conectividad interna al Centro de Procesamiento y su puesta en marcha estarán a cargo del oferente que resultare Adjudicatario.

- Se debe garantizar el acceso físico a las instalaciones todos los días hábiles e inhábiles del año.

- La cantidad de metros cuadrados requerida tiene que ser la suficiente para albergar los racks y espacios para racks indicados contemplando adicionalmente el espacio necesario para la correcta apertura de puerta.

3. Provisión  de Racks

- El servicio de Housing comprende la provisión de tres full racks de 19” de ancho y 1,10 metros de profundidad, con doble circuito de alimentación provenientes de UPS independientes con tomas (Norma IRAM 2073), 30  puertos de red LAN 10/100/1000 en modo acceso y 6 puertos 10 GigaEthernet en modo trunking (para configurar Vlan). Dichos racks estarán dentro de una jaula de 9,4m2 de superficie mínima, con altura 2,5mtrs desde piso sobre elevado, sin techo  ni enrejado por debajo de piso técnico, con una puerta corrediza de 1,2mtrs de ancho y 2,3 de alto. Cerradura tipo Trábex. SENASA podrá alojar un full rack más dentro de esta jaula por futuros crecimientos.

- El oferente deberá detallar en la propuesta económica el costo por unidad de expansión (ejemplo: un rack completo como unidad de expansión).

3.1. Sistema de energía y alimentación eléctrica

Cada rack deberá proveerse con doble circuito de alimentación provenientes de UPS independientes con tomas (Norma IRAM 2073), y consumo de hasta 2KW.

Primer rack: 4 circuitos de 32 A en el primer rack con 6x IEC-320 C20 blue power connectors

- Segundo rack: 2 circuitos de 16 A + 2 circuitos de 32 A

- Tercer rack: 2 circuitos de 16 A

El sistema de energía y alimentación eléctrica deberá garantizar:

- Operación ininterrumpida: 7 x 24 hs, todos los días hábiles e inhábiles del año.

Para esto no debe tener puntos únicos de fallas ofreciendo redundancia en Sistema N+1 como mínimo.

- La provisión energética del Datacenter deberá estar segurizada por electrónica de potencia, baterías y grupos electrógenos.

- El Datacenter deberá contar con grupos electrógenos redundantes los cuales deberán poder alimentar en forma completa tanto las cargas propias del equipamiento instalado en el Housing como así también las instalaciones críticas (aire acondicionado, sistemas de monitoreo y control de incendio, seguridad, etc.). A tal efecto, el Data Center deberá contar con un depósito de combustible que asegure posibilidad de re-abastecimiento. El proveedor deberá tener un procedimiento y realizar controles de funcionamiento y recambio del combustible almacenado en forma periódica.

- Deberá contar además con un sistema de UPS redundante para lograr energía eléctrica libre de interrupciones a las salas de equipos y sistemas de monitoreo.

- La activación de las UPS y grupos electrógenos deberá ser totalmente automática en caso de interrupción de servicios eléctricos externos.

3.2. Sistema de Refrigeración

- Por insuflado desde el Piso Técnico en la parte frontal de los racks capaz de disipar BTU equivalente a 5 KVA por rack de máxima.

- El sistema deberá contar con:

  - Redundancia N+1 (mínimo).

  - Control de temperatura y humedad de precisión.

  - Dos circuitos independientes de enfriamiento.

  - Sistema totalmente monitoreado desde el centro de control.

3.3. Sistema de Detección y Extinción de Fuego

El sistema de detección y extinción de incendios deberá ser controlado por una central de alarmas de incendio inteligente, la cual realice monitoreo mediante un sistema de detección temprana de humo por muestreo de aire.

El sistema debe complementarse con un sistema de extinción compuesto por matafuegos manuales, hidrantes y rociadores de extinción automática del tipo “preaction” (en estado de reposo no posee agua).

El Datacenter deberá contar con sistemas que permitan detectar partículas de humo, y temperatura en forma inmediata. Los sensores deberán estar distribuidos en al menos tres niveles de detección:

- Ambiente.

- Cielorraso.

- Piso Técnico.

- El Datacenter deberá estar construido en su totalidad con elementos ignífugos y trampas de fuego, de manera tal que en caso de aparecer focos de incendio, queden confinados físicamente y no afecten otras áreas.

4. Instalación, Puesta en Marcha y Prueba inicial de operatividad

El costo de instalación deberá estar detallado por el oferente en la Propuesta de Servicio de locación de los Centros de Procesamiento e incluir el soporte necesario para la instalación, puesta en marcha y prueba inicial de operatividad.

5. Servicio de Manos Remotas

El oferente deberá describir detalladamente las distintas posibilidades, tipos de servicio y condiciones que ofrecen bajo esta modalidad.

Se define como la atención de las Solicitudes de los Operadores del Cliente por parte del personal técnico del NOC en todo lo referido al equipamiento del Cliente existente en  el Datacenter y/o tareas que se ejecuten en dicho equipamiento.

La actuación del técnico se limitará a ejecutar las instrucciones que los Operadores del Cliente le soliciten en forma telefónica y a indicarle a estos los resultados obtenidos por pantalla.

Dentro del servicio de Manos Remotas están incluidas además las siguientes tareas:

- Encendido/Apagado de equipos

- Instalación/Desinstalación de cables

- Atención del servicio técnico de los proveedores de equipamiento del Cliente (Ej. IBM, Hitachi, HP, EMC, etc.).

- Reemplazo de componentes de hardware Hot Swap

- Inserción y remoción de medios magnéticos en librería robótica.

5.1. Alcance del Servicio:

- El servicio se deberá brindar en la modalidad de 7 x 24 x 365.

- Para tareas programadas, SENASA comunicará el momento en el cual se deberá ejecutar el servicio.

- Para tareas de urgencia: Se comenzará a ejecutar dicha tarea dentro de los 15 (quince) minutos a partir de su solicitud.

6. Conectividad a Internet y enlace wan con DC SENASA propio

- El oferente deberá incluir en su propuesta la provisión de conectividad a Internet “Front-end” asociada al Housing, con una tasa de upstream (subida) igual a la de Downstream (bajada)), full dúplex de por lo menos 50 Mbps. La infraestructura de conectividad a Internet ofrecida deberá asegurar disponibilidad de una amplia capacidad para cubrir la demanda de tráfico de Internet para los sistemas de información instalados en el Centro de Procesamiento Principal. Los anchos de banda de conexión disponibles serán desde los 1 Mbps hasta 1Gbps para las velocidades de upstream con una escalabilidad granular de 1Mbps., para publicar servicios de SENASA y navegación. La conectividad a Internet deberá permitir asignar un bloque de direcciones IP públicas “/27” delegadas a SENASA y que permita asignar hasta 30 direcciones públicas.

- La conectividad a Internet deberá incluir un servicio de mitigación de ataques de denegación de servicios DDoS, mediante el cual se logren controlar al menos, ataques conocidos de DDoS como Syn flood, ICMP flood, SMURF, UDP flood, etc.

- El oferente deberá incluir en su propuesta la provisión de la conectividad para un enlace Wan de tecnología MPLS, apta para establecer calidades de servicio CoS, y ancho de banda simétrico garantizado de velocidad mínima 100 Mbps, para vincular el Centro de Procesamiento Primario con su Datacenter actual ubicado en Av. Paseo Colón 367 C.A.B.A.

- El enlace wan deberá incluir la provisión de segurización mediante doble acometida por fibra óptica y redundancia de equipos en el extremo Av. Paseo Colon 367 C.A.B.A.

En el siguiente esquema se detalla la topología del servicio requerido.

# 7. Seguridad Lógica

El oferente deberá ofrecer un servicio de firewall perimetral por el cual atraviese todo el tráfico entrante y saliente a los recursos alojados en el nuevos DC. El o los equipos ofrecidos serán propiedad del proveedor y SENASA tendrá privilegios de configuración, administración, operación y gestión.

# 8. Seguridad Física

El oferente deberá brindar la seguridad física de los equipos dispuestos en las instalaciones del Datacenter, por medio de un sistema de control de accesos que permita sectorizar y restringir los accesos a las distintas áreas del edificio, a través de distintos niveles de control:

- Tarjeta personalizada, con accesos preestablecidos.

- Circuito cerrado de TV con sistema de múltiples cámaras que permita monitorear todo movimiento que se produzca en el recinto donde se presta el servicio de Housing, desde el centro de control de seguridad del edificio. Grabación digital para todo el sistema de CCTV.

- Vigilancia física 24 horas los 365 días del año.

- Acceso de personas y vehículos.

Sólo se permitirá el acceso al personal autorizado expresamente por SENASA mediante nota formal de las personas autorizadas para tal fin.

Se requiere que el Adjudicatario supervise e inspeccione a los visitantes a áreas protegidas y registre la fecha y horario de su ingreso y egreso.

Se requiere que el adjudicatario informe en el momento de ingreso sobre los requerimientos de seguridad del área y los procedimientos de emergencia.

Se requiere que el adjudicatario controle y limite el acceso a las instalaciones de procesamiento de información, exclusivamente a las personas autorizadas.

Se requiere que el adjudicatario utilice mecanismos de autenticación para autorizar y validar todos los accesos tanto al datacenter como a la locación específica en donde se encuentran los equipos de SENASA (por ejemplo: personal de guardia con listado de personas habilitadas o por tarjeta magnética o inteligente y número de identificación personal (PIN), etc.

El Adjudicatario deberá mantener un registro protegido para permitir auditar todos los accesos del sitio y de la locación específica en donde se encuentran los equipos de SENASA.

El oferente deberá contar con sistemas de video vigilancia con grabación de imágenes / video  que permita a SENASA visualizar las mismas según lo requiera. Las imágenes deben contener fecha y hora de grabación y deberán ser almacenadas por un periodo mínimo de 15 días.

# 9. Acuerdo de Nivel de Servicio

El Centro de Procesamiento deberá estar disponible todos los días del año durante las 24 horas por el tiempo que dure el contrato.

El proveedor deberá monitorear el entorno, incluidos los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización, para garantizar que se cumplan los SLA. Los datos de monitoreo, reportes y estadísticas deberán poder ser consultados a demanda por el SENASA por medio de reportes que el proveedor deberá facilitar a tal fin.

9.1. Disponibilidad:

La disponibilidad anual del servicio de housing y conectividad debe ser superior al 99,80% y será calculada según la siguiente formula:

Disponibilidad = ((Minutos_mes_calendario - Minutos_excluidos - Minutos_FUERA_de_servicio) / (Minutos_mes_calendario - Minutos_excluidos)) x 100

Donde:

Minutos_mes_calendario: total de minutos en el mes.

Minutos_excluidos: total de minutos de corte de servicio programados.

Minutos_FUERA_de_servicio: total de minutos SIN servicio en el mes.

9.2. Penalidades

En caso de no cumplirse con el 99,80% de disponibilidad anual, SENASA podrá aplicar una penalidad equivalente al costo de dos (2) días de servicio, por cada 30 minutos de caída de servicio excedente del porcentaje antes mencionado. El costo del día de servicio es obtenido al dividir el costo total del servicio mensual por 30.

El límite será de 28 días de recurrente mensual. Los cargos por penalidad se detallan en el siguiente cuadro:

| Duración del corte de servicio (minutos) | Días de servicio de penalidad |
| --- | --- |
| ≤ 30 mins | 2 |
| > 30 mins y ≤ 60 mins | 4 |
| > 60 mins y ≤ 90 mins | 6 |
| > 90 mins y ≤ 120 mins | 8 |
| … | … |
| > 420 mins | 28 |

# 10. Plan de Ejecución de Trabajos

El oferente deberá presentar un Plan de Ejecución de Trabajos, que reflejará la ejecución de las tareas necesarias en términos de tiempos, recursos y roles necesarios, para garantizar en tiempo y forma la provisión del servicio requerido.

Se requiere de un Gerente de Proyecto por parte del oferente que será el responsable por la coordinación de los todos los servicios de mudanzas de equipos y líneas de comunicaciones.

Por lo cual, las tareas se ejecutarán en los tiempos, con los recursos y respetando la asignación de roles que se hayan detallado en el Plan de referencia.

El Plan de Ejecución de los Trabajos deberá reflejar la ejecución (tiempos, recursos y roles) del:

• Modelo General del Proyecto.

• Plan de provisión de los servicios.

• Plan de Pruebas.

• Plan de soporte post-implementación.

Al redactar el Plan, los Oferentes deberán considerar que las locaciones y los servicios deberán realizarse y ser puestos a disposición de SENASA como máximo dentro de los 30 días hábiles, contados desde la fecha de firma de los correspondientes contratos. El corte de servicio provocado por el proceso de migración, no deberá exceder los 10 minutos.

# 11. Certificaciones

Se requiere que las empresas a presentarse cumplan al menos con las siguientes  Certificaciones y siga las recomendaciones de “ITIL Compliance”.

ISAE 3402 SSAE 16

ISO 27001

12. Inventario del equipamiento instalado actualmente en el Datacenter:

| CANT | MODELO | MEMORIA | ALMACENAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STORAGE NETAPP V3220 |  | 21TB SAS + 40TB FATA (Para Backups) |
| 1 | CHASIS BLADE C7000 |  |  |
| 14 | BL460G8 (11 están productivos) | 96GB | 300GB (solo hipervisor) + almacenamiento en Storage |
| 2 | BL460G8 (1 esta productivo con mysql) | 48GB | 300GB |
| 1 | DL180 G6 (server de backup) | 8GB | 273 GB |
| 2 | Cisco Business Edition 7000 | 8GB | 3,6 TB |
| 2 | SWITCH SAN BROCADE 300 |  |  |
| 1 | FORTIMAIL |  |  |
| 2 | FIREWALL FORTINET 50b |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares puede consultarse y retirarse en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA sito en la Avda. Paseo Colón 367, 7° piso,  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs y de 14 a 16:00 horas, hasta el día anterior a la fecha de apertura o visualizarse a través del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar, desde donde también podrá ser descargado. En oportunidad de descargar el pliego, se deberá suministrar obligatoriamente los datos correspondientes a: nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las notificaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber obtenido el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs) o por correo electrónico a la dirección compras@senasa.gob.ar hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las notificaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

CLAUSULA 3: CIRCULARES

En respuesta a las consultas efectuadas el SENASA emitirá circulares aclaratorias o modificatorias a este Pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 (B.O. 16-09-16).

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones entre el SENASA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o proveedores de bienes y/o servicios, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 7 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, indistintamente., salvo lo establecido en el inciso g) del articulo citado.

CLAUSULA 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifestare en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

CLAUSULA 6: REQUISITOS Y PRESENTACIÒN DE LA OFERTA

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

6.1. Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República Argentina.

6.2. Se presentara un único original que deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

6.3. Se presentará fotocopia de la oferta presentada a efectos de poder facilitar la consulta en el proceso de evaluación. Siempre y en todos los casos, si hubiera diferencia entre el original y las fotocopias, la documentación “ORIGINAL” prevalecerá sobre las copias.

6.4. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

6.5. Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

6.6. Deberán consignar un domicilio especial para este procedimiento en cualquier parte del territorio nacional. Asimismo se deberá constituir una dirección de correo electrónico.

6.7. Acompañar la Planilla de Cotización con la oferta económica que como Anexo forma parte integrante del presente.

6.8. Acompañar una Declaración Jurada mediante la cual se acredite la condición de micro, pequeña y/o mediana empresa, en caso de cumplir con las condiciones requeridas para ser considerada como tal.

6.9. Adjuntar el Formulario de solicitud (Multinota) presentado ante la AFlP en el caso de no poseer Certificado Fiscal para Contratar con el ESTADO NACIONAL vigente, que emite la AFIP en virtud de la Resolución General de AFIP Nº 1814/2005.

6.10. Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada a la oferta. No se admitirán referencias a páginas web u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta.

Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del producto ofertado.

6.11. Sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá acompañarse una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia.

6.12. Presentar, respecto de su personal, las respectivas Pólizas de Seguro de Vida Obligatorio, en cumplimiento del Decreto Nº 1567/74 cuyo Reglamento del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio fue reemplazado por el Anexo I de la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación N° 35.333/2010 (B.O. 29-09-10), con el último comprobante de pago.

6.13. Presentar, respecto de su personal, Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (conforme a lo establecido por la Ley de Riesgo del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones y decretos reglamentarios), con el último listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancias de los últimos pagos.

6.14. PRE-INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO: Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción conforme lo estipulado en el artículo 1º de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 (B.O. 29-09-16)

INSCRIPCION: Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16.

La Oficina Nacional de Contrataciones cotejara los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquellos. Si los datos se corresponden incorporara al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere conforme lo estipulado en el artículo 5º de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16.

IMPORTANTE: la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 dispone que para la actualización de datos en el sistema de Información de Proveedores (SIPRO), que las inscripciones que estuvieran vigentes tendrán validez hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses de la vigencia de la norma aludida, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por dicha disposición.

CLAUSULA 7: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se requiere, en los casos que corresponda, la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta por un valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta mediante alguna de las formas establecidas en el artículo 39 del Anexo de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16 (B.O. 29-09-16). Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento será pasible de la sanción regulada en el artículo 106, apartado a) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016.

CLAUSULA 8: COTIZACION

Las propuestas deberán completarse de acuerdo a lo solicitado en la Planilla de Cotización que como Anexo forma parte integrante del presente. Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. Por tanto el precio cotizado deberá ser el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

CLAUSULA 9: MONEDA DE COTIZACIÓN

La propuesta económica deberá ser formulada en la moneda de curso legal de la Republica Argentina.

CLAUSULA 10: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA

Cumplido el plazo para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. En el lugar, día y hora determinados en la convocatoria se celebrará en acto público la apertura de las ofertas presentadas.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar, sin necesidad de emitir una circular comunicando dicha modificación.

Los originales de las ofertas estarán a disposición para ser exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura.

CLAUSULA 11: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS.

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente Pliego.

Se evaluará el cumplimiento de los aspectos legales, formales, la calidad de los oferentes, los aspectos técnicos y económicos de las ofertas y se explicará los motivos de la recomendación de desestimación o inclusión en el orden de mérito.

La Comisión Evaluadora podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre los oferentes, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

En materia de preferencias, resultarán de aplicación las disposiciones que contemple la normativa vigente conforme el artículo  70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas formalmente admisibles y convenientes, se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente y de mantenerse la igualdad, resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 70 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

CLAUSULA 12: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación se comunicará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido y se difundirá en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

CLAUSULA 13: IMPUGNACIONES

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, para lo cual la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones. Quienes no revistan la calidad de oferente para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente a CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 129.600.-), según artículo 32 inciso a) de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16, y podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, previa integración de la garantía regulada en el articulo 78, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

CLAUSULA 14: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION

En el Acto Administrativo de aprobación y adjudicación se determinará el proveedor o los proveedores con quienes se suscribirá las respectivas contrataciones. La Selección de los Proveedores se realizará en favor de las ofertas que fueran convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, y el cumplimiento de los aspectos legales, formales y técnicos, adjudicándose de entre la/s oferta/s de igual conveniencia a aquellos que resulten las de menor valor.

Dicha selección será notificada al o a los adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

CLAUSULA 15: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación se procederá a emitir la Orden de Compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

El SENASA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

CLAUSULA 16: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá integrar dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada o suscripta la Orden de Compra una garantía de cumplimiento de contrato (en original y copia simple), por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, pudiéndose constituir en alguna de las formas estipuladas en el Artículo 39 del Anexo de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16.

Dicha garantía deberá ser presentada en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en Avda. Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs.

CLAUSULA 17: LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de housing deberá ser prestado en la Dirección de Tecnología de la Información, sito en Av. Paseo Colón 367 piso 11 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación telefónica al 4121-5266/5203  o mediante correo electrónico a dti@senasa.gob.ar. Contacto: Sr Guillermo VIllarreal.

CLAUSULA 18: PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio deberá ser prestado dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de notificada la pertinente Orden de Compra, por el termino de VEINTICUATRO (24) meses.

CLAUSULA 19: RECEPCIÓN DEFINITIVA

La conformidad de la recepción se otorgará dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la recepción provisoria de la prestación de servicio.

Dicho plazo comenzará a correr, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 (B.O. 15-09-16), a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios que no sean conforme al pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su ejecución.

En los casos de entrega de bienes importados, podrá estarse a lo dispuesto en los términos de las “Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la Interpretación de Términos Comerciales – INCOTERMS".

CLAUSULA 20: PENALIDADES Y SANCIONES

En caso de no cumplirse con el 99,80% de disponibilidad anual, SENASA podrá aplicar una multa equivalente al costo de dos (2) días de servicio, por cada 30 minutos de caída de servicio excedente del porcentaje antes mencionado. El costo del día de servicio es obtenido al dividir el costo total del servicio mensual por 30.

El límite será de 28 días de recurrente mensual. Los cargos por penalidad se detallan en el siguiente cuadro:

| Duración del corte de servicio (minutos) | Días de servicio de penalidad |
| --- | --- |
| ≤ 30 mins | 2 |
| > 30 mins y ≤ 60 mins | 4 |
| > 60 mins y ≤ 90 mins | 6 |
| > 90 mins y ≤ 120 mins | 8 |
| … | … |
| > 420 mins | 28 |

CLAUSULA 21: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

21.1. Garantía de cumplimiento de contrato

Deberá integrar, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada o suscripta la Orden de Compra, una garantía de cumplimiento de contrato (en original y fotocopia simple), por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, de acuerdo a las formas indicadas en la cláusula 7 del presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y articulo 37 de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16.

Dicha garantía deberá ser presentada en la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 16hs., y deberá estar acompañada de una nota en la cual se indique: nombre de la firma presentante, número de expediente, tipo y número de procedimiento de selección, número de orden de compra y carácter de la garantía.

La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato a satisfacción del SENASA y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones.

Excepciones a presentar garantías: rige lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Devolución de garantías: rige lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62/16 (B.O 29-09-16).

21.2. Información de cuenta bancaria

A los efectos de percibir el pago, deberá informar su número de cuenta bancaria, corriente o de ahorro, en moneda nacional, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

21.3. Alta de beneficiario

Deberá acompañar fotocopia de la presentación del formulario de ALTA DE BENEFICIARIO y de AUTORIZACIÓN DE PAGO, con la constancia de recepción respectiva o indicación del CÓDIGO DEL BENEFICIARIO, otorgado de conformidad a la Disposición Conjunta N° 21/95 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las que se aprueba el procedimiento pertinente.

Aquellos que no posean número de beneficiario deberán obtenerlo en la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7° Piso, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16 horas.

21.4 Cumplimiento de la normativa vigente

Se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales, que le resulten inherentes como consecuencias de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad en relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto.

21.5. Higiene y Seguridad en el Trabajo y Riesgos del Trabajo

Deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario) y Riesgo de Trabajo (Ley N° 24.557 y su Decreto reglamentario).

El Área Inspectora (ver cláusula 23 de este pliego) tendrá la facultad de exigir el retiro definitivo de los lugares de trabajo del personal de la adjudicataria que no respete estrictamente las normas de seguridad, en cuanto al no uso de los elementos de protección necesarios y reglamentarios, como así también de aquel que realice en forma irresponsable y riesgosa su trabajo.

21.6. Cumplimiento de la prestación

Deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de prestar los servicios, en un todo de acuerdo con la normativa vigente y con las consideraciones especiales detalladas en las Especificaciones Técnicas del presente pliego.

Particularmente, deberá proveer la mano de obra, equipos, materiales, herramientas e instrumental necesarios para cumplir el objeto y obligaciones de esta contratación, a su exclusivo cargo y costo, y bajo su exclusiva responsabilidad.

21.7. Responsabilidad

Asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal del SENASA, o a los bienes de todos ellos, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada.

Al respecto, se deja establecido que la adjudicataria ejecutará los trabajos contratados de modo que los mismos resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las Especificaciones Técnicas y de los demás documentos del contrato, aunque los mismos no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de los mismos y hasta la conformidad definitiva.

Deberá tomar todos los recaudos y precauciones necesarias para evitar daños a su personal, al del SENASA y a terceros vinculados o no con la ejecución de las prestaciones, a las propiedades e instalaciones del SENASA o de terceros, sea que tales daños provengan de la acción de su personal, de elementos instalados o de causas eventuales teniendo, además, a su cargo la reparación de eventuales daños materiales a los bienes de propiedad del SENASA o de terceros y de los ocasionados al personal del SENASA o a terceros.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta de la adjudicataria. Estas responsabilidades subsistirán hasta la conclusión de los compromisos contractuales. La contratista responderá por todos los daños que produzca a las personas, bienes o instalaciones del SENASA o terceros; para ello deberá presentar las pólizas de seguros que correspondan.

21.8. Seguro de responsabilidad

Deberá contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros durante la prestación del servicio.

21.9. Personal de la adjudicataria

El personal a emplearse en la presente contratación deberá ser idóneo y experimentado, y estar equipado con los elementos necesarios para un correcto desempeño de sus tareas. Tendrá prohibido el acceso a las instalaciones ajenas al trabajo. No se permitirá el ingreso a las instalaciones del SENASA de personal indocumentado y/o sin residencia autorizada en el país.

La adjudicataria queda obligada a disponer del personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

El personal deberá poseer uniforme de la empresa adjudicataria y contará con una tarjeta identificatoria, visiblemente colocada, con la indicación de nombre, número de documento, nombre de la empresa y cargo.

De resultar necesario, la adjudicataria deberá presentar la totalidad del listado de su personal antes de comenzar los trabajos, acompañando dicho listado con la documentación correspondiente y domicilio.

21.10. Elementos de seguridad

El personal que preste el servicio deberá contar con todos los elementos de seguridad para la realización de sus tareas.

CLAUSULA 22: PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la prestación del servicio, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el SENASA, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Conforme a lo indicado en la cláusula anterior, queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.

El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad Social y Sindicales.

El SENASA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones in situ.

CLAUSULA 23: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato por parte del SENASA se hará efectiva por intermedio del Área Inspectora la cual será la DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION quien tendrá a su cargo la inspección de los trabajos a la que el adjudicatario facilitará ampliamente y en forma ineludible su cometido.

El Área Inspectora intervendrá en todas las cuestiones concernientes a la prestación del servicio, correcta ejecución del mismo y además verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El SENASA se reserva el derecho de hacer uso de las medidas internas que reglamentan la seguridad y custodia de los bienes que conforman su patrimonio.

CLAUSULA 24: PRESENTACION DE LAS FACTURAS

Las facturas deberán ser presentadas, en la forma, lugar, plazo y horario que se indique en la correspondiente orden de compra o contrato lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago.

Las facturas electrónicas, según el caso, deberán indicar: fecha de emisión, Número y año de la Orden de Compra a la que hacen referencia, Número y especificación de cada Renglón facturado.

Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de recepción (conf. Art 90 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16) en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA sito en Avda. Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a Viernes de 10 a 13 hs y de 14 a 16 hs, debiéndose adjuntar copia de los remitos de entrega con el siguiente detalle:

- Resumen del servicio prestado, desagregados en detalle.

- Fecha y Lugar de prestación del servicio.

- Firma y Aclaración del Funcionario responsable del servicio.

- Copia de la Constancia de inscripción ante la AFIP

- Porcentaje de Exclusión de IVA y Ganancias, en caso de corresponder.

- En caso de ser Agente de Retención, copia del documento que avale dicha situación.

CLAUSULA 25: SEGUROS

Obligaciones de la adjudicataria en materia de seguros:

25.1. Vida obligatorio al personal

Deberá asegurar al personal a su cargo en los lugares donde se desarrollarán los trabajos, con una cobertura de Vida Obligatorio, según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto 1567/74.

25.2 Responsabilidad civil comprensiva

Deberá constituir un seguro de Responsabilidad Civil comprensiva emergente de la actividad que desarrolle y para la cual fueron contratados por un monto no inferior a PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-). En caso de poseer póliza de R.C. para su empresa en el ámbito nacional, por las actividades que la misma realiza, podrá extender un endoso incorporando como coasegurado al SENASA, aclarando que lo hace en los términos generales y particulares de la presente Licitación.

Cualquier consecuencia, ya fuere de carácter civil o penal que pudiera ocasionar la actuación de su personal con relación a terceros, incluyendo el personal del SENASA o los bienes de éste, será soportada exclusivamente por el adjudicatario, incluso las que derivan de la aplicación del Articulo 1157 del Código Civil y Comercial de la Nación y se consideran incluidos en la oferta.

25.3 Riesgos del trabajo

Deberá contratar un seguro sobre los Riesgos del Trabajo -y acreditar su existencia antes de iniciar los trabajos- para el personal a su cargo que realice tareas en las instalaciones donde se llevarán a cabo las mismas y en un todo de acuerdo a lo previsto por la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557. Las condiciones de cobertura deberán ser las que prevé la citada Ley.

El SENASA no aceptará bajo ninguna excusa el autoseguro parcial o total. La empresa aseguradora deberá ser una Administradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.), autorizada por la Superintendencia de Seguros de A.R.T.

25.4 De las Pólizas

25.4.1 Las Compañías de Seguros contratadas deberán estar autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administración de Riesgos de Trabajo. Asimismo, deberán ser de primer nivel y poseer una estructura económico-financiera dentro de los mínimos y máximos que determinan las fórmulas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y que surgen del análisis que ese Organismo realiza de los datos presentados por las Aseguradoras.

25.4.2. El SENASA podrá, durante el transcurso de la vigencia de la póliza, exigir el cambio de Asegurador en caso que se lesione la estructura económico-financiera de éste, o por razones técnico-contractuales. Esta modificación no ocasionará ningún costo al Ministerio ni al Estado Nacional.

25.4.3 Los contratos de seguros que se presenten al SENASA deberán serán pólizas originales o copias y/o fotocopias con firmas ORIGINALES del Asegurador en todos los casos.

25.4.4 Dentro de las condiciones particulares deberá figurar expresamente el SENASA como beneficiario solidario con la adjudicataria de todos los derechos y prestaciones que la póliza otorgue al asegurado.

25.4.5 La adjudicataria deberá adjuntar la documentación fehaciente del Asegurador que testifique el pago de las pólizas en tiempo y forma.

25.4.6 Todos los contratos de seguros deberán mantener su vigencia hasta el cabal cumplimiento de las obligaciones de la adjudicataria. Si la finalización del contrato de la prestación fuera posterior al vencimiento de la póliza inicial, QUINCE (15) días antes de ese vencimiento deberá ser presentada la renovación de la misma. Si esta renovación, aún teniendo vigencia anual no llegara a cubrir el plazo del contrato, se repetirá este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta cubrir el cumplimiento total de dicho contrato.

CLAUSULA 26: MONEDA Y FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en PESOS ARGENTINOS. Las facturas se pagarán a los TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra o contrato. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente y mediante sistema CUT.

CLAUSULA 27: NORMATIVA APLICABLE

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto N° 1023/01, modificatorios y complementarios y el Reglamento aprobado mediante Decreto N° 1030/2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Dichas disposiciones serán consideradas parte integrante de la presente contratación.

CLAUSULA  28: ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La Orden de Compra, de Venta o el Contrato, en su caso.

CLAUSULA 29: JURISDICCION

En caso de contienda judicial, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

CLAUSULA 30: DETALLE DE ANEXOS

a) ANEXO  I: “Planilla de cotización”.

ANEXO I

PLANILLA DE COTIZACION:

El que suscribe ............................................................................................................. Documento ..................................... en nombre y representación de la firma  .........................................................................., CUIT ........................,  constituyendo domicilio en ................................................................................. N° .............., Localidad .................................................................., y constituyendo domicilio electrónico en la dirección de correo electrónico……………………………………………………….., Teléfono........................, y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Denominación | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICO | CONTRATACION DE UN (1) SERVICIO DE HOUSING POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES | MES | 24 | $ | $ |
|  | Total General (IVA Incluido) | $ |

SON PESOS (en letras) ..........................................................................

A) FORMA DE PAGO:       SEGÚN PLIEGO:	SI …… 		NO ……

B) PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO:	SI …… 		NO ……

C) LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO:	SI …… 		NO ……

D) TELEFONO FAX: …………………………………………………………………………………..

E) DOMICILIO DE OFICINAS Y/O DEPOSITOS: ………………………………………………….

F) HORARIO DE ATENCION: ……………………………………………………………………….

................................................................

FIRMA