HOSPITAL NACIONAL EN RED

ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES

LIC. LAURA BONAPARTE

CLAUSULAS ESPECIALES

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2017

Expediente: Nº 1-2002-4134000033/17-3

Objeto: Servicio de Limpieza de tanques

Lugar para retirar y/o consultar pliegos: División Suministros y Contrataciones, primer piso, Combate de los Pozos 2133, CABA. (1245)

Medios de contacto: Telefónicamente 4305-0097. Correo electrónico: suministros@cenareso.gov.ar

Lugar de presentación de ofertas: División Suministros y Contrataciones, primer piso, Combate de los Pozos 2133, CABA. (1245), hasta el día 23 de Febrero 2017 a las 12:00 horas.

Valor pliego: Sin Costo

El servicio comprende la limpieza de los tanques de agua existentes en el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte Especializado en Salud Mental y Adiciones, la Casa de Medio Camino, el taller socio productivo y el Servicio de Niños, Niñas y adolescentes.

Artículo N° 1.- TAREAS A REALIZAR:

Se deberá realizar la limpieza para los tanques de las siguientes características:

- Seis (6) tanques de acero inoxidable de 1.000 litros

- Tres (3) tanques de fibra cemento

- Cinco (5) tanques de hormigón armado.

- Un (1) tanque de 4.000 litros.

- Un (1) tanque cisterna de 150.000 litros

- Una (1) cisterna de 800.000 litros.

- Una (1) torre de 225.000 litros.

Artículo N°2.- ORGANIZACIÓN Y CRONOGRAMA:

La limpieza y los respectivos análisis fisicoquímico y bacteriológico se realizaran de acuerdo al siguiente cronograma

| Fecha de realización | Marzo 2017 | Septiembre 2017 | Marzo 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de servicio | Limpieza de tanques | Limpieza de tanques | Limpieza de tanques |
|  | Análisis bacteriológico | Análisis bacteriológico | Análisis bacteriológico |
|  |  | Análisis Físico- Químico |  |