HOSPITAL NACIONAL EN RED

ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES

LIC. LAURA BONAPARTE

CLAUSULAS ESPECIALES

CONTRATACION DIRECTA N° 14/2017

Expediente: Nº 1-2002-4134000682/17-1

Objeto: Servicio de recarga y control de extintores

Visita: 13 de Octubre 2017 a las 11:00 hs

Día de apertura: 20 de Octubre 2017 a las 12:00 hs

Lugar para retirar y/o consultar pliegos: División Suministros y Contrataciones, primer piso, Combate de los Pozos 2133, CABA. (1245)

Medios de contacto: Telefónicamente 4305-0097. Correo electrónico: suministros@cenareso.gov.ar

Lugar de presentación de ofertas: División Suministros y Contrataciones, primer piso, Combate de los Pozos 2133, CABA. (1245), hasta el día 20 de octubre 2017 a las 12:00 horas.

Valor pliego: Sin Costo

El presente procedimiento de contratación tiene por objeto la prestación del servicio de control y mantenimiento de los matafuegos del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte.

Artículo 1º.- Inicio y duración del contrato

La duración del contrato se fija en 4 (cuatro) controles trimestrales:

- Primer control: febrero 2018

- Segundo control: mayo 2018

- Tercer control: agosto 2018

- Cuarto control: noviembre 2018

Artículo 2º.- Formalidades

- La presente contratación comprende el control y recarga de los siguientes elementos:

- OCHO (8) Matafuegos TIPO HCFC – 123 de 5KG

- SEIS (6) Matafuegos TIPO POLVO QUIMICO SECO de 50 KG

- TRES (3) Matafuegos TIPO CO2 de 10 KG

- UNO (1) Matafuego TIPO CO2 de 5 KG

- CINCO (5) Matafuegos TIPO K de 6 LITROS

- CIENTO TRES (103) Matafuegos TIPO POLVO QUIMICO SECO de 5 KG

- CUATRO (4) Matafuegos TIPO POLVO QUIMICO SECO de 1 kg con tarjeta vehicular incluida

- OCHO (8) matafuegos TIPO POLVO QUIMICO SECO de 2.5 kg con tarjeta vehicular incluida

- El proceso de recarga deberá ser efectuado conforme a lo establecido por la Norma Argentina IRAM 3517-2 y lo establecido para la ordenanza GCBA 40473.

- El servicio deberá incluir la tarjeta, marbete y auditoria IRAM

- Al momento de realizar el retiro y reposición de los matafuegos existentes, el oferente dispondrá de un plazo de 7 días corridos a contar desde el día en el cual realizó el retiro de los mismos, a fin de hacer entrega en condiciones de los extintores.

- Todos los retiros y entregas deberán realizarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas, debiendo la empresa adjudicataria comunicarse en forma previa con el sector de Gestión Ambiental a fin de realizar los preparativos necesarios con una antelación mínima de 48 horas, la cual se realizará mediante el envío de nota a la dirección de correo electrónico de la División Suministros y Contrataciones.

- En caso de tener que realizarse algún cambio de repuesto extra, el proveedor deberá justificar el mismo especificando el N° de matafuego y se deberá entregar el repuesto dañado.

- El servicio se prestará en:

  - Las instalaciones del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte.Combate de los pozos 2133, CABA) indicados por Gestión Ambiental.

  - Casa de Niños, Niñas y Adolescentes (Salcedo 3266/8, CABA) indicados por Gestión Ambiental.

  - Casa Amigable de Zavaleta (Manzana 8, Casa 10, Zavaleta, CABA) indicados por Gestión Ambiental.

Artículo 3º.- Visita

Se deberá realizar la visita de las instalaciones del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte.el día 13 de octubre de 2017 a las 11:00 hs. Se extenderá el correspondiente Certificado de Visita, que formará parte de la oferta económica presentada por cada oferente.

Artículo 4º.- Facturación

La empresa adjudicataria deberá presentar la factura del servicio en los cuatro periodos luego de haber realizado el control fijando un monto trimestral.