INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

##### CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 23/2016

Por la contratación de servicios que incluyen mano de obra y todos los elementos necesarios para el mantenimiento y reparación del techo de tejas, refuncionalización de un baño para discapacitados y refuncionalización de otro baño en PB; todos en las instalaciones del INCUCAI – Ramsay 2250 – C.A.B.A.

Departamento de Compras y Contrataciones INCUCAI

Ramsay 2250 (C.P. 1428) C.A.B.A.

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 23/2016

APERTURA: 08 de marzo de 2017 a las 10 horas

El presente pliego de Bases y Condiciones esta compuesto por:

1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.........................................(Pág. 3)

2. ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.............................................................(Pág. 27)

3. ANEXO II PLANILLA DE COTIZACIÓN….……………………………….….…..(Pág. 52)

4. ANEXO III PLANILLA DE DATOS BÁSICOS………………………………..…...(Pág. 55)

5. ANEXO IV DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL……...………. (Pág. 56)

6. ANEXO V DECLARACIÓN JURADA DE EMPLEO DE PERSONAL

CON DISCAPACIDAD…………………………………………………..…………..(Pág. 57)

7. ANEXO VI CERTIFICADO DE VISITA – RENGLÓN Nº 1……………...………. (Pág. 58)

8. ANEXO VII CERTIFICADO DE VISITA – RENGLÓN Nº 2………..…...………. (Pág. 59)

9. ANEXO VIII CERTIFICADO DE VISITA – RENGLÓN Nº 3…..…..…...………. (Pág. 60)

10 ANEXO IX MODELO PAGARÉ DE GARANTÍA…………………….....………. (Pág. 61)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nombre del organismo contratante | Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa- Compulsa Abreviada | N.º 23 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Bajo Monto |
| Modalidad: Sin modalidad |

Expediente Nº: 1-2002-4638000998/16-9

Rubro comercial: Mantenimiento, reparación y limpieza.

Objeto de la contratación: contratación de servicios que incluyen mano de obra y todos los elementos necesarios (estén expresamente detallados o no) para el mantenimiento y reparación del techo de tejas, refuncionalización de un baño para discapacitados y refuncionalización de otro baño en PB; todos en las instalaciones del INCUCAI – Ramsay 2250 - CABA

Costo del pliego: No posee costo alguno. El mismo podrá ser obtenido en forma gratuita desde el sitio de Internet (http://www.argentinacompra.gov.ar), o ser solicitado mediante correo electrónico a compras@incucai.gov.ar

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Departamento de Compras y Contrataciones INCUCAI, Ramsay 2250 (C.P. 1428) C.A.B.A. Te. 4788-8300 Int. 320, 321 e-mail: compras@incucai.gov.ar | Las ofertas deberán presentarse de 9 a 15 horas, hasta el día hábil anterior previsto para realizar EL ACTO DE APERTURA de ofertas. |

#### ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Departamento de Compras y Contrataciones INCUCAI, Ramsay 2250 (C.P. 1428) C.A.B.A. | El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el 08 de marzo de 2017 a las 10 horas. |

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. DOCUMENTOS DEL LLAMADO A LICITACIÓN

La siguiente documentación es parte integrante del presente llamado a Contratación:

- Pliego de bases y condiciones particulares (P.B.C.P.) y;

- Especificaciones Técnicas.

2. ENCUADRE LEGAL

En todo cuanto no se encuentre previsto en las cláusulas particulares del presente procedimiento de compra se regirá por las siguientes normas, las que los oferentes declaran conocer y aceptar:

- El Decreto N.º 1.023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional” y sus modificatorias;

- El Decreto N.º 1030/2016 “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”;

- El manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional;

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;

- La Ley N.º 25.300 “Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”;

- La Ley N.º 19.549 “Ley de Procedimiento Administrativo”;

- La Ley N.º 24.156 “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”;

- Toda otra norma vigente en el ámbito nacional y/o provincial que tenga injerencia en el presente procedimiento de compras.

El orden de prelación será el dispuesto en el Art. 2 del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016.

Todas las normas citadas precedentemente pueden ser consultadas por cualquier interesado en los siguientes portales de Internet:

http://www.argentinacompra.gov.ar

http://www.infoleg.gov.ar

http://www.infojus.gov.ar/

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233668/norma.htm

3. RÉGIMEN DE COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Se informa a los oferentes que la presente contratación se rige, además, por lo dispuesto en la Ley N.º 25.551, el Decreto N.º 1600/02, la Ley N.º 18.875, el Decreto             N.º 2930/70, la Resolución de la SICyPyME N.º 57/03, la Resolución SICyPyME N.º 287/05 y el Decreto N.º 5340/63 y sus modificatorias. Estas normas regulan el Régimen de Compre Argentino para la Administración Pública Nacional. Sus principales disposiciones son:

  - En caso de adquisición y/o locación de bienes, dar preferencia a los productos de origen nacional, cuando su precio sea igual o inferior al de los bienes de origen no nacional, incrementados en un 7%, si se trata de una Pyme, y del 5% para otras empresas (Art. 1 y 3 Ley N.º 25.551);

  - Tratándose de obras y servicios, deberán contratarse exclusivamente proveedores locales (Art. 1º Ley N.º 18.875).

4. FACULTADES Y OPCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

El INCUCAI podrá revocar, modificar o sustituir los contratos por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, lo que no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente que resulte debidamente acreditado.

Asimismo se informa que el Instituto tendrá derecho, unilateralmente, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%), y hasta un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) con consentimiento del adjudicatario, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos (Art. 12 inc. b) del Decreto N.º 1023/2001).

5. LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

El Pliego puede ser consultado por cualquier interesado en el Departamento de Compras y Contrataciones del INCUCAI, sito en Ramsay 2250 (C.A.B.A.), de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, hasta el día hábil anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

En el presente procedimiento de compras el Pliego no posee costo.

Asimismo, podrá ser obtenido en forma gratuita, con el fin de ser consultado, o para presentarse a cotizar, del sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar acceso directo: “Contrataciones vigentes”.

Quienes no lo hubiesen retirado, comprado o descargado de estos sitios oficiales citados precedentemente, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, queda bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. En estas situaciones es obligación del interesado de suministrar al organismo contratante su nombre o razón social, domicilio, TE y dirección de correo electrónico en las que serán válidas las comunicaciones que deban remitirse hasta el día de la recepción de las ofertas.

Los reclamos por los inconvenientes que se pudieran presentar con el funcionamiento de la página Web oficial deberán ser exteriorizados en la Oficina Nacional de Contrataciones: Av. Roque Sáenz Peña 511, 3º piso, C.P. (C1035AAA) - C.A.B.A. Tel.: 0810-999-9920 o al (011) 4343-9001.

6. OBSERVACIONES – ACLARACIONES AL PLIEGO

En virtud de lo previsto en el Art. 49 del Reglamento aprobado por Decreto  N.º 1030/2016, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia de la presente contratación, se estipula que las observaciones y/o consultas al P.B.C.P. se podrán realizar hasta el tercer día hábil anterior a la fecha límite prevista para la entrega de los sobres por parte de los oferentes. Una vez vencido el plazo previsto no se aceptarán presentaciones.

Las mismas deberán realizarse únicamente por escrito y podrán ser presentadas en la Mesa de Entradas del INCUCAI, sita en Ramsay 2250 – C.A.B.A. en el horario de 9 a 15 horas o enviadas mediante correo electrónico a la dirección institucional del Dpto. de Compras y Contrataciones, compras@incucai.gov.ar en los mismos plazos y horarios previstos. En este último caso, el oferente deberá garantizarse la correcta recepción por parte del Organismo de la consulta realizada por correo electrónico.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieren hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la recepción de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término

7. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse, con preferencia mediante el formulario anexo, en hojas A4, hasta las 15 horas del día hábil anterior previsto para realizar EL ACTO DE APERTURA de ofertas y serán abiertas en el INCUCAI – Ramsay 2250 C.A.B.A durante el acto de apertura que se realizará el 08 de marzo de 2017 a las 10 horas.

Se presentarán en sobre cerrado con la siguiente leyenda:

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante – INCUCAI

PROCEDIMIENTO: Contratación Directa N.º 23/2016

EXPEDIENTE N.º: 1-2002-4638000998/16-9

FECHA DE APERTURA: 08 de marzo de 2017 a las 10 horas.

RAZÓN SOCIAL:

N.º DE CUIT:

La oferta deberá ser detallada según los Anexos II, presentando estructura de costos con apertura razonable de sus componentes.

se deberá presentar, además, una copia de la citada planilla.

La metodología de costeo a utilizar es ajuste alzado.

Se recuerda que TODA LA DOCUMENTACIÓN debe estar FIRMADA POR EL PROPONENTE EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS.

La presentación de la oferta significará, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación por lo que NO SE DEBE PRESENTAR EL PLIEGO CON LA OFERTA.

8. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS A COTIZAR (Anexo I)

El detalle de los servicios cuya cotización se solicita se encuentra en el Anexo I (Especificaciones Técnicas).

Por cuestiones operativas, no se acepta la presentación de cotizaciones parciales.

No se acepta la cotización de ofertas alternativas, y tampoco de ofertas variantes.

9. LUGAR DE PRESTACIÓN

Los servicios requeridos serán prestados en las instalaciones del INCUCAI, ubicadas en la calle Ramsay 2250 – C.A.B.A.

10. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A COTIZAR

Los servicios requeridos comprenden el mantenimiento y reparación de una parte del techo de tejas del Instituto; la refuncionalización de un baño para adaptarlo para ser utilizado por personas discapacitadas en la PB de la institución; y la refuncionalización de otro baño diferente al anterior que se encuentra también en la PB.

Todos los servicios requeridos deben contemplar la provisión de mano de obra, materiales y todo otro elemento necesario que se encuentre o no detallado expresamente; así como todo otro trabajo que tenga relación con la ejecución de los trabajos. Se recuerda que la metodología de costeo es ajuste alzado.

El detalle de los servicios cuya cotización se solicita está inserto en el Anexo I (Especificaciones Técnicas).

El presupuesto previsto para el desarrollo de los servicios asciende al importe de PESOS UN MILLÓN SESENTA MIL CON 00/100. ($1.060.000,00).

Los oferentes, en la situación de cotizar más de un renglón, deben prever la posibilidad de efectuar las tareas según lo previsto en el Artículo 13 del presente PBCP. Los plazos previstos allí, son para realizar los trabajos en forma simultánea.

11. VISITA DE INSTALACIONES – CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS

Es condición necesaria para el oferente realizar la visita y verificar las instalaciones del INCUCAI en Ramsay 2250 – Capital Federal, lugar donde se realizarán los trabajos a contratar. La visita se debe realizar en el horario de 9:00 a 14:00 Hs.

El certificado de visita que será visado por personal del Departamento de Infraestructura se encuentra adjuntado en el Anexo VI, VII y VIII del presente Pliego.

En caso de no realizar la visita obligatoria y de no adjuntar el citado certificado, la oferta será considerada inadmisible sin más.

12. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Los documentos incluidos en el numeral 51 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR del presente pliego de condiciones particulares definen la elegibilidad y calificación del oferente. Del mismo modo se tendrá especialmente en cuenta a los efectos del juzgamiento de las ofertas:

- Las características técnicas de la propuesta.

- El contenido económico de su propuesta.

El incumplimiento total o parcial de los puntos enumerados en el apartado 51 de este pliego, podrá determinar que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la presente Licitación. El cumplimiento total de los mismos determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su Oferta sea evaluada de acuerdo con los términos definidos en los Pliegos.

Asimismo será considerado al momento de realizar la evaluación el aporte de  los antecedentes solicitados en el Anexo Único de Especificaciones Técnicas, las consultas realizadas a entidades públicas y privadas sobre los servicios prestados por los oferentes; y para aquellos oferentes que hubieran prestado servicios hacia la Institución en algún momento, la calidad del servicio prestado hacia el INCUCAI.

No obstante lo expresado, el Organismo podrá solicitar a los oferentes toda otra información y/ o documentación que considere necesaria para una mejor evaluación de las ofertas, durante la etapa previa a la emisión del dictamen de evaluación; siempre que tal circunstancia no implique una modificación de su oferta y/ o genere una situación de desigualdad respecto de los otros oferentes.

13. PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LA PRESTACION

El adjudicatario deberá efectuar la prestación de los servicios según el siguiente detalle:

- Renglón Nº 1: setenta (70) días corridos desde la aprobación de los mismos de parte de la Supervisión de Obra.

- Renglón Nº 2: sesenta (60) días corridos desde la aprobación de los mismos de parte de la Supervisión de Obra.

- Renglón Nº 3: treinta (30) días corridos desde la aprobación de los mismos de parte de la Supervisión de Obra.

El plazo será contado desde el momento en el cual sean autorizados a dar inicio a los trabajos. Los comienzos de las tareas no podrán exceder los quince (15) días corridos contados a partir de la notificación de la orden de compra

14. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL

El personal necesario para la realización de los trabajos estará a cargo exclusivamente de la adjudicataria, quién asumirá la responsabilidad y el cumplimiento de todas las obligaciones (legislación laboral, subsidios, asignaciones familiares, haberes, etc) actuales y futuras, sin excepción alguna. El INCUCAI no será solidariamente responsable en ninguna circunstancia derivada en forma directa ni indirecta.

La Proveedora deberá presentar al inicio de los trabajos y/o cada vez que se le requiera las nóminas del personal a su cargo o el del que subcontrate, debiendo estas estar actualizadas en forma permanente si el movimiento de altas y bajas del personal lo requiriese.

La Proveedora y sus subcontratados deberán cumplir con el Decreto N° 911/96 de las normas de Higiene y Seguridad y cumplir además con los decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo complementarios al 911/96.

La Proveedora deberá respetar todas las normas de seguridad que imponga la institución debiendo instruir a su personal al respecto.

El personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de 1os trabajos. El personal no inscripto y no declarado no podrá ingresar al mismo. Este listado deberá ser actualizado en forma mensual.

La Proveedora, en caso de corresponder, deberá previo a la iniciación de los trabajos dentro de los plazos estipulados por la Ley respectiva efectuar la comunicación correspondiente a la ART y presentar el alta respectiva.

Deberá además el proveedor elaborar el Plan de Seguridad para ser presentado ante la ART y aprobado por la misma, una vez aprobado deberá ser entregado a la Inspección de Obra o al personal de la Institución y en forma previa  al inicio de las tareas.

El personal de la contratista deberá estar identificado, con uniforme y elementos de protección necesarios.

El incumplimiento por parte del personal de la Proveedora o de sus subcontratados de las mencionadas normas darán lugar a la expulsión del personal en falta, además de las multas correspondientes.

Con cada facturación, la adjudicataria deberá presentar la siguiente documentación:

  - Listado del personal involucrado en las tareas realizadas.

  - Constancia de Clave de Alta Temprana de los empleados.

  - Recibos de haberes correspondientes.

  - Constatación de la acreditación y/o pago de haberes.

  - Copia del F. 931 y comprobante de pago de los aportes, contribuciones y ART del período.

  - Listado respaldatorio de toda la nómina del personal declarado en el F.931 presentado.

  - Rúbrica del Libro Ley 20.744.

  - Pagos de cuotas sindicales.

15. PLAZO DE GARANTÍA POR SERVICIOS REALIZADOS

El Oferente entregará  las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y conservación, garantizando las mismas por el término de doce (12) meses a partir de la recepción provisoria, subsanando en ese lapso y sin cargo todo el tipo de defectos de materiales o vicios de la obra civil (EXCEPTO EQUIPOS), así como también cualquier reclamo que sea recibido o realizado como consecuencia de los trabajos realizados; tanto dentro de este Instituto Nacional como en zonas aledañas.

En el caso de los equipamientos a instalar, los mismos se deben garantizar por el término de 24 meses contra todo defecto de material o fabricación, debiendo ser garantizado por el fabricante la provisión de repuestos por un período mínimo de cinco (5) años. Estos plazos serán contados desde el momento de efectuarse la recepción provisoria.

En la situación de cualquier desperfecto inconveniente con las provisiones realizadas para los trabajos, el adjudicatario deberá reemplazar a su cargo los materiales y elementos defectuosos, haciéndose cargo de los gastos que origine el desmontaje, montaje, ajuste, reemplazo, transporte, ensayos, seguros, etc., necesarios.

La garantía para todo el suministro se prolongará por un período igual al que dure la indisponibilidad.

El Oferente deberá indicar en su oferta, si lo considera necesario, los requisitos de su supervisión en la puesta en servicio para cumplir con los párrafos precedentes.

16. FORMA DE CONTRATACIÓN.

La presente ampliación se contratará mediante el sistema de ajuste alzado.

No se reconocerán diferencias, siendo responsabilidad de la empresa adjudicada los mayores trabajos y mayor cantidad de materiales que exija los trabajos para su ejecución. El oferente deberá contemplar todo trabajo que hace a la ejecución total de los servicios contratados.

Las especificaciones Técnicas y la planilla de cálculo utilizada para la cotización a presentar tienen un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el contratista queda obligado a la ejecución de todo trabajo que implícitamente resulte necesario para lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones.

La obra se contrata por el sistema de “ajuste alzado”.

17. CERTIFICACIONES

La INSPECCIÓN de las tareas realizadas será materializada por el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud de la Nación, que en lo sucesivo se designará con el título de “Inspección de Obra” o “Inspección”.

El contratista deberá presentar la cantidad de certificados que determine la Inspección, el definitivo se debe presentar junto con la factura.

18. OBRADOR, DEPOSITO DE MATERIALES, BAÑOS Y OTROS:

La descripción de las tareas que se hace no es taxativa y el adjudicatario,  en caso de ser necesario; está obligado realizar todos los trabajos necesarios para montar un obrador que asegure un correcto funcionamiento de las tareas, y el consiguiente cumplimiento de los plazos y calidades exigidas.

Dado que los trabajos incluidos en el presente acápite guardan íntima relación con las tareas incluidas en otros capítulos, el oferente tendrá en cuenta la complementación de especificaciones respectivas cuando correspondiere.

Los oferentes deberán examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costo la zona de ejecución de las remodelaciones para conocer perfectamente y definir las mejoras que debe ejecutar para la instalación del obrador.

Será por cuenta de la adjudicataria la provisión, instalación, equipamiento y posterior desmontaje del obrador, que oficie de taller, pañol, depósito de materiales, vestuarios, comedor y toda otra instalación que considere necesaria para la realización de sus trabajos.

Junto con la oferta, los oferentes deberán presentar planos o croquis que detallen todas las partes que componen el obrador. También deberán presentar como parte de su plan de seguridad una descripción de las medidas de protección, de los cercos, cierres provisorios y vallados, características del obrador y equipamiento a utilizar en los trabajos.

El adjudicatario que optara por instalar  un obrador, este debe servir a su vez de depósito de materiales. Se deberá considera la ejecución de cercos o vallados pertinentes, los mismos garantizarán la seguridad, estanqueidad, aislamiento y cerramiento que el sector afectado demande para las diferentes áreas de trabajo, programados según las secuencias de las tareas con el objeto de que no se interfieran con las tareas propias de las remodelaciones ni con las actividades propias del INCUCAI y sin ocasionar molestias o perjuicios a las áreas o vecinos linderos. La zona de trabajos debe quedar totalmente separada de personas o bienes que no estén directamente vinculadas con las tareas a realizar, asegurando que esos trabajos no afecten en nada la seguridad de los mismos.

Se insiste expresamente en que el objetivo en cuanto a seguridad de las presentes remodelaciones, es obtener un nivel de cero accidentes, y que se considera que una correcta disposición del obrador, cerramientos, vallados, protecciones y calidad del equipamiento son esenciales para lograr este objetivo.

La Inspección determinará antes de iniciar las trabajos y remodelaciones, y a su solo juicio, si las previsiones para instalación del obrador, plantel y equipo son adecuadas y podrá exigir, que las mismas sean modificadas de acuerdo a sus requerimientos.

En caso de ser necesario, debe preverse un sistema de desagüe superficial que evite en todo momento la formación de charcos en cualquier zona del predio o espacio utilizado.

El ingreso de todo el personal empleado para la ejecución de los trabajos, materiales, equipos y todos los elementos necesarios para el correcto desarrollo de la misma, se dispondrá por un único acceso a determinar por la Inspección y que se indicará durante la visita a las instalaciones.

El adjudicatario deberá garantizar la transitabilidad de este acceso aún bajo condición climática adversa durante toda la realización de los trabajos. Será responsabilidad del adjudicatario de colaborar en el mantenimiento del acceso antes mencionado.

No se permitirá el acceso a través de áreas habilitadas en operación por parte del INCUCAI, salvo en caso de fuerza mayor, debiendo mediar la autorización previa y expresa de la Inspección.

Se deberá dar estrictamente cumplimiento con todas las normas municipales, provinciales y/o nacionales al respecto.

No se permitirá la instalación de viviendas individuales o colectivas para el personal dentro de los límites del predio donde se realizarán las obras.

En caso de que el oferente lo considere necesario deberá habilitar un local de mínimas dimensiones, a utilizar como pañol y para el resguardo de herramientas, siendo preferente utilizar un contenedor de medidas adecuadas a las circunstancias, pintura interior color blanco y exterior color verde inglés aprobado por la Inspección. Deberá realizar las adecuaciones necesarias y colocar cerraduras y/u otros elementos de seguridad para proteger los materiales, equipos y pertenencias que allí se guarden. La ubicación del mismo debe ser coordinada y aprobada por la Inspección.

En cuanto al cumplimiento de las normas de higiene, dadas las características de los trabajos en un edificio en funcionamiento, se facilitaran las instalaciones sanitarias para su uso del personal, las que serán mantenidas en perfecto estado de conservación por el proveedor y en perfecta limpieza en forma permanente.

La adjudicataria deberá proveerse las instalaciones de vestuario adecuadas a los trabajos a realizar y a la cantidad de personal a utilizar durante el desarrollo de los mismos. Deberá realizar las adecuaciones necesarias y colocar cerraduras y/u otros elementos de seguridad para proteger los materiales, equipos y pertenencias que allí se guarden. La ubicación del mismo debe ser coordinada y aprobada por la Inspección.

Se deberán controlar las condiciones de higiene y seguridad en las áreas afectadas por la  obra y lugares y aledaños; y se cumplirán con todas las disposiciones de Higiene y Seguridad del Trabajo y de los convenios colectivos.

Al momento de tener que realizar el desmontaje del obrador, se deberán dejar las áreas utilizadas para el mismo en condiciones de utilización similares a las encontradas al momento del inicio de las tareas. Las únicas modificaciones que se aceptaran serán aquellas efectuadas para la ampliación contratada.

19. CONDUCCIÓN DE TRABAJOS

El adjudicatario deberá ser o poseer personal a su cargo con estudios o habilitaciones necesarias para realizar los trabajos a realizar en la presente contratación (Ingeniero Civil, Arquitecto, Maestro Mayor de Obras, Ingeniero en Construcciones).

20. JORNADA DE TRABAJO

El adjudicatario podrá realizar trabajos los días hábiles entre lunes y viernes entre las 8,30 Hs. y las 18,30 Hs. Se debe contemplar estrictamente que no se pueden realizar trabajos los días feriados, sábado y domingos.

21. SERVICIOS, CARTEL DE OBRA, VIGILANCIA Y LIMPIEZA

Será responsabilidad del adjudicatario mantener la limpieza y el orden interno.

El INCUCAI no será responsable por la custodia de bienes de la empresa adjudicada, sea por falta de materiales, herramientas y /o enseres que estén en custodia. Las tareas de vigilancia del sector de los trabajos durante todo el plazo de duración de la ampliación se hará a cuenta y cargo de la adjudicataria.

Desde la iniciación de las tareas y hasta la recepción de las mismas la adjudicataria deberá mantener un adecuado servicio de vigilancia sobre materiales, equipos y herramientas.

Deberá contar con candados (o medidas de seguridad similares) para el cierre de sus puertas.

El personal de vigilancia del INCUCAI, podrá requerir la inspección del interior del obrador, acompañado por personal de la Inspección, facilitando la adjudicataria los medios para dicha tarea. De producirse alguna anomalía en la inspección, se labrará un acta firmada por las partes intervinientes. El INCUCAI no se responsabilizará por robo o hurto de materiales, herramientas, equipos, etc. depositados en el obrador. Mientras no se esté trabajando en el obrador, el mismo deberá permanecer cerrado.

Se deberán tomar todos los recaudos de seguridad necesarios habida cuenta que el resto del Instituto deberá seguir funcionando durante todo el desarrollo de las tareas.

Durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia.

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y de los pacientes comprendiendo la ejecución de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la Inspección juzgue oportuno.

La adjudicataria estará obligada a efectuar la limpieza constante y retirar diariamente  escombros y todo sobrante que se considere elemento residual de las tareas descriptas en el presente pliego del predio, debiendo mantener la obra y las aceras libres de escombros a su exclusivo costo.

El proveedor está obligado a mantener el orden y la limpieza en todo momento en las áreas del obrador, esto es muy importante dado el poco espacio disponible para realizar las tareas.

Será por cuenta exclusiva del proveedor, la ejecución de todos los trabajos de retiro. Debe entenderse que estos trabajos comprenden los retiros y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Supervisión considere oportunos.

Todos los elementos que surjan del retiro y/o  desmonte y que la Supervisión considere de utilidad, serán ubicados donde ésta lo indique, el resto serán retirados fuera del predio por la adjudicataria y a su cargo.

La Inspección efectuara un aviso al encargado de la obra o al representante técnico cuando considere necesario el pedido de volquetes, debiendo el mismo cumplir con el pedido a la brevedad.

El proveedor ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de la obra, incluso las áreas  que afectadas por los trabajos resultaren perjudicadas.

Se fija como condición previa a la recepción provisoria de los trabajos el retiro completo del obrador, de construcciones, materiales y equipos a total satisfacción de la Inspección.

La Proveedora realizará las instalaciones y/o conexiones necesarias, a su costo, para conectarse con los servicios requeridos para la realización de los trabajos.

Deberán tomarse los recaudos para proveerse a su exclusivo costo de energía eléctrica a los equipos y construcciones del obrador.

La distribución de la fuerza motriz e iluminación para la ejecución de los trabajos, dentro de la zona de obrador y de la zona de obra, será ejecutada por el adjudicatario.

Deberán tomarse los recaudos para proveer de agua a las construcciones, equipos de obrador y de locales sanitarios que la requieran. Para la provisión se podrá utilizar una terminal o extensión de agua de la red existente en el INCUCAI.

La distribución de agua para la ejecución de los trabajos dentro de la zona del obrador y de la zona de obra, será ejecutada por el Contratista a su exclusivo costo.

En caso de ser necesario el adjudicatario deberá instalar un reservorio de agua cerrado, con una capacidad mínima igual al consumo estimado de al menos dos días de trabajo.

No hay posibilidad de provisión de gas por parte del INCUCAI. En caso de ser necesario este servicio, la adjudicataria deberá proveerse a su costo el mismo.

Respecto a la descarga cloacal de los sanitarios, si la misma es necesaria por la no utilización de baños químicos hay posibilidad de conectarse a la red existente del INCUCAI. El costo de las tareas de instalación inicial es por cuenta de la adjudicataria. Asimismo, al finalizar las obras, deberá  dejar las conexiones en forma similar a las encontradas al momento del inicio de las tareas, quedando a su exclusivo costo todas las erogaciones necesarias para tal fin.

En caso de ser requerido por la Inspección, la adjudicataria proveerá y colocará un Cartel. Los datos del mismo y las medidas serán determinadas por la Supervisión.

El adjudicatario deberá instrumentar la instalación y mantenimiento de un servicio de primeros auxilios adecuado a la importancia de la obra y que cumpla con las normas legales exigidas, ya sean Nacionales, y/o Provinciales y/o Municipales y/o Privadas.

22. SERVICIOS PRESTADOS Y NO PRESTADOS POR EL INCUCAI

Aunque esto se ha explayado en cada artículo correspondiente, su vuelve a informar lo siguiente:

  - El INCUCAI suministrará el servicio de agua y permitirá realizar las conexiones cloacales necesarias en sus instalaciones.

  - El INCUCAI  suministrará la energía eléctrica.

  - El INCUCAI no suministrará gas natural.

  - El INCUCAI no suministrará vigilancia.

23. OTROS SEGUROS y GARANTÍAS

Los seguros de presentación obligatoria por los trabajos a realizar por la Proveedora estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, por el plazo de ejecución y período de garantía como vigencia, extensible en caso de prórroga; y deberán reunir las siguientes características:

- Seguro de Incendio, robo, catástrofe y destrucción total: al iniciarse deberán asegurar los montos a certificar según las previsiones sucesivas de las Curvas de Inversiones.

- Seguro del Personal de Supervisión del Ministerio: Los Supervisores que serán designados por el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Salud a asegurar para los presentes trabajos, dos agentes nivel C, siendo el sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2016 $ 17.564,00 respectivamente, importes estos modificables según modificaciones salariales establecidas por el Superior Gobierno de la Nación para los empleados de la Administración Pública.

- Seguro de responsabilidad civil: el Proveedor contará con un seguro de responsabilidad civil por la suma mínima de $ 500.000, siendo éste un monto estimativo que no limita en forma alguna la responsabilidad de la Proveedora, que será integral respecto de los daños y perjuicios que se ocasionen.

En caso de ocurrir un daño se podrá retener, de la suma que tenga a su favor y al cobro la Proveedora, los importes estimados del perjuicio hasta tanto aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar.

La empresa se hará cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de Condiciones Particulares del presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes pólizas.

24. VARIOS

Los oferentes presentarán junto con la oferta, un listado del plantel y equipo a utilizar en las remodelaciones, consignando características, cantidades, potencias, rendimiento, y todo otro dato técnico que permita abrir juicio respecto a la eficacia de dicho plantel y equipo.

En su oferta el oferente indicará las marcas (una o más) de la totalidad de los materiales que propone utilizar, no aceptándose los término “tipo” o “o similar” en la descripción de los mismos. La eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícitamente o implícitamente en la documentación.

Si en su oferta el Contratista ofrece más de una marca o modelo la opción final será exclusiva de la Dirección de Obra igual que la aceptación de marcas o modelos alternativos si existieran causas de mercado que lo justificaren.

Todos los materiales a proveer por el oferente deberán ser sometidos a la aprobación de la  Dirección de Obra para lo cual se deberá presentar un muestrario de los elementos a montar y su certificado de fabricación.

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas y requisitos solicitados en las especificaciones técnicas.

Serán sometidos a la previa aprobación de la Dirección de Obra. Si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado la Dirección de Obra se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del Contratista los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

Previo a la iniciación de los trabajos y con la suficiente antelación para permitir su estudio, el Contratista presentará a la Dirección de Obra muestras de todos los elementos a ser empleados en la instalación para ser tomadas como patrón de referencia y control de otros similares. Los mismos serán conservados por ésta o, si la naturaleza del elemento lo requiriese y la Dirección de Obra lo autorizase, podrán ser instalados en una ubicación visible de fácil acceso.

Si la Dirección de Obra lo considerase oportuno podrá exigir al Contratista la presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

La aprobación de las muestras por parte de la Dirección de Obra no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones técnicas.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la Dirección de Obra.

Los materiales que sean provistos por el Cliente estarán a disposición del Contratista. Igualmente estarán a su disposición para su consulta previa los catálogos, manuales y folletos correspondientes a los mismos. Los materiales serán entregados dentro del predio de la obra y será responsabilidad del Contratista su traslado hasta el lugar del montaje.

Todos los materiales a utilizarse serán de primera calidad, aprobados por los organismos de contralor correspondientes y las empresas de servicios públicos, de marca reconocida, y se solicitará a la Supervisión autorización escrita para su utilización, en caso necesario se presentarán muestras y/o folletos.

A solicitud de la Inspección o del INCUCAI, la adjudicataria deberá justificar el origen de los insumos, materiales o equipos utilizados.

25. MONEDA DE LAS OFERTAS

La cotización deberá realizarse en PESOS argentinos y por renglón completo, con precio unitario y cierto y precio total del renglón. El oferente deberá considerar incluidos en su oferta todos los impuestos, gastos y costos vigentes o futuros.

Si en la propuesta económica no se expresa taxativamente que ha sido incorporado el Impuesto al Valor Agregado, se interpretará ante el silencio que este gravamen se encuentra incluido en su cotización.

Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

26. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS OFERTAS

Se recuerda a los oferentes que se encuentran vigentes las Leyes N.º 23.928 (Ley de Convertibilidad) y N.º 25.561 (Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario). Las ofertas deben contemplar lo establecido en las normas citadas.

27. IGUALDAD DE PRECIOS – DESEMPATE DE OFERTAS

La igualdad de precios se resolverá conforme con el Art. 70 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

En tal sentido, en caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el Art. 8 del Decreto N.º 312/2010 los oferentes podrán acreditar la contratación de personal con discapacidad y, en su caso, la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

28. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta se fija en SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada por un lapso igual al inicial.

Se rechazarán las propuestas que fijen un plazo de mantenimiento de oferta inferior al establecido en este artículo.

29. DOMICILIO - JURISDICCIÓN

El oferente deberá constituir, preferentemente, domicilio especial en C.A.B.A. Queda expresamente estipulado que todas las cuestiones que se pudieran suscitar concernientes a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato que se suscriba en virtud del presente procedimiento de compra, serán obligatoria y exclusivamente sometidas a la jurisdicción de los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la C.A.B.A.; renunciando expresamente quien resulte adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Para tales efectos, el oferente deberá completar la Planilla de Datos Básicos que se encuentra inserta en el Anexo III del presente P.B.C.P.

30. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y comunicaciones entre el Instituto y los oferentes se cursarán por el medio que resulte conveniente, en virtud de lo expresado en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

Para tales efectos, el oferente deberá completar la Planilla de Datos Básicos que se encuentra inserta en el Anexo III del presente P.B.C.P. en la que informará una/s dirección/es de correo electrónico para comunicaciones.

No obstante lo anterior, se dará difusión en la página Web de la Oficina Nacional de Contrataciones del estado de todas las etapas del procedimiento.

31. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

En virtud de lo expresado en el Art. 55 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016 y Art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberán presentar, junto con la oferta, la siguiente documentación:

- Declaración Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional, en el caso de que se oferten bienes de rigen nacional (ANEXO IV);

- Toda la documentación deberá estar redactada en idioma nacional;

- Estructura de costos de la oferta presentada.

- Dada la complejidad y envergadura de la contratación se requiere la presentación de:

- copia de los dos (2) últimos balances económicos;

- copia del estatuto con el objeto social actualizado;

- copia de acta de asamblea con la designación de autoridades;

- copia del poder otorgado al/los representante/s.

- El oferente deberá adjuntar:

- Contrato vigente de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

- Constancia de habilitación municipal o entidad equivalente.

- Constancia de que la empresa posee servicio médico laboral para emergencias.

- Descripción de cinco (5) trabajos similares realizados durante los últimos dieciocho (18) meses (con indicación fehaciente de los clientes: nombre, contacto, número de teléfono y correo electrónico). Este organismo se deslinda de responsabilidades en la situación de que la información de los contactos no sea real o que éstos no respondan a los pedidos de información realizados; dado lo anterior, si los contactos fehacientes no respondieren, se considerará que la información no ha sido suministrada y no existirá la posibilidad de subsanar este hecho.

Se recuerda que toda la documentación debe estar firmada por el proponente en todas y cada una de sus hojas.

32. SUSTENTABILIDAD - EMPLEO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD

El oferente deberá declarar bajo juramento, al momento de presentar la oferta, que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N.º 312/2010 (ANEXO V).

Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el artículo 8 de la Ley 22.431, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta.

En caso de emplear personal con discapacidad, el adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto esta sea presentada.

A tales efectos se inserta modelo de DDJJ en el Anexo V del presente Pliego.

En caso de no contar con la constancia de inscripción, la factura no será abonada hasta que el proveedor acompañe la documentación correspondiente.

33. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

SI LA OFERTA SUPERA LOS $50.000,00 (Pesos cincuenta mil) los oferentes deberán presentar junto con la propuesta el Certificado Fiscal para Contratar vigente al momento de la apertura de las ofertas, expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, de conformidad con lo establecido por la Resolución General A.F.I.P. N.º 135/ 98 y su similar N.º 370/99; sus complementarias y modificatorias. En caso de no poseerlo emitido al momento de la presentación de las ofertas, el oferente deberá adjuntar la nota presentada ante la AFIP solicitando el Certificado Fiscal para Contratar.

Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denogatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar  emitida por la AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

34. SIPRO

Los interesados en participar en el proceso de selección que no se hallen inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán realizar la preinscripción conforme el MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO aprobado por Disposición 64/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La inscripción y/o actualización de datos se deberá realizar en el sitio de Internet COMPR.AR. La información a suministrar será cotejada y validada por la citada ONC.

El INCUCAI no recibirá documentación de ningún tipo ni evaluará la procedencia de la inscripción ni validará datos en ningún caso, siendo esta facultad exclusiva de la Oficina Nacional de Contrataciones.

En virtud de lo estipulado en el Art. 25 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición N.º 62/2016, los proveedores deberán estar incorporados al SIPRO, y con los datos actualizados, al comienzo del período de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación, en los procedimientos en los que no se realice dicha etapa.

El Manual de Procedimiento puede ser consultado en el siguiente link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

35. GARANTÍAS

De mantenimiento de la oferta: El oferente deberá afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones presentando una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta en alguna de las formas que se especifican en el acápite FORMAS DE GARANTÍAS del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los oferentes se encuentran exceptuados de su presentación cuando el monto de la oferta no supere los PESOS, UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00).

De cumplimiento del contrato: El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones presentando una garantía de adjudicación equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación en alguna de las formas que se especifican en el acápite FORMA DE GARANTÍAS del presente, dentro de los CINCO (5) días de notificada la Orden de Compra.

Los adjudicatarios se encuentran exceptuados de su presentación cuando el monto de la Orden de Compra no supere los PESOS, UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00).

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente Pliego, a requerimiento de este Instituto, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

Su presentación se hará en alguna de las formas que se especifican en el acápite FORMA DE GARANTÍAS del presente.

36. FORMAS DE GARANTÍAS

Todas las formas de garantías deben especificar como destinatario al “instituto nacional central único coordinador de ablación e implante” (en su forma extendida y no su sigla: incucai)

Las garantías a las que se refiere el artículo anterior podrán constituirse de la siguiente forma, o combinaciones de ellas:

- En efectivo, mediante depósito bancario o transferencia en la cuenta del INCUCAI del Banco de la Nación Argentina, Sucursal N.º 0085, Plaza de Mayo, Cta. Cte. N.º 2.792/38, CUIT N.º 30-67665097-7. CBU: 0110599520000002792389. Los fondos deben estar acreditados en la cuenta informada el día de la apertura de las ofertas, o según el plazo que corresponda para el caso;

- Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del domicilio de la Jurisdicción o entidad contratante. El Instituto depositará el cheque dentro de los plazos que rigen para estas operaciones;

- Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden de la jurisdicción o entidad contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías;

- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del Instituto, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación;

- Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del INCUCAI (en su forma completa), de acuerdo con las cláusulas y la reglamentación vigente para tales efectos;

- Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante;

- Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, no supere la suma de PESOS, DOSCIENTOS SESENTA MIL ($260.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo. El modelo, de uso obligatorio, de pagaré se encuentra inserto en el Anexo III del Presente Pliego.

La elección de la forma de garantía queda a opción del oferente o adjudicatario.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de oferta que deberá cubrir los plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

La notificación y devolución de las garantías operará conforme el Art. 43 del Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Disposición 62 – E/2016.

37. COMPRE MIPYME

A efectos de que los participantes accedan a lo previsto en la Ley N.º 25.300, aquellos oferentes que se consideren micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) deberán acreditar su condición mediante el certificado o documento equivalente solicitado por el interesado a través del servicio con clave fiscal del contribuyente denominado “PYMES Solicitud de Categorización y/o Beneficios Fiscales” disponible en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP (http://www.afip.gob.ar) según Resolución Nº 39/2016 – Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa; y sus normas complementarias y/o modificatorias.

En caso de no aportar la misma al momento de presentar su oferta, se considerará que los oferentes no se encuentran dentro del régimen previsto en esta normativa.

38. OFERTA DE ORIGEN NACIONAL

El artículo 2º de la Ley 25.551, y el artículo 2º Anexo al Decreto N.º 1600/2002 indican que “bienes nacionales son aquellos en que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados no superen el 40% de su valor bruto de producción”. Por tal motivo los oferentes deberán indicar el país de origen de los productos a efectos de poder tramitar el correspondiente Certificado de Verificación (CDV) ante la Secretaría de Industria.

Dada la situación de que los oferentes coticen productos considerados no nacionales por la ley citada en el párrafo anterior, se deberá informar en la oferta la posición arancelaria de la importación y el país de origen de los insumos.

Esta información es fundamental para la solicitud del Certificado de Verificación, el cual es emitido por la Secretaría de Industria y Comercio. Sin el mencionado certificado resulta imposible realizar la adjudicación de la presente contratación.

39. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

A los efectos del juzgamiento y calificación de las ofertas se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente:

- La presentación y cumplimiento de toda la documentación solicitada en el presente Pliego (incluida, a modo de resumen, en el artículo DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR);

- La conveniencia económica para el Estado Nacional;

- La capacidad económica de la empresa;

- Los antecedentes comerciales;

- Que las ofertas y muestras reúnan las condiciones técnicas requeridas y de calidad necesaria conforme al uso destinado;

- Serán consideradas las consultas que puedan realizarse a entidades públicas o privadas sobre los servicios prestados o provisiones de bienes realizadas por los oferentes; así como también las prestaciones realizadas hacia este Instituto Nacional,

- Durante la etapa previa a la emisión del dictamen de evaluación el organismo podrá solicitar a los oferentes toda otra información y/o documentación que se considere necesaria para una mejor evaluación de las ofertas; siempre que tal circunstancia no implique una modificación de su oferta y/o genere una situación de desigualdad respecto de los otros oferentes;

- Si el monto de la contratación hiciere necesario solicitar precio testigo a la SIGEN, y el importe económico de las ofertas superara lo informado por dicho organismo en más de un DIEZ POR CIENTO (10%), se solicitará mejoras de ofertas según lo previsto en la normativa vigente.

40. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

En virtud de lo expresado en el Art. 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las ofertas serán desestimadas, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el Art. 28 del Decreto Delegado N.° 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare, de corresponder, la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

41. FALLAS FORMALES

Según lo previsto en el Art. 67 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016, cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará y posibilitará en toda cuestión relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

Importante: El oferente será intimado por la Comisión Evaluadora o el Departamento de Compras a subsanarlos mediante correo electrónico a la/s dirección/es indicada/s; si no lo hiciera dentro de los TRES (3) días hábiles a partir de recibida la notificación, su oferta será considerada inadmisible.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de desestimación.

42. ADJUDICACIÓN

Por razones de operatividad y seguridad, la adjudicación recaerá en la oferta más conveniente, siempre que esta se ajuste a las condiciones y exigencias establecidas en el presente Pliego.

La adjudicación será notificada dentro de los TRES (3) días de dictado el acto según lo previsto en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

43. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los DIEZ (10) días contados desde la fecha de notificación del acto de adjudicación se emitirá/n la/s correspondiente/s Orden/es de Compra y se notificará al/los cocontratante/s según lo previsto en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

En virtud de lo expresado en el Art. 75 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016, la notificación de la Orden de Compra producirá el perfeccionamiento del contrato.

44. RECEPCIÓN DE LOS BIENES / SERVICIOS

La recepción de los bienes operarán conforme lo prescripto en el Capítulo II del Título IV del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

La recepción de los bienes y/o servicios tendrán el carácter de provisorio, en condición "a revisar". Los recibos o remitos que se firmen al momento de su entrega quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

A los efectos de la conformidad de la recepción la Comisión procederá previamente a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pliego.

La conformidad de la recepción será otorgada dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de entregados los insumos.

Transcurrido el plazo previsto para que se expida la Comisión, y existiendo silencio de su parte, el proveedor podrá intimar su recepción. Si el Instituto no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la recepción de la intimación, los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

Para todos los casos, la Comisión notificará al/os adjudicatario/s según lo previsto en el Art. 7 del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

45. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Dependiendo de la modalidad societaria,  y/o laboral  de la adjudicataria con las personas que realizarán las actividades para  esta Institución; se deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Laboral / Previsional: La adjudicataria asumirá todas las responsabilidades inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los gastos que ocasione la ejecución de los trabajos, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, etc; que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna, y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea, y que causaren perjuicio al INCUCAI y/o a terceros, cualquiera sea su naturaleza.

- Condiciones de seguridad: todos los servicios contratados deberán ofrecer permanentemente óptimas condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las normas vigentes al momento de la oferta, como al momento de la contratación y la prestación de los servicios y/o la realización de los trabajos.

- Personal afectado a los servicios: Junto con el listado de acreditaciones la empresa deberá enviar un protocolo para casos de emergencias médicas. El personal dependiente de la adjudicataria afectado a la ejecución del contrato deberá contar con asistencia médica y farmacéutica.

Estará a cargo del adjudicatario el personal que realice la totalidad de los servicios detallados en el presente PBCP.

En caso que el personal asignado por el prestador no cumpliera su cometido a satisfacción de la Unidad Requirente respectiva, el adjudicatario deberá inmediatamente proceder al cambio del mismo, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificado.

- Identificación – Vestimenta del personal: todo personal que preste servicio deberá tener uniforme con la identificación de la empresa y estar equipado, acorde a las normas de seguridad e higiene de la actividad.

- Responsabilidades por daños y perjuicios: la adjudicataria asumirá la responsabilidad total de los daños y perjuicios que, con motivo del servicio a realizar, su personal pudiera ocasionar a terceros.

- Seguros: la adjudicataria deberá contar con los seguros que se detallan en el presente artículo y acreditar la constitución de los mismos y su vigencia durante el período contractual. Los mismos estarán acordes a su situación empresaria.

Es obligación del adjudicatario, una vez vencido el plazo de cobertura, presentar ante este Organismo la copia de los nuevos certificados de cobertura correspondientes.

El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la inobservancia de los seguros exigidos en este pliego, quedando este Organismo exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso.

- Accidentes de Trabajo: Aseguradora de Riesgos de Trabajo (en caso de corresponder), de todo el personal afectado conforme lo establecido en las normas vigentes, como así también toda otra norma legal que resulte vigente y aplicable durante el desarrollo de la prestación. La póliza deberá contener cláusula de no repetición a favor del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.

- Seguro Colectivo de  Vida Obligatorio (en caso de corresponder) correspondiente al personal a su cargo y póliza de Accidentes Personales del personal del contratista que no están bajo relación de dependencia que se encuentren afectados a los trabajos, de acuerdo a la legislación vigente. La póliza deberá contener cláusula de no repetición a favor del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.

- Responsabilidad Civil que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado, durante igual lapso. El adjudicatario deberá contratar, por su cuenta y cargo, el correspondiente seguro de responsabilidad civil, por accidentes ocurridos durante el cumplimiento del servicio.

En caso de que el monto de la póliza no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia resultante será asumida por el contratista.

La cobertura será extendida a favor del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.

- Accidentes personales, muerte o lesiones. La empresa prestataria del servicio deberá contratar los seguros del personal habitual u ocasional, de acuerdo a lo exigido en la normativa vigente.

- Régimen de Responsabilidad con terceros y personal. Se deja establecido que el personal y/o terceros utilizados por el prestador para efectuar los trabajos mencionados serán de exclusiva responsabilidad del adjudicatario y no tendrán ningún tipo de relación de dependencia con este Organismo.

Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, cargas sociales, previsionales y cualquier erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual, quedando este Organismo expresamente liberado y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos.

El Organismo no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal ocupado a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y aquellos organismos estatales vinculados con el gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de las transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenio colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.

Asimismo, ante reclamos de terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la presente, este Organismo no asumirá responsabilidad alguna.

46. PENALIDADES Y SANCIONES

Para la aplicación de las penalidades y sanciones se operará conforme con los Capítulos I y II del Título V del Reglamento aprobado por Decreto N.º 1030/2016.

No obstante lo anterior, se destaca lo siguiente por su importancia:

Art. 102 inc. c) Multa por mora en el incumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

47. FACTURACIÓN

El adjudicatario deberá efectuar la facturación en forma mensual, una vez obtenidas las conformidades de la recepciones de los días trabajados.

En la factura, tipo “B” o “C”, a nombre del INCUCAI, se deberá indicar: N.º de orden de compra, N.º de CUIT del INCUCAI: 30-67665097-7, leyenda "IVA EXENTO". Deben emitirse conforme con las disposiciones vigentes de la A.F.I.P. Serán entregadas en la Mesa de Entradas del Instituto, sita en Ramsay 2250, C.A.B.A., en el horario de 9 a 15 horas. En el caso de las facturas electrónicas, este Departamento les dará ingreso en la Mesa de Entradas luego de recibidas en la dirección de e-mail: compras@incucai.gov.ar.

El inicio del plazo fijado para el pago comenzará a regir desde la presentación en Mesa de Entradas.

En el caso que el adjudicatario presente la factura con antelación a la conformidad de la recepción de los bienes o servicios, el plazo de pago comenzará, indefectiblemente, a transcurrir desde el día hábil siguiente de efectuada la conformidad de la recepción.

48. DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR CON LA FACTURA

Informamos que, junto con la factura y en la oportunidad de que el cocontratante ocupe personal bajo relación de dependencia en la prestación del servicio, se deberá presentar la siguiente documentación para poder efectuar el pago correspondiente:

- Listado del personal que ha prestado servicios en nuestro establecimiento y clave de alta temprana de cada uno de ellos. Esto último se deberá presentar por única vez en la oportunidad que se informa un empleado que no ha prestado servicios en forma anterior.

- Copia del F.931 del mes, con detalle de empleados (los afectados al servicio deberán estar resaltados) y copia del pago correspondiente.

- Afiliación a la ART. Certificado con tipo de riesgo y nómina del personal asegurado.

- Datos del servicio de medicina laboral al que se deba recurrir en la situación de ocurrir alguna eventualidad dentro de nuestro establecimiento (se debe presentar por única vez o ante cualquier cambio de prestadora).

- Datos del profesional de seguridad e higiene.

- Póliza de seguro de vida obligatorio y nómina del personal asegurado.

- Copia del Libro Ley 20.744 con rúbrica del mismo.

- Copia de recibos de haberes del personal involucrado directamente al servicio, debidamente firmados por los beneficiarios.

- Constatación de la acreditación de haberes mediante entidad bancaria donde conste fecha de depósito y suma acreditada o nota firmada por el empleado solicitando que los haberes sean abonados en efectivo.

- Constancia de pago a la asociación sindical por parte del empleador y/o trabajadores.

En la situación de que el cocontratante trabaje como monotributista o autónomo, se deberá presentar la siguiente documentación para poder efectuar el pago correspondiente:

- Copia del pago de la póliza de seguro de accidentes personales.

- Información correspondiente a la cobertura de obra social que posea.

Independiente de la relación laboral que posea el cocontratante, se deberán presentar copias de los pagos del seguro de responsabilidad civil y por transporte de valores y/o efectivo.

49. FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria, entre QUINCE (15) y TREINTA (30) días hábiles. Si la factura es presentada con anterioridad a la conformidad de la recepción, el plazo se contará a partir del día hábil posterior a la fecha de conformidad.

Si la factura es presentada con posterioridad a la fecha de conformidad de la recepción, el plazo de pago será contado desde día hábil posterior al de la presentación de la factura.

Los pagos que realiza el Tesoro Nacional se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias: corrientes o de ahorro, en moneda nacional. Los beneficiarios de pago, a tal fin y cualquiera sea su carácter, deben informar el número de cuenta e institución bancaria correspondiente.

Cuenta Única del Tesoro. Para resultar adjudicatario el oferente DEBERÁ estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS. El Departamento de Compras y Contrataciones solicitará la documentación pertinente para el Alta en el Sistema. Quien no lo cumplimente en el plazo otorgado no podrá resultar adjudicatario.

El plazo fijado para el pago se interrumpirá si existieran observaciones o vicios sobre la factura recibida u otros trámites a cumplir imputables al proveedor; y comenzará a transcurrir nuevamente desde la subsanación del vicio.

Las notificaciones serán enviadas a la/s dirección/es de correo electrónico o número de fax indicado/s por el/os oferente/s.

50. RETENCIONES DE IMPUESTOS AL EFECTUAR EL PAGO

Se les informa a los oferentes que nuestro organismo es agente de retención del Impuesto a las Ganancias, del Impuesto al Valor Agregado, de Seguridad Social por compras de bienes y de Seguridad Social por Contratación de Servicios. Por tal motivo se les solicita que al momento de realizar la presentación de sus facturas exterioricen su situación ante estos Impuestos Nacionales y, en caso de tener alguna exención, para que no se les realice alguna de las retenciones mencionadas anteriormente, deberán aportar las constancias correspondientes.

Tales condiciones rigen para cada uno de los pagos a efectuarse, incluso en aquellas operaciones de tracto sucesivo con facturación parcial.

En caso de no hacerlo o de que las mismas se encuentren vencidas al momento de efectuar el pago, se practicarán las retenciones correspondientes.

51. RESUMEN – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los oferentes deberán acompañar su oferta con toda la documentación oportunamente solicitada en cada uno de los artículos precedentes; no obstante, se reiteran algunos puntos salientes para mayor claridad:

1. Oferta (para todos los oferentes). FIRMADA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS

2. Constancia impresa de Preinscripción en el SIPRO (solo para aquellos proveedores que no se hallen inscriptos).

3. Constancia de inscripción en el SIPRO (solo para aquellos proveedores que se hallen inscriptos).

4. Garantía de Mantenimiento de la Oferta (para los proveedores que corresponda).

5. Planilla de Datos Básicos (para todos los oferentes)

6. Certificado de Habilitación Fiscal para Contratar extendido por la AFIP si la oferta es mayor a $50.000.

7. Certificación Mipyme (para los proveedores que corresponda).

8. DDJJ de oferta nacional (solo en el caso de que la oferta sea nacional)

9. DDJJ de empleo de personal con discapacidad (para todos los oferentes)

10. Toda otra documentación detallada en el Art. 31 (para todos los oferentes)

11. País de origen y posición arancelaria (para el caso que corresponda)

12. Certificado de visita de las instalaciones (para todos los oferentes y correspondiente al renglón o renglones que oferten)

ANEXO I

| Renglón | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04434-0007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO | Servicio Único | 1 |
| 2 | 334-05002-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO – Refuncionalización a baño discapacitados | Servicio Único | 1 |
| 3 | 334-05002-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO | Servicio Único | 1 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº1 – MANTENIMIENTO y REPARACIÓN de TECHO de TEJAS

Trabajos a Ejecutar

Estarán incluidos en los trabajos a realizar por la proveedora, la ejecución de toda tarea que, esté o no indicada en los croquis o especificaciones, sea conducente a la realización y entrega completa de los trabajos encomendados.

La proveedora procederá al retiro de todas las tejas y estructura que se encuentra en mal estado quedando incluida dentro de los trabajos las alfajías, listones, entablonados y membranas, etc., que según el sector se encuentran dentro de los trabajos a ejecutar.

Los trabajos mencionados serán planificados conjuntamente con la Supervisión y deberá prestarse especial atención en lo respectivo al tema seguridad, tanto de las instalaciones como de las personas

Se deberá realizar la reparación de tres (3) techos en total, que representan aproximadamente un total de 170m2, comenzando por el retiro de tejas coloniales y alfajías, listones de yesero y ruberoid que se encuentren en mal estado.

Provisión y colocación a nuevo en las cubiertas señalizadas en croquis tanto el sostén de alfajías y listones, como ruberoid y entablonado que este en mal estado con posterior colocación de tejas coloniales respetando modelo existente.

Esta incluido dentro de los trabajos la reparación de la esquina del lateral de la calle Dragones, reemplazando entablonado y tejas.

Provisión y colocación de zinguería en chapa 30, soldada y sellada con dos bajadas en caño cuadrado de zinc hasta boca de tormenta (aprox 25ml) en el sector correspondiente a ambulancias.

En lateral posterior de la cubierta se deberá proveer y colocar reemplazando la correa de 3x5 en volcada lado norte del pabellón. Para ello se deberá realizar retire y recolocación de todo material que fuere necesario para la reconstitución, incluyendo pintura y reparación de cabio.

Provisión y colocación material y mano de obra necesaria para la impermeabilización de la canaleta y carga contigua, con venda y sellado de la misma, ubicada en sobre acceso.

En sector sótano se deberá proveer y colocar material y mano de obra necesaria para realizar el nuevo tendido de cañería doble de 63 desde sótano contiguo desde dos piletas de patio hasta pozo de bombeo embutido en piso con una boca de desagüe dentro del sótano. EI tendido será empotrado en el contrapiso debiendo reconstituir el mismo dejando en perfecto estado.

Los trabajos se encuentran a modo de referencias indicados en croquis.

Trabajos a Ejecutar

• EI proveedor deberá respetar todas las normas de seguridad que imponga la institución debiendo instruir a su personal al respecto.

• EI incumplimiento por parte del personal del proveedor o de sus subcontratados de las mencionadas normas darán lugar a la expulsión del personal en falta.

• EI proveedor y sus Subcontratados deberán cumplir con el decreto 911/96 de las Normas de Higiene y Seguridad y cumplir además con los decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo complementarios al 911/96.

• EI personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de los trabajos. EI personal no inscripto no podrá ingresar al mismo.

• EI proveedor deberá previa a la iniciación de los trabajos dentro de los plazos estipulados por la Ley respectiva efectuar la comunicación correspondiente a la ART y presentar el alta respectiva.

• Deberá además el proveedor elaborar el Plan de Seguridad para ser presentado ante la ART y aprobado por la misma deberá ser entregado a personal de la Supervisión, previa inicio de las tareas.

• En cuanto al cumplimiento de las normas de higiene, dadas las características de los trabajos en un edificio en funcionamiento, se facilitaran las instalaciones sanitarias para su uso del personal, las que serán mantenidas en perfecto estado de conservación por el proveedor y en perfecta limpieza en forma permanente.

• Seguro de Responsabilidad Civil: Los trabajos a realizar por el proveedor estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros, por el plazo de ejecución como vigencia, extensible en caso de prórroga.

• Los trabajos especificados deberán realizarse según las reglas del arte.

Varios

• Replanteo: las empresas realizarán todos los replanteos correspondientes previos al inicio de las tareas.

• Limpieza: se ejecutara la limpieza diaria, periódica y final de todas las áreas que se vean afectadas.

• Equipos, herramientas e insumos: se proveerán todos los necesarios para la correcta ejecución de las tareas

RENGLÓN Nº2 – REFUNCIONALIZACIÓN BAÑO PARA DISCAPACITADOS

Descripción de los trabajos

Para el sector indicado en croquis se deberá ejecutar trabajos de reacondicionamiento del sector de Sanitarios perteneciente al INCUCAI del Ministerio de Salud de la Nación, sito en Ramsay 2250, capital federal.

Generalidades

- EI proveedor deberá respetar todas las normas de seguridad que imponga la institución debiendo instruir a su personal al respecto.

- EI incumplimiento por parte del personal del proveedor o de sus subcontratados de las mencionadas normas darán lugar a la expulsión del personal en falta.

- EI proveedor y sus Subcontratados deberán cumplir con el decreto 911/96 de las Normas de Higiene y Seguridad y cumplir además con los decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo complementarios al 911/96.

- EI personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de los trabajos. EI personal no inscripto no podrá ingresar al mismo.

- EI proveedor deberá previa a la iniciación de los trabajos dentro de los plazos estipulados por la Ley respectiva efectuar la comunicación correspondiente a la ART y presentar el alta respectiva.

- Deberá además el proveedor elaborar el Plan de Seguridad para ser presentado ante la ART y aprobado por la misma deberá ser entregado a personal de la Supervisión, previa inicio de las tareas.

- En cuanto al cumplimiento de las normas de higiene, dadas las características de los trabajos en un edificio en funcionamiento, se facilitaran las instalaciones sanitarias para uso del personal, las que serán mantenidas en perfecto estado de conservación por el proveedor y en perfecta limpieza en forma permanente.

- Seguro de Responsabilidad Civil: Los trabajos a realizar por el proveedor estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil y Danos a Terceros, por el plazo de ejecución como vigencia, extensible en caso de prórroga

Los Trabajos se realizarán según las reglas del arte.

1. Demolición y Desmonte

El proveedor procederá a la demolición, desmonte y retiro completo de todos los revestimientos, elementos e instalaciones de todos los elementos indicados en los croquis. Incluso aquellos que a causa de la refacción queden obsoletos o en desuso.

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten las demoliciones y el retiro de materiales, ya que éstas afectarán a los locales linderos (polvo, piedras, etc) por lo tanto se deberán “sellar” las puertas y ventanas para evitar dichos trastornos a los mismos; los escombros que posean yeso no podrán ser utilizados nuevamente en ninguna parte del sector a tratar.

Todos los elementos que la Supervisión considere de utilidad, serán ubicados donde ésta lo indique, el traslado será realizado por el proveedor y a su cargo.

EI Proveedor deberá desmontar y retirar del recinto de los trabajos todos aquellos elementos e instalaciones existentes que interfieran con la ejecución o sean innecesarias para el desarrollo de los trabajos contratados.

1.1. Demolición de revoques

Serán retirados todos los revoques interiores existentes que se encuentren deteriorados, a fin de reemplazarlos por nuevos.

1.2. Retiro de instalaciones

Todo elemento perteneciente a las instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. que sean obsoletos o sean contemplados dentro de los trabajos incluidos en la presente, deberán ser desmontados y retirados.

Todo elemento de las mencionadas instalaciones, y que a juicio de la inspección, resulte inconveniente, deberá quedar taponado herméticamente o retirado.

1.3. Desmonte de azulejos

Se desmontaran la totalidad de los azulejos existentes.

En caso de producirse desprendimientos de revoque en el acto de desmonte o carencia del mismo (por tratarse de una construcción antigua), deberá regularizarse la superficie del muro intervenido a los efectos de poder colocar los nuevos revestimientos sobre la misma.

1.4. Demolición de solados

Se retirarán todos los solados existentes en el local sanitario y a remodelar indicados en croquis.

1.5. Desmonte y retiro de artefactos, accesorios e instalaciones

Se desmontaran los artefactos existentes (inodoro y mesada de mármol y bachas de acero inoxidable con la grifería monocomando)

Se desmantelará el espejo aplicado y todos los accesorios colocados en dicho local que se encuentran en los paramentos verticales (jabonera, toallero, portapapeles, perchero), deberá regularizarse la superficie del muro intervenido a los efectos de poder colocar los nuevos revestimientos sobre la misma.

Se retiraran todas las instalaciones sanitarias y eléctricas que queden en desuso

1.6. Retiro de artefactos de iluminación

Se desmontarán y trasladarán al lugar, indicado por la Inspección de los trabajos, todos los artefactos de iluminación existentes, los que quedaran en poder del INCUCAI.

Se incluye el desmontaje de la instalación eléctrica correspondiente a los mismos.

1.7. Desmonte de tabique de mampostería

Se deberá demoler según croquis los tabiques de mampostería, realizando los retiros y/o desmontes de los objetos e instalaciones que se encuentren en estos.

1.8. Retiro de puertas de madera

Se deberán retirar las dos puertas de madera existentes según croquis con todos sus herrajes, picaportes, cerraduras, bisagras, etc.

1.9. Traslado de escombros

Se realizará el traslado fuera del INCUCAI de todos los escombros y materiales, producidos a causa de los trabajos de demolición a costo del proveedor y según indique la Inspección.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

2. REVOQUES

2.1 Jaharro bajo revestimiento.

En el local sanitario previa a la colocación de cerámica se colocará en las paredes un revoque bajo revestimiento de tipo hidr6fugo.

En el local sanitario, el revoque bajo revestimientos se compondrán de:

Azotado de concreto, jaharro a la cal reforzado con cemento. EI azotado se realizará con mortero compuesto por 1 parte de cemento y 3 de arena.

2.2 Reparaciones Revoques.

Se repararán los revoques que presenten deficiencias, estén f1ojos o deteriorados incluyendo las marcas producidas por la demolici6n. Se completarán los faltantes como así también se tapará en todo el sanitario las canaletas realizadas para pasar las cañerías de instalaciones que sean necesarias.

Los trabajos se ejecutarán en la totalidad del sector a intervenir, incluyendo las falencias producidas por la actual contrataci6n así como también las preexistentes, debiendo quedar la totalidad de los revoques en perfecto estado.

2.3 Completar tabique de mampostería.

A partir de la reubicaci6n de la puerta de acceso al sanitario, se deberá demoler un sector de la pared para colocarla y en la ubicaci6n inicial de la puerta se deberá recomponer y/o completar la mampostería con ladrillo. Cal, cemento y con sus respectivos revoques para unas terminaciones correctas.

3. CARPETAS / SOLADOS Y ZÓCALOS

3.1 Reparación de carpeta en sectores existentes p/ recibir solado cerámico.

En todo el sector de los trabajos, donde se colocarán nuevos solados, se realizará la carpeta para dejar la superficie perfectamente plana, lisa y nivelada, apta para recibir los mismos.

Se realizaran tareas de instalaciones sanitarias (pasaje de cañería de desagües) y se reparará la carpeta existente para proceder al recambio de pisos.

3.2 Solado antideslizante de porcellanato en sanitario.

Se colocará en la totalidad del núcleo sanitario solado del tipo porcellanato antideslizante de 33 x 33 cm. color y modelo a definir por la Supervisi6n. absorci6n al agua será de 0.05%. Las piezas se colocaran con juntas cerrad tal que asegure una superficie plana, limpia, rígida y seca.

Se deberá presentar muestras para aprobación, antes de la colocación de los elementos. Todos los colores y modelos se definirán en el lugar de los trabajos, según muestras y folletos a proveer por el proveedor, teniendo en cuenta que todos los materiales solicitados serán de primera calidad y marca reconocida en sus modelos actuales de primera línea.

Colocación:

Se deberá emplear adhesivos comerciales de adherencia mecánica o química según el tipo de superficie a revestir.

Antes de proceder al llenado de las juntas, deberá transcurrir el tiempo necesario para que las placas se fijen bien a la base. Se deberán limpiar completamente las juntas y posteriormente se podrán rellenar con pastina.

EI piso recién colocado deberá protegerse del tránsito de obra con Ion as o papel, colocando tablones en los lugares con mayor carga de tránsito.

3.3 Zócalo sanitario.

Serán del mismo material y color del solado y se colocara en todo el perímetro. Para su colocación se responderá a las especificaciones del fabricante.

3.4 Piezas de repuesto.

EI Contratista preverá, al computar los materiales, que al concluir con los trabajos deberá entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada revestimiento utilizado en los muros a intervenir, en cantidad mínima equivalente al 1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

4. REVESTIMIENTOS

4.1 Cerámico sobre paredes

Se colocara un revestimiento de cerámico blanco rectificado de 32 x 47 nuevo siguiendo las líneas del piso, hasta 2.20 mts (según croquis) en la totalidad de las paredes de mampostería interiores del núcleo sanitario. Se terminará de colocar el revestimiento con pieza entera y la diferencia que queda entre la última pieza y el cielorraso será revocada de manera que no sobresalga del nivel del revestimiento. Se colocara en el encuentro de las aristas de las paredes perfil cuarta caña de aluminio laqueado color similar a la pared.

Las cerámicas esmaltadas serán fabricadas con proceso de monococción.

4.2 Guarda perimetral con Venecita sobre pared

Se colocará revestimiento vítreo tipo venecita de 2 x 2 cm., de forma perimetral según croquis, color a definir, con la Inspecci6n de los trabajos, aplicado en planchas prearmadas según especificaciones del fabricante.

Los materiales a utilizar serán de primera calidad de igual partida y selección de manera de ser del mismo tono y calibre.

No se admitirán piezas deterioradas, así como diferencias de corte, color y textura. Se considera incluida la incidencia por cortes, desperdicios de piezas, etc.

Se aplicarán con mezcla adhesiva de primera marca impermeable.

Las juntas deberán estar perfectamente alineadas y niveladas y se tomarán con pastina color blanco.

Los encuentros en ángulo vivo deberán terminarse con guarda canto de aluminio de secci6n cuarto de caña empotrado. Se pondrá especial atenci6n en los cortes que deban realizarse en correspondencia con llaves de luz, tomas, canillas, etc. garantizando una correcta terminación.

Todos los colores y modelos se definirán en el lugar de los trabajos, según muestras y folletos a proveer por el adjudicatario, teniendo en cuenta que todos los materiales solicitados son de primera calidad y marca

5. INSTALACIÓN SANITARIA

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo a las normas y el Proveedor presentará Plano para su aprobación por parte del personal de Supervisión previa al inicio de los trabajos.

Se considerarán incluidos la totalidad de los trabajos y materiales necesarios para cumplimentar las tareas de acuerdo a las reglas del arte de la construcción.

EI Proveedor deberá proveer y ejecutar todas las obras e instalaciones necesarias debiendo combinar con el personal de Supervisión.

Se deberán presentar muestras y/o folletos de materiales y equipos a utilizarse para su aprobación

Los trabajos comprenden:

5.1 Red de desagües

Se ejecutarán los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus reglamentarios desagües. Se deberán incorporar los ramales, necesarios para cumplimentar las normas.

Se procederá a la colocación de desagües cloacales completos en toda el área afectada, para los mismos se utilizará cañería de polipropileno sanitario.

Antes de la realización de las tareas correspondientes, la proveedora presentará muestras de los materiales a utilizar para ser aprobados por la Supervisión, los mismos serán de "primera calidad" y de marca reconocida en plaza.

En el local con artefactos sanitarios deberá colocarse una pileta de piso para tareas de limpieza.

Se presentara previa al inicio de los trabajos, documentación gráfica y cálculos de la toda la instalación, incluyendo el replanteo del tendido e indicando acometidas con instalación existente. Se deberán incorporar los ramales, necesarios para cumplimentar las normas

Se utilizaran todas las piezas y accesorios necesarios para una correcta terminación de los trabajos.

5.2 Partida para desobstrucci6n de desagües existentes.

Se procederá a la limpieza y desobstrucción del sistema actual en funcionamiento, con máquina eléctrica en presencia del Personal de supervisión, para los mismos la Proveedor deberá contar y emplear todos los mecanismos necesarios para tal fin, si por las mencionadas se produjera algún deterioro en el sistema, el o los mismos deberán ser reparados y/o repuestos por la Proveedor a su cuenta y cargo.

EI objetivo de los presentes es dejar en estado óptimo de funcionamiento la red de desagües cloacales para optimizar su operatividad.

5.3 Conexión de los nuevos desagües

La Proveedora proveerá y ejecutará las tareas correspondientes para "unir" el sistema a realizar de nueva ubicación de artefactos según croquis.

5.4 Distribución de Agua

Los caños de agua a proveer y colocar serán de polipropileno, unidos mediante termofusión y se ejecutarán desde la red existente hasta los artefactos y/o piletas.

Las cañerías se colocaran embutidos en la mampostería según corresponda

En el local se deberá verificar el funcionamiento de la "llave de paso", con el objeto que en el caso de no estar en condiciones de uso se pueda reparar.

EI diámetro de las instalaciones será del que surja a partir del "Cálculo" de la misma que deberá realizar la proveedora y que presentara a la Supervisión, para su conocimiento y conformidad, conjuntamente con los "croquis" de toda la instalación en cuestión, los mencionados se presentaran previamente a la realización de toda tarea a fin.

La distribución será en todos los artefactos del sector.

5.5 Griferías

En la mesada se colocará grifería del tipo monocomando Alto, de material metálico, cromada, con cierre cerámico y aireador, de primera marca.

6. INSTALACIÓN ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Las especificaciones definen todos los trabajos y materiales necesarios a suministrar por el Proveedor para realizar las instalaciones sanitarias, según todas las reglas de arte, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, este o no previsto y especificado en el presente de condiciones y se complementan con lo indicado en los planos y en las especificaciones particulares.

• Provisión y colocación artefacto al local sanitario

Comprende además la verificación de las condiciones de las instalaciones existentes y la realización de los trabajos necesarios para que éstas funcionen en las mismas condiciones que las instalaciones nuevas.

En tal sentido los trabajos deberán alcanzar, pero sin limitarse, a:

• Reposición de elementos faltantes o en malas condiciones

• Sustitución o reparación, según el caso, de artefactos o piezas dañadas

• Limpieza de cañerías y vaciado de sumideros, cámaras, piletas de patio, canaletas, etc.

Materiales:

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, y aprobados por las normas IRAM y/o por reglamento.

EI Proveedor presentará para su aprobación por la Supervisión catálogos de los principales materiales, artefactos, grifería y accesorios que prevea instalar en obra.

6.1 Colocación de artefactos

Los artefactos serán provistos por el Proveedor y estará a su cargo, la colocación y la provisión de todos los materiales de aporte y accesorios· necesarios para la correcta terminación, incluyendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones de bronce cromado, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.

Se proveerá para el inodoro: las bridas y tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexiones y rosetas de bronce cromado.

6.2 Provisión e instalación de inodoro (Cantidad: 1 (una) Unidad)

EI inodoro con mochila a proveer y colocar, deberá cumplir con la normativa vigente para artefactos de discapacitados. Deberá ser de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Temperatura de cocción de 1250° con una absorción de humedad de 0,03 %. Cantidad: según planos.

EI sistema de limpieza de la taza del inodoro deberá estar a la altura de alcance de los usuarios de sillas ruedas y será de mochila con gatillo.

6.3 Provisión e instalación de lavabo (Cantidad: 1 (una) Unidad).

Se proveerá y colocara 1 (un) lavabo de colgar (sin pedestal) de porcelana blanca, de primera marca y calidad.

Se lo deberá colgar a 0.85 m del solado terminado, cuya superficie de aproximación mínima tendrá una profundidad de 1.00m frente al artefacto por un ancho de 0.40m.

Este artefacto permitirá el acceso por debajo del mismo en el espacio comprendido entre el solado y un claro libre debajo del desagüe.

6.4 Provisión e instalación de accesorios de apoyo.

Según croquis, se deberá proveer y colocar dos sistemas de barrales para el uso específico del usuario con discapacidad. Estos deberán ser de acero inoxidable y según cada caso amurados a pared y/o piso con los accesorios de fijaci6n correspondientes.

Barra fija: (Cantidad: tres (3))

Barra rebatible: (Cantidad: uno (1))

Ubicación referencial de los diferentes elementos:

6.5 Provisión e instalación de espejo.

Se deberá colocar un espejo con inclinación de 10º cuyo borde inferior este colocado a 0.90m del nivel del solado.

En correspondencia con el lavatorio a instalarse se colocará espejo, de 4mm de espesor, con marco, previa colocación deberá ser aprobado por la Supervisión.

EI tamaño del espejo será determinado por el largo de la mesada, y la altura 90 cm aproximadamente según lo que establezca la normativa.

6.6 Provisión y colocación de puerta de acceso.

Se deberá proveer y colocar una puerta de madera de similar características a las existentes con la diferencia que su apertura será para afuera, deber tener en cada cara de la puerta un barral fijo de acero inoxidable que facilitara al usuario con discapacidad su apertura. Dimensiones 0.90m de ancho x 2.00 alto. Deberá contar con sus herrajes, cerradura y picaporte correspondiente.

7. INSTALACIÓN ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva c1ase, debiéndose llevar a la obra en sus envases originales y cerrados.

Deberán todas las superficies ser limpiadas perfectamente de manchas, óxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pueda presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

EI Proveedor notificara a la Supervisión cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mana de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a su trabajo.

EI proveedor tomará las precauciones indispensables a fin de preservar las áreas de polvo, Las puertas no se cerrarán antes de haber secado perfectamente la pintura para evitar los deterioros consiguientes que ello reportaría.

Se tomarán rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o cualquier estructura, artefactos, muebles, revestimientos, etc.

Deberá efectuarse el barrido diario de los locales antes de darse comienzo a cualquier trabajo de pintura.

Los elementos de protecci6n como lonas, arpilleras, papeles, cintas para sellados provisorios, etc.;  deberán ser suministrados por la proveedora en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso en particular y a juicio de la Inspecci6n.

Los materiales inflamables se guardaran en locales con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.

Los trabajos se realizarán en la totalidad del área comprendida por las tareas. Se consideran incluidos en el presente rubro la totalidad de materiales, trabajos, etc., necesarios para una perfecta terminación.

Todos los colores serán aprobados por la Supervisión previas muestras correspondientes.

7.1 Pintura al látex sobre paredes y cielorrasos:

En el local sanitario, en todos aquellos muros y columnas de mampostería, con acabado interior en látex de primera marca, se procederá de la siguiente forma:

a- Protecci6n de piso con cartón corrugado.

b- Preparado de cielorrasos y paredes con rasqueteado a fondo.

c- Aplicaci6n de enduido plástico y yeso, alisado a la llana.

d- Lijado de toda la superficie con lija al agua N° 220.

e- Imprimación con una mana de fijador al agua de primera marca.

f- Manos necesarias (dos como mínimo) y hasta aprobación por Supervisión, de pintura látex antihongo para cielorrasos y mampostería.

g- Limpieza final del sector.

7.2 Pintura carpinterías metálicas:

Se deberá lijar la superficie metálica, masillar las imperfecciones para luego darle una base de fijador de esta forma se prepara las superficies para colocar antioxido con color y finalmente dos manos de esmalte sintético color a definir por la supervisión.

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se consideraran incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos y elementos (accesorios, llaves, tableros, etc.) para alimentar a la totalidad de las bocas y artefactos indicados en pianos y dejar las tareas correctamente terminadas según normas.

Se cumplirán las normas establecidas por el "ENRE", (Ente Nacional Regulador de la Electricidad").

Los cables a utilizarse deberán tener impreso su sección y el cumplimiento de normas IRAM. Los que se coloquen sin cumplir estas condiciones deberán ser retirados.

Se ejecutará la instalación eléctrica totalmente nueva dentro del núcleo sanitario.

Se retirará el artefacto de iluminación existente y se proveerán y colocarán los artefactos abajo descriptos.

Se colocarán en la boca de iluminación existente.

Se efectuará el recableado del circuito que incluya la iluminación del baño y se cambiará la llave que sirva para su corte de acuerdo a normas. EI diámetro del cable surgirá de cálculos siendo el mínimo de 2.5 mm. Se debe incluir el cable de puesta a tierra.

Se efectuarán sondeos previos para evitar cruces de las nuevas canalizaciones con las existentes y se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos, elementos, accesorios, etc.;  para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

Se cambiaran todas las llaves y tomacorrientes del circuito de baño. Se deberán presentar folletos y especificaciones para su correspondiente aprobación por la Supervisión de Obra que determinará el color y el modelo.

8.1 Llaves, tapas y accesorios

Se proveerán y colocarán todas las tapas, llaves y accesorios pertenecientes a la instalación nueva a ejecutar en todo el sector de los trabajos y todo será de primera calidad.

EI color y el modelo serán a determinar, responderán al tipo modulares versátiles.

8.2 Artefacto de iluminación

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Se incorporarán los artefactos de iluminación indicados en Croquis, completos con todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento.

EI comando del encendido de los artefactos de iluminación será de tipo individual (1 llave por artefacto), las mismas se colocaran en el acceso al local y en el cubículo sanitario donde se ubican dichos artefactos.

Estarán construidos con materiales de alta pureza con tratamiento de fosfatizado y pintura.

Artefacto "tipo A": CANTIDAD: 2 (dos)

Artefacto tipo aplique exterior cuadrado fijo, construido en íntegramente en chapa de acero estampada, tratamiento de pintura epoxy termoconvertible. EI difusor será frontal de acrílico opal.

Potencia: 2 x 26w

Largo aprox: 300

Ancho aprox:300

Alto aprox: 70

Tipo de lámpara: Led o Bajo consumo o fluorescente compacta

Artefacto "tipo B": CANTIDAD: 1 (uno)

Artefacto tipo aplique exterior rectangular fijo, construido en íntegramente en chapa de acero estampada, tratamiento de pintura epoxy termoconvertible. EI difusor será frontal de acrílico opal.

Potencia: 2 x 26w

Largo aprox: 300

Ancho aprox:600

Alto aprox: 70

Tipo de lámpara: Led o Bajo consumo o f1uorescente compacta

VARIOS

a) Replanteo: la empresa realizarán todos los replanteos correspondientes previos al inicio de las tareas.

b) Limpieza: se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de todas las áreas que se vean afectadas.

c) Equipos, herramientas e insumos: se proveerán todos los necesarios para la correcta ejecuci6n de las tareas

d) Protecciones: se proveerán y armaran todas las necesarias para evitar daños o molestias involuntarias.

e) Todos los elementos a proveer y colocar deberán ser de primera calidad y marca reconocida en plaza.

f) Es obligatoria la visita al lugar de los trabajos previo

RENGLÓN Nº3 – REMODELACIÓN SANITARIO PB

Descripción de los trabajos

Para el sector indicado en croquis se deberá ejecutar trabajos de reacondicionamiento del sector de Sanitarios perteneciente al INCUCAI del Ministerio de Salud de la Nación, sito en Ramsay 2250, capital federal.

Generalidades

- EI proveedor deberá respetar todas las normas de seguridad que imponga la institución debiendo instruir a su personal al respecto.

- EI incumplimiento por parte del personal del proveedor o de sus subcontratados de las mencionadas normas darán lugar a la expulsión del personal en falta.

- EI proveedor y sus Subcontratados deberán cumplir con el decreto 911/96 de las Normas de Higiene y Seguridad y cumplir además con los decretos reglamentarios y resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo complementarios al 911/96.

- EI personal estará inscripto en una ART, debiéndose presentar la nómina del personal cubierto por la misma con antelación a su ingreso al lugar de los trabajos. EI personal no inscripto no podrá ingresar al mismo.

- EI proveedor deberá previa a la iniciación de los trabajos dentro de los plazos estipulados por la Ley respectiva efectuar la comunicación correspondiente a la ART y presentar el alta respectiva.

- Deberá además el proveedor elaborar el Plan de Seguridad para ser presentado ante la ART y aprobado por la misma deberá ser entregado a personal de la Supervisión, previa inicio de las tareas.

- En cuanto al cumplimiento de las normas de higiene, dadas las características de los trabajos en un edificio en funcionamiento, se facilitarán las instalaciones sanitarias para uso del personal, las que serán mantenidas en perfecto estado de conservación por el proveedor y en perfecta limpieza en forma permanente.

- Seguro de Responsabilidad Civil: Los trabajos a realizar por el proveedor estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil y Danos a Terceros, por el plazo de ejecución como vigencia, extensible en caso de prórroga

Los Trabajos se realizarán según las reglas del arte.

1. Demolición y Desmonte

El proveedor procederá a la demolición, desmonte y retiro completo de todos los revestimientos, elementos e instalaciones de todos los elementos indicados en los croquis. Incluso aquellos que a causa de la refacción queden obsoletos o en desuso.

Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten las demoliciones y el retiro de materiales, ya que éstas afectarán a los locales linderos (polvo, piedras, etc) por lo tanto se deberán “sellar” las puertas y ventanas para evitar dichos trastornos a los mismos; los escombros que posean yeso no podrán ser utilizados nuevamente en ninguna parte del sector a tratar.

Todos los elementos que la Supervisión considere de utilidad, serán ubicados donde ésta lo indique, el traslado será realizado por el proveedor y a su cargo.

EI Proveedor deberá desmontar y retirar del recinto de los trabajos todos aquellos elementos e instalaciones existentes que interfieran con la ejecución o sean innecesarias para el desarrollo de los trabajos contratados.

1.1. Demolición de revoques

Serán retirados todos los revoques interiores existentes que se encuentren deteriorados, a fin de reemplazarlos por nuevos.

1.2. Retiro de instalaciones

Todo elemento perteneciente a las instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. que sean obsoletos o sean contemplados dentro de los trabajos incluidos en la presente, deberán ser desmontados y retirados.

Todo elemento de las mencionadas instalaciones, y que a juicio de la inspecci6n, resulte inconveniente, deberá quedar taponado herméticamente o retirado.

1.3. Desmonte de azulejos

Se desmontaran la totalidad de los azulejos existentes.

En caso de producirse desprendimientos de revoque en el acto de desmonte o carencia del mismo (por tratarse de una construcción antigua), deberá regularizarse la superficie del muro intervenido a los efectos de poder colocar los nuevos revestimientos sobre la misma.

1.4. Desmonte de artefactos, accesorios e instalaciones

Se desmontara el artefacto existente (inodoro)

Se desmantelará el espejo aplicado y todos los accesorios colocados en dicho local, deberá regularizarse la superficie del muro intervenido a los efectos de poder colocar los nuevos revestimientos sobre la misma.

Se retiraran todas las instalaciones sanitarias y eléctricas que queden en desuso

1.5. Retiro de artefactos de iluminación

Se desmontarán y trasladarán al lugar, indicado por la Inspecci6n de los trabajos, todos los artefactos de iluminaci6n existentes, los que serán depositados según indique la Supervisión.

Se incluye el desmontaje de la instalación eléctrica correspondiente a los mismos.

1.6. Traslado de escombros

Se realizará el traslado fuera del INCUCAI de todos los escombros y materiales, producidos a causa de los trabajos de demolición a costo del proveedor y según indique la Inspección.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

2. Revoques

2.1 Jaharro bajo revestimiento.

En el local sanitario previo a la colocación de cerámica se colocará en las paredes un revoque bajo revestimiento de tipo hidrófugo.

En el local sanitario, el revoque bajo revestimientos se compondrá de:

Azotado de concreto, jaharro a la cal reforzado con cemento. EI azotado se realizara con mortero compuesto por 1 parte de cemento y 3 de arena.

2.2 Reparaciones Revoques.

Se repararán los revoques que presenten deficiencias, estén flojos o deteriorados incluyendo las marcas producidas por la demolición. Se completaran los faltantes como así también se tapara en todo el sanitario las canaletas realizadas para pasar las cañerías de instalaciones que sean necesarias.

Los trabajos se ejecutarán en la totalidad del sector a intervenir, incluyendo las falencias producidas por la actual contratación así como también las preexistentes, debiendo quedar la totalidad de los revoques en perfecto estado.

3. Revestimientos

3.1 Piezas de repuesto

El contratista proveerá, al computar los materiales, que al concluir con los trabajos deberá entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada revestimiento utilizado en los muros a intervenir, en cantidad mínima equivalente al 1% (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.

3.2 Colocación de cerámicas

Se colocará un revestimiento de cerámico blanco rectificado de 32 x 47 nuevo siguiendo las líneas del piso, hasta 2.20 mts (según croquis) en la totalidad de las paredes de mampostería interiores del núcleo sanitario. Se terminara de colocar el revestimiento con pieza entera y la diferencia que queda entre la última pieza y el cielorraso será revocada de manera que no sobresalga del nivel del revestimiento. Se colocará en el encuentro de las aristas de las paredes perfil cuarta caña de aluminio laqueado color similar a la pared. Las cerámicas esmaltadas serán fabricadas con proceso de monococción.

La proveedora presentara muestras previamente para ser aprobadas por la Supervisión.

3.3 Colocación de guarda (perimetral según croquis)

Se colocara revestimiento vítreo tipo venecita de 2 x 2 cm., de forma perimetral según croquis, color a definir, con la Inspección de los trabajos, aplicado en planchas prearmadas según especificaciones del fabricante.

Los materiales a utilizar serán de primera calidad de igual partida y selección de manera de ser del mismo tono y calibre.

No se admitirán piezas deterioradas, así como diferencias de corte, color y textura. Se considera incluida la incidencia por cortes, desperdicios de piezas, etc.

Se aplicarán con mezcla adhesiva de primera marca impermeable.

Las juntas deberán estar perfectamente alineadas y niveladas y se tomaran con pastina color blanco.

Los encuentros en ángulo vivo deberán terminarse con guarda canto de aluminio de sección cuarto de caña empotrado. Se pondrá especial atención en los cortes que deban realizarse en correspondencia con lIaves de luz, tomas, canillas, etc. garantizando una correcta terminación.

Todos los colores y modelos se definirán en el lugar de los trabajos, según muestras y folletos a proveer por la Proveedora, teniendo en cuenta que todos los materiales solicitados son de primera calidad y marca; y para aprobación de la Supervisión.

3.4 Se preservará el piso existente

Se deberá preserva el piso cerámico existente al cual se Ie deberá realizar un pulido para otorgarle una adecuada terminación.

4. Pintura

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase, debiéndose lIevar a la obra en sus envases originales y cerrados.

Deberán todas las superficies ser limpiadas perfectamente de manchas, óxidos, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pueda presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

EI Proveedor notificara a la Supervisión cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a su trabajo.

EI proveedor tomara las precauciones indispensables a fin de preservar las áreas de polvo, Las puertas no se cerrarán antes de haber secado perfectamente la pintura para evitar los deterioros consiguientes que ello reportaría.

Se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o cualquier estructura, artefactos, muebles, revestimientos, etc.

Deberá efectuarse el barrido diario de los locales antes de darse comienzo a cualquier trabajo de pintura.

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles, cintas para sellados provisorios, etc. Deberán ser suministrados por la proveedora en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso en particular y a juicio de la Inspección.

Los materiales inflamables se guardarán en locales con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios.

Los trabajos se realizarán en la totalidad del área comprendida por las tareas.

Se consideran incluidos en el presente rubro la totalidad de materiales, trabajos, etc., necesarios para una perfecta terminación.

Todos los colores serán aprobados por la Supervisión previas muestras correspondientes.

4.1 Pintura al látex sobre paredes y cielorrasos:

En el local sanitario, en todos aquellos muros y columnas de mampostería, con acabado interior en látex de primera marca, se procederá de la siguiente forma:

a- Protecci6n de piso con cartón corrugado.

b- Preparado de cielorrasos y paredes con rasqueteado a fondo.

c- Aplicaci6n de enduido plástico y yeso, alisado a la llana.

d- Lijado de toda la superficie con lija al agua N° 220.

e- Imprimación con una mana de fijador al agua de primera marca.

f- Manos necesarias (dos como mínimo) y hasta aprobación por Supervisión, de pintura látex antihongo para cielorrasos y mampostería.

g- Limpieza final del sector.

4.2 Restauración puerta de madera:

Se restaurará la puerta de madera y todos sus herrajes, picaportes, cerraduras, etc. A la placa de madera se la tratará de forma tal que el acabado final con el color a definir por la supervisión Ie otorgue una terminación adecuada.

4.3 Restauración rejilla puerta de madera:

Se deberá lijar la superficie metálica, masillar las imperfecciones para luego darle una base de fijador de esta forma se preparan las superficies para colocar antioxido con color y finalmente dos manos de esmalte sintético color a definir por la supervisión.

5. Instalación Artefactos Sanitarios

Las especificaciones definen todos los trabajos y materiales necesarios a suministrar por el Proveedor para realizar las instalaciones sanitarias, según todas las reglas de arte, incluyendo cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, este o no previsto y especificado en el presente de condiciones y se complementan con lo indicado en los planos y en las especificaciones particulares.

• Provisión y colocación artefacto al local sanitario

Comprende además la verificación de las condiciones de las instalaciones existentes y la realización de los trabajos necesarios para que éstas funcionen en las mismas condiciones que las instalaciones nuevas.

En tal sentido los trabajos deberán alcanzar, pero sin limitarse, a:

• Reposición de elementos faltantes o en malas condiciones

• Sustitución o reparación, según el caso, de artefactos o piezas dañadas

• Limpieza de cañerías y vaciado de sumideros, cámaras, piletas de patio, canaletas, etc.

Materiales:

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, y aprobados por las normas IRAM y/o por reglamento.

EI Proveedor presentará para su aprobación por la Supervisión catálogos de los principales materiales, artefactos, grifería y accesorios que prevea instalar en obra.

5.1 Colocación de artefactos

Los artefactos serán provistos por el Proveedor y estará a su cargo la colocación y la provisión de todos los materiales de aporte y accesorios necesarios para la correcta terminación, incluyendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones de bronce cromado, con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento.

Se proveerá para el inodoro: las bridas y tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexiones y rosetas de bronce cromado.

5.2 Provisión e instalación de inodoro (Cantidad: 1 (uno))

EI inodoro pedestal a proveer deberá adaptarse al sistema existente de descarga que presenta el edificio del INCUCAI debiendo hacer los trabajos que sean necesarios para tal fin. Deberá ser de porcelana sanitaria de funcionamiento sinfónico. Temperatura de cocción de 1250° con una absorción de humedad de 0,03 %. Cantidad: según planos, sin depósito de embutir.

Se proveerá y colocará 1 (una) asiento y tapa de inodoro de madera reforzada laqueada color blanco.

5.3 Colocación Grifería

Se deberá proveer y colocar grifería monocomando cromo

6. Instalación Eléctrica

Se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos y elementos (accesorios, llaves, tableros, etc.) para alimentar a la totalidad de las bocas y artefactos indicados en planos y dejar las tareas correctamente terminadas según normas.

Se cumplirán las normas establecidas por el “ENRE", (Ente Nacional Regulador de la Electricidad").

Los cables a utilizarse deberán tener impreso su sección y el cumplimiento de normas IRAM. Los que se coloquen sin cumplir estas condiciones deberán ser retirados.

Se ejecutara la instalación eléctrica totalmente nueva dentro del núcleo sanitario.

Se retirara el artefacto de iluminación existente y se proveerán y colocarán artefactos abajo descriptos.

Se colocarán en la boca de iluminación existente .

Se efectuara el recableado del circuito que incluya la iluminación del baño y se cambiará la !lave que sirva para su corte de acuerdo a normas. EI diámetro del cable surgirá de cálculos siendo el mínimo de 2.5 mm. Se debe incluir el cable de puesta a tierra.

Se efectuarán sondeos previos para evitar cruces de las nuevas canalizaciones con las existentes y se considerarán incluidas dentro de este rubro la totalidad de trabajos, elementos, accesorios, etc.;  para dejar las tareas correctamente terminadas según Normas.

Se cambiarán todas las llaves y tomacorrientes del circuito de baño. Se deberá presentar folletos y especificaciones para su correspondiente aprobación por la Supervisión de Obra que determinará el color y el modelo.

6.1 Llaves, tapas y accesorios.

Se proveerán y colocarán todas las tapas, llaves y accesorios pertenecientes a la instalación nueva a ejecutar en todo el sector de los trabajos y todo será de primera calidad.

EI color y el modelo serán a determinar, responderán al tipo modulares versátiles.

6.2 Artefacto de iluminación

CARACTERÍSTlCAS GENERALES:

Se incorporarán los artefactos de iluminación indicados en Croquis, completos con todos los accesorios necesarios para su perfecto funcionamiento.

EI comando del encendido de los artefactos de iluminación ser de tipo individual (1 llave por artefacto), las mismas se colocarán en el acceso al local y en el cubículo sanitario donde se ubican dichos artefactos.

Estarán construidos con materiales de alta pureza con tratamiento de fosfatizado y pintura.

Artefacto “tipo A: CANTIDAD 2

Artefacto tipo aplique exterior cuadrado fijo, construido íntegramente en chapa de acero estampada, tratamiento de pintura epoxy termoconvertible. EI difusor será frontal de acrílico opal.

Potencia: 2 x 26w

Largo aprox: 300

Ancho aprox:300

Alto aprox: 70

Tipo de lámpara: Led o Bajo consumo o  fluorescente compacta

7. Instalación Sanitaria

7.1 Readecuación de la red de desagües y provisión de agua.

Se ejecutarán los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus reglamentarios desagües cloacales y de provisión de agua. Se deberán incorporar los ramales y/o cañerías, necesarios para cumplimentar las normas.

Antes de la realización de las tareas correspondientes, la proveedora presentara muestras de los materiales a utilizar para ser aprobados por la Supervisión, los mismos serán de "primera calidad" y de marca reconocida en plaza.

En el local se preservara la bacha de acero inoxidable existente con la que se deberán realizar las nuevas conexiones de agua.

Se utilizarán todas las piezas y accesorios necesarios para una correcta terminación de los trabajos.

7.2 Partida para desobstrucción de desagües existentes.

Se procederá a la limpieza y desobstrucción del sistema actual en funcionamiento, con máquina eléctrica en presencia del Personal de supervisión, para los mismos el Proveedor deberá contar y emplear todos los mecanismos necesarios para tal fin, si por las mencionadas se produjera algún deterioro en el sistema, el o los mismos deberán ser reparados y/o repuestos por la Proveedor a su cuenta y cargo.

EI objetivo de los presentes es dejar en estado óptimo de funcionamiento la red de desagües cloacales para optimizar su operatividad.

En el local se deberá verificar el funcionamiento de la "llave de paso", con el objeto que en el caso de no estar en condiciones de uso se pueda reparar.

7.3 Griferías

En la mesada de granito existente se colocará grifería del tipo monocomando de material metálico, cromada, con cierre cerámico y aireador, de primera marca.

7.4 Accesorios para aplicar

EI Contratista proveerá y colocará, según lo indicado en croquis, artefactos y accesorios. Previo a su colocación en obra se presentarán los folletos y/o especificaciones pertinentes para ser aprobados por la Supervisión.

Los accesorios deberán ser de bronce platil de ningún modo se permitirá plástico color cromo

7.4 Mesada de granito con bacha de acero inoxidable

Se deberá preservar la bacha de granito gris mara existente con la bacha de acero inoxidable ya que se encuentra en buenas condiciones. Por lo tanto se deberá tener los cuidados adecuados para su futuro uso.

7.5 Espejo

En correspondencia con el lavatorio a instalarse se colocará espejo, de 4mm de espesor, con marco biselado, previa colocación deberá ser aprobado por la Supervisión.

EI tamaño del espejo será determinado por el largo de la mesada, y la altura 90 cm aproximadamente, hasta donde comienza la guarda superior de revestimiento.

VARIOS

a) Replanteo: la empresa realizará todos los replanteos correspondientes previos al inicio de las tareas.

b) Limpieza: se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final de todas las áreas que se vean afectadas.

c) Equipos, herramientas e insumos: se proveerán todos los necesarios para la correcta ejecuci6n de las tareas

d) Protecciones: se proveerán y armaran todas las necesarias para evitar daños o molestias involuntarias.

e) Todos los elementos a proveer y colocar deberán ser de primera calidad y marca reconocida en plaza.

f) Es obligatoria la visita al lugar de los trabajos previo

ANEXO II

PLANILLA DE COTIZACIÓN

# Sres.:

# INCUCAI

El que suscribe, en nombre y representación de la Empresa……………………….…………………………............tiene el agrado de dirigirse a ustedes con el fin de realizar la siguiente propuesta económica; y ratifica el conocimiento y aceptación del Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas de la presente contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 23/2016.

Nos ajustamos al orden seguido en el presente presupuesto detallado:

Asimismo informamos que los precios de la cotización incluyen el Impuesto al Valor Agregado;

| Renglón | Código Catálogo | Descripción | Cantidad Ofertada (a) | Precio Unitario (b) | Total (a x b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-04434-0007 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO | 1 |  |  |
| 2 | 334-05002-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO – Refuncionalización a baño discapacitados | 1 |  |  |
| 3 | 334-05002-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO | 1 |  |  |

COTIZACIÓN

TOTAL cotizado:	$

La presente propuesta importa la suma de PESOS:………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Mantenimiento de oferta: S/PLIEGO

Forma de Pago: S/PLIEGO

Forma de Entrega: S/PLIEGO

Firma y sello del oferente

# Sres. INCUCAI

El que suscribe, en nombre y representación de la Empresa:…………………..............................................................................

tiene el agrado de dirigirse a ustedes con el fin de poner en vuestro conocimiento el siguiente presupuesto; y ratifica el conocimiento y aceptación del Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Necesidades, Planillas, Planos, Aclaraciones y demás documentación que sirve de base a la presente contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2017 “servicios que incluyen mano de obra y todos los elementos necesarios para el mantenimiento y reparación del techo de tejas, refuncionalización de un baño para discapacitados y refuncionalización de otro baño en PB; todos en las instalaciones del INCUCAI – Ramsay 2250 – C.A.B.A.”, como así también haber recogido en el lugar de la obra los datos necesarios para el proyecto y la ejecución, de acuerdo a la documentación citada y por el monto consignado, no cabiéndole duda ni formular objeción alguna respecto de lo anteriormente señalado.

Adjuntamos la presente lista de rubros, que se incluye al sólo efecto de facilitar la confección del presupuesto de nuestra parte, quién será el único responsable por los errores u omisiones en que pudieran incurrir en sus presentaciones, no admitiéndose posteriores reclamos por diferencias en sus cómputos métricos, precios unitarios u operaciones aritméticas.

Cualquier trabajo o agregado que hemos estimado incluir, lo hemos efectuado EXCLUSIVAMENTE en el rubro VARIOS.

Nos ajustamos al orden seguido en el presente presupuesto detallado, en la cual se indica: número del rubro y precio del total del mismo y a continuación, ítem, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total del ítem.

El cómputo métrico y presupuesto es sólo al efecto de las liquidaciones de los certificados correspondientes.

Asimismo informamos que:

- los precios de la cotización incluyen el Impuesto al Valor Agregado;

- hemos incluido dentro de la cotización todos los trabajos necesarios para realizar la ampliación de acuerdo a su fin. La presente planilla es sólo enunciativa, la no presencia de un ítem en la misma  no implica la exclusión del mismo de la cotización; y

- adjuntamos Cronograma de Obra.

Nos presentamos así, comprometiéndonos a efectuar la obra y realizarla por el régimen de SISTEMA DE AJUSTE ALZADO especificado en la documentación indicando el siguiente importe:

COTIZACION:

TOTAL cotizado			:		$

La presente propuesta importa la suma de PESOS: …………………...…………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………..

Firma y sello del oferente

Domicilio:……………………………………………………………………………………………………

Teléfono:…………………………………………………..

ANEXO III

DATOS BÁSICOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 23/2016

Sres.:

INCUCAI

Conforme a lo previsto en el Artículo “DOMICILIO – JURISDICCION” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cumplimos en informarles con carácter de Declaración Jurada los siguientes datos:

DOMICILIO ESPECIAL:

Calle:……………………………………………………………………………………………

N.º: ………………………………………………………C.P:...………………………………

Localidad:………………………………………………………………………………………

Provincia:……………………………………………………………………………………….

Dirección/ES de correo electrónico:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Número de TELÉFONO / Fax:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

Oferente

………………………………………………….

Responsable autorizado

ANEXO IV

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (PUBCG, Artículo 13, Inciso H, Apartado 3) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, ……………………………………………. DNI……………………….., en calidad de …………………………………………………de la empresa que gira en plaza bajo la denominación ………………………………………., CUIT: ………………………………….. y con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que mi representada cumple con las condiciones requeridas para presentarse como oferta nacional y su propuesta cumple con las condiciones solicitadas con las condiciones requeridas en la normativa vigente, HASTA TANTO DECLARE LO CONTRARIO BAJO JURAMENTO, de acuerdo a lo estipulado en al Art. 13, Inciso H, Apartado 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.. |
| REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DECRETO 893/2012 Artículo 13, Inciso H, Apartado 3 Declaración Jurada de Oferta Nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos que se oferten bienes de origen nacional. |

Lugar y Fecha: CABA, …………………………………………….

ANEXO V

| DECLARACION JURADA DE EMPLEO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (PUBCG, Artículo 13, Inciso H, Apartado 3) |
| --- |
| Razón Social, Denominación o Nombre Completo: |
| CUIT: |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| Tipo: | Nº | Ejercicio: |
| Clase: |
| Modalidad: |
| Lugar, día y hora del acto de Apertura: |
| El que suscribe, ……………………………………………. DNI……………………….., en calidad de …………………………………………………de la empresa que gira en plaza bajo la denominación ………………………………………., CUIT: ………………………………….. y con poder suficiente para este acto, DECLARA en carácter de DECLARACIÓN JURADA lo siguiente: (Marque con una cruz lo que corresponda) De resultar adjudicatario me obligaré a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio objeto del presente procedimiento (Art. 1) En virtud de las características del servicio objeto del presente procedimiento, el personal afectado al mismo hace imposible, cuantitativamente, el cumplimiento de la exigencia establecida en la normativa (Art. 2) Dadas las características del servicio objeto del presente procedimiento, no resulta posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo (Art. 3) Esta declaración se efectúa bajo las condiciones requeridas en la normativa vigente, Ley N.º 22.431, Decreto N.º 32/2010 y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional HASTA TANTO DECLARE LO CONTRARIO BAJO JURAMENTO. |

Lugar y Fecha: CABA, …………………………………………….

Firma y Aclaración

ANEXO VI

Certificado de visita de instalaciones

RENGLÓN Nº 1 MANT. Y REPARACIÓN TECHO

En el día de la fecha la empresa .................................................................

................................................................................................................. se presentó a realizar la visita de las instalaciones del INCUCAI, sito en la calle Ramsay 2250 de esta Capital Federal, para relevar el área correspondiente al Renglón Nº1 Mantenimiento y reparación del techo, encuadrado bajo Contratación Directa Nº 23/16, Expte.: 998/16-9.

Firma y Aclaración

Titular

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .......................................de 2017.-

ANEXO VII

Certificado de visita de instalaciones

RENGLÓN Nº 2 REFUNCIONALIZACIÓN BAÑO PB

PARA DISCAPACITADOS

En el día de la fecha la empresa .................................................................

................................................................................................................. se presentó a realizar la visita de las instalaciones del INCUCAI, sito en la calle Ramsay 2250 de esta Capital Federal, para relevar el área correspondiente al Renglón Nº2 Refuncionalización de baño PB para discapacitados, encuadrado bajo Contratación Directa Nº 23/16, Expte.: 998/16-9.

Firma y Aclaración

Titular

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .......................................de 2017.-

ANEXO VIII

Certificado de visita de instalaciones

RENGLÓN Nº 3 REFUNCIONALIZACIÓN BAÑO PB

En el día de la fecha la empresa .................................................................

................................................................................................................. se presentó a realizar la visita de las instalaciones del INCUCAI, sito en la calle Ramsay 2250 de esta Capital Federal, para relevar el área correspondiente al Renglón Nº2 Refuncionalización de baño PB, encuadrado bajo Contratación Directa Nº 23/16, Expte.: 998/16-9.

Firma y Aclaración

Titular

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .......................................de 2017.-

ANEXO IX

MODELO DE PAGARÉ

Por $……………….…..….

Buenos Aires,………. de………………………….de 2017.

A la vista pagaré (mos) sin protesto (Art. 50 – D. Ley N.° 5965/63) al INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE - INCUCAI, o a su orden, la cantidad de Pesos……………………………………………….….. por igual valor recibido en efectivo a nuestra entera satisfacción, con más intereses a una tasa activa de cartera general que fije el Banco de la Nación Argentina, contados desde la fecha de presentación al cobro. En caso de falta de pago, se adicionarán a los intereses compensatorios citados, intereses punitorios del ciento por ciento (100%) de los compensatorios. El pago se efectuará en el siguiente domicilio: RAMSAY N.º 2250, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dejamos expresa constancia que el plazo para la presentación al cobro del presente pagaré deberá considerarse ampliado hasta los SESENTA (60) meses de su fecha, en un todo de acuerdo con lo previsto en los Art. 36 y 103 del Decreto Ley N.º 5965/63.

El importe del presente documento corresponde a la GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ADJUDICACIÓN de la CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 23/16.

Nombre: 	………………………………………………..

# Domicilio 	………………………………………………..

Localidad 	.………………………………………………..

FIRMA

# Text boxes

Anexo II - Propuesta