ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Renglones Nº 1 al 7 (inclusive) – 12 – 13 y 15:

OBSERVACIONES SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS.

El vencimiento del producto no podrá ser menor de diez (10) meses contados a partir de la entrega.

Lugar de Entrega: Monteagudo 2510 – (2700) Pergamino – Pcia. de  Buenos Aires

ENTREGA UNICA:

Renglones 1-2-12-13-15: Dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra en una (1) entrega única.

Renglones 3-4-5-6-7: Dentro de los sesenta (60) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra en una (1) entrega única.

Renglón N° 8:  catálogo ONC 251-09052-00190

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a)	Descripción: Kit para extracción de RNA de fluidos biológicos por columnas de purificación por 250 determinaciones.

b)	Presentación: Kits o equipos para 250 determinaciones.

c) 	Cantidad: 83 kits (20.750 determinaciones).

2. CARACTERISTICAS

2.1 Presentación:

El producto se presentará en las cajas estuches originales, autorizadas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, las que indicarán el número de lote, la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento y contendrán un instructivo de uso.

2. 2 Vencimiento:

El vencimiento del producto no podrá ser menor de diez (10) meses contados a partir de la recepción provisional prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION.

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Las determinaciones serán distribuidas y  entregadas por cuenta del adjudicatario, en la siguiente forma:

En una (1) entrega única dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo I.

Sin perjuicio de lo expuesto, el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI podrá alterar las cantidades correspondientes a cada destino. Dicha modificación podrá efectuarla hasta la oportunidad  prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION.

En los remitos deberán constar números de procedimiento de contratación y orden de compra, descripción del producto, cantidad total entregada, números de lote y vencimiento del producto. Es deseable la entrega de un único lote; en el caso que en la entrega se suministre más de un lote (no más de 3), se discriminará la cantidad correspondiente a cada uno. Asimismo, deberán consignarse en el remito fecha de recepción y firma, nombre y apellido y número de documento del receptor.

Copia de los remitos debidamente conformados por el personal autorizado de la entidad destinataria, deberán ser presentados al INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI”, en el plazo máximo de veinte (20) días corridos se realizada la entrega para la confección del acta definitiva.

4. CONDICIONES DE ENTREGA

Al efecto de preservar la estabilidad de los reactivos durante su guarda y traslado, el proveedor deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

El producto deberá ser entregado en envases aptos para su almacenamiento, no debiendo deformarse, abrirse o romperse con su traslado o estiba.

Cada kit deberá contener en su exterior la leyenda “Ministerio de Salud – PROHIBIDA SU VENTA – Distribución gratuita” en tipografía y color destacables.

Los envases no serán objeto de devolución.

5. RECEPCION

Previo a la distribución y entrega, el adjudicatario requerirá a la COMISION DE RECEPCION del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” que se constituya en el lugar que aquél indique a fin de constatar lote, vencimiento, cantidades, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, redactándose en esa oportunidad un acta provisoria.

Los productos quedarán bajo la guarda del adjudicatario quien será responsable de su cuidado y conservación hasta su efectiva entrega. Si por cualquier circunstancia los mismos dejaran de cumplir las condiciones exigidas, el adjudicatario deberá sustituirlos, requiriendo nueva intervención de la COMISION DE RECEPCION.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo legal de 10 días, el que comenzará a regir una vez recibidos todos los remitos originales y nota de conformidad suscriptos por personal autorizado de las entidades destinatarias.

Renglón N° 9:  catálogo ONC 251-09052-00667

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a)	Descripción: Kit para detección de anticuerpos IgM por método Elisa de captura para los cuatro (4) serotipos del virus Dengue inmovilizados en policubetas, con sensibilidad no menor al noventa (90) por ciento y especificidad no menor al ochenta (80) por ciento.

b)	Presentación: Kits o equipos para noventa y seis (96) determinaciones.

c) 	Cantidad: 410 kits (39.360 determinaciones).

2. CARACTERISTICAS

2.1 Presentación:

El producto se presentará en tiras o tiras y placas contenidas en las cajas estuches originales, autorizadas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, las que indicarán el número de lote, la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento y contendrán un instructivo de uso.

2. 2 Vencimiento:

El vencimiento del producto no podrá ser menor de diez (10) meses contados a partir de la recepción provisional prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION de cada una de las entregas.

## 2.3 Equipamiento:

El suministro deberá incluir la entrega en comodato de sesenta y cuatro (64) lavadores y lectores para la lectura de los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el fabricante del reactivo.

Asimismo el adjudicatario deberá proveer todos los insumos y accesorios necesarios para el procesamiento de las determinaciones, así como los manuales del usuario.

La antigüedad del equipamiento en ningún caso podrá ser superior a cinco (5) años, debiendo ser acompañado de una certificación técnica de correcto funcionamiento.

El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en funcionamiento en oportunidad de la primera entrega de los kits prevista en el punto 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, en los centros que se indican en el Anexo II.

La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de los reactivos.

El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de garantizar el servicio en todo momento.

En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de quince (15) días corridos desde la notificación correspondiente y los equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este apartado.

El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad.

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Las determinaciones serán distribuidas y entregadas por cuenta del adjudicatario, en la siguiente forma:

La primera entrega será del 60 por ciento del total (246 kits = 23.616 determinaciones) dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo II.

La segunda entrega será del 40 por ciento restante (164 kits = 15.744 determinaciones) a los sesenta (60) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo II.

Sin perjuicio de lo expuesto, el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI podrá alterar las cantidades correspondientes a cada destino. Dicha modificación podrá efectuarla hasta la oportunidad  prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION.

Se tendrán por no entregadas las determinaciones mientras el equipamiento previsto en el apartado 2.3. Equipamiento no se halle instalado en los respectivos centros, en condiciones óptimas de uso y con la provisión de los insumos y accesorios, así como tampoco ante la falta de capacitación del personal.

A los fines de la determinación de eventuales multas se considerará en el cálculo de la mora, la fecha de notificación de la orden de compra y la fecha de entrega efectiva en destino en las condiciones establecidas.

En los remitos deberán constar números de procedimiento de contratación y orden de compra, descripción del producto, cantidad total entregada, números de lote y vencimiento del producto y descripción del equipamiento entregado. Es deseable la entrega de un único lote; en el caso que en la entrega se suministre más de un lote (no más de 3), se discriminará la cantidad correspondiente a cada uno. Asimismo, deberán consignarse en el remito fecha de recepción y firma, nombre y apellido y número de documento del receptor.

Copia de los remitos debidamente conformados por el personal autorizado de la entidad destinataria, deberán ser presentados al INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI”, en el plazo máximo de veinte (20) días corridos se realizada la entrega para la confección del acta definitiva.

4. CONDICIONES DE ENTREGA

Al efecto de preservar la estabilidad de los reactivos durante su guarda y traslado, el proveedor deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

El producto deberá ser entregado en envases aptos para su almacenamiento, no debiendo deformarse, abrirse o romperse con su traslado o estiba.

Cada kit deberá contener en su exterior la leyenda “Ministerio de Salud – PROHIBIDA SU VENTA – Distribución gratuita” en tipografía y color destacables.

Los envases no serán objeto de devolución.

5. RECEPCION

Previo a la distribución y entrega, el adjudicatario requerirá a la COMISION DE RECEPCION del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” que se constituya en el lugar que aquél indique a fin de constatar lote, vencimiento,   cantidades, especificaciones técnicas y demás detalles y condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, redactándose en esa oportunidad un acta provisora.

En dicha oportunidad el adjudicatario deberá suministrar por cada lote, tres (3) kits o equipos de determinaciones adicionales  a su exclusivo cargo – que serán seleccionados al azar por la comisión de recepción- para realizar en el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” la verificación de sensibilidad y especificidad establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, mediante los análisis, ensayos y pericias pertinentes, informándose  también en dicha oportunidad al adjudicatario la fecha de realización de los ensayos.-

Los productos a distribuir y entregar quedarán bajo la guarda del adjudicatario quien será responsable de su cuidado y conservación hasta su efectiva entrega. Si por cualquier circunstancia los mismos dejaran de cumplir las condiciones exigidas, el adjudicatario deberá sustituirlos, requiriendo nueva intervención de la COMISION DE RECEPCION.

Si de la verificación realizada se comprueba que la prestación cumple con las condiciones establecidas se comunicará al adjudicatario a fin de que proceda a la entrega conforme distributivo adjunto.-

En caso contrario, procederá –de corresponder- de conformidad con lo establecido en el art. 47 del manual de procedimientos para las contrataciones aprobado por Disposición ONC 62 – E/2016 / Decreto 1030/16.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo legal de 10 días, el que comenzará a regir, teniendo en cuenta la forma de entrega y distribución,  una vez recibidos todos los remitos originales y nota de conformidad suscriptos por personal autorizado de las entidades destinatarias, acompañados de la certificación técnica descripta en el punto 2.3. Equipamiento.

Renglón N° 10:  catálogo ONC 251-09052-01162

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a)	Descripción: Kit comercial Superscrip III Platinum One Step quantitative RT-PCR system para RT-PCR real time en un único paso.

b)	Presentación: Kits o equipos para 500 determinaciones.

c) 	Cantidad: 32 kits (16.000 determinaciones).

2. CARACTERISTICAS

2.1 Presentación:

El producto se presentará en las cajas estuches originales, autorizadas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, las que indicarán el número de lote, la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento y contendrán un instructivo de uso.

2. 2 Vencimiento:

El vencimiento del producto no podrá ser menor de diez (10) meses contados a partir de la recepción provisional prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION.

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Las determinaciones serán distribuidas y entregadas por cuenta del adjudicatario, en la siguiente forma:

En una (1) entrega única dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo III.

Sin perjuicio de lo expuesto, el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI podrá alterar las cantidades correspondientes a cada destino. Dicha modificación podrá efectuarla hasta la oportunidad prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION.

En los remitos deberán constar número de procedimiento de contratación y orden de compra, descripción del producto, cantidad total entregada, números de lote y vencimiento del producto. Es deseable la entrega de un único lote; en el caso que en la entrega se suministre más de un lote (no más de 3), se discriminará la cantidad correspondiente a cada uno. Asimismo, al momento de la entrega, deberá consignarse en el remito fecha de recepción y firma, nombre y apellido y número de documento del receptor.

Copia de los remitos debidamente conformados por el personal autorizado de la entidad destinataria, deberán ser presentados al INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI”, en el plazo máximo de veinte (20) días corridos se realizada la entrega para la confección del acta definitiva.

4. CONDICIONES DE ENTREGA

Al efecto de preservar la estabilidad de los reactivos durante su guarda y traslado, el proveedor deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

El producto deberá ser entregado en envases aptos para su almacenamiento, no debiendo deformarse, abrirse o romperse con su traslado o estiba.

Cada kit deberá contener en su exterior la leyenda “Ministerio de Salud – PROHIBIDA SU VENTA – Distribución gratuita” en tipografía y color destacables.

Los envases no serán objeto de devolución.

5. RECEPCION

Previo a la distribución y entrega, el adjudicatario requerirá a la COMISION DE RECEPCION del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” que se constituya en el lugar que aquél indique a fin de constatar lote, vencimiento, cantidades, especificaciones técnicas  y demás condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, redactándose en esa oportunidad un acta provisoria.

Los productos quedarán bajo la guarda del adjudicatario quien será responsable de su cuidado y conservación hasta su efectiva entrega. Si por cualquier circunstancia los mismos dejaran de cumplir las condiciones exigidas, el adjudicatario deberá sustituirlos, requiriendo nueva intervención de la COMISION DE RECEPCION.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo legal de 10 días, el que comenzará a regir una vez recibidos todos los remitos originales y nota de conformidad suscriptos por personal autorizado de la entidad destinataria.

Renglón N° 11:  catálogo ONC 251-09052-01652

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a)	Descripción: Kit para detección de anticuerpos IgM por método Elisa de captura para virus Chikungunya inmovilizados en policubetas, con índice de sensibilidad no menor de noventa (90) por ciento  y especificidad no menor al ochenta (80) por ciento.

b)	Presentación: Kits o equipos para noventa y seis (96) determinaciones.

c) 	Cantidad: 132 kits (12.672 determinaciones).

2. CARACTERISTICAS

2.1 Presentación:

El producto se presentará en tiras o tiras y placas contenidas en las cajas estuches originales, autorizadas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, las que indicarán el número de lote, la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento y contendrán un instructivo de uso.

2. 2 Vencimiento:

El vencimiento del producto no podrá ser menor de diez (10) meses contados a partir de la recepción provisional prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION de cada una de las entregas.

## 2.3 Equipamiento:

El suministro deberá incluir la entrega en comodato de sesenta y cuatro (64) lavadores y lectores para la lectura de los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el fabricante del reactivo.

Asimismo el adjudicatario deberá proveer todos los insumos y accesorios necesarios para el procesamiento de las determinaciones, así como los manuales del usuario.

La antigüedad del equipamiento en ningún caso podrá ser superior a cinco (5) años, debiendo ser acompañado de una certificación técnica de correcto funcionamiento.

El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en funcionamiento en oportunidad de la primera entrega de los kits prevista en el punto 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, en los centros que se indican en el Anexo II.

La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de los reactivos.

El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de garantizar el servicio en todo momento.

En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de quince (15) días corridos desde la notificación correspondiente y los equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este apartado.

El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad.

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Las determinaciones serán distribuidas y entregadas por cuenta del adjudicatario, en la siguiente forma:

La primera entrega será del 60 por ciento del total (80 kits = 7.680 determinaciones) dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo II

La segunda entrega será del 40 por ciento restante (52 kits = 4.992 determinaciones) a los sesenta (60) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo II.

Sin perjuicio de lo expuesto, el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI podrá alterar las cantidades correspondientes a cada destino. Dicha modificación podrá efectuar hasta la oportunidad prevista en el primer párrafo del punto 5.RECEPCION.

Se tendrán por no entregadas las determinaciones mientras el equipamiento previsto en el apartado 2.3. Equipamiento no se halle instalado en los respectivos centros, en condiciones óptimas de uso y con la provisión de los insumos y accesorios, así como tampoco ante la falta de capacitación del personal.

A los fines de la determinación de eventuales multas se considerará en el cálculo de la mora, la fecha de notificación de la orden de compra y la fecha de entrega efectiva en destino en las condiciones establecidas.

En los remitos deberán constar números de procedimiento de contratación y orden de compra, descripción del producto, cantidad total entregada, números de lote y vencimiento del producto y descripción del equipamiento entregado. Es deseable la entrega de un único lote; en el caso que en la entrega se suministre más de un lote (no más de 3), se discriminará la cantidad correspondiente a cada uno. Asimismo, deberán consignarse en el remito fecha de recepción y firma, nombre de apellido y número de documento del receptor.

Copia de los remitos debidamente conformados por el personal autorizado de la entidad destinataria, deberán ser presentados al INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI”, en el plazo máximo de veinte (20) días corridos de realizada la entrega para la confección del acta definitiva.

4. CONDICIONES DE ENTREGA

Al efecto de preservar la estabilidad de los reactivos durante su guarda y traslado, el proveedor deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

El producto deberá ser entregado en envases aptos para su almacenamiento, no debiendo deformarse, abrirse o romperse con su traslado o estiba.

Cada kit deberá contener en su exterior la leyenda “Ministerio de Salud – PROHIBIDA SU VENTA – Distribución gratuita” en tipografía y color destacables.

Los envases no serán objeto de devolución.

5. RECEPCION

Previo a la distribución y entrega, el adjudicatario requerirá a la COMISION DE RECEPCION del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” que se constituya en el lugar que aquél indique a fin de constatar lote, vencimiento,   cantidades, especificaciones técnicas y demás detalles y condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, redactándose en esa oportunidad un acta provisora.

En dicha oportunidad el adjudicatario deberá suministrar por cada lote, tres (3) kits o equipos de determinaciones adicionales  a su exclusivo cargo – que serán seleccionados al azar por la comisión de recepción- para realizar en el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” la verificación de sensibilidad y especificidad establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, mediante los análisis, ensayos y pericias pertinentes, informándose  también en dicha oportunidad al adjudicatario la fecha de realización de los ensayos.-

Los productos a distribuir y entregar quedarán bajo la guarda del adjudicatario quien será responsable de su cuidado y conservación hasta su efectiva entrega. Si por cualquier circunstancia los mismos dejaran de cumplir las condiciones exigidas, el adjudicatario deberá sustituirlos, requiriendo nueva intervención de la COMISION DE RECEPCION.

Si de la verificación realizada se comprueba que la prestación cumple con las condiciones establecidas se comunicará al adjudicatario a fin de que proceda a la entrega conforme distributivo adjunto.-

En caso contrario, procederá –de corresponder- de conformidad con lo establecido en el art. 47 del manual de procedimientos para las contrataciones aprobado por Disposición ONC 62 – E/2016 / Decreto 1030/16.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo legal de 10 días, el que comenzará a regir, teniendo en cuenta la forma de entrega y distribución,  una vez recibidos todos los remitos originales y nota de conformidad suscriptos por personal autorizado de las entidades destinatarias, acompañados de la certificación técnica descripta en el punto 2.3. Equipamiento.

Renglón N° 14:  catálogo ONC 257-07959-00098

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

a)	Descripción: Kit para detección de antígeno NS1 para los cuatro (4) serotipos del virus Dengue por técnica de Elisa, con sensibilidad no menor al noventa (90) por ciento y especificidad no menor al ochenta (80) por ciento.

b)	Presentación: Kits o equipos para noventa y seis (96) determinaciones.

c) 	Cantidad: 397 kits (38.112 determinaciones).

2. CARACTERISTICAS

2.1 Presentación:

El producto se presentará en tiras o tiras y placas contenidas en las cajas estuches originales, autorizadas por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, las que indicarán el número de lote, la fecha de vencimiento y las condiciones de almacenamiento y contendrán un instructivo de uso.

2. 2 Vencimiento:

El vencimiento del producto no podrá ser menor de diez (10) meses contados a partir de la recepción provisional prevista en el primer párrafo del punto 5. RECEPCION de cada una de las entregas.

## 2.3 Equipamiento:

El suministro deberá incluir la entrega en comodato de sesenta y cuatro (64) lavadores y lectores para la lectura de los reactivos, del tipo y características técnicas que indique el fabricante del reactivo.

Asimismo el adjudicatario deberá proveer todos los insumos y accesorios necesarios para el procesamiento de las determinaciones, así como los manuales del usuario.

La antigüedad del equipamiento en ningún caso podrá ser superior a cinco (5) años, debiendo ser acompañado de una certificación técnica de correcto funcionamiento.

El equipamiento solicitado deberá quedar instalado y en funcionamiento en oportunidad de la primera entrega prevista en el punto 3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, en los centros que se indican en el Anexo II.

La duración del comodato se extenderá hasta el consumo total de los reactivos.

El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento preventivo, asegurar la provisión de servicio técnico y proceder al reemplazo de los equipos cuando resulte imposibilitado su uso, de manera de garantizar el servicio en todo momento.

En caso de procederse al cambio de los equipos por cualquier causa, el mismo deberá ser realizado en un plazo máximo de quince (15) días corridos desde la notificación correspondiente y los equipos deberán cumplir con todos los requisitos solicitados en este apartado.

El adjudicatario se hará cargo de la instrucción del personal que se designe para la utilización de los equipos, dentro del plazo establecido para la instalación de los mismos, así como de brindar la asistencia técnica que le sea requerida en cualquier oportunidad.

3. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Las determinaciones serán distribuidas y entregadas por cuenta del adjudicatario, en la siguiente forma:

La primera entrega será del 60 por ciento del total (239 kits = 22.944 determinaciones) dentro de los treinta (30) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo II.

La segunda entrega será del 40 por ciento restante (158 kits = 15.168 determinaciones) a los sesenta (60) días hábiles de la notificación de la respectiva orden de compra, en las cantidades y destinos indicados en el Anexo II.

Sin perjuicio de lo expuesto, el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI podrá alterar las cantidades correspondientes a cada destino. Dicha modificación podrá efectuarla hasta la oportunidad prevista en el primer párrafo del punto 5.RECEPCION.

Se tendrán por no entregadas las determinaciones mientras el equipamiento previsto en el apartado 2.3. Equipamiento no se halle instalado en los respectivos centros, en condiciones óptimas de uso y con la provisión de los insumos y accesorios, así como tampoco ante la falta de capacitación del personal.

A los fines de la determinación de eventuales multas se considerará en el cálculo de la mora, la fecha de notificación de la orden de compra y la fecha de entrega efectiva en destino en las condiciones establecidas.

En los remitos deberán constar números de procedimiento de contratación y orden de compra, descripción del producto, cantidad total entregada, números de lote y vencimiento del producto y descripción del equipamiento entregado. Es deseable la entrega de un único lote; en el caso que en la entrega se suministre más de un lote (no más de 3), se discriminará la cantidad correspondiente a cada uno. Asimismo, deberán consignarse en el remito fecha de recepción y firma, nombre Y apellido y número de documento del receptor.

Copia de los remitos debidamente conformados por el personal autorizado de la entidad destinataria, deberán ser presentados al INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI”, en el plazo máximo de veinte (20) días corridos de realizada la entrega para la confección del acta definitiva.

4. CONDICIONES DE ENTREGA

Al efecto de preservar la estabilidad de los reactivos durante su guarda y traslado, el proveedor deberá asegurar el mantenimiento de las condiciones de conservación indicadas por el fabricante.

El producto deberá ser entregado en envases aptos para su almacenamiento, no debiendo deformarse, abrirse o romperse con su traslado o estiba.

Cada kit deberá contener en su exterior la leyenda “Ministerio de Salud – PROHIBIDA SU VENTA – Distribución gratuita” en tipografía y color destacables.

Los envases no serán objeto de devolución.

5. RECEPCION

Previo a la distribución y entrega, el adjudicatario requerirá a la COMISION DE RECEPCION del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” que se constituya en el lugar que aquél indique a fin de constatar lote, vencimiento,   cantidades, especificaciones técnicas y demás detalles y condiciones establecidas en los documentos que rigieron el llamado, redactándose en esa oportunidad un acta provisora.

En dicha oportunidad el adjudicatario deberá suministrar por cada lote, tres (3) kits o equipos de determinaciones adicionales  a su exclusivo cargo – que serán seleccionados al azar por la comisión de recepción- para realizar en el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES VIRALES HUMANAS “DR. JULIO I. MAIZTEGUI” la verificación de sensibilidad y especificidad establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, mediante los análisis, ensayos y pericias pertinentes, informándose  también en dicha oportunidad al adjudicatario la fecha de realización de los ensayos.-

Los productos a distribuir y entregar quedarán bajo la guarda del adjudicatario quien será responsable de su cuidado y conservación hasta su efectiva entrega. Si por cualquier circunstancia los mismos dejaran de cumplir las condiciones exigidas, el adjudicatario deberá sustituirlos, requiriendo nueva intervención de la COMISION DE RECEPCION.

Si de la verificación realizada se comprueba que la prestación cumple con las condiciones establecidas se comunicará al adjudicatario a fin de que proceda a la entrega conforme distributivo adjunto.-

En caso contrario, procederá –de corresponder- de conformidad con lo establecido en el art. 47 del manual de procedimientos para las contrataciones aprobado por Disposición ONC 62 – E/2016 / Decreto 1030/16.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo legal de 10 días, el que comenzará a regir, teniendo en cuenta la forma de entrega y distribución,  una vez recibidos todos los remitos originales y nota de conformidad suscriptos por personal autorizado de las entidades destinatarias, acompañados de la certificación técnica descripta en el punto 2.3. Equipamiento.

……………………………..

OBSERVACION ADICIONAL PARA LOS RENGLONES 9, 11 Y 14

Si la adjudicación de más de uno de estos renglones recayera en un mismo oferente, y los kits comerciales adjudicados al mismo son compatibles para usar con un (1) mismo equipamiento, no será necesaria la entrega de más de sesenta y cuatro (64) equipos en total.